INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA A PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA E ADAPTAÇÃO AO PROJETO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA HAYEK CONSTRUTORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

## Contrato n.º  068/2021

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominado Contratante, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Raimundo de Campos Vieira, no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, e a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.364.626/0001-30, com sede na Rua Dr. José Peroba, 297, Ed Atlânta Empresarial, Sala 1701, Stiep, CEP 41.770.235, Salvador/BA, telefone (71) 3371-0097, e-mail rivaldo@hayek.com.br, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, resolvem celebrar o presente CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA E ADAPTAÇÃO AO PROJETO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, albergado na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resultante de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência n.º 02/2021, consoante Processo (SEI) n.º 0011231-04.2021.6.05.8000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem por objeto a execução dos serviços de reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao projeto de segurança do prédio Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia conforme as condições estabelecidas na Concorrência n.º 02/2021 e na proposta firmada pela Contratada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. A despesa correrá à conta do elemento 3.44.90.51.92. – “Instalações”, vinculado à Ação 02.122.0033.20GP.0029. – “Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado da Bahia”, do Programa “Gestão do Processo Eleitoral”. Os recursos disponíveis serão liberados em dois exercícios: o 1º referente ao orçamento de 2021, até o montante de R$ 2.908.220,91 (dois milhões, novecentos e oitos mil, duzentos e vinte reais e noventa e um centavos) e o 2º, referente ao orçamento de 2022, no total de R$ 642.261,66 (seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

2. 	Para a cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho n.º 2021NE1127, em 30 de novembro de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

1. O Contratante pagará à Contratada, pelo objeto deste contrato, o preço total de R$ 3.124.357,87 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), correspondente à planilha constante do anexo II.

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1.	No prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, a Contratada prestará garantia em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93.

2.	A garantia em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

3.	Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

4.	A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista e previdenciária, e de indenização por danos causados à Contratante ou a terceiros.

5.	Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição anterior.

6.	A instituição garantidora atenderá ao disposto no item 4, devendo constar expressamente do documento de garantia que a cobertura abrange o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários.

7.	A garantia contratual terá vigência de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado.

8.	No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a Contratada deverá renová-la na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo e percentual estabelecidos nesta Cláusula.

9.	Em se tratando de fiança bancária, do título deverá constar expressamente que a instituição garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Código Civil ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

10.	Ocorrendo acréscimos ou repactuações contratuais ou se a garantia for utilizada nas situações referidas no item 4, o seu valor deverá ser adequado em igual proporção no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da notificação da fiscalização do contrato, nos demais casos.

11.	A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e, quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente.

12.	O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica.

13.	A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 12 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei 8.666/93.

14.	O bloqueio efetuado com base no item 12 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.

15. 	O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou de apólice de seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

16. 	Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a Fiscalização do Contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instâncias administrativas.

17. 	O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA E RECEBIMENTO E DOS PRAZOS/DOCUMENTOS

- O objeto será executado de acordo com o Projeto Básico, anexo deste Contrato.

- A Contratada deverá observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tópico 8 do Projeto Básico, anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1.	O Contratante obriga-se a:

- acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

- prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

- efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes dos instrumentos convocatório e contratual;

- zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

- manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, especialmente quanto à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato

- determinar a reparação, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente contrato, no projeto básico e na legislação vigente:

- executar o contrato fielmente, conforme as condições estabelecidas no projeto básico, anexo deste instrumento, no edital e na proposta de preços apresentada pela Contratada;

- atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste instrumento;

- responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;

- manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;

- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor;

- não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, salvo se houver previsão no projeto básico e desde que devidamente autorizado pela Contratante;

- conferir garantia de adequação dos produtos/serviços (qualidade, segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo deste Contrato; - abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, bem como de membros ou juízes vinculados ao TRE-BA, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

1.	O pagamento será efetuado na forma e prazo estabelecidos no Projeto Básico, anexo deste Contrato.

2.	A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

3. 	Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a Contratante poderá deduzir os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações, devidos pela Contratada, do montante a ser-lhe pago.

4.	Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente).

5.	No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.		O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

1. A vigência do contrato será de 495 (quatrocentos e noventa e cinco dias), contados, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

1.	De conformidade com o disposto no artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessórios, sujeitará a contratada, a juízo da Administração, à multa calculada na forma e percentuais previstos no Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratada estará sujeita às seguintes sanções estabelecidas no art. 87, da Lei nº 8.666/93:

I – advertência;

II – multa, na forma prevista no Projeto Básico, Anexo III deste edital;

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

4.	Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido no art. 87, § 2º da Lei 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 305/2019, da Presidência do TRE-BA.

5.	O Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, § 1º, da Portaria nº 305/2019, da Presidência do TRE/BA.

6. 	O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

7.	Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nos itens 5 e 6, a licitante será intimada para efetuar o recolhimento do seu valor por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo de 30 dias, contados da intimação.

8.	As situações mencionadas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

9.	Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos no art.109 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. A inexecução total ou parcial do objeto do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo do constante na cláusula décima.

2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

1. O presente contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, conforme prescreve  o art. 61,  parágrafo único, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente Contrato é celebrado com fulcro nas normas insertas na Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo por base as condições estabelecidas na Tomadas de Preços n.º 02/2021 e os termos da proposta apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste contrato.

2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

Salvador, _____ de ________________de 2021

___________________________________________________________________________

Raimundo de Campos Vieira                                              Rivaldo Danilo Sousa de Jesus

Diretor-Geral do TRE-BA                                               HAYEK CONSTRUTORA LTDA

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

- DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de REFORMA DA COBERTURA, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA E ADAPTAÇÃO AO PROJETO DE SEGURANÇA DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, localizado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, CAB, Salvador/BA, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Projeto e Planilha Orçamentária que acompanham este Projeto Básico.

- DA JUSTIFICATIVA

O prédio Anexo II teve seu recebimento definitivo em 2016, durante estes anos de utilização a edificação contou com serviços de manutenção predial, intervenções pontuais em suas coberturas, instalações elétricas, de rede, hidráulicas, sistema de ar condicionado, divisórias e algumas pequenas reformas para adequação às novas necessidades.

O projeto executivo para a construção do Ed. Anexo foi elaborado em 2008 pela empresa JOSÉ FERNANDO MARINHO MINHO – ME. Na vistoria realizada para liberação do habite-se em 2015, a SUCOM verificou que o projeto de incêndio aprovado na prefeitura, na época (2008), estava em desacordo com as novas vigente, desta forma foi necessário realizar modificações no projeto para atender a atualização da norma.  O projeto com as modificações no sistema de prevenção e combate a incêndio foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da SUCOM. No entanto, segundo o Decreto no 16.302 de 27 de agosto de 2015, do Governo do Estado da Bahia, os projetos dessa natureza deverão, a partir de então, ser aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar e segundo os parâmetros daquela instituição, que exige o detalhamento completo do sistema. O projeto de combate a incêndio já foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Por decurso do tempo o imóvel está apresentando vazamentos na cobertura, desgastes  e deterioração das partes metálicas, etc.

Desta forma, faz-se necessário adaptar o prédio Anexo II ao TRE-Ba. de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros (projeto já aprovado) com instalação de hidrante de recalque, detector de fumaça, instalação de guarda corpo, iluminação de emergência, sistema de detecção de alarme a incêndio, bem como realizar a recuperação preventiva e corretiva na estrutura metálica do prédio e da cobertura.

Este conjunto de necessidades e ocorrências vem justificar a intervenção no local, a fim de manter e/ou restabelecer adequadamente a estrutura física do espaço, garantindo a eficiência dos serviços ali realizados, a segurança e conforto daqueles que ali laboram, dos eleitores, e do público que frequentam as edificações.

A reforma do Prédio Anexo II está prevista no Plano de Obras do Tribunal.

- DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços objeto deste Projeto Básico serão executados de forma indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

O valor estimado da obra é de R$ 3.550.482,57 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), sendo que os recursos disponíveis serão liberados em dois exercícios: o 1º referente ao orçamento de 2021, até o montante de R$ 2.908.220,91 (dois milhões, novecentos e oitos mil, duzentos e vinte reais e noventa e um centavos) e o 2º, referente ao orçamento de 2022, no total de R$ 642.261,66 (seiscentos e quarenta e dois  mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Os serviços a serem cobertos com os recursos do orçamento de 2022 iniciar-se-ão imediatamente, caso os recursos já estejam disponíveis no momento da sua execução, ou somente após aviso ao contratante, com antecedência de 30 dias. O pagamento das faturas ao contratado se dará de acordo com serviços efetivamente executados.

Os serviços que serão executados em cada etapa estão descritos no Memorial Descritivo – Anexo F.

- DOS SERVIÇOS

Sem prejuízo das especificações dos materiais e serviços que acompanham este Projeto Básico, será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das seguintes despesas durante a execução da obra:

- Consumo de materiais de escritório, transporte de pessoal, despachantes, transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, cópias e plotagens dos projetos, estadas e alimentação de pessoal, carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado, instalação de proteções (atendendo as prescrições da NR 18) e andaimes (atendendo as prescrições da NR 18).

- Toda carga e transporte mecanizado de entulho, obedecendo-se às normas de segurança do trabalho.

Todos os custos referentes aos serviços acima citados devem ser incluídos na planilha orçamentária, fazendo parte dos custos diretos da contratação, denominados de  Administração Local, e discriminados no orçamento dos serviços.

- Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela CONTRATANTE, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA. Os desenhos de execução adicionais, cuja responsabilidade for da CONTRATADA, se necessários, poderão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO;

- Os custos com água e energia elétrica são de responsabilidade do CONTRATANTE. Havendo consumo além do razoável, a fiscalização repassará os custos excedentes para a CONTRATADA. Considera-se consumo excessivo aquele que ultrapasse 30% do consumo médio dos últimos 12 meses.

- DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO

Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão ser realizados com o máximo grau de qualidade e em total observância às recomendações das normas e publicações abaixo listadas, bem como aquelas pertinentes, porventura aqui não listadas:

- normas e especificações constantes deste caderno;

- normas da ABNT;

- disposições legais da União;

- regulamentos das empresas concessionárias;

- prescrições e recomendações dos fabricantes;

- normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

- práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção;

- qualificações de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H);

- Legislação Municipal vigente na cidade de Salvador-BA.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

  - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

a.1) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

a.1.1 Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá entregar, antes da assinatura do contrato, certidão registrada pelo CREA da Bahia, de acordo art. 3º, § 1º, II, da Resolução 1.121/2019.

a.2)  Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra compatível em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, com os seguintes quantitativos:

- Execução de Sistema de Detecção, Prevenção e Combate a Incêndios e Controle de Pânico de edificação com área construída superior a 750 m2 de área construída;

- Execução de no mínimo 1.825 m2 ou 312 t de recuperação ou execução em estrutura metálica;

Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da empresa licitante.

a.2.1) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da licitante. Serão consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

a.2.2) Será permitida a soma de atestados para comprovar a exigência de qualificação técnico-operacional (alínea a2, supra), para cada item, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.

  - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

b.1) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, de que os responsáveis técnicos da licitante executaram serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da licitação, nas especialidades abaixo:

b.1.1) Engenheiro ou arquiteto que tenha  executado obra ou reforma de execução ou recuperação de estrutura metálica;

b.1.2) Engenheiro ou arquiteto que tenha  executado obra ou reforma de execução de Sistema de Detecção, Prevenção e Combate a Incêndios e Controle de Pânico;

b.2) Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitação;

b.2.1) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, através de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional;

  - Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Os técnicos deverão estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislação exigir.  A equipe mínima deverá ser composta de:

c3.1) 01(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que executará a obra e responderá pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação exclusiva à obra;

c3.2) 01 (um) técnico de segurança no trabalho, que responderá pelos serviços relativos à área de segurança do trabalho e serviços correlatos, com dedicação exclusiva à obra;

c3.3) 01 (um) encarregado geral de obras com dedicação exclusiva à obra;

c3.4) 01 (um) almoxarife que responderá pelos serviços relativos à área de administração financeira, compra, apontador da obra, com dedicação exclusiva à obra;

c3.5) 01 (um) auxiliar de escritório que responderá pelos serviços relativos a apoio a área de administração, com dedicação exclusiva à obra;

c3.6) vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar-se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens;

c3.7) 01 (um) engenheiro de segurança do trabalho, que responderá pelos serviços relativos à área de segurança do trabalho e serviços correlatos;

  - O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT´s para comprovação da qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

  - Sendo necessária, por qualquer motivo, a substituição do profissional, durante a execução do ajuste, a empresa estará obrigada a apresentar a comprovação dos mesmos requisitos mínimos do profissional exigidos ao tempo da licitação. A comprovação da qualificação do novo profissional deverá ser submetida à fiscalização do ajuste previamente à substituição;

  - Com o intuito de tornar mais célere a análise pela comissão de licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica prevista no Edital.

- DA VISTORIA

A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificação onde serão realizados os serviços, para avaliação do espaço, construção,  instalações e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realização dos serviços que serão contratados.

- A vistoria, de caráter facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes, será agendada junto à Seção de Projetos e Obras (SEPROB), do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a quinta-feira, das 14:00 às 18:00h, e às sextas-feiras das 8:30 às 13:00h; até dois (02) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

- Quaisquer dúvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratação, deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação;

- Eventuais inconsistências observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

- DOS PRAZOS

- A Contratada deverá requerer Alvará de Reforma, junto à Prefeitura Municipal de Salvador, no prazo máximo de dez (10) dias corridos a partir da data do recebimento pela Contratada da via do contrato assinado;

a.1) o protocolo de entrada dos documentos para a obtenção do alvará junto a Prefeitura de Salvador, deverá ser protocolado no TRE e endereçado a fiscalização;

a.2) Na hipótese de a Contratada não conseguir o alvará no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da via do contrato assinado, deverá a mesma comprovar que o atraso no andamento do processo de expedição da licença não foi motivado por ação ou inércia de sua parte.

- Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO do TRE, e esse fato deverá ser comunicado pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, por escrito e protocolado.

b1) Fica condicionado o início da obra à obtenção do Alvará de Reforma junto à Prefeitura Municipal de Salvador e à apresentação ARTs/ RRT´s. Entende-se por início da obra o começo da realização, no local da obra, de qualquer dos serviços que constam na planilha de orçamento;

- A emissão da “Ordem de Serviço” para início dos trabalhos deve se dar em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data do recebimento pela CONTRATADA da via do contrato assinado. O prazo para emissão da Ordem de Serviço fica suspenso caso comprovado que a não obtenção do alvará não foi de responsabilidade da empresa, de acordo com item a2;

- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos a partir da data do recebimento da via do contrato assinado, a relação dos profissionais, da equipe mínima, conforme item 6c, do Projeto Básico. A comprovação da qualificação da equipe mínima deverá ser analisada pela fiscalização, em prazo em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da documentação;

- Em observância à Lei n.º 6.496/1977- CREA/CONFEA e Resolução Nº 91/2014 – CAU e Lei n.º  12.378/2010,  antes do início dos serviços deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do CAU, do responsável técnico da empresa e do engenheiro/arquiteto residente da obra,  conforme disposto no artigo 28º da Resolução n.º 1.025/09 do CONFEA. A apresentação das ART’s/RRT’s e o alvará é condição necessária para o início da obra;

- Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 300 (trezentos) dias corridos, contados da data do seu início;

- A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para substituir funcionário a pedido da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA ;

- A CONTRATADA deverá apresentar o competente registro junto ao INSS em, no máximo, 10 (dez) dias corridos após o início da obra;

- A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, Cronograma Físico-Financeiro detalhado, contendo todos os itens da Planilha Orçamentária, indicando os serviços que fazem parte do caminho crítico, para apreciação da FISCALIZAÇÃO;

- Após a análise da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, caso seja necessário, a CONTRATADA deverá efetuar as alterações solicitadas no Cronograma Físico-Financeiro e apresentá-lo novamente à FISCALIZAÇÃO em até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação. Durante o período de análise e revisão do Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, o Cronograma Físico-Financeiro que integra este Projeto Básico. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso;

- Caso haja algum Termo Aditivo, durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá entregar novos Cronograma Físico-Financeiro em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo Aditivo;

- O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, em qualquer caso, será analisado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Durante o período de análise do Cronograma Físico-Financeiro, elaborados pela CONTRATADA, referente aos Aditivos; o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, Cronograma Físico-Financeiro detalhado conforme alínea “i”;

- Elaborar, implementar e apresentar à fiscalização do contrato, conjuntamente com a respectiva ARTs/ RRT´s, dentro de, no máximo até o 15 dias a contar da data de início  dos serviços, e independente da quantidade de operários, o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) da obra, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança. Deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e implementado através de treinamento específico ministrado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho;

- Elaborar, implementar e apresentar à fiscalização do contrato, dentro de, no máximo 15 dias a contar da data de início dos serviços, o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da obra, conforme estabelece o subitem 7.2.1 da norma regulamentadora nº 07.

- Caberá à CONTRATADA providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, órgãos fiscalizadores, CREA/CAU, etc. A Contratante já apresentou os projetos e deu entrada na solicitação de alvará na Prefeitura de Salvador e no Corpo de Bombeiros mas os projetos se encontram em análise;

- Somente após concedidas todas as autorizações nos Órgãos competentes, tais como aprovação dos projetos, obtenção de alvará e licença ambiental, poderá ser expedida a Ordem de Serviço;

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- A direção geral da obra ficará a cargo de engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que será responsável na forma da legislação vigente – apresentação da ART ou RRT, conforme o caso, nos termos das Leis nº 6.496/77 e n.º 12.378/2010. Esse profissional permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, devidamente credenciado, e responderá pela empresa na ausência dos seus responsáveis técnicos;

- Os Responsáveis Técnicos da empresa deverão comparecer ao canteiro de obras pelo menos uma vez a cada 15 dias, sendo que os responsáveis técnicos de elétrica e mecânica deverão comparecer na época de execução dos serviços correlatos a suas áreas. Faz-se necessário registrar presença no diário de obras;

- O técnico de segurança no trabalho deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- O encarregado geral de obras deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- O almoxarife deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- O auxiliar de escritório deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra durante toda a jornada de trabalho, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- Os vigias noturnos deverão ser profissionais de experiência e idoneidade e deverão permanecer no canteiro de obras durante todas as noites, conforme escala de trabalho, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra cerca de duas horas por dia ou sempre que necessário, comunicar à fiscalização e registrar no Diário de Obras a sua presença, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- Os serviços serão realizados em horário oposto ao funcionamento do TRE-BA., de segunda a quinta no horário 7:00 às 13:00 horas, sexta-feira no horário de 13:00 às 17:00 horas com intervalo de, no mínimo, uma hora de almoço, observando a jornada legal, tendo em vista que a obra acontecerá com o prédio em funcionamento, baseado neste fato foi calculado o dimensionamento do prazo da obra;

- A CONTRATADA manterá, no local da obra os técnicos e a mão-de-obra necessários à sua perfeita execução, provendo a obra de todos os materiais necessários;

- A CONTRATADA fornecerá e utilizará os melhores equipamentos e empregará os mais eficientes métodos de trabalho para obter o melhor rendimento possível nos serviços, ficando sob sua exclusiva responsabilidade o transporte, a guarda e a manutenção dos citados equipamentos;

- A CONTRATADA manterá no local da obra:

- o diário de obras;

- uma via do contrato e de suas partes integrantes;

- todos os projetos, detalhes, especificações e memorial referentes a obra;

- registro das alterações regularmente autorizadas;

- cronograma de execução atualizado, dos serviços previstos e executados;

- uma via das medições realizadas.

- O Diário de Obras deverá ser entregue diariamente à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, no dia útil subsequente ao dia de registro. O diário deverá ser preenchido de segunda a domingo, sem faltar um dia, inclusive feriados;

Obs.: A apresentação de fotocópias das folhas do diário de obra referente ao mês de medição é condição necessária para pagamento do respectivo mês;

- Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção e sinalização durante a execução dos serviços, até o seu recebimento definitivo pelo TRE-BA;

- Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá, às suas custas, remover todo o equipamento utilizado e material excedente, os entulhos e as obras provisórias de qualquer espécie; entregando os serviços, local da obra e seus arredores em condições de limpeza e uso imediato;

- Os serviços deverão ser executados com o máximo de esmero, primando pela qualidade do funcionamento e durabilidade, seguindo as recomendações e especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deverão ser seguidas também as orientações impressas no memorial descritivo, Anexo  F;

- A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a imediata reparação, correção, construção e substituição, à custa da CONTRATADA, no total ou em parte, de danos ou prejuízos ocorridos em consequência dos serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

- As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente técnico, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA;

- Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO do TRE-BA poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Os serviços serão executados de acordo com o cronograma de execução, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança e de qualidade dos serviços;

- O preposto da CONTRATADA, que deverá ser, preferencialmente, o engenheiro civil ou arquiteto responsável técnico da empresa ou o profissional residente, deverá representá-la sempre que for necessário, durante o período de vigência do contrato;

- Os materiais a serem utilizados nos serviços deverão ser novos, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada, quando for o caso, devendo ser submetidos previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, sempre que solicitado. É vedada a utilização de materiais de demolição ou reaproveitamento;

- Na execução dos serviços, os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos, com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, mediante a comprovação de capacitação equivalente àquela exigida para a contratação;

- O cronograma apresentado no Anexo  C deverá servir como referência para as interessadas elaborarem suas propostas;

- A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder o prazo da obra aqui estipulado;

- No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, a danificar áreas não incluídas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operação das demais unidades do prédio, deverá recuperá-las deixando-as conforme seu estado original;

- Todo entulho gerado nos serviços será levado para local permitido pela prefeitura da cidade de Salvador;

- É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e sua alteração n.º 469 de 29 de julho de 2015. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

- Não será permitido a subcontratação dos serviços;

- DA GARANTIA

- No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da sua via do instrumento contratual assinado pelo Tribunal, a CONTRATADA prestará garantia em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93;

a1) Em se tratando de caução em dinheiro, deverá ela ser recolhida pela CONTRATADA, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

a2) Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a CONTRATADA deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

a3) A garantia prestada pela CONTRATADA responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros.

a4) Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição “a3”.

a5) A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição “a3”, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal.

- A garantia contratual terá vigência de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado;

b.1) No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a mesma deverá ser renovada, na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo e percentual estabelecidos neste tópico.

- Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar que o fiador renuncia expressamente ao benefício do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal;

- Em ocorrendo acréscimos, supressões ou repactuações, o valor da garantia deverá ser adequado em igual proporção.

d1) Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situações referidas na condição “a3”, a CONTRATADA se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da notificação deste Tribunal.

- A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e, quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente;

- O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a ADMINISTRAÇÃO a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica;

- A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base na condição anterior por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei nº 8.666/93.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo de outras atribuições decorrente da lei, a CONTRATADA obriga-se a:

- Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos de acordo com a legislação do município;

- Providenciar, se for o caso, as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, órgãos fiscalizadores, CREA/CAU etc.;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, arcando com todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, licenças, habite-se e outras despesas concernentes à execução da obra;

- Submeter à aprovação da CONTRATANTE, quando solicitado, os materiais a serem empregados, sendo reservado à CONTRATANTE o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados;

- Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato que lhe seja imputável e relacionado com os serviços e fornecimento contratados;

- Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os serviços executados venham a sofrer ou venha a causar à parte pronta da edificação, até o recebimento definitivo dos serviços pelo TRE-BA, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

- Manter no local de execução dos serviços o DIÁRIO DE OBRA atualizado, com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, serviços executados  cada dia, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta;

- Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a sua contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e operativa, ou seja, o atendimento, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

- Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como indenização que porventura daí decorrer e por tudo mais que as leis previdenciárias e trabalhistas estabelecerem;

- Reforçar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada sua insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto, sendo vedado o pleito de reajuste ou reequilíbrio de preços pela CONTRATADA, por força dessa situação;

- Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pelo TRE-BA, e proceder em seguida à sua substituição;

- Manter, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega definitiva ao TRE-BA. É necessária a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Deverá também constar na placa o nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização da obra/serviço;

- Refazer os serviços rejeitados, sem ônus para o CONTRATANTE, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução imprópria do serviço, à vista das especificações respectivas, sem que disto resulte atraso na execução da obra;

- Permitir e facilitar à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA a inspeção da obra em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados;

- Deixar, ao término da obra, o imóvel limpo, livre de entulhos, detritos e instalações provisórias, correndo a remoção desses às suas expensas, para locais adequados e fora do terreno;

- Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e na NR 4, 5, 7, 9, 18 e 24 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;

- Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança, diligenciando para que seus empregados trabalhem com os EPIs para que não haja risco de paralisação da obra. Os serviços deverão ser suspensos enquanto tais empregados não estiverem protegidos, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA;

- Providenciar a limpeza das áreas internas e externas do prédio, devendo o imóvel ser entregue em condições de uso;

- Empregar cada material observando o seu fornecimento por um único fabricante, evitando possíveis incompatibilidades, atingindo assim a padronização da obra;

- Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

- Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, na forma da legislação pertinente;

- Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da obra/serviços, bem como providenciar o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e autorizado pelo Poder Público;

- Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo;

- Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas e aprovadas pela CONTRATANTE, devendo providenciar, após relatório de verificação e vistoria feitos pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, todas as correções necessárias à solução das irregularidades;

- Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

- Ao final dos serviços, requerer junto à Prefeitura Municipal de Salvador o Habite-se (caso exigido pela legislação do município) e, junto ao INSS a CND – Certidão Negativa de Débitos relativa à obra, bem como os demais documentos necessários para a sua regularização;

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de uniforme, crachás e equipamentos de proteção individual aos operários. Durante o horário dos serviços todos os profissionais deverão estar devidamente fardados, identificados por crachás e utilizando os equipamentos de proteção individual necessários aos trabalhos que estiverem desenvolvendo. Os equipamentos de segurança para visitantes e fiscalização também serão fornecidos pela CONTRATADA;

- Absorver na execução da obra, funcionários do egresso do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2% (dois por cento) de acordo com a resolução do CNJ 114/10, art. 8º, parágrafo único;

- Entregar o Diário de Obras diariamente à fiscalização, no dia útil subsequente ao dia do registro;

- Providenciar cobrir com lonas e jornais os móveis, equipamentos e pisos, evitando danificar, desgastar e manchar de tinta e outros materiais. Caso aconteça qualquer acidente deste tipo, ou de qualquer outro, proveniente de culpa ou dolo da CONTRATADA, que venha a danificar móveis, equipamentos ou instalações existentes, esta deverá providenciar de imediato a reparação ou substituição do móvel ou equipamento, conforme o caso, entregando-os nas mesmas condições anteriormente encontradas, sem nenhum ônus para este Tribunal;

- Providenciar todas as licenças, alvarás, taxas e exigências da Prefeitura Municipal de Salvador, inclusive quanto aos impostos em geral, arcando com todos os custos dessas ações;

- Apresentar, ao término dos serviços, no RECEBIMENTO PROVIÓRIO pelo TRE/BA, os projetos “as built” e mudanças no memorial e especificações, em arquivos DWG, devidamente acompanhados da relação dos fabricantes de materiais e equipamentos, com meios para contato (telefones, site, e-mail). (Os documentos e plantas serão entregues em meio digital em Pen Driver e uma cópia impressa);

- Comprovar a frequência do engenheiro responsável técnico na obra, em pelo menos 1 vez a cada quinze dias,  através do diário de obras;

- Apresentar o as built,  conforme descrito acima no item “ff”, ainda que ocorra a rescisão do ajuste;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar, no todo ou em parte, salvo as parcelas permitidas neste Projeto Básico;

- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;

- Ao final dos serviços, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de tais equipamentos;

b) as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização.

- Os serviços que deverão ser considerados são:

  - Cobertura;

  - Instalação de combate a incêndio;

  - Todos os outros necessários à execução dos projetos.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral:

- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local onde serão realizados os serviços;

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto/Responsável Técnico da CONTRATADA;

- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas;

- Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a  FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, que deverá ser aprovado pela ADMINISTRAÇÃO, desde que comprovada a necessidade deles;

- Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes do instrumento convocatório;

- Determinar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Projeto Básico;

- Disponibilizar toda a documentação necessária, exceto plantas impressas (que estará a cargo da CONTRATADA), pertinentes a esta contratação, para a retirada do alvará de reforma no momento da assinatura do ajuste.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por comissão de servidores do Tribunal, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes as suas atribuições. Cabe à comissão:

a1)	Promover as avaliações dos serviços executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;

a2)	Atestar os documentos referentes à conclusão de cada serviço, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

a3)	Dirimir as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA a respeito dos projetos e/ou documentos apresentados;

a4)	Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações dos projetos que, porventura, venham a ser feitas, assim como as alterações de prazos e cronogramas;

a5)	Decidir quanto à aceitação de material “similar“ ao especificado, sempre que ocorrer por motivo de força maior;

a6)	Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificações, normas técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicáveis.

- A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária;

- O representante da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA, anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c1) O Diário de Obra deverá ser preenchido de segunda a domingo, e ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 03 (três) vias, e rubricadas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário de Obra à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente alínea, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário de Obra.

- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

- O CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar fiscalização a qualquer momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de fiscalização;

- A CONTRATADA deverá, também, estar preparada para a fiscalização de outros órgãos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo não cumprimento de todas as normas vigentes;

- Todos os serviços contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração ou terceiros;

- A FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, à vista de inoperância, desleixo, incapacidade, ato desabonador, ou qualquer motivo que considere relevante, poderá requerer à CONTRATADA o afastamento de qualquer um de seus empregados. O afastamento deve ocorrer em até 05 (cinco) dias após a comunicação formal;

- A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA  promoverá as medições mensais e a final, com a presença e participação da CONTRATADA;

- A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- Deverá ser apresentada proposta de preços assinada pelo responsável legal da empresa. A proposta deverá vir acompanhada da planilha orçamentária, com discriminação de preço unitário e preço total, por serviço, em real e em algarismo, contemplando materiais, peças, componentes, equipamentos e mão-de-obra, encargos sociais e BDI, devidamente assinadas em todas as folhas pelo responsável técnico encarregado da sua elaboração, constando o número do registro no Conselho Profissional pertinente, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrão elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto contratado;

- Deverão ser apresentadas, em planilhas específicas:

b1) Composição do BDI para serviços e composição de BDI diferenciado (equipamentos), se houver, não devendo constar dela despesas relativas à administração local, mobilização/desmobilização, instalação do canteiro e consumos gerais;

b2)	Composição dos Encargos Sociais;

b3) Composição unitária de custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, destacando coeficientes de mão de obra e material;

Observações:

- O BDI, além da indicação do percentual, deverá ter detalhados todos os seus componentes, também em forma percentual. Esse detalhamento é indispensável para a aceitabilidade da proposta;

- O BDI, embora deva ser especificado, deve estar diluído em todos os preços unitários, e não ser um item a mais, no final da planilha;

- A data base do orçamento, os encargos sociais e o BDI utilizados deverão ser indicados no cabeçalho da planilha de preços unitários;

- As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003;

- As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que estas empresas estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;

- As empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão incluir na composição de encargos sociais gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc), conforme dispõe o art. 13, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

- A Licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro, com indicação do período de execução dos serviços e respectivos valores e prazo máximo para execução total da obra que deve ser de 300 (trezentos) dias corridos. O cronograma deverá ser completo e detalhado, expresso em diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;

c1)	Não será aceito cronograma cujo percentual da última parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preço global da obra;

- O preço máximo orçado no mercado para a execução da obra é R$ 3.550.482,57 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), levando-se em conta um BDI de 22,88 % e encargos sociais do SINAPI de 114,02% para produção e 70,79% para mensalistas, não sendo aceitas as propostas com valores superiores. Consideramos os encargos onerados. Conforme permitido pela Lei nº 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, as empresas tem o direito de escolher por realizar o recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desoneração) ou sobre a folha de salários (contribuição patronal de 20%);

- O preço unitário de cada serviço constante do Orçamento Estimado (anexo A deste Projeto Básico) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Inexistindo previsão de custo de determinado serviço na planilha do SINAPI, as composições foram elaboradas inserindo os custos dos insumos do SINAPI, sempre que possível e utilizando insumos das bases SBC, PINI e ORSE autorizada por este Tribunal;

e1)As composições de custos unitários elaboradas pela CONTRATANTE são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do contrato em função das composições apresentadas pela CONTRATANTE.

e 2) na formação do preço que constará das propostas dos proponentes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência acima indicados, desde que os preços unitários e global fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado.

- No caso de aditivo, qualquer serviço não previsto inicialmente na planilha do contrato terá seu preço calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Se não houver na planilha do SINAPI, as composições serão elaboradas inserindo os custos dos insumos do SINAPI, sempre que possível e utilizando insumos das bases SBC, PINI e ORSE autorizada por este Tribunal, sendo que o novo preço unitário deverá ter a mesma diferença percentual obtida entre o valor global do órgão e o da CONTRATADA, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 7.983/2013. No caso de serviços novos, será utilizada a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base que integra este Projeto Básico e não aquela constante da proposta da CONTRATADA;

f1) Tratando-se de aditivo para alteração de quantitativo de serviços (acréscimos ou supressões), ainda que o objeto contemple serviços previstos na planilha do contrato, a Administração avaliará eventual ocorrência de “jogo de planilha”, que importe em desequilíbrio da equação econômico-financeira do ajuste. Caso se constate que a adoção dos preços unitários constantes na planilha do contrato ocasionará prejuízos a qualquer das partes, serão utilizados os preços de referência, conforme descrito na alínea anterior (regra para inclusão de serviço não previsto inicialmente na planilha do contrato).

- Na planilha apresentada pelas proponentes deverá ser observada a planilha que compõe esse Projeto Básico, e o prazo de execução 300 (trezentos) dias corridos;

- A cotação apresentada e a coluna de quantidade do orçamento detalhado são de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração futura;

- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos. O termo inicial para a contagem do prazo de validade da proposta é a data de abertura do certame;

- As planilhas de preços de serviços e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverão corresponder ao cronograma-físico de execução;

- Em caso de divergências ou dúvidas em relação à planilha orientativa, observar-se-á a seguinte ordem, para fins de esclarecimento:

- 1º - Projetos (Anexo H);

- 2º - Memorial Descritivo (Anexo F);

- 3º - Orçamento Orientativo (Anexo A).

- Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas nos projetos, ou quaisquer anexos não solicitados, considerando-se que, pelo preço proposto, a empresa se obrigará na execução da obra e entrega dos materiais com qualidade igual ou superior às descritas neste Projeto Básico;

- Na execução dos trabalhos, a CONTRATADA observará rigorosamente, nas suas diversas etapas, com relação aos prazos e às quantidades de serviço, o desenvolvimento previsto no cronograma físico-financeiro apresentado;

- No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame;

- A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;

- As planilhas de preços de serviços e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverão corresponder ao cronograma-físico de execução, devendo ser observado que:

p1)	 Deverá ser elaborada considerando a obra completa e de acordo com as especificações de materiais, novos e de primeira qualidade, constantes do Memorial Descritivo e Planilha de Serviços, sendo que a Planilha Orientativa elaborada pelo TRE-BA deverá ser tomada como modelo. Deverá constar a descrição dos serviços, valores unitários e totais. Na ausência de alguma especificação de material que abra um leque de opções, considerar-se-á o de melhor qualidade, à escolha do TRE-BA;

- Na execução dos trabalhos a CONTRATADA observará, rigorosamente, nas suas diversas etapas, os prazos e as quantidades de serviço conforme desenvolvimento previsto no cronograma físico-financeiro apresentado;

- Desde que atendidas todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico, considerar-se-á vencedora a proposta de menor preço global;

- Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

- DO PAGAMENTO

Observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93, o pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito através de ordem bancária, nos seguintes prazos e condições:

16.1. Para valor igual ou inferior a R$ 17.600,00: até o 5º dia útil subsequente à  data em que os serviços forem atestados pela fiscalização;

16.2. Para valor superior a R$ 17.600,00: até o 10º dia útil subsequente à data em que os serviços forem atestados pela fiscalização.

- O pagamento será efetuado em dia útil;

- A primeira medição deverá ocorrer  30 (trinta) dias após o início dos serviços. A cada medição será emitido “Boletim de Medição dos Serviços”, que deverá ser enviado junto com a nota fiscal e as folhas do diário de obras do mês correspondente. O pagamento do item “Despesas Administrativas” será proporcional à execução dos serviços, nos moldes explicitados na alínea “i” deste tópico;

- Só serão pagos serviços totalmente executados conforme descrição da planilha e integralmente concluídos. Parcelas destes serviços não serão consideradas para composição de percentual de pagamento;

- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente;

- As faturas deverão vir acompanhadas de relatório técnico com descrição detalhada dos serviços executados inclusive com fotografias colorido e legível e de medição dos serviços da obra;

- Os pagamentos estarão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, os quais deverão ser encaminhados juntamente à fatura correspondente aos serviços medidos no período correspondente:

f1)	Nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto contratado;

f2)	Declaração da fiscalização do contrato de que os serviços foram executados da forma avençada;

f3)	Relatório técnico detalhado e fotográfico mensal de todos os serviços executados;

f4)	Cópias das folhas do diário de obras do mês correspondente;

f5) Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), com a relação impressa de tomadores/Obras – RET (funcionários), do mês anterior ao pagamento da nota fiscal;

f6) Guia da Previdência Social (GPS) do mês anterior ao pagamento da nota fiscal;

A CONTRATADA indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

Por ocasião do pagamento deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo órgão competente).

- Além dos documentos já especificados, para o pagamento da primeira fatura, faz-se necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que integram a primeira etapa do cronograma:

g1) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA, que deverá ter sido emitido antes do início da execução dos serviços, conforme disposto no artigo 28 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA;

g2) Matrícula da obra no INSS (CEI/CNO);

g3) Relação de Empregados alocados na obra - R.E;

g4) Cópia do Alvará;

- Além dos documentos já especificados, para o pagamento da última fatura, faz-se necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que integram a última etapa do cronograma:

h1) recebimento definitivo dos serviços;

h2) guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS e FGTS), em original ou fotocópias autenticadas, (não se admitindo guias que não se relacionem com a obra objeto deste Contrato);

h3) certidão negativa de débitos previdenciários (CND), fornecida pelo INSS relativa à obra;

h4) as built;

O pagamento da última parcela não será inferior ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o percentual mínimo de serviços estipulado para o cronograma (item 15 – Da Proposta de Preços, subitem c.1).

- Critério de Medição e Pagamento das despesas administrativas:

i1) As despesas administrativas previstas nos item 1 da planilha serão medidas e pagas por mês, proporcionalmente ao percentual de serviços efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada seguirá a seguinte fórmula:

Σ valores itens executados no período de medição*  x 100

Σ valores itens da planilha (exceto item 1 da planilha)

* Exceto o próprio item 1 (Despesa administrativas).

i2) No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente pago à CONTRATADA. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, não caberá qualquer complementação dos valores de despesas administrativas.

i3) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a título de despesas administrativas não será automaticamente alterado em proporção àquele. O custo com despesas administrativas, nessas circunstâncias, só pode ser modificado após revisão do cronograma físico-financeiro que demonstre inequivocamente que as alterações promovidas implicam em alteração na duração dos serviços.

- A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos;

- O pagamento das medições será realizado de acordo com o constante no cronograma físico financeiro;

- Caso a CONTRATADA execute serviços além do previsto no mês a CONTRATANTE reserva-se o direito de analisar a conveniência  do pagamento;

- Caso os serviços descritos acima sejam realizados em detrimentos dos serviços listados no “caminho crítico” a CONTRATANTE analisará a conveniência do pagamento.

- DAS GARANTIAS DA OBRA

De acordo com artigo 618 do Código Civil Brasileiro, a Contratada garantirá a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir do recebimento definitivo.

- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Concluída a execução dos serviços, será realizado o recebimento provisório do objeto, conforme previsto no art. 73, inc. I, da Lei nº 8.666/93:

- O recebimento provisório do objeto deste contrato será feito pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA de que concluiu a obra e após a verificação de que a obra e/ou serviços se encontram integralmente concluídos e em conformidade com o previsto neste Contrato;

- O Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas as seguintes condições:

b1) A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, das cláusulas do contrato e seus anexos, do Projeto Básico e especificações técnicas, e fará constar do termo de recebimento provisório todas as deficiências encontradas;

b2)	 A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA poderá conceder à CONTRATADA prazo de, no máximo 20 (vinte) dias corridos, para a correção dos equívocos verificados, interrompendo-se o prazo para o recebimento definitivo da obra, o qual somente recomeçará a correr a partir da correção das faltas por parte da Contratada;

b 3) Entregar o As Built dos projetos, especificações e do memorial.

- Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo recebimento do serviço durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da CONTRATADA. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA.

- DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E DA CONCLUSÃO DA OBRA

- Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá:

a1) Revisar todos os acabamentos;

a2) Testar todos os equipamentos e instalações, na presença da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

a3) Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, descrito no item 12, letra “kk”.

a 4) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

a4) Entregar o Habite-se;

- A CONTRATADA deverá dispor de equipe técnica multidisciplinar, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, objetivando a solução célere de imperfeições verificadas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra/serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato;

- Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos projetos, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA emitirá termo circunstanciado de recebimento definitivo, assinado pelas partes, num prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da comunicação por escrito da CONTRATADA de que já promoveu os ajustes solicitados após o recebimento provisório (o prazo concedido para correções interrompe o prazo para o recebimento definitivo);

- A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo recebimento do serviço durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA.

- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do contrato será de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

- DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES

De conformidade com o artigo 86, da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessórios, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da ADMINISTRAÇÃO, à multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

- Atrasar, injustificadamente, o início dos serviços, até o limite máximo de 20 (vinte) dias corridos - 0,01% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega final da obra, até o limite máximo de 30 (trinta) dias corridos - 0,01% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a substituição de empregado, dentro dos prazos estabelecidos neste Projeto - 0,005% por dia, até o limite máximo de 7 (sete) dias, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a correção dos serviços rejeitados no recebimento provisório – 0,01% sobre o valor total do contrato, até o prazo máximo de dez (10) dias;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega do registro da obra junto ao INSS, até o limite máximo de dez (10) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega do diário de obra, até o limite máximo de dez (10) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, por ocorrência, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o diário;

- Atrasar a entrega do cronograma físico-financeiro no caso de realização de aditivo, até o limite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a entrega do cronograma físico-financeiro  revisado, até o limite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

A Administração poderá aplicar à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, as sanções previstas no artigo 87, da Lei n.º 8.666/93, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

- Não manter os seus funcionários devidamente uniformizados, identificados e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - 0,01%  sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Não fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra - 0,01% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar de manter as áreas da obra continuamente limpas e desimpedidas, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos - 0,01%  sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar o responsável técnico de comparecer ao canteiro de obra de acordo com prazo estabelecido neste Projeto Básico - 0,02%  sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar a equipe de execução da obra, listado no item 9 letras “a”, “c à f”, de comparecer ao canteiro de obra de acordo com prazo estabelecido neste Projeto Básico - 0,02%  sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Inexecução total –  10%  sobre o valor total do contrato;

O procedimento para a aplicação de sanções contratuais será regido pela Portaria 305/2019 deste TRE-BA.

- ANEXOS

São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes anexos:

- Anexo A – Orçamento estimativo;

- Anexo B – Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários;

- Anexo C - Cronograma Físico-Financeiro estimativo;

- Anexo D – Planilha de Composição do B.D.I.;

- Anexo E – Planilha de Composição de Encargos Sociais sobre Preços da Mão de Obra Horistas e Mensalistas;

- Anexo F – Memorial Descritivo / Especificações;

- Anexo G – ART´s / RRT’s do orçamento, projetos e memoriais;

- Anexo H – Projetos (disponibilizado no Portal do TRE)

- OBSERVAÇÕES GERAIS

- Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução dos itens do orçamento apresentado pela CONTRATADA, mesmo que não mencionados em sua proposta, serão considerados incluídos no respectivo valor global.

- Nos casos omissos sobre especificações, desenhos e demais documentos de projetos prevalecerá a interpretação da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Nenhum serviço pode ser modificado sem prévia autorização, por escrito, da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Os interessados poderão visitar e efetuar o reconhecimento do local da obra e suas adjacências a fim de obter, sob sua responsabilidade e risco, todas as informações necessárias para a preparação da proposta, as quais se integram às condições do contrato para a execução da obra.

Anexo A

Orçamento Estimativo

| Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. |
| --- |
| Orçamento Sintético Global (GLOBAL) |  |  |  |  |  |  |
| DATA BASE - REGIÃO: Salvador/BA (MES: 02/2021) |  |  |  |  |  |  |
| Obra: | REFORMA PREDIO ANEXO II TRE - Ba. |  | Bancos: |  |  | Encargos Sociais |
| Endereço: | Primeira Avenida, 150, CAB - Salvador / Bahia, CEP: 41.745-901 |  | SINAPI - 02/2021 - Bahia SBC - 02/2021 - Bahia ORSE - 02/2021 - Sergipe |  | B.D.I. : 22,88% | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79% |
| Orçamento Sintética |  |  |  |  |  |  |
| Item | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total |
| 1 |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  | 558.913,30 |
| 1.1 |  | DESPESAS COM PESSOAL |  |  |  | 524.189,00 |
| 1.1.1 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10,00 | 20.051,37 | 200.513,70 |
| 1.1.2 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10,00 | 7.233,38 | 72.333,80 |
| 1.1.3 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10,00 | 6.294,97 | 62.949,70 |
| 1.1.4 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10,00 | 4.937,63 | 49.376,30 |
| 1.1.5 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10,00 | 3.553,95 | 35.539,50 |
| 1.1.6 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.200,00 | 26,76 | 58.872,00 |
| 1.1.7 | Próprio | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400,00 | 111,51 | 44.604,00 |
| 1.2 |  | DESPESAS DE CONSUMO GERAL |  |  |  | 2.725,20 |
| 1.2.1 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 10,00 | 81,87 | 818,70 |
| 1.2.2 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 10,00 | 110,21 | 1.102,10 |
| 1.2.3 | Próprio | CONSUMO DE MEDICAMENTO PRIMEIRO SOCORRO | MÊS | 10,00 | 80,44 | 804,40 |
| 1.3 |  | LIMPEZA PERMANENTE |  |  |  | 31.999,10 |
| 1.3.1 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 10,00 | 3.199,91 | 31.999,10 |
| 2 |  | DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO |  |  |  | 245.426,00 |
| 2.1 |  | PLACA DE OBRA/MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5.527,76 |
| 2.1.1 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3,00 | 431,29 | 1.293,87 |
| 2.1.2 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1,00 | 4.233,89 | 4.233,89 |
| 2.2 |  | TAXAS |  |  |  | 51.980,84 |
| 2.2.1 | Próprio | ART'S | UN | 3,00 | 287,46 | 862,38 |
| 2.2.2 | Próprio | ALVARÁ (REFORMA DA SEDE) | M² | 8.491,44 | 5,35 | 45.429,20 |
| 2.2.3 | Próprio | HABITE-SE (REFORMA SEDE) | M² | 8.491,44 | 0,67 | 5.689,26 |
| 2.3 |  | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |  |  |  | 1.966,08 |
| 2.3.1 | Próprio | PCMAT | UND | 1,00 | 983,04 | 983,04 |
| 2.3.2 | Próprio | PCMSO | UND | 1,00 | 983,04 | 983,04 |
| 2.4 |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 99.138,30 |
| 2.4.1 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME, CONFORME PROJETO A SER ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA ART | MÊS | 6,00 | 6.561,05 | 39.366,30 |
| 2.4.2 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 60,00 | 208,92 | 12.535,20 |
| 2.4.3 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, COM ESCADA DE MARINHEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M² | 800,00 | 13,78 | 11.024,00 |
| 2.4.4 | Próprio | PLATAFORMA ARTICULADA ALTURA MAX 20M | H | 260,00 | 139,28 | 36.212,80 |
| 2.5 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 86.813,02 |
| 2.5.1 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 10,00 | 777,59 | 7.775,90 |
| 2.5.2 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO SEM SANITARIO | MÊS | 10,00 | 777,59 | 7.775,90 |
| 2.5.3 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 VASO SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10,00 | 995,32 | 9.953,20 |
| 2.5.4 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER/SANIT C/3 VASOS/1 LAVAT/3 MIC/3 CHUV/1 BEBEDOURO, LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MÊS | 10,00 | 1.334,23 | 13.342,30 |
| 2.5.5 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1,00 | 734,96 | 734,96 |
| 2.5.6 | Próprio | ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA ZEBRADA EM CONES DE SINALIZAÇAO EM PVC H=70/76CM | M | 100,00 | 28,39 | 2.839,00 |
| 2.5.7 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 280,00 | 148,21 | 41.498,80 |
| 2.5.8 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 36,00 | 80,36 | 2.892,96 |
| 3 |  | COBERTURA |  |  |  | 959.436,26 |
| 3.1 |  | TELHAS |  |  |  | 191.150,97 |
| 3.1.1 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 5.787,00 | 1,91 | 11.053,17 |
| 3.1.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 5.787,00 | 10,93 | 63.251,91 |
| 3.1.3 | Próprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMÃOS | m² | 5.787,00 | 19,47 | 112.672,89 |
| 3.1.4 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE ONDA | M | 390,00 | 10,70 | 4.173,00 |
| 3.2 |  | RUFO |  |  |  | 7.195,94 |
| 3.2.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 202,02 | 10,93 | 2.208,07 |
| 3.2.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 202,02 | 24,69 | 4.987,87 |
| 3.3 |  | TERÇAS |  |  |  | 59.420,33 |
| 3.3.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 792,91 | 10,93 | 8.666,50 |
| 3.3.2 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS PARA FIXAÇÃO DA TELHA | M | 75,00 | 162,95 | 12.221,25 |
| 3.3.3 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 792,91 | 24,69 | 19.576,94 |
| 3.3.3 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 792,91 | 22,45 | 17.800,82 |
| 3.3.4 | Próprio | REMOÇÃO DE TERÇAS | M | 75,00 | 8,12 | 609,00 |
| 3.3.5 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 0,54 | 29,27 | 15,73 |
| 3.3.6 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5,62 | 1,92 | 10,79 |
| 3.3.7 | Próprio | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | UN | 15,00 | 34,62 | 519,30 |
| 3.4 |  | ARREMATE EXTERNO SUPERIOR BEIRAL |  |  |  | 16.031,13 |
| 3.4.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 450,06 | 10,93 | 4.919,15 |
| 3.4.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 450,06 | 24,69 | 11.111,98 |
| 3.5 |  | ARREMATE INTERNO BEIRAL |  |  |  | 13.842,63 |
| 3.5.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 388,62 | 10,93 | 4.247,61 |
| 3.5.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 388,62 | 24,69 | 9.595,02 |
| 3.6 |  | VIGA ESTRUTURA DA COBERTURA |  |  |  | 23.651,30 |
| 3.6.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 692,99 | 10,93 | 7.574,38 |
| 3.6.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 692,99 | 22,45 | 15.557,62 |
| 3.6.3 | Próprio | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | UN | 15,00 | 34,62 | 519,30 |
| 3.7 |  | RUFO DAS CALHAS EXTERNAS |  |  |  | 7.195,94 |
| 3.7.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 202,02 | 10,93 | 2.208,07 |
| 3.7.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 202,02 | 24,69 | 4.987,87 |
| 3.8 |  | RUFOS DAS CALHAS DA CIRCULAÇÃO |  |  |  | 14.061,66 |
| 3.8.1 | Próprio | REMOÇÃO DE RUFOS METÁLICOS | M | 390,00 | 4,16 | 1.622,40 |
| 3.8.2 | Próprio | FIXAÇÃO DE BEIRAL, RUFOS, ARREMATES DAS TELHAS UTILIZANDO PARAFUSOS | M | 390,00 | 22,67 | 8.841,30 |
| 3.8.3 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 101,01 | 10,93 | 1.104,03 |
| 3.8.4 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 101,01 | 24,69 | 2.493,93 |
| 3.9 |  | FORRO |  |  |  | 526.841,86 |
| 3.9.1 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 584,03 | 2,11 | 1.232,30 |
| 3.9.2 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 29,20 | 29,27 | 854,68 |
| 3.9.3 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 438,00 | 1,92 | 840,96 |
| 3.9.4 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO | M² | 1.030,81 | 465,46 | 479.800,82 |
| 3.9.5 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUPORTE GALVANIZADO C/PRIMER | UN | 462,00 | 5,51 | 2.545,62 |
| 3.9.6 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADA | UN | 156,00 | 29,31 | 4.572,36 |
| 3.9.7 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 03 EM ALUMINIO 1,5MM | UN | 312,00 | 17,82 | 5.559,84 |
| 3.9.8 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 02 EM ALUMINIO 1,5MM | UN | 312,00 | 33,36 | 10.408,32 |
| 3.9.9 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | UN | 312,00 | 35,65 | 11.122,80 |
| 3.9.10 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 02 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | UN | 4,00 | 18,97 | 75,88 |
| 3.9.11 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 03 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | UN | 154,00 | 28,17 | 4.338,18 |
| 3.9.12 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FITA EM ALUMINIO 2,0MM | UN | 154,00 | 35,65 | 5.490,10 |
| 3.10 |  | SHED DA CIRCULAÇÃO |  |  |  | 74.303,37 |
| 3.10.1 | Próprio | REMOÇÃO DE MASSA DE VEDAÇÃO | M | 475,86 | 2,76 | 1.313,37 |
| 3.10.2 | Próprio | LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M | 475,86 | 7,61 | 3.621,29 |
| 3.10.3 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 475,86 | 10,93 | 5.201,14 |
| 3.10.4 | Próprio | VEDACAO DE SHED DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | M | 204,10 | 24,89 | 5.080,04 |
| 3.10.5 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 475,86 | 124,17 | 59.087,53 |
| 3.11 |  | MONTANTES |  |  |  | 10.706,29 |
| 3.11.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 320,74 | 10,93 | 3.505,68 |
| 3.11.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 320,74 | 22,45 | 7.200,61 |
| 3.12 |  | CALHAS |  |  |  | 5.935,80 |
| 3.12.1 | Próprio | LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M | 780,00 | 7,61 | 5.935,80 |
| 3.13 |  | ESQUADRIAS SHED COBERTURA |  |  |  | 14.617,76 |
| 3.13.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 265,44 | 10,93 | 2.901,25 |
| 3.13.1 | Próprio | LAVAGEM DE ESQUADRIA E VIDRO | M² | 265,44 | 5,61 | 1.489,11 |
| 3.13.2 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 265,44 | 38,53 | 10.227,40 |
| 3.14 |  | LINHA DE VIDA |  |  |  | 4.889,60 |
| 3.14.1 | Próprio | LINHA DE VIDA - CABO DE AÇO - SOLDA FILETE HORIZ.FIX.PECA ACO 5/16 | M | 160,00 | 30,56 | 4.889,60 |
| 4 |  | FACHADA |  |  |  | 37.719,94 |
| 4.1 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 16.121,15 |
| 4.1.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 240,48 | 10,93 | 2.628,44 |
| 4.1.2 | Próprio | LAVAGEM DE ESQUADRIA E VIDRO | M² | 753,48 | 5,61 | 4.227,02 |
| 4.1.3 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 240,48 | 38,53 | 9.265,69 |
| 4.2 |  | ARREMATE EM INOX - INFERIOR DA FACHADA |  |  |  | 8.163,05 |
| 4.2.1 | Próprio | LIMPEZA E POLIMENTO DO ARREMATE EM AÇO INÓX DO BEIRAL INF DA FACHADA | M | 335,79 | 24,31 | 8.163,05 |
| 4.3 |  | FACHADAS DE EXTREMOS |  |  |  | 13.435,74 |
| 4.3.1 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 358,00 | 1,91 | 683,78 |
| 4.3.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 358,00 | 10,93 | 3.912,94 |
| 4.3.3 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 358,00 | 24,69 | 8.839,02 |
| 5 |  | SEPTOS |  |  |  | 41.319,20 |
| 5.1 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 1.160,00 | 24,69 | 28.640,40 |
| 5.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 1.160,00 | 10,93 | 12.678,80 |
| 6 |  | SERVIÇO NO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 853.810,50 |
| 6.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 17.010,80 |
| 6.1.1 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.393,00 | 2,11 | 7.159,23 |
| 6.1.2 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.544,75 | 1,92 | 4.885,92 |
| 6.1.2 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 169,65 | 29,27 | 4.965,65 |
| 6.2 |  | TRELIÇA PRINCIPAL |  |  |  | 149.315,91 |
| 6.2.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 3.619,78 | 10,93 | 39.564,19 |
| 6.2.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA TRELIÇA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 3.619,78 | 30,32 | 109.751,72 |
| 6.3 |  | FORRO |  |  |  | 284.669,20 |
| 6.3.1 | Próprio | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO E RODAFORRO. | M² | 3.393,00 | 83,84 | 284.469,12 |
| 6.3.2 | Próprio | ALÇAPÃO 60X60CM PARA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | UN | 4,00 | 50,02 | 200,08 |
| 6.4 |  | GUARDA CORPO |  |  |  | 361.815,62 |
| 6.4.1 | Próprio | REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM TUBOS METÁLICOS | M | 519,23 | 4,22 | 2.191,15 |
| 6.4.2 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES BARRA CHATA DE 3/8" X 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,45M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM BARRA CHATA DE 3/8" X 1 1/2", GRADIL FORMADO POR BARRA DE FERRO REDONDA DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 519,23 | 589,02 | 305.836,85 |
| 6.4.3 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | m³ | 15,97 | 61,75 | 986,14 |
| 6.4.4 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 39,92 | 19,61 | 782,83 |
| 6.4.5 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7,98 | 3.665,73 | 29.252,52 |
| 6.4.6 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7,99 | 51,00 | 407,49 |
| 6.4.7 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M² | 88,65 | 16,98 | 1.505,27 |
| 6.4.8 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020 | m² | 44,32 | 41,87 | 1.855,67 |
| 6.4.9 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 311,54 | 22,45 | 6.994,07 |
| 6.4.10 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 311,54 | 38,53 | 12.003,63 |
| 6.5 |  | PILARES |  |  |  | 36.229,82 |
| 6.5.1 | Próprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, MASSA EPOXI - 1 DEMAO | M² | 346,20 | 43,67 | 15.118,55 |
| 6.5.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 346,20 | 22,45 | 7.772,19 |
| 6.5.3 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 346,20 | 38,53 | 13.339,08 |
| 6.6 |  | ARREMATE DE LAJE E TIRANTES DO MEZANINOS |  |  |  | 4.769,15 |
| 6.6.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 133,89 | 10,93 | 1.463,41 |
| 6.6.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 133,89 | 24,69 | 3.305,74 |
| 7 |  | PASSARELA |  |  |  | 112.944,02 |
| 7.1 |  | POLICARBONATO |  |  |  | 100.899,36 |
| 7.1.1 | Próprio | RETIRADA DE POLICARBONATO | M² | 184,50 | 8,62 | 1.590,39 |
| 7.1.2 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E=6MM | M² | 184,50 | 538,26 | 99.308,97 |
| 7.2 |  | FORRO |  |  |  | 6.070,95 |
| 7.2.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 178,40 | 10,93 | 1.949,91 |
| 7.2.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM FORRO | M² | 178,40 | 23,10 | 4.121,04 |
| 7.3 |  | TELHAS |  |  |  | 3.501,76 |
| 7.3.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 115,19 | 10,93 | 1.259,02 |
| 7.3.2 | Próprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMÃOS | m² | 115,19 | 19,47 | 2.242,74 |
| 7.4 |  | BARRA E PILARES |  |  |  | 2.471,95 |
| 7.4.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 40,56 | 10,93 | 443,32 |
| 7.4.1 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA E RECOLOCAÇÃO DE BARRA DE FIXAÇÃO | M² | 20,84 | 22,88 | 476,81 |
| 7.4.2 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M² | 40,56 | 38,26 | 1.551,82 |
| 8 |  | TORRES DE ESCADAS |  |  |  | 173.104,61 |
| 8.1 | Próprio | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M² | 1.372,80 | 44,92 | 61.666,17 |
| 8.2 | Próprio | CORTE EM CONCRETO | M | 679,10 | 7,33 | 4.977,80 |
| 8.3 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1.372,80 | 19,90 | 27.318,72 |
| 8.4 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 1.372,80 | 57,65 | 79.141,92 |
| 9 |  | MARQUISES |  |  |  | 19.518,96 |
| 9.1 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M² | 131,09 | 38,26 | 5.015,50 |
| 9.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 324,85 | 10,93 | 3.550,61 |
| 9.3 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO DUAS DEMÃOS EM FORRO | M² | 173,34 | 58,68 | 10.171,59 |
| 9.4 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M² | 20,42 | 38,26 | 781,26 |
| 10 |  | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 499.598,42 |
| 10.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 20.185,41 |
| 10.1.1 | Próprio | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M² | 10,32 | 5,30 | 54,69 |
| 10.1.2 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 31,37 | 2,11 | 66,19 |
| 10.1.3 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24,40 | 5,09 | 124,19 |
| 10.1.4 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 210,00 | 0,67 | 140,70 |
| 10.1.5 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47,00 | 1,31 | 61,57 |
| 10.1.6 | Próprio | REMOÇÃO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 3,00 | 15,83 | 47,49 |
| 10.1.7 | Próprio | REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 10.1.8 | Próprio | REMOÇÃO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10,00 | 16,01 | 160,10 |
| 10.1.9 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 64,00 | 36,77 | 2.353,28 |
| 10.1.10 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 258,00 | 54,07 | 13.950,06 |
| 10.1.11 | Próprio | REMOÇÃO DE HIDRANTES SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 2,00 | 45,41 | 90,82 |
| 10.1.12 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,64 | 9,79 | 84,58 |
| 10.1.13 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M² | 14,00 | 16,98 | 237,72 |
| 10.1.14 | Próprio | REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO | M | 2,00 | 8,50 | 17,00 |
| 10.1.15 | Próprio | RETIRADA DE CONJUNTO DE PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM | M² | 8,02 | 37,36 | 299,62 |
| 10.1.16 | Próprio | RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 0,80X2,50M, COM REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS E PUXADOR | M² | 2,00 | 63,97 | 127,94 |
| 10.1.17 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNIVERDE, INCLUSIVE GRAMAS, COM EMPILHAMENTO PARA POSTERIOR REASSENTAMENTO | M² | 1,62 | 17,27 | 27,97 |
| 10.1.18 | Próprio | REMOÇÃO DE EXTINTOR | UN | 46,00 | 13,67 | 628,82 |
| 10.1.19 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMOS, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 31,00 | 18,34 | 568,54 |
| 10.1.20 | Próprio | REMOÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1,00 | 47,48 | 47,48 |
| 10.1.21 | Próprio | RETIRADA DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX | M | 3,34 | 5,91 | 19,73 |
| 10.1.22 | Próprio | REMOÇÃO DE PONTO DE TOMADA EM DIVISÓRIA SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 31,00 | 22,65 | 702,15 |
| 10.1.23 | Próprio | REMOÇÃO CUIDADOSA DE MONTANTE METÁLICOS DAS PORTAS PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO | M | 7,50 | 29,97 | 224,77 |
| 10.2 |  | HIDRANTE DE RECALQUE -CONSTRUÇÃO DA CAIXA |  |  |  | 3.685,34 |
| 10.2.1 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 7,24 | 29,27 | 211,91 |
| 10.2.2 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153,45 | 1,92 | 294,62 |
| 10.2.3 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1,80 | 230,19 | 414,34 |
| 10.2.4 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 15,97 | 84,13 | 1.343,55 |
| 10.2.5 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 10,23 | 37,20 | 380,55 |
| 10.2.6 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1,80 | 163,87 | 294,96 |
| 10.2.7 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,01 | 411,31 | 4,11 |
| 10.2.8 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA DE TIIJOLO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM | UN | 1,00 | 245,66 | 245,66 |
| 10.2.9 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO | UN | 1,00 | 495,64 | 495,64 |
| 10.3 |  | HIDRANTE DE RECALQUE - TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 5.587,72 |
| 10.3.1 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1,00 | 450,60 | 450,60 |
| 10.3.2 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 264,14 | 264,14 |
| 10.3.3 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 96,63 | 96,63 |
| 10.3.4 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15,40 | 136,38 | 2.100,25 |
| 10.3.5 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 38,47 | 38,47 |
| 10.3.6 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 399,77 | 1.599,08 |
| 10.3.7 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" | UN | 1,00 | 146,93 | 146,93 |
| 10.3.8 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 376,27 | 752,54 |
| 10.3.9 | Próprio | TAMPÃO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 1,00 | 139,08 | 139,08 |
| 10.4 |  | HIDRANTE DE RECALQUE -PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 780,54 |
| 10.4.1 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 10,32 | 11,29 | 116,51 |
| 10.4.2 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020 | m² | 14,00 | 41,87 | 586,18 |
| 10.4.3 | Próprio | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM., COM REAPROFEITAMENTO, EXCETO PLANTIO DE GRAMA | m² | 1,62 | 23,11 | 37,43 |
| 10.4.4 | Próprio | REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2,00 | 20,21 | 40,42 |
| 10.5 |  | RELOCAÇÃO DE HIDRANTES INTERNOS -BASES |  |  |  | 21.691,28 |
| 10.5.1 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 10,50 | 63,88 | 670,74 |
| 10.5.2 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 21,00 | 5,19 | 108,99 |
| 10.5.3 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21,00 | 14,64 | 307,44 |
| 10.5.4 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21,00 | 16,04 | 336,84 |
| 10.5.5 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 21,00 | 41,15 | 864,15 |
| 10.5.6 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 24,00 | 41,53 | 996,72 |
| 10.5.7 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 51,40 | 92,90 | 4.775,06 |
| 10.5.8 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | m² | 6,96 | 127,69 | 888,72 |
| 10.5.9 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO REAPROVEITADO | M² | 258,00 | 49,39 | 12.742,62 |
| 10.6 |  | ESQUADRIAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 22.024,52 |
| 10.6.1 | Próprio | BARRA ANTI PANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 2,00 | 1.340,95 | 2.681,90 |
| 10.6.2 | Próprio | ALÇAPÃO DE ACESSO AO PASSADIÇO, EM CHAPA DE AÇO #14 | UN | 22,00 | 225,07 | 4.951,54 |
| 10.6.3 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTES METALICOS EM CHAPA #16 PARA PORTAS - CONFORME DETALHE DE PROJETO | M | 5,00 | 205,52 | 1.027,60 |
| 10.6.4 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE MONTANTE METÁLICO EM CHAPA #16 PARA PORTA - CONFORME DETALHE DE PROJETO | M | 7,50 | 45,18 | 338,85 |
| 10.6.5 | Próprio | KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA | UN | 1,00 | 1.550,86 | 1.550,86 |
| 10.6.6 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1,00 | 1.849,34 | 1.849,34 |
| 10.6.7 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, 2 FOLHAS DE ABRIR - 1,40X2,46M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 6,89 | 1.396,87 | 9.624,43 |
| 10.7 |  | RELOCAÇÃO DE HIDRANTES INTERNOS- TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 37.261,08 |
| 10.7.1 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 85,92 | 343,68 |
| 10.7.2 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 264,14 | 1.056,56 |
| 10.7.3 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 124,67 | 498,68 |
| 10.7.4 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 169,86 | 339,72 |
| 10.7.5 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10,80 | 133,18 | 1.438,34 |
| 10.7.6 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 2 1/2" | UN | 20,00 | 9,16 | 183,20 |
| 10.7.7 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 399,77 | 799,54 |
| 10.7.8 | Próprio | TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSCADA DE 1/2" E PORCA SEXTAVADA 1/2" | UN | 20,00 | 18,84 | 376,80 |
| 10.7.9 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" | UN | 4,00 | 146,93 | 587,72 |
| 10.7.10 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO =30M | UN | 22,00 | 1.271,42 | 27.971,24 |
| 10.7.11 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" | UN | 4,00 | 254,16 | 1.016,64 |
| 10.7.12 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 120X90X30CM, COM CHAVE STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 2,00 | 1.324,48 | 2.648,96 |
| 10.8 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |  |  |  | 327.247,20 |
| 10.8.1 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340,00 | 16,83 | 5.722,20 |
| 10.8.2 | Próprio | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB - 3/4"" | UN | 480,00 | 33,34 | 16.003,20 |
| 10.8.3 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 297,00 | 11,90 | 3.534,30 |
| 10.8.4 | Próprio | PERFILADO METÁLICO PERFURADO TIPO U PRÉ-ZINCADO A FOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NAS DIMENSÕES 38X38X6000MM | UN | 84,00 | 76,54 | 6.429,36 |
| 10.8.5 | Próprio | TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSCADA DE 1/2" E PORCA SEXTAVADA 1/2" | UN | 2.200,00 | 18,84 | 41.448,00 |
| 10.8.6 | Próprio | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL | UN | 221,00 | 315,76 | 69.782,96 |
| 10.8.7 | Próprio | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | UN | 1,00 | 5.249,58 | 5.249,58 |
| 10.8.8 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL | UN | 18,00 | 291,56 | 5.248,08 |
| 10.8.9 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | UN | 72,00 | 182,10 | 13.111,20 |
| 10.8.10 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 4.200,00 | 12,07 | 50.694,00 |
| 10.8.11 | Próprio | CONECTOR UNIDUT METÁLICO PARA 3/4" | UN | 594,00 | 6,38 | 3.789,72 |
| 10.8.12 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 3/4" | UN | 2.200,00 | 7,93 | 17.446,00 |
| 10.8.13 | Próprio | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) | UN | 115,00 | 14,72 | 1.692,80 |
| 10.8.14 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 | UN | 32,00 | 97,97 | 3.135,04 |
| 10.8.15 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 594,00 | 10,44 | 6.201,36 |
| 10.8.16 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2.900,00 | 25,26 | 73.254,00 |
| 10.8.17 | Próprio | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO | UN | 18,00 | 250,30 | 4.505,40 |
| 10.9 |  | LUMINARIAS |  |  |  | 6.058,94 |
| 10.9.1 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1X32W, 2X32W, 3X32W OU 4X32W | UN | 47,00 | 63,67 | 2.992,49 |
| 10.9.2 | Próprio | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRÉ-PINTADO EM BRANCO | UN | 15,00 | 204,43 | 3.066,45 |
| 10.10 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  | 40.549,58 |
| 10.10.1 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20,00 | 9,22 | 184,40 |
| 10.10.2 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.000,00 | 4,87 | 19.480,00 |
| 10.10.3 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 30,59 | 1.040,06 |
| 10.10.4 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 42,03 | 1.429,02 |
| 10.10.5 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100,00 | 9,99 | 999,00 |
| 10.10.6 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24,00 | 14,22 | 341,28 |
| 10.10.7 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE 3/4"METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 98,00 | 14,46 | 1.417,08 |
| 10.10.10 | Próprio | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB - 3/4"" | UN | 74,00 | 33,34 | 2.467,16 |
| 10.10.11 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 241,00 | 33,43 | 8.056,63 |
| 10.10.12 | Próprio | LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM | UN | 45,00 | 114,11 | 5.134,95 |
| 10.11 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 4.042,11 |
| 10.11.1 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 9,00 | 27,83 | 250,47 |
| 10.11.2 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM. | UN | 2,00 | 42,79 | 85,58 |
| 10.11.3 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM | UN | 71,00 | 24,76 | 1.757,96 |
| 10.11.4 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | UN | 70,00 | 27,83 | 1.948,10 |
| 10.12 |  | EXTINTORES |  |  |  | 10.484,70 |
| 10.12.1 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE E SINALIZAÇÃO DE PISO) | UN | 30,00 | 349,49 | 10.484,70 |
| 11 |  | AS BUILT |  |  |  | 2.659,46 |
| 11.1 | Próprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO | UN | 1,00 | 2.659,46 | 2.659,46 |
| 12 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 4.233,89 |
| 12.1 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA - ANEXO II | UN | 1,00 | 4.233,89 | 4.233,89 |
| 13 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 31.389,69 |
| 13.1 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 9.540,94 | 3,29 | 31.389,69 |
| Total Geral |  |  |  |  | 3.550.482,57 |  |

Anexo B

Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários

|  |  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REFORMA PREDIO ANEXO II TRE - NÃO DESONERADO |  | SINAPI - 02/2021 - Bahia SBC - 02/2021 - Bahia ORSE - 02/2021 - Sergipe |  | 22,88% |  | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79% |  |
| Planilha Orçamentária Analítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  | 558.913,30 |
| 1.1 |  |  | DESPESAS COM PESSOAL |  |  |  |  |  | 524.189,00 |
| 1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 16.317,85 | 16.317,85 |
| Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 129,34 | 129,34 |
| Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 15.968,86 | 15.968,86 |
| Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 103,22 | 103,22 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 103,70 | 103,70 |
| Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7.521,82 | LS => | 8.576,38 | MO com LS => | 16.098,20 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3.733,52 |  | Valor com BDI => |  | 20.051,37 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 200.513,70 |
| 1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 5.886,54 | 5.886,54 |
| Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 54,88 | 54,88 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 108,80 | 108,80 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 103,70 | 103,70 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 7,90 | 7,90 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 11,13 | 11,13 |
| Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 5.600,13 | 5.600,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2.642,28 | LS => | 3.012,73 | MO com LS => | 5.655,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.346,84 |  | Valor com BDI => |  | 7.233,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 72.333,80 |
| 1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 5.122,86 | 5.122,86 |
| Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 55,22 | 55,22 |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 4.760,60 | 4.760,60 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 177,24 | 177,24 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 103,70 | 103,70 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 14,97 | 14,97 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2.250,17 | LS => | 2.565,65 | MO com LS => | 4.815,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.172,11 |  | Valor com BDI => |  | 6.294,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 62.949,70 |
| 1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 4.018,26 | 4.018,26 |
| Composição Auxiliar | 95413 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 10,57 | 10,57 |
| Insumo | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 3.776,16 | 3.776,16 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 108,80 | 108,80 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 103,70 | 103,70 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 7,90 | 7,90 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.769,33 | LS => | 2.017,40 | MO com LS => | 3.786,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 919,37 |  | Valor com BDI => |  | 4.937,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 49.376,30 |
| 1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 2.892,22 | 2.892,22 |
| Composição Auxiliar | 95416 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 7,42 | 7,42 |
| Insumo | 00040812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 2.653,27 | 2.653,27 |
| Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 108,80 | 108,80 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 103,70 | 103,70 |
| Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 7,90 | 7,90 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1,0000000 | 11,13 | 11,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.243,20 | LS => | 1.417,49 | MO com LS => | 2.660,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 661,73 |  | Valor com BDI => |  | 3.553,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 35.539,50 |
| 1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,78 | 21,78 |
| Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 1,01 | 1,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 15,28 | 15,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,16 | LS => | 8,17 | MO com LS => | 15,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,98 |  | Valor com BDI => |  | 26,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.200,0000000 | Preço Total => | 58.872,00 |
| 1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000656 | Próprio | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 1,0000000 | 90,75 | 90,75 |
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00000391 | Próprio | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | Serviços |  | H | 1,0000000 | 88,63 | 88,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,44 | LS => | 0,51 | MO com LS => | 0,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,76 |  | Valor com BDI => |  | 111,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 400,0000000 | Preço Total => | 44.604,00 |
| 1.2 |  |  | DESPESAS DE CONSUMO GERAL |  |  |  |  |  | 2.725,20 |
| 1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000165 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 66,63 | 66,63 |
| Insumo | 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL APERGAM.75 GR.OFICIO-500 FLS | Material |  | UN | 0,5000000 | 25,74 | 12,87 |
| Insumo | 001422 | SBC | COPIA XEROX | Material |  | UN | 20,0000000 | 0,25 | 5,00 |
| Insumo | 005184 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC | Material |  | UN | 3,0000000 | 0,79 | 2,37 |
| Insumo | 005185 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 | Material |  | UN | 5,0000000 | 0,90 | 4,50 |
| Insumo | 005187 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 | Material |  | CX | 1,0000000 | 10,01 | 10,01 |
| Insumo | 005188 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER | Material |  | UN | 2,0000000 | 5,50 | 11,00 |
| Insumo | 005189 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS | Material |  | UN | 0,3000000 | 38,95 | 11,68 |
| Insumo | 061015 | SBC | ENVELOPE OFICIO BRANCO | Material |  | UN | 20,0000000 | 0,46 | 9,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,24 |  | Valor com BDI => |  | 81,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 818,70 |
| 1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000164 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 89,69 | 89,69 |
| Insumo | 00038400 | SINAPI | VASSOURA 40 CM COM CABO | Material |  | UN | 2,0000000 | 13,72 | 27,44 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 1,2000000 | 13,10 | 15,72 |
| Insumo | 00013003 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AGUA SANITARIA | Material |  | L | 5,0000000 | 2,90 | 14,50 |
| Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 5,0000000 | 5,20 | 26,00 |
| Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 3,0000000 | 2,01 | 6,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,52 |  | Valor com BDI => |  | 110,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 1.102,10 |
| 1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000414 | Próprio | CONSUMO DE MEDICAMENTO PRIMEIRO SOCORRO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 65,47 | 65,47 |
| Insumo | 004108 | SBC | ESPARADRAPO TEC.ALGODAO IMPERM. ROLO 10cm x 4,5m (ROLO) | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,64 | 13,64 |
| Insumo | 004110 | SBC | ALGODAO COMUM | Material |  | KG | 0,4500000 | 44,44 | 19,99 |
| Insumo | 004113 | SBC | CURATIVO ADESIVO (BAND AID) CAIXA COM 40 UNIDADES | Material |  | CX | 1,0000000 | 9,79 | 9,79 |
| Insumo | 004115 | SBC | POMADA SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA PARA QUEIMADURAS 50GR | Material |  | UN | 0,5000000 | 10,50 | 5,25 |
| Insumo | 004116 | SBC | ANALGESICO EM CAIXA DE PRIMEIROS-SOCORROS (NOVALGINA 500MG 10 COMPRIMIDOS) | Material |  | UN | 2,0000000 | 8,40 | 16,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,97 |  | Valor com BDI => |  | 80,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 804,40 |
| 1.3 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE |  |  |  |  |  | 31.999,10 |
| 1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000038 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 2.604,10 | 2.604,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110,0000000 | 17,31 | 1.904,10 |
| Insumo | 071810 | SBC | CACAMBA DE ACO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCACAO 3 DIAS IDA E VOLTA | Material |  | UN | 2,0000000 | 350,00 | 700,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 558,17 | LS => | 636,43 | MO com LS => | 1.194,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 595,81 |  | Valor com BDI => |  | 3.199,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 31.999,10 |
| 2 |  |  | DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO |  |  |  |  |  | 245.426,00 |
| 2.1 |  |  | PLACA DE OBRA/MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 5.527,76 |
| 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000659 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1,0000000 | 350,99 | 350,99 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 17,31 | 34,62 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0100000 | 334,73 | 3,34 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,0000000 | 7,61 | 7,61 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4,0000000 | 7,33 | 29,32 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1,0000000 | 250,00 | 250,00 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,1100000 | 17,04 | 1,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,69 | LS => | 21,32 | MO com LS => | 40,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 80,30 |  | Valor com BDI => |  | 431,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 1.293,87 |
| 2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000162 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1,0000000 | 3.445,55 | 3.445,55 |
| Composição Auxiliar | 72843 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | TXKM | 100,0000000 | 0,62 | 62,00 |
| Composição Auxiliar | 73355 | SINAPI | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 15,0000000 | 61,72 | 925,80 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 24,23 | 363,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 24,65 | 369,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 17,31 | 259,65 |
| Composição Auxiliar | 7016 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 15,0000000 | 70,97 | 1.064,55 |
| Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 26,69 | 400,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 675,80 | LS => | 770,55 | MO com LS => | 1.446,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 788,34 |  | Valor com BDI => |  | 4.233,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 4.233,89 |
| 2.2 |  |  | TAXAS |  |  |  |  |  | 51.980,84 |
| 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000395 | Próprio | ART'S | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1,0000000 | 233,94 | 233,94 |
| Insumo | 00000239 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA | Taxas |  | UN | 1,0000000 | 233,94 | 233,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 53,52 |  | Valor com BDI => |  | 287,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 862,38 |
| 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000396 | Próprio | ALVARÁ (REFORMA DA SEDE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1,0000000 | 4,36 | 4,36 |
| Insumo | 00000240 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | Taxas |  | M² | 1,0000000 | 4,36 | 4,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,99 |  | Valor com BDI => |  | 5,35 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8.491,4400000 | Preço Total => | 45.429,20 |
| 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000781 | Próprio | HABITE-SE (REFORMA SEDE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M² | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 00000425 | Próprio | HABITE-SE | Taxas |  | M² | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,12 |  | Valor com BDI => |  | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8.491,4400000 | Preço Total => | 5.689,26 |
| 2.3 |  |  | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |  |  |  |  |  | 1.966,08 |
| 2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000660 | Próprio | PCMAT | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10571 | ORSE | PCMAT (NR-18) | Serviços |  | un | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 183,04 |  | Valor com BDI => |  | 983,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 983,04 |
| 2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000661 | Próprio | PCMSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UND | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10573 | ORSE | PCMSO (NR-7) | Serviços |  | un | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 183,04 |  | Valor com BDI => |  | 983,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 983,04 |
| 2.4 |  |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  | 99.138,30 |
| 2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000039 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME, CONFORME PROJETO A SER ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA ART | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | MÊS | 1,0000000 | 5.339,40 | 5.339,40 |
| Insumo | 00000009 | Próprio | FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES TUBULARES PARA TRABALHOS INTERNOS E EXTERNO,. | Serviços |  | MÊS | 1,0000000 | 5.339,40 | 5.339,40 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.221,65 |  | Valor com BDI => |  | 6.561,05 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 39.366,30 |
| 2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,0000000 | 170,02 | 170,02 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 11,45 | 11,45 |
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 102,54 | 102,54 |
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 21,47 | 21,47 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 31,25 | 31,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,95 | LS => | 13,63 | MO com LS => | 25,58 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,90 |  | Valor com BDI => |  | 208,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 60,0000000 | Preço Total => | 12.535,20 |
| 2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000037 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, COM ESCADA DE MARINHEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | M² | 1,0000000 | 11,22 | 11,22 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 36,02 | 2,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 17,31 | 2,76 |
| Composição Auxiliar | 73665 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 0,0070000 | 85,51 | 0,59 |
| Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | Equipamento |  | M2XMES | 1,0000000 | 4,99 | 4,99 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,06 | LS => | 2,35 | MO com LS => | 4,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,56 |  | Valor com BDI => |  | 13,78 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 800,0000000 | Preço Total => | 11.024,00 |
| 2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000662 | Próprio | PLATAFORMA ARTICULADA ALTURA MAX 20M | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 113,35 | 113,35 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 26,69 | 26,69 |
| Insumo | 00000393 | Próprio | PLATAFORMA ARTICULADA 600 AJ | Aluguel |  | HORA | 1,0000000 | 86,66 | 86,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,82 | LS => | 11,20 | MO com LS => | 21,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,93 |  | Valor com BDI => |  | 139,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 260,0000000 | Preço Total => | 36.212,80 |
| 2.5 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  | 86.813,02 |
| 2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000031 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 632,81 | 632,81 |
| Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 632,81 | 632,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 144,78 |  | Valor com BDI => |  | 777,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 7.775,90 |
| 2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000033 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO SEM SANITARIO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 632,81 | 632,81 |
| Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 632,81 | 632,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 144,78 |  | Valor com BDI => |  | 777,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 7.775,90 |
| 2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000030 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 VASO SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 810,00 | 810,00 |
| Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 810,00 | 810,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 185,32 |  | Valor com BDI => |  | 995,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 9.953,20 |
| 2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000032 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER/SANIT C/3 VASOS/1 LAVAT/3 MIC/3 CHUV/1 BEBEDOURO, LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 1.085,80 | 1.085,80 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 24,65 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 23,96 | 1,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 17,31 | 1,21 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | Material |  | UN | 0,3000000 | 122,65 | 36,79 |
| Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0,3000000 | 80,04 | 24,01 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0,3000000 | 278,83 | 83,64 |
| Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 919,68 | 919,68 |
| Insumo | 00007608 | SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0,3000000 | 4,40 | 1,32 |
| Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0,5600000 | 7,69 | 4,30 |
| Insumo | 10786 | ORSE | Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar | Material |  | mês | 1,0000000 | 11,46 | 11,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,52 | LS => | 1,74 | MO com LS => | 3,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 248,43 |  | Valor com BDI => |  | 1.334,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 13.342,30 |
| 2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000035 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1,0000000 | 598,12 | 598,12 |
| Composição Auxiliar | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 3,0000000 | 38,46 | 115,38 |
| Composição Auxiliar | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 52,90 | 52,90 |
| Composição Auxiliar | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 22,31 | 22,31 |
| Composição Auxiliar | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 10,0000000 | 39,78 | 397,80 |
| Insumo | 00001419 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material |  | UN | 1,0000000 | 9,73 | 9,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 111,40 | LS => | 127,01 | MO com LS => | 238,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 136,84 |  | Valor com BDI => |  | 734,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 734,96 |
| 2.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000036 | Próprio | ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA ZEBRADA EM CONES DE SINALIZAÇAO EM PVC H=70/76CM | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | M | 1,0000000 | 23,11 | 23,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 17,31 | 3,11 |
| Insumo | 00042015 | SINAPI | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1,2000000 | 1,48 | 1,77 |
| Insumo | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material |  | UN | 0,4000000 | 45,59 | 18,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 1,04 | MO com LS => | 1,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,28 |  | Valor com BDI => |  | 28,39 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 100,0000000 | Preço Total => | 2.839,00 |
| 2.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1,0000000 | 120,62 | 120,62 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0044000 | 32,11 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0191000 | 29,40 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0012000 | 438,42 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1897000 | 20,48 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5691000 | 24,23 | 13,78 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,2273000 | 27,36 | 33,57 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,0428000 | 16,75 | 0,71 |
| Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,0000000 | 32,46 | 32,46 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0,5853000 | 59,80 | 35,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,28 | LS => | 7,16 | MO com LS => | 13,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,59 |  | Valor com BDI => |  | 148,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 280,0000000 | Preço Total => | 41.498,80 |
| 2.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 65,40 | 65,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9500000 | 17,31 | 16,44 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 24,23 | 19,38 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 25,44 | 7,63 |
| Insumo | 00001351 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | Material |  | UN | 0,2272727 | 30,44 | 6,91 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0,6000000 | 0,88 | 0,52 |
| Insumo | 00005333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | Material |  | L | 0,0220000 | 19,62 | 0,43 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,5800000 | 7,33 | 11,58 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,1500000 | 16,75 | 2,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,95 | LS => | 15,91 | MO com LS => | 29,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,96 |  | Valor com BDI => |  | 80,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,0000000 | Preço Total => | 2.892,96 |
| 3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  | 959.436,26 |
| 3.1 |  |  | TELHAS |  |  |  |  |  | 191.150,97 |
| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0150000 | 1,34 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0890000 | 17,31 | 1,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,45 | LS => | 0,51 | MO com LS => | 0,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => |  | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5.787,0000000 | Preço Total => | 11.053,17 |
| 3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5.787,0000000 | Preço Total => | 63.251,91 |
| 3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000152 | Próprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMÃOS | 147 |  | m² | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0011000 | 25,72 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0011000 | 26,42 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312000 | 25,44 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352000 | 20,47 | 0,72 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,31 | LS => | 1,49 | MO com LS => | 2,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,62 |  | Valor com BDI => |  | 19,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5.787,0000000 | Preço Total => | 112.672,89 |
| 3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000841 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE ONDA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 8,71 | 8,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0090000 | 17,31 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0430000 | 25,57 | 1,09 |
| Insumo | 00000119 | Próprio | VEDA ONDA TELHA ONDULADA PADRÃO ALCOA 30MM, LARGURA 980 MM | Material |  | UN | 1,1500000 | 6,50 | 7,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,48 | MO com LS => | 0,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,99 |  | Valor com BDI => |  | 10,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 390,0000000 | Preço Total => | 4.173,00 |
| 3.2 |  |  | RUFO |  |  |  |  |  | 7.195,94 |
| 3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 202,0200000 | Preço Total => | 2.208,07 |
| 3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 202,0200000 | Preço Total => | 4.987,87 |
| 3.3 |  |  | TERÇAS |  |  |  |  |  | 59.420,33 |
| 3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 792,9100000 | Preço Total => | 8.666,50 |
| 3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000072 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS PARA FIXAÇÃO DA TELHA | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 132,61 | 132,61 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 19,84 | 2,97 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 24,33 | 3,64 |
| Insumo | 00000050 | Próprio | TERÇAS PARA FIXAÇÃO DA TELHA PRE PINTADA | Material |  | M | 1,0000000 | 126,00 | 126,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,17 | LS => | 2,48 | MO com LS => | 4,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,34 |  | Valor com BDI => |  | 162,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 75,0000000 | Preço Total => | 12.221,25 |
| 3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 792,9100000 | Preço Total => | 19.576,94 |
| 3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000825 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 18,27 | 18,27 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 25,44 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 17,31 | 1,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0600000 | 12,91 | 0,77 |
| Insumo | 00011149 | SINAPI | PRIMER EPOXI | Material |  | GL | 0,0660000 | 182,63 | 12,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,73 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,18 |  | Valor com BDI => |  | 22,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 792,9100000 | Preço Total => | 17.800,82 |
| 3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000843 | Próprio | REMOÇÃO DE TERÇAS | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 6,61 | 6,61 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 19,84 | 2,97 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 24,33 | 3,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,17 | LS => | 2,48 | MO com LS => | 4,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,51 |  | Valor com BDI => |  | 8,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 75,0000000 | Preço Total => | 609,00 |
| 3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000561 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1,0000000 | 23,82 | 23,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 17,31 | 12,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2500000 | 46,85 | 11,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,87 | LS => | 6,70 | MO com LS => | 12,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,45 |  | Valor com BDI => |  | 29,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,5375000 | Preço Total => | 15,73 |
| 3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 170,57 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 46,85 | 0,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => |  | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,6225000 | Preço Total => | 10,79 |
| 3.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000223 | Próprio | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 28,18 | 28,18 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 36,70 | 18,35 |
| Insumo | 8247 | ORSE | Arame ø = 1,2mm, para Solda MIG/TIG, rolo com 18 Kg | Material |  | kg | 0,1000000 | 15,35 | 1,53 |
| Insumo | 8249 | ORSE | Gás Atal ( Gás Argônio + Oxigênio) garrafa com 10Kg | Serviços |  | un | 0,0200000 | 320,00 | 6,40 |
| Insumo | 8250 | ORSE | Aluguel de máquina solda - 475A trifásica : capacidade - grande | Equipamento |  | h | 0,5000000 | 3,81 | 1,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,89 | LS => | 7,85 | MO com LS => | 14,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,44 |  | Valor com BDI => |  | 34,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,0000000 | Preço Total => | 519,30 |
| 3.4 |  |  | ARREMATE EXTERNO SUPERIOR BEIRAL |  |  |  |  |  | 16.031,13 |
| 3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 450,0600000 | Preço Total => | 4.919,15 |
| 3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 450,0600000 | Preço Total => | 11.111,98 |
| 3.5 |  |  | ARREMATE INTERNO BEIRAL |  |  |  |  |  | 13.842,63 |
| 3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 388,6200000 | Preço Total => | 4.247,61 |
| 3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 388,6200000 | Preço Total => | 9.595,02 |
| 3.6 |  |  | VIGA ESTRUTURA DA COBERTURA |  |  |  |  |  | 23.651,30 |
| 3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 692,9900000 | Preço Total => | 7.574,38 |
| 3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000825 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 18,27 | 18,27 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 25,44 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 17,31 | 1,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0600000 | 12,91 | 0,77 |
| Insumo | 00011149 | SINAPI | PRIMER EPOXI | Material |  | GL | 0,0660000 | 182,63 | 12,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,73 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,18 |  | Valor com BDI => |  | 22,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 692,9900000 | Preço Total => | 15.557,62 |
| 3.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000223 | Próprio | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 28,18 | 28,18 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 36,70 | 18,35 |
| Insumo | 8247 | ORSE | Arame ø = 1,2mm, para Solda MIG/TIG, rolo com 18 Kg | Material |  | kg | 0,1000000 | 15,35 | 1,53 |
| Insumo | 8249 | ORSE | Gás Atal ( Gás Argônio + Oxigênio) garrafa com 10Kg | Serviços |  | un | 0,0200000 | 320,00 | 6,40 |
| Insumo | 8250 | ORSE | Aluguel de máquina solda - 475A trifásica : capacidade - grande | Equipamento |  | h | 0,5000000 | 3,81 | 1,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,89 | LS => | 7,85 | MO com LS => | 14,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,44 |  | Valor com BDI => |  | 34,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,0000000 | Preço Total => | 519,30 |
| 3.7 |  |  | RUFO DAS CALHAS EXTERNAS |  |  |  |  |  | 7.195,94 |
| 3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 202,0200000 | Preço Total => | 2.208,07 |
| 3.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 202,0200000 | Preço Total => | 4.987,87 |
| 3.8 |  |  | RUFOS DAS CALHAS DA CIRCULAÇÃO |  |  |  |  |  | 14.061,66 |
| 3.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000045 | Próprio | REMOÇÃO DE RUFOS METÁLICOS | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 3,39 | 3,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 17,31 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 33,28 | 1,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,15 | LS => | 1,31 | MO com LS => | 2,46 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,77 |  | Valor com BDI => |  | 4,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 390,0000000 | Preço Total => | 1.622,40 |
| 3.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000821 | Próprio | FIXAÇÃO DE BEIRAL, RUFOS, ARREMATES DAS TELHAS UTILIZANDO PARAFUSOS | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 18,45 | 18,45 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 25,57 | 7,67 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3800000 | 20,42 | 7,75 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0,1000000 | 30,30 | 3,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,15 | LS => | 5,88 | MO com LS => | 11,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,22 |  | Valor com BDI => |  | 22,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 390,0000000 | Preço Total => | 8.841,30 |
| 3.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 101,0100000 | Preço Total => | 1.104,03 |
| 3.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 101,0100000 | Preço Total => | 2.493,93 |
| 3.9 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  | 516.433,54 |
| 3.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 1,72 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0258000 | 33,28 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0507000 | 17,31 | 0,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,59 | LS => | 0,67 | MO com LS => | 1,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,39 |  | Valor com BDI => |  | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 584,0300000 | Preço Total => | 1.232,30 |
| 3.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000561 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1,0000000 | 23,82 | 23,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 17,31 | 12,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2500000 | 46,85 | 11,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,87 | LS => | 6,70 | MO com LS => | 12,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,45 |  | Valor com BDI => |  | 29,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 29,2000000 | Preço Total => | 854,68 |
| 3.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 170,57 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 46,85 | 0,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => |  | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 438,0000000 | Preço Total => | 840,96 |
| 3.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000100 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO | COBE - COBERTURA |  | M² | 1,0000000 | 378,80 | 378,80 |
| Insumo | 00000095 | Próprio | MONTAGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO | Serviços |  | M² | 1,0000000 | 20,44 | 20,44 |
| Insumo | 00000096 | Próprio | FORRO EM ALUMÍNIO | Material |  | M² | 1,1000000 | 318,63 | 350,49 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0,1000000 | 78,78 | 7,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 86,66 |  | Valor com BDI => |  | 465,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.030,8100000 | Preço Total => | 479.800,82 |
| 3.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000851 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUPORTE GALVANIZADO C/PRIMER | COBE - COBERTURA |  | UN | 1,0000000 | 4,49 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0400000 | 19,84 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0650000 | 24,33 | 1,58 |
| Composição Auxiliar | 00000001 | Próprio | PINTURA MECÂNICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, 1 DEMÃO | PINT - PINTURAS |  | M² | 0,0130000 | 8,94 | 0,11 |
| Insumo | 00011027 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | Material |  | KG | 0,1600000 | 12,62 | 2,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,78 | LS => | 0,90 | MO com LS => | 1,68 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,02 |  | Valor com BDI => |  | 5,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 462,0000000 | Preço Total => | 2.545,62 |
| 3.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000844 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADA | COBE - COBERTURA |  | UN | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00000489 | Próprio | FORNECIMENTO DE CANTONEIRA 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 5,98 | 5,98 |
| Insumo | 00000490 | Próprio | MONTAGEM DE CANTONEIRA 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADA | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 17,88 | 17,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,45 |  | Valor com BDI => |  | 29,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 156,0000000 | Preço Total => | 4.572,36 |
| 3.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000845 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 02 EM ALUMINIO 1,5MM | COBE - COBERTURA |  | UND | 1,0000000 | 27,15 | 27,15 |
| Insumo | 00000491 | Próprio | FORNECIMENTO DE CANTONEIRA 02 EM ALUMINIO 1,5MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 20,34 | 20,34 |
| Insumo | 00000492 | Próprio | MONTAGEM DE CANTONEIRA 02 EM ALUMINIO 1,5MM | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 6,81 | 6,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,21 |  | Valor com BDI => |  | 33,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 312,0000000 | Preço Total => | 10.408,32 |
| 3.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000846 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 03 EM ALUMINIO 1,5MM | COBE - COBERTURA |  | UND | 1,0000000 | 14,51 | 14,51 |
| Insumo | 00000493 | Próprio | FORNECIMENTO DE CANTONEIRA 03 EM ALUMINIO 1,5MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 10,87 | 10,87 |
| Insumo | 00000494 | Próprio | MONTAGEM DE CANTONEIRA 03 EM ALUMINIO 1,5MM | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 3,64 | 3,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,31 |  | Valor com BDI => |  | 17,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 312,0000000 | Preço Total => | 5.559,84 |
| 3.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000847 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | COBE - COBERTURA |  | UN | 1,0000000 | 29,02 | 29,02 |
| Insumo | 00000495 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARREMATE 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,28 | 7,28 |
| Insumo | 00000496 | Próprio | MONTAGEM DE ARREMATE 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,63 |  | Valor com BDI => |  | 35,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 312,0000000 | Preço Total => | 11.122,80 |
| 3.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000848 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 02 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | COBE - COBERTURA |  | UN | 1,0000000 | 15,44 | 15,44 |
| Insumo | 00000497 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARREMATE 02 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 11,57 | 11,57 |
| Insumo | 00000498 | Próprio | MONTAGEM DE ARREMATE 02 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 3,87 | 3,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,53 |  | Valor com BDI => |  | 18,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 75,88 |
| 3.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000849 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 03 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | COBE - COBERTURA |  | UN | 1,0000000 | 22,93 | 22,93 |
| Insumo | 00000499 | Próprio | FORNECIMENTO DE ARREMATE 03 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 17,18 | 17,18 |
| Insumo | 00000500 | Próprio | MONTAGEM DE ARREMATE 03 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 5,75 | 5,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,24 |  | Valor com BDI => |  | 28,17 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 154,0000000 | Preço Total => | 4.338,18 |
| 3.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000850 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FITA EM ALUMINIO 2,0MM | COBE - COBERTURA |  | UND | 1,0000000 | 29,02 | 29,02 |
| Insumo | 00000501 | Próprio | FORNECIMENTO DE FITA EM ALUMINIO 2,0MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
| Insumo | 00000502 | Próprio | MONTAGEM DE FITA EM ALUMINIO 2,0MM | Serviços |  | UN | 1,0000000 | 7,28 | 7,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,63 |  | Valor com BDI => |  | 35,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 154,0000000 | Preço Total => | 5.490,10 |
| 3.10 |  |  | SHED DA CIRCULAÇÃO |  |  |  |  |  | 74.303,37 |
| 3.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000852 | Próprio | REMOÇÃO DE MASSA DE VEDAÇÃO | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 2,25 | 2,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1300000 | 17,31 | 2,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,66 | LS => | 0,75 | MO com LS => | 1,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,51 |  | Valor com BDI => |  | 2,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 475,8600000 | Preço Total => | 1.313,37 |
| 3.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000423 | Próprio | LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 6,20 | 6,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 17,31 | 2,59 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0200000 | 1,34 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,96 | 3,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,29 | MO com LS => | 4,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,41 |  | Valor com BDI => |  | 7,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 475,8600000 | Preço Total => | 3.621,29 |
| 3.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 475,8600000 | Preço Total => | 5.201,14 |
| 3.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000828 | Próprio | VEDACAO DE SHED DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 20,26 | 20,26 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4500000 | 25,57 | 11,50 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,3500000 | 25,03 | 8,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,01 | LS => | 4,58 | MO com LS => | 8,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,63 |  | Valor com BDI => |  | 24,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 204,1000000 | Preço Total => | 5.080,04 |
| 3.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 101,05 | 101,05 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0960000 | 20,42 | 1,96 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4760000 | 25,75 | 12,25 |
| Insumo | 00043148 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | Material |  | KG | 2,0000000 | 43,42 | 86,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,89 | LS => | 5,58 | MO com LS => | 10,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,12 |  | Valor com BDI => |  | 124,17 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 475,8600000 | Preço Total => | 59.087,53 |
| 3.11 |  |  | MONTANTES |  |  |  |  |  | 10.706,29 |
| 3.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 320,7400000 | Preço Total => | 3.505,68 |
| 3.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000825 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 18,27 | 18,27 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 25,44 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 17,31 | 1,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0600000 | 12,91 | 0,77 |
| Insumo | 00011149 | SINAPI | PRIMER EPOXI | Material |  | GL | 0,0660000 | 182,63 | 12,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,73 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,18 |  | Valor com BDI => |  | 22,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 320,7400000 | Preço Total => | 7.200,61 |
| 3.12 |  |  | CALHAS |  |  |  |  |  | 5.935,80 |
| 3.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000423 | Próprio | LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 6,20 | 6,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 17,31 | 2,59 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0200000 | 1,34 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,96 | 3,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,29 | MO com LS => | 4,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,41 |  | Valor com BDI => |  | 7,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 780,0000000 | Preço Total => | 5.935,80 |
| 3.13 |  |  | ESQUADRIAS SHED COBERTURA |  |  |  |  |  | 14.617,76 |
| 3.13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 265,4400000 | Preço Total => | 2.901,25 |
| 3.13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000824 | Próprio | LAVAGEM DE ESQUADRIA E VIDRO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 4,57 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 17,31 | 2,76 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0,0700000 | 13,10 | 0,91 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0700000 | 12,91 | 0,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,81 | LS => | 0,92 | MO com LS => | 1,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,04 |  | Valor com BDI => |  | 5,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 265,4400000 | Preço Total => | 1.489,11 |
| 3.13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000823 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,36 | 31,36 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0200000 | 22,49 | 0,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,17 |  | Valor com BDI => |  | 38,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 265,4400000 | Preço Total => | 10.227,40 |
| 3.14 |  |  | LINHA DE VIDA |  |  |  |  |  | 4.889,60 |
| 3.14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000855 | Próprio | LINHA DE VIDA - CABO DE AÇO - SOLDA FILETE HORIZ.FIX.PECA ACO 5/16 | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 24,87 | 24,87 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0340000 | 36,70 | 1,24 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0340000 | 20,42 | 0,69 |
| Insumo | 000232 | SBC | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH | Material |  | KWH | 0,0110000 | 0,58 | 0,00 |
| Insumo | 000433 | SBC | SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 5,0mm 3/16" (lata 20kg) | Material |  | KG | 0,0480000 | 38,79 | 1,86 |
| Insumo | 019735 | SBC | MAQ.SOLDA ELETR.SMASHWELD 180 ESAB 6.1kVA (30447) | Material |  | H | 0,0480000 | 1,83 | 0,08 |
| Insumo | 00043060 | SINAPI | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0,0400000 | 8,18 | 0,32 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0,2000000 | 8,60 | 1,72 |
| Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 0,3590000 | 52,83 | 18,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,69 | LS => | 0,78 | MO com LS => | 1,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,69 |  | Valor com BDI => |  | 30,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 160,0000000 | Preço Total => | 4.889,60 |
| 4 |  |  | FACHADA |  |  |  |  |  | 37.719,94 |
| 4.1 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  | 16.121,15 |
| 4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 240,4800000 | Preço Total => | 2.628,44 |
| 4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000824 | Próprio | LAVAGEM DE ESQUADRIA E VIDRO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 4,57 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 17,31 | 2,76 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0,0700000 | 13,10 | 0,91 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0700000 | 12,91 | 0,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,81 | LS => | 0,92 | MO com LS => | 1,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,04 |  | Valor com BDI => |  | 5,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 753,4800000 | Preço Total => | 4.227,02 |
| 4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000823 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,36 | 31,36 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0200000 | 22,49 | 0,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,17 |  | Valor com BDI => |  | 38,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 240,4800000 | Preço Total => | 9.265,69 |
| 4.2 |  |  | ARREMATE EM INOX - INFERIOR DA FACHADA |  |  |  |  |  | 8.163,05 |
| 4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000833 | Próprio | LIMPEZA E POLIMENTO DO ARREMATE EM AÇO INÓX DO BEIRAL INF DA FACHADA | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 19,79 | 19,79 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0400000 | 24,45 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6500000 | 17,31 | 11,25 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0,1500000 | 13,10 | 1,96 |
| Insumo | 4832 | ORSE | Material BRASSO p/ limpeza de metais e cromados - unidade c/ 200ml | Material |  | un | 0,2500000 | 22,45 | 5,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,63 | LS => | 4,13 | MO com LS => | 7,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,52 |  | Valor com BDI => |  | 24,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 335,7900000 | Preço Total => | 8.163,05 |
| 4.3 |  |  | FACHADAS DE EXTREMOS |  |  |  |  |  | 13.435,74 |
| 4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0150000 | 1,34 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0890000 | 17,31 | 1,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,45 | LS => | 0,51 | MO com LS => | 0,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => |  | 1,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 358,0000000 | Preço Total => | 683,78 |
| 4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 358,0000000 | Preço Total => | 3.912,94 |
| 4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 358,0000000 | Preço Total => | 8.839,02 |
| 5 |  |  | SEPTOS |  |  |  |  |  | 41.319,20 |
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.160,0000000 | Preço Total => | 28.640,40 |
| 5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.160,0000000 | Preço Total => | 12.678,80 |
| 6 |  |  | SERVIÇO NO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |  | 853.810,50 |
| 6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  | 17.010,80 |
| 6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 1,72 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0258000 | 33,28 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0507000 | 17,31 | 0,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,59 | LS => | 0,67 | MO com LS => | 1,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,39 |  | Valor com BDI => |  | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3.393,0000000 | Preço Total => | 7.159,23 |
| 6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 170,57 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 46,85 | 0,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => |  | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.544,7500000 | Preço Total => | 4.885,92 |
| 6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000561 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1,0000000 | 23,82 | 23,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 17,31 | 12,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2500000 | 46,85 | 11,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,87 | LS => | 6,70 | MO com LS => | 12,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,45 |  | Valor com BDI => |  | 29,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 169,6500000 | Preço Total => | 4.965,65 |
| 6.2 |  |  | TRELIÇA PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 149.315,91 |
| 6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3.619,7800000 | Preço Total => | 39.564,19 |
| 6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000834 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA TRELIÇA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 24,68 | 24,68 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3200000 | 25,44 | 8,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 17,31 | 3,46 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 00011149 | SINAPI | PRIMER EPOXI | Material |  | GL | 0,0660000 | 182,63 | 12,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,67 | LS => | 4,19 | MO com LS => | 7,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,64 |  | Valor com BDI => |  | 30,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3.619,7800000 | Preço Total => | 109.751,72 |
| 6.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  | 284.669,20 |
| 6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000861 | Próprio | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO E RODAFORRO. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1,0000000 | 68,23 | 68,23 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4994000 | 33,28 | 16,62 |
| Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,0956000 | 27,26 | 29,86 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2,8499000 | 5,83 | 16,61 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 0,9819000 | 2,19 | 2,15 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1,6219000 | 0,15 | 0,24 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0132000 | 17,67 | 0,23 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0,0333000 | 30,30 | 1,00 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0,0426000 | 19,40 | 0,82 |
| Insumo | 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 0,1000000 | 4,57 | 0,45 |
| Insumo | 00036250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 0,0500000 | 5,19 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,44 | LS => | 7,34 | MO com LS => | 13,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,61 |  | Valor com BDI => |  | 83,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3.393,0000000 | Preço Total => | 284.469,12 |
| 6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000860 | Próprio | ALÇAPÃO 60X60CM PARA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | UN | 1,0000000 | 40,71 | 40,71 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2200000 | 33,28 | 7,32 |
| Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 0,4000000 | 27,26 | 10,90 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 0,9660000 | 5,83 | 5,63 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 0,5000000 | 2,19 | 1,09 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,15 | 0,60 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0300000 | 17,67 | 0,53 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0,0300000 | 30,30 | 0,90 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0,0400000 | 19,40 | 0,77 |
| Insumo | 00036250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 2,5000000 | 5,19 | 12,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,84 | LS => | 3,23 | MO com LS => | 6,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,31 |  | Valor com BDI => |  | 50,02 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 200,08 |
| 6.4 |  |  | GUARDA CORPO |  |  |  |  |  | 361.815,62 |
| 6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000703 | Próprio | REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM TUBOS METÁLICOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 3,44 | 3,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 17,31 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 33,28 | 0,99 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 24,33 | 0,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,14 | LS => | 1,29 | MO com LS => | 2,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,78 |  | Valor com BDI => |  | 4,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 519,2300000 | Preço Total => | 2.191,15 |
| 6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000829 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO DE 1,10M, MONTANTES BARRA CHATA DE 3/8" X 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,45M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM BARRA CHATA DE 3/8" X 1 1/2", GRADIL FORMADO POR BARRA DE FERRO REDONDA DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 479,35 | 479,35 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,5260000 | 19,84 | 89,79 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,5100000 | 24,33 | 134,05 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,0650000 | 31,14 | 2,02 |
| Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 1,4048000 | 9,76 | 13,71 |
| Insumo | 00000563 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | Material |  | M | 3,3300000 | 22,89 | 76,22 |
| Insumo | 00000503 | Próprio | PARAFUSO CHUMBADOR Ø 1/4" 2 1/2" INOX | Material |  | UN | 3,7600000 | 13,50 | 50,76 |
| Insumo | 00000504 | Próprio | BARRA DE FERRO REDONDA DE 1/2" - ASTM A36 | Material |  | M | 7,5200000 | 15,00 | 112,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 73,83 | LS => | 84,18 | MO com LS => | 158,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 109,67 |  | Valor com BDI => |  | 589,02 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 519,2300000 | Preço Total => | 305.836,85 |
| 6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 50,26 | 50,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,9040000 | 17,31 | 50,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,73 | LS => | 16,80 | MO com LS => | 31,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,49 |  | Valor com BDI => |  | 61,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,9700000 | Preço Total => | 986,14 |
| 6.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 15,96 | 15,96 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0339000 | 331,10 | 11,22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 24,45 | 3,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0444000 | 17,31 | 0,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,33 | LS => | 2,66 | MO com LS => | 4,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,65 |  | Valor com BDI => |  | 19,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,9200000 | Preço Total => | 782,83 |
| 6.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 2.983,18 | 2.983,18 |
| Composição Auxiliar | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,9300000 | 111,13 | 214,48 |
| Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 2,2400000 | 154,99 | 347,17 |
| Composição Auxiliar | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 4,9700000 | 44,34 | 220,36 |
| Composição Auxiliar | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 2,8500000 | 112,33 | 320,14 |
| Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0700000 | 18,86 | 20,18 |
| Composição Auxiliar | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4,0500000 | 18,91 | 76,58 |
| Composição Auxiliar | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2,3000000 | 17,63 | 40,54 |
| Composição Auxiliar | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,6000000 | 16,33 | 26,12 |
| Composição Auxiliar | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 12,7300000 | 14,48 | 184,33 |
| Composição Auxiliar | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5,8600000 | 12,10 | 70,90 |
| Composição Auxiliar | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8,3800000 | 11,37 | 95,28 |
| Composição Auxiliar | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8,4600000 | 12,61 | 106,68 |
| Composição Auxiliar | 92782 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,7500000 | 12,22 | 21,38 |
| Composição Auxiliar | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3,2800000 | 16,68 | 54,71 |
| Composição Auxiliar | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 14,5700000 | 15,91 | 231,80 |
| Composição Auxiliar | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 11,4400000 | 15,01 | 171,71 |
| Composição Auxiliar | 92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 9,9700000 | 13,45 | 134,09 |
| Composição Auxiliar | 92788 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5,0900000 | 11,31 | 57,56 |
| Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,0900000 | 17,57 | 1,58 |
| Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2,8500000 | 16,36 | 46,62 |
| Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 6,6000000 | 14,55 | 96,03 |
| Composição Auxiliar | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,3200000 | 12,25 | 16,17 |
| Composição Auxiliar | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 30,47 | 30,47 |
| Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1,1030000 | 361,11 | 398,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 269,52 | LS => | 307,31 | MO com LS => | 576,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 682,55 |  | Valor com BDI => |  | 3.665,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,9800000 | Preço Total => | 29.252,52 |
| 6.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 41,51 | 41,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 17,31 | 41,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,17 | LS => | 13,87 | MO com LS => | 26,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,49 |  | Valor com BDI => |  | 51,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,9900000 | Preço Total => | 407,49 |
| 6.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000174 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 13,82 | 13,82 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 24,45 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 17,31 | 12,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,14 | LS => | 4,71 | MO com LS => | 8,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,16 |  | Valor com BDI => |  | 16,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 88,6500000 | Preço Total => | 1.505,27 |
| 6.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101870 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 34,08 | 34,08 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0069000 | 8,36 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1608000 | 0,53 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 14,23 | 14,23 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3353000 | 25,07 | 8,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3353000 | 17,31 | 5,80 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0568000 | 90,25 | 5,12 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0,0064000 | 62,87 | 0,40 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,36 | LS => | 10,68 | MO com LS => | 20,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,79 |  | Valor com BDI => |  | 41,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 44,3200000 | Preço Total => | 1.855,67 |
| 6.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000825 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 18,27 | 18,27 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 25,44 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 17,31 | 1,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0600000 | 12,91 | 0,77 |
| Insumo | 00011149 | SINAPI | PRIMER EPOXI | Material |  | GL | 0,0660000 | 182,63 | 12,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,73 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,18 |  | Valor com BDI => |  | 22,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 311,5400000 | Preço Total => | 6.994,07 |
| 6.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000823 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,36 | 31,36 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0200000 | 22,49 | 0,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,17 |  | Valor com BDI => |  | 38,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 311,5400000 | Preço Total => | 12.003,63 |
| 6.5 |  |  | PILARES |  |  |  |  |  | 36.229,82 |
| 6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000664 | Próprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, MASSA EPOXI - 1 DEMAO | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 35,54 | 35,54 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 25,44 | 5,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 17,31 | 3,46 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,7500000 | 0,55 | 0,41 |
| Insumo | 00004049 | SINAPI | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | Material |  | L | 0,4000000 | 39,94 | 15,97 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0100000 | 22,49 | 0,22 |
| Insumo | 00026019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0,0400000 | 22,69 | 0,90 |
| Insumo | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento |  | UN | 0,0120000 | 792,36 | 9,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,68 | LS => | 3,05 | MO com LS => | 5,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,13 |  | Valor com BDI => |  | 43,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 346,2000000 | Preço Total => | 15.118,55 |
| 6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000825 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 18,27 | 18,27 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 25,44 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 17,31 | 1,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0600000 | 12,91 | 0,77 |
| Insumo | 00011149 | SINAPI | PRIMER EPOXI | Material |  | GL | 0,0660000 | 182,63 | 12,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,73 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,18 |  | Valor com BDI => |  | 22,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 346,2000000 | Preço Total => | 7.772,19 |
| 6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000823 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,36 | 31,36 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0200000 | 22,49 | 0,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,17 |  | Valor com BDI => |  | 38,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 346,2000000 | Preço Total => | 13.339,08 |
| 6.6 |  |  | ARREMATE DE LAJE E TIRANTES DO MEZANINOS |  |  |  |  |  | 4.769,15 |
| 6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 133,8900000 | Preço Total => | 1.463,41 |
| 6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000822 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 20,10 | 20,10 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0100000 | 25,72 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0400000 | 26,42 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 95216 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,0400000 | 0,18 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 2,99 | MO com LS => | 5,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,59 |  | Valor com BDI => |  | 24,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 133,8900000 | Preço Total => | 3.305,74 |
| 7 |  |  | PASSARELA |  |  |  |  |  | 112.944,02 |
| 7.1 |  |  | POLICARBONATO |  |  |  |  |  | 100.899,36 |
| 7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000131 | Próprio | RETIRADA DE POLICARBONATO | COBE - COBERTURA |  | M² | 1,0000000 | 7,02 | 7,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1100000 | 17,31 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 25,57 | 1,27 |
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0100000 | 358,31 | 3,58 |
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0031000 | 89,66 | 0,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,11 | LS => | 1,26 | MO com LS => | 2,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,60 |  | Valor com BDI => |  | 8,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 184,5000000 | Preço Total => | 1.590,39 |
| 7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000348 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E=6MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1,0000000 | 438,04 | 438,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 17,31 | 8,65 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 18,77 | 9,38 |
| Insumo | 00000233 | Próprio | POLICARBONATO 6MM | Material |  | M² | 1,1500000 | 361,64 | 415,88 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0,2500000 | 16,54 | 4,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,39 | LS => | 6,14 | MO com LS => | 11,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 100,22 |  | Valor com BDI => |  | 538,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 184,5000000 | Preço Total => | 99.308,97 |
| 7.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  | 6.070,95 |
| 7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 178,4000000 | Preço Total => | 1.949,91 |
| 7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000002 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM FORRO | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 18,80 | 18,80 |
| Composição Auxiliar | 95214 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,1000000 | 0,26 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 25,44 | 4,57 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 20,47 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 95215 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 0,2500000 | 0,02 | 0,00 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,21 | LS => | 2,53 | MO com LS => | 4,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,30 |  | Valor com BDI => |  | 23,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 178,4000000 | Preço Total => | 4.121,04 |
| 7.3 |  |  | TELHAS |  |  |  |  |  | 3.501,76 |
| 7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 115,1900000 | Preço Total => | 1.259,02 |
| 7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000152 | Próprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMÃOS | 147 |  | m² | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0011000 | 25,72 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0011000 | 26,42 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312000 | 25,44 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352000 | 20,47 | 0,72 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2200000 | 52,37 | 11,52 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0110000 | 22,49 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,31 | LS => | 1,49 | MO com LS => | 2,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,62 |  | Valor com BDI => |  | 19,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 115,1900000 | Preço Total => | 2.242,74 |
| 7.4 |  |  | BARRA E PILARES |  |  |  |  |  | 2.471,95 |
| 7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 40,5600000 | Preço Total => | 443,32 |
| 7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000853 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA E RECOLOCAÇÃO DE BARRA DE FIXAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1,0000000 | 18,62 | 18,62 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 24,33 | 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5100000 | 19,84 | 10,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,06 | LS => | 6,92 | MO com LS => | 12,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,26 |  | Valor com BDI => |  | 22,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,8400000 | Preço Total => | 476,81 |
| 7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000153 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,14 | 31,14 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0100000 | 22,49 | 0,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,12 |  | Valor com BDI => |  | 38,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 40,5600000 | Preço Total => | 1.551,82 |
| 8 |  |  | TORRES DE ESCADAS |  |  |  |  |  | 173.104,61 |
| 8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000854 | Próprio | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 36,56 | 36,56 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 24,45 | 24,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 17,31 | 8,65 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,1500000 | 0,68 | 0,10 |
| Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material |  | KG | 0,1500000 | 4,02 | 0,60 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,1700000 | 2,34 | 0,39 |
| Insumo | 00011849 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | L | 0,1000000 | 14,75 | 1,47 |
| Insumo | 00026019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0,0400000 | 22,69 | 0,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,90 | LS => | 12,42 | MO com LS => | 23,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,36 |  | Valor com BDI => |  | 44,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.372,8000000 | Preço Total => | 61.666,17 |
| 8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000560 | Próprio | CORTE DE PISO EM CONCRETO | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 5,97 | 5,97 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 24,45 | 1,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 17,31 | 0,86 |
| Insumo | 12749 | ORSE | Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco) | Equipamento |  | d | 0,0150000 | 80,00 | 1,20 |
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | Equipamento |  | UN | 0,0050000 | 539,80 | 2,69 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,67 | LS => | 0,76 | MO com LS => | 1,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,36 |  | Valor com BDI => |  | 7,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 679,1000000 | Preço Total => | 4.977,80 |
| 8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 16,20 | 16,20 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3340000 | 25,44 | 8,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 17,31 | 1,43 |
| Insumo | 00004056 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | GL | 0,2440000 | 25,54 | 6,23 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,1000000 | 0,55 | 0,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,20 | LS => | 3,64 | MO com LS => | 6,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,70 |  | Valor com BDI => |  | 19,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.372,8000000 | Preço Total => | 27.318,72 |
| 8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 46,92 | 46,92 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 25,44 | 10,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 17,31 | 6,05 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0500000 | 12,91 | 0,64 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0,5000000 | 60,12 | 30,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,10 | LS => | 5,82 | MO com LS => | 10,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,73 |  | Valor com BDI => |  | 57,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.372,8000000 | Preço Total => | 79.141,92 |
| 9 |  |  | MARQUISES |  |  |  |  |  | 19.518,96 |
| 9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000153 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,14 | 31,14 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0100000 | 22,49 | 0,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,12 |  | Valor com BDI => |  | 38,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 131,0900000 | Preço Total => | 5.015,50 |
| 9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000832 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 8,90 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 25,44 | 3,56 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 20,47 | 2,86 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0800000 | 12,91 | 1,03 |
| Insumo | 018124 | SBC | LIXA FERRO 100 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,90 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,00 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,03 |  | Valor com BDI => |  | 10,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 324,8500000 | Preço Total => | 3.550,61 |
| 9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000156 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO DUAS DEMÃOS EM FORRO | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 47,76 | 47,76 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9000000 | 25,44 | 22,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4500000 | 17,31 | 7,78 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,4500000 | 2,34 | 1,05 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,3000000 | 52,37 | 15,71 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0150000 | 22,49 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,77 | LS => | 11,13 | MO com LS => | 20,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,92 |  | Valor com BDI => |  | 58,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 173,3400000 | Preço Total => | 10.171,59 |
| 9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000153 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | PINT - PINTURAS |  | M² | 1,0000000 | 31,14 | 31,14 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 25,44 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 17,31 | 5,19 |
| Insumo | 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar | Material |  | l | 0,2000000 | 52,37 | 10,47 |
| Insumo | 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER | Material |  | l | 0,0100000 | 22,49 | 0,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,51 | LS => | 7,42 | MO com LS => | 13,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,12 |  | Valor com BDI => |  | 38,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,4200000 | Preço Total => | 781,26 |
| 10 |  |  | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  | 499.598,42 |
| 10.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  | 20.185,41 |
| 10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000856 | Próprio | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1,0000000 | 4,32 | 4,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 17,31 | 4,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,27 | LS => | 1,44 | MO com LS => | 2,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,98 |  | Valor com BDI => |  | 5,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,3200000 | Preço Total => | 54,69 |
| 10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 1,72 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0258000 | 33,28 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0507000 | 17,31 | 0,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,59 | LS => | 0,67 | MO com LS => | 1,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,39 |  | Valor com BDI => |  | 2,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,3700000 | Preço Total => | 66,19 |
| 10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 4,15 | 4,15 |
| Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0713000 | 24,33 | 1,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1401000 | 17,31 | 2,42 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,30 | LS => | 1,48 | MO com LS => | 2,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,94 |  | Valor com BDI => |  | 5,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,4000000 | Preço Total => | 124,19 |
| 10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0096000 | 24,65 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0188000 | 17,31 | 0,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,12 |  | Valor com BDI => |  | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 210,0000000 | Preço Total => | 140,70 |
| 10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0183000 | 24,65 | 0,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0359000 | 17,31 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,33 | LS => | 0,38 | MO com LS => | 0,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,24 |  | Valor com BDI => |  | 1,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 61,57 |
| 10.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000166 | Próprio | REMOÇÃO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3090000 | 24,65 | 7,61 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3051000 | 17,31 | 5,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,15 | LS => | 4,74 | MO com LS => | 8,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,94 |  | Valor com BDI => |  | 15,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 47,49 |
| 10.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000167 | Próprio | REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 12,21 | 12,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 24,65 | 6,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 17,31 | 6,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,89 | LS => | 4,43 | MO com LS => | 8,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,79 |  | Valor com BDI => |  | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 150,00 |
| 10.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000168 | Próprio | REMOÇÃO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 13,03 | 13,03 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2200000 | 24,65 | 5,42 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4400000 | 17,31 | 7,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,08 | LS => | 4,66 | MO com LS => | 8,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,98 |  | Valor com BDI => |  | 16,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 160,10 |
| 10.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000169 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 29,93 | 29,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0170000 | 17,31 | 17,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5046000 | 24,45 | 12,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,37 | LS => | 10,69 | MO com LS => | 20,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,84 |  | Valor com BDI => |  | 36,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 64,0000000 | Preço Total => | 2.353,28 |
| 10.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000170 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO COM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 44,01 | 44,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3000000 | 17,31 | 22,50 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8800000 | 24,45 | 21,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,95 | LS => | 15,90 | MO com LS => | 29,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,06 |  | Valor com BDI => |  | 54,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 258,0000000 | Preço Total => | 13.950,06 |
| 10.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000172 | Próprio | REMOÇÃO DE HIDRANTES SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 36,96 | 36,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 23,96 | 9,58 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 24,45 | 9,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0170000 | 17,31 | 17,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,84 | LS => | 13,49 | MO com LS => | 25,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,45 |  | Valor com BDI => |  | 45,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 90,82 |
| 10.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 7,97 | 7,97 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1186000 | 33,28 | 3,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2329000 | 17,31 | 4,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,71 | LS => | 3,08 | MO com LS => | 5,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,82 |  | Valor com BDI => |  | 9,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,6400000 | Preço Total => | 84,58 |
| 10.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000174 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 13,82 | 13,82 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 24,45 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 17,31 | 12,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,14 | LS => | 4,71 | MO com LS => | 8,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,16 |  | Valor com BDI => |  | 16,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,0000000 | Preço Total => | 237,72 |
| 10.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000582 | Próprio | REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M | 1,0000000 | 6,92 | 6,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 17,31 | 6,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,03 | LS => | 2,31 | MO com LS => | 4,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,58 |  | Valor com BDI => |  | 8,50 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 17,00 |
| 10.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000175 | Próprio | RETIRADA DE CONJUNTO DE PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 30,41 | 30,41 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2255000 | 24,45 | 5,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5565000 | 17,31 | 9,63 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8136000 | 18,77 | 15,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,34 | LS => | 10,66 | MO com LS => | 20,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,95 |  | Valor com BDI => |  | 37,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0200000 | Preço Total => | 299,62 |
| 10.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000176 | Próprio | RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 0,80X2,50M, COM REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS E PUXADOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 52,06 | 52,06 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 24,45 | 7,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 17,31 | 25,96 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 18,77 | 18,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,82 | LS => | 18,04 | MO com LS => | 33,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,91 |  | Valor com BDI => |  | 63,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 127,94 |
| 10.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000177 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNIVERDE, INCLUSIVE GRAMAS, COM EMPILHAMENTO PARA POSTERIOR REASSENTAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 14,06 | 14,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7119000 | 17,31 | 12,32 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0712000 | 24,45 | 1,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,21 | LS => | 4,79 | MO com LS => | 9,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,21 |  | Valor com BDI => |  | 17,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,6200000 | Preço Total => | 27,97 |
| 10.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000178 | Próprio | REMOÇÃO DE EXTINTOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 11,13 | 11,13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4500000 | 19,27 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 24,65 | 2,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,51 | LS => | 4,00 | MO com LS => | 7,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,54 |  | Valor com BDI => |  | 13,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 46,0000000 | Preço Total => | 628,82 |
| 10.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000179 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMOS, SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 14,93 | 14,93 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 19,27 | 6,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 24,65 | 8,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,89 | LS => | 5,58 | MO com LS => | 10,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,41 |  | Valor com BDI => |  | 18,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 568,54 |
| 10.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000180 | Próprio | REMOÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 38,64 | 38,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8800000 | 19,27 | 16,95 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8800000 | 24,65 | 21,69 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,66 | LS => | 14,43 | MO com LS => | 27,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,84 |  | Valor com BDI => |  | 47,48 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 47,48 |
| 10.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000182 | Próprio | RETIRADA DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2440000 | 17,31 | 4,22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0244000 | 24,45 | 0,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,43 | LS => | 1,64 | MO com LS => | 3,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,10 |  | Valor com BDI => |  | 5,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,3400000 | Preço Total => | 19,73 |
| 10.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000181 | Próprio | REMOÇÃO DE PONTO DE TOMADA EM DIVISÓRIA SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 18,44 | 18,44 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4200000 | 19,27 | 8,09 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4200000 | 24,65 | 10,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,04 | LS => | 6,88 | MO com LS => | 12,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,21 |  | Valor com BDI => |  | 22,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 702,15 |
| 10.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000184 | Próprio | REMOÇÃO CUIDADOSA DE MONTANTE METÁLICOS DAS PORTAS PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 24,39 | 24,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0170000 | 17,31 | 17,60 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1539000 | 19,84 | 3,05 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1539000 | 24,33 | 3,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,39 | LS => | 8,42 | MO com LS => | 15,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,58 |  | Valor com BDI => |  | 29,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,5000000 | Preço Total => | 224,77 |
| 10.2 |  |  | HIDRANTE DE RECALQUE -CONSTRUÇÃO DA CAIXA |  |  |  |  |  | 3.685,34 |
| 10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000561 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1,0000000 | 23,82 | 23,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 17,31 | 12,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2500000 | 46,85 | 11,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,87 | LS => | 6,70 | MO com LS => | 12,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,45 |  | Valor com BDI => |  | 29,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,2400000 | Preço Total => | 211,91 |
| 10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 170,57 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 46,85 | 0,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => |  | 1,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 153,4500000 | Preço Total => | 294,62 |
| 10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 187,33 | 187,33 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,6720000 | 1,73 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,1740000 | 0,40 | 0,46 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8460000 | 24,23 | 44,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8460000 | 24,45 | 45,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,5380000 | 17,31 | 95,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 58,85 | LS => | 67,11 | MO com LS => | 125,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 42,86 |  | Valor com BDI => |  | 230,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,8000000 | Preço Total => | 414,34 |
| 10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 68,47 | 68,47 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 17,31 | 68,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,07 | LS => | 22,89 | MO com LS => | 42,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,66 |  | Valor com BDI => |  | 84,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,9700000 | Preço Total => | 1.343,55 |
| 10.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 30,28 | 30,28 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2740000 | 36,23 | 9,92 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2540000 | 30,10 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 1,47 | 1,47 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6500000 | 17,31 | 11,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,25 | LS => | 10,54 | MO com LS => | 19,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,92 |  | Valor com BDI => |  | 37,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,2300000 | Preço Total => | 380,55 |
| 10.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 133,36 | 133,36 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0320000 | 8,36 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0300000 | 0,53 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0300000 | 24,45 | 25,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3430000 | 17,31 | 5,93 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,1300000 | 90,25 | 101,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,34 | LS => | 11,80 | MO com LS => | 22,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,51 |  | Valor com BDI => |  | 163,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,8000000 | Preço Total => | 294,96 |
| 10.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 334,73 | 334,73 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,7600000 | 1,57 | 1,19 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,7200000 | 0,28 | 0,20 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4800000 | 24,04 | 35,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3400000 | 17,31 | 40,50 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,8270000 | 90,25 | 74,63 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212,0200000 | 0,68 | 144,17 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,5780000 | 66,56 | 38,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,57 | LS => | 28,02 | MO com LS => | 52,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 76,58 |  | Valor com BDI => |  | 411,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,0100000 | Preço Total => | 4,11 |
| 10.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000186 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA DE TIIJOLO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 199,92 | 199,92 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 24,45 | 48,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,3500000 | 17,31 | 75,29 |
| Insumo | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 0,7500000 | 33,08 | 24,81 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,1600000 | 90,25 | 14,44 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,0560000 | 66,56 | 3,72 |
| Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 42,0000000 | 0,78 | 32,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 38,79 | LS => | 44,23 | MO com LS => | 83,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 45,74 |  | Valor com BDI => |  | 245,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 245,66 |
| 10.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000187 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 403,36 | 403,36 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 24,45 | 48,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 17,31 | 34,62 |
| Insumo | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 0,2800000 | 33,08 | 9,26 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0400000 | 90,25 | 3,61 |
| Insumo | 00011293 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 306,97 | 306,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,87 | LS => | 30,63 | MO com LS => | 57,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 92,28 |  | Valor com BDI => |  | 495,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 495,64 |
| 10.3 |  |  | HIDRANTE DE RECALQUE - TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  |  | 5.587,72 |
| 10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 366,70 | 366,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8180000 | 23,96 | 19,59 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8180000 | 18,75 | 15,33 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0380000 | 12,46 | 0,47 |
| Insumo | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1,0000000 | 331,31 | 331,31 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,65 | LS => | 13,28 | MO com LS => | 24,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 83,90 |  | Valor com BDI => |  | 450,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 450,60 |
| 10.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000857 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 214,96 | 214,96 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,8200000 | 18,75 | 52,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1500000 | 23,96 | 27,55 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1150000 | 3,38 | 0,38 |
| Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1,0000000 | 134,16 | 134,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,24 | LS => | 29,92 | MO com LS => | 56,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 49,18 |  | Valor com BDI => |  | 264,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 264,14 |
| 10.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 78,64 | 78,64 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2090000 | 23,96 | 5,00 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2090000 | 18,75 | 3,91 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0,0600000 | 69,01 | 4,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0530000 | 2,06 | 0,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0780000 | 59,93 | 4,67 |
| Insumo | 00007144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 60,82 | 60,82 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,98 | LS => | 3,39 | MO com LS => | 6,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,99 |  | Valor com BDI => |  | 96,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 96,63 |
| 10.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 110,99 | 110,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3060000 | 23,96 | 7,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3060000 | 18,75 | 5,73 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1,0390000 | 94,26 | 97,93 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,35 | LS => | 4,97 | MO com LS => | 9,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,39 |  | Valor com BDI => |  | 136,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,4000000 | Preço Total => | 2.100,25 |
| 10.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 31,31 | 31,31 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1840000 | 23,96 | 4,40 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1840000 | 18,75 | 3,45 |
| Insumo | 00000104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1,0000000 | 17,61 | 17,61 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0,1540000 | 21,90 | 3,37 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0180000 | 2,06 | 0,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0410000 | 59,93 | 2,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,62 | LS => | 2,98 | MO com LS => | 5,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,16 |  | Valor com BDI => |  | 38,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 38,47 |
| 10.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 325,34 | 325,34 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 23,96 | 14,04 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 36,70 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 18,75 | 10,98 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,0670000 | 31,14 | 2,08 |
| Insumo | 00040422 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 276,74 | 276,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,41 | LS => | 18,72 | MO com LS => | 35,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 74,43 |  | Valor com BDI => |  | 399,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 1.599,08 |
| 10.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000190 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 119,58 | 119,58 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4030000 | 18,75 | 26,30 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4030000 | 23,96 | 33,61 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0450000 | 12,46 | 0,56 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,0110000 | 31,43 | 0,34 |
| Insumo | 00010899 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 58,77 | 58,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 19,98 | LS => | 22,79 | MO com LS => | 42,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,35 |  | Valor com BDI => |  | 146,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 146,93 |
| 10.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97487 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 306,21 | 306,21 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 18,75 | 10,98 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 23,96 | 14,04 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 36,70 | 21,50 |
| Insumo | 00040389 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 257,61 | 257,61 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,0670000 | 31,14 | 2,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,41 | LS => | 18,72 | MO com LS => | 35,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 70,06 |  | Valor com BDI => |  | 376,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 752,54 |
| 10.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000191 | Próprio | TAMPÃO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 113,19 | 113,19 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4030000 | 18,75 | 26,30 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4030000 | 23,96 | 33,61 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0450000 | 12,46 | 0,56 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,0110000 | 31,43 | 0,34 |
| Insumo | 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 52,38 | 52,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 19,98 | LS => | 22,79 | MO com LS => | 42,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,89 |  | Valor com BDI => |  | 139,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 139,08 |
| 10.4 |  |  | HIDRANTE DE RECALQUE -PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  |  | 780,54 |
| 10.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 9,19 | 9,19 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0391000 | 23,67 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1564000 | 17,31 | 2,70 |
| Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1,0000000 | 5,57 | 5,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,10 | LS => | 1,25 | MO com LS => | 2,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,10 |  | Valor com BDI => |  | 11,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,3200000 | Preço Total => | 116,51 |
| 10.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101870 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 34,08 | 34,08 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0069000 | 8,36 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1608000 | 0,53 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 14,23 | 14,23 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3353000 | 25,07 | 8,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3353000 | 17,31 | 5,80 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0568000 | 90,25 | 5,12 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0,0064000 | 62,87 | 0,40 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,36 | LS => | 10,68 | MO com LS => | 20,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,79 |  | Valor com BDI => |  | 41,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,0000000 | Preço Total => | 586,18 |
| 10.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000192 | Próprio | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM., COM REAPROFEITAMENTO, EXCETO PLANTIO DE GRAMA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 18,81 | 18,81 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 25,07 | 3,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 17,31 | 6,05 |
| Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,1000000 | 90,00 | 9,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,07 | LS => | 3,50 | MO com LS => | 6,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,30 |  | Valor com BDI => |  | 23,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,6200000 | Preço Total => | 37,43 |
| 10.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000193 | Próprio | REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M | 1,0000000 | 16,45 | 16,45 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3600000 | 25,07 | 9,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3600000 | 17,31 | 6,23 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0010000 | 573,31 | 0,57 |
| Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0070000 | 90,00 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,98 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 10,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,76 |  | Valor com BDI => |  | 20,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 40,42 |
| 10.5 |  |  | RELOCAÇÃO DE HIDRANTES INTERNOS -BASES |  |  |  |  |  | 21.691,28 |
| 10.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 51,99 | 51,99 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0088000 | 501,85 | 4,41 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7200000 | 24,45 | 17,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3600000 | 17,31 | 6,23 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 13,5000000 | 1,55 | 20,92 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0094000 | 62,60 | 0,58 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,7850000 | 2,87 | 2,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,18 | LS => | 9,32 | MO com LS => | 17,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,89 |  | Valor com BDI => |  | 63,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,5000000 | Preço Total => | 670,74 |
| 10.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 4,23 | 4,23 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0042000 | 572,13 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 24,45 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0070000 | 17,31 | 0,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,97 | MO com LS => | 1,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,96 |  | Valor com BDI => |  | 5,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,0000000 | Preço Total => | 108,99 |
| 10.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 11,92 | 11,92 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1870000 | 25,44 | 4,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0690000 | 17,31 | 1,19 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,3300000 | 18,15 | 5,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,90 | LS => | 2,17 | MO com LS => | 4,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,72 |  | Valor com BDI => |  | 14,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,0000000 | Preço Total => | 307,44 |
| 10.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 13,06 | 13,06 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3120000 | 25,44 | 7,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1140000 | 17,31 | 1,97 |
| Insumo | 00004047 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material |  | GL | 0,2445000 | 12,75 | 3,11 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0,1000000 | 0,55 | 0,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,17 | LS => | 3,61 | MO com LS => | 6,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,98 |  | Valor com BDI => |  | 16,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,0000000 | Preço Total => | 336,84 |
| 10.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 33,49 | 33,49 |
| Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,1121000 | 36,69 | 4,11 |
| Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,7339000 | 33,31 | 24,44 |
| Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0,1540000 | 32,10 | 4,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,29 | LS => | 7,18 | MO com LS => | 13,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,66 |  | Valor com BDI => |  | 41,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,0000000 | Preço Total => | 864,15 |
| 10.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 33,80 | 33,80 |
| Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6313000 | 24,33 | 15,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3156000 | 17,31 | 5,46 |
| Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 23,82 | 0,59 |
| Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 0,9964000 | 0,46 | 0,45 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0308000 | 17,67 | 0,54 |
| Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,0740000 | 10,56 | 11,34 |
| Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0,0078000 | 10,00 | 0,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,84 | LS => | 7,79 | MO com LS => | 14,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,73 |  | Valor com BDI => |  | 41,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,0000000 | Preço Total => | 996,72 |
| 10.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 75,61 | 75,61 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4994000 | 33,28 | 16,62 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0,0426000 | 19,40 | 0,82 |
| Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,0956000 | 27,26 | 29,86 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2,1912000 | 0,15 | 0,32 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0132000 | 17,67 | 0,23 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0,0333000 | 30,30 | 1,00 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1,3265000 | 2,19 | 2,90 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3,8499000 | 5,83 | 22,44 |
| Insumo | 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 0,2000000 | 4,57 | 0,91 |
| Insumo | 00036250 | SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 0,1000000 | 5,19 | 0,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,44 | LS => | 7,34 | MO com LS => | 13,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,29 |  | Valor com BDI => |  | 92,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 51,4000000 | Preço Total => | 4.775,06 |
| 10.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000704 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 103,92 | 103,92 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5449000 | 33,28 | 18,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1362000 | 17,31 | 2,35 |
| Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0243000 | 72,80 | 1,76 |
| Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0,7604000 | 7,92 | 6,02 |
| Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1,9910000 | 8,99 | 17,89 |
| Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2,5027000 | 0,18 | 0,45 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0,7407000 | 2,39 | 1,77 |
| Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1,0327000 | 3,21 | 3,31 |
| Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20,0077000 | 0,06 | 1,20 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0,8076000 | 0,15 | 0,12 |
| Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2,1060000 | 24,18 | 50,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,71 | LS => | 8,80 | MO com LS => | 16,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,77 |  | Valor com BDI => |  | 127,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,9600000 | Preço Total => | 888,72 |
| 10.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000195 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO REAPROVEITADO | COBE - COBERTURA |  | M² | 1,0000000 | 40,20 | 40,20 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 24,33 | 14,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 17,31 | 6,92 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 36,70 | 1,83 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,0250000 | 32,43 | 0,81 |
| Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| Insumo | 00026017 | SINAPI | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | Material |  | UN | 0,5000000 | 29,58 | 14,79 |
| Insumo | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento |  | UN | 0,0005000 | 816,91 | 0,40 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,2500000 | 2,34 | 0,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,70 | LS => | 8,77 | MO com LS => | 16,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 49,39 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 258,0000000 | Preço Total => | 12.742,62 |
| 10.6 |  |  | ESQUADRIAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  |  | 22.024,52 |
| 10.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000196 | Próprio | BARRA ANTI PANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | PAR | 1,0000000 | 1.091,27 | 1.091,27 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0000000 | 19,84 | 79,36 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 24,33 | 48,66 |
| Insumo | 00039621 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | Material |  | PAR | 1,0000000 | 963,25 | 963,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 41,43 | LS => | 47,23 | MO com LS => | 88,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 249,68 |  | Valor com BDI => |  | 1.340,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 2.681,90 |
| 10.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000197 | Próprio | ALÇAPÃO DE ACESSO AO PASSADIÇO, EM CHAPA DE AÇO #14 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 183,17 | 183,17 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 19,84 | 29,76 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5500000 | 24,33 | 13,38 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8500000 | 36,70 | 31,19 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,5500000 | 32,43 | 17,83 |
| Insumo | 00011026 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | Material |  | KG | 1,8720000 | 12,13 | 22,70 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 1,5000000 | 2,34 | 3,51 |
| Insumo | 00000008 | Próprio | FORRO RIPADINHO | Material |  | M² | 0,5400000 | 120,00 | 64,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 25,58 | LS => | 29,16 | MO com LS => | 54,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 41,90 |  | Valor com BDI => |  | 225,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 22,0000000 | Preço Total => | 4.951,54 |
| 10.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000198 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTES METALICOS EM CHAPA #16 PARA PORTAS - CONFORME DETALHE DE PROJETO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 167,26 | 167,26 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 19,84 | 6,94 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5500000 | 24,33 | 13,38 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 36,70 | 3,67 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,0250000 | 32,43 | 0,81 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,34 | 1,17 |
| Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,14 | 0,56 |
| Insumo | 00026017 | SINAPI | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 29,58 | 29,58 |
| Insumo | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento |  | UN | 0,0000700 | 816,91 | 0,05 |
| Insumo | 00000181 | Próprio | MONTANTE EM CHAPA METALICA 1#14 PARA PORTA MODELO PCO5 - CONFORME DETALHE DE PROJETO | Material |  | M | 1,1000000 | 36,00 | 39,60 |
| Insumo | 00000182 | Próprio | MONTANTE EM CHAPA METÁLICA 1#14 PARA PORTA MODELO PCO7 - CONFORME DETALHE DE PROJETO | Material |  | M | 1,1000000 | 65,00 | 71,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,11 | LS => | 9,24 | MO com LS => | 17,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,26 |  | Valor com BDI => |  | 205,52 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 1.027,60 |
| 10.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000200 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE MONTANTE METÁLICO EM CHAPA #16 PARA PORTA - CONFORME DETALHE DE PROJETO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 36,77 | 36,77 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 19,84 | 5,95 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,33 | 12,16 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 36,70 | 1,83 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,0250000 | 32,43 | 0,81 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,2500000 | 2,34 | 0,58 |
| Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,14 | 0,28 |
| Insumo | 00026017 | SINAPI | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | Material |  | UN | 0,5000000 | 29,58 | 14,79 |
| Insumo | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento |  | UN | 0,0004600 | 816,91 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,70 | LS => | 7,63 | MO com LS => | 14,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,41 |  | Valor com BDI => |  | 45,18 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,5000000 | Preço Total => | 338,85 |
| 10.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000449 | Próprio | KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 1.262,10 | 1.262,10 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0000000 | 24,27 | 145,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0000000 | 17,31 | 69,24 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 142,68 | 142,68 |
| Composição Auxiliar | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 3,0000000 | 46,85 | 140,55 |
| Insumo | 00011561 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 201,60 | 201,60 |
| Insumo | 00000255 | Próprio | KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO TEXTURIZADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 562,41 | 562,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 110,93 | LS => | 126,49 | MO com LS => | 237,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 288,76 |  | Valor com BDI => |  | 1.550,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.550,86 |
| 10.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,2530000 | 18,77 | 61,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,1620000 | 17,31 | 54,73 |
| Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 1,0000000 | 127,80 | 127,80 |
| Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1,0000000 | 688,75 | 688,75 |
| Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,8900000 | 303,00 | 572,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 34,59 | LS => | 39,45 | MO com LS => | 74,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 344,34 |  | Valor com BDI => |  | 1.849,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.849,34 |
| 10.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000203 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, 2 FOLHAS DE ABRIR - 1,40X2,46M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1,0000000 | 1.136,78 | 1.136,78 |
| Composição Auxiliar | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 19,37 | 19,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3800000 | 24,45 | 58,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,9000000 | 17,31 | 32,88 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 36,70 | 29,36 |
| Insumo | 010503 | SBC | PORTA CORTA FOGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, P-90, DUAS FOLHAS 1,60x2,10m, COMPLETA - NBR 11742 | Material |  | UN | 0,2976000 | 3.350,10 | 996,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 42,85 | LS => | 48,86 | MO com LS => | 91,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 260,09 |  | Valor com BDI => |  | 1.396,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,8900000 | Preço Total => | 9.624,43 |
| 10.7 |  |  | RELOCAÇÃO DE HIDRANTES INTERNOS- TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  |  | 37.261,08 |
| 10.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 69,93 | 69,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7360000 | 18,75 | 13,80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7360000 | 23,96 | 17,63 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0300000 | 12,46 | 0,37 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,0070000 | 31,43 | 0,22 |
| Insumo | 00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 37,91 | 37,91 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,48 | LS => | 11,95 | MO com LS => | 22,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,99 |  | Valor com BDI => |  | 85,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 343,68 |
| 10.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000857 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 214,96 | 214,96 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,8200000 | 18,75 | 52,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1500000 | 23,96 | 27,55 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1150000 | 3,38 | 0,38 |
| Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1,0000000 | 134,16 | 134,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,24 | LS => | 29,92 | MO com LS => | 56,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 49,18 |  | Valor com BDI => |  | 264,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 1.056,56 |
| 10.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 101,46 | 101,46 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1040000 | 23,96 | 26,45 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1040000 | 18,75 | 20,70 |
| Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 53,72 | 53,72 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,0070000 | 31,43 | 0,22 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0300000 | 12,46 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,72 | LS => | 17,93 | MO com LS => | 33,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,21 |  | Valor com BDI => |  | 124,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 498,68 |
| 10.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 138,24 | 138,24 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4710000 | 23,96 | 35,24 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4710000 | 18,75 | 27,58 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,0110000 | 31,43 | 0,34 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0450000 | 12,46 | 0,56 |
| Insumo | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 74,52 | 74,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,95 | LS => | 23,89 | MO com LS => | 44,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,62 |  | Valor com BDI => |  | 169,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 339,72 |
| 10.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 108,39 | 108,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2450000 | 18,75 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2450000 | 23,96 | 5,87 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1,0390000 | 94,26 | 97,93 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,49 | LS => | 3,97 | MO com LS => | 7,46 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,79 |  | Valor com BDI => |  | 133,18 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,8000000 | Preço Total => | 1.438,34 |
| 10.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000204 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 2 1/2" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 7,46 | 7,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1017000 | 24,65 | 2,50 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1017000 | 19,27 | 1,95 |
| Insumo | 00039133 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,01 | 3,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,46 | LS => | 1,66 | MO com LS => | 3,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,70 |  | Valor com BDI => |  | 9,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,0000000 | Preço Total => | 183,20 |
| 10.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 325,34 | 325,34 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 23,96 | 14,04 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 36,70 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5860000 | 18,75 | 10,98 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,0670000 | 31,14 | 2,08 |
| Insumo | 00040422 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 276,74 | 276,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,41 | LS => | 18,72 | MO com LS => | 35,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 74,43 |  | Valor com BDI => |  | 399,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 799,54 |
| 10.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000205 | Próprio | TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSCADA DE 1/2" E PORCA SEXTAVADA 1/2" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 15,34 | 15,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2539000 | 24,65 | 6,25 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2539000 | 19,27 | 4,89 |
| Insumo | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,35 | 0,70 |
| Insumo | 00000183 | Próprio | BARRA ROSCADA ZINCADA NC 1/2"- COM 1M | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,50 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,65 | LS => | 4,16 | MO com LS => | 7,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,50 |  | Valor com BDI => |  | 18,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,0000000 | Preço Total => | 376,80 |
| 10.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000190 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 119,58 | 119,58 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4030000 | 18,75 | 26,30 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4030000 | 23,96 | 33,61 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0450000 | 12,46 | 0,56 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,0110000 | 31,43 | 0,34 |
| Insumo | 00010899 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 58,77 | 58,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 19,98 | LS => | 22,79 | MO com LS => | 42,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,35 |  | Valor com BDI => |  | 146,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 587,72 |
| 10.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000206 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO =30M | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 1.034,69 | 1.034,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3559000 | 23,96 | 8,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3559000 | 18,75 | 6,67 |
| Insumo | 00021037 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1.019,50 | 1.019,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,06 | LS => | 5,78 | MO com LS => | 10,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 236,73 |  | Valor com BDI => |  | 1.271,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 22,0000000 | Preço Total => | 27.971,24 |
| 10.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000840 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 206,84 | 206,84 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3559000 | 23,96 | 8,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3559000 | 18,75 | 6,67 |
| Insumo | 00037555 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 191,65 | 191,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,06 | LS => | 5,78 | MO com LS => | 10,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 47,32 |  | Valor com BDI => |  | 254,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 1.016,64 |
| 10.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000208 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 120X90X30CM, COM CHAVE STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 1.077,87 | 1.077,87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0370000 | 18,75 | 56,94 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0370000 | 23,96 | 72,76 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,41 | 1,64 |
| Insumo | 003298 | SBC | CHAVE CONEXAO INCENDIO DUPLA 2.1/2" TIPO STORTZ | Material |  | UN | 1,0000000 | 15,45 | 15,45 |
| Insumo | 9005 | ORSE | Abrigo metálico para mangueira de incêndio - 0,90x1,20x0,30m fabricado em chapa nº20, 2 portas, c/pintura eletrostática na cor vermelha p/ 4 mangueiras de 30m | Material |  | un | 1,0000000 | 931,08 | 931,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 43,26 | LS => | 49,33 | MO com LS => | 92,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 246,61 |  | Valor com BDI => |  | 1.324,48 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 2.648,96 |
| 10.8 |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME |  |  |  |  |  | 327.247,20 |
| 10.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 13,70 | 13,70 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1940000 | 19,27 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1940000 | 24,65 | 4,78 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 5,11 | 5,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,78 | LS => | 3,18 | MO com LS => | 5,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,13 |  | Valor com BDI => |  | 16,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 340,0000000 | Preço Total => | 5.722,20 |
| 10.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000209 | Próprio | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB - 3/4"" | 61 |  | UN | 1,0000000 | 27,14 | 27,14 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4250000 | 24,65 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4250000 | 19,27 | 8,18 |
| Insumo | 031611 | SBC | CONDULETE ALUMINIO "LB" 3/4 SEM TAMPA | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,11 | LS => | 6,97 | MO com LS => | 13,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,20 |  | Valor com BDI => |  | 33,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 480,0000000 | Preço Total => | 16.003,20 |
| 10.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,69 | 9,69 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1430000 | 19,27 | 2,75 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1430000 | 24,65 | 3,52 |
| Insumo | 00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,05 | LS => | 2,34 | MO com LS => | 4,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,21 |  | Valor com BDI => |  | 11,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 297,0000000 | Preço Total => | 3.534,30 |
| 10.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000211 | Próprio | PERFILADO METÁLICO PERFURADO TIPO U PRÉ-ZINCADO A FOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NAS DIMENSÕES 38X38X6000MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 62,29 | 62,29 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1017000 | 24,65 | 2,50 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1017000 | 19,27 | 1,95 |
| Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 6,0000000 | 9,64 | 57,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,46 | LS => | 1,66 | MO com LS => | 3,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,25 |  | Valor com BDI => |  | 76,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 84,0000000 | Preço Total => | 6.429,36 |
| 10.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000205 | Próprio | TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSCADA DE 1/2" E PORCA SEXTAVADA 1/2" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 15,34 | 15,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2539000 | 24,65 | 6,25 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2539000 | 19,27 | 4,89 |
| Insumo | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,35 | 0,70 |
| Insumo | 00000183 | Próprio | BARRA ROSCADA ZINCADA NC 1/2"- COM 1M | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,50 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,65 | LS => | 4,16 | MO com LS => | 7,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,50 |  | Valor com BDI => |  | 18,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.200,0000000 | Preço Total => | 41.448,00 |
| 10.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000666 | Próprio | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 256,97 | 256,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6010000 | 24,65 | 39,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0010000 | 19,27 | 38,55 |
| Insumo | 00000483 | Próprio | DETECTOR DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL | Material |  | UND | 1,0000000 | 178,96 | 178,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 25,41 | LS => | 28,98 | MO com LS => | 54,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 58,79 |  | Valor com BDI => |  | 315,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 221,0000000 | Preço Total => | 69.782,96 |
| 10.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000674 | Próprio | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 4.272,12 | 4.272,12 |
| Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,8350000 | 29,93 | 84,85 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,8350000 | 20,42 | 57,89 |
| Insumo | 00000486 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO | Material |  | UND | 1,0000000 | 4.129,38 | 4.129,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 49,46 | LS => | 56,39 | MO com LS => | 105,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 977,46 |  | Valor com BDI => |  | 5.249,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 5.249,58 |
| 10.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000668 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 237,28 | 237,28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,6370000 | 24,65 | 65,00 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0130000 | 19,27 | 58,06 |
| Insumo | 00000485 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL | Material |  | UND | 1,0000000 | 114,22 | 114,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 40,18 | LS => | 45,81 | MO com LS => | 85,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,28 |  | Valor com BDI => |  | 291,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,0000000 | Preço Total => | 5.248,08 |
| 10.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000667 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 148,20 | 148,20 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5070000 | 24,65 | 37,14 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0710000 | 19,27 | 39,90 |
| Insumo | 00000484 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | Material |  | UND | 1,0000000 | 71,16 | 71,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 25,04 | LS => | 28,54 | MO com LS => | 53,58 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,90 |  | Valor com BDI => |  | 182,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 72,0000000 | Preço Total => | 13.111,20 |
| 10.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000673 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 9,83 | 9,83 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 24,65 | 2,95 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 19,27 | 2,31 |
| Insumo | 001249 | SBC | CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 | Material |  | M | 1,0200000 | 4,49 | 4,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,72 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,24 |  | Valor com BDI => |  | 12,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4.200,0000000 | Preço Total => | 50.694,00 |
| 10.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000011 | Próprio | CONECTOR UNIDUT METÁLICO PARA 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 5,20 | 5,20 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 19,27 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 24,65 | 1,97 |
| Insumo | 00000007 | Próprio | CONECTOR UNIDUT METÁLICO PARA 3/4" | Material |  | UND | 1,0000000 | 1,69 | 1,69 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,14 | LS => | 1,31 | MO com LS => | 2,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,18 |  | Valor com BDI => |  | 6,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 594,0000000 | Preço Total => | 3.789,72 |
| 10.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000012 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 6,46 | 6,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 19,27 | 2,31 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 24,65 | 2,95 |
| Insumo | 00039128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,72 | LS => | 1,97 | MO com LS => | 3,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,47 |  | Valor com BDI => |  | 7,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.200,0000000 | Preço Total => | 17.446,00 |
| 10.8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000842 | Próprio | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 11,98 | 11,98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 24,65 | 4,93 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 19,27 | 3,85 |
| Insumo | 13378 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1,0000000 | 3,20 | 3,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,87 | LS => | 3,28 | MO com LS => | 6,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,74 |  | Valor com BDI => |  | 14,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 115,0000000 | Preço Total => | 1.692,80 |
| 10.8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000665 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 79,73 | 79,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7160000 | 24,65 | 17,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7160000 | 19,27 | 13,79 |
| Insumo | 004970 | SBC | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15x15x12cm CP 1515/10 | Material |  | UN | 1,0000000 | 48,30 | 48,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,30 | LS => | 11,75 | MO com LS => | 22,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,24 |  | Valor com BDI => |  | 97,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,0000000 | Preço Total => | 3.135,04 |
| 10.8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 8,50 | 8,50 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 2,56 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 19,27 | 1,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 24,65 | 1,72 |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1,1000000 | 2,62 | 2,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,63 | LS => | 1,86 | MO com LS => | 3,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,94 |  | Valor com BDI => |  | 10,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 594,0000000 | Preço Total => | 6.201,36 |
| 10.8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 20,56 | 20,56 |
| Composição Auxiliar | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,3333000 | 9,14 | 3,04 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,0000000 | 1,29 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1944000 | 19,27 | 3,74 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1944000 | 24,65 | 4,79 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1,0500000 | 6,11 | 6,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,30 | LS => | 4,91 | MO com LS => | 9,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,70 |  | Valor com BDI => |  | 25,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.900,0000000 | Preço Total => | 73.254,00 |
| 10.8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000669 | Próprio | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 203,70 | 203,70 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6960000 | 24,65 | 41,80 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0710000 | 19,27 | 39,90 |
| Insumo | 00000488 | Próprio | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO | Material |  | UND | 1,0000000 | 122,00 | 122,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,63 | LS => | 30,37 | MO com LS => | 57,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 46,60 |  | Valor com BDI => |  | 250,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,0000000 | Preço Total => | 4.505,40 |
| 10.9 |  |  | LUMINARIAS |  |  |  |  |  | 6.058,94 |
| 10.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000212 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1X32W, 2X32W, 3X32W OU 4X32W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 51,82 | 51,82 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8240000 | 24,65 | 20,31 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8240000 | 19,27 | 15,87 |
| Insumo | 00000944 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 4,0000000 | 3,91 | 15,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,85 | LS => | 13,52 | MO com LS => | 25,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,85 |  | Valor com BDI => |  | 63,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 2.992,49 |
| 10.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000232 | Próprio | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRÉ-PINTADO EM BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 166,37 | 166,37 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 19,84 | 6,74 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5500000 | 24,33 | 13,38 |
| Composição Auxiliar | 00000001 | Próprio | PINTURA MECÂNICA PRIMER A BASE EPOXI, FUNDO PREPARADOR, 1 DEMÃO | PINT - PINTURAS |  | M² | 0,4800000 | 8,94 | 4,29 |
| Composição Auxiliar | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,4800000 | 46,92 | 22,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2760000 | 19,27 | 5,31 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6622000 | 24,65 | 16,32 |
| Insumo | 00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 4,6080000 | 10,46 | 48,19 |
| Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2,0000000 | 16,29 | 32,58 |
| Insumo | 00039258 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | Material |  | M | 0,8800000 | 9,00 | 7,92 |
| Insumo | 00000187 | Próprio | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA TUBULAR | Material |  | UN | 4,0000000 | 1,80 | 7,20 |
| Insumo | 00000188 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX PARA LÂMPADA LED TUBULAR PADRÃO T5 | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,48 | 1,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,50 | LS => | 18,81 | MO com LS => | 35,31 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,06 |  | Valor com BDI => |  | 204,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,0000000 | Preço Total => | 3.066,45 |
| 10.10 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  | 40.549,58 |
| 10.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 7,51 | 7,51 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 2,56 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 19,27 | 1,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 24,65 | 1,72 |
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1,1000000 | 1,72 | 1,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,63 | LS => | 1,86 | MO com LS => | 3,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,71 |  | Valor com BDI => |  | 9,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,0000000 | Preço Total => | 184,40 |
| 10.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 3,97 | 3,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 19,27 | 0,57 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 24,65 | 0,73 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,1900000 | 2,22 | 2,64 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0090000 | 3,52 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,49 | MO com LS => | 0,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,90 |  | Valor com BDI => |  | 4,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4.000,0000000 | Preço Total => | 19.480,00 |
| 10.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 24,90 | 24,90 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0009000 | 573,31 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5190000 | 19,27 | 10,00 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5190000 | 24,65 | 12,79 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,50 | LS => | 8,55 | MO com LS => | 16,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,69 |  | Valor com BDI => |  | 30,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 34,0000000 | Preço Total => | 1.040,06 |
| 10.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 34,21 | 34,21 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 6,44 | 6,44 |
| Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 27,77 | 27,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,18 | LS => | 9,33 | MO com LS => | 17,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,82 |  | Valor com BDI => |  | 42,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 34,0000000 | Preço Total => | 1.429,02 |
| 10.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 8,13 | 8,13 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,0000000 | 1,29 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0811000 | 19,27 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0811000 | 24,65 | 1,99 |
| Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1,0481000 | 1,91 | 2,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,80 | LS => | 2,05 | MO com LS => | 3,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,86 |  | Valor com BDI => |  | 9,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 100,0000000 | Preço Total => | 999,00 |
| 10.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,58 | 11,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0952000 | 19,27 | 1,83 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0952000 | 24,65 | 2,34 |
| Insumo | 00012016 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,41 | 7,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,36 | LS => | 1,56 | MO com LS => | 2,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,64 |  | Valor com BDI => |  | 14,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,0000000 | Preço Total => | 341,28 |
| 10.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000013 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE 3/4"METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,77 | 11,77 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1100000 | 19,27 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1100000 | 24,65 | 2,71 |
| Insumo | 018026 | SBC | TAMPA CEGA CONDULETE TOP 1/2" E 3/4" | Material |  | UN | 1,0000000 | 6,95 | 6,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,57 | LS => | 1,80 | MO com LS => | 3,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,69 |  | Valor com BDI => |  | 14,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 98,0000000 | Preço Total => | 1.417,08 |
| 10.10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000209 | Próprio | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB - 3/4"" | 61 |  | UN | 1,0000000 | 27,14 | 27,14 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4250000 | 24,65 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4250000 | 19,27 | 8,18 |
| Insumo | 031611 | SBC | CONDULETE ALUMINIO "LB" 3/4 SEM TAMPA | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,11 | LS => | 6,97 | MO com LS => | 13,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,20 |  | Valor com BDI => |  | 33,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 74,0000000 | Preço Total => | 2.467,16 |
| 10.10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 27,21 | 27,21 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 19,27 | 1,44 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 24,65 | 4,42 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 21,35 | 21,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,96 | LS => | 2,23 | MO com LS => | 4,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,22 |  | Valor com BDI => |  | 33,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 241,0000000 | Preço Total => | 8.056,63 |
| 10.10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000859 | Próprio | LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 92,87 | 92,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8860000 | 24,65 | 21,83 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8860000 | 19,27 | 17,07 |
| Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0,1000000 | 0,62 | 0,06 |
| Insumo | 006529 | SBC | LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM | Material |  | UN | 1,0000000 | 53,91 | 53,91 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,75 | LS => | 14,53 | MO com LS => | 27,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,24 |  | Valor com BDI => |  | 114,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 45,0000000 | Preço Total => | 5.134,95 |
| 10.11 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 4.042,11 |
| 10.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000008 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 22,65 | 22,65 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0200000 | 24,65 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 19,27 | 4,81 |
| Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material |  | UN | 1,0000000 | 17,35 | 17,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,65 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 3,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,18 |  | Valor com BDI => |  | 27,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 9,0000000 | Preço Total => | 250,47 |
| 10.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000010 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 34,83 | 34,83 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 19,27 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0200000 | 24,65 | 0,49 |
| Insumo | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material |  | UN | 1,0000000 | 29,53 | 29,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,65 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 3,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,96 |  | Valor com BDI => |  | 42,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 85,58 |
| 10.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000007 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 20,15 | 20,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 18,75 | 4,68 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0200000 | 23,96 | 0,47 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material |  | UN | 1,0000000 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,64 | LS => | 1,87 | MO com LS => | 3,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,61 |  | Valor com BDI => |  | 24,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 71,0000000 | Preço Total => | 1.757,96 |
| 10.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 22,65 | 22,65 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 19,27 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0200000 | 24,65 | 0,49 |
| Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Material |  | UN | 1,0000000 | 17,35 | 17,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,65 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 3,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,18 |  | Valor com BDI => |  | 27,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 70,0000000 | Preço Total => | 1.948,10 |
| 10.12 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  |  | 10.484,70 |
| 10.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000439 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE E SINALIZAÇÃO DE PISO) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1,0000000 | 284,42 | 284,42 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 20,42 | 2,04 |
| Insumo | 003274 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8kg ABC NBR 11716 | Material |  | UN | 1,0000000 | 189,99 | 189,99 |
| Insumo | 031851 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m | Material |  | UN | 1,0000000 | 68,51 | 68,51 |
| Insumo | 151516 | SBC | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 23,88 | 23,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,74 | MO com LS => | 1,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 65,07 |  | Valor com BDI => |  | 349,49 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,0000000 | Preço Total => | 10.484,70 |
| 11 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  |  | 2.659,46 |
| 11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000399 | Próprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1,0000000 | 2.164,28 | 2.164,28 |
| Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24,0000000 | 44,42 | 1.066,08 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10,0000000 | 105,77 | 1.057,70 |
| Insumo | 5554 | ORSE | Plotagem em papel formato A-1 | Serviços |  | un | 15,0000000 | 2,70 | 40,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 973,52 | LS => | 1.110,00 | MO com LS => | 2.083,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 495,18 |  | Valor com BDI => |  | 2.659,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 2.659,46 |
| 12 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 4.233,89 |
| 12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000830 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA - ANEXO II | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1,0000000 | 3.445,55 | 3.445,55 |
| Composição Auxiliar | 72843 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | TXKM | 100,0000000 | 0,62 | 62,00 |
| Composição Auxiliar | 73355 | SINAPI | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO RISTA | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 15,0000000 | 61,72 | 925,80 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 24,23 | 363,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 24,65 | 369,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 17,31 | 259,65 |
| Composição Auxiliar | 7016 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 15,0000000 | 70,97 | 1.064,55 |
| Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15,0000000 | 26,69 | 400,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 675,80 | LS => | 770,55 | MO com LS => | 1.446,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 788,34 |  | Valor com BDI => |  | 4.233,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 4.233,89 |
| 13 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  | 31.389,69 |
| 13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 00000059 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 2,68 | 2,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 17,31 | 2,42 |
| Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0,0500000 | 5,20 | 0,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,71 | LS => | 0,81 | MO com LS => | 1,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,61 |  | Valor com BDI => |  | 3,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 9.540,9400000 | Preço Total => | 31.389,69 |

Anexo C

Cronograma

Físico-Financeiro Estimado

| Obra | REFORMA PREDIO ANEXO II TRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | Total | Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 |
| 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 558.913,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DESPESAS COM PESSOAL |  | 524.189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,59% | 30,60% | 31,71% | 3,25% | 3,85% | 3,81% | 2,64% | 1,65% | 1,22% | 1,68% |
|  |  |  |  | 102.688,63 | 160.401,83 | 166.220,33 | 17.036,14 | 20.181,28 | 19.966,36 | 13.843,83 | 8.649,12 | 6.395,11 | 8.806,38 |
| 1.2 | DESPESAS DE CONSUMO GERAL |  | 2.725,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,59% | 30,60% | 31,71% | 3,25% | 3,85% | 3,81% | 2,64% | 1,65% | 1,22% | 1,68% |
|  |  |  |  | 533,87 | 833,91 | 864,16 | 88,57 | 104,92 | 103,8 | 71,97 | 44,97 | 33,25 | 45,78 |
| 1.3 | LIMPEZA PERMANENTE |  | 31.999,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,59% | 30,60% | 31,71% | 3,25% | 3,85% | 3,81% | 2,64% | 1,65% | 1,22% | 1,68% |
|  |  |  |  | 6.268,62 | 9.791,72 | 10.146,91 | 1.039,97 | 1.231,97 | 1.218,85 | 845,10 | 527,99 | 390,39 | 537,57 |
| 2 | DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO | 245.426,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PLACA DE OBRA/MOBILIZAÇÃO |  | 5.527,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.527,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | TAXAS |  | 51.980,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89,10% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,90% |
|  |  |  |  | 46.314,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.665,91 |
| 2.3 | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |  | 1.966,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.966,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | 99.138,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,59% | 30,60% | 31,71% | 3,25% | 3,85% | 3,81% | 2,64% | 1,65% | 1,22% | 1,68% |
|  |  |  |  | 19.421,19 | 30.336,32 | 31.436,75 | 3.221,99 | 3.816,82 | 3.776,18 | 2.618,24 | 1.635,78 | 1.209,49 | 1.665,52 |
| 2.5 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 86.813,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53,12% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% | 5,21% |
|  |  |  |  | 46.118,49 | 4.521,61 | 4.521,61 | 4.521,61 | 4.521,61 | 4.521,61 | 4.521,62 | 4.521,62 | 4.521,62 | 4.521,62 |
| 3 | COBERTURA | 969.844,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | TELHAS |  | 191.150,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 37,00% | 15,00% | 15,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63.079,82 | 70.725,86 | 28.672,65 | 28.672,65 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | RUFO |  | 7.195,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.374,66 | 2.446,62 | 1.079,39 | 1.295,27 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | TERÇAS |  | 59.420,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19.608,71 | 20.202,91 | 8.913,05 | 10.695,66 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ARREMATE EXTERNO SUPERIOR BEIRAL |  | 16.031,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.290,27 | 5.450,58 | 2.404,67 | 2.885,60 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ARREMATE INTERNO BEIRAL |  | 13.842,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.568,07 | 4.706,49 | 2.076,39 | 2.491,67 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | VIGA ESTRUTURA DA COBERTURA |  | 23.651,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.804,93 | 8.041,44 | 3.547,70 | 4.257,23 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | RUFO DAS CALHAS EXTERNAS |  | 7.195,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.374,66 | 2.446,62 | 1.079,39 | 1.295,27 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | RUFOS DAS CALHAS DA CIRCULAÇÃO |  | 14.061,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 34,00% | 15,00% | 18,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.640,35 | 4.780,96 | 2.109,25 | 2.531,10 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | FORRO |  | 526.841,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,00% | 20,00% | 24,00% | 2,00% | 10,00% | 20,00% | 9,00% |  |  |  |
|  |  |  |  | 79.026,28 | 105.368,37 | 126.442,05 | 10.536,84 | 52.684,19 | 105.368,37 | 47.415,77 |  |  |  |
| 3.10 | SHED DA CIRCULAÇÃO |  | 74.303,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 35,00% | 32,00% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24.520,11 | 26.006,18 | 23.777,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | MONTANTES |  | 10.706,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 35,00% | 32,00% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.533,08 | 3.747,20 | 3.426,01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | CALHAS |  | 5.935,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,00% | 37,00% | 30,00% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.958,81 | 2.196,25 | 1.780,74 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | ESQUADRIAS SHED COBERTURA |  | 14.617,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,00% | 37,50% | 37,50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.654,44 | 5.481,66 | 5.481,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | LINHA DE VIDA |  | 4.889,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.889,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FACHADA | 37.719,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ESQUADRIAS |  | 16.121,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00% | 30,00% | 40,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.836,35 | 4.836,35 | 6.448,46 |  |
| 4.2 | ARREMATE EM INOX - INFERIOR DA FACHADA |  | 8.163,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00% | 30,00% | 30,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.265,22 | 2.448,92 | 2.448,92 |  |
| 4.3 | FACHADAS DE EXTREMOS |  | 13.435,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00% | 30,00% | 40,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.030,72 | 4.030,72 | 5.374,30 |  |
| 5 | SEPTOS | 41.319,20 | 41.319,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00% | 30,00% | 40,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.395,76 | 12.395,76 | 16.527,68 |  |
| 6 | SERVIÇO NO ESTACIONAMENTO | 853.810,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | DEMOLIÇÕES |  | 17.010,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.010,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | TRELIÇA PRINCIPAL |  | 149.315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 149.315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | FORRO |  | 284.669,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 142.334,60 | 142.334,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | GUARDA CORPO |  | 361.815,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 180.907,81 | 180.907,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | PILARES |  | 36.229,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.114,91 | 18.114,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | ARREMATE DE LAJE E TIRANTES DO MEZANINOS |  | 4.769,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.384,58 | 2.384,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PASSARELA | 112.944,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | POLICARBONATO |  | 100.899,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100.899,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | FORRO |  | 6.070,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.070,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | TELHAS |  | 3.501,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.501,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | BARRA E PILARES |  | 2.471,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.471,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TORRES DE ESCADAS | 173.104,61 | 173.104,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50,00% | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 86.552,30 | 86.552,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MARQUISES | 19.518,96 | 19.518,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.518,96 |  |  |
| 10 | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 499.598,42 | 499.598,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,00% | 40,00% | 40,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 99.919,68 | 199.839,37 | 199.839,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AS BUILT | 2.659,46 | 2.659,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.659,46 |
| 12 | DESMOBILIZAÇÃO | 4.233,89 | 4.233,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.233,89 |
| 13 | LIMPEZA FINAL | 31.389,69 | 31.389,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.389,69 |
|  | VALOR TOTAL DA OBRA R$ | 3.550.482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR MENSAL R$ |  |  | 695.600,30 | 1.086.622,46 | 1.125.998,15 | 115.311,44 | 136.665,24 | 134.955,17 | 93.844,58 | 58.610,19 | 43.349,22 | 59.525,82 |
|  | VALOR MENSAL ACUMULADO R$ |  |  | 695.600,30 | 1.782.222,76 | 2.908.220,91 | 3.023.532,35 | 3.160.197,59 | 3.295.152,76 | 3.388.997,34 | 3.447.607,53 | 3.490.956,75 | 3.550.482,57 |
|  | PERCENTUAL MENSAL |  |  | 19,59% | 30,60% | 31,71% | 3,25% | 3,85% | 3,80% | 2,64% | 1,65% | 1,22% | 1,68% |
|  | PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  |  | 19,59% | 50,20% | 81,91% | 85,16% | 89,01% | 92,81% | 95,45% | 97,10% | 98,32% | 100,00% |

Anexo D

Planilha de Composição do B.D.I.

|  | Composição do B.D.I. com encargos não desonerados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Serviços Técnicos de Engenharia (%) |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |  |
|  | AC |  | Administração Central | 4,00 |  |  |
|  | S + G |  | Seguros + Garantias | 0,80 |  |  |
|  | R |  | Riscos | 1,27 |  |  |
|  | DF |  | Despesas Financeiras | 1,23 |  |  |
|  | L |  | Lucro/Remuneração | 7,40 |  |  |
|  | T | Tributos |  |  |  |  |
|  |  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 2,50 | 6,15 |  |
|  |  | C | COFINS | 3,00 |  |  |
|  |  | P | PIS | 0,65 |  |  |
|  | BDI CALCULADO (%) |  |  | 22,88% |  |  |
|  | BDI ADOTADO (%) |  |  | 22,88% |  |  |
|  | NOTA: Foram utilizados os valores médios para Administração Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU para Construção de Edifícios. Para o PIS e o COFIS foram utilizadas as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, referentes ao regime de incidência cumulativa. Para o ISS foi considerada a alíquota de 5%, adotada em Salvador. |  |  |  |  |  |
|  | *Considerando-se que num serviço de engenharia metade dos custos é de mão de obra e a outra metade é de material, na composição do BDI incide apenas metade do ISS do município. Para efeito de faturamento, contudo, será observada a legislação específica de cada município onde o serviço foi prestado. |  |  |  |  |  |
|  | BDI= | ( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) |  |  | -1 |  |
|  |  | ( 1 - T ) |  |  |  |  |
|  | Em que: |  |  |  |  |  |
|  | AC = | taxa representativa das despesas de rateio da administração central; |  |  |  |  |
|  | S + G = | taxa representativa de seguros mais garantias; |  |  |  |  |
|  | R = | taxa representativa de riscos; |  |  |  |  |
|  | DF = | taxa representativa das despesas financeiras; |  |  |  |  |
|  | L = | taxa representativa do lucro/remuneração; |  |  |  |  |
|  | T = | taxa representativa da incidência de tributos. |  |  |  |  |

Anexo E

Planilha de Composição de Encargos Sociais sobre Preços da Mão de Obra Horistas e Mensalistas

Anexo F

Memorial Descritivo /

Especificações

Maio/2021

SUMÁRIO

- Levantamento fotográfico

- Estrutura Metálica e Cobertura

- Prevenção e Combate a Incêndio

- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

ACS Arquitetura e Construções Ltda. - Rua Doutor José Peroba, 349 - sala 101, Empresarial Costa Azul, STIEP - Salvador- Ba – CEP 41770-235 - CNPJ: 21.162.729/0001-34 - Inscrição Municipal: 607.271/001-46

Imagem 1 – Vista geral fachada

Imagem 2 - Vista geral da cobertura

Imagem 3 – vista geral pilares

Imagem 4 – vista pilar

Imagem 5 – junção viga com treliça

Imagem 6 – vista parte da treliça

Imagem 7 – viga de cobertura

Imagem 8 – montantes das vigas

Imagem 9 – terças da cobertura

Imagem 9.1 – telha da cobertura

Imagem 10 – vista de fachada e esquadrias

imagem 11 – septos e esquadrias de fachada

Imagem 12 – arremates superiores e inferiores de fachada

Imagem 13 – esquadrias do shed interno

Imagem 14 – shed da circulação

Imagem 15 – rufos das telhas circulação

Imagem 15 – vista lateral do mezanino

Imagem 17 – vista marquise

Imagem 18 – torre de escada e elevador

Imagem 19 – vista geral passarela de ligação

Imagem 20 - vista guarda corpo no estacionamento

Imagem 21: serviço de recuperação de terças e extremo de vigas da cobertura em execução pela manutenção

- ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

- INTRODUÇÃO

O Anexo II do Edifício SEDE do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, está localizado no Centro Administrativo da Bahia, foi construída no ano de 2012 e possui uma estrutura em 3 níveis: estacionamento, recepções em mezaninos e pavimento de escritórios. A construção se baseia em estrutura de componentes metálicos, sendo o projeto do Arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), desenvolvido pelo Arquiteto José Fernando Marinho Minho e executado pela Construtora Cinzel.

Esse memorial tem como objetivo apresentar proposta de reforma especialmente cobertura, esquadrias, sheds, forros externos, arremates de fachadas, rufos, pingadeiras, torre de escada em concreto, passarela e guarda corpo Anexo II do Edifício Sede do TRE. Também está incluído proposta de recuperação e pintura das peças componentes da estrutura que se encontra sem a proteção de pintura primer conforme previsto no projeto original.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os revestimentos externos que envolvem a edificação são constituídos de peças em chapa galvanizada, que recebem tratamento para acabamento final em pintura eletrostática a pó poliéster, formando um filme rígido obtido em secagem por estufa.

Ao longo do tempo de exposição do material ocorrem manifestações patológicas devido à agressividade do ambiente, exposição à umidade e presença de sais contendo cloreto de sódio, tanto na superfície da camada de tinta como em trechos onde a galvanização esteja sem proteção e exposição, seja no processo de furação para fixação por parafusos ou soldas, seja no processo de corte ou na dobra, onde as arestas das chapas tornam a camada de tinta menos espessa ou em emendas com solda. Segundo a NBR 8.800 o ambiente urbano e litorâneo com umidade do ar em torno de 80% possui forte agressividade ambiental, o que torna mais complexa sua manutenção.

Nessa etapa do Plano de Reforma, estão incluídas as avaliações do estado de conservação geral da cobertura e proposta para pintura geral primer de peças da estrutura ou peças a serem recuperadas com pintura devido oxidação superficial, especialmente da cobertura, como telhas, rufos, arremates, esquadrias e septos. A proposta inclui também pintura geral de proteção da estrutura em aço SAC 500, mesmo considerando o bom estado de conservação.

Serão apresentados mapas e levantamento fotográfico a atual situação da cobertura e seus componentes, revestimentos de fachada, assim como cortes e desenhos esquemáticos para compreensão inicial dos componentes e como eles estão distribuídos na edificação.

Considerando o tempo de construção da edificação podemos garantir o bom estado de conservação tanto da estrutura em SAC 500 e seus componentes como os revestimentos e fechamentos em chapa galvanizada, sendo de forma geral a proposta de aproveitamento com recuperação e pintura.

- VISTORIA DA EDIFICAÇÃO

A vistoria e avaliação da envoltória da edificação foi realizada pelos arquiteto Neuton Bacelar, fazendo uso das atribuições asseguradas na Lei 12.378/2010, Resolução nº 51, artigo 2º, referentes ao Exercício profissional do Arquiteto e Urbanista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU BR.

Durante inspeção, com presença da equipe da SEPROB e Manutenção, foram constatados sinais de deterioração em estrutura da cobertura e do revestimento de proteção de pintura das telhas, forros e arremates metálicos, cobertura dos sheds e componentes de vedação, decorrentes da agressão dos ventos litorâneos e do ambiente urbano.

Em trechos em contato com acúmulo de água, direta ou por pulverização, a oxidação ocorre com mais celeridade, com corrosão puntiforme em junções e soldas, no entorno de furações e corrosão pites nas superfícies expostas de chapa estrutural dos pilares principais e filiforme nos alinhamentos das arestas e dobras, especialmente nas capas de sheds da circulação.

Foi constatado um processo de corrosão mais acentuado nas terças de apoio das telhas, especialmente as de beiral dos balanços internos, assim como nas extremidades das vigas de cobertura, já em processo de recuperação pela equipe de manutenção do local, devido à falta do forro que não foi instalado conforme projeto original o que causou grande exposição dessas peças, instaladas sem proteção de pintura.

A ausência de manutenção preventiva e corretiva na frequência necessária, dos procedimentos habituais de conservação como limpeza das superfícies, pintura e substituição de peças danificadas, acentua a deterioração dos componentes, especialmente por serem constituídas de chapa galvanizada.

No presente relatório serão apresentados os detalhes e quantitativos das peças com respectivas áreas de pintura, fabricação dos componentes que necessitarão de substituição e pintura, fabricação de componentes a serem acrescentados como forro dos beirais, substituição do forro PVC do estacionamento, assim como planilhas, quantitativos, composição de preços e serviços.

- DESCRIÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO

O corpo principal do edifício possui 20,00 m de largura por 195,00 m de comprimento (imagens 1 e 2). A estrutura principal do prédio é composta por viga principal que correspondem a circulação central com 195,00m de comprimento, apoiada em pilares metálicos a cada 15,00 m (imagens 3 e 4).

As vigas principais corridas ao longo do vão central em chapa de aço SAC 500 (imagem 5) suportam as treliças perpendiculares em aço SAC 500, dispostas com espaçamento de 2,50m entre as mesmas e com 8,75m de balanço (imagem 6). Essa estrutura apoia a laje pré-moldada do piso, com pilares metálicos (embutidos no montante da esquadria) que suportam as vigas da cobertura em aço SAC 500 (imagem 7). Como apoio das vigas da cobertura, são distribuídos montantes estruturais em chapa SAC 500 (imagem 8).

Sobre as vigas da cobertura se apoiam terças em chapa galvanizada (imagem 9) para fixação das telhas onduladas de alumínio 1 mm, marca Alcoa, pintadas de fábrica na face superior pintada com tinta pó poliéster na cor branca, calandradas na forma e raios das curvas das vigas de apoio. As telhas recobrem o vão com passadiço ao longo das salas por onde percorrem os dutos de ar condicionado e instalações, beirais de fachada e de parte da circulação (imagem 9.1). O isolamento térmico e acústico das telhas de coberturas é constituído de camada em manta geotêxtil, tipo Bidim, com 6 mm de espessura, fixadas com cola de contato para fórmica na face inferior das telhas.

Os espaços destinados a salas de trabalho são vedados na fachada por esquadrias de vidro (imagem 10), que são constituídos de perfis de chapa galvanizada nº 16 com pintura branca, que encaixilham vidros fixos e de correr com 6 mm de espessura, protegidas da incidência do sol por septos metálicos em chapa de alumínio e beirais (imagem 11). O rodapé de arremate da fachada executado em aço inox e a chapa de arremate superior em chapa galvanizada nº 16 com pintura branca (imagem 12).

Internamente esquadrias de shed da cobertura permitem iluminação natural (imagem 13). Os arremates metálicos dos beirais da cobertura, como rufos, pingadeiras e fechamentos, são constituídos de chapa galvanizada nº 16 com pintura eletrostática poliuretano branca. O forro interno tipo em corrugado, em formato trapezoidal 26 x 28 mm são em chapa pintadas galvanizadas nº 26, fixadas nos suportes das vigas de cobertura.

Ao longo da circulação a cada 2,50 m sheds na posição perpendicular permitem iluminação natural ao longo do trecho (imagem 14). Sobre as extremidades das telhas são instalados rufos redutores de velocidade (imagem 15).

O espaço correspondente as recepções tipo mezanino possuem laje de piso sobre vigas metálicas penduradas por tirantes fixados nas treliças do piso dos escritórios e o fechamento do espaço feito em esquadrias de vidro (imagem 16).

As marquises de acesso ao mezanino são compostas por estrutura em chapa de aço SAC 500, telha em chapa galvanizada ondulada 1 mm, arremates metálicos em chapa galvanizada nº 16, e forro corrugado chapa n 26, pintura laranja (imagem 17).

A circulação vertical se faz através de torres de concreto moldado no local, com elevador escada e caixa d’água (imagem 18). A conexão com o edifício sede se faz através de passarela metálicas com 23,00m de comprimento. Com estrutura vigas, pilares e treliças em aço SAC 500 e revestimentos em chapa galvanizada e policarbonato (imagem 19).

O guarda corpo ao longo do estacionamento é composto por montantes em barra chata, com corrimão em tubo galvanizado e tubos intermediários, galvanizados com pintura branca (imagem 20).

A execução das estruturas e pintura tem como base normas relacionadas como NBR 8800 (Projeto e Execução de Estruturas Metálicas) e NBR 15156 (Pintura Industrial).

- PROPOSTA DE REFORMA

A execução de todos os serviços discriminados deverá obedecer rigorosamente às normas em vigor da ABNT e das concessionárias de serviços públicos. Na ausência das normas mencionadas deverão se aplicar no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.  Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo recusados pela fiscalização materiais não especificados.

Qualquer detalhe técnico porventura omisso, nas presentes especificações e plantas, será solucionado sempre dentro das normas técnicas construtivas estabelecidas, a critério da fiscalização. Em caso de divergência entre as especificações e os demais projetos serão consultados os projetistas.

A proposta de reforma consiste em:

5.1. Substituir caso necessário as terças galvanizadas da borda da cobertura interna que se encontram em adiantado estado de oxidação, visando recompor a fixação das telhas e arremates (serviço em execução pela manutenção).

5.2. Lixamento e pintura geral com base primer das terças que se encontram em bom estado de conservação, a ser executado pela cobertura e passadiço.

5.3. Tratamento e pintura base primer das vigas estruturais no beiral interno da cobertura, a ser executado externamente.

5.4. Lixamento e pintura base primer nas vigas estruturais da cobertura, a ser executado internamente pelo passadiço.

5.5. Lixamento e pintura dos montantes de suporte das vigas estruturais da cobertura, a ser executado pelo passadiço.

5.6. Acrescentar forro tipo corrugado em alumínio de fechamento do balanço interno da cobertura, conforme previsto em projeto, mas não executado, visando evitar contato com água e ar das peças estruturais e acesso de aves e insetos ao passadiço.

5.7. Substituição do forro de PVC dos beirais externos da cobertura por forro em alumínio tipo corrugado, compatíveis com os existentes internamente.

5.8. Lavagem e pintura geral das telhas em alumínio da cobertura com tinta poliuretano branco.

5.9. Lavagem e pintura geral das peças em chapa galvanizada de arremates e fechamentos do beiral interno da cobertura que se encontram em bom estado de conservação.

5.10. Pintura geral das peças em chapa galvanizada dos beirais externos da cobertura, que se encontram em bom estado de conservação. Assim como os septos.

5.11. Lavagem e pintura geral dos rufos de proteção em chapa galvanizada junto as calhas de águas pluviais. Nos beirais internos os rufos deverão ser retirados para instalação de vedação de onda para evitar retorno de água.

5.12. Polimento em arremate em aço inox beiral inferior da fachada.

5.13. Aplicar tratamento de impermeabilizante elástico a base de borracha nas caixas que compõem os sheds da circulação, visando controlar infiltrações, após lavagem e lixamento geral, com vedação das juntas no encaixe da base.

5.14.  Lixamento e pintura base primer da estrutura da treliça principal de sustentação do piso do edifício, concomitante com a substituição dos forros de PVC.

5.15. Tratamento e pintura dos pilares principais do edifício.

5.16. Retirada geral do forro de PVC do estacionamento visando acesso as estruturas de viga e treliças para permitir pintura de proteção.

5.17. Colocação de novo forro PVC no estacionamento do mesmo modelo existente devido a impossibilidade de aproveitamento por ressecamento das peças e seus pontos de fixação, com instalação de perfis de suporte intermediários para reforço.

5.18. Tratamento e pintura face do arremate de viga de fachada, pilares e tirantes dos mezaninos de recepção.

5.19.  Recuperação e pintura arremates, forros e telhas das marquises de acesso.

5.20. Tratamento e pintura da torre de escada em concreto, com proposta de execução de frisos para correção parcial dos defeitos das emendas.

5.21. Pintura geral face externa dos componentes metálicos e substituição do policarbonato da passarela e perfis de fixação externos oxidados.

5.22. Substituição para adequação do guarda corpo do estacionamento a norma de acessibilidade.

- DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E SERVIÇOS

  - Pintura rufos e arremates em beiral externo de cobertura com corte geral – ver prancha 01

As peças do beiral externo deverão ser mantidas e receber limpeza, lixamento e pintura geral juntamente com a pintura da telha de cobertura, conforme especificações do item 7.2.

Área de pintura mecânica: 450,06 m²

  - Pintura geral telhas e instalação de fechamento de onda – ver prancha 02

Todas as telhas onduladas em alumínio 1 mm instaladas no local encontram-se em bom estado de conservação. Visando a renovação da cobertura, as telhas deverão receber lavagem geral com jato de alta pressão e pintura geral em poliuretano branco, aplicado em pistola após limpeza e lixamento geral, conforme especificado no item 7.2.

Visando proteger a estrutura do retorno de água na borda das telhas de cobertura da circulação, no trecho da calha interna junto ao shed com caimento menor, deverão ser instalados fechamento de onda em PVC fornecidos pelo fabricante da telha, empresa CBA (ex Alcoa).

Área de pintura mecânica telhas: 5.787,20 m²

Comprimento fechamento de onda: 390 m

  - Terças galvanizadas da cobertura – ver prancha 03, 26 e 27

Todas as terças para fixação das telhas são confeccionadas em chapa galvanizada nº 14. As peças do extremo do beiral interno foram danificadas por oxidação devido permanente exposição a água proveniente da chapa de fechamento do beiral telha e a falta do fechamento do forro conforme projeto original. As peças danificadas especialmente nos pontos de fixação deverão ser substituídas e as peças conservadas deverão receber tratamento e pintura, conforme especificado no item 7.1.

Esse serviço de substituição ou recuperação das terças danificadas já está em execução pela equipe de manutenção local (ver imagem 21) e o serviço deverá estar concluído quando do início da reforma geral. Mesmo assim foi considerado uma quantidade de peças para fabricação e substituição caso necessário.

Quantidade de peças para fabricação e pintura: 75,00 m

Área de pintura manual das terças existentes: 792,91 m²

  - Pintura rufos e arremates telha beiral interno – ver prancha 04

As peças de arremate das telhas do beiral interno existentes, deverão ser instalados conforme configuração existente, após a recuperação das terças de extremo. Deverão receber pintura poliuretano aplicado com pistola, juntamente com pintura das telhas, após lixamento e limpeza, conforme especificado no item 7.2.

Área de pintura mecânica: 388,62 m²

  - Pintura das vigas estruturais da cobertura – ver prancha 05, 26 e 27

As vigas da cobertura encontram-se em bom estado de conservação, devendo ser tratado com escovação para remoção de óxido nos trechos dos beirais internos da cobertura, conforme item 7.1. Esse serviço está em execução pela equipe de manutenção local (ver imagem 21).

Nos trechos internos do passadiço deverá receber lixamento e pintura primer, de acordo com previsto no projeto original, conforme especificações do item 7.1.

Área de pintura manual: 692,99 m²

  - Pintura dos rufos calha externa – ver desenho 06

Assim como os rufos da circulação os que são fixados no beiral das telhas junto as calhas de águas pluviais, deverão ser pintadas com tinta poliuretano branca, aplicada com pistola, juntamente com pintura das telhas, conforme especificações dos item 7.2. Nessas calhas não é necessário instalar o fechamento de onda devido maior caimento das telhas.

Área de pintura mecânica: 202,02 m²

  - Forro em alumínio dos beirais da cobertura – ver prancha 07

O forro em alumínio deverá ter dimensões 28 x 28 mm, chapa 1 mm, com pintura eletrostática pó poliéster branca, conforme especificações do item 8, para instalação nos beirais. Nos beirais externos o comprimento do forro 2.400 mm e nos beirais internos dos sheds 2.460 mm, devendo ser conferidas medidas no local.

Nos beirais internos os novos forros serão acrescentados juntamente com arremates central, lateral, suporte e fita de fixação assim como os arremates frontais de forro em chapa de alumínio 1,5 mm que não serão aproveitados com pintura devido estado avançado de oxidação, fornecidos com mesmo processo de pintura dos forros conforme item 8.

Nos beirais externos de fachada o forro de alumínio deverá substituir os forros de PVC ainda existentes ou acrescentar nos trechos que se encontram sem os forros de originais.

Forro: Beiral extremo 1,80x2,395x78x2 = 672,516 m²

Beiral centro 0,94x2,457x78x2 = 360,29 m²

Suporte: 62 und

Cantoneira 01: 156 und

Cantoneira 02: 312 und

Cantoneira 03: 312 und

Arremate 01: 312 und

Arremate 02: 4 und

Arremate 03: 154 und

Fita: 154 und

  - Pintura de rufos calhas da circulação – ver prancha 08

As peças que são fixadas no beiral das telhas junto as calhas de águas pluviais, deverão ser pintadas com tinta poliuretano branca, aplicada com pistola, juntamente com pintura das telhas, conforme especificações dos item 7.2. Antes da pintura os rufos deverão ser retirados para instalação de fechamento de onda.

Área de pintura mecânica: 101,01 m²

  - Limpeza calhas da cobertura - – ver prancha 06 e 08

As calhas de águas pluviais existentes em aço inox na cobertura deverão receber limpeza geral com lavagem com jato de alta pressão visando remover os resíduos acumulados.

Comprimento total das calhas: 780,00 m

  - Impermeabilização do shed da circulação – ver prancha 09

O shed da circulação foi executado em chapa galvanizada, com tampa e laterais soldadas nas emendas e com encaixe na base. Essas soldas vão oxidando com o tempo de exposição assim como os encaixes vão se acumulando água e resíduos do ar, causando pontos de oxidação, o que provoca infiltrações ao longo da circulação interna.

Sobre toda essa superfície será aplicada manualmente uma camada impermeabilizante com tinta plástica a base de borracha em 3 demãos, resistente ao sol, variação de temperatura e intempéries, o que permite formar uma película protetora evitando a oxidação das junções. Esse recobrimento vai permitir além de proteção uma vedação nos pontos oxidados e evitar realização de um grande serviço de revisão e confecção de novas peças, o que deve ocorrer em todas as unidades de shed.

Antes da aplicação do impermeabilizante deverá ser realizada lavagem geral com jato de alta pressão para limpeza, e posterior lixamento com lixa granulometria 150, com regularização das superfícies, retirando os pontos de massa de vedação já aplicados. Na sequência deverá ser aplicada na base da peça uma camada de vedação com selante elástico a base de poliuretano, devidamente regularizada.

Área de aplicação do impermeabilizante: 475,86 m²

Vedação na base do shed: 204,10 m

  - Pintura geral de externa esquadrias do shed – ver prancha 10

Juntamente com os septos os componentes metálicos externos das esquadrias de fachadas dos sheds da cobertura também em chapa galvanizada, encontram-se em bom estado de conservação, deverão ter lixamento e pintura manual após lavagem com solução solvente, conforme especificação do item 7.2.

Área de pintura mecânica: 265,44 m²

  - Pintura geral septos – ver prancha 11

Designamos aqui de septos as peças de proteção solar em forma triangular distribuídas ao longo das fachadas. São peças em chapa de alumínio, dobradas e encaixadas para permitir o formato sobre perfis fixadas no montante da esquadria, encontram-se em bom estado de conservação e deverão ser lixadas e pintadas conforme especificações do item 7.2.

Área de pintura mecânica: 1.160,00 m²

  - Polimento em arremate inox da fachada – ver prancha 12

A chapa inox de acabamento inferior da fachada encontra-se com pequenos pontos de oxidação proveniente a qualidade da chapa, que pode ser removido com polimento manual com escova de lixa 180.

Área de polimento: 335,79 m²

  - Pintura treliça e viga principal – ver prancha 13

A estrutura principal da edificação em treliças de aço carbono foi executada sem pintura base primer necessária. Visando garantir maior conservação da sua superfície deverá ser aplicado uma demão de primer em toda ,a superfície das peças, após lixamento e limpeza, conforme especificado no item 7.1.

Para acesso as treliças, todo o forro de PVC do estacionamento deverá ser retirado para a realização do serviço. Devido ser um produto que sofre processo de ressecamento em exposição e os pontos de fixação com rebites, não será possível seu reaproveitamento, sendo necessário instalação de novo forro modelo frisado branco em régua de 200 x 10 mm, com descarte do material removido.

Área de pintura manual treliça: 3.619,78 m²

  - Pintura de montantes – ver prancha 14

Os montantes de suporte da viga de cobertura deverão receber lixamento e pintura com tinta base primer já previsto no projeto original, conforme especificações do item 7.1, sendo realizado através da área do passadiço.

Área de pintura base primer dos montantes: 320,74 m²

  - Pintura face externa esquadrias fachada – ver desenho 15

Juntamente com os septos os componentes metálicos externos das esquadrias de fachadas também em chapa galvanizada, encontram-se em bom estado de conservação, deverão ser lixadas e pintadas, conforme especificação do item 7.2.

Área de pintura manual: 240,48 m²

  - Pintura geral de fachadas laterais – ver prancha 16

As fachadas revestidas por chapa no modelo dos forros, com fechamento de treliça de piso e acabamentos para os vãos da curvatura da cobertura, deverão receber pintura mecânica após lavagem geral conforme especificações item 7.2.

Área de pintura mecânica: 358,00 m²

  - Tratamento e pintura dos pilares principais – ver prancha 17

Os pilares são constituídos de chapa de aço SAC 500, soldadas, formando o conjunto estrutural que suporta toda a edificação. A superfície do aço foi tratada com pintura em sua versão original, mas devido ao tempo de exposição aos ventos salinos apresenta pontos de oxidação superficial, sem comprometer sua seção ou espessura das chapas e seus respectivos cordões de solda.

Deverá ser realizado tratamento e pintura das superfícies com tinta poliuretano branca, com rolo e pincel, sendo necessário remoção do óxido com posterior emassamento geral com massa epóxi para corrigir as imperfeições decorrentes da remoção dos pites e formação de depressões na superfície da chapa, conforme especificações do item 7.3.

Área de tratamento e pintura manual: 346,20 m²

  - Pintura arremates e tirantes mezanino – ver prancha 18

Os pilares, tirantes e arremate externos de vigas dos mezaninos se encontram em bom estado de conservação, devendo receber pintura conforme especificado no item 7.2.

Nesse trecho do forro do mezanino deverá ser instalado alçapões de PVC para acesso da estrutura de treliças.

Área de pintura manual: 133,89 m²

  - Recuperação fachadas da passarela – ver prancha 19

A passarela necessita de substituição do policarbonato tipo Cristal 6 mm existente, devido tempo de uso. Deverão ser retirados os perfis em barra chata de fixação para recuperação e pintura.

As peças de revestimento, como cobertura e forro inferior em chapa galvanizada, assim como os pilares estão em bom estado de conservação e deverá ser realizada pintura mecânica nos forros e telhas e pintura manual em arremates em barra chata e pilares após limpeza e lixamento geral, conforme especificações do item 7.2.

Área de pintura mecânica forro: 178,40 m²

Área de pintura mecânica telhas: 115,89 m²

Área de pintura manual em barras e pilares: 40,56 m²

Área total do policarbonato: 184,50 m²

  - Pintura geral das marquises – ver prancha 20

As chapas de telhas de alumínio e forros e arremates galvanizados das marquises encontram-se em bom estado de conservação, sendo necessário pintura geral conforme especificação do item 7.2. As telhas deverão ser pintura mecânica e o forro e estrutura pintura manual.

Cobertura: 131,09m²

Forro: 173,34m²

Pilares, laterais, frente e fundo: 20,42m²

Total: 324,85m²

  - Emassamento, pintura e frisos das torres de escada – ver prancha 21

As torres de concreto das escadas de acesso e caixa d’água foram executadas com formas de madeira compensada o que causou uma perda de qualidade no acabamento final, com irregularidades aparentes.

Como forma de melhorar o aspecto das emendas devemos criar frisos horizontais executados com disco de corte para concreto em lixadeira, com 10 mm de largura por 5 mm de profundidade, no local da emenda das fases de concretagem, e deverá acompanhar a modulação das emendas existentes.

Também no concreto aparente foram criadas durante execução grandes quantidades de orifícios, que devem ser corrigidos com estuque, emassamento com massa acrílica e posterior lixamento geral e pintura com tinta epóxi acetinado, conforme especificação do item 7.4.

Esses recursos permitem apenas amenizar as irregularidades aparentes causadas pelas deformidades causadas pelo tipo das formas utilizadas durante a concretagem.

Área de emassamento e pintura: 1.372,80 m²

Comprimento total abertura de frisos: 679,10 m

  - Substituição do guarda corpo – ver prancha 22

O guarda corpo existente com altura de 900 mm, com montante e tubos galvanizados horizontais não está adequado as atuais Normas de Acessibilidade, sendo necessário sua substituição por guarda-corpo tipo gradil para garantir segurança proteção em caso de queda e circulação de crianças.

A proposta estabelece execução de novo gradil no mesmo posicionamento do gradil existente, com altura 1100 mm, com montantes em barra chata em aço carbono 1 ½” x 3/8”, a cada 1440 mm, soldado em base 100 x 100 x 3/8”, chumbados com parafusos inox diâmetro 1/4” x 2 ½”, em viga no piso em concreto armado 300 x 150 mm, paralelo ao meio fio e arremate de piso existente do estacionamento.

No trecho do estacionamento deverá ser aproveitada a viga de concreto existente para fixação da base dos montantes. No trecho da pista com meio fio deverá ser executado a viga de concreto ao lado do meio fio existente.

O gradil é constituído de barras redondas em aço carbono diâmetro ½” a cada 120 mm, soldados nas guias em barra chata superior e inferior em aço carbono 11/2” x 3/8”, sendo todo o conjunto com pintura primer epóxi e pintura de acabamento em poliuretano branco.

- ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA NO LOCAL

As normas EM ISO 8501 e 12.944 (C3 e C5) são referências na definição de processos de proteção anticorrosiva de acordo com sua utilização, localização e a durabilidade desejada, combinando diferentes tipos de revestimentos, espessuras e preparação de superfícies. Todas as indicações de preparo e pintura deverá estar baseada na ISO 12.944-4, que dispõe sobre tipos e preparação de superfícies.

7.1. Todas as partes estruturais metálicas em aço carbono SAC 500 sem aplicação de tinta base primer original e com oxidação superficial serão pintadas inteiramente com lixamento para abertura de perfil de rugosidade, padrão ST2, para ancoragem de pintura visando garantir rigidez e espessura compatível com a agressividade do ambiente. As superfícies deverão ser limpas, com lixa para metal com granulometria nº 100 e posterior removedor solvente para limpeza de contaminantes e gorduras, permitindo posterior aplicação de pintura aplicada por meio manual duas demãos de 70 µm de primer epóxi anticorrosivo OXIBOND DHS 907, marca Renner, ou Sherwin Williams, DHRA, Perfortex ou similar. O símbolo µ significa micrômetro, unidade de medida para camada de tinta

7.2. Todas as partes metálicas com a tinta de acabamento original bem aderida e sem oxidação serão pintadas sem remoção da tinta existente, apenas na face aparente, com lixamento para abertura de perfil de rugosidade, lavagem com solução solvente e lixamento manual, padrão ST2, com posterior limpeza de contaminantes e gorduras, para ancoragem de pintura visando garantir rigidez e espessura compatível com a agressividade do ambiente. As superfícies deverão ser limpas, com lixa para metal com granulometria nº 150 e posterior removedor solvente e aplicação de pintura de acabamento em duas demãos de 70 µm cada de tinta poliuretano, cor branco tonalidade RAL 9003, RETHANE DHG 652, marca Renner, ou Sherwin Williams, DHRA, Perfortex ou similar, por meio manual. O símbolo µ significa micrômetro, unidade de medida para camada de tinta.

7.3. Os trechos com oxidação severa deverão ser tratados por lixamento mecânico, com escova de cerdas de aço, padrão ST3, para remoção camada de óxido e pontos de oxidação, até atingir a superfície do substrato, sejam em chapa galvanizada ou em aço carbono. Para garantir rigidez e espessura compatível com a agressividade do ambiente deverá ser aplicada duas demãos de 70 µm de primer epóxi anticorrosivo OXIBOND DHS 907, marca Renner, ou Sherwin Williams, DHRA, Perfortex ou similar e pintura de acabamento em duas demãos de 70 µm cada de tinta poliuretano, cor branco tonalidade RAL 9003, RETHANE DHG 652, marca Renner, ou Sherwin Williams, DHRA, Perfortex ou similar, por meio manual. O símbolo µ significa micrômetro, unidade de medida para camada de tinta.

7.4. O concreto aparente pintado da torre de escada apresenta irregularidades na superfície com orifícios e emendas que devem ser corrigidas com aplicação de argamassa de recuperação a base de cimento Portland CP 32 e cola, sendo lixado com lixa para ferro nº 150 após a cura. Para amenizar ar irregularidades das emendas deverão ser executados frisos no concreto dimensões 10 x 5 mm, com disco de corte para concreto. Os frisos deverão estar acordo com a modulação das emendas na concretagem conforme marcação da prancha 21 e verificação no local. Antes da pintura com tinta de acabamento da torre de escada e caixa d’água, a superfície deverá ser regularizada com aplicação de massa acrílica. Para aplicação da tinta epóxi a superfície deverá ser novamente lixada com lixa granulometria 120 após 12 horas de aplicação da massa acrílica, permitindo a superfície ficar isenta de resíduos. Deverá ser utilizada tinta epóxi, cor branco neve, acetinado, base água, marca Sherwin Williams, Renner, Suvinil, Coral, Eucatex ou similar da mesma equivalência técnica.

As peças que podem ser corrigidas por emendas por apresentarem pontos de corrosão com perfuração, especialmente extremidades de vigas e terças de cobertura, deverão ser ponteados com solda, com posterior regularização com disco de lixa, limpeza e o mesmo tratamento das peças recuperadas com remoção do óxido, sendo a emenda regularizada com Massa EPH da Renner, ou Sherwim Williams ou similar.

As peças estruturais que necessitam de substituição total deverão ser lixadas com palha de aço ou lixa para metal granulometria 100, com posterior aplicação duas demãos de primer, conforme item 7.1.

As camadas indicadas com tinta poliuretano ou epóxi deverão ser verificadas com pente medidor de espessura de filme úmido escala 25 a 2000 micrômetros durante a pintura ou com aparelho portátil de medição após a secagem.

- PROCESSO DE FABRICAÇÃO FORROS DE ALUMÍNIO

Os forros em alumínio deverão ser executados por empresa de metalurgia com equipamentos e ferramentas adequados para desbobinar, cortar, dobrar e calandrar as peças nas dimensões especificados em projeto. O planejamento de fabricação será de acordo com os detalhes da prancha 07, nas dimensões e linhas exatas de dobra das peças. O recorte das chapas será feito com guilhotina hidráulica ou mecânica, a dobragem das peças com dobradeiras hidráulica ou mecânica.

Todas os forros deverão receber pintura eletrostática, tinta pó poliéster na cor branca conforme NBR 14.125. As placas serão cortadas, dobradas e montadas com película protetora de fábrica, garantindo a integridade das peças até a instalação final. Na aplicação da pintura na fábrica deverá ser utilizada pistola apropriada com controle de pulverização, sendo posteriormente submetido a polimerização (cura) em estufa convectiva com temperaturas controladas, de acordo com o tempo de cura.

- MOBILIZAÇÃ E SEGURANÇA DA OBRA

A mobilização corresponde às atividades necessárias ao perfeito desempenho da contratada de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos os equipamentos indispensáveis à perfeita execução dos serviços, atendendo às recomendações quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. Nela se incluem as despesas relativas à mobilização de pessoal, mobilização/transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, mobiliário, de propriedade da contratada.

Para execução de todos os serviços serão necessários cuidados especiais de segurança e infraestrutura para lavagem, lixamento, limpeza, pintura, manuseio, retirada e instalação de novas peças. Para limpeza e pintura do telhado deverá ser criada linha de vida ao longo da cobertura da circulação conforme desenho, devidamente avaliada, referendada e acompanhada pela fiscalização do Engenheiro e Técnico de Segurança do Trabalho.

Antes do início da obra, a contratada deverá apresentar para a fiscalização o Programa de Controle Medico e Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT da obra, projeto e especificação de EPC (Equipamentos de proteções coletivas), bandejas de proteção, guarda-corpo provisório; telas externas. Movimentação de cargas e pessoas (transporte vertical, içamento de cargas, montagem e desmontagem de andaimes e formas em geral).

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Para tanto, a Contratada, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas normas de segurança prevista para cada tipo específico de trabalho.

Para o serviço na cobertura será realizado modalidade rapel e deverá ser criada linha de vida ancoradas em argolas fixadas em vergalhões soldadas nas bodas de extremo da viga de cobertura (ver prancha 23), em conformidade com dispositivos do item 9.

Para serviços de fachada leste, torres e passarelas deverão ser montados andaimes tubulares e para fachada oeste em trecho com base plana próximo ao beiral utilização de carro com plataforma pantográfica, com alcance horizontal de 7 m e alcance vertical de 10 m.

No trecho de fachada oeste onde o acesso é dificultado devido a existência de grande depressão em talude do terreno deverá ser utilizado o recurso rapel para pintura do arremate superior da cobertura e andaime interno apoiado na estrutura com balanço (ver prancha 24) a ser executado na obra, para pintura de esquadrias e septos. Para polimento do arremate inferior em inox pode se utilizar andaime feito no local apoiado na estrutura (ver prancha 24), conforme utilizado durante execução da obra.

Todos os serviços deverão ser executados com fiscalização e acompanhamento por técnico em segurança do Trabalho, que deverá verificar segurança e estabilidade dos andaimes, base para carro plataforma, linha de vida da cobertura, utilização de EPI, conforme disposto na NR específica.

A placa de obra deverá ser executada com área mínima de 3,00 m3, conforme modelo fornecido pela contratante. A placa deverá estar instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. A placa será em chapa galvanizada nº 22, estruturadas em madeira.

A área dos serviços deverá ser isolada com fita plástica zebrada fixadas em cones de sinalização em PVC altura 70 cm, e deverá atender as normas de segurança e saúde no trabalho na construção NR 18.

- PRAZOS DE EXECUÇÃO

O planejamento da obra de reforma deverá ser executado em função do horário de trabalho da Instituição e os serviços serem realizados fora do horário expediente dos funcionários, ou seja, segunda a sexta 7:00 às 13:00 h, sexta 13:00 às 17:00 h, com intervalo de, no mínimo, uma hora de almoço, observando a jornada legal, tendo em vista que a obra acontecerá com o prédio em funcionamento, baseado neste fato foi calculado o dimensionamento do prazo da obra.

Todos os serviços devem ser executados externamente, na cobertura e nos passadiços, evitando-se assim acesso as salas de trabalho, sendo necessário interdição de áreas como estacionamento e eventuais de passarelas e torres de concreto, onde serão executados simultaneamente serviços de adequação de projeto de prevenção a incêndios.

O prazo previsto para execução dos serviços compreende o período de 10 meses.

- CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras para apoio da execução dos serviços de intervenção no edifício sede deverá ocupar uma área ao lado do estacionamento do edifício sede, com tapume em chapa metálica, com disponibilidade de containers para administração, refeitório e sanitários, conforme prancha em anexo (ver prancha 28).

Para administração e execução dos serviços constantes nesse memorial, podemos considerar a seguinte mão de obra:

- Engenheiro(a) responsável: 01

- Encarregado de serralheiro: 01

- Serralheiro: 03

- Ajudante de serralheiro:02

- Ajudante de obras: 02

- Encarregado de pintura: 01

- Pintor: 04

- Ajudante de Pintor: 02

- Eletricista: 02

- Técnico em Segurança do Trabalho: 01

Foi considerado um container para refeitório com 20 lugares, sanitários com 3 vasos, 3 chuveiros, 3 lavatórios, container para administração e outro para depósito. Na mesma área deverá ser reservado local para carga, descarga e depósito de material.

- DESPESAS GERAIS

A empresa contratada terá que regularizar a obra perante os órgãos públicos, providenciando Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra (ART) junto ao CREA, Alvará de Reforma / Construção e, na conclusão da obra, o Habite-se junto à Prefeitura de Salvador, dentre outros.

Também é responsabilidade da CONTRATADA a obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Antes do início dos serviços deverá ser instalada Placa de Obra, conforme modelo a ser fornecido pela equipe de fiscalização do TRE-BA.

Durante todo o período da obra a contratada tem a responsabilidade de zelar pela segurança dos operários e pela manutenção da limpeza, tanto no canteiro de obras quanto nas áreas aonde vier a ocorrer intervenção. Sendo que todo entulho gerado na obra deverá ser transportado para caçambas estacionárias e descarregado em local licenciado.

Todo trabalhador que vier a sofrer acidente deverá receber os primeiros socorros ainda na obra, e quando for o caso, deve ser providenciado imediatamente o seu encaminhamento para unidade médica adequada, de urgência ou emergência.

Também será encargo de responsabilidade da Contratada todo o material de consumo do escritório, da limpeza de obra e de primeiros socorros. Estando incluso neste item os subsídios e despesas com comunicação entre funcionário encarregado da obra e áreas externas à obra (fornecedores, etc). Em relação aos primeiros socorros, no mínimo, deverão ser disponibilizados no canteiro de obras os seguintes materiais: algodão, gaze, desinfetante para limpeza de feridas, esparadrapo, tesoura e luvas.

É responsabilidade da Contratada a manutenção de tapumes e áreas de vivência do canteiro de obras, inclusive no que se refere a integralidade dos materiais e pinturas.

É de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e disponibilização do PCMAT e do PCMSO.

O PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho e contemplar as exigências contidas na NR 9 – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais.

Devem integrar o PCMAT:

a) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra;

c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;

d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra;

e) layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência:

f) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária.

O PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deve ser elaborado com base na NR 7. Deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR’s.

- MOBILIZAÇÃO

A Mobilização consiste na alocação de todo o pessoal da CONTRATADA, mobiliário, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

Na mobilização de mão de obra e equipamentos para preparação e execução dos serviços iniciais deverão ser seguidas as cláusulas previstas no inciso XIII do Art. 40 da Lei 8.666/93, que incluem o transporte da mão de obra indireta necessária à preparação e revisão dos equipamentos necessários à execução dos primeiros serviços.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após a data da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, de forma a poder dar efetivo início às obras dentro dos prazos contratuais.

Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e equipamentos deverão ser executados pela CONTRATADA, obedecendo todas as normas de segurança, ficando a mesma responsável pelos custos, providências, liberações e consequências decorrentes desses serviços.

- DESMOBILIZAÇÃO

Na desmobilização, a CONTRATADA providenciará a retirada de todo pessoal, mobiliário, ferramentas e equipamentos, bem como da limpeza e recomposição dos locais por ela utilizados, restabelecendo as suas características iniciais, além de seguir todas as exigências previstas no edital.

- TAPUME

Estarão a cargo da CONTRATADA, de acordo com as disposições legais, a fim de evitar o acesso de terceiros ao canteiro de obras. Os tapumes deverão atender a NR-18; Altura do tapume será de 2,00m, acabada. Deverá ter afastamento de 5 cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade. Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60 cm. As chapas de vedação serão de telha metálica, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou irregularidades.

- PLACA DE OBRA

Executar a placa de obra, nas dimensões mínimas de 2,00X1,50M. Conforme modelo fornecido pela Contratante. A placa deverá estar instalada próximo a entrada da obra visível do estacionamento, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. A placa será em chapa galvanizada nº 22, estruturadas em madeira.

- LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO

A ligação provisória de água, por rede de distribuição pública de água, obedecerá às prescrições e exigências da Embasa, e deverá ser conectada na rede existente da concessionária próximo ao Anexo I. A rede coletora de esgotos deverá ser instalada e interligada na rede existente na área do canteiro.

- ANDAIME

Andaime fabricado conforme norma ABNT NBR - 6494, em tubos de aço carbono SAE 1010, Ø 42,2 mm, espessura de 2,65 mm. Pintura em esmalte sintético aplicada por processo de imersão. As diagonais X e as barras de ligação (peças de contraventamento) são fixadas nos montantes por meio de trava de segurança de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessária ao andaime. A arquitetura do prédio e topografia da região poderá gerar necessidade de um projeto especifico com art para os andaimes, o qual será de responsabilidade da construtora.

A contratada alugará andaime, devendo estar previstos frete, carga e descarga de material bem como montagem e desmontagem dos mesmos assim como os devidos estroncamentos nos vãos, garantindo estabilidade aos andaimes. Além das orientações do fornecedor dos andaimes, serão consideradas as seguintes observações:

A montagem, movimentação e desmontagem dos andaimes, serão supervisionadas pelo mestre da obra para evitar riscos de acidentes, principalmente com redes elétricas e queda de componentes, que possam atingir não somente aos trabalhadores da obra, como os pedestres.

Os andaimes fachadeiros fixos disporão de tela de proteção, desde a primeira plataforma de trabalho até pelo menos dois metros acima da última plataforma.

Os montantes dos andaimes deverão ser apoiados sobre calços ou sapatas, capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem compatíveis com a resistência do solo. Será permitido o trabalho em andaimes apoiados em cavaletes, desde que possuam altura máxima de 2,0m e largura mínima de 0,90m. Os andaimes com mais de 1,5 m de altura, deverão ser providos de escadas ou rampas, conforme determinações da Norma Regulamentadora NR-18.

- GUINDASTE

A contratada deverá disponibilizar na obra ao menos um guindaste hidráulico, capacidade máxima de carga de 6.200kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal de 9,70m, montado em caminhão toco, peso total 16.000kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos de 4,8m, Potencia 189cv; Motorista operador de munck com encargos complementares.

- PLATAFORMA ARTICULADA

Plataforma de Trabalho Aéreo – PTA é o equipamento móvel, auto propelido, dotado de uma estação de trabalho (cesto ou plataforma) e sustentado em sua base por haste metálica (lança) ou tesoura, capaz de erguer-se para atingir ponto ou local de trabalho elevado.

Pendular de movimento vertical positivo e negativo 140° (+70°/-70°).  Alcance horizontal até 13,50 m. 4 rodas motrizes e 4 rodas diretrizes standard.

- LIMPEZA FINAL

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Será procedida cuidadosa verificação da parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações hidráulicas, elétricas, segurança, equipamentos diversos, ferragens, etc. Haverá particular cuidado em remover-se de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta, serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- AS BUILT- PROJETOS

A CONTRATADA, ficará obrigada a apresentar a FISCALIZAÇÃO, ao final da obra, o “As Built”, isto é uma via completa do projeto, com todas as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive àquelas relativas a locação, que deverá ser apresentada de acordo com as Normas de Execução do Desenho de Arquitetura, da ABNT do Caderno de Encargos de Projetos. Os projetos “as built” deverá ser entregue impresso e em arquivos DWG, devidamente acompanhados da relação dos fabricantes de materiais e equipamentos, com meios para contato (telefones, site, email).

- ANEXOS

- Levantamento fotográfico

- Pranchas

- Cortes gerais da estrutura – prancha 25

- Planta geral da estrutura da cobertura – prancha 26 e 27

- Planta canteiro de obras – ver prancha 28

- Planilha Orçamentária

- CRÉDITOS

Assessoria Pintura e Recuperação:

Tintas Renner – Eng. Gerald Wicks – Tel.: 99972 4348

Apoio Técnico da Manutenção no local:

Eng. Rossini, Téc. Josias, Téc. Gilmar e Ricardo

Orientações equipe SEPROB:

Eng. Valdeci Ribeiro, Eng. Fernanda Valle e Eng. Maxwell Mascarenhas.

Relatório e Coordenação:

Neuton Bacelar - Arquiteto - CAU BR A83002-0

Detalhes do projeto original:

Marcia Pereira – Técnica em Edificações

Adriano Leite – Arquiteto – CAU BR A48581-0

Planilha Orçamentária e Canteiro:

Maria Zileide Moreira – Engenheira Civil – CREA PB 160391676-8

Neuton Bacelar – Arquiteto

Responsável Técnico

- PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

PROJETO  . . . . . . . .  	 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

LOCAL DA OBRA. . . .  ED. ANEXO À SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

CNPJ . . . . . . . . . . . . . .     05.967.350/0001-45

ENDEREÇO   . . . . . .  	1ª AV. CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, Nº 150,CAB, SALVADOR – BA

RESP. TÉCNICO   . . .   	ENGº CIVIL MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES

ART N° . . . . . . . . . . . . .   BA20180014338

DATA: . . . . . . . . . . . . . .  05/2021

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1 - Generalidades:

O Projeto executivo do sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Edificio Anexo à Sede do Tribunal Regional Eleitoral, localizado na Primeira Av. do Centro Administrativo da Bahia, nº 150,CAB, Salvador – BA, foi elaborado de acordo com o projeto arquitetônico do empreendimento,  de acordo com as Normas Brasileiras e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, e de acordo ainda com as recomendações dos fabricantes dos equipamentos empregados.

Os objetivos do Projeto são:

- Garantir a prevenção e proteção contra a ocorrência de incêndios nas edificações, minimizando as probabilidades de propagação de fumaça e do fogo;

- Preservar a vida das pessoas e do patrimônio;

- Garantir as condições de desocupação das edificações em situações de emergência; evitar situações de pânico; assegurar as ações de socorro.

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar as diretrizes básicas para um perfeito entendimento e é complementar ao contido no projeto gráfico.

Áreas construída do Prédio Anexo a Sede do TRE

- Área da Garagem 		2.480,59m²

- Área das Recepções 		   744,55m²

- Área dos Escritórios 		4.135,03m²

AS PLANTAS DO PROJETO EXECUTIVO, segue detalhamento sobre estas:

| PRANCHA | TÍTULO DESENHO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01/07 | Planta Baixa Demolições e Retiradas - Escritórios |  |
| 02/07 | Planta Baixa Demolições e Retiradas – Garagem e Recepções |  |
| 03/07 | Hidráulica Isométrica |  |
| 04/07 | Detalhes Registro Recalque - Recepções |  |
| 05/07 | Detalhes da Porta Laminada |  |
| 06/07 | Tela no Passadiço – Porta Corta Fogo |  |
| 07/07 | Alçapões para Passadiço |  |

Fará parte do projeto executivo uma copia das PLANTAS COM O CARIMBO DE APROVADO DO CORPO DE BOMBEIRO, segue detalhamento sobre estas:

| PRANCHA | TITULO DESENHO | OBSERVÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01/18 | Planta de Localização |  |
| 02/18 | Planta de Situação - SPDA | Sistema de SPDA, já implantado. Registro de recalque ver detalhe no projeto executivo 02/09 e 05/09 |
| 03/18 | Planta Baixa - Garagem | Nesta prancha definição de Extintores e Placas de sinalização |
| 04/18 | Planta Baixa - Recepções | Nesta prancha definição de Extintores e Placas de sinalização. |
| 05/18 | Planta Baixa - Escritórios | Nesta prancha definição de Extintores e Placas de sinalização. |
| 06/18 | Planta Baixa - Passadiço | Ver detalhes no executivo. |
| 07/18 | Cortes e Fachada |  |
| 08/18 | Planta Baixa – Garagem – Chuveiros Automáticos | Sistema de Chuveiros Automáticos, já implantado. |
| 09/18 | Planta Baixa – Recepções – Chuveiros Automáticos | Sistema de Chuveiros Automáticos, já implantado. |
| 10/18 | Planta Baixa – Escritórios – Chuveiros Automáticos | Sistema de Chuveiros Automáticos, já implantado. |
| 11/18 | Planta Baixa – Garagem – SPDA – Aterramento | Sistema de SPDA e Aterramento, já implantado. |
| 12/18 | Planta Baixa – Recepções – Detecção | Ver detalhes no executivo. |
| 13/18 | Planta Baixa –Escritórios – Detecção | Ver detalhes no executivo. |
| 14/18 | Planta Baixa –Passadiço – Detecção | Ver detalhes no executivo |
| 15/18 | Planta de Risco de Incêndio |  |
| 16/18 | Detalhamento - Diversos | Ver detalhes no executivo. |
| 17/18 | Planta Baixa – Garagem – Detalhe do Guarda Corpo | UTILIZAR NOVO PROJETO – REVISADO SEGUNDA A NORMA DE ACESSIBILIDADE |
| 18/18 | Detalhamentos – Casa de Bombas | Sistemas já implantados. |

DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas em vigor da ABNT e das concessionárias de serviços públicos. Na ausência das normas supramencionadas aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.  Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo recusados pela fiscalização materiais não especificados.

Qualquer detalhe técnico porventura omisso, nas presentes especificações e plantas, serão solucionados sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério da fiscalização. Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala prevalecerão as primeiras. Em caso de divergência entre as especificações e os demais projetos serão consultados os projetistas.

Nenhuma modificação poderá ser feita nos projetos, sem aprovação, por escrito dos projetistas. Em caso de dúvida, quanto à interpretação dos projetos ou destas especificações, serão consultados os projetistas.

Se for aconselhável a substituição de determinado material por outro similar a juízo do CONSTRUTOR, essa troca estará sujeita á aprovação da FISCALIZAÇÃO que avaliarão tal procedimento usando os critérios de similaridade, critério de analogia, equivalência, semelhança, etc. O projeto será constituído de plantas, memorial, especificações.

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

As demolições estão indicadas no projeto executivo, na planilha de quantitativos e nas especificações complementares.

Todas as demolições que se fizerem necessárias serão executadas de forma a não comprometer as demais partes da edificação assim como evitar danos à terceiros. Caso aconteçam imprevistos desta ordem, o CONSTRUTOR arcará com todas a despesas de recuperação do patrimônio ou reparos do prejuízo.

O material resultante das demolições e que não tenham condições de reaproveitamento, deverá ser retirado da obra logo que seja liberado pela FISCALIZAÇÃO.

O material em condições de serem reaproveitados, deverá ser guardado na própria obra ou em local adequado, desde que esteja sob a responsabilidade da FISCALIZAÇÃO.

REMOÇÃO DE PAINEL DIVISÓRIA EM DRYWAL, COM POSTERIOR REAPROVEITAMENTO

Na Sala da SEPROB, onde será instalada uma nova porta laminada será removido painéis de divisória, ver projeto executivo prancha 01/07 e 05/07. Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos que prendem as placas e, em seguida, retirar as placas com auxílio eventual de pé-de-cabra. Após a retirada das placas, retirar os perfis com auxílio de pé-de-cabra.

REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO

No trecho onde será instalada a tubulação para alimentar o hidrante de passeio/registro de recalque,  ver projeto executivo prancha 02/07 e 04/07. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. A demolição do pavimento intertravado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada. Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem reaproveitados. Após a retirada dos elementos empilhá-los no próprio local.

REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO SEM REAPROVEITAMENTO

Para as instalações dos detectores e luminárias de emergência, em alguns locais será necessário a remoção do forro. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar as placas manualmente com auxílio eventual de pé-de-cabra.

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA E LÂMPADAS -

Para as instalações dos detectores e luminárias de emergência, em alguns locais será necessário a remoção cuidadosa de luminárias e lâmpadas para reaproveitamento. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminária e removê-la.

REMOÇÃO DE HIDRANTES SEM REAPROVEITAMENTO

Nas recepções serão removidos os hidrantes, ver projeto executivo prancha 02/09 e 05/09. Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar a caixa e todos os acessórios existentes dentro dela. Cortar a tubulação.

RETIRADA DE CONJUNTO DE PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM

Nas recepções serão removidos os painéis, ver projeto executivo prancha 02/07 e 04/07. Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover o vidro da estrutura que o suporta, utilizando ventosas para auxiliar. Colocar o vidro com cuidado no térreo.

RETIRADA DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INÓX

Nas recepções serão removidos os rodapés, ver projeto executivo prancha 02/07 e 04/07. Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Utilizar talhadeira para retirar os rodapés.

REMOCÃO DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTETRAVADO TIPO UNIVERDE, INCLUSIVE GRAMAS, COM EMPILHAMENTO, PARA POSTERIOR REASSENTAMENTO

No trecho onde será instalada a tubulação para alimentar o hidrante de passeio/registro de recalque,  ver projeto executivo prancha 04/07. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. A demolição do pavimento intertravado é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada. Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem reaproveitados. Após a retirada dos elementos empilhá-los no próprio local.

RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS

No trecho onde será instalada a tubulação e o hidrante de passeio/registro de recalque,  ver projeto executivo prancha 04/07. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Deverá ser retirada a grama existente na área, utilizando-se ferramentas adequadas para possibilitar o aproveitamento da grama no replantio.

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO

No trecho onde será instalada a tubulação e o hidrante de passeio/registro de recalque,  ver projeto executivo prancha 04/07. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Deverão ser retiradas os meio-fio, utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendada. Os meios-fios serão limpos e empilhados para reutilização.

RETIRADA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 0,80X2,50M, COM REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS DE PUXADOR

Na recepção do consultório odontológico será retirada porta de vidro, ver projeto executivo prancha 01/07 e 04/07.  Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar a porta com cuidado e apoiá-la no piso. Todos os acessórios serão reutilizados.

REMOÇÃO DE SIRENE

Remover todas as sirenes existentes no prédio, ver projeto executivo prancha 01/07 e 02/07.  Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a sirene e removê-la.

REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL

Remover todos os acionadores existentes no prédio, ver projeto executivo prancha 01/07 e 02/07.  Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem o acionador e removê-lo.

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Para as instalações dos detectores e luminárias de emergência, em alguns locais será necessário a remoção do forro. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar as placas/réguas manualmente com auxílio eventual de pé-de-cabra.

REMOCAO DE EXTINTORES

Remover todos os extintores existentes no prédio, ver projeto executivo prancha 01/07 e 02/07.  Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos que prendem o extintor e removê-lo.

REMOÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMOS, SEM REAPROVEITAMENTO

Remover todos os blocos autônomos existentes no prédio, ver projeto executivo prancha 01/09 e 02/09.  Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem o bloco e removê-lo.

REMOÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS EM DIVISÓRIAS, SEM REAPROVEITAMENTO

Remover os pontos de tomadas dos blocos autônomos existentes no prédio, ver projeto executivo prancha 01/07 e 02/07.  Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar manualmente tomadas, espelhos, fios e parafusos com auxílio de um alicate e chaves.

REMOÇÃO CUIDADOSA DE MONTANTES METÁLICOS DAS PORTAS, PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO

Na recepção do consultório odontológico será retirado o montante/batedor da porta de vidro, ver projeto executivo prancha 01/07 e 04/07. Este montante será deslocado para possibilitar a instalação da nova porta com largura maior que a existente. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar o montante/batedor com cuidado para posterior reutilização.

REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO COM REAPROVEITAMENTO

Para as instalações dos detectores e luminárias de emergência, em alguns locais será necessário a remoção do forro. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar as placas manualmente com auxílio eventual de pé-de-cabra. Fazer o armazenamento para posterior reutilização.

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

Para as instalações dos detectores e luminárias de emergência, em alguns locais será necessário a remoção do forro. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar as placas/réguas manualmente com auxílio eventual de pé-de-cabra. Fazer o armazenamento para posterior reutilização.

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar manualmente cabos elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de um alicate. Ver projeto executivo prancha 01/07 e 02/07.

HIDRANTES

O sistema está distribuido a partir do reservatório inferior, passando por bombas, no pavimento da garagem temos seis (6) hidrantes duplos, no pavimento das recepções dois hidrantes e no pavimento dos escritórios quatro (4) hidrantes duplos. O hidrante e seus acessórios estão dispostos em armários metálicos com portas em vidro.

Os hidrantes das recepções serão deslocados, ou melhor serão inutilizados os existentes e faremos ligação para a nova posição do hidrante, veja prancha 04/18 projeto aprovado; no projeto executivo as pranchas 02/07, 03/07 e 04/07, demostrando as interligações e os detalhes.

O hidrante/registro de recalque, será instalado, ver posição na planta 02/18 projeto aprovado; no projeto executivo a prancha 03/07 e 04/07, demostrando as interligações e os detalhes, sendo necessário a demolição de piso em bloquete, retirada de meio fio e grama. Será instalada no gramado próximo a guarita do TRE-BA, dentro de uma caixa de alvenaria de blocos ou concreto, com fundo permeável ou dreno, tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela palavra “INCÊNDIO”, com dimensões de 0,40 m x 0,60 m; a introdução tem que estar voltada para cima em ângulo de 45º e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio enquanto o volante de manobra da válvula deve estar situado a, no máximo, 0,50 m do nível do piso acabado, tendo diâmetro interno de 65 mm e um adaptador STORZ com tampa cega de mesmo diâmetro. Conforme desenho:

Os dois hidrantes existentes nas escadas serão removidos ou vedados. Fazer interligação na rede existente para novo ponto de hidrante conforme desenho: Ver projeto executivo prancha 02/07, 03/07 e 05/07.

Armário para Hidrante, sobreposto, fabricado em chapa de aço de carbono com acabamento em pintura epóxi a pó na cor vermelha, composto por fundo com tratamento anticorrosivo, requadro com porta em chapa de aço carbono, composto por ventilação, dobradiças, fecho tipo engate rápido para facilitar a abertura, suporte para mangueira de 2.½” tipo meia lua ou basculante e visor em acrílico ou acetato, ambas com adesivo “INCÊNDIO”. Ver projeto executivo prancha 04/07.

Em todos os hidrantes, as Mangueira de incêndio serão substituidas por novas, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 30 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintética, com uniões.

TIPO 2: Destina-se a edifícios comerciais, indústrias ou corpo de bombeiros, com pressão máxima de trabalho de 1370 kPa (14kgf/cm²). Confeccionada com capa simples com 100% em fio de poliester de alta tenacidade, revestido por tubo interno de borracha sintética por processo de vulcanização direta no tecido e acopladas com conexões de união tipo engate rápido e empatação interna de latão.

Registro globo, haste em latão fundido, volante em alumínio fundido. Disco para vedação em alumínio com borracha vulcanica. Classe 125 libras PSI e teste 250 PSI.

Tampão Cego Storz em Latão com Corrente - 2.1/2 - Engate Rápido (Storz) 2.1/2". Flange e tampa em Latão Fundido com Corrente.

Adaptador Storz em Latão Fêmea - 2.1/2 5 F.P.P. x 2.1/2 ER – Adaptador Storz 2.½" 5FF x 2.½ ER em Latao.

As tubulações e conexões (joelho, te e cotovelo) serão de Ferro Galvanizado, com Rosca, de 2 1/2". Conexão destinada a condução de água, na rede de hidrantes.

Esguicho regulável polido 2.1/2, Esguicho regulável de 3 posições bocal-fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura de leque até 120º. Bocal com anel de borracha estriada, comprimento 188mm, vazão 229 gpm a 100 psi, acabamento polido em bronze;

Chave dupla, para acoplamento de conexão entre engate rápido, em latão, 272mm, espessura 6mm.

As juntas rosqueadas nos tubos de aço galvanizado, serão vedadas com fio apropriado de sisal e massa de zarcão, ou calafetador a base de resina sintética, ou vedante para roscas Tupy.

Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor, mantendo seu funcionamento normal. Não sendo possível garantir esta condição, meios de proteção necessários devem ser prescritos pelo projetista, em todos os seus detalhes. O meio de ligação entre tubos, conexões e acessórios diversos deve garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta e não deve sofrer comprometimento de desempenho, se for exposto ao fogo. A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação através de suportes metálicos, conforme a NBR 10897.

CONSTRUÇÃO DE CAIXA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.

A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos critérios de segurança recomendados. Ver projeto executivo prancha 04/07, escavar vala com profundidade de 0,60 cm para tubulação e no local da caixa com 0,70 cm.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

Este lastro é o fundo da caixa do Registro/hidrante de recalque. Ver projeto executivo prancha 04/07. Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; Lançar o cimento conforme dosagem indicada;  Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;  Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

CAIXA EM ALVENARIA DE TIIJOLO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM

Esta caixa é para o Registro/hidrante de recalque. Ver projeto executivo prancha 04/07. Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro; sobre o lastro, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco; por fim, colocar a tampa sobre a caixa.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante/registro de recalque. Ver projeto executivo prancha 04/07.  Lançamento manual do material de reaterro em camadas seguidas de compactação manual com soquete. O reaterro deve atender às exigências da NR 18.

CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

O material excedente das escavações serão transportados em caminhão basculante.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante/registro de recalque. Ver projeto executivo prancha 04/07.  E feito a execução de um lastro com material granular, areia na espessura de 10cm. O lançamento do material na vala será de forma manual. Regularizar e nivelar o fundo da vala para que a camada fique com a espessura uniforme.

LANCAMENTO/APLICACÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES

Após a verificação da trabalhabilidade, lançar o material com a utilização de baldes e adensá-lo, de forma a que toda a superfície e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Conferir o nível do lastro aplicado ao final da execução.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO

Após execução da caixa, assentar o aro da tampa com concreto, verificando o nível do piso. Fixar a tampa no aro.

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Este transporte deverá ser utilizado para transporte de entulho com caminhão basculante, em rodovia pavimentada com distancia entre 0,5 a 1 Km.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). - AF_04/2016 – AREIA

Este transporte será considerado para material (areia) fornecido para execução da caixa.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante/registro de recalque e nas recepções. Ver projeto executivo prancha 03/07 e 04/07.  Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto e confere no local da obra; corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço; retiram-se as arestas que ficaram após o corte; fixa-se o tubo em um torno apropriado, com cuidado para não deformar o tubo. Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada, após a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão (anticorrosivo) na região dos filetes do tubo; para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; fixa-se o tubo no local definido em projeto; as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade ranhurada; a válvula também deve estar limpa; a válvula deve ser encaixada no tubo.  As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade rosqueado; A válvula também deve estar limpa; A válvula deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Será utilizado na interligação da rede existente com a nova rede do hidrante de recalque. As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Será utilizado na interligação da rede existente com a nova rede do hidrante de recalque. As conexões devem ser soldadas com adesivo apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Lixamento. Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por aproximadamente 5 minutos, após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2"

Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, à válvula globo angular. Conexão tipo adaptador, em latão, utilizada para adaptar a saída do registro globo do hidrante, rosca de 2 1/2", com a rosca de engate rápido (tipo storz) da mangueira de incêndio de 2 1/2".

CURVA DE FERRO GALVANIZADO 45º DE 2 1/2"

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade rosqueada, a extremidade da conexão também deve estar limpa. A conexão deve ser encaixada no tubo; as peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

TAMPÃO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade rosqueada; a extremidade da conexão também deve estar limpa. A conexão deve ser encaixada no tubo, as peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90º DE 2 1/2"

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade rosqueada; a extremidade da conexão também deve estar limpa. A conexão deve ser encaixada no tubo, as peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

A recomposição com os elementos intertravados, será executada partindo-se de um meio fio. Distribuir a camada de areia com espessura uniforme, para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base de areia, colocação das peças intertravadas, compactação com vibrador de placas portátil, finalizar com distribuição de areia fina para preenchimento de juntas, utilizando-se a irrigação para obter-se enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM., COM REAPROFEITAMENTO, EXCETO PLANTIO DE GRAMA

Nivelar a área de assentamento, colocar os blocos seguindo alinhamento e nivelamento dos existentes.

REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Reassentar o meio-fio, seguindo o alinhamento existente, rejuntar as peças com argamassa de cimento e areia no traço 1:3(Cimento e areia), fazer preenchimento da vala com o material proveniente da escavação.

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

As áreas para plantio de grama deverão conter uma camada de no mínimo 10 cm de terra vegetal, isenta de elementos que possam dar origem a outros tipos de vegetação. As placas deverão ser colocadas justapostas em seguida comprimidas. Após será aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a preencher eventuais vazios entre as placas, e se proceder à irrigação inicial. Cuidados iniciais deverão ser tomados para que se obtenha a fixação por enraizamento.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

A base de apoio para a caixa dos novos hidrantes serão em alvenaria, ver projeto executivo prancha 04/07. As alvenarias serão executadas com blocos de concreto, obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se no máximo, uma variação de 0,02 m em relação à espessura projetada. Para o assentamento dos blocos, será empregada a argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 15 mm e serão rebaixadas à ponta de colher para que o emboço adira fortemente.

CHAPISCO

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

A alvenaria receberá revestimento tipo massa única. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, uma argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia fina), com preparo mecânico com betoneira de 400l . Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Execução de serviços de emassamento de parede interna com massa latex. É indicada para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície de alvenaria aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150 após o período de secagem, proceder ao lixamento final.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Execução de serviço de pintura com tinta latex acrílica deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.

REINSTALAÇÃO DE PAINEL DIVISORA EM DRYWALL, INCLUSIVE EMASSAMENTO E PINTURA

Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias e dos pontos de referência, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto; com auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar as posição das guias inferiores, superiores e das paredes e o posicionamento os montantes. Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metálicos, colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias, fixação das guias: recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm, executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las, preferencialmente, o piso deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso), fazer a fixação do montante em contato com uma outra estrutura de parede existente por meio de parafuso (metal-metal);

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, COM BANDEIRA E PAINEL EM MDF LAMINADO, INCLUSIVE FERRAGENS

A nova porta será instalada na sala da seprob, ver projeto executivo prancha 04/07 e 05/07. Posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco/batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão, marcar a posição das dobradiças, marcar com auxílio do traçador de altura (graminho) a profundidade do corte para a instalação das dobradiças. Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado, parafusar as dobradiças na folha de porta, posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta, encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do cilindro, a partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da fechadura.  Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa, mesmo procedimento para a contra-testa a ser instalada no marco/batente, retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente, introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira ou formão bem afiado,  parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa, posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos, travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,50M, ESPESSURA 10MM, COM MOLA DE PISO, EXCETO TRICO E PUXADOR

Na recepção do consultório odontológico será instalada nova porta de vidro, ver projeto executivo prancha 04/07. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer as condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e conjunto de fixação serão fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada. O conjunto de fixação para o vão e condições especificadas neste item deverão ser dimensionadas pelo fabricante e, geralmente, se compõe de duas dobradiças, uma bucha pivotante de dobradiça, uma fechadura, puxador e uma mola hidráulica. A ferragem deverá ser cromada.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTES METÁLICOS EM CHAPA METÁLICA #16 PARA PORTAS - CONFORME DETALHE DE PROJETO

Na sala da SEPROB será instalado novos montantes metálicos para nova porta laminada, ver projeto executivo prancha 04/07 e 05/07. Verificar a posição para abertura da porta, checar esquadro e paralelismo, fazer a fixação dos montantes metálicos na divisória de gesso acartonado existente.

REINSTALAÇÃO DE MONTANTE METÁLICO EM CHAPA METÁLICA #16 PARA PORTA - CONFORME DETALHE DE PROJETO

Na recepção do consultório odontológico será instalado montante metálico para nova porta de vidro, ver projeto executivo prancha 04/07. Fazer a relocação do montante,  verificando a posição para abertura da porta, o esquadro e paralelismo, fixar o montante metálico na divisória de gesso acartonado existente.

PORTA CORTA FOGO, 2 FLS DE ABRIR, 1,39X2,46M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

As Portas Corta Fogo serão instaladas conforme projeto aprovado prancha 05/18, e no projeto executivo prancha 06/07. Nas duas passarelas de interligações entre o prédio existente e o novo, será implantado ao final da passarela, porta corta fogo PCF 90 com barra antipânico.

Porta corta fogo para compartimentação, porta do tipo de abrir com eixo vertical, constituído por duas bandejas com núcleo que atende as características da norma NBR 11.711/03, impedindo ou retardando a propagação do fogo e calor de um ambiente para outro, apresentar certificação do fabricante antes da aquisição do equipamento. Revestida em chapa de aço galvanizado n° 26 (0,5mm) totalmente emoldurada, a porta corta fogo possui um núcleo de proteção, o que garante excelente resistência mecânica ao manuseio e instalação. A Barra Antipânico é o dispositivo de segurança instalado em portas corta fogo. Sua função é possibilitar o destravamento imediato da porta, mediante uma simples pressão exercida na barra horizontal instalada na face da porta. O batente metálico será colocado no vão, alinhado, nivelado e escorado. O batente será soldado no pilar existente através de grapas, a cada 70 cm, deverá ser chumbado na laje. Após o endurecimento, serão executados os serviços de acabamento em volta do batente. A folha será montada com dobradiças especiais com molas de fechamento, fixadas no batente. Serão colocada a barra e as demais ferragens de acabamento.

ALÇAPÕES PASSADIÇO

Os alçapões para acesso ao passadiço serão instaladas conforme projeto executivo prancha 07/07. Moldar as cantoneiras utilizando chapa #14, fazer o quadro de 90 cm por 60cm, fixar o foro ripadinho, instalar nas posições demarcada em planta.

TUBOS E CONEÇÕES

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante/registro de recalque e nas recepções. Ver projeto executivo prancha 03/07 e 04/07.  Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto e confere no local da obra; corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço; retiram-se as arestas que ficaram após o corte; fixa-se o tubo em um torno apropriado, com cuidado para não deformar o tubo. Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada, após a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão (anticorrosivo) na região dos filetes do tubo; para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; fixa-se o tubo no local definido em projeto; as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante nas recepções. Ver projeto executivo prancha 03/07 e 04/07. Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade ranhurada; A extremidade da conexão também deve estar limpa; A conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante nas recepções. Ver projeto executivo prancha 03/07 e 04/07. Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade ranhurada; A extremidade da conexão também deve estar limpa; A conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante nas recepções. Ver projeto executivo prancha 03/07 e 04/07. Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade ranhurada; A extremidade da conexão também deve estar limpa; A conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

CURVA DE FERRO GALVANIZADO 90º DE 2 1/2"

No trecho onde instalar a nova tubulação para o hidrante nas recepções. Ver projeto executivo prancha 03/07 e 04/07. Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade ranhurada; A extremidade da conexão também deve estar limpa; A conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE USAR ESTE TIPO

Equipamento de incêndio, mangueira com diâmetro de 2 1/2" e comprimento/lance de 30m. TIPO 2: Destina-se a edifícios comerciais, indústrias ou corpo de bombeiros, com pressão máxima de trabalho de 1370 kPa (14kgf/cm²). Confeccionada com capa simples com 100% em fio de poliéster de alta tenacidade revestido por tubo interno de borracha sintética por processo de vulcanização direta no tecido e acopladas com conexões de união tipo engate rápido e empatação interna de latão. As mangueiras de combate a incêndio destinam-se a conduzir a água, que é utilizada na extinção dos incêndios.

TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSQUEÁVEL DE 3/8" E PORCA SEXTAVADA DE 3/8"

Utilizar como tirante uma barra roscada indicada para uso mecânico e montagem de sistemas de fixação de tubos. Possui acabamento zincado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão. Este tirante será a fixação do tubo na laje, com distanciamento de no máximo 1m entre os pontos, manterá a distância existente entre o tubo e a laje.

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 2 1/2"

Este abraçadeira será fixada no tubo, com distanciamento de no máximo 1m. Colocação da abraçadeira; Fechamento através de parafusos. Abraçadeira Tipo D de 1 1/2" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Sua fixação é realizada através de uma trava (Cunha). Indicada tanto para hidráulicas aparentes.

ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2"

Encaixa-se o adaptador, com rosca interna, à válvula globo angular. Conexão tipo adaptador, em latão, utilizada para adaptar a saída do registro globo do hidrante, rosca de 2 1/2", com a rosca de engate rápido (tipo storz) da mangueira de incêndio de 2 1/2".

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade rosqueado; A válvula também deve estar limpa; A válvula deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedação.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2"

Utilizado para combate a incêndio, opera em 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do leque até 120.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 120X90X30CM, " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Ver projeto executivo 05/09, seguir dimensões e detalhamento do projeto. Caixa abrigo/ armário de incêndio, de sobrepor, com fixação externa, para armazenar a mangueira de incêndio. Fabricado em chapa de aço com pintura eletrostática na cor vermelha Corpo de Bombeiros.

No interior, suporte/cesta para acondicionar a mangueira. Utilizado como equipamento de segurança e combate a incêndio destinado a armazenar mangueiras, esguichos, hidrantes e outros equipamentos, capaz de proteger contra intempéries e danos diversos.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deverá seguir quadro de quantitativos abaixo e conforme projeto aprovado prancha 03/18, 04/18 e 05/18;   com indicação do local para fixação da sinalização.

Todas placas deverão atender as especificações da normas técnicas. O fornecedor deverá comprovar a certificação pela ABNT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES

MATERIAL E RESISTÊNCIA AO FOGO: As sinalizações produzidas em PVC devem atender a NBR 13434. O PVC é um material que não propaga chama devido a liberação de ácido clorídrico em sua queima, tornando sua chama auto-extinguível.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Não radioativo, atóxico e isento de metais pesados.

GARANTIA: Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Não cobre danos ou defeitos ocasionados pelo mau uso ou instalação incorreta. Leia atentamente as recomendações de uso e instalação.

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE: PVC Expandido: 10 (dez) anos em ambientes internos protegidos da ação da radiação ultra violeta e outras condições agressivas, 5 (cinco) anos em ambientes externos.

FOTOLUMINESCÊNCIA: As sinalizações fotoluminescentes devem ser impressas por processo serigráfico de alta definição. Usando alta concentração de pigmento fotoluminescente em nossas tintas garantimos alto poder de fotoluminescência. Nossa busca por excelência faz com que nossos pigmentos cheguem a ultrapassar o dobro de brilho (mcd/m²) exigidos na ABNT NBR 13434.

Sinalização de orientação e salvamento

A sinalização de saída de emergência apropriada deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, etc., e ser instalada segundo sua função, a saber:

•	a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,1 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização;

•	a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, essa também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,8 m do piso acabado;

•	a mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada no idioma português. Caso exista a necessidade de utilização de outras línguas estrangeiras, devem ser aplicados textos adicionais;

Sinalização de equipamentos de combate a incêndio

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado. Ainda:

•	quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;

•	quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

•	quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;

Detalharemos por pavimento as placas que deve ser afixadas.

Sinalização de proibição

A sinalização de proibição apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização, distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, distanciadas em no máximo 15 m entre si.

Sinalização de alerta

A sinalização de alerta apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo da área de risco generalizado, distanciadas entre si em, no máximo, 15 m.

| QUADRO DE QUANTITATIVOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO CBMBA | CODIGO NORMA | GARAGEM | RECEPÇÕES | ESCRITÓRIOS | TOTAL |
| S1 | 12 | 2 |  |  | 2 |
| S2 | 13 | 1 | 2 |  | 3 |
| S3 | 14 | 6 | 1 | 43 | 50 |
| S9 | 16 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| S17 | 19 | 8 | 4 | 8 | 20 |
| E1 | 20 |  | 1 |  | 1 |
| E2 | 21 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| E3 | 21 | 1 |  |  | 1 |
| E5 | 23 | 8 | 6 | 14 | 28 |
| E8 | 26 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| P4 | 04 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| A5 | 09 | 2 |  |  | 2 |

As placas de sinalização de segurança serão fotoluminescente de alta intensidade luminosa. Comprovada através de laudo de fabricante. Confeccionado em PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza.

A fabricação deve atender as normas técnicas, seguir as dimensões e localizações indicadas em projeto.

As placas de plástico rígido podem ser fixadas em ambientes externos, desde que sejam bem afixadas em sua base. Não fixe a placa presa somente por um ponto. Pode-se utilizar fita adesiva dupla face, cola de silicone a quente ou a frio, ou parafusos e buchas para fixação das placas maiores. Não utilize nenhum material que contenha solvente.

Quando as placas não possuírem furação para fixação, não se deve furá-las com pregos, utilize máquina furadeira ou semelhante para abertura dos furos. Nunca instale placas presas por tirantes em ambientes internos e externos sujeitos a correntes de vento, mesmo que presa por vários pontos. No caso de fixação de placas com área superior a 1500cm², estas devem ser fixadas com buchas e parafusos, nunca apenas com fita dupla face. Para a limpeza das placas utilize apenas um pano umedecido com água pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos, produtos à base de solventes ou similares.

Apresento três opções de sinalização, observando junto com a fiscalização, será definido o tipo de placa e a forma de fixação que melhor se adequa aos locais indicados em planta.

FACE DUPLA

Sinalização com duas faces para aplicação suspensa no teto, a sinalização pode ser fornecida com furação e ilhós para aplicação de correntes ou cabos.

Visibilidade em ambos os lados.

PERPENDICULAR

Sinalização com duas faces para aplicação perpendicular a parede. Visibilidade em ambos os lados.

PANORÂMICA

Sinalização panorâmica para aplicação de sinalização de orientação de rota de fuga diretamente no teto e de sinalizações de equipamentos diretamente na parede. Amplo campo de visibilidade, permitindo a observação de um angulo de até 180 graus nas sinalizações de equipamentos.

TELA PARA PASSADIÇO

Esta tela será utilizada para alertar os trabalhadores desta area, sobre o perigo existente no final da cobertura onde o forro é de PVC. Será utilizado tela plástica tecida listrada branca e laranja, tipo guarda corpo em polietileno monofilado. Verificar no projeto executivo prancha 06/07, local para colocação da tela dentro do passadiço, a tela será fixada nos perfis da cobertura com arrame galvanizado, fazendo três pontos(amarração) em cada perfil;

EXTINTORES MANUAIS

Todos os extintores existentes serão substituídos e relocados conforme projeto apresentado. Deverá seguir quadro de quantitativos abaixo e conforme projeto aprovado prancha 03/18, 04/18 e 05/18;   com indicação do local para fixação.

Sua alça deve estar no máximo a 1,60 metros do piso acabado ou o fundo deve estar no mínimo a 0,10 metros do piso, mesmo que apoiado em suporte.

Cada extintor deverá possuir uma ficha de identificação presa ao seu bojo com a data em que foi carregado, data da recarga, número de identificação e data da última inspeção.

Os extintores devem ser mantidos com sua carga completa e em condições de operações e instalados nos locais designados em projeto.

Os locais destinados aos extintores serão sinalizados, conforme a NBR 13434-1 da ABNT.

| QUADRO DE QUANTITATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAVIMENTO | EXTINTOR ABC | EXTINTOR CO2 |
| GARAGEM | 8 | 2 |
| RECEPÇÃO | 6 |  |
| ESCRITÓRIOS | 14 |  |

DE DIÓXIDO DE CARBONO- CO2

Extintor de Dióxido de Carbono- CO2:Capacidade de 6Kg, destinados ao combate de princípios de incêndio da classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2fabricados conforme ABNT NBR 15808 em chapa de aço carbono nº16, costurado a arco de solda do tipo “mig”, fosfatado interna e externamente, tratado contra ferrugem com uma demão a base de tinta de zarcão, pintados pelo processo eletrostático na cor vermelha bombeiro. Possuem válvula de descarga em latão forjado com dispositivo de segurança do tipo ruptura, difusor em polietileno e mangueira em borracha com trama interna de aço. Válvula de latão naval de ação rápida dotada de disco de segurança, mangueira em borracha com alma em trama de aço, difusor completo com quebra-jato.

DE PÓ QUÍMICO ABC

Extintor portátil ABC, portátil, fabricado conforme norma ABNT NBR 10721,  com carga nominal de 4,5kg de pó ABC 90 à base de fosfato monoamônico. Cilindro estampado em duas metades, unidas por única solda circular central. Base plástica anti-faiscante. Cilindro: Estampado à frio em chapa de aço carbono grau EEP, em duas metades, conforme norma  NBR 5915. Na pintura utilizar o processo automático de fosfatização e pintura epoxi eletrostática, resistência à corrosão por névoa salina superior a 450 horas. Pressão normal de carregamento: 1,35 MPa. Válvula de descarga: Niquelada, do tipo intermitente, em latão  liga  SAE CA 377. Cabo e gatilho estampados em chapa de aço carbono SAE 1006, pintados em epóxi.Tubo sifão: diâmetro de 7/8" em aço, com tratamento superficial zincado branco. Indicador de pressão: Importado, com mecanismo do tipo espiral, caixa em aço inoxidável, listado pelo UL-EUA. Mangueira de descarga: em borracha sintética, niple em latão e empatações em aço bicromatizado amarelo, bico de descarga em nylon.

Os extintores do pavimento dos escritórios e garagem devem ser fixados em suportes metálicos parafusados na parede ou pilares, deverão ser usados parafusos e buchas adequados para fixação em pilar metálicos e que suporte o peso dos extintores.

Os extintores das recepções devem estar em suporte de piso. Conforme fotos.

Anexo G

ART´s / RRT’s do Orçamento, Projetos e Memoriais

Anexo H

Projetos

Serão disponibilizados no Portal do TRE-BA

ANEXO II

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS