## planilha para licitar
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
DATA BASE - REGIÃO: Salvador/BA (MES: XX/2021)
Obra: | REFORMA PREDIO ANEXO II TRE - Ba. |  | Bancos: |  |  | Encargos Sociais
Endereço: | Primeira Avenida, 150, CAB - Salvador / Bahia, CEP: 41.745-901 |  | SINAPI - XX/2021 - Bahia SBC - XX/2021 - Bahia ORSE - XX/2021 - Sergipe |  | B.D.I. : XX% | Não Desonerado: Horista: XXX% Mensalista: XXX%
Orçamento Sintética
Item | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.1 |  | DESPESAS COM PESSOAL
1.1.1 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10
1.1.2 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10
1.1.3 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10
1.1.4 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10
1.1.5 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10
1.1.6 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2200
1.1.7 | Próprio | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400
1.2 |  | DESPESAS DE CONSUMO GERAL
1.2.1 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 10
1.2.2 | Próprio | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 10
1.2.3 | Próprio | CONSUMO DE MEDICAMENTO PRIMEIRO SOCORRO | MÊS | 10
1.3 |  | LIMPEZA PERMANENTE
1.3.1 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 10
2 |  | DESPESAS GERAIS DE CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO
2.1 |  | PLACA DE OBRA/MOBILIZAÇÃO
2.1.1 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3
2.1.2 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | UN | 1
2.2 |  | TAXAS
2.2.1 | Próprio | ART'S | UN | 3
2.2.2 | Próprio | ALVARÁ (REFORMA DA SEDE) | M² | 8491.44
2.2.3 | Próprio | HABITE-SE (REFORMA SEDE) | M² | 8491.44
2.3 |  | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
2.3.1 | Próprio | PCMAT | UND | 1
2.3.2 | Próprio | PCMSO | UND | 1
2.4 |  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.4.1 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME, CONFORME PROJETO A SER ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA COM A RESPECTIVA ART | MÊS | 6
2.4.2 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 60
2.4.3 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, COM ESCADA DE MARINHEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M² | 800
2.4.4 | Próprio | PLATAFORMA ARTICULADA ALTURA MAX 20M | H | 260
2.5 |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.5.1 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 10
2.5.2 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITORIO SEM SANITARIO | MÊS | 10
2.5.3 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 VASO SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10
2.5.4 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER/SANIT C/3 VASOS/1 LAVAT/3 MIC/3 CHUV/1 BEBEDOURO, LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MÊS | 10
2.5.5 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN | 1
2.5.6 | Próprio | ISOLAMENTO DA OBRA COM FITA PLASTICA ZEBRADA EM CONES DE SINALIZAÇAO EM PVC H=70/76CM | M | 100
2.5.7 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 280
2.5.8 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 36
3 |  | COBERTURA
3.1 |  | TELHAS
3.1.1 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 5787
3.1.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 5787
3.1.3 | Próprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMÃOS | m² | 5787
3.1.4 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE ONDA | M | 390
3.2 |  | RUFO
3.2.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 202.02
3.2.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 202.02
3.3 |  | TERÇAS
3.3.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 792.91
3.3.2 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERÇAS PARA FIXAÇÃO DA TELHA | M | 75
3.3.3 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 792.91
3.3.3 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 792.91
3.3.4 | Próprio | REMOÇÃO DE TERÇAS | M | 75
3.3.5 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 0.5375
3.3.6 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.6225
3.3.7 | Próprio | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | UN | 15
3.4 |  | ARREMATE EXTERNO SUPERIOR BEIRAL
3.4.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 450.06
3.4.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 450.06
3.5 |  | ARREMATE INTERNO BEIRAL
3.5.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 388.62
3.5.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 388.62
3.6 |  | VIGA ESTRUTURA DA COBERTURA
3.6.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 692.99
3.6.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 692.99
3.6.3 | Próprio | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | UN | 15
3.7 |  | RUFO DAS CALHAS EXTERNAS
3.7.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 202.02
3.7.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 202.02
3.8 |  | RUFOS DAS CALHAS DA CIRCULAÇÃO
3.8.1 | Próprio | REMOÇÃO DE RUFOS METÁLICOS | M | 390
3.8.2 | Próprio | FIXAÇÃO DE BEIRAL, RUFOS, ARREMATES DAS TELHAS UTILIZANDO PARAFUSOS | M | 390
3.8.3 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 101.01
3.8.4 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 101.01
3.9 |  | FORRO
3.9.1 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 584.03
3.9.2 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 29.2
3.9.3 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 438
3.9.4 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTGEM DE FORRO EM ALUMÍNIO | M² | 1030.81
3.9.5 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUPORTE GALVANIZADO C/PRIMER | UN | 462
3.9.6 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADA | UN | 156
3.9.7 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 03 EM ALUMINIO 1,5MM | UND | 312
3.9.8 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CANTONEIRA 02 EM ALUMINIO 1,5MM | UND | 312 |  |  | 0
3.9.9 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 01 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | UN | 312
3.9.10 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 02 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | UN | 4
3.9.11 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARREMATE 03 EM ALUMINIO 1,5MM PRE-PINTADO | UN | 154
3.9.12 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FITA EM ALUMINIO 2,0MM | UND | 154
3.10 |  | SHED DA CIRCULAÇÃO
3.10.1 | Próprio | REMOÇÃO DE MASSA DE VEDAÇÃO | M | 475.86
3.10.2 | Próprio | LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M | 475.86
3.10.3 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 475.86
3.10.4 | Próprio | VEDACAO DE SHED DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | M | 204.1
3.10.5 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 475.86
3.11 |  | MONTANTES
3.11.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 320.74
3.11.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 320.74
3.12 |  | CALHAS
3.12.1 | Próprio | LIMPEZA DE INSTALAÇÕES COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M | 780
3.13 |  | ESQUADRIAS SHED COBERTURA
3.13.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 265.44
3.13.1 | Próprio | LAVAGEM DE ESQUADRIA E VIDRO | M² | 265.44
3.13.2 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 265.44
3.14 |  | LINHA DE VIDA
3.14.1 | Próprio | LINHA DE VIDA - CABO DE AÇO - SOLDA FILETE HORIZ.FIX.PECA ACO 5/16 | M | 160
4 |  | FACHADA
4.1 |  | ESQUADRIAS
4.1.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 240.48
4.1.2 | Próprio | LAVAGEM DE ESQUADRIA E VIDRO | M² | 753.48
4.1.3 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 240.48
4.2 |  | ARREMATE EM INOX - INFERIOR DA FACHADA
4.2.1 | Próprio | LIMPEZA E POLIMENTO DO ARREMATE EM AÇO INÓX DO BEIRAL INF DA FACHADA | M | 335.79
4.3 |  | FACHADAS DE EXTREMOS
4.3.1 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 358
4.3.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 358
4.3.3 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 358
5 |  | SEPTOS
5.1 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 1160
5.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 1160
6 |  | SERVIÇO NO ESTACIONAMENTO
6.1 |  | DEMOLIÇÕES
6.1.1 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3393
6.1.2 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2544.75
6.1.2 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 169.65
6.2 |  | TRELIÇA PRINCIPAL
6.2.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 3619.78
6.2.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA TRELIÇA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 3619.78
6.3 |  | FORRO
6.3.1 | Próprio | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO E RODAFORRO. | M² | 3393
6.3.2 | Próprio | ALÇAPÃO 60X60CM PARA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | UN | 4
6.4 |  | GUARDA CORPO
6.4.1 | Próprio | REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM TUBOS METÁLICOS | M | 519.23
6.4.2 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES BARRA CHATA DE 3/8" X 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,45M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM BARRA CHATA DE 3/8" X 1 1/2", GRADIL FORMADO POR BARRA DE FERRO REDONDA DE 1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 519.23
6.4.3 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | m³ | 15.97
6.4.4 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 39.92
6.4.5 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 7.98
6.4.6 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.99
6.4.7 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M² | 88.65
6.4.8 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020 | m² | 44.32
6.4.9 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 311.54
6.4.10 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 311.54
6.5 |  | PILARES
6.5.1 | Próprio | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, MASSA EPOXI - 1 DEMAO | M² | 346.2
6.5.2 | Próprio | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAO, ESPESSURA DE 70 MICRA. | M² | 346.2
6.5.3 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO POLIURETANO EM ESQUADRIAS METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE TECNICO) | M² | 346.2
6.6 |  | ARREMATE DE LAJE E TIRANTES DO MEZANINOS
6.6.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 133.89
6.6.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM PEÇAS METALICAS | M² | 133.89
7 |  | PASSARELA
7.1 |  | POLICARBONATO
7.1.1 | Próprio | RETIRADA DE POLICARBONATO | M² | 184.5
7.1.2 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO E=6MM | M² | 184.5
7.2 |  | FORRO
7.2.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 178.4
7.2.2 | Próprio | PINTURA MECÂNICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM FORRO | M² | 178.4
7.3 |  | TELHAS
7.3.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 115.19
7.3.2 | Próprio | PINTURA MECANICA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM TELHA - 2 DEMÃOS | m² | 115.19
7.4 |  | BARRA E PILARES
7.4.1 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 40.56
7.4.1 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA E RECOLOCAÇÃO DE BARRA DE FIXAÇÃO | M² | 20.84
7.4.2 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M² | 40.56
8 |  | TORRES DE ESCADAS
8.1 | Próprio | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M² | 1372.8
8.2 | Próprio | CORTE EM CONCRETO | M | 679.1
8.3 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1372.8
8.4 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 1372.8
9 |  | MARQUISES
9.1 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M² | 131.09
9.2 | Próprio | PREPARO DE SUBSTRATO LIXAMENTO MANUAL LAVAGEM COM SOLUÇÃO DE SOLVENTE | M² | 324.85
9.3 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO DUAS DEMÃOS EM FORRO | M² | 173.34
9.4 | Próprio | PINTURA MANUAL DE ACABAMENTO EM POLIURETANO EM ESTRUTURA METALICA 2 DEMÃOS (RENNER-SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) | M² | 20.42
10 |  | READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10.1 |  | DEMOLIÇÕES
10.1.1 | Próprio | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M² | 10.32
10.1.2 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 31.37
10.1.3 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24.4
10.1.4 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 210
10.1.5 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 47
10.1.6 | Próprio | REMOÇÃO DE DETECTOR SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 3
10.1.7 | Próprio | REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10
10.1.8 | Próprio | REMOÇÃO DE SIRENE SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10
10.1.9 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 64
10.1.10 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 258
10.1.11 | Próprio | REMOÇÃO DE HIDRANTES SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 2
10.1.12 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8.64
10.1.13 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M² | 14
10.1.14 | Próprio | REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO | M | 2
10.1.15 | Próprio | RETIRADA DE CONJUNTO DE PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM | M² | 8.02
10.1.16 | Próprio | RETIRADA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, 0,80X2,50M, COM REAPROVEITAMENTO DAS FERRAGENS E PUXADOR | M² | 2
10.1.17 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO UNIVERDE, INCLUSIVE GRAMAS, COM EMPILHAMENTO PARA POSTERIOR REASSENTAMENTO | M² | 1.62
10.1.18 | Próprio | REMOÇÃO DE EXTINTOR | UN | 46
10.1.19 | Próprio | REMOÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMOS, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 31
10.1.20 | Próprio | REMOÇÃO DE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 1
10.1.21 | Próprio | RETIRADA DE RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO INOX | M | 3.34
10.1.22 | Próprio | REMOÇÃO DE PONTO DE TOMADA EM DIVISÓRIA SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 31
10.1.23 | Próprio | REMOÇÃO CUIDADOSA DE MONTANTE METÁLICOS DAS PORTAS PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO | M | 7.5
10.2 |  | HIDRANTE DE RECALQUE -CONSTRUÇÃO DA CAIXA
10.2.1 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | M³ | 7.24
10.2.2 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 153.45
10.2.3 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.8
10.2.4 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 15.97
10.2.5 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 10.23
10.2.6 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1.8
10.2.7 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01
10.2.8 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA DE TIIJOLO PARA HIDRANTE DE RECALQUE EM PASSEIO - 60X40CM | UN | 1
10.2.9 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO | UN | 1
10.3 |  | HIDRANTE DE RECALQUE - TUBOS E CONEXÕES
10.3.1 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1
10.3.2 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
10.3.3 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
10.3.4 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 15.4
10.3.5 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
10.3.6 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
10.3.7 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" | UN | 1
10.3.8 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.3.9 | Próprio | TAMPÃO STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" COM CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 1
10.4 |  | HIDRANTE DE RECALQUE -PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO
10.4.1 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 10.32
10.4.2 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES. AF_12/2020 | m² | 14
10.4.3 | Próprio | REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM., COM REAPROFEITAMENTO, EXCETO PLANTIO DE GRAMA | m² | 1.62
10.4.4 | Próprio | REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2
10.5 |  | RELOCAÇÃO DE HIDRANTES INTERNOS -BASES
10.5.1 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 10.5
10.5.2 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 21
10.5.3 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21
10.5.4 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 21
10.5.5 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 21
10.5.6 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 24
10.5.7 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 51.4
10.5.8 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM FACE RU(RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | m² | 6.96
10.5.9 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO RIPADO REAPROVEITADO | M² | 258
10.6 |  | ESQUADRIAS E ACABAMENTOS
10.6.1 | Próprio | BARRA ANTI PANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 2
10.6.2 | Próprio | ALÇAPÃO DE ACESSO AO PASSADIÇO, EM CHAPA DE AÇO #14 | UN | 22
10.6.3 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MONTANTES METALICOS EM CHAPA #16 PARA PORTAS - CONFORME DETALHE DE PROJETO | M | 5
10.6.4 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE MONTANTE METÁLICO EM CHAPA #16 PARA PORTA - CONFORME DETALHE DE PROJETO | M | 7.5
10.6.5 | Próprio | KIT DE PORTA 0,90 M COMPOSTA DE BATENTES,ALIZARES, BANDEIRA 0,40M FOLHA DE PORTA EM MADEIRA PINUS/MDF HIDROFUGO COM MIOLO SARRAFEADO E REFORÇO PARA FECHADURA- REVESTIDO NAS DUAS FACES COM HDF E LAMINADO MELANIMICO COR CINZA COBALTO TEXTURIZADO - DOBRADIÇAS, FECHADURA E MOLA | UN | 1
10.6.6 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1
10.6.7 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, 2 FOLHAS DE ABRIR - 1,40X2,46M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 6.89
10.7 |  | RELOCAÇÃO DE HIDRANTES INTERNOS- TUBOS E CONEXÕES
10.7.1 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
10.7.2 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
10.7.3 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4
10.7.4 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.7.5 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.8
10.7.6 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 2 1/2" | UN | 20
10.7.7 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
10.7.8 | Próprio | TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSCADA DE 1/2" E PORCA SEXTAVADA 1/2" | UN | 20
10.7.9 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 2 1/2" | UN | 4
10.7.10 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO =30M | UN | 22
10.7.11 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" | UN | 4
10.7.12 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 120X90X30CM, COM CHAVE STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 2
10.8 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
10.8.1 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340
10.8.2 | Próprio | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB - 3/4"" | UN | 480
10.8.3 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 297
10.8.4 | Próprio | PERFILADO METÁLICO PERFURADO TIPO U PRÉ-ZINCADO A FOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NAS DIMENSÕES 38X38X6000MM | UN | 84
10.8.5 | Próprio | TIRANTE DE SUSTENTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO EM BARRA DE AÇO ROSCADA DE 1/2" E PORCA SEXTAVADA 1/2" | UN | 2200
10.8.6 | Próprio | DETECTOR (SENSOR)DE FUMACA COM BASE ENDERECAVEL | UN | 221
10.8.7 | Próprio | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | UN | 1
10.8.8 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL | UN | 18
10.8.9 | Próprio | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | UN | 72
10.8.10 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 4200
10.8.11 | Próprio | CONECTOR UNIDUT METÁLICO PARA 3/4" | UN | 594
10.8.12 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" de 3/4" | UN | 2200
10.8.13 | Próprio | SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR) | UN | 115
10.8.14 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 | UN | 32
10.8.15 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 594
10.8.16 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 2900
10.8.17 | Próprio | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO | UN | 18
10.9 |  | LUMINARIAS
10.9.1 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1X32W, 2X32W, 3X32W OU 4X32W | UN | 47
10.9.2 | Próprio | FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM LAMPADAS 2x18W MODELO CTRS EM CHAPA GALVANIZADA #18 PRÉ-PINTADO EM BRANCO | UN | 15
10.10 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
10.10.1 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
10.10.2 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4000
10.10.3 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34
10.10.4 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34
10.10.5 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100
10.10.6 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24
10.10.7 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE 3/4"METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 98
10.10.10 | Próprio | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB - 3/4"" | UN | 74
10.10.11 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 241
10.10.12 | Próprio | LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM | UN | 45
10.11 |  | SINALIZAÇÃO
10.11.1 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE CIRCULAR, *20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (COD P4) PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | UN | 9
10.11.2 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO TRIANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR AMARELA COM PICTOGRAMA E FAIXA PRETA - DIMENSÕES: BASE 30 CM. | UN | 2
10.11.3 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO RETANGULAR,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. DIMENSÕES: L = 26X13CM | UN | 71
10.11.4 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | UN | 70
10.12 |  | EXTINTORES
10.12.1 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (COM TRIPE E SINALIZAÇÃO DE PISO) | UN | 30
11 |  | AS BUILT
11.1 | Próprio | AS BUILT - PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO | UN | 1
12 |  | DESMOBILIZAÇÃO
12.1 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA - ANEXO II | UN | 1
13 |  | LIMPEZA FINAL
13.1 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 9540.94
Total Geral