|  |
| --- |
| PERGUNTA |
|  |
| Referente o PE/18/2022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM CFTV E ALARME, solicito o termo de referência onde informa as especificações técnicas, modelo, marca dos itens, essas informações não estão no edital, e são primordiais para a realização da proposta. |

RESPOSTA

Segue o último Termo de Referência que foi elaborado (e que integra o Edital), lembrando que, como estamos contratando SERVIÇOS, as mínimas especificações solicitadas serão para garantir, com qualidade e nitidez, as visualizações das imagens gravadas.

PERGUNTA

De acordo com o Edital, Termo de Referência, item 9, alínea i, temos:

i) instalar e manter link de dados de comunicação próprio com capacidade suficiente para a execução dos serviços;

Entendemos que o link citado, trata-se do link necessário para a central da CONTRATADA, não sendo de responsabilidade da CONTRATADA os links de comunicação necessários em cada cartório, ou seja, os links de comunicação necessários em cada cartório são de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento?"

RESPOSTA

Informamos que o item 9, i, faz referência à contratação de link de dados sob responsabilidade da futura contratada. Esta obrigatoriedade foi colocada devido ao fato dos links internos do TRE/BA não suportarem o fluxo de dados adicionais decorrentes do monitoramento, servindo apenas para o trâmite dos dados internos dos cartórios eleitorais para o TRE/BA.

PERGUNTA

De acordo com o Edital, Termo de Referência, item 4, subitem 4.1, temos:

4.1 Os equipamentos deverão ser instalados nas localidades e quantitativos discriminados no item 3.1 e Anexo A deste Termo de Referência, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço, a qual será emitida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, pela Contratada, da via contratual assinada.

De acordo com o texto acima, entende-se que será emitida uma ordem de serviço contemplando a instalação de todas as 50 (cinquenta) localidades discriminadas no Termo de Referência. Está correto o nosso entendimento?",

RESPOSTA

Informamos que haverá emissão de Ordem de Serviço emitida pelo Gestor do Contrato, lembrando que, como é para Registro de Preços, a emissão da Ordem de Serviço se dará para aquelas localidades que  a administração houver dado prioridade no início da validade da ata de RP, podendo ser contratada mais localidades até o vencimento da ata de registro de preços.

PERGUNTA

"Item:5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DAS CÂMERAS –

RESPOSTA

Lembramos que, como estamos contratando SERVIÇOS, as mínimas especificações solicitadas serão para garantir, com qualidade e nitidez, as visualizações das imagens gravadas, conforme consta no Termo de Referência.

PERGUNTA

5.1. TIPO FIXA IP DOME INTERNA E FIXA IP BULLET EXTERNA -   
É realmente necessário a gravação de som? visto que o monitoramento será feito pelo ganhador, e áudios não são monitorados –

RESPOSTA:

Não, não é necessária a gravação de sons.