## Item1
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 1 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 85 | 933.59 | 500 | MAGAZINE LUIZA | 992.55 | 992.55
[6 empty] | Kabum | 1169.99 | 1169.99
[6 empty] | Oficina dos Bits | 919.99 | 919.99
[6 empty] | Amazon | 997.88 | 997.88
[6 empty] | A&G EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA LTDA | 1100 | 1100
[6 empty] | POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3950 | Descartado
[6 empty] | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 1085 | 1085
[6 empty] | ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | 757.82 | 757.82
[6 empty] | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1159.55 | 1159.55
[6 empty] | AMPLA COMERCIAL EIRELI | 1049.99 | 1049.99
[6 empty] | E B ARAUJO COMERCIAL LTDA | 1125.57 | 1125.57
[6 empty] | ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 936.36 | 936.36
[6 empty] | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 565.54 | 565.54
[6 empty] | MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI | 500 | 500
[6 empty] | SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA | 710 | 710
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
806.7692 | 15 | 71.1% | 1134.68 | 933.59 | 997.88 | MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI | 500
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 933.59
[6 empty] | VALOR TOTAL | 79355.15
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item2
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 2 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO: · Potência mínima de 1000VA / 1000W; · Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm; · Microprocessador de alta velocidade; · Filtro de linha integrado; · Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136; · Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático) · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Proteção contra curto-circuito; · Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; · Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica; · Proteção contra sobreaquecimento; · Proteção contra sobrecarga; · Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica; · Certificado conforme NBR 14373:2006; · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 100 | 496.43 | 236 | Amazon | 516.99 | 516.99
[6 empty] | KALUNGA | 541.8 | 541.8
[6 empty] | KABUM | 549.66 | 549.66
[6 empty] | MEGATEC | 635 | 635
[6 empty] | DANIEL TAVARES DE GOES | 856 | 856
[6 empty] | MERYELEN MARQUES PEREIRA EMERICK | 665.81 | 665.81
[6 empty] | ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1860 | Descartado
[6 empty] | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 236 | 236
[6 empty] | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 305.45 | 305.45
[6 empty] | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 397 | 397
[6 empty] | INTERBRASIL COMERCIAL LTDA | 412.99 | 412.99
[6 empty] | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 296.72 | 296.72
[6 empty] | ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 341.13 | 341.13
[6 empty] | ADRIANO HALAMA | 699 | 699
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
405.273 | 14 | 68.25% | 593.83 | 496.43 | 529.4 | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 236
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 496.43
[6 empty] | VALOR TOTAL | 49643
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item3
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 3 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| SUPORTE PARA CPU/NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS: · Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento · Construção em aço reforçado · Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm · Comprimento mínimo de 26cm · Peso suportado: mínimo de 17Kg · Pintura em Epoxi, na cor preta · Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte | unidade | 125 | 226.34 | 94.5 | Espaço info | 94.5 | 94.5
[6 empty] | DVD informática | 242 | 242
[6 empty] | Truedata | 139.9 | 139.9
[6 empty] | Amazon | 124.73 | 124.73
[6 empty] | S & K INFORMATICA LTDA | 423.59 | 423.59
[6 empty] | VIGUI ST INFORMATICA LTDA | 589 | Descartado
[6 empty] | ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 764.5 | Descartado
[6 empty] | MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 333.33 | 333.33
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
240.6775 | 8 | 71.01% | 338.94 | 226.34 | 287.67 | Espaço info | 94.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 226.34
[6 empty] | VALOR TOTAL | 28292.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item4
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 4 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 415 | 933.59 | 500 | MAGAZINE LUIZA | 992.55 | 992.55
[6 empty] | Kabum | 1169.99 | 1169.99
[6 empty] | Oficina dos Bits | 919.99 | 919.99
[6 empty] | Amazon | 997.88 | 997.88
[6 empty] | A&G EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA LTDA | 1100 | 1100
[6 empty] | POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 3950 | Descartado
[6 empty] | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 1085 | 1085
[6 empty] | ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | 757.82 | 757.82
[6 empty] | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1159.55 | 1159.55
[6 empty] | AMPLA COMERCIAL EIRELI | 1049.99 | 1049.99
[6 empty] | E B ARAUJO COMERCIAL LTDA | 1125.57 | 1125.57
[6 empty] | ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 936.36 | 936.36
[6 empty] | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 565.54 | 565.54
[6 empty] | MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI | 500 | 500
[6 empty] | SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA | 710 | 710
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
806.7692 | 15 | 71.1% | 1134.68 | 933.59 | 997.88 | MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI | 500
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 933.59
[6 empty] | VALOR TOTAL | 387439.85
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item5
ESTIMATIVA DO ITEM
ITEM 5 | MATERIAL OU SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO ESTIMADO | MENOR PREÇO | FONTE DE PESQUISA | PREÇOS | DESCARTE
| SUPORTE PARA CPU/NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS: · Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento · Construção em aço reforçado · Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm · Comprimento mínimo de 26cm · Peso suportado: mínimo de 17Kg · Pintura em Epoxi, na cor preta · Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte | unidade | 375 | 226.34 | 94.5 | Espaço info | 94.5 | 94.5
[6 empty] | DVD informática | 242 | 242
[6 empty] | Truedata | 139.9 | 139.9
[6 empty] | Amazon | 124.73 | 124.73
[6 empty] | S & K INFORMATICA LTDA | 423.59 | 423.59
[6 empty] | VIGUI ST INFORMATICA LTDA | 589 | Descartado
[6 empty] | ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 764.5 | Descartado
[6 empty] | MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 333.33 | 333.33
DESVIO PADRÃO | QUANTIDADE DE PREÇOS COLETADOS | COEF. | MÉDIA | MÉDIA APÓS DESCARTE | MEDIANA | MENOR PREÇO UNITÁRIO COLETADO PARA O ITEM
240.6775 | 8 | 71.01% | 338.94 | 226.34 | 287.67 | Espaço info | 94.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | 226.34
[6 empty] | VALOR TOTAL | 84877.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculados por meio da função DESVPAD do editor de planilhas.
COEF.: relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, o valor unitário estimado será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, o valor unitário será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## TOTAL
RESULTADO DA ESTIMATIVA
Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
1 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 85 | 933.59 | 79355.15
2 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO: · Potência mínima de 1000VA / 1000W; · Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm; · Microprocessador de alta velocidade; · Filtro de linha integrado; · Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136; · Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático) · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Proteção contra curto-circuito; · Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; · Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica; · Proteção contra sobreaquecimento; · Proteção contra sobrecarga; · Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica; · Certificado conforme NBR 14373:2006; · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 100 | 496.43 | 49643
3 | SUPORTE PARA CPU/NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS: · Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento · Construção em aço reforçado · Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm · Comprimento mínimo de 26cm · Peso suportado: mínimo de 17Kg · Pintura em Epoxi, na cor preta · Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte | unidade | 125 | 226.34 | 28292.5
4 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | unidade | 415 | 933.59 | 387439.85
5 | SUPORTE PARA CPU/NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS: · Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento · Construção em aço reforçado · Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm · Comprimento mínimo de 26cm · Peso suportado: mínimo de 17Kg · Pintura em Epoxi, na cor preta · Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte | unidade | 375 | 226.34 | 84877.5
|  | VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  | 629608

## menores
MENORES PREÇOS COLETADOS
Item | Descrição | Fornecedor | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
1 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI | unidade | 85 | 500 | 42500
2 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO: · Potência mínima de 1000VA / 1000W; · Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm; · Microprocessador de alta velocidade; · Filtro de linha integrado; · Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136; · Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático) · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Proteção contra curto-circuito; · Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; · Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica; · Proteção contra sobreaquecimento; · Proteção contra sobrecarga; · Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica; · Certificado conforme NBR 14373:2006; · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | unidade | 100 | 236 | 23600
3 | SUPORTE PARA CPU/NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS: · Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento · Construção em aço reforçado · Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm · Comprimento mínimo de 26cm · Peso suportado: mínimo de 17Kg · Pintura em Epoxi, na cor preta · Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte | Espaço info | unidade | 125 | 94.5 | 11812.5
4 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI | unidade | 415 | 500 | 207500
5 | SUPORTE PARA CPU/NOBREAK EM AÇO REFORÇADO COM RODÍZIOS: · Rodízios de aço, reforçados e com mecanismo de travamento · Construção em aço reforçado · Ajuste de largura: mínimo de 15cm e máximo de 22cm · Comprimento mínimo de 26cm · Peso suportado: mínimo de 17Kg · Pintura em Epoxi, na cor preta · Modelo compatível com CPU’s e nobreaks de pequeno porte | Espaço info | unidade | 375 | 94.5 | 35437.5
|  |  | VALOR TOTAL - MENORES PREÇOS OFERTADOS |  |  | 320850