**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023**

[**PREÂMBULO**](#OBJDALICITAÇÃO)

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE-BA, por meio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 829, de 24.10.2022, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisiçãoe instalação de transformador de energia elétrica de 500 KVA para o Anexo II da Sede do TRE-BA.

Esta licitação, autorizada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), processo nº 0019409-68.2023.6.05.8000, será regida pela Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto n.º 8.538/2015, pela Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73/2022, Instrução Normativa/MPOG n° 03/2018, demais legislação aplicável e, ainda, pelas condições constantes neste Edital.

**SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO**

**Dia:** 20.12.2023

**Hora:** 13h30m (horário de Brasília/DF)

**Pregoeiro**: Gilson Soares da Conceição

**E**-**mail**: gsconceicao@tre-ba.jus.br **Telefone**: (71) 3373-7084

**Endereço Eletrônico:** [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) ([Portal de Compras do Governo Federal](https://www.gov.br/compras/pt-br))

**Código UASG:** 70013

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO**:menor preço global

**MODO DE DISPUTA:** aberto e fechado.

**EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA ME/EPP/MEI**: **não há.**

**OBSERVAÇÃO:** Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data previamente fixada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de prévia comunicação pelo Pregoeiro.

**NOTA IMPORTANTE**. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da **Seção XVI**, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato. Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções às licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.

**VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 139.869,09 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos), conforme orçamento estimativo e valor(es) máximo(s) admitido(s) para contratação, constante(s) do Anexo II deste Edital.

A despesa correrá à conta de recursos consignados ao TRE-BA no Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: **02.122.0033.20GP.0029** - “Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - no Estado da Bahia”**.** Natureza da Despesa: 3.44.90.52.30 “Máquinas e Equipamentos Energéticos”.

Anexos

[I – Termo de Referência](#TERMODEREFERENCIA)

A - Especificações

B - Planilha Orçamentária

C - Composição de Custos

II – Orçamento Estimativo/Valor(es) Máximo(s) Admitido(s) para Contratação

[III – Minuta do Contrato](#MINUTADOCONTRATO)

[**SEÇÃO I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO**](#OBJETO)

[**1.1.**](#OBJETO) A presente licitação tem por objeto a aquisiçãoe instalação de transformador de energia elétrica de 500 KVA para o Anexo II da Sede do TRE-BA, conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo A do Termo de Referência.

**1.2.** Havendo divergência entre as descrições do CATSER/CATMAT e as constantes neste Edital (Anexo I), prevalecerão as últimas.

[**SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**](#PREAMBULO)

**2.1.** A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.

**2.2.** Poderão participar deste pregão eletrônico as **licitantes** que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras), para acesso ao [Portal de Compras do Governo Federal](https://www.gov.br/compras/pt-br).

**2.3.** O credenciamento da licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no **SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores**

**2.4.** Como requisito para participação no pregão eletrônico, a **licitante** deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação do presente Edital.

**2.5.** Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015.

**2.6.** A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação.

**2.7.** Não poderão participar desta licitação:

* 1. empresário e sociedade empresária ou simples, na seguinte situação:

**a.1)** suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o TRE-BA, durante o prazo da sanção aplicada;

**a.2)** declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

**a.3)** impedidos de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

**a.4)** proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

**a.5)** proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

* 1. direta ou indiretamente, agente público do órgão licitante ou, na fase de execução do contrato, agente público do órgão contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;

**b.1)** as vedações de que tratam a alínea “b” acima estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

* 1. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
  2. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
  3. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
  4. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
  5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
  6. os demais interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;
  7. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, conforme justificativa constante no Termo de Referência (Anexo I do Edital);
  8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips.

**2.7.1.** O impedimento de licitar em decorrência de sanção que foi imposta à pessoa jurídica será também aplicado à licitante que atue em substituição à empresa apenada, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**2.8.** Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

* 1. **a)** estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
  2. estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.

[**SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO**](#OBJDALICITAÇÃO)

**3.1.** A **licitante** deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras), observado o seguinte:

* 1. o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
  2. a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;
  3. o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**3.2.** O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da **licitante**, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**3.3.** A **licitante** responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

[**SEÇÃO IV – DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS**](#PREAMBULO)

**4.1.** A **licitante** deverá preencher eletronicamente, em campos próprios do sistema, a descrição do objeto, o preço, a marca, o fabricante e o modelo/versão do produto, **conforme condição 4.2.1 deste Edital**, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

**4.1.1.** A etapa de que trata a condição acima será encerrada automaticamente com a abertura da sessão pública.

**4.1.2.** As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

**4.2.** A **licitante** deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, **VALOR TOTAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

**4.2.1.** **A proposta deverá conter** adiscriminação do objeto, com as especificações descritas no Temo de Referência (**Anexo I** deste Edital), bem como a marca, o fabricante, o modelo/versão do produto.

**4.2.1.1.** A ausência da indicação de marca, do fabricante, do modelo/versão do produto é uma falha sanável, **devendo o Pregoeiro instar a licitante** para que preste tal informação, a qual ficará fazendo parte integrante da sua proposta. Por sua vez, fica expressamente vedado, durante o certame, modificar a marca, o fabricante, o modelo/versão do produto, por representar alteração da substância da proposta, podendo apenas haver complementação de eventuais omissões, vinculando-se a licitante à sua declaração.

**4.2.1.2. Não será permitida a apresentação de proposta com quantidade inferior à prevista no Termo de Referência (Anexo I do Edital)**.

**4.3.** A **licitante** declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital.

**4.4.** A falsidade da declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou das declarações previstas na **Seção XI deste Edital**, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital.

**4.5.** Nessa etapa não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a fase de lances.

**4.5.1.** **Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema**, a licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta, observando as seguintes regras:

**a)** a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

**b)** os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo e o intervalo de que trata alínea acima;

**c)** o valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema;

**4.5.1.1.** O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para o órgão licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno*.*

**4.6.** As propostas terão **validade de 60 (sessenta) dias,** contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

**4.7.** Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, a licitante fica liberada dos compromissos assumidos.

**4.8.** A celebração do ajuste após vencido o prazo estabelecido na **condição 4.6** importa em prorrogação da validade da proposta.

**SUBSEÇÃO I – DA VISTORIA PRÉVIA**

**4.9.** A vistoria prévia é facultativa, não se consubstanciando em condição para a contratação. Contudo, ficam os interessados cientes de que, após a apresentação das propostas, não serão admitidas, em nenhuma hipótese, alegações posteriores de desconhecimento do objeto a ser contratado, bem como de dificuldades técnicas não identificadas ou previstas.

**4.10.** Caso o fornecedor opte pela realização da vistoria, deverá manter contato com a Seção de Projetos e Obras (SEPROB), por meio do telefone (71) 3373-7348 ou e-mail seprob@tre-ba.jus.br.

[**SEÇÃO V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**](#OBJDALICITAÇÃO)

**5.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta **automaticamente** pelo sistema [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) ([Portal de Compras do Governo Federal](https://www.gov.br/compras/pt-br)).

**5.2.** A comunicação entre o **Pregoeiro** e as **licitantes** ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico, vedada outra forma de comunicação.

**5.3** A **licitante** deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

[**SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**](#OBJDALICITAÇÃO)

**6.1.** Somente na fase de envio de lances haverá ordem de classificação das propostas.

**6.2.** Qualquer elemento que possa identificar a **licitante**, importará a desclassificação da proposta. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**6.3.** A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, de que trata a Seção X deste Edital, em relação à proposta mais bem classificada.

[**SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES**](#OBJDALICITAÇÃO)

**7.1.** Aberta a etapa competitiva, as **licitantes** poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

**7.2.** Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:

* 1. as **licitantes** poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
  2. a **licitante** somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, **observada a diferença mínima de R$ 0,02 (dois centavos) entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
  3. Observada a **alínea “b” acima**, a licitante poderá, **uma única vez**, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos da **condição 10.6 deste Edital**.

**7.3**. Durante a sessão pública do pregão, as **licitantes** serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

**7.4** Nesta fase de disputa, o **Pregoeiro** poderá, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

**7.4.1.** **A eventual exclusão de proposta da licitante, de que trata a condição acima, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa**.

**7.5.** Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**7.6.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão deste pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) ([Portal de Compras do Governo Federal](https://www.gov.br/compras/pt-br)).

**SUBSEÇÃO I – MODO DE DISPUTA DE LANCES: ABERTO E FECHADO**

**7.7.** Será adotado para envio de lances, nesta licitação, o modo de disputa “aberto e fechado”, no qual as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de lance final e fechado.

**7.8.** A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos, sem prorrogação. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

**7.9.** Encerrado o prazo aleatório acima previsto, o sistema selecionará:

* 1. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela, para que possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo, podendo optar em manter seu último lance da etapa aberta.
  2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, podendo optar por manter seu último lance da etapa aberta.

**7.10** Encerrados os prazos estabelecidos nas **alíneas acima**, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

**7.11.**  Não havendo licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências do edital, o Pregoeiro reiniciará a etapa fechada para as licitantes que ainda não foram convocadas, seguindo o disposto na **alínea “b” da** **condição 7.9 deste Edital**.

**7.11.1.** Na hipótese da **condição 7.11 acima**, o pregoeiro deverá avisar as licitantes, via *chat* e no campo aviso do sistema, **com antecedência mínima de 24 horas**, o reinício da etapa fechada.

**SEÇÃO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

**8.1.** Após a etapa de envio de lances, serão aplicados os critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (em relação ao(s) item(ns) não exclusivo(s) para ME/EPP), seguido dos critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei 14.133/2021.

**8.2.** Os critérios de desempate previstos na condição 8.1 deste Edital também serão aplicados caso as propostas iniciais estejam empatadas e não haja envio de lances na fase competitiva.

**8.3.** Os critérios de desempate previstos no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60), seguem esta ordem:

**a)** disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar um novo lance fechado, em até 5 minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

**b)** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

**c)** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

**d)** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

**e)** persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**e.1)** empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

**e.2)** empresas brasileiras

**e.3)** empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**e.4)** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.).

**8.3.1.** O sistema encontra-se parametrizado com as seguintes regras de desempate, em ordem sucessiva de aplicação: (i) preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; e (ii) disputa final prevista no inciso I do art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021 – apresentação de um novo lance fechado, em até 5 minutos, pelos fornecedores empatados, no modo aberto e fechado.

[**SUBSEÇÃO I – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**](#BAILITAÇÃOMEEPP)

**8.4.** Quando houver participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, considerar-se-á empatada a proposta dessas empresas que for igual ou até 5% superior à proposta classificada em primeiro lugar. Nesse caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da seguinte forma:

* 1. classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação prevista na **condição 8.4**. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta na forma da **alínea “b”** abaixo;
  2. convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma na **condição 8.4, “a”**, para que, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que será classificada em primeiro lugar;
  3. não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação da **condição 8.4, “b”**, ou não ocorrendo a regularização fiscal e trabalhista conforme o disposto na **condição 11.14**,ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma da **condição 8.4,** **“a”**, para o exercício do mesmo direito.

**8.5.** Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista na **condição 8.4 e suas alíneas**, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

[**SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO**](#NEGOCIAÇÃO)

**9.1.** **Na fase de julgamento, após definida a classificação das propostas**, o **Pregoeiro** poderá **negociar** condições mais vantajosas e encaminhar contraproposta diretamente à **licitante** que tenha apresentado o melhor preço, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

**9.2** Caso a proposta de preço mais bem classificada esteja acima do valor estimado para a contratação, o **Pregoeiro** deverá negociar com a **licitante**, com vista à obtenção de menor preço, observada a **condição 10.6 deste Edital**.

**9.3.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais **licitantes**.

[**SEÇÃO X – DA FASE DE JULGAMENTO E DO ENVIO DE PROPOSTA FINAL**](#ACEITABILIDADE)

**10.1**. Encerrada a etapa competitiva, o **Pregoeiro** realizará a verificação da conformidade da proposta mais bem classificada quanto à sua adequação à especificação do objeto licitado e, observadas as **condições 10.5 e 10.5.1**, à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, constantes, respectivamente, do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital e do Anexo II **(Orçamento** **Estimativo/Valor(es) Máximo(s) Admitido(s) para Contratação)**.

**10.2.** A **licitante** terá o **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período**, contado da solicitação do **Pregoeiro** no sistema, para envio da proposta adequada ao último lance **ofertado após a negociação prevista na Seção IX deste Edital**. A prorrogação do referido prazo poderá ocorrer nas seguintes situações:

**a)** por solicitação do **licitante**, mediante justificativa aceita pelo **Pregoeiro**; ou

**b)** de oficio, a critério do **Pregoeiro**, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para a verificação de conformidade de que trata a **condição 10.1** do Edital.

**10.2.1.** Caso seja necessário o envio de documentos complementares, a licitante deverá fazê-lo no prazo referido na **condição 10.2**.

**10.2.2. O não envio da proposta e de documentos complementares, na forma das condições 10.2 e 10.2.1 acima, ensejará a desclassificação da licitante, sem prejuízo de abertura de processo para apuração de responsabilidade**.

**10.3.** Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços inexequíveis.

**10.4.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, conforme § 2º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.

**10.5.** É indício deinexequibilidade da proposta valor inferior a **50% (cinquenta por cento)** do valor orçado pela Administração.

**10.5.1.** Ocorrendo a situação prevista na **condição 10.5** acima, a inexequibilidade só será considerada se, após diligência do Pregoeiro, restar comprovado que o custo da licitante é superior ao valor de sua proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**10.6.** Se o preço constante da proposta mais bem classificada for superior ao preço estimado para a contratação, ecaso a **licitante**, após negociação, não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo e a proposta desclassificada.

[**SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO**](#HABILITAÇÃO) **E DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO**

**11.1**. Após a fase de julgamento de que trata a **Seção X deste Edital**, o Pregoeiro passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo:

**11.1.1**. Será verificado se a **licitante** apresentou por ocasião do envio da proposta, por meio do campo próprio do sistema, a seguinte documentação:

**a)** Declaração de que possui ciência do inteiro teor do ato convocatório e dos seus Anexos e **atende aos requisitos de habilitação neles estabelecido**, concordando com suas condições, e que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta,

**b)** Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

**c)** Declaração de observância aos incisos III e V do art. 1º e de cumprimento do inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano e degradante.

**d)** Declaração de cumprimento das exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

**e)** Declaração de cumprimento das exigências reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como reserva de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

**f)** **Declaração, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que** **não** **ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3**° **da Lei Complementar nº 123, de 2006,** **fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte**.

**11.1.2. Para** **a** habilitação jurídica:

* 1. comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário;
  2. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, no caso de Microempreendedor individual;
  3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;
  4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
  5. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
  6. ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**11.1.3. Para a** Regularidade fiscal:

* 1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
  2. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
  3. prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014;
  4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais, ou certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente.

**11.1.4. Para a** Regularidade trabalhista:

* 1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**11.1.5. Para** Qualificação econômico-financeira:

* 1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

**11.1.6. Para** Qualificação técnica

* 1. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada;

**a.1)** Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá entregar, **antes do início dos serviços**, **certidão visada pelo CREA** da Bahia, de acordo com o art.14, § 1º, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.

* 1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais a empresa tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem ou instalação de subestação abrigada ou transformador a seco;
  2. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica **com a Certidão de Acervo Técnico**, emitida pelo CREA, do Engenheiro Elétrico responsável técnico pela licitante, que comprove que o profissional já executou serviços de montagem ou instalação de subestação abrigada ou transformador a seco.

**c.1)** O(s) profissional (is) que apresentar(em) ART''s/RRT's para comprovação de qualificação técnica acima deverá (ão), obrigatoriamente, ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

* 1. Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da empresa licitante.
  2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da licitante. Serão consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
  3. A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada através da carteira de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante na entidade profissional competente, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de sua anuência.

**11.2.** As **licitantes** poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no **SICAF** - **Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores**, devendo manter atualizadas as comprovações nela constantes, a fim de que estejam vigentes na data de abertura da sessão pública, ou poderão encaminhar a respectiva documentação atualizada por meio do sistema, consoante disciplinado nas **condições 11.2.1 a 11.3** **abaixo**.

**11.2.1** Os documentos de habilitação da **licitante** detentora da melhor oferta **não constantes do SICAF** deverão ser apresentados em formato digital, por meio da opção “enviar anexo” do Sistema, no prazo de **2 (duas) horas, prorrogável por igual período**, contado da solicitação do **Pregoeiro** no sistema eletrônico**.** A prorrogação do referido prazo poderá ocorrer nas seguintes situações:

**a)** por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou

**b)** de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital.

**11.2.2** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência conforme art. 64 da Lei 14.133/2021), para:

**a)** complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

**b)** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**11.2.2.1.** A vedação à inclusão de novo documento, prevista na **condição 11.2.2 acima**, não alcança documento que atesta **condição preexistente à abertura da sessão pública do certame**, que não foi encaminhado com os demais comprovantes de habilitação, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro, conforme **Acórdão 1211/2021-Plenário-TCU**.

**11.2.3** A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar o encaminhamento da documentação original de habilitação.

**11.3.** Ocorrendo a situação prevista na **condição 11.2.3**, a documentação solicitada deverá ser encaminhada para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, situado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 150, CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-901.

**11.4.** Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à habilitação jurídica e à regularidade fiscal deverão estar em nome da licitante com o n.º do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

* 1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
  2. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

**11.5.** No caso das alíneas da **condição 11.4**, serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

**11.6.** Caso a **licitante** pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta licitação por intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá comprovar também a sua regularidade fiscal e trabalhista, observando-se o disposto na **condição 11.5**.

**11.7.** Para fins de habilitação, o **Pregoeiro** poderá realizar consulta nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, constituindo meio legal de prova, conforme § 6º do art. 39 da IN SEGES/ME n.º 73, de 30 de setembro de 2022.

**11.8.** As regularidades fiscal e trabalhista poderão ser comprovadas pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa.

**11.9.** Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à data da sessão deste certame.

**11.10.** O **Pregoeiro** efetuará, ainda, para efeitos de habilitação, consulta ao:

* 1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico <https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>;
  2. Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico:

<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>;

* 1. **SICAF**, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.

**11.10.1.** As consultas previstas nesta condição realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

**11.11.** Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

**11.12.** Serão declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos não atendam aos requisitos aqui estabelecidos, observando-se os benefícios elencados neste Edital para as ME/EPP.

[**SUBSEÇÃO I – DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**](#PARTICIPAAÇÃOMEEPP)

11.13. Para a habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatória a apresentação de toda a documentação elencada na SEÇÃO XI, deste Edital, inclusive quanto à regularidade fiscal e trabalhista, ainda que haja alguma restrição.

**11.14.** Caso haja alguma **restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação. A prorrogação do referido prazo poderá ser concedida, por igual período, a critério da Administração, **quando requerida pela licitante mediante apresentação de justificativa**.

**11.15.** O prazo acima indicado terá como termo inicial a data da divulgação do resultado da fase de habilitação, sendo de exclusiva responsabilidade da **licitante** o respectivo acompanhamento.

**11.15.1.** A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal de que trata a **condição** **11.14 acima**,conforme § 4º do art. 4º do Decreto n.º 8.538/2015.

11.16. A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição 11.14, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na forma do art. 4.º, § 5º, do Decreto n.º 8.538/2015.

[**SEÇÃO XII – DOS RECURSOS**](#RECURSOS)

**12.1.** Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, qualquer licitante poderá apresentar *intenção de recurso*, de forma imediata e no prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

**12.2.** Apresentada a intenção de interpor recurso, o Pregoeiro deverá verificar a presença dos requisitos recursais (tempestividade, legitimidade, sucumbência, interesse e motivação), sem adentrar, neste momento, no mérito recursal.

**12.3.** Presentes os requisitos recursais, o Pregoeiro aceitará a intenção do recurso, caso contrário, a rejeitará, motivadamente, em campo próprio do sistema.

**12.4.** A **licitante** que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as **razões do recurso** em momento único, em campo próprio do sistema, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

**12.4.1**. O prazo para apresentação de contrarrazões será, igualmente, de **3 (três) dias úteis** e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

**12.4.2.** A apreciação do recurso pelo Pregoeiro dar-se-á em fase única.

**12.5.** Será assegurado às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, conforme §5º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

**12.6.** O **Pregoeiro** receberá, examinará e instruirá os recursos interpostos de suas decisões, podendo, na oportunidade, reconsiderá-las.

**12.7.** As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo **Pregoeiro** serão apreciados pela autoridade competente.

**12.8.** O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

[**SEÇÃO XIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**](#ADJUDICAÇÃO)

**13.1.** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, para fins do disposto no art. 71 da Lei n.º 14.133, de 2021.

**13.1.1.** Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia poderá adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatório, determinando a consequente contratação.

[**SEÇÃO XIV – DO CONTRATO**](#CONTRATONº)

[**14.1.**](#CONTRATONº) Será firmado contrato com a **licitante** **vencedora**, nos termos da minuta constante do Anexo III, com cláusulas regidas pela Lei n.º 14.133/2021, integrando-o, ainda, os dados constantes da proposta vencedora, bem como as condições estatuídas neste ato convocatório.

**14.2.** O prazo de vigência da contratação está previsto no instrumento contratual e no Termo de Referência.

**14.3.** É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas na habilitação.

**14.4.** A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de **05 dias úteis**, contados da respectiva convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabívei

**14.5.** O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado **pela licitante vencedora** durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Tribunal.

**14.6.** Será facultado à Administração, quando a **licitante** não assinar o termo de contrato, no prazo previsto na **condição 14.4**, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para aceitar a contratação **nas condições propostas pela licitante vencedora**, nos termos do disposto no § 2º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

**14.6.1**. Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos da **condição 14.6 acima**, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:

**a)** convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, **mesmo que acima do preço da adjudicatária**;

**b)** adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

**14.7.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e a sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, conforme disposto no § 5º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

**14.7.1.** A regra da condição **14.7 acima** não se aplicará às licitantes remanescentes convocadas na forma da **alínea “a” da condição 14.6.1.**

**14.8.** O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.124 da Lei 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

[**SEÇÃO XV – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**](#ENTREGA)

**15.1.** A entrega e o recebimento do objeto licitado serão efetuados em conformidade com o disposto no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

**SEÇÃO XVI – DAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS NA LICITAÇÃO E PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

**16.1.** De acordo com o § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR** com a União, **PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS**, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou termo de referência, a **licitante** ou **contratada** que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista na **condição 16.2 deste Edital**, garantidos o contraditório e ampla defesa:

* 1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
  2. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
  3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta
  4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
  5. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  6. dar causa à inexecução total do contrato.

**16.2.** De acordo com o § 5º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será **DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR** com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS E MÁXIMO DE 6 (SEIS) ANOS**, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sanção de multa prevista no edital, contrato, termo de referência, a **licitante** ou **contratada** que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditório e ampla defesa:

* 1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
  2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
  5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**16.2.1.** Para os fins da **alínea “c”**, reputar-se-á como comportamento inidôneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

**16.3.** De acordo com o § 2º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será aplicada a sanção de **ADVERTÊNCIA** exclusivamente aos casos de inexecução parcial, desde que não tenha causado grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

**16.4.** Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, a licitante vencedora estará sujeita à multa prevista no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, penalidade que poderá ser imputada cumulativamente às sanções estabelecidas nas **condições** **16.1, 16.2 e 16.3 deste Edital**.

**16.5.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipótese de convocação de licitante remanescente na forma do inciso I do § 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

**16.6.** Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14.133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE-BA.

**16.7.** A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE/BA.

**16.8.** O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

**16.9.** Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas **condições 16.7 e 16.8**, será a Licitante ou Contratada, se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da União– GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da intimação.

**16.10.** As situações mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administração, a extinção do contrato.

**16.11.** Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 e 167 da Lei 14.133/2021.

[**SEÇÃO XVII – DO PAGAMENTO**](#PAGTO)

**17.1.** O pagamento será efetuado na forma e prazo estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

**17.2.** A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

**17.3.** Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a Contratante poderá deduzir os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações, devidos pela Contratada, do montante a ser-lhe pago.

**17.4.** Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Estadual/Distrital (Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais ou Certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente).

**17.5.** No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**17.6.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

[**SEÇÃO XVIII – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**](#DaImpugnação)

**18.1.** Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital de licitação, ou apresentar impugnação, por suposta irregularidade na aplicação da lei.

**18.1.1**. O pedido de esclarecimento e a impugnação poderão ser enviados diretamente ao Pregoeiro, via e-mail[**gsconceicao@tre-ba.jus.br**](gsconceicao@tre-ba.jus.br), ou por meio do Protocolo Digital (conforme orientações disponíveis em: [<https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-sei/portal-do-sei>)](https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-sei/portal-do-sei), ou ainda, protocolados de forma presencial no Tribunal, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 18h, e na sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

**18.2.** Eventuais consultas poderão ser realizadas por intermédio do telefone (71) 3373-7084, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 19h, e na sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

**18.3.** Caberá ao Pregoeiro manifestar-se acerca dos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data em que recebê-los, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, observando o seguinte:

* 1. o Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos;
  2. manifestando-se sobre a impugnação, o Pregoeiro deverá encaminhá-la, em seguida, à Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para proferir decisão;
  3. a impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do processo de licitação;
  4. acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame.

**18.4.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do órgão licitante e no sistema, dentro do prazo estabelecido na **condição 18.3** acima, e vincularão os participantes e a Administração.

[**SEÇÃO XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**](#DASDISPOSIÇÕES)

**19.1.** A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade insanável no procedimento; ou revogada por motivos de conveniência ou oportunidade decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado. mediante decisão fundamentada, assegurada prévia manifestação dos interessados.

**19.1.1.** Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

**19.1.2.** Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação dos aspectos elencados no art. 147 da Lei 14.133/2021.

**19.2.** O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, localizada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, nos dias úteis, das 13h às 19h, de segunda a quinta, e de 8h às 13h, às sextas-feiras (HORA LOCAL), assim como na internet para download, nos endereços eletrônicos: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) e www.tre-ba.jus.br.

**19.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

**19.4.** Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.

**19.5.** A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

**19.6.** O Pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação.

**19.6.1**. O **Pregoeiro** poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, de acordo com o art. 43 da IN n.º 73/2022.

**19.6.2.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, essa somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

**19.7.** O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor.

**19.8.** O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**19.9.** Os ajustes celebrados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (contratos, atas de registro de preços, convênios etc.) deverão ser assinados preferencialmente no Sistema Eletrônico de Informações – SEI com uso de login e senha, sendo permitida, ainda, a assinatura por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos pela referida infraestrutura, consoante prescreve a Instrução Normativa TRE-BA nº 10/2022.

**19.10.** Aoparticipar de processo licitatório o titular dos dados manifesta, automaticamente, seu **inequívoco consentimento** para tratamento dos dados pessoais pela Administração, conforme autorização legal prevista no art. 7º, incisos I, II e V da **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/18**.

**19.10.1.** Os documentos habilitatórios, exigidos neste Edital, ficarão acessíveis e disponíveis ao público, com todos os dados pessoais neles constantes, por força do cumprimento do dever de publicidade previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Salvador, 05 de dezembro de 2023

Gilson Soares da Conceição

Pregoeiro

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40/2023**

**ANEXO I**

**[TERMO DE REFERÊNCIA](#TermoReferencia)**

**1. OBJETO**

**1.1.** Aquisição e instalação de Transformador de energia elétrica de 500 kVA para o Anexo II da Sede do TRE-BA, conforme especificações constantes do Anexo A deste termo.

**1.2.** Será adotado como critério de julgamento o de menor preço.

**1.3. HABILITAÇÃO**

**1.3.1. VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA**

**1.3.1.1.** A vistoria prévia é facultativa, não se consubstanciando em condição para a contratação. Contudo, ficam os interessados cientes de que, após a apresentação das propostas, não serão admitidas, em nenhuma hipótese, alegações posteriores de desconhecimento do objeto a ser contratado, bem como de dificuldades técnicas não identificadas ou previstas.

**1.3.1.2.** Caso o fornecedor opte pela realização da vistoria, deverá manter contato com a Seção de Projetos e Obras (SEPROB), por meio do telefone (71) 3373-7348 ou e-mail seprob@tre-ba.jus.br.

**1.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**1.3.2.1.** A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

**a)** Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada.

a.1) Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá entregar, antes do início dos serviços, certidão visada pelo CREA da Bahia, de acordo com o art.14, § 1º, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.

**b)** No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais a empresa tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem ou instalação de subestação abrigada ou transformador a seco;

**c)** No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica com a Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, do Engenheiro Elétrico responsável técnico pela licitante, que comprove que o profissional já executou serviços de montagem ou instalação de subestação abrigada ou transformador a seco.

c.1) O(s) profissional (is) que apresentar(em) ART''s/RRT's para comprovação de qualificação técnica acima deverá (ão), obrigatoriamente, ser(em) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

**1.3.2.1.1.**A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada através da carteira de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante na entidade profissional competente, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de sua anuência.

**2. JUSTIFICATIVA**

**2.1.** O Transformador de energia elétrica do Anexo II da Sede do TRE-BA está no final da sua vida útil e, para manutenção da confiabilidade do suprimento de energia daquela edificação, é necessária a contratação do fornecimento e instalação de um novo equipamento.

**2.2.** A justificativa para a contratação está alinhada ao seguinte objetivo estratégico: Prestar serviço de qualidade ao público.

**2.3**. A relação entre a quantidade de bens a serem contratados, prevista no Anexo A deste Termo de Referência, e a demanda a ser suprida restou demonstrada no Estudo Técnico Preliminar.

**3. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

**3.1.** O equipamento deverá ser entregue instalado na subestação do Anexo II da Sede do TRE-BA, localizada na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 150 - CAB, Salvador - BA - CEP: 41.745-901 - Brasil. Como haverá necessidade de desligamento da subestação, **este Tribunal deverá disponibilizar somente o dia de sábado ou domingo para a execução in loco do serviço**. Todos os equipamentos/instrumentos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada;

**3.2**. O equipamento deverá ser entregue instalado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento do Pedido de Fornecimento pela Contratada. Nesse período já estão contabilizados, além dos prazos necessários para a execução completa dos serviços envolvendo transporte de equipamento e materiais, acesso ao local onde será instalado, realização de comissionamento e emissão de Relatório Técnico de todo o procedimento executado.

**3.3.** O Pedido de Fornecimento será emitido pela Fiscalização do Contrato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da via contratual pela Contratada.

**3.4.** Previamente à execução do objeto será realizada visita técnica para verificar todos os aspectos necessários à sua adequada consecução, a exemplo de dificuldades de acesso à Subestação (movimentação vertical e horizontal do transformador).

**3.4.1.** A Contratada deverá entrar em contato com os fiscais do contrato para marcar o horário da visita, por meio do telefone (71) 3373-7348 ou e-mail [seprob@tre-ba.jus.br](mailto:seprob@tre-ba.jus.br).

**3.4.2.** A visita técnica ocorrerá dentro do prazo de 90 dias previsto para a execução do objeto, conforme previsto no tópico 3.2.

**3.5.** A Contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) antes do início dos serviços.

**3.6**. **ESCOPO DOS SERVIÇOS**

**3.6.1 Requisitos da Contratação**

A execução do fornecimento e instalação deverá seguir as exigências das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e das diretrizes aplicáveis determinadas pela Legislação Municipal. As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho, e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o processo mais rigoroso. Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionária de Energia Elétrica:

* NBR 5410/ – Instalações elétricas em baixa tensão;
* NBR 10295 – Transformadores a seco;
* NBR 5356 - Transformadores de potência;
* NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
* NR 11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
* NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos específicos.
* Norma NEOENERGIA DIS-NOR-036 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão de Distribuição à Edificação Individual.

**3.6.2 Especificações Mínimas**

O transformador a ser fornecido e instalado, deverá ter as seguintes características mínimas:

1. Seguir, principalmente, a norma ABNT NBR 5356 parte 11;
2. Transformador trifásico, potência **500 kVA, a seco**, classe 15 kV;
3. TAPs no primário de 13,8 a 10,2 kV com variação de 0,6 kV;
4. Secundário 220 / 127 volts;
5. Classificação do **Fator K-9**;
6. Possuir **ventilação forçada** (ANAF);
7. Relé de comando/indicação/proteção de temperatura com contatos auxiliares para ventilação forçada;
8. Conectores para fases no primário e fase/neutro no secundário pela parte superior;
9. Conexão do neutro dimensionada para suportar corrente nominal ≥ da fase;
10. Nível de descargas parciais ≤ 10 pC;
11. Elevação máxima de temperatura ≤ 100 oC;
12. Nível de ruído máximo ≤ 64 dB;
13. Grau de proteção IP00;
14. Informar previamente para aprovação CLASSE AMBIENTE / CLIMA / FOGO (Anexo A Norma 5356-11);
15. Rodas bidirecionais ∅4" (4 unidades);
16. Conectores para aterramento (≥ 2 unidades);
17. Olhais para içamento (≥ 2 unidades);
18. Duas placas de identificação em alumínio, em ambos os lados (atender integralmente item 9.1 da norma NBR 5356 parte 11);
19. **Data book completo**, contendo Certificados de Qualidade das principais Matérias Primas, Desenhos *As Built* (fábrica), Manual de Instrução e Instalação, Termo de Garantia, Relatório de Testes e Ensaios, Certificado de Calibração dos equipamentos utilizados nos ensaios (os documentos devem ser fornecidos impressos e em meio digital).

**3.6.3. Sequenciamento dos Serviços**

1. A Contratada poderá vistoriar o local (subestação do Anexo II), verificando todas as condições necessárias para a perfeita execução;
2. Deverá negociar com o TRE-BA uma janela temporal de, no máximo, 2 (dois) dias entre o desligamento e a religação da subestação (incluído no prazo total da obra), somente no final de semana, considerando que a máquina já esteja disponível;
3. Uma vez desenergizada a subestação (conjunto de ações coordenadas, controladas e sequenciadas que se destinam à garantia da ausência total de tensão no circuito de média tensão — devendo este estar sob controle durante todo o tempo de trabalho), a CONTRATADA deverá desconectar o transformador antigo em operação e retirá-lo da subestação;



*Painel de média existente que alimenta o transformador de 500 kVA.*

1. Necessário que a Contratada verifique *in loco*, todas as interferências para a saída do transformador existente e para a entrada do novo transformador. Após esta verificação, deverá ser apresentado o **plano tático para o sequenciamento dos trabalhos**, com a finalidade de mitigar os riscos da execução dos serviços, que deverá ser aprovado pela Fiscalização do ajuste;



*Transformador dentro da subestação*

1. Na entrada da subestação, que se localiza dentro da garagem do Anexo II, existem limitações a serem observadas, tais como pé direito, passarelas, desnível do piso, etc.;



*Vista da entrada da subestação*

*Vista da área acima da subestação*

1. A Contratada deverá prever em seus custos, toda a mão de obra, ferramental, EPI, transporte horizontal e vertical necessários para as operações de remoção e instalação previstas;
2. A Contratada deverá prever em seus custos uma iluminação auxiliar, visto que a subestação estará desenergizada;
3. A Contratada deverá providenciar a ART junto ao CREA do seu responsável técnico, antes da execução dos serviços;
4. O responsável técnico deverá comprovar já ter realizado montagem ou instalação de subestação abrigada ou transformador a seco;
5. O equipamento removido deverá ser transportado e descarregado no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, situado na Rua A No 7174, via marginal da rodovia BR 324, quadra A, lote 16 e 17, CEP 412333-970, loteamento Porto Seco de Pirajá (Salvador/Bahia). A Contratada poderá visitar o local previamente para ter total conhecimento das necessidades;
6. A Contratada deverá entregar a subestação do Anexo II, energizada e comissionada seguindo a legislação vigente e emitir Relatório Técnico de todo o procedimento executado.

**3.6.4** O Responsável Técnico deverá estar à frente de todos os serviços.

**3.6.5** Será de responsabilidade da Contratada a realização das medições elétricas de campo necessárias.

**3.7.** Durante o período do Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da Contratada.

**4. RECEBIMENTO**

**4.1.** O recebimento ocorrerá em duas etapas:

a) **Recebimento provisório**: o objeto contratado será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, após a conclusão do comissionamento referido nos tópicos 3.2 e 3.6.3.k), ficando, nesta ocasião, suspensa a fluência do prazo de execução inicialmente fixado.

b) **Recebimento definitivo**: no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, a Fiscalização do Contrato avaliará as características e comportamento do equipamento que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente.

**4.2.** Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega e ou do comissionamento, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor.

**4.3.** Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi efetuado em desacordo com o pactuado, a Fiscalização do Contrato notificará por escrito a Contratada para substituir, às suas expensas, o material recusado, no prazo que lhe restar daquele indicado para entrega.

**4.4.** Se após o recebimento provisório, constatar-se que foi entregue qualidade inferior ao solicitado, a Fiscalização do Contrato notificará por escrito a Contratada para complementar o material faltante, no prazo que lhe restar daquele indicado para entrega.

**4.5.** Se a Contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as condições exigidas no edital, o fiscal do contrato glosará a nota fiscal, no valor do material não entregue ou recusado, e a encaminhará para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face a eventual aplicação de multa.

**4.6.** Caso a Contratada não retire, no prazo de 90 dias, a contar do recebimento da notificação, o material recusado, ficará caracterizado o seu abandono, nos termos do disposto no artigo 1.275, Inciso III, do Código Civil, podendo a Contratante incorporá-lo ao seu patrimônio, encaminhá-lo a outros órgãos da Administração Pública ou, ainda, doá-lo nos termos do disposto no Decreto nº 9.373/2018.

**4.7.** A Contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e totais em conformidade com o constante da nota de empenho/contrato, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.

**5. GARANTIA TÉCNICA**

**5.1.** Independentemente da apresentação de termo expresso, a garantia legal pelos vícios aparentes ou de fácil constatação será de trinta dias, tratando-se de bens não duráveis, e de noventa dias para bens duráveis, a contar do recebimento definitivo do produto.

**5.2.** No ato de entrega dos bens permanentes, deverá ser apresentado o Termo de Garantia emitido pelo fabricante, de acordo com prazo mínimo previsto para cada item especificado no Anexo A deste Termo de Referência, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

**5.3.** Na vigência da garantia, a Contratada obrigar-se-á a reparar, sem ônus para a Contratante, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento, pela Contratada, da comunicação de inconformidade.

**5.4.** O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em perfeito estado de uso nas dependências da Contratante.

**5.5.** O pedido de substituição ou de reparo do objeto contratado, durante o período de garantia, poderá ser formalizado por telefone, e-mail ou outro meio hábil de comunicação.

**5.6.** Não sendo o vício sanado no prazo do subitem 5.3, a Contratada será notificada para que substitua o produto por outro novo da mesma espécie, marca e modelo, em perfeitas condições de uso, em no máximo 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas neste Termo de Referência, no edital ou no contrato.

**5.7.** A garantia, em todos os casos, engloba a proteção contra vícios, defeitos ou incorreções advindas da fabricação, montagem e instalação, se houver, bem como desgaste excessivo.

**6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**6.1.** São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente Termo de Referência e na legislação vigente:

a) entregar os bens no prazo, nas especificações e na quantidade exigidas, assim como com as características descritas na proposta;

b) atender às solicitações da Contratante nos prazos estabelecidos neste instrumento;

c) substituir os produtos danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

d) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

e) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;

f) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;

g) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

h) não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, salvo se autorizado neste Termo de Referência;

i) conferir garantia dos produtos (qualidade, segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência;

j) entregar o objeto acondicionado em embalagens fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, em atendimento ao disposto no artigo 32 da Lei n° 12.305/2010, devendo-se assegurar que sejam restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm, ou recicladas, se a reutilização não for possível;

k) cumprir os requisitos de proteção de dados pessoais e de segurança da informação previstos neste Termo de Referência e na legislação própria;

l) observar as diretrizes da Anvisa e Inmetro aplicadas ao objeto deste Termo de Referência, quando couber.

**7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**7.1.** A Contratante obriga-se a:

**a)** acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

**b)** prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

**c)** efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes deste termo de referência;

**d)** zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

**e)** determinar a reparação, a correção, a remoção ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

**8.VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**8.1.** A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua assinatura.

**9. INADIMPLEMENTO E PENALIDADES**

**9.1** A Administração poderá aplicar à Contratada, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, as sanções previstas na Lei e no Contrato, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

**a)** atrasar injustificadamente a entrega do objeto contratado – **0,5%**, sobre o valor de aquisição do bem, por dia de atraso, até o máximo de **10 (dez)** dias;

**b)** atrasar, até no máximo **10 (dez)** dias, a substituição do produto que apresentou, dentro do prazo de garantia, vícios ou incorreções decorrentes da fabricação ou do seu uso correto que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor – **0,5%** do valor de aquisição do bem, por dia de atraso;

**c)** não substituir o bem que apresentou, dentro do prazo de validade, vícios ou incorreções resultantes da fabricação ou de sua correta utilização que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor – **10 (dez)** % do valor total de aquisição do material não substituído.

**d)** inexecução parcial – **5**% sobre o valor do material não entregue;

**e)** inexecução total – **15**% sobre o valor total contratado.

**9.2.** Ultrapassado o prazo estabelecido no subitem 9.1, alínea “a”, a Administração poderá não receber os itens pendentes de entrega.

**9.3.** A aplicação da penalidade estabelecida no subitem 9.1, alínea “c” não afasta a obrigação da devolução do valor pago pela aquisição do bem.

**10. MEDIDAS ACAUTELADORAS**

**10.1.** Ocorrendo inadimplemento contratual, a Administração poderá, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/1999 e artigo 26, Inciso I, da Portaria nº 112/2023, do TRE/BA, reter, de forma cautelar, dos pagamentos devidos à Contratada, valor relativo a eventual multa a ser-lhe aplicada.

**10.2.** Finalizado o processo administrativo de apuração das faltas contratuais cometidas pela Contratada, tendo a Administração decidido pela penalização, o valor retido cautelarmente será convertido em multa. Não havendo decisão condenatória, o valor será restituído, monetariamente corrigido pelo mesmo índice de reajuste dos pagamentos devidos à Contratada.

**11. PAGAMENTO**

**11.1.** Observada a ordem cronológica estabelecida no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, o pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito através de ordem bancária, até o 5º dia útil subsequente à apresentação da nota fiscal.

**11.2.** Condiciona-se o pagamento à:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto contratado;

II – Declaração da Fiscalização do Contrato de que o fornecimento se deu conforme pactuado.

**11.3.** A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

**11.4.** A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos.

**11.5.** Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Estadual (Certidão de Quitação de Tributos Estaduais que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente).

**12. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO**

**12.1**. As notificações emitidas pela Administração que implicarem abertura de prazo para cumprimento de obrigações, assim como as intimações dos despachos ou decisões que imponham deveres, restrições de direito ou sanções à Contratada, deverão ser feitas preferencialmente por meio eletrônico, ou ainda pessoalmente, com confirmação inequívoca do recebimento.

**12.1.1**. Frustradas as tentativas de comunicação pelos meios acima citados, esta deverá ser realizada por correspondência com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo que assegure a certeza da ciência do interessado, ou ainda, em caso de aplicação de sanção, por edital, no Diário Oficial da União – DOU, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que o fornecedor se encontrar.

**12.1.2**. A comunicação dos atos processuais será dispensada quando o representante da Contratada revelar conhecimento de seu conteúdo, manifestado expressamente por qualquer meio.

**13.** **PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

**13.1.** Em observância ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

**a)** a coleta de dados pessoais indispensáveis à própria execução do objeto, se houver, será realizada mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste Termo de Referência, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

**b)** encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada providenciará seu descarte de forma segura.

**13.2.** A Contratada, sempre que necessário, dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TRE-BA, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

**13.3.** O eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a mesma e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execução contratual e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

**13.4.** Representante da Contratada manterá contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia útil da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

**13.5.** A critério do Contratante, a Contratada poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

**13.6.** Sem prejuízo de observância às demais disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em função do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custódia dos documentos.

**13.7.** Serão protegidas quanto à confidencialidade as informações classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolução CNJ nº 396, de 07 de junho de 2021, na Resolução TSE nº 23.644, de 1º de junho de 2021, na Portaria da Presidência do TRE-BA nº 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo da observância de outros normativos que regem a matéria.

**14. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO**

**14.1.** Não será admitida a participação de consórcio na licitação, uma vez que o consórcio reduz a oferta de empresas no mercado.

**ANEXO A**

**ESPECIFICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATSER** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID DE MEDIDA** | **QUANT.** |
| 1. | 477039 | TRANSFORMADOR A SECO  O transformador a ser fornecido e instalado, deverá ter as seguintes características mínimas:   1. Seguir, principalmente, a norma ABNT NBR 5356 parte 11; 2. Transformador trifásico, potência **500 kVA, a seco**, classe 15 kV; 3. TAPs no primário de 13,8 a 10,2 kV com variação de 0,6 kV; 4. Secundário 220 / 127 volts; 5. Classificação do **Fator K-9**; 6. Possuir **ventilação forçada** (ANAF); 7. Relé de comando/indicação/proteção de temperatura com contatos auxiliares para ventilação forçada; 8. Conectores para fases no primário e fase/neutro no secundário pela parte superior; 9. Conexão do neutro dimensionada para suportar corrente nominal ≥ da fase; 10. Nível de descargas parciais ≤ 10 pC; 11. Elevação máxima de temperatura ≤ 100 oC; 12. Nível de ruído máximo ≤ 64 dB; 13. Grau de proteção IP00; 14. Informar previamente para aprovação CLASSE AMBIENTE / CLIMA / FOGO (Anexo A Norma 5356-11); 15. Rodas bidirecionais  ∅4" (4 unidades); 16. Conectores para aterramento (≥ 2 unidades); 17. Olhais para içamento (≥ 2 unidades); 18. Duas placas de identificação em alumínio, em ambos os lados (atender integralmente item 9.1 da norma NBR 5356 parte 11); 19. **Data book completo**, contendo Certificados de Qualidade das principais Matérias Primas, Desenhos *As Built* (fábrica), Manual de Instrução e Instalação, Termo de Garantia, Relatório de Testes e Ensaios, Certificado de Calibração dos equipamentos utilizados nos ensaios (os documentos devem ser fornecidos impressos e em meio digital); 20. **GARANTIA DE 12 MESES** a partir do Recebimento Definitivo | UNID | 1 |

**ANEXO B**

**ORÇAMENTO ESTIMATIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Obra** | **Bancos** | | **B.D.I.** | | **Encargos Sociais** | |
|  |  |  | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 500 KVA - ANEXO II** | **SINAPI - 08/2023 - Bahia SBC - 08/2023 - Bahia ORSE - 08/2023 - Sergipe** | | **22,88%** |  | **Não Desonerado:  Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%** | |
|  |  |  |  |  |  | **BDI EQUIP 15,28%** |  |  |  |
| **Orçamento Sintético** | | | | | | | | | |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Valor Unit com BDI** | **Total** | **Peso (%)** |
| **01** |  |  | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** |  |  |  |  | **2.877,24** | **2,06 %** |
| 01.01 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 115,26 | 141,63 | 1.699,56 | 1,22 % |
| 01.02 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 36,79 | 45,20 | 542,40 | 0,39 % |
| 01.03 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 43,09 | 52,94 | 635,28 | 0,45 % |
| **02** |  |  | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 500 kVA A SECO** |  |  |  |  | **135.906,02** | **97,17 %** |
| **02.01** |  |  | **IMPOSTOS / TAXAS** |  |  |  |  | **312,84** | **0,22 %** |
| 02.01.01 | TR001 | Próprio | ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND | 1 | 254,59 | 312,84 | 312,84 | 0,22 % |
| **02.02** |  |  | **SEGURANÇA NO TRABALHO** |  |  |  |  | **1.966,08** | **1,41 %** |
| 02.02.01 | TR002 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1 | 800,00 | 983,04 | 983,04 | 0,70 % |
| 02.02.02 | TR003 | Próprio | PCMSO | UND | 1 | 800,00 | 983,04 | 983,04 | 0,70 % |
| **02.03** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  | **130.723,32** | **93,46 %** |
| 02.03.01 | TR004 | Próprio | FORNECIMENTO TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA, VENTILAÇÃO FORÇADA CLASSE 15 KV 13,8 A 10,2 KV / 220/127 VOLTS | UND | 1 | 112.210,29 | 129.356,02 | 129.356,02 | 92,48 % |
| 02.03.02 | TR013 | Próprio | DESCARGA TRANSFORMADOR | UND | 1 | 243,64 | 299,38 | 299,38 | 0,21 % |
| 02.03.03 | TR005 | Próprio | DESENERGIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE | UND | 1 | 353,81 | 434,76 | 434,76 | 0,31 % |
| 02.03.04 | TR006 | Próprio | DESOBSTRUÇÃO DAS ÁREAS E PREPARAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS | UND | 1 | 515,27 | 633,16 | 633,16 | 0,45 % |
| **02.04** |  |  | **RETIRADA TRANSFORMADOR EXISTENTE** |  |  |  |  | **631,72** | **0,45 %** |
| 02.04.01 | TR007 | Próprio | RETIRADA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II | UND | 1 | 514,10 | 631,72 | 631,72 | 0,45 % |
| **02.05** |  |  | **MONTAGEM / LIGAÇÃO TRANSFORMADOR NOVO** |  |  |  |  | **2.272,06** | **1,62 %** |
| 02.05.01 | TR008 | Próprio | CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR NOVO DE 500 kVA NO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II | UND | 1 | 1.465,64 | 1.800,97 | 1.800,97 | 1,29 % |
| 02.05.02 | TR009 | Próprio | ENERGIZAÇÃO E TESTES DO TRANSFORMADOR NOVO | UND | 1 | 339,30 | 416,93 | 416,93 | 0,30 % |
| 02.05.03 | TR010 | Próprio | LIMPEZA DA ÁREA | UND | 1 | 44,08 | 54,16 | 54,16 | 0,04 % |
| **03** |  |  | **CARREGAMENTO , TRANSPORTE E DESCARGA DO TRANSFORMADOR** |  |  |  |  | **1.085,83** | **0,78 %** |
| 03.01 | TR011 | Próprio | CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 500 kVA PARA TRANSPORTE | UND | 1 | 221,60 | 272,30 | 272,30 | 0,19 % |
| 03.02 | TR012 | Próprio | DESCARGA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE NO CAT TRE-Ba | UND | 1 | 662,06 | 813,53 | 813,53 | 0,58 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | **Total sem BDI** | | **120.766,06** | | |
|  | | |  |  | **Total do BDI** | | **19.103,03** | | |
|  | | |  |  | **Total Geral** | | **139.869,09** | | |

**ANEXO C**

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÕES DE PREÇOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Obra** | | | **Bancos** | | | | **B.D.I.** | | | | | **Encargos Sociais** | |
|  | |  | | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 500 KVA - ANEXO II** | | | **SINAPI - 08/2023 - Bahia SBC - 08/2023 - Bahia ORSE - 08/2023 - Sergipe** | | | | **22,88%** | | | | | **Não Desonerado:  Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%** | |
| **Planilha Orçamentária Analítica** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** |  | |  | | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** |  | |  | | | |  |  | | | | **2.877,24** |
| **01.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | **Und** | | **Quant.** | **Valor Unit** | | | | **Total** |
| Composição | 91677 | | SINAPI | | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | H | | 1,0000000 | 115,26 | | | | 115,26 |
| Composição Auxiliar | 95407 | | SINAPI | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | H | | 1,0000000 | 3,91 | | | | 3,91 |
| Insumo | 00034783 | | SINAPI | | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | | | | H | | 1,0000000 | 109,42 | | | | 109,42 |
| Insumo | 00037372 | | SINAPI | | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | | | H | | 1,0000000 | 1,14 | | | | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | | SINAPI | | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | | | H | | 1,0000000 | 0,07 | | | | 0,07 |
| Insumo | 00043462 | | SINAPI | | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | | | H | | 1,0000000 | 0,01 | | | | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | | SINAPI | | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | | | H | | 1,0000000 | 0,71 | | | | 0,71 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 52,67 | LS => | | 60,66 | MO com LS => | | | | 113,33 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 26,37 |  | | Valor com BDI => | | | | | 141,63 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | **Quant. =>** | | **12,0000000** | | **Preço Total =>** | | | **1.699,56** |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | | |  |
| **01.02** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | **Und** | | **Quant.** | | **Valor Unit** | | | **Total** |
| Composição | 90776 | | SINAPI | | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | H | | 1,0000000 | | 36,79 | | | 36,79 |
| Composição Auxiliar | 95401 | | SINAPI | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | H | | 1,0000000 | | 0,74 | | | 0,74 |
| Insumo | 00004083 | | SINAPI | | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | | | | H | | 1,0000000 | | 33,56 | | | 33,56 |
| Insumo | 00037372 | | SINAPI | | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | | | H | | 1,0000000 | | 1,14 | | | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | | SINAPI | | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | | | H | | 1,0000000 | | 0,07 | | | 0,07 |
| Insumo | 00043463 | | SINAPI | | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | | | H | | 1,0000000 | | 0,11 | | | 0,11 |
| Insumo | 00043487 | | SINAPI | | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | | | H | | 1,0000000 | | 1,17 | | | 1,17 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 15,94 | LS => | | 18,36 | | MO com LS => | | | 34,30 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 8,41 |  | | Valor com BDI => | | | | | 45,20 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | **Quant. =>** | | **12,0000000** | | | **Preço Total =>** | | **542,40** |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
| **01.03** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | **Und** | | **Quant.** | | | **Valor Unit** | | **Total** |
| Composição | 100309 | | SINAPI | | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | H | | 1,0000000 | | | 43,09 | | 43,09 |
| Composição Auxiliar | 100299 | | SINAPI | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | H | | 1,0000000 | | | 0,76 | | 0,76 |
| Insumo | 00037372 | | SINAPI | | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | | | | H | | 1,0000000 | | | 1,14 | | 1,14 |
| Insumo | 00037373 | | SINAPI | | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | | | | H | | 1,0000000 | | | 0,07 | | 0,07 |
| Insumo | 00040943 | | SINAPI | | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | | | | H | | 1,0000000 | | | 40,31 | | 40,31 |
| Insumo | 00043458 | | SINAPI | | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | | | H | | 1,0000000 | | | 0,06 | | 0,06 |
| Insumo | 00043482 | | SINAPI | | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | | | | H | | 1,0000000 | | | 0,75 | | 0,75 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 19,09 | LS => | | 21,98 | | | MO com LS => | | 41,07 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 9,85 |  | | Valor com BDI => | | | | | 52,94 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | **Quant. =>** | | **12,0000000** | | | **Preço Total =>** | | **635,28** |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
| **02** |  | |  | | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 500 kVA A SECO** |  | | |  | | |  | | |  | | **135.906,02** |
| **02.01** |  | |  | | **IMPOSTOS / TAXAS** |  | | |  | | |  | | |  | | **312,84** |
| **02.01.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | **Valor Unit** | | **Total** |
| Composição | TR001 | | Próprio | | ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | UND | 1,0000000 | | | 254,59 | | 254,59 |
| Insumo | COTLS001 | | Próprio | | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA BA | Outros | | | | | UND | 1,0000000 | | | 254,59 | | 254,59 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 0,00 | | LS => | 0,00 | | | MO com LS => | | 0,00 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 58,25 | |  | Valor com BDI => | | | | | 312,84 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | **Preço Total =>** | | **312,84** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
| **02.02** |  | |  | | **SEGURANÇA NO TRABALHO** |  | | |  | | |  | | |  | | **1.966,08** |
| **02.02.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | **Valor Unit** | | **Total** |
| Composição | TR002 | | Próprio | | PPRA / PGR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | UND | 1,0000000 | | | 800,00 | | 800,00 |
| Insumo | 10572 | | ORSE | | PPRA (NR-9) un | Serviços | | | | | un | 1,0000000 | | | 800,00 | | 800,00 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 0,00 | | LS => | 0,00 | | | MO com LS => | | 0,00 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 183,04 | |  | Valor com BDI => | | | | | 983,04 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **983,04** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.02.02** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR003 | | Próprio | | PCMSO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10573 | | ORSE | | PCMSO (NR-7) un | Serviços | | | | | un | 1,0000000 | | | | 800,00 | 800,00 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 0,00 | | LS => | 0,00 | | | | MO com LS => | 0,00 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 183,04 | |  | Valor com BDI => | | | | | 983,04 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **983,04** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.03** |  | |  | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  | | |  | | |  | | | |  | **130.723,32** |
| **02.03.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR004 | | Próprio | | FORNECIMENTO TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA, VENTILAÇÃO FORÇADA CLASSE 15 KV 13,8 A 10,2 KV / 220/127 VOLTS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 112.210,29 | 112.210,29 |
| Insumo | COTLS002 | | Próprio | | TRANSFORMADOR A SECO 500 kVA VENTILAÇÃO FORÇADA CLASSE 15 kV 13,8 kV a 10,2 kV / 220/127 VOLTS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | Material | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 112.210,29 | 112.210,29 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 0,00 | | LS => | 0,00 | | | | MO com LS => | 0,00 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 17.145,73 | |  | Valor com BDI => | | | | | 129.356,02 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **129.356,02** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.03.02** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR013 | | Próprio | | DESCARGA TRANSFORMADOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 243,64 | 243,64 |
| Composição Auxiliar | 5928 | | SINAPI | | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | CHP | 0,7300000 | | | | 273,37 | 199,56 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 2,0000000 | | | | 22,04 | 44,08 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 22,24 | | LS => | 25,60 | | | | MO com LS => | 47,84 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 55,74 | |  | Valor com BDI => | | | | | 299,38 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **299,38** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.03.03** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR005 | | Próprio | | DESENERGIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 353,81 | 353,81 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 6,0000000 | | | | 22,04 | 132,24 |
| Composição Auxiliar | 88265 | | SINAPI | | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 6,8600000 | | | | 32,30 | 221,57 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 115,17 | | LS => | 132,61 | | | | MO com LS => | 247,78 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 80,95 | |  | Valor com BDI => | | | | | 434,76 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **434,76** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.03.04** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR006 | | Próprio | | DESOBSTRUÇÃO DAS ÁREAS E PREPARAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 515,27 | 515,27 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 2,0000000 | | | | 22,04 | 44,08 |
| Composição Auxiliar | 88265 | | SINAPI | | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 1,1400000 | | | | 32,30 | 36,82 |
| Insumo | 00004006 | | SINAPI | | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | | | | m³ | 0,2000000 | | | | 2.171,87 | 434,37 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 25,61 | | LS => | 29,48 | | | | MO com LS => | 55,09 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 117,89 | |  | Valor com BDI => | | | | | 633,16 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **633,16** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.04** |  | |  | | **RETIRADA TRANSFORMADOR EXISTENTE** |  | | |  | | |  | | | |  | **631,72** |
| **02.04.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR007 | | Próprio | | RETIRADA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 514,10 | 514,10 |
| Composição Auxiliar | 5928 | | SINAPI | | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | CHP | 1,4500000 | | | | 273,37 | 396,38 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 2,0000000 | | | | 22,04 | 44,08 |
| Composição Auxiliar | 88265 | | SINAPI | | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 2,2800000 | | | | 32,30 | 73,64 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 56,86 | | LS => | 65,47 | | | | MO com LS => | 122,33 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 117,62 | |  | Valor com BDI => | | | | | 631,72 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **631,72** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.05** |  | |  | | **MONTAGEM / LIGAÇÃO TRANSFORMADOR NOVO** |  | | |  | | |  | | | |  | **2.272,06** |
| **02.05.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR008 | | Próprio | | CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR NOVO DE 500 kVA NO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 1.465,64 | 1.465,64 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 4,0000000 | | | | 22,04 | 88,16 |
| Composição Auxiliar | 88265 | | SINAPI | | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 4,5700000 | | | | 32,30 | 147,61 |
| Composição Auxiliar | 5928 | | SINAPI | | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | CHP | 2,9100000 | | | | 273,37 | 795,50 |
| Insumo | 00004006 | | SINAPI | | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | | | | m³ | 0,2000000 | | | | 2.171,87 | 434,37 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 113,96 | | LS => | 131,22 | | | | MO com LS => | 245,18 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 335,33 | |  | Valor com BDI => | | | | | 1.800,97 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **1.800,97** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.05.02** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR009 | | Próprio | | ENERGIZAÇÃO E TESTES DO TRANSFORMADOR NOVO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 339,30 | 339,30 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 2,0000000 | | | | 22,04 | 44,08 |
| Composição Auxiliar | 88265 | | SINAPI | | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 9,1400000 | | | | 32,30 | 295,22 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 114,77 | | LS => | 132,16 | | | | MO com LS => | 246,93 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 77,63 | |  | Valor com BDI => | | | | | 416,93 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **416,93** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **02.05.03** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR010 | | Próprio | | LIMPEZA DA ÁREA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 44,08 | 44,08 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 2,0000000 | | | | 22,04 | 44,08 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 12,90 | | LS => | 14,86 | | | | MO com LS => | 27,76 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 10,08 | |  | Valor com BDI => | | | | | 54,16 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **54,16** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **03** |  | |  | | **CARREGAMENTO , TRANSPORTE E DESCARGA DO TRANSFORMADOR** |  | | |  | | |  | | | |  | **1.085,83** |
| **03.01** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR011 | | Próprio | | CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 500 kVA PARA TRANSPORTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 221,60 | 221,60 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 1,0000000 | | | | 22,04 | 22,04 |
| Composição Auxiliar | 5928 | | SINAPI | | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | CHP | 0,7300000 | | | | 273,37 | 199,56 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 15,78 | | LS => | 18,18 | | | | MO com LS => | 33,96 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 50,70 | |  | Valor com BDI => | | | | | 272,30 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **272,30** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
| **03.02** | **Código** | | **Banco** | | **Descrição** | **Tipo** | | | | | **Und** | **Quant.** | | | | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | TR012 | | Próprio | | DESCARGA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE NO CAT TRE-Ba | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | UND | 1,0000000 | | | | 662,06 | 662,06 |
| Composição Auxiliar | 88243 | | SINAPI | | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | H | 3,0000000 | | | | 22,04 | 66,12 |
| Composição Auxiliar | 5928 | | SINAPI | | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | CHP | 2,1800000 | | | | 273,37 | 595,94 |
|  |  | |  | |  | MO sem LS => | | | 47,24 | | LS => | 54,39 | | | | MO com LS => | 101,63 |
|  |  | |  | |  | Valor do BDI => | | | 151,47 | |  | Valor com BDI => | | | | | 813,53 |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | **Quant. =>** | **1,0000000** | | | | **Preço Total =>** | **813,53** |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | |  |  |
|  | | | | |  |  | | | **Total sem BDI** | | | **120.766,06** | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | **Total do BDI** | | | **19.103,03** | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | **Total Geral** | | | **139.869,09** | | | | | |

**PREGÃO ELETRÔNICO N.**º **40/2023**

**ANEXO II**

**ORÇAMENTO ESTIMATIVO**

**VALOR (ES) MÁXIMO(S) ADMITIDO (S) PARA CONTRATAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Obra** | **Bancos** | | **B.D.I.** | | **Encargos Sociais** | |
|  |  |  | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR 500 KVA - ANEXO II** | **SINAPI - 08/2023 - Bahia SBC - 08/2023 - Bahia ORSE - 08/2023 - Sergipe** | | **22,88%** |  | **Não Desonerado:  Horista: 115,15% Mensalista: 71,22%** | |
|  |  |  |  |  |  | **BDI EQUIP 15,28%** |  |  |  |
| **Orçamento Sintético** | | | | | | | | | |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Valor Unit com BDI** | **Total** | **Peso (%)** |
| **01** |  |  | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** |  |  |  |  | **2.877,24** | **2,06 %** |
| 01.01 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 115,26 | 141,63 | 1.699,56 | 1,22 % |
| 01.02 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 36,79 | 45,20 | 542,40 | 0,39 % |
| 01.03 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 43,09 | 52,94 | 635,28 | 0,45 % |
| **02** |  |  | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 500 kVA A SECO** |  |  |  |  | **135.906,02** | **97,17 %** |
| **02.01** |  |  | **IMPOSTOS / TAXAS** |  |  |  |  | **312,84** | **0,22 %** |
| 02.01.01 | TR001 | Próprio | ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND | 1 | 254,59 | 312,84 | 312,84 | 0,22 % |
| **02.02** |  |  | **SEGURANÇA NO TRABALHO** |  |  |  |  | **1.966,08** | **1,41 %** |
| 02.02.01 | TR002 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1 | 800,00 | 983,04 | 983,04 | 0,70 % |
| 02.02.02 | TR003 | Próprio | PCMSO | UND | 1 | 800,00 | 983,04 | 983,04 | 0,70 % |
| **02.03** |  |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  | **130.723,32** | **93,46 %** |
| 02.03.01 | TR004 | Próprio | FORNECIMENTO TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA, VENTILAÇÃO FORÇADA CLASSE 15 KV 13,8 A 10,2 KV / 220/127 VOLTS | UND | 1 | 112.210,29 | 129.356,02 | 129.356,02 | 92,48 % |
| 02.03.02 | TR013 | Próprio | DESCARGA TRANSFORMADOR | UND | 1 | 243,64 | 299,38 | 299,38 | 0,21 % |
| 02.03.03 | TR005 | Próprio | DESENERGIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE | UND | 1 | 353,81 | 434,76 | 434,76 | 0,31 % |
| 02.03.04 | TR006 | Próprio | DESOBSTRUÇÃO DAS ÁREAS E PREPARAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS | UND | 1 | 515,27 | 633,16 | 633,16 | 0,45 % |
| **02.04** |  |  | **RETIRADA TRANSFORMADOR EXISTENTE** |  |  |  |  | **631,72** | **0,45 %** |
| 02.04.01 | TR007 | Próprio | RETIRADA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II | UND | 1 | 514,10 | 631,72 | 631,72 | 0,45 % |
| **02.05** |  |  | **MONTAGEM / LIGAÇÃO TRANSFORMADOR NOVO** |  |  |  |  | **2.272,06** | **1,62 %** |
| 02.05.01 | TR008 | Próprio | CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR NOVO DE 500 kVA NO INTERIOR DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II | UND | 1 | 1.465,64 | 1.800,97 | 1.800,97 | 1,29 % |
| 02.05.02 | TR009 | Próprio | ENERGIZAÇÃO E TESTES DO TRANSFORMADOR NOVO | UND | 1 | 339,30 | 416,93 | 416,93 | 0,30 % |
| 02.05.03 | TR010 | Próprio | LIMPEZA DA ÁREA | UND | 1 | 44,08 | 54,16 | 54,16 | 0,04 % |
| **03** |  |  | **CARREGAMENTO , TRANSPORTE E DESCARGA DO TRANSFORMADOR** |  |  |  |  | **1.085,83** | **0,78 %** |
| 03.01 | TR011 | Próprio | CARREGAMENTO E COLOCAÇÃO DO TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 500 kVA PARA TRANSPORTE | UND | 1 | 221,60 | 272,30 | 272,30 | 0,19 % |
| 03.02 | TR012 | Próprio | DESCARGA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE NO CAT TRE-Ba | UND | 1 | 662,06 | 813,53 | 813,53 | 0,58 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | **Total sem BDI** | | **120.766,06** | | |
|  | | |  |  | **Total do BDI** | | **19.103,03** | | |
|  | | |  |  | **Total Geral** | | **139.869,09** | | |

**OBS:** A **licitante** deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, **VALOR TOTAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 40/2023**

**ANEXO III**

[**MINUTA DO CONTRATO**](#MinutaContrato)

**CONTRATO PARA AQUISIÇÃO e instalação de transformador de energia elétrica de 500 KVA para o Anexo II da Sede do TRE-BA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA .........................................**

## [**CONTRATO Nº 00/20XX**](#DOCONTRATO)

**A UNIÃO,** por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA,** com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominado **Contratante,** neste ato representado por seu Diretor-Geral, .........................................., no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, e a empresa **XXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **XXXXXXXXXXX**, com sede na Rua **XXXXXXXXXXX**, CEP: **XXXXXXXXXXX**, telefone n.º (XX) **XXXXXXXXXXX**, *e-mail* **XXXXXXXXXXX**, doravante denominada **Contratada,** representada neste ato pelo Sr. **XXXXXXXXXXX**, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração juntada aos autos, resolvem celebrar o presente **CONTRATO PARA AQUISIÇÃO e instalação de transformador de energia elétrica de 500 KVA para o Anexo II da Sede do TRE-BA**,albergado na Lei n.º 14.133/2021, resultante do **Pregão n.º 40/2023**, consoante Processo (SEI) n.º 0019409-68.2023.6.05.8000.

[**CLÁUSULA PRIMEIRA – *DO OBJETO***](#OBJDALICIT)

1. O objeto do presente contrato é a aquisiçãoe instalação de transformador de energia elétrica de 500 KVA para o Anexo II da Sede do TRE-BA**,** conforme as condições estabelecidas no Edital de Pregão n.º 40/2023 e na proposta firmada pela Contratada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

[**CLÁUSULA SEGUNDA *- DO VALOR CONTRATUAL***](#DaGarantia)

**INSERIR TABELA COM ITENS CORRESPONDENTES**

**1.** O valor total do presente contrato é de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

**2.** O valor acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à Contratada qualquer outro pagamento resultante da execução deste ajuste.

**CLÁUSULA TERCEIRA –** ***DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA***

**1.** A despesa correrá à conta do elemento xxxx.“xxxxxxxxx”, vinculado à Ação xxxxxxxxx– “xxxxxxxxxxx”, do Programa “Gestão do Processo Eleitoral”.

**2.** Para a cobertura das despesas, foi emitida a Nota de Empenho n.º 20XXNEXXXX, em xx de xxxxxxxxxxxx de 20XX.

[**CLÁUSULA QUARTA –** ***DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO***](#DAENTREGA)

1. A entrega e o recebimento do objeto contratado serão efetuados em conformidade com o disposto no Termo de Referência, Anexo I, do Edital, que passa a integrar este instrumento contratual.

[**CLÁUSULA QUINTA –** ***DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE***](#OBRIGAÇOES)

**1.** A Contratanteobriga-se a:

**a)** acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

**b)** prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

**c)** efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes dos instrumentos convocatório e contratual;

**d)** zelar para que, durante a vigência do Contrato, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

**e)** determinar a reparação, a correção, a remoção ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

*.*

[**CLÁUSULA SEXTA – *DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA***](#OBRIGAÇOES)

**1.** São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente contrato, no Termo de Referência e na legislação vigente:

**a)** entregar os bens no prazo, nas especificações e na quantidade constantes neste contrato, assim como com as características descritas na proposta;

**b)** atender às solicitações da Contratante nos prazos estabelecidos neste instrumento;

**c)** não fornecer quantidade ou modelo diverso do solicitado;

**d)** substituir os produtos danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

**e)** responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;

**f)** responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;

**g)** manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;

**h)** reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

**i)** não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato;

**j)** conferir garantia de adequação dos produtos (qualidade, segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

[**CLÁUSULA SÉTIMA –** ***DO PAGAMENTO***](#DOPAGTO)

**1.** O pagamento será efetuado na forma e prazo estabelecidos no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

**2.** Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Estadual/Distrital (Certidão de Quitação de Tributos Estaduais/Distritais ou Certidão que comprove a regularidade com o ICMS, emitida pelo órgão competente).

**3.** A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

**4.** Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a Contratante poderá deduzir os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações, devidos pela Contratada, do montante a ser-lhe pago.

**5.** No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**6.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

[**CLÁUSULA OITAVA –** ***DA VIGÊNCIA***](#DOCONTRATO)

**1.** O contrato terá vigência de 180 dias contados da data de sua assinatura.

[**CLÁUSULA NONA –****DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**](#DASPENALIDADES)

**1.** De acordo com o § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, ficará **IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR** com a União, **PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS**, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou termo de referência, a **contratada** que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista **no item** **2 abaixo**, garantidos o contraditório e ampla defesa:

* 1. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta
  2. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
  3. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  4. dar causa à inexecução total do contrato.

**2.** De acordo com o § 5º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será **DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR** com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS E MÁXIMO DE 6 (SEIS) ANOS**, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sanção de multa prevista no edital, contrato, termo de referência, a **contratada** que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditório e ampla defesa:

* 1. prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
  2. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  4. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**2.1.** Para os fins da **alínea “c”**, reputar-se-á como comportamento inidôneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do contrato, tais como ação em conluio ou em desconformidade com a lei, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

**3.** De acordo com o § 2º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA exclusivamente aos casos de inexecução parcial, desde que não tenha causado grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

**4.** Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, a licitante vencedora estará sujeita à multa prevista no Termo de Referência (Anexo a este Contrato), penalidade que poderá ser imputada cumulativamente às sanções estabelecidas nos itens 1, 2 e 3 acima.

**5.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipótese de convocação de licitante remanescente na forma do inciso I do art. 4º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

**6.** Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14,133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE-BA.

**7.** A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE/BA.

**8.** O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

**9.** Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nos **itens 7 e 8 acima**, será a Contratada, se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da União– GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da intimação.

**10.** As situações mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administração, a extinção do contrato.

**11.** Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 e 167 da Lei 14.133/2021.

[**CLÁUSULA DÉCIMA –** ***DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO***](#ALTERA)

**1.** Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

[**CLÁUSULA DÉCIMA**](#RESCISÃO) [**PRIMEIRA**](#ALTERA) [**–**](#RESCISÃO) ***DA RESCISÃO CONTRATUAL***

**1.** A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades aqui estabelecidas.

**2.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

[**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –** ***DA***](#PUBL) ***DIVULGAÇÃO***

**1.** A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do presente contrato e de seus aditamentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – *PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO***

**1.** Em observância ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

**a)** a coleta de dados pessoais indispensáveis à própria execução do objeto, se houver, será realizada mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste Termo de Referência, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

**b)** encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada providenciará seu descarte de forma segura.

**2.** A Contratada, sempre que necessário, dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TRE-BA, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

**3.** O eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a mesma e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execução contratual e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

**4.** Representante da Contratada manterá contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia útil da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

**5.** A critério do Contratante, a Contratada poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

**6.** Sem prejuízo de observância às demais disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em função do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custódia dos documentos.

**7.** Serão protegidas quanto à confidencialidade as informações classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolução CNJ nº 396, de 07 de junho de 2021, na Resolução TSE nº 23.644, de 1º de junho de 2021, na Portaria da Presidência do TRE-BA nº 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo da observância de outros normativos que regem a matéria.

[**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –** ***DO FUNDAMENTO LEGAL***](#FUNDAM)

**1.** O presente Contrato é celebrado com fulcro nas normas insertas na Lei 14.133/2021 e suas alterações, tendo por base as condições estabelecidas no Pregão nº 40/2023 e os termos da proposta apresentada pela Contratada.

[**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –** ***DO FORO***](#FORO)

**1.** Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, xx de xxxxxxx de 20XX.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Diretor-Geral do TRE-BA CONTRATADA**