CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2024

PREÂMBULO

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE-BA, por meio da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria n.º 828, de 24 de outubro de 2022, torna público que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de empreitada por preço unitário, destinada à contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de reforma do fórum eleitoral de Valença, conforme condições a seguir estabelecidas.

Esta licitação, autorizada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), processo n.º 0011178-18.2024.6.05.8000,  será regida pela Lei n.º 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, pelo Decreto n.º 8.538/2015, pela Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73/2022, Instrução Normativa/MPOG n.° 03/2018, demais legislação aplicável e, ainda, pelas condições constantes neste Edital.

SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA

Dia: 09.10.2024

Hora: 9h (horário de Brasília/DF)

Presidente da Comissão: Arthur Ribeiro Rocha

E-mail: cplic@tre-ba.jus.br. Telefone: (71) 3373-7081

Processo SEI n.º: 0011178-18.2024.6.05.8000

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)

Código UASG: 70013

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.

REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada por preço unitário.

MODO DE DISPUTA: aberto e fechado.

EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA ME/EPP: não há.

OBSERVAÇÃO: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data previamente fixada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de prévia comunicação pela Comissão de Licitação.

NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVII, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato. Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções às licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 1.097.425,86 (um milhão noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme orçamento estimativo e valor(es) máximo(s) admitido(s) para contratação, do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

A despesa correrá à conta de recursos consignados ao TRE-BA no Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: Ação Orçamentária 02.122.0033.219Z.0029 – Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União no Estado da Bahia. Natureza da Despesa: 3.33.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

Anexos

I – PROJETO BÁSICO

A – ORÇAMENTO ESTIMATIVO

B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS;

C – MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO/ESPECIFICAÇÕES

D – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO;

E – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.;

F – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTAS E MENSALISTAS;

G – ART´S DO ORÇAMENTO E DOS PROJETOS

H – PROJETOS (DISPONÍVEIS NO SITE DO TRE-BA, link https://www.tre-ba.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/editais/editais-das-licitaces-2024)

II – PROPOSTA-PADRÃO

III – MINUTA DO CONTRATO

SEÇÃO I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1.	A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução de dos serviços de reforma do fórum eleitoral de Valença, conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Projeto Básico.

1.2. 	Havendo divergência entre as descrições do CATSER e as constantes neste Edital (Anexo I), prevalecerão as últimas.

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.	A sessão desta concorrência será pública e realizada em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.

2.2.	Poderão participar desta concorrência eletrônica as licitantes que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio www.gov.br/compras, para acesso ao Portal de Compras do Governo Federal.

2.3.	O credenciamento da licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

2.4.	Como requisito para participação da concorrência eletrônica, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação do presente Edital.

2.5.	Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015.

2.6.	A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação.

2.7.	Não poderão participar desta licitação:

  - empresário e sociedade empresária ou simples, na seguinte situação:

a.1)		suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o TRE-BA, durante o prazo da sanção aplicada;

a.2)	declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

a.3)	impedidos de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

a.4)	proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

a.5)	proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

  - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b.1)	equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

  - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

  - direta ou indiretamente, agente público do órgão licitante ou, na fase de  execução do contrato, agente público do órgão contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;

d.1) 	as vedações de que tratam a alínea “b” acima estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

  - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

  - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

  - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

  - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

  - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

  - os demais interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

  - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips;

  - consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, conforme justificativa constante no Projeto Básico (Anexo I do Edital).

2.7.1. O impedimento de licitar em decorrência de sanção que foi imposta à pessoa jurídica será também aplicado à licitante que atue em substituição à empresa apenada, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9.	Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

  - a)	estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;

  - estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.

SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO

3.1.	A licitante deverá credenciar-se no sistema “Concorrência Eletrônica”, no sítio www.gov.br/compras, observado o seguinte:

  - o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

  - a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;

  - o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à concorrência eletrônica.

3.2.	O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3.		A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

SEÇÃO IV – DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

4.1.		A licitante deverá preencher eletronicamente, em campos próprios do sistema, a descrição do objeto e o preço, conforme condição 4.2.1 deste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.1.1.	 A etapa de que trata a condição acima será encerrada automaticamente com a abertura da sessão pública.

4.1.2.	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.2.		A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR GLOBAL DE SUA PROPOSTA, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

4.2.1.	A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

4.3.		A licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital.

4.4.		A falsidade da declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou das declarações relacionadas na Seção XII deste Edital, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital.

4.5.	Nessa etapa não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a fase de lances.

4.5.1.	Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta, observando as seguintes regras:

a)	a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b)	os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo e o intervalo de que trata alínea acima;

c)	o valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema;

4.5.1.1. O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para o órgão licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.6.		As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.7.		Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, a licitante fica liberada dos compromissos assumidos.

4.8.		A celebração do contrato após vencido o prazo estabelecido na condição 4.6 importa em prorrogação da validade da proposta.

SUBSEÇÃO I – DA VISTORIA PRÉVIA

4.9. 	A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificação onde serão realizados os serviços, para avaliação do espaço, construção, instalações e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realização dos serviços que serão contratados.

- A vistoria, de caráter facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes, será agendada junto à Seção de Projetos e Obras (SEPROB), do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a quinta-feira, das 14:00 às 18:00h, e às sextas-feiras das 8:30 às 13:00h; até dois (02) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

- Quaisquer dúvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratação, deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação;

- Eventuais inconsistências observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

SEÇÃO V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1.	No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal).

5.2.	A comunicação entre a Comissão de Licitação e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico, vedada outra forma de comunicação.

5.3.	A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.	Somente na fase de envio de lances haverá ordem de classificação das propostas.

6.2.	Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a desclassificação da proposta. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3.	A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, de que trata a Seção XI deste Edital, em relação à proposta mais bem classificada.

SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.	Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.2.	Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:

  - as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

  - a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observada a diferença mínima de R$ 100,00 (cem reais) entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

  - Observada a alínea “b” acima, a licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos da condição 10.6 deste Edital.

7.3.	Durante a sessão pública da concorrência, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

7.4.	Nesta fase de disputa, o Comissão de Licitação poderá, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.41.	 A eventual exclusão de proposta da licitante, de que trata a condição acima, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

7.5.	Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão desta concorrência eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal).

SUBSEÇÃO I – MODO DE DISPUTA DE LANCES: ABERTO E FECHADO

7.7.	Será adotado para envio de lances, nesta licitação, o modo de disputa “aberto e fechado”, no qual as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de lance final e fechado.

7.8. 	A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos, sem prorrogação. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.9.	Encerrado o prazo aleatório acima previsto, o sistema selecionará:

  - O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela, para que possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo, podendo optar em manter seu último lance da etapa aberta.

  - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, podendo optar por manter seu último lance da etapa aberta.

7.10.	Encerrados os prazos estabelecidos nas alíneas acima, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.11.	 Não havendo licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências do edital, a Comissão reiniciará a etapa fechada para as licitantes que ainda não foram convocadas, seguindo o disposto na alínea “b” da condição 7.9 deste Edital.

7.11.1. Na hipótese da condição 7.11 acima, a Comissão deverá avisar as licitantes, via chat e no campo aviso do sistema, com antecedência mínima de 24 horas, o reinício da etapa fechada.

SEÇÃO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1.	Após a etapa de envio de lances, serão aplicados os critérios de desempate estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 , seguido do critério de desempate previsto no inciso I do art. 60 da Lei 14.133/2021, qual seja: disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar um novo lance fechado, em até 5 minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.2.	Persistindo o empate e na ausência de critérios objetivos nos inciso II a IV do art. 60, da Lei nº 14.133/2021, e no seu § 1º, estando indefinidas as formas de aferição e comprovação pela licitante, ainda pendentes de regulamentação e/ou de Ato da Secretária de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a fim de resguardar critérios isonômicos e transparentes, evitando-se interpretações subjetivas, será realizado sorteio (conforme previsão constante do Acórdão 723/2024 – Plenário TCU), da seguinte forma:

a)	a Comissão, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, convocará as licitantes para participarem da sessão de desempate, que ocorrerá via plataforma Zoom https://zoom.us/join, informando data e hora do sorteio, bem como o link e a forma de acesso.

b)	na sessão de desempate serão atribuídos números sequenciais, iniciando-se pelo número 1, conforme a ordenação de nomes das licitantes empatadas que aparece na tela da fase de julgamento do sistema Comprasgov. Desse modo, o nome da primeira licitante que aparece na ordem classificatória do sistema, obterá o numero 1, a segunda o número 2 e assim sucessivamente.

c)	o sorteio será realizado utilizando-se um globo no qual serão inseridos os números de cada licitante empatada, quando serão sorteados todos os números para definição da ordem de classificação das empatadas. A primeira sorteada ficará em primeiro lugar, a segunda selecionada no globo ficará em segundo lugar, e assim sucessivamente.

d)	a Comissão conduzirá a sessão de desempate, devendo participar mais dois servidores efetivos do Tribunal.

e) terminada a sessão de desempate, devidamente gravada, será disponibilizado o vídeo no Portal da Transparência deste Tribunal (www.tre-ba.jus.br) e juntado ao Processo da licitação.

8.3.	Os critérios de desempate previstos nas condições 8.1 e 8.2 acima também serão aplicados caso as propostas iniciais estejam empatadas e não haja envio de lances na fase competitiva.

SUBSEÇÃO I – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.4.	Quando houver participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, considerar-se-á empatada a proposta dessas empresas que for igual ou até 10% superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da seguinte forma:

  - classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação prevista na condição 8.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta na forma da alínea “b” abaixo;

  - convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma na condição 8.4, “a”, para que, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que será classificada em primeiro lugar;

  - não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação da condição 8.4, “b”, ou não ocorrendo a regularização fiscal e trabalhista conforme o disposto na condição 12.14, ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma da condição 8.4, “a”, para o exercício do mesmo direito.

8.5.	Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista na condição 8.3 e suas alíneas, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO

9.1.	Na fase de julgamento, após definida a classificação das propostas, a Comissão poderá negociar condições mais vantajosas e encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o melhor preço, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.2	Caso a proposta de preço mais bem classificada esteja acima do valor estimado para a contratação, a Comissão de Licitação deverá negociar com a licitante, com vista à obtenção de menor preço, observada a condição 11.3. deste Edital e suas subalíneas.

9.3.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

SEÇÃO X– DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL

10.1.	A licitante mais bem classificada, na fase de julgamento prevista na Seção XI deste Edital, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação da Comissão de Licitação, para encaminhamento, exclusivamente por meio eletrônico, pela opção “enviar anexo”, de arquivo contendo:

a)	PROPOSTA FINAL DE PREÇO adequada ao último lance ofertado após a negociação prevista na Seção IX deste Edital, que terá de ser apresentada com observância das disposições descritas detalhadamente no Tópico 15 do Projeto Básico (Anexo I deste Edital), com as seguintes informações:

a.1.)	identificação (social), endereço, e-mail, números do CNPJ/MF e do telefone da licitante;

a.2)	A discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo I deste Edital;

a.3)	O preço unitário e total, com duas casas decimais, em Real, em algarismo e por extenso;

b)	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, com discriminação de preço unitário e preço total, por serviço, em real e em algarismo, contemplando materiais, peças, componentes, equipamentos e mão de obra, encargos sociais e BDI, constando o número do registro no Conselho Profissional pertinente do responsável técnico encarregado da sua elaboração, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrão elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (Anexo II deste Edital);

b.1)	No cabeçalho da planilha de preço unitários deverão ser informados:

b 1.1)	data base do orçamento;

b.1.2)	 taxa de B.D.I. utilizada;

b.1.3)	data de apresentação da proposta;

b.1.4) 	 encargos sociais de horista e mensalista utilizados.

c)	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS E COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS), não devendo constar delas despesas relativas à administração local, mobilização/desmobilização, instalação do canteiro e consumos gerais;

d)	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS;

e)	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS de todos os itens da planilha orçamentária, destacando coeficientes de mão de obra e material;

f)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, com indicação do período de execução dos serviços e respectivos valores e prazo máximo para execução total da obra que deve ser de 120 (cento e vinte) dias. O cronograma deverá ser completo e detalhado, expresso em diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;

f.1)	Não será aceito cronograma cujo percentual da última parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preço global da obra.

10.2.	No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame;

10.2.1.	O preço máximo orçado para a execução da obra é R$ 1.097.425,86 (um milhão noventa e sete mil, quatrocentose vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), levando-se em conta um BDI de 22,88%, encargos sociais do SINAPI de 116,64% para produção e 71,67% para mensalistas, não sendo aceitas as propostas com valores superiores, conforme orçamento estimativo constante do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

10.2.1.1. Os encargos foram considerados não desonerados. Conforme permitido pela Lei nº 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015, as empresas têm o direito de escolher por realizar o recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desoneração) ou sobre a folha de salários (contribuição patronal de 20%).

10.2.2.	O preço unitário de cada serviço constante do Orçamento Estimado (Anexo A do Projeto Básico) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Inexistindo previsão de custo de determinado serviço na planilha do SINAPI, o cálculo das composições foi realizado incorporando os custos dos insumos do SINAPI e das base nas tabelas do SBC, TCPO, ORSE autorizada por este Tribunal;

10.2.2.1. 	Na formação do preço que constará das propostas das licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência acima indicados, desde que os preços unitários e global fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado constante do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

10.3.	Recebidos os documentos, a sessão será suspensa para que a Comissão possa fazer a análise, conforme previsto na Seção XI deste Edital.

10.4	 Eventuais erros no preenchimento da(s) planilha(s) não são motivo para a desclassificação da proposta, quando houver a possibilidade de ser ajustada sem a necessidade de acréscimo do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

10.5.	A Comissão concederá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reenvio do anexo contendo a(s) planilha(s) corrigida(s), na forma da condição 10.1.

10.5.1. Havendo a necessidade de se promoverem outros ajustes, o prazo para reenvio do anexo contendo a(s) planilha(s) corrigida(s) será de 2 (duas) horas prorrogável, por sucessivos e iguais períodos. A prorrogação do referido prazo poderá ocorrer nas seguintes situações:

a)	por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou

b)	de oficio, a critério da Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos ajustados.

10.6.	A Comissão no interesse da Administração, poderá relevar omissões meramente formais observadas nas propostas e documentos que a acompanham, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, uma vez passíveis de serem sanadas no prazo por ela assinalado.

SEÇÃO XI – DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.	A Comissão realizará a verificação da conformidade da proposta mais bem classificada quanto à sua adequação à especificação do objeto licitado e, observadas as condições 11.4 a 11.4.2, à compatibilidade do preço em relação ao máximo admitido para contratação, constante no Orçamento Estimado (Anexo A do Projeto Básico).

11.2.	As propostas serão analisadas de acordo com o art. 59 da Lei 14.133/2021, sendo desclassificadas aquelas que:

- contiverem vícios insanáveis;

- não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

- apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento  estimado para a contratação;

- não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

11.3.	Se o preço constante da proposta vencedora for superior ao preço estimado para a contratação, e caso a licitante, após negociação, não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo e a proposta desclassificada.

11.3.1.	Não serão admitidos preços global e unitários superiores ao preço de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado constante do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

11.3.2. A licitante poderá ajustar a(s) planilha(s), sem aumento do preço ofertado, conforme o disposto na condição 10.4 deste Edital.

11.4.	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, conforme § 2º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.

11.4.1.	Serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

11.4.2.	Será exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

11.5.	Ocorrendo a situação prevista na condição 11.4.1 acima, a inexequibilidade só será considerada se, após diligência da comissão, restar comprovado que o custo da licitante é superior ao valor de sua proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

SEÇÃO XII– DA HABILITAÇÃO E DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

12.1.	Após o julgamento da proposta de que trata a Seção XI deste Edital, a Comissão passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo:

12.1.1.	Serão verificadas as declarações assinaladas pela licitante em campo próprio do sistema, por ocasião do envio de sua proposta eletrônica, conforme seguem:

a)	Declaração de que possui ciência do inteiro teor do ato convocatório e dos seus Anexos e atende aos requisitos de habilitação neles estabelecido, concordando com suas condições, e que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta,

b)	Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

c)	Declaração de observância aos incisos III e V do art. 1º e de cumprimento do inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano e degradante.

d)	Declaração de cumprimento das exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

e)	Declaração de cumprimento das exigências reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como reserva de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

f)	Declaração, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.1.1.1. A licitante responderá pela veracidade das informações contidas nas declarações apresentadas, na forma da lei, devendo manter durante a execução do contrato o cumprimentos das condições habilitatórias, sob pena de extinção do contrato.

12.1.2. Para a Habilitação jurídica:

  - comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário;

  - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;

  - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

  - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

  - ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.2.	 Para a Regularidade fiscal:

  - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

  - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

  - prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/14;

  - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.

12.1.4. Para a Regularidade trabalhista:

  - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.1.5. Qualificação econômico-financeira:

  - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.;

  - Balanço Patrimonial relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentado na forma da lei.

b.1) O último exercício social exigível será o do ano imediatamente anterior, no caso de transcorridos os seguintes prazos para apresentação do Balanço Patrimonial:

b.1.1) 30 de abril, nos termos do disposto no art. 1078 do Código Civil;

b.1.2) Último dia útil do mês de maio, para as licitantes obrigadas a adotar o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme IN-RFB 1774/2017 (Acórdãos TCU-Plenário de n.os119/2016 e 2293/18).

12.1.5.1. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira, relativos aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, deverão comprovar o seguinte:

  - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

  - Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta da licitante.

12.1.5.2. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de liquidez ou solvência (LG, SG, LC).

12.1.5.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios.

12.1.5.4.  Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura desta Concorrência, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais.

12.1.6. Qualificação técnica:

12.1.6.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

- Comprovante de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

### a.1)	Caso a licitante seja de outro estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes do início do serviço, certidão visada pelo CREA-BA, de acordo com o art. 14, § 1º, da Resolução n.º 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.

- Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra/serviço compatível em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, com execução de, no mínimo, 159 m² (cento e cinquenta e nove metros quadrados) de área construída ou reformada.

b.1)	 Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome  da empresa licitante.

b.2)	Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da proponente. Serão consideradas do mesmo grupo de empresas, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

b.3) Será permitida a soma de atestados para comprovar a exigência de qualificação técnico-operacional (alínea b, supra), desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.

12.1.6.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

- Apresentação de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do atestado respectivo fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que os responsáveis técnicos da licitante (Engenheiro ou Arquiteto) executaram obra de construção ou reforma;

- Comprovante de que os profissionais detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitação ou a apresentação de declaração de contratação futura do profissional, em que conste a sua anuência, conforme segue:

b.1)	A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, pela Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional.

- Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Os técnicos deverão estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislação exigir. A equipe mínima deverá ser composta de:

c.1)	01 (um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que comprove execução de obra correlata ao objeto licitado, que executará a obra e responderá pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação meio turno à obra;

c.2)	01 (um) encarregado de obra, com dedicação exclusiva à obra;

c.3)	vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar-se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens.

- O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT´s para comprovação da qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

- Sendo necessária, por qualquer motivo, a substituição do profissional, durante a execução do ajuste, a empresa estará obrigada a apresentar a comprovação dos mesmos requisitos mínimos do profissional exigidos ao tempo da licitação. A comprovação da qualificação do novo profissional deverá ser submetida à fiscalização do ajuste previamente à substituição;

- Com o intuito de tornar mais célere a análise pela comissão de licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica prevista no Edital.

12.1.6.3. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

12.2.	As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (à exceção da documentação prevista na condição 12.1.5, alínea “b” e suas subalíneas), ou poderão encaminhar a respectiva documentação atualizada por meio do sistema, consoante disciplinado nas condições 12.2.1 a 12.3 abaixo relativas ao ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO:

12.2.1	Os documentos de habilitação da licitante detentora da melhor oferta não constantes do SICAF deverão ser apresentados em formato digital, por meio da opção “enviar anexo” do Sistema, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação da Comissão no sistema eletrônico. A prorrogação do referido prazo poderá ocorrer nas seguintes situações:

a)	por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou

b)	de oficio, a critério da Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital.

12.2.2	Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência (conforme art. 64 da Lei 14.133/2021), para:

a)	complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b)	atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pela Comissão.

12.2.2.1.	A vedação à inclusão de novo documento, prevista na condição 12.2.2 acima, não alcança documento que atesta condição preexistente à abertura da sessão pública do certame, que não foi encaminhado com os demais comprovantes de habilitação, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pela Comissão, consoante Acórdão 1211/2021-Plenário-TCU.

12.2.3	A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar o encaminhamento da documentação original de habilitação.

12.3.	Ocorrendo a situação prevista na condição 12.2.3, a documentação solicitada deverá ser encaminhada para ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, situado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 150, CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-901.

12.4.	Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à habilitação jurídica e à regularidade fiscal deverão estar em nome da licitante com o n.º do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

  - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

  - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

12.5.	No caso das alíneas da condição 12.4, serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

12.6.	Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá comprovar também a sua regularidade fiscal e trabalhista, observando-se o disposto na condição 12.5.

12.7.	Para a verificação da regularidade fiscal e regularidade trabalhista, a Comissão poderá realizar consulta nos sites específicos na Internet, observados os atos normativos expedidos pelos órgãos públicos responsáveis pela emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

12.8.	As regularidades fiscal e trabalhista poderão ser comprovadas pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa.

12.9.	Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à data da sessão deste certame.

12.10.	A Comissão efetuará, ainda, para efeitos de habilitação, consulta ao:

  - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

  - Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico:

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc;

  - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.

12.10.1. As consultas previstas nesta condição realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

12.11.	Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

12.12.	Serão declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos não atendam aos requisitos aqui estabelecidos, observando-se os benefícios elencados neste Edital para as ME/EPP.

SUBSEÇÃO I – DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.13.	Para a habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatória a apresentação de toda a documentação elencada na SEÇÃO XII, deste Edital, inclusive quanto à regularidade fiscal e trabalhista, ainda que haja alguma restrição.

12.14.	Caso haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação. A prorrogação do referido prazo poderá ser concedida, por igual período, a critério da Administração, quando requerida pela licitante mediante apresentação de justificativa.

12.15.	O prazo acima indicado terá como termo inicial a data da divulgação do resultado da fase de habilitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o respectivo acompanhamento.

12.15.1.	A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal de que trata a condição 12.14 acima, conforme § 4º do art. 4º do Decreto n.º 8.538/2015.

12.16.	A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição 12.14, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na forma do art. 4.º, § 5º, do Decreto n.º 8.538/2015.

SEÇÃO XIII – DOS RECURSOS

13.1. Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, qualquer licitante poderá apresentar intenção de recurso, de forma imediata e no prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

13.2.	As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

13.2.1. 	O prazo para apresentação de contrarrazões será, igualmente, de 3 (três) dias úteis e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

13.2.2. 	A apreciação do recurso pela Comissão dar-se-á em fase única.

13.3.	Será assegurado às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, conforme §5º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

13.4.	A Comissão receberá, examinará e instruirá os recursos interpostos de suas decisões, podendo, na oportunidade, reconsiderá-las.

13.5.	Mantida a decisão pela Comissão, o recurso será apreciado pela autoridade competente.

13.6.	O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1.	Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, para fins do disposto no art. 71 da Lei n.º 14.133/2021.

14.2.	Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia poderá adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatório, determinando a consequente contratação.

SEÇÃO XVII – DO CONTRATO

15.1.	Será firmado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante do Anexo III, com cláusulas regidas pela Lei n.º 14.133/2021, integrando-o, ainda, os dados constantes da proposta vencedora, bem como as condições estatuídas neste ato convocatório.

15.2.	O prazo de vigência da contratação está previsto no instrumento contratual e no Projeto Básico.

15.3.	É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas na habilitação.

15.4.	A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 dias úteis, contados da respectiva convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.5.	O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Tribunal.

15.6.	Será facultado à Administração, quando a licitante não assinar o termo de contrato no prazo previsto na condição 15.4 ou quando não cumprir as condições estabelecidas ou não mantiver os requisitos de habilitação, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para aceitar a contratação nas condições propostas pela licitante vencedora, nos termos do disposto no § 2º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

15.6.1.	Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos da condição 15.6 acima, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:

a)	convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária;

b)	adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.7.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e a sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, conforme disposto no § 5º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

15.7.1.	A regra da condição 15.7 acima não se aplicará às licitantes remanescentes convocadas na forma da alínea “a” da condição 15.6.1.

15.8.	O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

SUBSEÇÃO I – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.9.	No prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, a Contratada prestará garantia em percentual equivalente a 5% sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei n.º 14.133/2021.

15.10.	A garantia em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

15.11.	Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

15.12.	A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista e previdenciária, e de indenização por danos causados à Contratante ou a terceiros.

15.13.	Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição anterior.

15.14.	A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição 15.12, devendo constar expressamente do documento de garantia que a cobertura abrange o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários.

15.15.	A garantia contratual terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado.

15.16.	No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a Contratada deverá renová-la na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo, percentual e condições estabelecidos neste tópico.

15.16.1. 	O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

15.16.2.	Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei 14.133/2021.

15.17.	Em se tratando de fiança bancária, do título deverá constar expressamente que a instituição garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Código Civil ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

15.18.	Ocorrendo acréscimos, repactuações ou reajustes contratuais ou se a garantia for utilizada nas situações referidas na condição 15.12, o seu valor deverá ser adequado em igual proporção no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da notificação da fiscalização do contrato, nos demais casos.

15.19.	O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica.

15.20.	A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base na condição 15.19 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei 14.133/2021.

15.21.	O bloqueio efetuado com base na condição 15.19 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.

15.22. 	O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou de apólice de seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

15.23. 	Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a Fiscalização do Contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instâncias administrativas.

15.24. 	O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

SEÇÃO XVI – DA EXECUÇÃO/ENTREGA/RECEBIMENTO E DOS PRAZOS/DOCUMENTOS

16.1.	O objeto será executado de acordo com o Projeto Básico, Anexo I, deste Edital.

16.2.	A Contratada deverá observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tópico 8 do Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS NA LICITAÇÃO E PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

17.1.	De acordo com o § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a União, PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou Projeto Básico, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista na condição 17.2 deste Edital, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

  - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

  - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

  - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

  - dar causa à inexecução total do contrato.

17.2.	De acordo com o § 5º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR com  todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS E MÁXIMO DE 6 (SEIS) ANOS, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sanção de multa prevista no edital, contrato, Projeto Básico, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

  - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2.1.	Para os fins da alínea “c”, reputar-se-á como comportamento inidôneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

17.3.	De acordo com o § 2º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA exclusivamente aos casos de inexecução parcial, desde que não tenha causado grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

17.4.	O atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessório, bem como o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, sujeitará a Contratada, à multa calculada na forma e percentuais previstos no Projeto Básico (Anexo I do Edital), penalidade que poderá ser imputada cumulativamente às sanções estabelecidas nas condições 17.1, 17.2 e 17.3 deste Edital.

17.5.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipótese de convocação de licitante remanescente na forma do inciso I do § 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

17.6.	Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14.133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE-BA.

17.7.	A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE/BA.

17.8. 	O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

17.9.	Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas condições 17.7 e 17.8, será a Licitante ou Contratada, se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da União– GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da intimação.

1710.	As situações mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administração, a extinção do contrato.

17.11.	Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 e 167 da Lei 14.133/2021.

SEÇÃO XVIII – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. 	Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital de licitação, ou apresentar impugnação, por suposta irregularidade na aplicação da lei.

18.1.1.	O pedido de esclarecimento e a impugnação poderão ser enviados diretamente à Comissão de Licitação, via e-mail cplic@tre-ba.jus.br, ou por meio do Protocolo Digital (conforme orientações disponíveis em: https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-sei/portal-do-sei), ou ainda, protocolados de forma presencial no Tribunal, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 18h, e na sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

18.2.	Eventuais consultas poderão ser realizadas por intermédio do telefone (71)3373-7081, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 19h, e na sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

18.3.	Caberá à Comissão manifestar-se acerca dos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data em que recebê-los, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, observando o seguinte:

  - a Comissão poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos;

  - manifestando-se sobre a impugnação, a Comissão deverá encaminhá-la, em seguida, à Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para proferir decisão;

  - a impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pela Comissão nos autos do processo de licitação;

  - acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame.

18.4.	As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do órgão licitante e no sistema, dentro do prazo estabelecido na condição 18.3 acima, e vincularão os participantes e a Administração.

SEÇÃO XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1.	A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade insanável no procedimento; ou revogada por motivos de conveniência ou oportunidade decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado. mediante decisão fundamentada, assegurada prévia manifestação dos interessados.

19.1.1.	Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.1.2.	Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação dos aspectos elencados no art. 147 da Lei 14.133/2021.

19.2.	O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, localizada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, nos dias úteis, das 13h às 19h, de segunda a quinta, e de 8h às 13h, às sextas-feiras (HORA LOCAL), assim como na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.tre-ba.jus.br.

19.3.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

19.4.	Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.

19.5.	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da concorrência constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

19.6.	A Comissão ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação.

19.6.1.	A Comissão poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, de acordo com o art. 43 da IN n.º 73/2022.

19.6.2.	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, essa somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

19.7.	O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor.

19.8.	O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

19.9.	Os ajustes celebrados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (contratos, atas de registro de preços, convênios etc.) deverão ser assinados preferencialmente no Sistema Eletrônico de Informações – SEI com uso de login e senha, sendo permitida, ainda, a assinatura por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos pela referida infraestrutura, consoante prescreve a Instrução Normativa TRE-BA nº 10/2022.

19.10. Ao participar de processo licitatório o titular dos dados manifesta, automaticamente, seu inequívoco consentimento para tratamento dos dados pessoais pela Administração, conforme autorização legal prevista no art. 7º, incisos I, II e V da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/18.

19.10.1. Os documentos habilitatórios, exigidos neste Edital, ficarão acessíveis e disponíveis ao público, com todos os dados pessoais neles constantes, por força do cumprimento do dever de publicidade previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Salvador, 19 de setembro de 2024

Arthur Ribeiro Rocha

Presidente da Comissão de Licitação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2024

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

## DO OBJETO

1.1 Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA, localizado na Rua Guido Araújo Magalhães, Bairro de Novo Horizonte, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Projeto e Planilha Orçamentária que acompanham este Projeto Básico.

## DA JUSTIFICATIVA

O imóvel foi recebido definitivamente em fevereiro de 2013 e, por decurso do tempo, além do desgaste natural e da falta da manutenção preventiva adequada, surgiram problemas, tais como: rachaduras, fissuras na argamassa de revestimento das paredes, telhas quebradas, rufos infiltrando, calhas com impermeabilização danificada, fechaduras e portões danificados, área externa afundando, entre outros. Além disso vamos adequar o imóvel às atualização das novas normas de acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio e pânico e ergonômia.

Tendo-se em vista tal situação faz-se necessária a intervenção no imóvel com a finalidade de manter e/ou restabelecer adequadamente a estrutura física do Fórum Eleitoral visando o regular desenvolvimento das atividades do cartório, a preservação do patrimônio público e a melhoria na prestação de importante serviço à população.

## DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1.  Os serviços objeto deste Projeto Básico serão executados de forma indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

3.2. O valor estimado da obra é de R$ 1.097.425,86 (Um milhão, noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), O pagamento das faturas ao contratado se dará de acordo com serviços efetivamente executados.

3.3.  Os serviços que serão executados em cada etapa estão descritos no Memorial Descritivo – Anexo C.

## DOS SERVIÇOS

4.1. Sem prejuízo das especificações dos materiais e serviços que acompanham este Projeto Básico, será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das seguintes despesas durante aexecução da obra:

  - Consumo de materiais de escritório, transporte de pessoal, despachantes, transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, cópias e plotagens dos projetos, estadas e alimentação de pessoal, carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado, instalaçãode proteções (atendendo as prescrições da NR 18) e andaimes (atendendo as prescrições da NR 18).

  - Toda carga e transporte mecanizado de entulho, obedecendo-se às normas de segurança do trabalho.

b1) Todos os custos referentes aos serviços acima citados devem ser incluídos na planilha orçamentária, fazendo parte dos custos diretos da contratação, denominados de Administração Local, e discriminados no orçamento dos serviços.

  - Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela CONTRATANTE, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA. Os desenhos de execução adicionais, cuja responsabilidade for da CONTRATADA, se necessários, poderão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO;

  - Os custos com água e energia elétrica são de responsabilidade do CONTRATANTE. Havendo consumo além do razoável, a fiscalização repassará os custos excedentes para a CONTRATADA. Considera-se consumo excessivo aquele que ultrapasse 30% do consumo médio dos últimos 12 meses.

## DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO

5.1. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão ser realizados com o máximo grau de qualidade e em total observância às recomendações das normas e publicações abaixo listadas, bem como aquelas pertinentes, porventura aqui não listadas:

  - normas e especificações constantes deste caderno;

  - normas da ABNT;

  - disposições legais da União;

  - regulamentos das empresas concessionárias;

  - prescrições e recomendações dos fabricantes;

  - normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

  - normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

  - práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção;

  - qualificações de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat(PBQP-H);

  - Legislação Municipal vigente na cidade de Valença-BA.

## DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

  - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

    - Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

      - Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá entregar, antes do início dos serviços, certidão visada pelo CREA da Bahia, de acordo com art. 14, § 1º, da Resolução 1.121/2019 do CONFEA.

    - Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra de, no mínimo, 159 m2 de área construída ou reformada;

a.2.1) Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da empresa licitante.

a.2.2) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da licitante. Serão consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesseeconômico em comum;

a.2.3) Será permitida a soma de atestados para comprovar a exigência de qualificação técnico-operacional (alínea a.3.1, supra), desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.

  - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

b.1) Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, de que os responsáveis técnicos da licitante (Engenheiro ou Arquiteto) executaram obra de construção ou reforma;

b.2) Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitação;

b.2.1) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, através de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional;

b.3) Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Os técnicos deverão estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislação exigir.  A equipe mínima deverá ser composta de:

b.3.1) 01(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que comprove execução de obra correlata ao objeto licitado, que executará a obra e responderá pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação meio turno à obra;

b.3.2) 01 (um) encarregado de obra, com dedicação exclusiva à obra;

b.3.3) vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar-se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens.

b.3.4) O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT´s para comprovação da qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser (em) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

b.4) Sendo necessária, por qualquer motivo, a substituição do profissional, durante a execuçãodo ajuste, a empresa estará obrigada a apresentar a comprovação dos mesmos requisitos mínimos do profissional exigidos ao tempo da licitação. A comprovação da qualificação do novo profissional deverá ser submetida à fiscalização do ajuste previamente à substituição;

b.5) Com o intuito de tornar mais célere à análise pela comissão de licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica prevista no Edital.

## DA VISTORIA

7.1. A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificação onde serão realizados os serviços, para avaliação do espaço, construção, instalações e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realização dos serviços que serão contratados.

  - A vistoria, de caráter facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes, será agendada junto à Seção de Projetos e Obras (SEPROB), do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda a quinta-feira, das 14:00 às 18:00h, e às sextas-feiras das 8:30 às 13:00h; até dois (02) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

  - Quaisquer dúvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratação, deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação;

  - Eventuais inconsistências observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias úteis antes da data final fixada pararecebimento das propostas.

## DOS PRAZOS

  - A contratada deverá requerer Alvará de Reforma, junto à Prefeitura Municipal de Valença, no prazo máximo de dez (10) dias corridos a partir da data do recebimento pela contratada da via do contrato assinado;

    - O protocolo de entrada dos documentos para a obtenção do alvará junto a

Prefeitura de Valença deverá ser protocolado no TRE e endereçado a fiscalização;

    - Na hipótese de a Contratada não conseguir o alvará no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da via do contrato assinada, deverá a mesma comprovar que o atraso no andamento do processo de expedição da licença não foi motivado por ação ou inércia de sua parte;

  - Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO do TRE, e esse fato deverá ser comunicado pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, porescrito e protocolado.

b1) Fica condicionado o início da obra à apresentação ARTs/ RRT´s e a obtenção do Alvará de reforma junto à Prefeitura Municipal de Valença. Entende-se por início da obra o começo da realização, no local da obra, de qualquer dos serviços que constam na planilha de orçamento;

  - A emissão da “Ordem de Serviço” para início dos trabalhos deve se dar em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir da data do recebimento pela CONTRATADA da via do contrato assinado. O prazo para emissão da Ordem de Serviço fica suspenso caso o alvará de reforma ainda não tenha sido expedido pela Prefeitura.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos a partir da data do recebimento da via do contrato assinado, a relação dos profissionais, da equipe mínima, conforme item 6c, do Projeto Básico. A comprovação da qualificação da equipe mínima deverá ser analisada pela fiscalização, em prazo em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da documentação;

  - Em observância à Lei n.º 6.496/1977- CREA/CONFEA e Resolução Nº 91/2014 – CAU e Lein.º 12.378/2010, antes do início dos serviços deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do CAU, do responsável técnico da empresa e do engenheiro/arquiteto residente da obra, conforme disposto no do artigo 27, da Resolução n.º 1.137/23 CONFEA. A apresentação das ART’s/RRT’s e do Alvará de Reforma é condição necessária para o início da obra;

  - Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data do seu início;

  - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para substituir funcionário a pedido da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA ;

  - A CONTRATADA deverá apresentar o competente registro junto ao INSS em, no máximo, 10 (dez) dias corridos após o início da obra;

## A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, Cronograma Físico- Financeiro detalhado, com todos os serviços da planilha orçamentária, conforme modelo, contendo todos os itens da Planilha Orçamentária, indicando os serviços que fazem parte do caminho crítico, para apreciação da FISCALIZAÇÃO;

  - Após a análise da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, caso seja necessário, a CONTRATADA deverá efetuar as alterações solicitadas no Cronograma Físico- Financeiro e apresentá-lo novamente à FISCALIZAÇÃO em até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação. Durante o período de análise e revisão do Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, o Cronograma Físico-Financeiro que integra este Projeto Básico. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso;

  - Caso haja algum Termo Aditivo, durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá entregar novos Cronograma Físico-Financeiro em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo Aditivo;

  - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, em qualquer caso, será analisado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Durante o período de análise do Cronograma Físico-Financeiro, elaborados pela CONTRATADA, referente aos Aditivos; o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, Cronograma Físico-Financeiro detalhado conforme alínea “i”;

  - Elaborar, implementar e apresentar à fiscalização do contrato, conjuntamente com a respectivaARTs/ RRT´s, dentro de, no máximo, 15 dias a contar da data de início dos serviços, o PPRA da obra (Programa de prevenção de riscos ambientais) da obra, caso a obra tenha até 19 operários, contemplando os aspectos da NR-09 e os demais dispositivos complementares de segurança. Deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e implementado através de treinamento específico ministrado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. Caso a obra tenha em média mais de 20 operários deverá ser implementado o PGR da obra ( Programa de Gerenciamento de riscos), contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança. Deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e implementado através de treinamento específico ministrado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho;

  - Elaborar, implementar e apresentar à fiscalização do contrato, dentro de, no máximo 15 dias acontar da data de início dos serviços, o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da obra, conforme estabelece o subitem 7.2.1 da norma regulamentadora nº 07.

  - Caberá à CONTRATADA providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, órgãos fiscalizadores, CREA/CAU, etc. A Contratante já apresentou os projetos e deu entrada na solicitação de aprovação de projeto de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros, os quais se encontram em análise;

  - A contratada terá então o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento da via do contrato assinada, para apresentar a aprovação dos projetos nos órgãos competentes;

    - Caso a empresa não consiga aprovação nos órgãos competentes nos prazos estipulados no item acima, a contratada deverá comprovar que o atraso no andamentodo processo não foi motivado pela contratada;

    - Após o prazo de 20 (vinte) dias corridos, estipulado na alínea " p", a contratada terá que comprovar a cada 10 (dez) dias corridos, que não está dando causa ao atraso na aprovação dos projetos nos órgãos competentes;

  - Desde que seja comprovada a ausência de responsabilidade da contratada, somente após concedidas todas as autorizações nos Órgãos competentes, a exemplo de aprovação dos projetos, obtenção de alvará e licença ambiental, poderá ser expedida a Ordem de Serviço.

## DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A direção geral da obra ficará a cargo de engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que será responsável na forma da legislação vigente – apresentação da ART ou RRT, conforme o caso, nos termos das Leis nº 6.496/77 e n.º 12.378/2010. Esse profissional permanecerá no local da obra durante um turno de trabalho, devidamente credenciado, e responderá pela empresa na ausência dos seus responsáveis técnicos;

  - Os Responsáveis Técnicos da empresa deverão comparecer ao canteiro de obras pelo menos uma vez a cada semana. Faz-se necessário registrar presença no diário de obras inclusive escrevendo no mesmo resumo da obra;

  - O encarregado geral de obra deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra durante a execução dos serviços, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

  - Os serviços serão realizados de segunda a sexta-feira no horário de 7:00 às 17:00 horas, com intervalo de, no mínimo, uma hora de almoço, observando a jornada legal;

  - A CONTRATADA manterá, no local da obra os técnicos e a mão-de-obra necessários à sua perfeita execução, provendo a obra de todos os materiais necessários;

  - A CONTRATADA fornecerá e utilizará os melhores equipamentos e empregará os mais eficientes métodos de trabalho para obter o melhor rendimento possível nos serviços, ficando sob sua exclusiva responsabilidade o transporte, a guarda e a manutenção dos citados equipamentos;

  - A CONTRATADA manterá no local da obra:

- O diário de obras;

- uma via do contrato e de suas partes integrantes;

- todos os projetos, detalhes, especificações e memorial referentes a obra;

- registro das alterações regularmente autorizadas em livro de ocorrência;

- cronograma de execução atualizado, dos serviços previstos e executados;

- uma via das medições realizadas.

  - O Diário de Obras deverá ser entregue diariamente à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, no dia útil subsequente ao dia de registro, pelo e-mail ou em mãos.

Obs.: A apresentação de fotocópias das folhas do diário de obra referente ao mês de mediçãoé condição necessária para pagamento do respectivo mês;

  - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção e sinalização durante a execução dos serviços, até o seu recebimento definitivo pelo TRE-BA;

  - Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá, às suas custas, remover todo o equipamento utilizado e material excedente, os entulhos e as obras provisórias de qualquer espécie; entregando os serviços, local da obra e seus arredores em condições de limpeza e uso imediato;

  - Os serviços deverão ser executados com o máximo de esmero, primando pela qualidade do funcionamento e durabilidade, seguindo as recomendações e especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deverão ser seguidas também as orientações impressas no memorial descritivo, Anexo C;

  - A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a imediata reparação, correção, construçãoe substituição, à custa da CONTRATADA, no total ou em parte, de danos ou prejuízos ocorridos em consequência dos serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçõesresultantes da sua execução;

  - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente técnico, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA;

  - Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO do TRE-BA poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

  - Os serviços serão executados de acordo com o cronograma de execução, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança e de qualidade dos serviços;

  - O preposto da CONTRATADA, que deverá ser, preferencialmente, o engenheiro civil ou arquiteto responsável técnico da empresa ou o profissional residente, deverá representá-la sempre que for necessário, durante o período de vigência do contrato;

  - Os materiais a serem utilizados nos serviços deverão ser novos, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada, quando for o caso, devendo ser submetidos previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, sempre que solicitado. É vedadaa utilização de materiais de demolição ou reaproveitamento;

  - Na execução dos serviços, os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos, com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, mediante a comprovação de capacitação equivalente àquela exigida para a contratação;

  - O cronograma apresentado no Anexo D deverá servir como referência para as interessadas elaborarem suas propostas;

  - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder o prazo da obra aqui estipulado;

  - No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, a danificar áreas não incluídas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operação das demais unidades do prédio, deverá recuperá-las deixando-as conforme seu estado original;

  - Todo entulho gerado nos serviços será levado para local permitido pela prefeitura da cidadede Valença;

  - É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e sua alteração n.º 469 de 29 de julho de 2015. Tem-se, ainda, que observar prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

## DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Serão permitidas as subcontratações dos serviços de impermeabilização, execução de piso de alta resistência, serviço de certificação de cabo de lógica e fornecimento e instalação com comissionamento do sistema de ar condicionado mediante prévia autorização escrita do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA como a única responsável por todas as obrigações contratuais e legais assumidas;

  - Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão-de-obra isolada;

  - A CONTRATADA deverá submeter para aprovação da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE, previamente, no prazo de 05 dias antes do início dos serviços a serem subcontratados, pedido de subcontratação, com a razão social e CNPJ das subcontratadas, e com menção ao serviço que será subcontratado;

  - As empresas subcontratadas deverão comprovar ter as qualificações técnicas necessárias à execução dos serviços subcontratados. Estas deverão atender os requisitos de habilitação indispensáveis para demonstrar a capacidade e idoneidade para realizar a parcela a ser subcontratada;

  - As empresas subcontratadas deverão apresentar os documentos capazes de demonstrar que a subcontratada tem habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição, além daqueles pertinentes à comprovação de sua qualificação técnica, os quais deverão replicar os requisitos constantes do edital de licitação para a parcela que se pretende subcontratar;

  - É obrigatória a apresentação do PPRA ou PGR e PCMSO, nos termos descritos no tópico 8, “m” e“n”.

## DA GARANTIA

- No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da suavia do instrumento contratual assinado pelo Tribunal, a CONTRATADA prestará garantia em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar porqualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei n.º 14.133/2021;

a1) Em se tratando de caução em dinheiro, deverá ela ser recolhida pela CONTRATADA, juntoà Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

a2) Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a CONTRATADA deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

a3) A garantia prestada pela CONTRATADA responderá pelas multas que lhe venham a seraplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros.

a4) Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição “a3”.

a5) A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição “a3”, caso haja solicitação deresgate por parte do Tribunal.

- A garantia contratual terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partirda data da assinatura do contrato;

  - No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a mesma deverá ser renovada, na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo e percentual estabelecidos neste tópico.

- Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar que o fiador renuncia expressamente ao benefício do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei nº10.406/2002) ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal;

- Em ocorrendo acréscimos, supressões ou repactuações, o valor da garantia deverá ser adequadoem igual proporção.

d1) Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situações referidas na condição “a3”, a CONTRATADA se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 48 ( quarenta e oito)horas, a contar da data do recebimento da notificação deste Tribunal.

- A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e, quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente;

- O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a ADMINISTRAÇÃOa promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica;

- A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base na condição anterior por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei n.º 14.133/2021.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Sem prejuízo de outras atribuições decorrente da lei, a CONTRATADA obriga-se a:

- Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos de acordo com a legislação do município;

- Providenciar, se for o caso, as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, órgãos fiscalizadores, CREA/CAU etc.;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, arcando com todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, licenças, habite-se e outras despesas concernentes à execução da obra;

- Submeter à aprovação da CONTRATANTE, quando solicitado, os materiais a serem empregados, sendo reservado à CONTRATANTE o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados;

- Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato que lhe seja imputável e relacionadocom os serviços e fornecimento contratados;

- Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os serviços executados venham a sofrer ou venha a causar à parte pronta da edificação, até o recebimento definitivo dos serviços pelo TRE-BA, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

- Manter no local de execução dos serviços o DIÁRIO DE OBRA atualizado, com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, serviços executados cada dia, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais interrupçõesdos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta;

- Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a sua contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e operativa, ou seja, o atendimento, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

- Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como indenização que porventura daí decorrer e por tudo mais que as leis previdenciárias e trabalhistas estabelecerem;

- Reforçar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada sua insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto, sendo vedado o pleito de reajuste ou reequilíbrio de preços pela CONTRATADA, por força dessa situação;

- Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pelo TRE-BA, e proceder em seguida à sua substituição;

- Manter, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega definitiva ao TRE-BA. É necessária a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Deverá também constar na placa o nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização da obra/serviço;

- Refazer os serviços rejeitados, sem ônus para o CONTRATANTE, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução imprópria do serviço, à vista das especificações respectivas, sem que disto resulte atraso na execução da obra;

- Permitir e facilitar à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA a inspeção da obra em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados;

- Deixar, ao término da obra, o imóvel limpo, livre de entulhos, detritos e instalações provisórias, correndo a remoção desses às suas expensas, para locais adequados e fora do terreno;

- Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e na NR 4, 5, 7, 9, 18 e 24 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;

- Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança, diligenciando para que seus empregados trabalhem com os EPIs para que não haja risco de paralisação da obra. Os serviços deverão ser suspensos enquanto tais empregados não estiverem protegidos, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA;

- Providenciar a limpeza das áreas internas e externas do prédio, devendo o imóvel ser entregue em condições de uso;

- Empregar cada material observando o seu fornecimento por um único fabricante, evitando possíveis incompatibilidades, atingindo assim a padronização da obra;

- Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

- Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, na forma da legislação pertinente;

- Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da obra/serviços, bem como providenciar o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e autorizado pelo Poder Público;

- Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo;

- Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas e aprovadas pela CONTRATANTE, devendo providenciar, após relatório de verificação e vistoria feitos pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, todas as correções necessárias à solução das irregularidades;

- Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

- Ao final dos serviços, requerer junto à Prefeitura Municipal de Valença o Habite-se (caso exigido pela legislação do município) e, junto ao INSS a CND – Certidão Negativa de Débitos relativa à obra, bem como os demais documentos necessários para a sua regularização;

aa) Responsabilizar-se pelo fornecimento de uniforme, crachás e equipamentos de proteção individual aos operários. Durante o horário dos serviços todos os profissionais deverão estar devidamente fardados, identificados por crachás e utilizando os equipamentos de proteção individual necessários aos trabalhos que estiverem desenvolvendo. Os equipamentos de segurança para visitantes e fiscalização também serão fornecidos pela CONTRATADA;

bb) Absorver, na execução da obra, mão de obra constituída de egressos do sistema carcerário, e cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2% (dois por cento), conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Resolução do CNJ nº 114/2010;

cc) Entregar o Diário de Obras diariamente à fiscalização, no dia útil subsequente ao dia do registro em mãos ou por e-mail;

dd) Providenciar cobrir com lonas e jornais os móveis, equipamentos e pisos, evitando danificar, desgastar e manchar de tinta e outros materiais. Caso aconteça qualquer acidente deste tipo, ou de qualquer outro, proveniente de culpa ou dolo da CONTRATADA, que venha a danificar móveis, equipamentos ou instalações existentes, esta deverá providenciar de imediato a reparação ou substituição do móvel ou equipamento, conforme o caso, entregando-os nas mesmas condições anteriormente encontradas, sem nenhum ônus para este Tribunal;

ee) Providenciar todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal de Valença, inclusive quanto aos impostos em geral, arcando com todos os custos dessas ações;

ff) Apresentar, ao término dos serviços, no RECEBIMENTO PROVISÓRIO pelo TRE/BA, os projetos “as built” e mudanças no memorial e especificações, em arquivos DWG e PDF, devidamente acompanhados da relação dos fabricantes de materiais e equipamentos, com meios para contato (telefones, site, e-mail). (Os documentos e plantas serão entregues em meio digital em Pen Driver e uma cópia impressa);

gg) Comprovar a frequência do engenheiro responsável técnico na obra, em pelo menos 1 vez a cada semana, através do diário de obras;

## hh) Apresentar o as built, conforme descrito acima no item “ff”, ainda que ocorra a rescisão do ajuste;

ii)	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar, no todo ou em parte, salvo as parcelas permitidas neste Projeto Básico;

jj)	Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral:

- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local onde serão realizados os serviços;

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto/Responsável Técnico da CONTRATADA;

- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas;

- Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, que deverá ser aprovado pela ADMINISTRAÇÃO, desde que comprovada a necessidade deles;

- Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes do instrumento convocatório;

- Determinar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Projeto Básico;

- Disponibilizar toda a documentação necessária, exceto plantas impressas (que estará a cargo da CONTRATADA), pertinentes a esta contratação.

## DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por comissão de servidores do Tribunal, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes as suas atribuições. Cabe à comissão:

a1) Promover as avaliações dos serviços executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;

a2) Atestar os documentos referentes à conclusão de cada serviço, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

a3) Dirimir as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA a respeito dos projetos e/ou documentos apresentados;

a4) Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações dos projetos que, porventura, venham a ser feitas, assim como as alterações de prazos e cronogramas;

a5) Decidir quanto à aceitação de material “similar“ ao especificado, sempre que ocorrer por motivo de força maior;

a6) Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificações, normas técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicáveis.

- A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária;

- O representante da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA, anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c1) O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 03(três) vias, e rubricadas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário de Obra à Comissãoencarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente alínea, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando aterceira via no próprio Diário de Obra.

- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da FISCALIZAÇÃO do TRE- BA deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

- O CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar fiscalização a qualquer momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de fiscalização;

- A CONTRATADA deverá, também, estar preparada para a fiscalização de outros órgãos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo não cumprimento de todas as normas vigentes;

- Todos os serviços contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração ou terceiros;

- A FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, à vista de inoperância, desleixo, incapacidade, ato desabonador, ou qualquer motivo que considere relevante, poderá requerer à CONTRATADA o afastamento de qualquer um de seus empregados. O afastamento deve ocorrer em até 05 (cinco) dias após a comunicação formal;

- A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA promoverá as medições mensais e a final, com a presença e participação da CONTRATADA;

- A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

## DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- Deverá ser apresentada proposta de preços, acompanhada da planilha orçamentária, com discriminação de preço unitário e preço total, por serviço, em real e em algarismo, contemplando materiais, peças, componentes, equipamentos e mão de obra, encargos sociais e BDI, constando o número do registro no Conselho Profissional pertinente, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrão elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto contratado. No cabeçalho da planilha de preço unitários deverão ser informados: 1) data base do orçamento; 2) taxa de B.D.I. utilizada; 3) data de apresentação da proposta e 4) encargos sociais de horista e mensalista utilizados;

- Deverão ser apresentadas, em planilhas específicas:

b1) Composição do BDI para serviços e composição de BDI diferenciado (equipamentos), não devendo constar dela despesas relativas à administração local, mobilização/desmobilização, instalação do canteiro e consumos gerais;

b2) Composição dos Encargos Sociais;

b3) Composição unitária de custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, destacando coeficientes de mão de obra e material;

Observações:

  - O BDI, além da indicação do percentual, deverá ter detalhados todos os seus componentes, também em forma percentual. Esse detalhamento é indispensável para a aceitabilidade da proposta;

  - O BDI, embora deva ser especificado, deve estar diluído em todos os preços unitários, e não ser um item a mais, no final da planilha;

  - A data base do orçamento, os encargos sociais e o BDI utilizados deverão ser indicados no cabeçalho da planilha de preços unitários;

  - As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003;

  - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que estas empresas estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;

  - As empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão incluir na composição de encargos sociais gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc), conforme dispõe o art. 13, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

- A Licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro, com indicação do período de execução dos serviços e respectivos valores e prazo máximo para execução total da obra que deve ser de 120 (cento e vinte) dias corridos. O cronograma deverá ser completo e detalhado, expresso em diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;

c1) Não será aceito cronograma cujo percentual da última parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preço global da obra;

- O preço máximo orçado para a execução da obra é R$ 1.097.425,86 (Um milhão, noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), levando-se em conta um BDI de 22,88% e encargos sociais do SINAPI de 116,64% para produção e 71,67% para mensalistas, não sendo aceitas as propostas com valores superiores. Consideramos os encargos não desonerados. Conforme permitido pela Lei nº 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, as empresas tem o direito de escolher por realizar o recolhimento do INSS sobre a receitabruta (desoneração) ou sobre a folha de salários (contribuição patronal de 20%);

- O preço unitário de cada serviço constante do Orçamento Estimado (Anexo A deste Projeto Básico) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Inexistindo previsão de custo de determinado serviço na planilha do SINAPI, o cálculo das composições foram realizados incorporando os custos dos insumos do SINAPI e das base nas tabelas do SBC, TCPO, ORSE autorizada por este Tribunal;

e1) na formação do preço que constará das propostas dos proponentes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência acima indicados, desde que os preços unitários e global fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado.

- A composição da planilha de aditivo seguirá as recomendações do Decreto n.º 7.983/2013. No caso de aditivo, qualquer serviço não previsto inicialmente na planilha do contrato terá seu preço calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Se não houver na planilha do SINAPI será calculado de acordo com as base ORSE, TCPO e SBC; os custos dos insumos do SINAPI serão incorporados, sempre que possível, à nova composição dos custos unitários das tabelas do ORSE ou do SBC, sendo que o novo preço unitário deverá ter a mesma diferença percentual obtida entre o valor global do órgão e o da CONTRATADA, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 7.983/2013. No caso de serviços novos, será utilizada a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base que integra este Projeto Básico e não aquela constante da proposta da CONTRATADA;

f1) Tratando-se de aditivo para alteração de quantitativo de serviços (acréscimos ou supressões), ainda que o objeto contemple serviços previstos na planilha do contrato, a Administração avaliará eventual ocorrência de “jogo de planilha”, que importe em desequilíbrio da equação econômico-financeira do ajuste. Caso se constate que a adoção dos preços unitários constantes na planilha do contrato ocasionará prejuízos a qualquer das partes, serão utilizados os preços de referência, conforme descrito na alínea anterior (regra para inclusão de serviço não previsto inicialmente na planilha do contrato).

- Na planilha apresentada pelas proponentes deverá ser observada a planilha que compõe esse Projeto Básico, e o prazo de execução 120 (cento e vinte) dias corridos;

- A cotação apresentada e a coluna de quantidade do orçamento detalhado são de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração futura;

- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos. O termo inicial para a contagem do prazo de validade da proposta é a data de abertura do certame;

- As planilhas de preços de serviços e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverão corresponder ao cronograma-físico de execução;

- Em caso de divergências ou dúvidas em relação à planilha orientativa, observar-se-á a seguinte ordem, para fins de esclarecimento:

- 1º - Projetos (Anexo H – disponibilizado no portal do TRE-Ba.);

- 2º - Memorial Descritivo (Anexo C);

- 3º - Orçamento Orientativo (Anexo A).

- Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas nos projetos, ou quaisquer anexos não solicitados, considerando-se que, pelo preço proposto, a empresa se obrigará na execução da obra e entrega dos materiais com qualidade igual ou superior às descritas neste Projeto Básico;

- Na execução dos trabalhos, a CONTRATADA observará rigorosamente, nas suas diversas etapas, com relação aos prazos e às quantidades de serviço, o desenvolvimento previsto no cronograma físico-financeiro apresentado;

- No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame;

- A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;

- As planilhas de preços de serviços e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverão corresponder ao cronograma-físico de execução, devendo ser observado que:

p1) Deverá ser elaborada considerando a obra completa e de acordo com as especificações de materiais, novos e de primeira qualidade, constantes do Memorial Descritivo e Planilha de Serviços, sendo que a Planilha Orientativa elaborada pelo TRE-BA deverá ser tomada como modelo. Deverá constar a descrição dos serviços, valores unitários e totais. Na ausência de alguma especificação de material que abra um leque de opções, considerar-se-á o de melhor qualidade, à escolha do TRE-BA;

- Na execução dos trabalhos a CONTRATADA observará, rigorosamente, nas suas diversas etapas, os prazos e as quantidades de serviço conforme desenvolvimento previsto no cronograma físico-financeiro apresentado;

- As composições de custos unitários elaboradas pelo TRE são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada proponente deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra;

- Desde que atendidas todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico, considerar-se-á vencedora a proposta de menor preço global;

- Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

## DO PAGAMENTO

16.1. Observada a ordem cronológica estabelecida no art.º 141 da Lei 14.133/2021, o pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito através de ordem bancária, até  o 10º dia útil subsequente à apresentação da nota fiscal:

  - O pagamento será efetuado em dia útil;

  - A primeira medição deverá ocorrer 30 (trinta) dias após o início dos serviços. A cada medição será emitido “Boletim de Medição dos Serviços”, que deverá ser enviado junto com a nota fiscal e asfolhas do diário de obras do mês correspondente. O pagamento do item “Despesas Administrativas” será proporcional à execução dos serviços, nos moldes explicitados na alínea “i”deste tópico;

  - Só serão pagos serviços totalmente executados conforme descrição da planilha e integralmente concluídos. Parcelas destes serviços não serão consideradas para composição depercentual de pagamento;

  - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente;

  - As faturas deverão vir acompanhadas de relatório técnico com a descrição detalhada de todos os serviços executados na referida medição e do relatório fotográfico colorido e legível e de medição dos serviços da obra;

  - Os pagamentos estarão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, os quais deverão ser encaminhados juntamente à fatura correspondente aos serviços medidos no período correspondente:

f1) Nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto contratado;

f2) Declaração da fiscalização do contrato de que os serviços foram executados da forma avençada;

f3) relatório técnico com a descrição detalhada de todos os serviços executados na referida medição e do relatório fotográfico colorido e legível mensal;

f4) Cópias das folhas do diário de obras do mês correspondente;

A CONTRATADA indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento.

Por ocasião do pagamento deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo órgão competente).

  - Além dos documentos já especificados, para o pagamento da primeira fatura, faz-se necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que integram a primeira etapado cronograma:

g1) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA, que deverá ter sido emitido antes do inícioda execução dos serviços, conforme disposto no artigo 28 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA;

g2) Matrícula da obra no INSS (CNO);

g3) Relação de Empregados alocados na obra - R.E; g4) Cópia do Alvará;

  - Além dos documentos já especificados, para o pagamento da última fatura, faz-se necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que integram a última etapa do cronograma:

h1) recebimento definitivo dos serviços;

h2) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis (CND), fornecida pelo INSS relativa à obra;

h3) as built.

  - O pagamento da última parcela não será inferior ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o percentual mínimo de serviços estipulado para o cronograma (item 15 – Da Proposta de Preços, subitem c.1).

  - Critério de Medição e Pagamento das despesas administrativas:

j1) As despesas administrativas previstas nos item 1 da planilha serão medidas e pagas por mês, proporcionalmente ao percentual de serviços efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada seguirá a seguinte fórmula:

Σ valores itens executados no período de medição* x 100

Σ valores itens da planilha (exceto item 1 da planilha)

* Exceto o próprio item 1 (Despesa administrativas).

j2) No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente pago à CONTRATADA. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, não caberá qualquer complementação dos valores de despesas administrativas.

j3) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a título de despesas administrativas não será automaticamente alterado em proporção àquele. O custo com despesas administrativas, nessas circunstâncias, só pode ser modificado após revisão do cronograma físico-financeiro que demonstre inequivocamente que as alterações promovidas implicam em alteração na duração dos serviços.

  - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos;

  - O pagamento das medições será realizado de acordo com o constante no cronograma físicofinanceiro;

  - Caso a CONTRATADA execute serviçosa lém do previsto nomês a     CONTRATANTE reserva-se o direito de analisar a conveniência do pagamento;

  - Caso os serviços descritos acima sejam realizados em detrimentos dos serviços listados no “caminho crítico” a CONTRATANTE analisará a conveniência do pagamento.

## DAS GARANTIAS DA OBRA

17.1. De acordo com artigo 618 do Código Civil Brasileiro, a Contratada garantirá a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir do recebimento definitivo.

## DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

18.1. Concluída a execução dos serviços, será realizado o recebimento provisório do objeto, conforme previsto no art. 140, inc. I, “a”, da Lei nº 14.133/2021:

- O recebimento provisório do objeto deste contrato será feito pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA de que concluiu a obra e após a verificação de que a obra e/ou serviços se encontram integralmente concluídos e em conformidade com o previsto neste Contrato;

- O Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas as seguintes condições:

b1) A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, das cláusulas do contrato e seus anexos, do Projeto Básico e especificações técnicas, e fará constar do termo de recebimento provisório todas as deficiências encontradas;

b2) A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA poderá conceder à CONTRATADA prazo de, no máximo 20 (vinte) dias corridos, para a correção dos equívocos verificados, interrompendo-se o prazo para o recebimento definitivo da obra, o qual somente recomeçará acorrer a partir da correção das faltas por parte da Contratada;

b 3)  Entregar o As Built dos projetos, especificações e do memorial, impressos;

- Durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da CONTRATADA.

## DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E DA CONCLUSÃO DA OBRA

- Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA  deverá:

a1) 	Revisar todos os acabamentos;

a2) Testar todos os equipamentos e instalações, na presença da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

a3) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

a5) Entregar o Habite-se.

- A CONTRATADA deverá dispor de equipe técnica multidisciplinar, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, objetivando a solução célere de imperfeições verificadas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra/serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato;

- Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos projetos, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA emitirá termo circunstanciado derecebimento definitivo, assinado pelas partes, num prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da comunicação por escrito da CONTRATADA de que já promoveu os ajustes solicitados após o recebimento provisório (o prazo concedido para correções interrompe o prazo para o recebimento definitivo);

- A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da CONTRATADA.

## DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1. A vigência do contrato será de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir dadata de sua assinatura.

## DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES

21.1. De conformidade com o artigo 155, da Lei n.º 14.133/2021, o atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessórios, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da ADMINISTRAÇÃO, à multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

- Atrasar, injustificadamente, o início dos serviços, até o limite máximo de 20 (vinte) diascorridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega final da obra, até o limite máximo de 30 (trinta) dias corridos - 0,1% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a substituição de empregado, dentro dos prazos estabelecidos neste Projeto - 0,03% por dia, até o limite máximo de 7 (sete) dias, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a correção dos serviços rejeitados no recebimento provisório – 0,05% sobre o valor total do contrato, até o prazo máximo de dez (10) dias;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega do registro da obra junto ao INSS, até o limite máximo de dez (10) dias corridos - 0,02% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega do diário de obra, até o limite máximo de dez (10) dias corridos - 0,005% por dia de atraso, por ocorrência, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o diário;

- Atrasar a entrega do cronograma físico-financeiro no caso de realização de aditivo, até olimite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a entrega do PCMSO, até olimite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o PCMSO ;

- Atrasar a entrega do P P R A o u PGR, até olimite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o P P R A o u PGR;

- Atrasar a entrega do cronograma físico-financeiro revisado, até o limite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

21.2. A Administração poderá aplicar à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, as sanções previstas no artigo 156, da Lei n.º 14.133/2021, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

- Não manter os seus funcionários devidamente uniformizados, identificados e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - 0,25% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Não fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra - 0,25% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar de manter as áreas da obra continuamente limpas e desimpedidas, fazendo, inclusive, aremoção dos entulhos - 0,25% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar o responsável técnico de comparecer ao canteiro de obra de acordo com prazo estabelecido neste Projeto Básico - 0,1% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Realizar subcontratação diferente das autorizadas no item 10, “a” estabelecido neste Projeto Básico - 0,25% sobre o valor total do contrato, por ocorrência, devendo realziar o serviço com pessoal da Contartada;

- Inexecução total – 10% sobre o valor total do contrato;

21.3. O procedimento para a aplicação de sanções contratuais será regido pela Portaria 112/2023 deste TRE-BA.

## ANEXOS

22.1. São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes anexos:

- Anexo A – Orçamento estimativo;

- Anexo B – Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários;

- Anexo C – Memorial Descritivo/ Especificações;

- Anexo D – Cronograma Físico-Financeiro estimado;

- Anexo E – Planilha de Composição do B.D.I.;

- Anexo F – Planilha de Composição de Encargos Sociais sobre Preços da Mão de Obra Horistase Mensalistas;

- Anexo G – ART do orçamento e dos projetos;

- Anexo H – Projetos (disponível no site do TRE).

- PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - Em observância ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

  - a coleta de dados pessoais indispensáveis à própria execução do objeto, se houver, será realizada mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste Termo de Referência, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

  - encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada providenciará seu descarte de forma segura.

  - A Contratada, sempre que necessário, dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TRE- BA, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

  - O eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a mesma e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execução contratual e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

  - Representante da Contratada manterá contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia útil da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

  - A critério do Contratante, a Contratada poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

  - Sem prejuízo de observância às demais disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em função do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custódia dos documentos.

  - Serão protegidas quanto à confidencialidade as informações classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolução CNJ nº 396, de 07 de junho de 2021, na Resolução TSE nº 23.644, de 1º de junho de 2021, na Portaria da Presidência do TRE-BA nº 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo da observância de outros normativos que regem a matéria.

- PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO

- Não será admitida a participação de consórcio na licitação, uma vez que se trata de contratação rotineira atendida por amplo mercado fornecedor. Além disso, as exigências de qualificação demandas pelo TRE podem ser atendidas por uma única empresa não havendo necessidade de união empresarial para tanto.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

  - Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução dos itens do orçamento apresentado pela CONTRATADA, mesmo que não mencionados em sua proposta, serão considerados inluídos no respectivo valor global;

  - Nos casos omissos sobre especificações, desenhos e demais documentos de projetos prevalecerá a interpretação da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

  - Nenhum serviço pode ser modificado sem prévia autorização, por escrito, da COMISSÃO DEFISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

  - Os interessados poderão visitar e efetuar o reconhecimento do local da obra e suas adjacênciasa fim de obter, sob sua responsabilidade e risco, todas as informações necessárias para a preparação da proposta, as quais se integram às condições do contrato para a execução da obra.

Anexo A

Orçamento Estimativo

| OBRA: REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bancos |  |  | Encargos Sociais |  |  |
|  |  |  | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  |  | Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67% B.D.I. - 22,88% B.D.I. EQUIP. 15,78% |  |  |
| Orçamento Sintético |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | R$ 186.115,94 |
| 01.01 |  |  | DESPESA COM PESSOAL |  |  |  |  | R$ 154.313,32 |
| 01.01.01 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,00 | R$ 122,30 | R$ 150,28 | R$ 72.134,40 |
| 01.01.02 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 | R$ 6.778,92 | R$ 8.329,93 | R$ 33.319,72 |
| 01.01.03 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440,00 | R$ 27,62 | R$ 33,93 | R$ 48.859,20 |
| 01.02 |  |  | DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO |  |  |  |  | R$ 7.956,52 |
| 01.02.01 | IP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 4,00 | R$ 1.618,76 | R$ 1.989,13 | R$ 7.956,52 |
| 01.03 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  |  | R$ 23.846,10 |
| 01.03.01 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 360,00 | R$ 23,96 | R$ 29,44 | R$ 10.598,40 |
| 01.03.02 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 120,00 | R$ 32,88 | R$ 40,40 | R$ 4.848,00 |
| 01.03.03 | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMÊS | 270,00 | R$ 17,68 | R$ 21,72 | R$ 5.864,40 |
| 01.03.04 | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | MXMÊS | 90,00 | R$ 22,93 | R$ 28,17 | R$ 2.535,30 |
| 02 |  |  | DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO |  |  |  |  | R$ 8.197,08 |
| 02.01 |  |  | IMPOSTOS / TAXAS |  |  |  |  | R$ 3.523,24 |
| 02.01.01 | CM00318 | Próprio | ART | UND | 1,00 | R$ 322,72 | R$ 396,55 | R$ 396,55 |
| 02.01.03 | VAL0018 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | m² | 1,00 | R$ 2.544,51 | R$ 3.126,69 | R$ 3.126,69 |
| 02.02 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  |  | R$ 1.966,08 |
| 02.02.01 | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1,00 | R$ 800,00 | R$ 983,04 | R$ 983,04 |
| 02.02.02 | CM00224 | Próprio | PCMSO | UND | 1,00 | R$ 800,00 | R$ 983,04 | R$ 983,04 |
| 02.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | R$ 2.707,76 |
| 02.03.01 | WDS0001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | m² | 1,50 | R$ 486,53 | R$ 597,84 | R$ 896,76 |
| 02.03.02 | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,00 | R$ 1.473,80 | R$ 1.811,00 | R$ 1.811,00 |
| 03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 30.570,20 |
| 03.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | R$ 22.772,76 |
| 03.01.01 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 14,28 | R$ 62,42 | R$ 76,70 | R$ 1.095,27 |
| 03.01.02 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 171,82 | R$ 25,36 | R$ 31,16 | R$ 5.353,91 |
| 03.01.03 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11,83 | R$ 27,48 | R$ 33,76 | R$ 399,38 |
| 03.01.04 | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 21,57 | R$ 3,87 | R$ 4,75 | R$ 102,45 |
| 03.01.05 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 136,52 | R$ 2,29 | R$ 2,81 | R$ 383,62 |
| 03.01.06 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4,00 | R$ 14,07 | R$ 17,28 | R$ 69,12 |
| 03.01.07 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5,46 | R$ 10,64 | R$ 13,07 | R$ 71,36 |
| 03.01.08 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 10,00 | R$ 3,95 | R$ 4,85 | R$ 48,50 |
| 03.01.09 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4,00 | R$ 10,25 | R$ 12,59 | R$ 50,36 |
| 03.01.10 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,80 | R$ 134,42 | R$ 165,17 | R$ 627,64 |
| 03.01.11 | JAC0171 | Próprio | RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA | M | 83,00 | R$ 12,68 | R$ 15,58 | R$ 1.293,14 |
| 03.01.12 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4,00 | R$ 1,75 | R$ 2,15 | R$ 8,60 |
| 03.01.13 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 93,49 | R$ 8,15 | R$ 10,01 | R$ 935,83 |
| 03.01.14 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 11,95 | R$ 22,82 | R$ 28,04 | R$ 335,07 |
| 03.01.15 | VAL0025 | Próprio | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 420,99 | R$ 3,48 | R$ 4,27 | R$ 1.797,62 |
| 03.01.16 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,95 | R$ 257,02 | R$ 315,82 | R$ 1.247,48 |
| 03.01.17 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 54,48 | R$ 12,08 | R$ 14,84 | R$ 808,48 |
| 03.01.18 | VAL0026 | Próprio | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | UN | 3,00 | R$ 24,51 | R$ 30,11 | R$ 90,33 |
| 03.01.19 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1,00 | R$ 0,56 | R$ 0,68 | R$ 0,68 |
| 03.01.21 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 34,80 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 993,19 |
| 03.01.22 | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36,80 | R$ 36,75 | R$ 45,15 | R$ 1.661,52 |
| 03.01.23 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 14,15 | R$ 5,18 | R$ 6,36 | R$ 89,99 |
| 03.01.24 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5,38 | R$ 3,37 | R$ 4,14 | R$ 22,27 |
| 03.01.25 | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 2,16 | R$ 5,80 | R$ 7,12 | R$ 15,37 |
| 03.01.26 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 11,17 | R$ 37,00 | R$ 45,46 | R$ 507,78 |
| 03.01.28 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 63,97 | R$ 2,90 | R$ 3,56 | R$ 227,73 |
| 03.01.29 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 47,00 | R$ 12,70 | R$ 15,60 | R$ 733,20 |
| 03.01.30 | RC0172 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) | m² | 0,59 | R$ 28,07 | R$ 34,49 | R$ 20,17 |
| 03.01.31 | SEMAI 05.06.005 | Próprio | Remoção de fechadura | un | 1,00 | R$ 7,97 | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
| 03.01.32 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 38,00 | R$ 20,33 | R$ 24,98 | R$ 949,24 |
| 03.01.33 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1,90 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 214,52 |
| 03.01.34 | ITA0013 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO OU CORRIMÃO) | m² | 2,82 | R$ 69,69 | R$ 85,63 | R$ 241,47 |
| 03.01.35 | SEMAI 05.06.007 | Próprio | RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL. | m² | 48,40 | R$ 24,59 | R$ 30,21 | R$ 1.462,16 |
| 03.01.36 | VAL1009 | Próprio | RETIRADA PORTOES DE ENROLAR | m² | 3,11 | R$ 102,36 | R$ 125,77 | R$ 391,14 |
| 03.01.37 | VAL0021 | Próprio | REMOÇÃO RESERVATÓRIO 1000 L, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 2,00 | R$ 77,96 | R$ 95,79 | R$ 191,58 |
| 03.01.38 | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 8070,00 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 322,80 |
| 03.02 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | R$ 2.286,69 |
| 03.02.01 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1477,03 | R$ 0,79 | R$ 0,97 | R$ 1.432,71 |
| 03.02.02 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50,00 | R$ 0,73 | R$ 0,89 | R$ 44,50 |
| 03.02.03 | VAL0010 | Próprio | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UND | 59,00 | R$ 11,17 | R$ 13,72 | R$ 809,48 |
| 03.03 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | R$ 5.510,75 |
| 03.03.01 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 243,90 | R$ 2,39 | R$ 2,93 | R$ 714,62 |
| 03.03.02 | IP0010 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 5,16 | R$ 249,31 | R$ 306,35 | R$ 1.580,76 |
| 03.03.03 | WDS0042 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 24,39 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 696,09 |
| 03.03.04 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 103,15 | R$ 4,95 | R$ 6,08 | R$ 627,15 |
| 03.03.05 | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 73,14 | R$ 21,06 | R$ 25,87 | R$ 1.892,13 |
| 04 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 21.298,62 |
| 04.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | R$ 215,00 |
| 04.01.01 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,62 | R$ 2,39 | R$ 2,93 | R$ 7,67 |
| 04.01.02 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,20 | R$ 114,04 | R$ 140,13 | R$ 168,15 |
| 04.01.03 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0,20 | R$ 55,71 | R$ 68,45 | R$ 13,69 |
| 04.01.04 | IP0033 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL | m² | 1,36 | R$ 6,96 | R$ 8,55 | R$ 11,62 |
| 04.01.05 | WDS0042 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,49 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 13,87 |
| 04.02 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | R$ 2.324,60 |
| 04.02.01 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7,96 | R$ 75,84 | R$ 93,19 | R$ 741,79 |
| 04.02.02 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,20 | R$ 18,43 | R$ 22,64 | R$ 344,12 |
| 04.02.03 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0,49 | R$ 870,88 | R$ 1.070,13 | R$ 520,08 |
| 04.02.04 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0,49 | R$ 955,04 | R$ 1.173,55 | R$ 570,34 |
| 04.02.05 | IP0036 | Próprio | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | m² | 0,95 | R$ 126,89 | R$ 155,92 | R$ 148,27 |
| 04.03 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 14.871,43 |
| 04.03.01 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0,40 | R$ 1.009,15 | R$ 1.240,04 | R$ 496,01 |
| 04.03.02 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5,27 | R$ 1.027,76 | R$ 1.262,91 | R$ 6.655,53 |
| 04.03.03 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4,87 | R$ 116,84 | R$ 143,57 | R$ 699,18 |
| 04.03.04 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 13,28 | R$ 178,38 | R$ 219,19 | R$ 2.910,84 |
| 04.03.05 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,50 | R$ 19,23 | R$ 23,62 | R$ 460,59 |
| 04.03.06 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 63,60 | R$ 12,92 | R$ 15,87 | R$ 1.009,33 |
| 04.03.07 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 185,00 | R$ 11,62 | R$ 14,27 | R$ 2.639,95 |
| 04.04 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | R$ 3.761,97 |
| 04.04.01 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 1,00 | R$ 195,87 | R$ 240,68 | R$ 240,68 |
| 04.04.02 | JAC0078 | Próprio | ESCORAMENTO METALICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 26,56 | R$ 24,43 | R$ 30,01 | R$ 797,06 |
| 04.04.03 | JAC0149 | Próprio | REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 26,56 | R$ 16,39 | R$ 20,14 | R$ 534,91 |
| 04.04.04 | IP0020 | Próprio | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | M | 19,69 | R$ 63,89 | R$ 78,50 | R$ 1.545,66 |
| 04.04.05 | JAC0136 | Próprio | TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA | M | 19,69 | R$ 26,61 | R$ 32,69 | R$ 643,66 |
| 04.05 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO PILAR |  |  |  |  | R$ 125,62 |
| 04.05.01 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0,50 | R$ 148,14 | R$ 182,03 | R$ 91,01 |
| 04.05.02 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 0,50 | R$ 48,22 | R$ 59,25 | R$ 29,62 |
| 04.05.03 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 0,50 | R$ 8,13 | R$ 9,99 | R$ 4,99 |
| 05 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | R$ 28.321,52 |
| 05.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS / COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | R$ 10.188,44 |
| 05.01.01 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 18,15 | R$ 58,96 | R$ 72,45 | R$ 1.314,96 |
| 05.01.02 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 38,57 | R$ 127,70 | R$ 156,91 | R$ 6.052,01 |
| 05.01.03 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 18,15 | R$ 40,48 | R$ 49,74 | R$ 902,78 |
| 05.01.04 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 15,60 | R$ 54,74 | R$ 67,26 | R$ 1.049,25 |
| 05.01.05 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 18,15 | R$ 4,13 | R$ 5,07 | R$ 92,02 |
| 05.01.06 | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 4,00 | R$ 21,36 | R$ 26,24 | R$ 104,96 |
| 05.01.07 | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 21,60 | R$ 15,17 | R$ 18,64 | R$ 402,62 |
| 05.01.08 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | R$ 54,90 | R$ 67,46 | R$ 269,84 |
| 05.02 |  |  | CHAPIM |  |  |  |  | R$ 636,02 |
| 05.02.01 | RC0007 | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11,00 | R$ 47,06 | R$ 57,82 | R$ 636,02 |
| 05.03 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 16.857,66 |
| 05.03.01 |  |  | LAJE RESERVATÓRIO |  |  |  |  | R$ 5.359,36 |
| 05.03.01.01 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 10,80 | R$ 58,96 | R$ 72,45 | R$ 782,46 |
| 05.03.01.02 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 15,87 | R$ 127,70 | R$ 156,91 | R$ 2.490,16 |
| 05.03.01.03 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 10,80 | R$ 40,48 | R$ 49,74 | R$ 537,19 |
| 05.03.01.04 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 5,40 | R$ 54,74 | R$ 67,26 | R$ 363,20 |
| 05.03.01.05 | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 5,40 | R$ 47,09 | R$ 57,86 | R$ 312,44 |
| 05.03.01.06 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 10,80 | R$ 4,13 | R$ 5,07 | R$ 54,75 |
| 05.03.01.07 | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 14,10 | R$ 15,17 | R$ 18,64 | R$ 262,82 |
| 05.03.01.08 | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 1,00 | R$ 21,36 | R$ 26,24 | R$ 26,24 |
| 05.03.01.09 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 10,80 | R$ 2,09 | R$ 2,56 | R$ 27,64 |
| 05.03.01.10 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 54,90 | R$ 67,46 | R$ 67,46 |
| 05.03.01.11 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 12,00 | R$ 28,08 | R$ 34,50 | R$ 414,00 |
| 05.03.01.12 | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4,00 | R$ 4,28 | R$ 5,25 | R$ 21,00 |
| 05.03.02 |  |  | LAJE MARQUISE |  |  |  |  | R$ 11.498,30 |
| 05.03.02.01 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 24,91 | R$ 58,96 | R$ 72,45 | R$ 1.804,72 |
| 05.03.02.02 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 36,56 | R$ 127,70 | R$ 156,91 | R$ 5.736,62 |
| 05.03.02.03 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 24,91 | R$ 40,48 | R$ 49,74 | R$ 1.239,02 |
| 05.03.02.04 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 15,00 | R$ 54,74 | R$ 67,26 | R$ 1.008,90 |
| 05.03.02.05 | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 15,00 | R$ 47,09 | R$ 57,86 | R$ 867,90 |
| 05.03.02.06 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 24,91 | R$ 4,13 | R$ 5,07 | R$ 126,29 |
| 05.03.02.07 | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 3,00 | R$ 21,36 | R$ 26,24 | R$ 78,72 |
| 05.03.02.08 | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 27,80 | R$ 15,17 | R$ 18,64 | R$ 518,19 |
| 05.03.02.09 | JAC0129 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 47,99 | R$ 58,97 | R$ 117,94 |
| 05.04 |  |  | TELHAS |  |  |  |  | R$ 639,40 |
| 05.04.01 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 10,00 | R$ 52,04 | R$ 63,94 | R$ 639,40 |
| 06 |  |  | VEDAÇÃO / FECHAMENTO (PAREDES/DIVISÓRIAS) |  |  |  |  | R$ 2.202,29 |
| 06.01 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3,36 | R$ 87,22 | R$ 107,17 | R$ 360,09 |
| 06.02 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3,00 | R$ 62,58 | R$ 76,89 | R$ 230,67 |
| 06.03 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 7,30 | R$ 115,18 | R$ 141,53 | R$ 1.033,16 |
| 06.04 | RC0150 | Próprio | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7,30 | R$ 64,48 | R$ 79,23 | R$ 578,37 |
| 07 |  |  | PISO |  |  |  |  | R$ 49.270,54 |
| 07.01 |  |  | ÁREA INTERNA |  |  |  |  | R$ 20.484,86 |
| 07.01.01 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 82,00 | R$ 40,08 | R$ 49,25 | R$ 4.038,50 |
| 07.01.02 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 99,03 | R$ 49,73 | R$ 61,10 | R$ 6.050,73 |
| 07.01.03 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 82,00 | R$ 71,22 | R$ 87,51 | R$ 7.175,82 |
| 07.01.04 | IP0088 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 31,17 | R$ 28,95 | R$ 35,57 | R$ 1.108,71 |
| 07.01.05 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 11,38 | R$ 150,97 | R$ 185,51 | R$ 2.111,10 |
| 07.02 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  | R$ 5.306,42 |
| 07.02.01 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 16,00 | R$ 40,08 | R$ 49,25 | R$ 788,00 |
| 07.02.02 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1,60 | R$ 655,74 | R$ 805,77 | R$ 1.289,23 |
| 07.02.03 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 16,00 | R$ 49,73 | R$ 61,10 | R$ 977,60 |
| 07.02.04 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 16,00 | R$ 71,22 | R$ 87,51 | R$ 1.400,16 |
| 07.02.05 | 87314 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 1,00 | R$ 585,31 | R$ 719,22 | R$ 719,22 |
| 07.02.06 | 87800 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 1,00 | R$ 107,60 | R$ 132,21 | R$ 132,21 |
| 07.03 |  |  | TRATAMENTO DE FISSURAS NO PISO |  |  |  |  | R$ 20.391,41 |
| 07.03.01 | IP0040 | Próprio | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | m² | 144,16 | R$ 74,51 | R$ 91,55 | R$ 13.197,84 |
| 07.03.02 | IP0078 | Próprio | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 144,16 | R$ 30,62 | R$ 37,62 | R$ 5.423,29 |
| 07.03.03 | IP0079 | Próprio | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 144,16 | R$ 10,00 | R$ 12,28 | R$ 1.770,28 |
| 07.04 |  |  | HALL ENTRADA DEPÓSITO |  |  |  |  | R$ 2.497,75 |
| 07.04.1 | IP0045 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m² | 13,25 | R$ 28,82 | R$ 35,41 | R$ 469,18 |
| 07.04.02 | IP0050 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 13,25 | R$ 124,60 | R$ 153,10 | R$ 2.028,57 |
| 07.05 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | R$ 590,10 |
| 07.05.01 | 84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 1,57 | R$ 305,88 | R$ 375,86 | R$ 590,10 |
| 08 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | R$ 102.927,12 |
| 08.01 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | R$ 64.589,39 |
| 08.01.01 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 359,99 | R$ 7,84 | R$ 9,63 | R$ 3.466,70 |
| 08.01.02 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 359,99 | R$ 46,29 | R$ 56,88 | R$ 20.476,23 |
| 08.01.5 | VAL0023 | Próprio | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, Elizabeth ou equivalente técnico, linha Mesh Branco neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | m² | 311,39 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 35.159,04 |
| 08.01.6 | VAL0024 | Próprio | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, Eliane ou equivalente técnico, cor azul ou vermelha, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | m² | 48,60 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 5.487,42 |
| 08.02 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | R$ 38.337,73 |
| 08.02.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | R$ 19.161,88 |
| 08.02.01.01 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 32,10 | R$ 48,37 | R$ 59,43 | R$ 1.907,70 |
| 08.02.01.02 | 104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 32,10 | R$ 193,08 | R$ 237,25 | R$ 7.615,72 |
| 08.02.01.03 | IP0084 | Próprio | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | M | 31,17 | R$ 62,89 | R$ 77,27 | R$ 2.408,50 |
| 08.02.01.04 | IP0092 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 53,48 | R$ 110,02 | R$ 135,19 | R$ 7.229,96 |
| 08.02.02 |  |  | TRATAMENTO DE FISSURAS NAS PAREDES E MURETAS (20% DA ÁREA PAREDE) |  |  |  |  | R$ 14.513,53 |
| 08.02.02.01 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 47,00 | R$ 5,05 | R$ 6,20 | R$ 291,40 |
| 08.02.02.02 | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 47,00 | R$ 47,09 | R$ 57,86 | R$ 2.719,42 |
| 08.02.02.03 | IP0159 | Próprio | APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS | M | 289,50 | R$ 20,24 | R$ 24,87 | R$ 7.199,86 |
| 08.02.02.04 | IP0040 | Próprio | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | m² | 47,00 | R$ 74,51 | R$ 91,55 | R$ 4.302,85 |
| 08.02.03 |  |  | PORTA |  |  |  |  | R$ 4.662,32 |
| 08.02.03.01 | CM0415 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 1.897,11 | R$ 2.331,16 | R$ 4.662,32 |
| 09 |  |  | FORRO |  |  |  |  | R$ 15.562,37 |
| 09.01 |  |  | EM GESSO ACARTONADO |  |  |  |  | R$ 15.562,37 |
| 09.01.01 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 150,64 | R$ 83,80 | R$ 102,97 | R$ 15.511,40 |
| 09.01.02 | RC0009 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 41,48 | R$ 50,97 | R$ 50,97 |
| 10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ 39.591,33 |
| 10.01 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | R$ 2.760,56 |
| 10.01.01 | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 39,33 | R$ 4,95 | R$ 6,08 | R$ 239,12 |
| 10.01.02 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 39,33 | R$ 4,50 | R$ 5,52 | R$ 217,10 |
| 10.01.03 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 39,33 | R$ 30,84 | R$ 37,89 | R$ 1.490,21 |
| 10.01.04 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 39,33 | R$ 16,85 | R$ 20,70 | R$ 814,13 |
| 10.02 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | R$ 13.980,10 |
| 10.02.01 | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 336,53 | R$ 4,95 | R$ 6,08 | R$ 2.046,10 |
| 10.02.02 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 336,53 | R$ 4,10 | R$ 5,03 | R$ 1.692,74 |
| 10.02.03 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 201,48 | R$ 18,78 | R$ 23,07 | R$ 4.648,14 |
| 10.02.04 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 336,53 | R$ 13,53 | R$ 16,62 | R$ 5.593,12 |
| 10.03 |  |  | PINTURA TETO |  |  |  |  | R$ 11.293,29 |
| 10.03.01 |  |  | PINTURA TETO GESSO ACARTONADO / MASSA ÚNICA |  |  |  |  | R$ 11.293,29 |
| 10.03.01.02 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 151,00 | R$ 5,18 | R$ 6,36 | R$ 960,36 |
| 10.03.01.2 | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 151,00 | R$ 4,95 | R$ 6,08 | R$ 918,08 |
| 10.03.01.03 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 151,00 | R$ 34,58 | R$ 42,49 | R$ 6.415,99 |
| 10.03.01.04 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 151,00 | R$ 16,17 | R$ 19,86 | R$ 2.998,86 |
| 10.04 |  |  | SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | R$ 11.518,10 |
| 10.04.01 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 113,10 | R$ 10,91 | R$ 13,40 | R$ 1.515,54 |
| 10.04.02 | JAC0011 | Próprio | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO | m² | 113,10 | R$ 35,09 | R$ 43,11 | R$ 4.875,74 |
| 10.04.03 | JAC0012 | Próprio | PINTURA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO , DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICAS | m² | 113,10 | R$ 36,89 | R$ 45,33 | R$ 5.126,82 |
| 10.05 |  |  | PINTURA MADEIRA |  |  |  |  | R$ 39,28 |
| 10.05.01 | JAC0014 | Próprio | PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR) | m² | 0,88 | R$ 36,33 | R$ 44,64 | R$ 39,28 |
| 11 |  |  | ESQUADRIA |  |  |  |  | R$ 75.326,04 |
| 11.01 | CM0046 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 1.860,77 | R$ 2.286,51 | R$ 2.286,51 |
| 11.02 | CM0564 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS | m² | 18,79 | R$ 599,53 | R$ 736,70 | R$ 13.842,59 |
| 11.03 | IP0219 | Próprio | REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA E PEITORIS | M | 61,40 | R$ 45,21 | R$ 55,55 | R$ 3.410,77 |
| 11.04 | JAC0019 | Próprio | APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO | M | 2,80 | R$ 22,41 | R$ 27,53 | R$ 77,08 |
| 11.05 | VAL001 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X220, COM BANDEIRA DE 140X60 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1,00 | R$ 4.466,69 | R$ 5.488,66 | R$ 5.488,66 |
| 11.06 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 38,22 | R$ 525,03 | R$ 645,15 | R$ 24.657,63 |
| 11.07 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6,00 | R$ 93,45 | R$ 114,83 | R$ 688,98 |
| 11.08 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | R$ 168,07 | R$ 206,52 | R$ 206,52 |
| 11.09 | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | m² | 47,08 | R$ 405,24 | R$ 497,95 | R$ 23.443,48 |
| 11.10 | VAL1005 | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME DETALHE, ESP.= 2 CM | m | 5,60 | R$ 177,85 | R$ 218,54 | R$ 1.223,82 |
| 12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | R$ 12.632,52 |
| 12.01 | CM0271 | Próprio | PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 14,00 | R$ 36,09 | R$ 44,34 | R$ 620,76 |
| 12.02 | CM0272 | Próprio | PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 15,00 | R$ 36,09 | R$ 44,34 | R$ 665,10 |
| 12.03 | CM0274 | Próprio | MAPA TATIL (PLACA EM ACRÍLICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL | UND | 1,00 | R$ 4.571,91 | R$ 5.617,96 | R$ 5.617,96 |
| 12.04 | CM0275 | Próprio | PISO TÁTIL FLEXIVEL DIRECIONAL/ ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA= 2MM) | m² | 2,82 | R$ 301,17 | R$ 370,07 | R$ 1.043,59 |
| 12.05 | IP0151 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO | m² | 7,75 | R$ 168,00 | R$ 206,43 | R$ 1.599,83 |
| 12.06 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 5,58 | R$ 52,23 | R$ 64,18 | R$ 358,12 |
| 12.07 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 44,56 | R$ 4,81 | R$ 5,91 | R$ 263,34 |
| 12.08 | JAC0023 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL DE EDIFICAÇÃO ACESSIVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 2,00 | R$ 35,09 | R$ 43,11 | R$ 86,22 |
| 12.09 | IP0154 | Próprio | PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 194,32 | R$ 238,78 | R$ 477,56 |
| 12.10 | IP0157 | Próprio | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 644,37 | R$ 791,80 | R$ 791,80 |
| 12.11 | IP0158 | Próprio | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 644,37 | R$ 791,80 | R$ 791,80 |
| 12.12 | CM00276 | Próprio | STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM). | UND | 8,00 | R$ 19,52 | R$ 23,98 | R$ 191,84 |
| 12.13 | CM00277 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | UND | 10,00 | R$ 10,14 | R$ 12,46 | R$ 124,60 |
| 13 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | R$ 320.530,57 |
| 13.01 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | R$ 96.519,56 |
| 13.01.01 |  |  | ENTRADA ENERGIA AC |  |  |  |  | R$ 13.473,29 |
| 13.01.01.01 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R$ 415,12 | R$ 510,09 | R$ 510,09 |
| 13.01.01.02 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,30 | R$ 18,41 | R$ 22,62 | R$ 29,40 |
| 13.01.01.03 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35,00 | R$ 35,99 | R$ 44,22 | R$ 1.547,70 |
| 13.01.01.04 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140,00 | R$ 52,08 | R$ 63,99 | R$ 8.958,60 |
| 13.01.01.05 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3,75 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 423,41 |
| 13.01.01.06 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 3,00 | R$ 53,36 | R$ 65,56 | R$ 196,68 |
| 13.01.01.07 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3,75 | R$ 55,71 | R$ 68,45 | R$ 256,68 |
| 13.01.01.08 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | R$ 132,14 | R$ 162,37 | R$ 162,37 |
| 13.01.01.09 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,30 | R$ 13,24 | R$ 16,26 | R$ 102,43 |
| 13.01.01.10 | ELET001 | Próprio | REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | UND | 1,00 | R$ 85,61 | R$ 105,19 | R$ 105,19 |
| 13.01.01.11 | IP0073 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,50 | R$ 267,66 | R$ 328,90 | R$ 493,35 |
| 13.01.01.12 | IP0172 | Próprio | ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO | UND | 1,00 | R$ 348,94 | R$ 428,77 | R$ 428,77 |
| 13.01.01.13 | IP0173 | Próprio | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 39,33 | R$ 48,32 | R$ 48,32 |
| 13.01.01.14 | LSE003 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 171,15 | R$ 210,30 | R$ 210,30 |
| 13.01.02 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO |  |  |  |  | R$ 10.590,78 |
| 13.01.02.01 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 195,00 | R$ 20,66 | R$ 25,38 | R$ 4.949,10 |
| 13.01.02.02 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | R$ 37,75 | R$ 46,38 | R$ 278,28 |
| 13.01.02.03 | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 195,00 | R$ 21,96 | R$ 26,98 | R$ 5.261,10 |
| 13.01.02.04 | IP0177 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 33,00 | R$ 2,53 | R$ 3,10 | R$ 102,30 |
| 13.01.03 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | R$ 33.760,65 |
| 13.01.03.01 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16,00 | R$ 38,05 | R$ 46,75 | R$ 748,00 |
| 13.01.03.02 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 423,00 | R$ 6,96 | R$ 8,55 | R$ 3.616,65 |
| 13.01.03.03 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 49,29 | R$ 60,56 | R$ 121,12 |
| 13.01.03.04 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 31,27 | R$ 38,42 | R$ 76,84 |
| 13.01.03.05 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 126,90 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 14.328,27 |
| 13.01.03.06 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 126,90 | R$ 55,71 | R$ 68,45 | R$ 8.686,30 |
| 13.01.03.07 | ELET002 | Próprio | REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 | R$ 147,94 | R$ 181,78 | R$ 1.454,24 |
| 13.01.03.08 | ELET004 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | R$ 111,04 | R$ 136,44 | R$ 545,76 |
| 13.01.03.09 | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 90,00 | R$ 21,96 | R$ 26,98 | R$ 2.428,20 |
| 13.01.03.10 | IP0179 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 140,76 | R$ 10,15 | R$ 12,47 | R$ 1.755,27 |
| 13.01.04 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  |  | R$ 31.828,45 |
| 13.01.04.01 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1681,60 | R$ 4,74 | R$ 5,82 | R$ 9.786,91 |
| 13.01.04.02 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28,80 | R$ 6,96 | R$ 8,55 | R$ 246,24 |
| 13.01.04.03 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 749,87 | R$ 15,11 | R$ 18,56 | R$ 13.917,58 |
| 13.01.04.04 | JAC0030 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9,60 | R$ 9,85 | R$ 12,10 | R$ 116,16 |
| 13.01.04.05 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24,00 | R$ 46,62 | R$ 57,28 | R$ 1.374,72 |
| 13.01.04.06 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | R$ 35,55 | R$ 43,68 | R$ 480,48 |
| 13.01.04.07 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 | R$ 31,27 | R$ 38,42 | R$ 1.152,60 |
| 13.01.04.08 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | R$ 57,15 | R$ 70,22 | R$ 421,32 |
| 13.01.04.09 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | R$ 48,53 | R$ 59,63 | R$ 178,89 |
| 13.01.04.10 | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | R$ 65,80 | R$ 80,85 | R$ 565,95 |
| 13.01.04.11 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R$ 1.252,89 | R$ 1.539,55 | R$ 1.539,55 |
| 13.01.04.12 | ELET003 | Próprio | CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1,00 | R$ 1.239,74 | R$ 1.523,39 | R$ 1.523,39 |
| 13.01.04.13 | RC0149 | Próprio | EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 213,49 | R$ 262,33 | R$ 524,66 |
| 13.01.05 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | R$ 6.866,39 |
| 13.01.05.01 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | R$ 49,29 | R$ 60,56 | R$ 1.029,52 |
| 13.01.05.02 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | R$ 55,67 | R$ 68,40 | R$ 273,60 |
| 13.01.05.03 | IP0175 | Próprio | LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | R$ 55,00 | R$ 67,58 | R$ 270,32 |
| 13.01.05.04 | IP0217 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA | UND | 34,00 | R$ 18,20 | R$ 22,36 | R$ 760,24 |
| 13.01.05.05 | JAC0032 | Próprio | PROJETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 113,25 | R$ 139,16 | R$ 278,32 |
| 13.01.05.06 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 | R$ 19,46 | R$ 23,91 | R$ 765,12 |
| 13.01.05.07 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | R$ 18,44 | R$ 22,65 | R$ 45,30 |
| 13.01.05.09 | VAL0019 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC 20X20 | UN | 6,00 | R$ 89,69 | R$ 110,21 | R$ 661,26 |
| 13.01.05.10 | VAL0020 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC 40X40 | UN | 9,00 | R$ 251,62 | R$ 309,19 | R$ 2.782,71 |
| 13.02 |  |  | INSTALAÇÃO LÓGICA |  |  |  |  | R$ 47.957,71 |
| 13.02.01 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | R$ 598,33 | R$ 735,22 | R$ 735,22 |
| 13.02.02 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | R$ 417,31 | R$ 512,79 | R$ 512,79 |
| 13.02.03 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 211,00 | R$ 15,11 | R$ 18,56 | R$ 3.916,16 |
| 13.02.04 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120,00 | R$ 11,38 | R$ 13,98 | R$ 1.677,60 |
| 13.02.05 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 31,00 | R$ 36,96 | R$ 45,41 | R$ 1.407,71 |
| 13.02.06 | IP0180 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 211,00 | R$ 36,31 | R$ 44,61 | R$ 9.412,71 |
| 13.02.07 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1060,00 | R$ 7,01 | R$ 8,61 | R$ 9.126,60 |
| 13.02.08 | IP0182 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 | UND | 31,00 | R$ 8,44 | R$ 10,37 | R$ 321,47 |
| 13.02.09 | LOG004 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL | UND | 31,00 | R$ 0,56 | R$ 0,68 | R$ 21,08 |
| 13.02.10 | LOG005 | Próprio | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE) | UND | 31,00 | R$ 106,66 | R$ 131,06 | R$ 4.062,86 |
| 13.02.11 | RC0131 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | R$ 57,58 | R$ 70,75 | R$ 212,25 |
| 13.02.12 | LOG008 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45 | UND | 31,00 | R$ 71,03 | R$ 87,28 | R$ 2.705,68 |
| 13.02.13 | LOG010 | Próprio | KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 528,53 | R$ 649,45 | R$ 649,45 |
| 13.02.14 | LOG015 | Próprio | KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 230,69 | R$ 283,47 | R$ 283,47 |
| 13.02.15 | LOG013 | Próprio | DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 827,59 | R$ 1.016,94 | R$ 1.016,94 |
| 13.02.16 | LOG016 | Próprio | KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 167,62 | R$ 205,97 | R$ 205,97 |
| 13.02.17 | LOG018 | Próprio | KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 108,90 | R$ 133,81 | R$ 133,81 |
| 13.02.18 | LOG017 | Próprio | KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 147,42 | R$ 181,14 | R$ 181,14 |
| 13.02.19 | LOG020 | Próprio | KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 141,41 | R$ 173,76 | R$ 173,76 |
| 13.02.20 | LOG021 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 134,84 | R$ 165,69 | R$ 165,69 |
| 13.02.21 | LOG022 | Próprio | ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | R$ 20,48 | R$ 25,16 | R$ 75,48 |
| 13.02.22 | LOG023 | Próprio | PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 31,00 | R$ 80,97 | R$ 99,49 | R$ 3.084,19 |
| 13.02.23 | LOG024 | Próprio | PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | R$ 990,35 | R$ 1.216,94 | R$ 3.650,82 |
| 13.02.24 | LOG025 | Próprio | GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R$ 30,79 | R$ 37,83 | R$ 189,15 |
| 13.02.25 | VAL0028 | Próprio | RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL. | UN | 1,00 | R$ 3.284,27 | R$ 4.035,71 | R$ 4.035,71 |
| 13.03 |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | R$ 3.181,30 |
| 13.03.01 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15,50 | R$ 36,54 | R$ 44,90 | R$ 695,95 |
| 13.03.02 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6,30 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 711,33 |
| 13.03.03 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | R$ 607,05 | R$ 745,94 | R$ 745,94 |
| 13.03.04 | IP0128 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | m³ | 6,30 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 179,80 |
| 13.03.05 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,40 | R$ 21,38 | R$ 26,27 | R$ 63,04 |
| 13.03.06 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,50 | R$ 26,22 | R$ 32,21 | R$ 80,52 |
| 13.03.07 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | R$ 10,18 | R$ 12,50 | R$ 25,00 |
| 13.03.08 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | R$ 10,35 | R$ 12,71 | R$ 12,71 |
| 13.03.09 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7,75 | R$ 20,33 | R$ 24,98 | R$ 193,59 |
| 13.03.10 | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 7,75 | R$ 43,95 | R$ 54,00 | R$ 418,50 |
| 13.03.12 | VAL0029 | Próprio | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | UN | 1,00 | R$ 44,70 | R$ 54,92 | R$ 54,92 |
| 13.04 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | R$ 37.312,09 |
| 13.04.01 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | R$ 1.767,84 |
| 13.04.01.01 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8,60 | R$ 12,12 | R$ 14,89 | R$ 128,05 |
| 13.04.01.02 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | R$ 9,01 | R$ 11,07 | R$ 33,21 |
| 13.04.01.03 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | R$ 12,36 | R$ 15,18 | R$ 30,36 |
| 13.04.01.04 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 5,50 | R$ 18,47 | R$ 22,69 | R$ 124,79 |
| 13.04.01.05 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | R$ 84,59 | R$ 103,94 | R$ 207,88 |
| 13.04.01.06 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5,50 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 621,00 |
| 13.04.01.07 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 5,50 | R$ 55,71 | R$ 68,45 | R$ 376,47 |
| 13.04.01.08 | VAL1111 | Próprio | Substituição de caixa de policarbonato do Hidrômetro | un | 1,00 | R$ 145,24 | R$ 178,47 | R$ 178,47 |
| 13.04.01.9 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3,10 | R$ 8,93 | R$ 10,97 | R$ 34,00 |
| 13.04.01.10 | VAL1115 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) | UN | 1,00 | R$ 27,36 | R$ 33,61 | R$ 33,61 |
| 13.04.02 |  |  | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  | R$ 1.022,20 |
| 13.04.02.01 | VAL0017 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS NOVOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - COM APROVEITAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE | UN | 2,00 | R$ 411,77 | R$ 505,98 | R$ 1.011,96 |
| 13.04.02.02 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 4,00 | R$ 2,09 | R$ 2,56 | R$ 10,24 |
| 13.04.03 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ 34.522,05 |
| 13.04.03.01 | RC0050 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 3,00 | R$ 425,30 | R$ 522,60 | R$ 1.567,80 |
| 13.04.03.02 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R$ 39,76 | R$ 48,85 | R$ 244,25 |
| 13.04.03.03 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | R$ 145,36 | R$ 178,61 | R$ 893,05 |
| 13.04.03.04 | SEMAI 04.01.080 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R$ 136,17 | R$ 167,32 | R$ 836,60 |
| 13.04.03.05 | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R$ 53,66 | R$ 65,93 | R$ 329,65 |
| 13.04.03.06 | RC0048 | Próprio | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS, SISTEMA SPRAY E REFIL, COR BRANCO, REF NOBRE CITY 32319 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R$ 36,21 | R$ 44,49 | R$ 222,45 |
| 13.04.03.07 | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 | R$ 64,11 | R$ 78,77 | R$ 393,85 |
| 13.04.03.08 | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,84 | R$ 937,93 | R$ 1.152,52 | R$ 3.273,15 |
| 13.04.03.09 | JAC0057 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 114,58 | R$ 140,79 | R$ 281,58 |
| 13.04.03.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | R$ 352,37 | R$ 432,99 | R$ 2.597,94 |
| 13.04.03.11 | JAC0056 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 419,83 | R$ 515,88 | R$ 1.031,76 |
| 13.04.03.12 | IP0108 | Próprio | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 948,80 | R$ 1.165,88 | R$ 2.331,76 |
| 13.04.03.13 | CM0044 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 696,45 | R$ 855,79 | R$ 1.711,58 |
| 13.04.03.14 | JAC0052 | Próprio | CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY-DECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 122,48 | R$ 150,50 | R$ 301,00 |
| 13.04.03.15 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | R$ 103,48 | R$ 127,15 | R$ 127,15 |
| 13.04.03.16 | JAC0055 | Próprio | TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 713,61 | R$ 876,88 | R$ 876,88 |
| 13.04.03.17 | JAC0058 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 5,00 | R$ 472,27 | R$ 580,32 | R$ 2.901,60 |
| 13.04.03.18 | IP0125 | Próprio | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 755,97 | R$ 928,93 | R$ 1.857,86 |
| 13.04.03.19 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | R$ 84,59 | R$ 103,94 | R$ 103,94 |
| 13.04.03.20 | IP0191 | Próprio | ARMÁRIOS COPA E ÁREA SERV., CONFECCIONADOs EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS /PUXADORES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,04 | R$ 5.041,67 | R$ 6.195,20 | R$ 12.638,20 |
| 13.05 |  |  | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | R$ 5.068,62 |
| 13.05.01 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | R$ 895,55 |
| 13.05.01.01 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 | R$ 21,42 | R$ 26,32 | R$ 210,56 |
| 13.05.01.02 | JAC0139 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UND | 3,00 | R$ 185,82 | R$ 228,33 | R$ 684,99 |
| 13.05.02 |  |  | SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA |  |  |  |  | R$ 647,10 |
| 13.05.02.01 | VAL1011 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6,00 | R$ 17,69 | R$ 21,73 | R$ 130,38 |
| 13.05.02.02 | VAL1012 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 24,00 | R$ 15,08 | R$ 18,53 | R$ 444,72 |
| 13.05.02.03 | VAL1013 | Próprio | Placa de sinalização de combate a incêndio "ProibidoFUMAR", 20x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | un | 4,00 | R$ 14,65 | R$ 18,00 | R$ 72,00 |
| 13.05.03 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | R$ 3.525,97 |
| 13.05.03.01 | RC0166 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721 | UND | 4,00 | R$ 262,32 | R$ 322,33 | R$ 1.289,32 |
| 13.05.03.02 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2,00 | R$ 806,54 | R$ 991,07 | R$ 1.982,14 |
| 13.05.03.03 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 6,00 | R$ 21,80 | R$ 26,78 | R$ 160,68 |
| 13.05.03.04 | RC0088 | Próprio | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 35,27 | R$ 43,33 | R$ 43,33 |
| 13.05.03.05 | RC0089 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UND | 5,00 | R$ 8,22 | R$ 10,10 | R$ 50,50 |
| 13.06 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 72.046,66 |
| 13.06.01 |  |  | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | R$ 197,70 |
| 13.06.01.01 | IP0112 | Próprio | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 6,00 | R$ 26,82 | R$ 32,95 | R$ 197,70 |
| 13.06.02 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | R$ 49.349,81 |
| 13.06.02.01 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 | R$ 2.688,99 | 3099,86 (15.28%) | R$ 3.099,86 |
| 13.06.02.02 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 | R$ 5.935,61 | 6842,57 (15.28%) | R$ 6.842,57 |
| 13.06.02.03 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 1,00 | ########### | 16051,12 (15.28%) | R$ 16.051,12 |
| 13.06.02.04 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 | ########### | 22293,14 (15.28%) | R$ 22.293,14 |
| 13.06.02.05 | CALC-0010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE | UN | 2,00 | R$ 432,59 | R$ 531,56 | R$ 1.063,12 |
| 13.06.03 |  |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS |  |  |  |  | R$ 9.072,13 |
| 13.06.03.01 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 17,00 | R$ 32,02 | R$ 39,34 | R$ 668,78 |
| 13.06.03.02 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 62,00 | R$ 51,01 | R$ 62,68 | R$ 3.886,16 |
| 13.06.03.03 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 45,00 | R$ 75,84 | R$ 93,19 | R$ 4.193,55 |
| 13.06.03.04 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62,00 | R$ 4,25 | R$ 5,22 | R$ 323,64 |
| 13.06.04 |  |  | APOIO CIVIL |  |  |  |  | R$ 2.410,26 |
| 13.06.04.01 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 6,00 | R$ 16,82 | R$ 20,66 | R$ 123,96 |
| 13.06.04.02 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1,80 | R$ 46,29 | R$ 56,88 | R$ 102,38 |
| 13.06.04.03 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16,80 | R$ 8,93 | R$ 10,97 | R$ 184,29 |
| 13.06.04.04 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 7,00 | R$ 18,47 | R$ 22,69 | R$ 158,83 |
| 13.06.04.05 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 10,00 | R$ 65,19 | R$ 80,10 | R$ 801,00 |
| 13.06.04.06 | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | UN | 6,00 | R$ 85,26 | R$ 104,76 | R$ 628,56 |
| 13.06.04.07 | EUN0023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | un | 4,00 | R$ 83,67 | R$ 102,81 | R$ 411,24 |
| 13.06.05 |  |  | REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA SPLITS |  |  |  |  | R$ 2.106,24 |
| 13.06.05.01 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15,49 | R$ 17,39 | R$ 21,36 | R$ 330,86 |
| 13.06.05.02 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | R$ 11,64 | R$ 14,30 | R$ 114,40 |
| 13.06.05.03 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 117,55 | R$ 11,50 | R$ 14,13 | R$ 1.660,98 |
| 13.06.06 |  |  | SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR |  |  |  |  | R$ 8.910,52 |
| 13.06.06.01 | CALC-0013 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO: 600 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 60 mmca, COM FILTROS G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R$ 2.896,52 | R$ 3.559,24 | R$ 3.559,24 |
| 13.06.06.02 | CALC-0014 | Próprio | VENTILADOR SPLIT-VENT PARA RENOVAÇÃO DE AR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 5,00 | R$ 499,84 | R$ 614,20 | R$ 3.071,00 |
| 13.06.06.03 | DUTO-CHAPA | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°24 | m² | 8,00 | R$ 138,79 | R$ 170,54 | R$ 1.364,32 |
| 13.06.06.04 | CALC-0015 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 165 [mm] (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 4,00 | R$ 186,36 | R$ 228,99 | R$ 915,96 |
| 13.07 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | R$ 2.873,57 |
| 13.07.01 | SEMAI 05.06.035 | Próprio | EXECUÇÃO DE PONTOS EXTRAVASORES EMCALHAS - FURO COM MARTELETE E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC | UND | 2,00 | R$ 153,60 | R$ 188,74 | R$ 377,48 |
| 13.07.02 | JAC0129 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 | R$ 47,99 | R$ 58,97 | R$ 117,94 |
| 13.07.03 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7,00 | R$ 21,23 | R$ 26,08 | R$ 182,56 |
| 13.07.4 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 2,20 | R$ 34,69 | R$ 42,62 | R$ 93,76 |
| 13.07.05 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 | R$ 30,32 | R$ 37,25 | R$ 74,50 |
| 13.07.06 | 99283 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 0,80 | R$ 1.217,68 | R$ 1.496,28 | R$ 1.197,02 |
| 13.07.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1,95 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 220,17 |
| 13.07.08 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1,95 | R$ 198,94 | R$ 244,45 | R$ 476,67 |
| 13.07.09 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1,95 | R$ 55,71 | R$ 68,45 | R$ 133,47 |
| 13.08 |  |  | SPDA |  |  |  |  | R$ 55.571,06 |
| 13.08.01 |  |  | CAPTAÇÃO |  |  |  |  | R$ 22.144,26 |
| 13.08.01.01 | LS0001 | Próprio | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIAMETRO 45MM PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX | UND | 47,00 | R$ 11,99 | R$ 14,73 | R$ 692,31 |
| 13.08.01.02 | LS0002 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2 | UND | 337,00 | R$ 3,96 | R$ 4,86 | R$ 1.637,82 |
| 13.08.01.03 | LS0003 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 32,00 | R$ 76,43 | R$ 93,91 | R$ 3.005,12 |
| 13.08.01.04 | LS0004 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250,00 | R$ 45,83 | R$ 56,31 | R$ 14.077,50 |
| 13.08.01.05 | LS0005 | Próprio | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM2, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3 M X 2" E BASE | UND | 1,00 | R$ 1.058,62 | R$ 1.300,83 | R$ 1.300,83 |
| 13.08.01.06 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47,00 | R$ 11,40 | R$ 14,00 | R$ 658,00 |
| 13.08.01.07 | LS0006 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 47,00 | R$ 13,38 | R$ 16,44 | R$ 772,68 |
| 13.08.02 |  |  | DESCIDA |  |  |  |  | R$ 12.991,48 |
| 13.08.02.01 | LS0007 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80,00 | R$ 52,76 | R$ 64,83 | R$ 5.186,40 |
| 13.08.02.02 | LS0008 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40,00 | R$ 39,78 | R$ 48,88 | R$ 1.955,20 |
| 13.08.02.03 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | R$ 22,64 | R$ 27,82 | R$ 222,56 |
| 13.08.02.04 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,00 | R$ 13,72 | R$ 16,85 | R$ 269,60 |
| 13.08.02.05 | LS0014 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24,00 | R$ 21,22 | R$ 26,07 | R$ 625,68 |
| 13.08.02.06 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 16,00 | R$ 18,47 | R$ 22,69 | R$ 363,04 |
| 13.08.02.07 | LS0009 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTADO | m² | 2,40 | R$ 56,60 | R$ 69,55 | R$ 166,92 |
| 13.08.02.08 | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 | R$ 54,88 | R$ 67,43 | R$ 539,44 |
| 13.08.02.09 | LS0011 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1" | UND | 8,00 | R$ 103,26 | R$ 126,88 | R$ 1.015,04 |
| 13.08.02.10 | LS0012 | Próprio | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 120,00 | R$ 1,05 | R$ 1,29 | R$ 154,80 |
| 13.08.02.11 | LS0013 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 16,00 | R$ 78,91 | R$ 96,96 | R$ 1.551,36 |
| 13.08.02.12 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 | R$ 14,06 | R$ 17,27 | R$ 552,64 |
| 13.08.02.13 | LS0002 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2 | UND | 80,00 | R$ 3,96 | R$ 4,86 | R$ 388,80 |
| 13.08.03 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | R$ 20.435,32 |
| 13.08.03.01 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 28,06 | R$ 91,89 | R$ 112,91 | R$ 3.168,25 |
| 13.08.03.02 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 28,06 | R$ 55,71 | R$ 68,45 | R$ 1.920,70 |
| 13.08.03.03 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12,00 | R$ 88,51 | R$ 108,76 | R$ 1.305,12 |
| 13.08.03.04 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 112,50 | R$ 53,36 | R$ 65,56 | R$ 7.375,50 |
| 13.08.03.05 | LS0015 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12,00 | R$ 224,69 | R$ 276,09 | R$ 3.313,08 |
| 13.08.03.06 | LS0016 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12,00 | R$ 6,52 | R$ 8,01 | R$ 96,12 |
| 13.08.03.07 | LS0017 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 | R$ 4,51 | R$ 5,54 | R$ 44,32 |
| 13.08.03.08 | LS0018 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20,48 | R$ 50,59 | R$ 62,16 | R$ 1.273,03 |
| 13.08.03.09 | LS0013 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 8,00 | R$ 78,91 | R$ 96,96 | R$ 775,68 |
| 13.08.03.10 | LS0019 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 50 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 12,00 | R$ 78,91 | R$ 96,96 | R$ 1.163,52 |
| 14 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | R$ 167.821,39 |
| 14.01 |  |  | GRADIL/MURETA |  |  |  |  | R$ 65.836,49 |
| 14.01.01 | VAL0022 | Próprio | GRADIL TIPO “NYLOFOR 3D”, CONFORME PROJETO, MALHA 50X200 FIO 4.0, PINTURA BRANCA, VERDE OU PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DOS PORTÕES, POSTES E ACESSÓRIOS. | m² | 225,29 | R$ 237,82 | R$ 292,23 | R$ 65.836,49 |
| 14.02 |  |  | GRADIL/JANELA |  |  |  |  | R$ 45.045,60 |
| 14.02.01 | IP0056 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 76,98 | R$ 35,09 | R$ 43,11 | R$ 3.318,60 |
| 14.02.02 | IP0057 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | m² | 76,98 | R$ 35,89 | R$ 44,10 | R$ 3.394,81 |
| 14.02.03 | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | m² | 76,98 | R$ 405,24 | R$ 497,95 | R$ 38.332,19 |
| 14.03 |  |  | GRADIL/PORTÃO |  |  |  |  | R$ 2.293,82 |
| 14.03.01 | IP0056 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 3,92 | R$ 35,09 | R$ 43,11 | R$ 168,99 |
| 14.03.02 | IP0057 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | m² | 3,92 | R$ 35,89 | R$ 44,10 | R$ 172,87 |
| 14.03.03 | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | m² | 3,92 | R$ 405,24 | R$ 497,95 | R$ 1.951,96 |
| 14.04 |  |  | CORRIMÃO/RAMPA |  |  |  |  | R$ 6.498,94 |
| 14.04.01 | RC0027 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) | M | 26,24 | R$ 155,23 | R$ 190,74 | R$ 5.005,01 |
| 14.04.02 | RC0028 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METALICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) | M | 8,76 | R$ 138,79 | R$ 170,54 | R$ 1.493,93 |
| 14.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/RAMPA |  |  |  |  | R$ 21.478,82 |
| 14.05.01 | IP0045 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m² | 113,94 | R$ 28,82 | R$ 35,41 | R$ 4.034,61 |
| 14.05.02 | IP0050 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 113,94 | R$ 124,60 | R$ 153,10 | R$ 17.444,21 |
| 14.06 |  |  | PÁTIO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | R$ 8.310,93 |
| 14.06.01 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 38,00 | R$ 77,61 | R$ 95,36 | R$ 3.623,68 |
| 14.06.02 | IP0047 | Próprio | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 3,80 | R$ 122,56 | R$ 150,60 | R$ 572,28 |
| 14.06.03 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73,14 | R$ 1,87 | R$ 2,29 | R$ 167,49 |
| 14.06.04 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 20,00 | R$ 4,81 | R$ 5,91 | R$ 118,20 |
| 14.06.05 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 6,00 | R$ 27,34 | R$ 33,59 | R$ 201,54 |
| 14.06.06 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 73,14 | R$ 40,37 | R$ 49,60 | R$ 3.627,74 |
| 14.07 |  |  | ACESSO À MANUTENÇÃO |  |  |  |  | R$ 311,94 |
| 14.07.01 | JAC0072 | Próprio | READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO | UND | 1,00 | R$ 253,86 | R$ 311,94 | R$ 311,94 |
| 14.08 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO |  |  |  |  | R$ 16.644,86 |
| 14.08.01 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 50,00 | R$ 32,61 | R$ 40,07 | R$ 2.003,50 |
| 14.08.02 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 3,14 | R$ 35,73 | R$ 43,90 | R$ 137,84 |
| 14.08.03 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 113,94 | R$ 95,31 | R$ 117,11 | R$ 13.343,51 |
| 14.08.04 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 11,39 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 325,07 |
| 14.08.05 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 227,80 | R$ 2,39 | R$ 2,93 | R$ 667,45 |
| 14.08.06 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73,14 | R$ 1,87 | R$ 2,29 | R$ 167,49 |
| 14.09 |  |  | PISO DRENANTE |  |  |  |  | R$ 1.399,99 |
| 14.09.01 | RC0178 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | m³ | 2,26 | R$ 30,63 | R$ 37,63 | R$ 85,04 |
| 14.09.02 | RC0179 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | m³ | 0,57 | R$ 168,12 | R$ 206,58 | R$ 117,75 |
| 14.09.03 | RC0180 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* | m³ | 0,85 | R$ 240,57 | R$ 295,61 | R$ 251,26 |
| 14.09.04 | RC0181 | Próprio | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | m³ | 0,35 | R$ 198,43 | R$ 243,83 | R$ 85,34 |
| 14.09.05 | RC0182 | Próprio | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | m² | 5,64 | R$ 21,74 | R$ 26,71 | R$ 150,64 |
| 14.09.06 | RC0183 | Próprio | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | m³ | 0,17 | R$ 193,34 | R$ 237,57 | R$ 40,38 |
| 14.09.07 | JAC0162 | Próprio | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 5,64 | R$ 96,62 | R$ 118,72 | R$ 669,58 |
| 15 |  |  | PAREDE ÁREA TÉCNICA |  |  |  |  | R$ 5.704,98 |
| 15.01 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  | R$ 5.704,98 |
| 15.01.01 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 15,12 | R$ 48,22 | R$ 59,25 | R$ 895,86 |
| 15.01.02 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 15,12 | R$ 8,13 | R$ 9,99 | R$ 151,04 |
| 15.01.03 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 22,40 | R$ 68,71 | R$ 84,43 | R$ 1.891,23 |
| 15.01.04 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 15,20 | R$ 148,14 | R$ 182,03 | R$ 2.766,85 |
| 16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ 13.646,48 |
| 16.01 | VAL0030 | Próprio | GRELHA P/RALO EM AÇO INOX QUADRADA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100MM | un | 6,00 | R$ 54,48 | R$ 66,94 | R$ 401,64 |
| 16.02 | IP0183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | UND | 1,00 | R$ 3.036,29 | R$ 3.730,99 | R$ 3.730,99 |
| 16.03 | JAC0157 | Próprio | LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO | M² | 46,00 | R$ 14,99 | R$ 18,41 | R$ 846,86 |
| 16.04 | JAC0158 | Próprio | PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R$ 201,91 | R$ 248,10 | R$ 248,10 |
| 16.06 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | R$ 8,81 | R$ 10,82 | R$ 43,28 |
| 16.07 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 3,64 | R$ 487,86 | R$ 599,48 | R$ 2.182,10 |
| 16.08 | SEMAI 04.01.069 | Próprio | FECHAMENTO DOS PILARES E PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | UND | 1,00 | R$ 54,02 | R$ 66,37 | R$ 66,37 |
| 16.10 | JAC0096 | Próprio | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UND | 2,00 | R$ 553,13 | R$ 679,68 | R$ 1.359,36 |
| 16.11 | VAL1008 | Próprio | LONA DE PROTECAO EM PLASTICO PRETO IGNIFICO PARA PROTEGER PLACAS SOLARES | m² | 80,00 | R$ 18,22 | R$ 22,38 | R$ 1.790,40 |
| 16.12 | VAL1002 | Próprio | BANCADA DML EM GRANITO CINZA COM FURO, TESTEIRA E RODAPIA, CONFORME PROJETO | m² | 1,01 | R$ 795,21 | R$ 977,15 | R$ 986,92 |
| 16.13 | VAL1001 | Próprio | BANCADA DE APOIO COPA EM GRANITO CINZA CONFORME DETALHE | m² | 0,86 | R$ 642,80 | R$ 789,87 | R$ 679,28 |
| 16.15 | VAL1001 | Próprio | BALCÃO ATENDIMENTO EM GRANITO CINZA CONFORME DETALHE | m² | 1,66 | R$ 642,80 | R$ 789,87 | R$ 1.311,18 |
| 17 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | R$ 8.711,75 |
| 17.01 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 81,27 | R$ 4,95 | R$ 6,08 | R$ 494,12 |
| 17.02 | JAC0165 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO | UND | 8,00 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 228,32 |
| 17.03 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 82,00 | R$ 18,77 | R$ 23,06 | R$ 1.890,92 |
| 17.04 | JAC0166 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 27,00 | R$ 26,53 | R$ 32,60 | R$ 880,20 |
| 17.05 | JAC0167 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 5,00 | R$ 450,19 | R$ 553,19 | R$ 2.765,95 |
| 17.06 | JAC0173 | Próprio | REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM | M³ | 82,00 | R$ 5,80 | R$ 7,12 | R$ 583,84 |
| 17.07 | AL00009 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 8,20 | R$ 116,55 | R$ 143,21 | R$ 1.174,32 |
| 17.08 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 12,00 | R$ 23,23 | R$ 28,54 | R$ 342,48 |
| 17.09 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 120,00 | R$ 2,39 | R$ 2,93 | R$ 351,60 |
| 18 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT |  |  |  |  | R$ 8.995,12 |
| 18.01 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | R$ 2.144,83 |
| 18.01.01 | RC0023 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 330,94 | R$ 2,96 | R$ 3,63 | R$ 1.201,31 |
| 18.01.02 | RC0154 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | UND | 5,00 | R$ 35,31 | R$ 43,38 | R$ 216,90 |
| 18.01.03 | IP0169 | Próprio | LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA | M | 48,50 | R$ 3,06 | R$ 3,76 | R$ 182,36 |
| 18.01.04 | IP0017 | Próprio | LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3 | UND | 1,00 | R$ 350,00 | R$ 430,08 | R$ 430,08 |
| 18.01.05 | SEMAP 04.01.072 | Próprio | LIMPEZA DE RESERVATORIOS | M³ | 2,00 | R$ 46,46 | R$ 57,09 | R$ 114,18 |
| 18.02 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 3.760,92 |
| 18.02.01 | IP0166 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,00 | R$ 3.060,65 | R$ 3.760,92 | R$ 3.760,92 |
| 18.03 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  | R$ 3.089,37 |
| 18.03.01 | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | UND | 1,00 | R$ 2.514,14 | R$ 3.089,37 | R$ 3.089,37 |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 895.829,17 |  |
|  |  |  |  |  | Total do BDI |  | 201.596,69 |  |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  | 1.097.425,86 |  |
| _______________________________________________________________ Fernanda Assis do Vale CREA BA 35.414/D |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo B

Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários

|  |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA-BA |  |  |  | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  | 22,88% |  | Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67% |  |
| Planilha Orçamentária Analítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  | 186.115,94 |
| 01.01 |  |  | DESPESA COM PESSOAL |  |  |  |  |  | 154.313,32 |
| 01.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 122,30 | 122,30 |
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 2,00 | 2,00 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 118,17 | 118,17 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 55,47 | LS => | 64,70 | MO com LS => | 120,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,98 |  | Valor com BDI => |  | 150,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 480,0000000 | Preço Total => | 72.134,40 |
| 01.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 6.778,92 | 6.778,92 |
| Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 112,34 | 112,34 |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 6.152,30 | 6.152,30 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 18,73 | 18,73 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 236,16 | 236,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2.891,73 | LS => | 3.372,91 | MO com LS => | 6.264,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.551,01 |  | Valor com BDI => |  | 8.329,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 33.319,72 |
| 01.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 27,62 | 27,62 |
| Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1,0000000 | 4,56 | 4,56 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1,0000000 | 0,80 | 0,80 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 18,84 | 18,84 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,74 | LS => | 10,20 | MO com LS => | 18,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,31 |  | Valor com BDI => |  | 33,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.440,0000000 | Preço Total => | 48.859,20 |
| 01.02 |  |  | DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  | 7.956,52 |
| 01.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 1.618,76 | 1.618,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0000000 | 23,23 | 278,76 |
| Insumo | IPCOT0001 | Próprio | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO | Aluguel |  | MÊS | 1,0000000 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 80,59 | LS => | 94,01 | MO com LS => | 174,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 370,37 |  | Valor com BDI => |  | 1.989,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 7.956,52 |
| 01.03 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  |  |  | 23.846,10 |
| 01.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 23,96 | 23,96 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0,1673000 | 14,21 | 2,37 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5546000 | 34,52 | 19,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1058400 | 23,23 | 2,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,28 | LS => | 9,65 | MO com LS => | 17,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,48 |  | Valor com BDI => |  | 29,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 360,0000000 | Preço Total => | 10.598,40 |
| 01.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 32,88 | 32,88 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0,4020000 | 14,21 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6976800 | 34,52 | 24,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1331400 | 23,23 | 3,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,20 | LS => | 13,07 | MO com LS => | 24,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,52 |  | Valor com BDI => |  | 40,40 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 120,0000000 | Preço Total => | 4.848,00 |
| 01.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M2XMÊS | 1,0000000 | 17,68 | 17,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0833000 | 23,23 | 1,93 |
| Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2XMES | 1,0000000 | 15,75 | 15,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,56 | LS => | 0,65 | MO com LS => | 1,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,04 |  | Valor com BDI => |  | 21,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 270,0000000 | Preço Total => | 5.864,40 |
| 01.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXMÊS | 1,0000000 | 22,93 | 22,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0833000 | 23,23 | 1,93 |
| Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1,0000000 | 21,00 | 21,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,56 | LS => | 0,65 | MO com LS => | 1,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,24 |  | Valor com BDI => |  | 28,17 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 90,0000000 | Preço Total => | 2.535,30 |
| 02 |  |  | DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO |  |  |  |  |  | 8.197,08 |
| 02.01 |  |  | IMPOSTOS / TAXAS |  |  |  |  |  | 3.523,24 |
| 02.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM00318 | Próprio | ART | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 322,72 | 322,72 |
| Insumo | IPCOT0003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - CREA BA | Taxas |  | UND | 1,0000000 | 322,72 | 322,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 73,83 |  | Valor com BDI => |  | 396,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 396,55 |
| 02.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0018 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 2.544,51 | 2.544,51 |
| Insumo | VAL0018 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | Taxas |  | UN | 1,0000000 | 512,54 | 512,54 |
| Insumo | ALVARÁ | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | Equipamento |  | m² | 330,9400000 | 6,14 | 2.031,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 582,18 |  | Valor com BDI => |  | 3.126,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.126,69 |
| 02.02 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  |  |  | 1.966,08 |
| 02.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10572 | ORSE | PPRA (NR-9) un | Serviços |  | un | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 183,04 |  | Valor com BDI => |  | 983,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 983,04 |
| 02.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM00224 | Próprio | PCMSO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10573 | ORSE | PCMSO (NR-7) un | Serviços |  | un | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 183,04 |  | Valor com BDI => |  | 983,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 983,04 |
| 02.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  | 2.707,76 |
| 02.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | WDS0001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 486,53 | 486,53 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 31,88 | 31,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 23,23 | 46,46 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1,0000000 | 375,00 | 375,00 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,1500000 | 17,76 | 2,66 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m | Material |  | m | 4,0000000 | 6,75 | 27,00 |
| Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m | Material |  | m | 1,0000000 | 3,53 | 3,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,15 | LS => | 28,17 | MO com LS => | 52,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 111,31 |  | Valor com BDI => |  | 597,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,5000000 | Preço Total => | 896,76 |
| 02.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 1.473,80 | 1.473,80 |
| Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4,0000000 | 210,21 | 840,84 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0000000 | 24,39 | 195,12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0000000 | 31,50 | 252,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0000000 | 23,23 | 185,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 241,58 | LS => | 281,78 | MO com LS => | 523,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 337,20 |  | Valor com BDI => |  | 1.811,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.811,00 |
| 03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | 30.570,20 |
| 03.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  | 22.772,76 |
| 03.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 62,42 | 62,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3541000 | 32,27 | 11,42 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,1957000 | 23,23 | 51,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,58 | LS => | 21,67 | MO com LS => | 40,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,28 |  | Valor com BDI => |  | 76,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,2800000 | Preço Total => | 1.095,27 |
| 03.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 25,36 | 25,36 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2301000 | 32,10 | 7,38 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7740000 | 23,23 | 17,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,67 | LS => | 8,95 | MO com LS => | 16,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,80 |  | Valor com BDI => |  | 31,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 171,8200000 | Preço Total => | 5.353,91 |
| 03.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 27,48 | 27,48 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2807000 | 32,27 | 9,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7936000 | 23,23 | 18,43 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,36 | LS => | 9,76 | MO com LS => | 18,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,28 |  | Valor com BDI => |  | 33,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,8300000 | Preço Total => | 399,38 |
| 03.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 3,87 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1666700 | 23,23 | 3,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,12 | LS => | 1,30 | MO com LS => | 2,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,88 |  | Valor com BDI => |  | 4,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,5700000 | Preço Total => | 102,45 |
| 03.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0229000 | 34,52 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0647000 | 23,23 | 1,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,72 | LS => | 0,83 | MO com LS => | 1,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,52 |  | Valor com BDI => |  | 2,81 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 136,5200000 | Preço Total => | 383,62 |
| 03.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 14,07 | 14,07 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1448000 | 31,50 | 4,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4096000 | 23,23 | 9,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,31 | LS => | 5,02 | MO com LS => | 9,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,21 |  | Valor com BDI => |  | 17,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 69,12 |
| 03.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 10,64 | 10,64 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1087000 | 32,27 | 3,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3075000 | 23,23 | 7,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,24 | LS => | 3,78 | MO com LS => | 7,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,43 |  | Valor com BDI => |  | 13,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,4600000 | Preço Total => | 71,36 |
| 03.01.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 3,95 | 3,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1153000 | 23,23 | 2,67 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0408000 | 31,59 | 1,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,20 | LS => | 1,40 | MO com LS => | 2,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,90 |  | Valor com BDI => |  | 4,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 48,50 |
| 03.01.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 10,25 | 10,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1056000 | 31,50 | 3,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2986000 | 23,23 | 6,93 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,14 | LS => | 3,66 | MO com LS => | 6,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,34 |  | Valor com BDI => |  | 12,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 50,36 |
| 03.01.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 134,42 | 134,42 |
| Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,1370000 | 39,92 | 45,38 |
| Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,8695000 | 38,02 | 33,05 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0722000 | 32,27 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4479000 | 23,23 | 10,40 |
| Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,1370000 | 31,57 | 35,89 |
| Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,8695000 | 8,49 | 7,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 30,21 | LS => | 35,24 | MO com LS => | 65,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,75 |  | Valor com BDI => |  | 165,17 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,8000000 | Preço Total => | 627,64 |
| 03.01.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0171 | Próprio | RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 12,68 | 12,68 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0700000 | 32,27 | 2,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4490000 | 23,23 | 10,43 |
| Insumo | 10777 | ORSE | Aluguel de serra mármore tipo makita dia | Serviços |  | dia | 0,0312500 | 0,25 | 0,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,77 | LS => | 4,40 | MO com LS => | 8,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,90 |  | Valor com BDI => |  | 15,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 83,0000000 | Preço Total => | 1.293,14 |
| 03.01.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 1,75 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0181000 | 31,50 | 0,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0512000 | 23,23 | 1,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,54 | LS => | 0,62 | MO com LS => | 1,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,40 |  | Valor com BDI => |  | 2,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 8,60 |
| 03.01.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 8,15 | 8,15 |
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0637000 | 36,96 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0833000 | 39,62 | 3,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0228000 | 32,27 | 0,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0765000 | 23,23 | 1,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,69 | LS => | 3,13 | MO com LS => | 5,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,86 |  | Valor com BDI => |  | 10,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 93,4900000 | Preço Total => | 935,83 |
| 03.01.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 22,82 | 22,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4740000 | 23,23 | 11,01 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4870000 | 24,27 | 11,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,66 | LS => | 7,76 | MO com LS => | 14,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,22 |  | Valor com BDI => |  | 28,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,9500000 | Preço Total => | 335,07 |
| 03.01.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0025 | Próprio | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 3,48 | 3,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,01 | LS => | 1,17 | MO com LS => | 2,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,79 |  | Valor com BDI => |  | 4,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 420,9900000 | Preço Total => | 1.797,62 |
| 03.01.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 257,02 | 257,02 |
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2,5040000 | 36,96 | 92,54 |
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3,2468000 | 39,62 | 128,63 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2034000 | 32,27 | 6,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2609000 | 23,23 | 29,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 86,42 | LS => | 100,81 | MO com LS => | 187,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 58,80 |  | Valor com BDI => |  | 315,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,9500000 | Preço Total => | 1.247,48 |
| 03.01.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 12,08 | 12,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,36 | LS => | 3,91 | MO com LS => | 7,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,76 |  | Valor com BDI => |  | 14,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 54,4800000 | Preço Total => | 808,48 |
| 03.01.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0026 | Próprio | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 24,51 | 24,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 32,27 | 12,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,69 | LS => | 8,96 | MO com LS => | 16,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,60 |  | Valor com BDI => |  | 30,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 90,33 |
| 03.01.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0059000 | 31,50 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0166000 | 23,23 | 0,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,17 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,12 |  | Valor com BDI => |  | 0,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 0,68 |
| 03.01.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 34,8000000 | Preço Total => | 993,19 |
| 03.01.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1,0000000 | 36,75 | 36,75 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 0,0000849 | 41.818,18 | 3,55 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 0,0000642 | 517.171,32 | 33,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,40 |  | Valor com BDI => |  | 45,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,8000000 | Preço Total => | 1.661,52 |
| 03.01.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 5,18 | 5,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1110000 | 23,23 | 2,57 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0829000 | 31,59 | 2,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,62 | LS => | 1,89 | MO com LS => | 3,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,18 |  | Valor com BDI => |  | 6,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,1500000 | Preço Total => | 89,99 |
| 03.01.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 3,37 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0337000 | 34,52 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0952000 | 23,23 | 2,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,05 | LS => | 1,23 | MO com LS => | 2,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,77 |  | Valor com BDI => |  | 4,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,3800000 | Preço Total => | 22,27 |
| 03.01.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 5,80 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 23,23 | 5,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,68 | LS => | 1,95 | MO com LS => | 3,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,32 |  | Valor com BDI => |  | 7,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,1600000 | Preço Total => | 15,37 |
| 03.01.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 37,00 | 37,00 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 30,84 | 37,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,28 | LS => | 14,33 | MO com LS => | 26,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,46 |  | Valor com BDI => |  | 45,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,1700000 | Preço Total => | 507,78 |
| 03.01.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 2,90 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0264000 | 32,10 | 0,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0888000 | 23,23 | 2,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,88 | LS => | 1,02 | MO com LS => | 1,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,66 |  | Valor com BDI => |  | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 63,9700000 | Preço Total => | 227,73 |
| 03.01.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 12,70 | 12,70 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1151000 | 32,27 | 3,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3872000 | 23,23 | 8,99 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,85 | LS => | 4,48 | MO com LS => | 8,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,90 |  | Valor com BDI => |  | 15,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 733,20 |
| 03.01.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0172 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 28,07 | 28,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 32,27 | 4,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,34 | LS => | 9,73 | MO com LS => | 18,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,42 |  | Valor com BDI => |  | 34,49 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,5850000 | Preço Total => | 20,17 |
| 03.01.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 05.06.005 | Próprio | Remoção de fechadura | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1,0000000 | 7,97 | 7,97 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 31,88 | 7,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,68 | LS => | 3,12 | MO com LS => | 5,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,82 |  | Valor com BDI => |  | 9,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 9,79 |
| 03.01.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 20,33 | 20,33 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4815000 | 32,06 | 15,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2113000 | 23,23 | 4,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,58 | LS => | 7,68 | MO com LS => | 14,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,65 |  | Valor com BDI => |  | 24,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,0000000 | Preço Total => | 949,24 |
| 03.01.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,9000000 | Preço Total => | 214,52 |
| 03.01.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0013 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO OU CORRIMÃO) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 69,69 | 69,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 23,23 | 69,69 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,15 | LS => | 23,50 | MO com LS => | 43,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,94 |  | Valor com BDI => |  | 85,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,8200000 | Preço Total => | 241,47 |
| 03.01.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 05.06.007 | Próprio | RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL. | COBE - COBERTURA |  | m² | 1,0000000 | 24,59 | 24,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2631000 | 23,23 | 6,11 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1774000 | 31,59 | 5,60 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 0,3100000 | 0,27 | 0,08 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 0,3100000 | 4,14 | 1,28 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 0,4100000 | 28,11 | 11,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,64 | LS => | 4,24 | MO com LS => | 7,88 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,62 |  | Valor com BDI => |  | 30,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 48,4000000 | Preço Total => | 1.462,16 |
| 03.01.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1009 | Próprio | RETIRADA PORTOES DE ENROLAR | 22 |  | m² | 1,0000000 | 102,36 | 102,36 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3710000 | 32,02 | 43,89 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3750000 | 24,62 | 58,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 32,16 | LS => | 37,52 | MO com LS => | 69,68 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,41 |  | Valor com BDI => |  | 125,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,1100000 | Preço Total => | 391,14 |
| 03.01.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0021 | Próprio | REMOÇÃO RESERVATÓRIO 1000 L, COM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 77,96 | 77,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 31,50 | 31,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 23,23 | 46,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,23 | LS => | 28,26 | MO com LS => | 52,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,83 |  | Valor com BDI => |  | 95,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 191,58 |
| 03.01.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | KG | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0018000 | 23,23 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,01 | LS => | 0,01 | MO com LS => | 0,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,00 |  | Valor com BDI => |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8.070,0000000 | Preço Total => | 322,80 |
| 03.02 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  |  | 2.286,69 |
| 03.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,79 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0081000 | 32,69 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0230000 | 23,23 | 0,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,24 | LS => | 0,28 | MO com LS => | 0,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,18 |  | Valor com BDI => |  | 0,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.477,0300000 | Preço Total => | 1.432,71 |
| 03.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 0,73 | 0,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0076000 | 32,69 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0215000 | 23,23 | 0,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,26 | MO com LS => | 0,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,16 |  | Valor com BDI => |  | 0,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 50,0000000 | Preço Total => | 44,50 |
| 03.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0010 | Próprio | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 11,17 | 11,17 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,69 | 6,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | 10584 | ORSE | Aluguel de escada de madeira de abrir com 7 degraus dia | Material |  | dia | 0,0140000 | 0,11 | 0,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,55 | LS => | 4,14 | MO com LS => | 7,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,55 |  | Valor com BDI => |  | 13,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 59,0000000 | Preço Total => | 809,48 |
| 03.03 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |  | 5.510,75 |
| 03.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 257,89 | 2,14 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 71,97 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,15 | MO com LS => | 0,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,54 |  | Valor com BDI => |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 243,9000000 | Preço Total => | 714,62 |
| 03.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0010 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 249,31 | 249,31 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1118000 | 32,27 | 35,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9,1882000 | 23,23 | 213,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 73,75 | LS => | 86,02 | MO com LS => | 159,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 57,04 |  | Valor com BDI => |  | 306,35 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,1600000 | Preço Total => | 1.580,76 |
| 03.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | WDS0042 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,3900000 | Preço Total => | 696,09 |
| 03.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2132000 | 23,23 | 4,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,43 | LS => | 1,67 | MO com LS => | 3,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,13 |  | Valor com BDI => |  | 6,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 103,1500000 | Preço Total => | 627,15 |
| 03.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 21,06 | 21,06 |
| Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1098000 | 39,92 | 4,38 |
| Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0839000 | 38,02 | 3,18 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2199000 | 32,27 | 7,09 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0965000 | 23,23 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1098000 | 31,57 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0839000 | 8,49 | 0,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,58 | LS => | 6,50 | MO com LS => | 12,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,81 |  | Valor com BDI => |  | 25,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 73,1400000 | Preço Total => | 1.892,13 |
| 04 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |  | 21.298,62 |
| 04.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  | 215,00 |
| 04.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 257,89 | 2,14 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 71,97 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,15 | MO com LS => | 0,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,54 |  | Valor com BDI => |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,6200000 | Preço Total => | 7,67 |
| 04.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 114,04 | 114,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0040000 | 32,27 | 32,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,5150000 | 23,23 | 81,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 34,48 | LS => | 40,22 | MO com LS => | 74,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,09 |  | Valor com BDI => |  | 140,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,2000000 | Preço Total => | 168,15 |
| 04.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 55,71 | 55,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 23,23 | 55,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 34,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => |  | 68,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,2000000 | Preço Total => | 13,69 |
| 04.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0033 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 6,96 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 23,23 | 6,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,01 | LS => | 2,35 | MO com LS => | 4,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,59 |  | Valor com BDI => |  | 8,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,3600000 | Preço Total => | 11,62 |
| 04.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | WDS0042 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,4860000 | Preço Total => | 13,87 |
| 04.02 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  | 2.324,60 |
| 04.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 75,84 | 75,84 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4770000 | 23,87 | 11,38 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0880000 | 31,88 | 34,68 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0130000 | 41,23 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0530000 | 39,70 | 2,10 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0167000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,6050000 | 9,50 | 5,74 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,5470000 | 3,32 | 1,81 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,0260000 | 18,10 | 0,47 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,1340000 | 15,75 | 17,86 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0530000 | 21,92 | 1,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,98 | LS => | 18,63 | MO com LS => | 34,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,35 |  | Valor com BDI => |  | 93,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,9600000 | Preço Total => | 741,79 |
| 04.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 18,43 | 18,43 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0750000 | 23,95 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1960000 | 32,02 | 6,27 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,57 | 9,57 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,8560000 | 0,22 | 0,18 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,98 | LS => | 3,48 | MO com LS => | 6,46 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,21 |  | Valor com BDI => |  | 22,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,2000000 | Preço Total => | 344,12 |
| 04.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 870,88 | 870,88 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,7810000 | 32,27 | 218,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4530000 | 23,23 | 56,98 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,3800000 | 431,22 | 595,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 136,68 | LS => | 159,43 | MO com LS => | 296,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 199,25 |  | Valor com BDI => |  | 1.070,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,4860000 | Preço Total => | 520,08 |
| 04.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 955,04 | 955,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,5980000 | 32,27 | 180,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0710000 | 23,23 | 117,79 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,5980000 | 1,40 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,9380000 | 0,51 | 0,98 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,1900000 | 550,26 | 654,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 132,26 | LS => | 154,27 | MO com LS => | 286,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 218,51 |  | Valor com BDI => |  | 1.173,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,4860000 | Preço Total => | 570,34 |
| 04.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0036 | Próprio | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 126,89 | 126,89 |
| Composição Auxiliar | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 3,70 | 3,70 |
| Composição Auxiliar | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,0800000 | 142,88 | 11,43 |
| Composição Auxiliar | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 3,05 | 3,05 |
| Composição Auxiliar | 97089 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3,6000000 | 12,51 | 45,03 |
| Composição Auxiliar | IP0037 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,1000000 | 636,85 | 63,68 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,50 | LS => | 7,59 | MO com LS => | 14,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,03 |  | Valor com BDI => |  | 155,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,9510000 | Preço Total => | 148,27 |
| 04.03 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  | 14.871,43 |
| 04.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 1.009,15 | 1.009,15 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4590000 | 31,88 | 78,39 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4590000 | 32,27 | 79,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,3770000 | 23,23 | 171,36 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,0420000 | 1,40 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,4170000 | 0,51 | 0,72 |
| Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1,1030000 | 614,58 | 677,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 102,53 | LS => | 119,60 | MO com LS => | 222,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 230,89 |  | Valor com BDI => |  | 1.240,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,4000000 | Preço Total => | 496,01 |
| 04.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 1.027,76 | 1.027,76 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1900000 | 31,88 | 37,93 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,5710000 | 32,27 | 115,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,4070000 | 23,23 | 195,29 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,9420000 | 1,40 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2490000 | 0,51 | 0,12 |
| Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1,1030000 | 614,58 | 677,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 107,90 | LS => | 125,86 | MO com LS => | 233,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 235,15 |  | Valor com BDI => |  | 1.262,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,2700000 | Preço Total => | 6.655,53 |
| 04.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 116,84 | 116,84 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3760000 | 23,87 | 8,97 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0520000 | 31,88 | 65,41 |
| Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,2750000 | 151,86 | 41,76 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0170000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0270000 | 21,92 | 0,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,70 | LS => | 32,32 | MO com LS => | 60,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,73 |  | Valor com BDI => |  | 143,57 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,8700000 | Preço Total => | 699,18 |
| 04.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 178,38 | 178,38 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3090000 | 23,87 | 7,37 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6860000 | 31,88 | 53,74 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,4190000 | 181,76 | 76,15 |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,8790000 | 17,71 | 33,27 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0170000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,3280000 | 19,22 | 6,30 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0660000 | 21,92 | 1,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 29,15 | LS => | 34,01 | MO com LS => | 63,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 40,81 |  | Valor com BDI => |  | 219,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,2800000 | Preço Total => | 2.910,84 |
| 04.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 19,23 | 19,23 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0367000 | 23,95 | 0,87 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2245000 | 32,02 | 7,18 |
| Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 10,30 | 10,30 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,55 | LS => | 4,15 | MO com LS => | 7,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,39 |  | Valor com BDI => |  | 23,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,5000000 | Preço Total => | 460,59 |
| 04.03.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 12,92 | 12,92 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0156000 | 23,95 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0956000 | 32,02 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,27 | LS => | 1,48 | MO com LS => | 2,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,95 |  | Valor com BDI => |  | 15,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 63,6000000 | Preço Total => | 1.009,33 |
| 04.03.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 11,62 | 11,62 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0066000 | 23,95 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0403000 | 32,02 | 1,29 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,40 | 9,40 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,7280000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,66 | LS => | 0,76 | MO com LS => | 1,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,65 |  | Valor com BDI => |  | 14,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 185,0000000 | Preço Total => | 2.639,95 |
| 04.04 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  | 3.761,97 |
| 04.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1,0000000 | 195,87 | 195,87 |
| Composição Auxiliar | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,6000000 | 31,90 | 114,84 |
| Composição Auxiliar | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8000000 | 45,02 | 81,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 84,86 | LS => | 98,97 | MO com LS => | 183,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 44,81 |  | Valor com BDI => |  | 240,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 240,68 |
| 04.04.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0078 | Próprio | ESCORAMENTO METALICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1,0000000 | 24,43 | 24,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 23,23 | 5,80 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | UNXMES | 1,0000000 | 18,63 | 18,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,68 | LS => | 1,95 | MO com LS => | 3,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,58 |  | Valor com BDI => |  | 30,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 26,5600000 | Preço Total => | 797,06 |
| 04.04.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0149 | Próprio | REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 16,39 | 16,39 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 31,88 | 4,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,96 | LS => | 5,79 | MO com LS => | 10,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,75 |  | Valor com BDI => |  | 20,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 26,5600000 | Preço Total => | 534,91 |
| 04.04.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0020 | Próprio | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 63,89 | 63,89 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,02 | 16,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,82 | 2,82 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0320000 | 24,95 | 0,79 |
| Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg | Material |  | kg | 1,2700000 | 8,88 | 11,27 |
| Insumo | 4480 | ORSE | Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar l | Material |  | l | 0,0400000 | 244,33 | 9,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,08 | LS => | 14,08 | MO com LS => | 26,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,61 |  | Valor com BDI => |  | 78,50 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,6900000 | Preço Total => | 1.545,66 |
| 04.04.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0136 | Próprio | TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 26,61 | 26,61 |
| Composição Auxiliar | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,0500000 | 27,51 | 1,37 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0024000 | 692,01 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4167000 | 32,27 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4167000 | 23,23 | 9,67 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,1667000 | 2,82 | 0,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,84 | LS => | 9,15 | MO com LS => | 16,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,08 |  | Valor com BDI => |  | 32,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,6900000 | Preço Total => | 643,66 |
| 04.05 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO PILAR |  |  |  |  |  | 125,62 |
| 04.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 148,14 | 148,14 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0280000 | 729,36 | 20,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,9390000 | 32,27 | 62,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9700000 | 23,23 | 22,53 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 73,4900000 | 0,58 | 42,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 29,38 | LS => | 34,27 | MO com LS => | 63,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,89 |  | Valor com BDI => |  | 182,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,5000000 | Preço Total => | 91,01 |
| 04.05.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 48,22 | 48,22 |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 795,46 | 23,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 32,27 | 13,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 23,23 | 9,50 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,36 | LS => | 10,91 | MO com LS => | 20,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,03 |  | Valor com BDI => |  | 59,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,5000000 | Preço Total => | 29,62 |
| 04.05.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 8,13 | 8,13 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 692,01 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1394000 | 32,27 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0465000 | 23,23 | 1,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,09 | LS => | 2,44 | MO com LS => | 4,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,86 |  | Valor com BDI => |  | 9,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,5000000 | Preço Total => | 4,99 |
| 05 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  | 28.321,52 |
| 05.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS / COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  | 10.188,44 |
| 05.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 58,96 | 58,96 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0431000 | 707,16 | 30,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5610000 | 32,27 | 18,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2800000 | 23,23 | 6,50 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,5000000 | 0,78 | 0,39 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,2100000 | 16,67 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,05 | LS => | 12,89 | MO com LS => | 23,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,49 |  | Valor com BDI => |  | 72,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,1500000 | Preço Total => | 1.314,96 |
| 05.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 127,70 | 127,70 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2102000 | 24,62 | 5,17 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9324000 | 33,71 | 31,43 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1,1319000 | 67,82 | 76,76 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0,2600000 | 8,31 | 2,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,26 | LS => | 14,31 | MO com LS => | 26,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,21 |  | Valor com BDI => |  | 156,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,5700000 | Preço Total => | 6.052,01 |
| 05.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 40,48 | 40,48 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 849,85 | 21,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4541000 | 32,27 | 14,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1024000 | 23,23 | 2,37 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,14 | 2,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 8,81 | MO com LS => | 16,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,26 |  | Valor com BDI => |  | 49,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,1500000 | Preço Total => | 902,78 |
| 05.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 54,74 | 54,74 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 849,85 | 21,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5154000 | 32,27 | 16,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1162000 | 23,23 | 2,69 |
| Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1,0500000 | 13,51 | 14,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 9,70 | MO com LS => | 18,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,52 |  | Valor com BDI => |  | 67,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,6000000 | Preço Total => | 1.049,25 |
| 05.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 4,13 | 4,13 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 33,71 | 2,69 |
| Insumo | IPCOT0006 | Próprio | DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER | Material |  | RL | 0,0022000 | 656,19 | 1,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,92 | LS => | 1,07 | MO com LS => | 1,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,94 |  | Valor com BDI => |  | 5,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,1500000 | Preço Total => | 92,02 |
| 05.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,36 | 21,36 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0240000 | 24,62 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 33,71 | 4,04 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 0,6720000 | 3,20 | 2,15 |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 0,2640000 | 55,23 | 14,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,55 | LS => | 1,81 | MO com LS => | 3,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,88 |  | Valor com BDI => |  | 26,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 104,96 |
| 05.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 15,17 | 15,17 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 24,62 | 4,92 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 33,71 | 5,73 |
| Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material |  | KG | 0,2400000 | 18,85 | 4,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,42 | LS => | 3,99 | MO com LS => | 7,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,47 |  | Valor com BDI => |  | 18,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,6000000 | Preço Total => | 402,62 |
| 05.01.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 54,90 | 54,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 27,54 | 27,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 10,21 | MO com LS => | 18,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,56 |  | Valor com BDI => |  | 67,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 269,84 |
| 05.02 |  |  | CHAPIM |  |  |  |  |  | 636,02 |
| 05.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0007 | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 47,06 | 47,06 |
| Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0070620 | 331,27 | 2,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0865800 | 23,23 | 2,01 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3465800 | 31,88 | 11,04 |
| Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0060000 | 541,43 | 3,24 |
| Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg | Material |  | kg | 0,8000000 | 8,88 | 7,10 |
| Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0,0070620 | 520,00 | 3,67 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m | Material |  | m | 0,7974200 | 6,75 | 5,38 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0052000 | 6,71 | 0,03 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,7077200 | 4,82 | 3,41 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,0065000 | 17,76 | 0,11 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0260000 | 18,10 | 0,47 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,0795600 | 19,22 | 1,52 |
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0,0390000 | 24,95 | 0,97 |
| Insumo | 00001346 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | Material |  | m² | 0,1518400 | 38,08 | 5,78 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,39 | LS => | 6,29 | MO com LS => | 11,68 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,76 |  | Valor com BDI => |  | 57,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,0000000 | Preço Total => | 636,02 |
| 05.03 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 16.857,66 |
| 05.03.01 |  |  | LAJE RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  | 5.359,36 |
| 05.03.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 58,96 | 58,96 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0431000 | 707,16 | 30,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5610000 | 32,27 | 18,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2800000 | 23,23 | 6,50 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,5000000 | 0,78 | 0,39 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,2100000 | 16,67 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,05 | LS => | 12,89 | MO com LS => | 23,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,49 |  | Valor com BDI => |  | 72,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,8000000 | Preço Total => | 782,46 |
| 05.03.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 127,70 | 127,70 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2102000 | 24,62 | 5,17 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9324000 | 33,71 | 31,43 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1,1319000 | 67,82 | 76,76 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0,2600000 | 8,31 | 2,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,26 | LS => | 14,31 | MO com LS => | 26,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,21 |  | Valor com BDI => |  | 156,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,8700000 | Preço Total => | 2.490,16 |
| 05.03.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 40,48 | 40,48 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 849,85 | 21,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4541000 | 32,27 | 14,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1024000 | 23,23 | 2,37 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,14 | 2,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 8,81 | MO com LS => | 16,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,26 |  | Valor com BDI => |  | 49,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,8000000 | Preço Total => | 537,19 |
| 05.03.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 54,74 | 54,74 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 849,85 | 21,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5154000 | 32,27 | 16,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1162000 | 23,23 | 2,69 |
| Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1,0500000 | 13,51 | 14,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 9,70 | MO com LS => | 18,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,52 |  | Valor com BDI => |  | 67,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,4000000 | Preço Total => | 363,20 |
| 05.03.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 47,09 | 47,09 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 849,85 | 24,90 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 32,27 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 23,23 | 9,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,31 | LS => | 10,85 | MO com LS => | 20,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,77 |  | Valor com BDI => |  | 57,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,4000000 | Preço Total => | 312,44 |
| 05.03.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 4,13 | 4,13 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 33,71 | 2,69 |
| Insumo | IPCOT0006 | Próprio | DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER | Material |  | RL | 0,0022000 | 656,19 | 1,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,92 | LS => | 1,07 | MO com LS => | 1,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,94 |  | Valor com BDI => |  | 5,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,8000000 | Preço Total => | 54,75 |
| 05.03.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 15,17 | 15,17 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 24,62 | 4,92 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 33,71 | 5,73 |
| Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material |  | KG | 0,2400000 | 18,85 | 4,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,42 | LS => | 3,99 | MO com LS => | 7,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,47 |  | Valor com BDI => |  | 18,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,1000000 | Preço Total => | 262,82 |
| 05.03.01.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,36 | 21,36 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0240000 | 24,62 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 33,71 | 4,04 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 0,6720000 | 3,20 | 2,15 |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 0,2640000 | 55,23 | 14,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,55 | LS => | 1,81 | MO com LS => | 3,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,88 |  | Valor com BDI => |  | 26,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 26,24 |
| 05.03.01.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 2,09 | 2,09 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0890000 | 23,23 | 2,06 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0150000 | 2,36 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,60 | LS => | 0,69 | MO com LS => | 1,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,47 |  | Valor com BDI => |  | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,8000000 | Preço Total => | 27,64 |
| 05.03.01.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 54,90 | 54,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 27,54 | 27,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 10,21 | MO com LS => | 18,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,56 |  | Valor com BDI => |  | 67,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 67,46 |
| 05.03.01.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 28,08 | 28,08 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1486000 | 23,37 | 3,47 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6537000 | 31,50 | 20,59 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 3,7500000 | 0,73 | 2,73 |
| Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0,0149000 | 86,69 | 1,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,10 | LS => | 9,45 | MO com LS => | 17,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,42 |  | Valor com BDI => |  | 34,50 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,0000000 | Preço Total => | 414,00 |
| 05.03.01.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0179000 | 23,37 | 0,41 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0789000 | 31,50 | 2,48 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0,6667000 | 2,09 | 1,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,97 | LS => | 1,14 | MO com LS => | 2,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,97 |  | Valor com BDI => |  | 5,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 21,00 |
| 05.03.02 |  |  | LAJE MARQUISE |  |  |  |  |  | 11.498,30 |
| 05.03.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 58,96 | 58,96 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0431000 | 707,16 | 30,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5610000 | 32,27 | 18,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2800000 | 23,23 | 6,50 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,5000000 | 0,78 | 0,39 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,2100000 | 16,67 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,05 | LS => | 12,89 | MO com LS => | 23,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,49 |  | Valor com BDI => |  | 72,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,9100000 | Preço Total => | 1.804,72 |
| 05.03.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 127,70 | 127,70 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2102000 | 24,62 | 5,17 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9324000 | 33,71 | 31,43 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1,1319000 | 67,82 | 76,76 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0,2600000 | 8,31 | 2,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,26 | LS => | 14,31 | MO com LS => | 26,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,21 |  | Valor com BDI => |  | 156,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,5600000 | Preço Total => | 5.736,62 |
| 05.03.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 40,48 | 40,48 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 849,85 | 21,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4541000 | 32,27 | 14,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1024000 | 23,23 | 2,37 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,14 | 2,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 8,81 | MO com LS => | 16,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,26 |  | Valor com BDI => |  | 49,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,9100000 | Preço Total => | 1.239,02 |
| 05.03.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 54,74 | 54,74 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 849,85 | 21,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5154000 | 32,27 | 16,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1162000 | 23,23 | 2,69 |
| Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1,0500000 | 13,51 | 14,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 9,70 | MO com LS => | 18,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,52 |  | Valor com BDI => |  | 67,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,0000000 | Preço Total => | 1.008,90 |
| 05.03.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 47,09 | 47,09 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 849,85 | 24,90 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 32,27 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 23,23 | 9,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,31 | LS => | 10,85 | MO com LS => | 20,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,77 |  | Valor com BDI => |  | 57,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,0000000 | Preço Total => | 867,90 |
| 05.03.02.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 4,13 | 4,13 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 33,71 | 2,69 |
| Insumo | IPCOT0006 | Próprio | DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER | Material |  | RL | 0,0022000 | 656,19 | 1,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,92 | LS => | 1,07 | MO com LS => | 1,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,94 |  | Valor com BDI => |  | 5,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,9100000 | Preço Total => | 126,29 |
| 05.03.02.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,36 | 21,36 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0240000 | 24,62 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 33,71 | 4,04 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 0,6720000 | 3,20 | 2,15 |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 0,2640000 | 55,23 | 14,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,55 | LS => | 1,81 | MO com LS => | 3,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,88 |  | Valor com BDI => |  | 26,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 78,72 |
| 05.03.02.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 15,17 | 15,17 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 24,62 | 4,92 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 33,71 | 5,73 |
| Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material |  | KG | 0,2400000 | 18,85 | 4,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,42 | LS => | 3,99 | MO com LS => | 7,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,47 |  | Valor com BDI => |  | 18,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 27,8000000 | Preço Total => | 518,19 |
| 05.03.02.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0129 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 47,99 | 47,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00011707 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 10,21 | MO com LS => | 18,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,98 |  | Valor com BDI => |  | 58,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 117,94 |
| 05.04 |  |  | TELHAS |  |  |  |  |  | 639,40 |
| 05.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1,0000000 | 52,04 | 52,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1660000 | 23,23 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1280000 | 31,59 | 4,04 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0053000 | 38,04 | 0,20 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0073000 | 36,84 | 0,26 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1,2600000 | 0,27 | 0,34 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1,2600000 | 4,14 | 5,21 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1,3570000 | 28,11 | 38,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 3,06 | MO com LS => | 5,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,90 |  | Valor com BDI => |  | 63,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 639,40 |
| 06 |  |  | VEDAÇÃO / FECHAMENTO (PAREDES/DIVISÓRIAS) |  |  |  |  |  | 2.202,29 |
| 06.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 87,22 | 87,22 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0098000 | 729,36 | 7,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 32,27 | 38,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 23,23 | 13,93 |
| Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0,4200000 | 2,48 | 1,04 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0100000 | 63,01 | 0,63 |
| Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28,3100000 | 0,91 | 25,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,68 | LS => | 20,62 | MO com LS => | 38,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,95 |  | Valor com BDI => |  | 107,17 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,3600000 | Preço Total => | 360,09 |
| 06.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 62,58 | 62,58 |
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0019000 | 682,20 | 1,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0680000 | 32,27 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0940000 | 23,23 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,2130000 | 181,76 | 38,71 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,4900000 | 9,57 | 4,68 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0240000 | 507,17 | 12,17 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0070000 | 6,71 | 0,04 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,38 | LS => | 6,28 | MO com LS => | 11,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,31 |  | Valor com BDI => |  | 76,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 230,67 |
| 06.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 115,18 | 115,18 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5950000 | 34,52 | 20,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1950000 | 23,23 | 4,52 |
| Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0296000 | 73,28 | 2,16 |
| Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2,1060000 | 20,99 | 44,20 |
| Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0,9117000 | 8,09 | 7,37 |
| Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2,9139000 | 9,18 | 26,74 |
| Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2,5027000 | 0,33 | 0,82 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0,7925000 | 2,90 | 2,29 |
| Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1,0978000 | 3,63 | 3,98 |
| Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20,1868000 | 0,12 | 2,42 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0,5441000 | 0,28 | 0,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,70 | LS => | 10,14 | MO com LS => | 18,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,35 |  | Valor com BDI => |  | 141,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,3000000 | Preço Total => | 1.033,16 |
| 06.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0150 | Próprio | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 64,48 | 64,48 |
| Insumo | 25 | ORSE | Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado | Material |  | m² | 1,0000000 | 64,48 | 64,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,75 |  | Valor com BDI => |  | 79,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,3000000 | Preço Total => | 578,37 |
| 07 |  |  | PISO |  |  |  |  |  | 49.270,54 |
| 07.01 |  |  | ÁREA INTERNA |  |  |  |  |  | 20.484,86 |
| 07.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 40,08 | 40,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2541500 | 32,27 | 8,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0919000 | 23,23 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0690000 | 431,22 | 29,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,70 | LS => | 6,65 | MO com LS => | 12,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,17 |  | Valor com BDI => |  | 49,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 82,0000000 | Preço Total => | 4.038,50 |
| 07.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 49,73 | 49,73 |
| Composição Auxiliar | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0,6381000 | 45,11 | 28,78 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0,1996000 | 58,96 | 11,76 |
| Composição Auxiliar | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0,1623000 | 56,68 | 9,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,25 | LS => | 9,62 | MO com LS => | 17,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,37 |  | Valor com BDI => |  | 61,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 99,0300000 | Preço Total => | 6.050,73 |
| 07.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | PISO - PISOS |  | M² | 1,0000000 | 71,22 | 71,22 |
| Composição Auxiliar | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1,0100000 | 62,80 | 63,42 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 10,0000000 | 0,78 | 7,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,29 |  | Valor com BDI => |  | 87,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 82,0000000 | Preço Total => | 7.175,82 |
| 07.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0088 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 28,95 | 28,95 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 2,5000000 | 0,78 | 1,95 |
| Insumo | 1979 | ORSE | Rodape alta resistência, alt=10cm | Serviços |  | m | 1,0000000 | 27,00 | 27,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,62 |  | Valor com BDI => |  | 35,57 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,1700000 | Preço Total => | 1.108,71 |
| 07.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 150,97 | 150,97 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8038000 | 32,10 | 25,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2064000 | 23,23 | 4,79 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,1410000 | 4,99 | 0,70 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9,1300000 | 2,61 | 23,82 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1,0864000 | 88,24 | 95,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,03 | LS => | 11,69 | MO com LS => | 21,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 34,54 |  | Valor com BDI => |  | 185,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,3800000 | Preço Total => | 2.111,10 |
| 07.02 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 5.306,42 |
| 07.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 40,08 | 40,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2541500 | 32,27 | 8,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0919000 | 23,23 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0690000 | 431,22 | 29,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,70 | LS => | 6,65 | MO com LS => | 12,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,17 |  | Valor com BDI => |  | 49,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 788,00 |
| 07.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 655,74 | 655,74 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4110000 | 32,27 | 13,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4110000 | 23,23 | 9,54 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0530000 | 1,40 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0490000 | 0,51 | 0,02 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1,0600000 | 597,03 | 632,85 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,21 | LS => | 8,41 | MO com LS => | 15,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 150,03 |  | Valor com BDI => |  | 805,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,6000000 | Preço Total => | 1.289,23 |
| 07.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 49,73 | 49,73 |
| Composição Auxiliar | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0,6381000 | 45,11 | 28,78 |
| Composição Auxiliar | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0,1996000 | 58,96 | 11,76 |
| Composição Auxiliar | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 0,1623000 | 56,68 | 9,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,25 | LS => | 9,62 | MO com LS => | 17,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,37 |  | Valor com BDI => |  | 61,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 977,60 |
| 07.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | PISO - PISOS |  | M² | 1,0000000 | 71,22 | 71,22 |
| Composição Auxiliar | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1,0100000 | 62,80 | 63,42 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 10,0000000 | 0,78 | 7,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,29 |  | Valor com BDI => |  | 87,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 1.400,16 |
| 07.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87314 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 585,31 | 585,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6800000 | 23,23 | 15,79 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0300000 | 39,73 | 120,38 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,7100000 | 5,88 | 4,17 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2,3200000 | 1,64 | 3,80 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,9500000 | 113,17 | 107,51 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 427,7800000 | 0,78 | 333,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 49,49 | LS => | 57,72 | MO com LS => | 107,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 133,91 |  | Valor com BDI => |  | 719,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 719,22 |
| 07.02.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87800 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 107,60 | 107,60 |
| Composição Auxiliar | 87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0393000 | 1.911,84 | 75,13 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5450000 | 32,27 | 17,58 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5450000 | 23,23 | 12,66 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,03 | LS => | 14,03 | MO com LS => | 26,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,61 |  | Valor com BDI => |  | 132,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 132,21 |
| 07.03 |  |  | TRATAMENTO DE FISSURAS NO PISO |  |  |  |  |  | 20.391,41 |
| 07.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0040 | Próprio | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 74,51 | 74,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 32,27 | 8,06 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 1,5000000 | 44,30 | 66,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,70 | LS => | 3,16 | MO com LS => | 5,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,04 |  | Valor com BDI => |  | 91,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 144,1600000 | Preço Total => | 13.197,84 |
| 07.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0078 | Próprio | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 30,62 | 30,62 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,8000000 | 0,78 | 0,62 |
| Insumo | 14 | ORSE | Polimento de piso de alta resitência - existente m2 | Serviços |  | m² | 1,0000000 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,00 |  | Valor com BDI => |  | 37,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 144,1600000 | Preço Total => | 5.423,29 |
| 07.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0079 | Próprio | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 10,00 | 10,00 |
| Insumo | 4890 | ORSE | Enceramento de piso de alta resitência (existente) m2 | Serviços |  | m² | 1,0000000 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,28 |  | Valor com BDI => |  | 12,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 144,1600000 | Preço Total => | 1.770,28 |
| 07.04 |  |  | HALL ENTRADA DEPÓSITO |  |  |  |  |  | 2.497,75 |
| 07.04.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0045 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 28,82 | 28,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 23,23 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | IP0046 | Próprio | COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,1800000 | 60,34 | 10,86 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material |  | m³ | 0,1000000 | 110,00 | 11,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,43 | LS => | 5,16 | MO com LS => | 9,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,59 |  | Valor com BDI => |  | 35,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,2500000 | Preço Total => | 469,18 |
| 07.04.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0050 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 124,60 | 124,60 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1805000 | 31,88 | 5,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2767000 | 32,27 | 8,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4572000 | 23,23 | 10,62 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0970000 | 526,43 | 51,06 |
| Composição Auxiliar | WDS0172 | Próprio | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,1666670 | 16,64 | 19,41 |
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1,1280000 | 1,73 | 1,95 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1,1224000 | 21,80 | 24,46 |
| Insumo | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1,1666670 | 2,09 | 2,43 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,87 | LS => | 16,18 | MO com LS => | 30,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 28,50 |  | Valor com BDI => |  | 153,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,2500000 | Preço Total => | 2.028,57 |
| 07.05 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |  | 590,10 |
| 07.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 305,88 | 305,88 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 768,41 | 19,21 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,10 | 32,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | Material |  | KG | 0,7500000 | 5,22 | 3,91 |
| Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material |  | m² | 1,0000000 | 239,05 | 239,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,75 | LS => | 18,36 | MO com LS => | 34,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 69,98 |  | Valor com BDI => |  | 375,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,5700000 | Preço Total => | 590,10 |
| 08 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  | 102.927,12 |
| 08.01 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  |  | 64.589,39 |
| 08.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 7,84 | 7,84 |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 615,26 | 2,27 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1394000 | 32,27 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0465000 | 23,23 | 1,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,05 | LS => | 2,40 | MO com LS => | 4,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,79 |  | Valor com BDI => |  | 9,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 359,9900000 | Preço Total => | 3.466,70 |
| 08.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 46,29 | 46,29 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 729,36 | 21,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 32,27 | 13,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 23,23 | 9,50 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,13 | LS => | 10,64 | MO com LS => | 19,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,59 |  | Valor com BDI => |  | 56,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 359,9900000 | Preço Total => | 20.476,23 |
| 08.01.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0023 | Próprio | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, Elizabeth ou equivalente técnico, linha Mesh Branco neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | 124 |  | m² | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 32,27 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 23,23 | 7,89 |
| Insumo | 12223 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar | Material |  | m² | 1,1000000 | 55,90 | 61,49 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,6600000 | 4,99 | 3,29 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4,0000000 | 1,58 | 6,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,61 | LS => | 7,71 | MO com LS => | 14,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 311,3900000 | Preço Total => | 35.159,04 |
| 08.01.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0024 | Próprio | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, Eliane ou equivalente técnico, cor azul ou vermelha, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 32,27 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 23,23 | 7,89 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,6600000 | 4,99 | 3,29 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4,0000000 | 1,58 | 6,32 |
| Insumo | 12223 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar | Material |  | m² | 1,1000000 | 55,90 | 61,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,61 | LS => | 7,71 | MO com LS => | 14,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 48,6000000 | Preço Total => | 5.487,42 |
| 08.02 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  |  | 38.337,73 |
| 08.02.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  |  | 19.161,88 |
| 08.02.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 48,37 | 48,37 |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0304000 | 795,46 | 24,18 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5514000 | 32,27 | 17,79 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2757000 | 23,23 | 6,40 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,09 | LS => | 11,76 | MO com LS => | 21,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,06 |  | Valor com BDI => |  | 59,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,1000000 | Preço Total => | 1.907,70 |
| 08.02.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 193,08 | 193,08 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4246000 | 32,10 | 45,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3957000 | 23,23 | 9,19 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 1,6900000 | 4,99 | 8,43 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material |  | m² | 1,0900000 | 107,28 | 116,93 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 4,9100000 | 2,61 | 12,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,97 | LS => | 20,97 | MO com LS => | 38,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 44,17 |  | Valor com BDI => |  | 237,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,1000000 | Preço Total => | 7.615,72 |
| 08.02.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0084 | Próprio | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 62,89 | 62,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 32,27 | 9,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 23,23 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0008000 | 768,41 | 0,61 |
| Insumo | 13822 | ORSE | Rodameio em granito branco fortaleza, larg=4 cm, esp= 2 cm | Material |  | m | 1,0300000 | 44,32 | 45,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,31 | LS => | 6,20 | MO com LS => | 11,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,38 |  | Valor com BDI => |  | 77,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,1700000 | Preço Total => | 2.408,50 |
| 08.02.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0092 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 110,02 | 110,02 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5500000 | 32,27 | 17,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4500000 | 23,23 | 10,45 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4,5000000 | 1,58 | 7,11 |
| Insumo | IPCOT0013 | Próprio | REVESTIMENTO FORMA ACETINADO, TIPO A, 33,5 X 60 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Material |  | m² | 1,0500000 | 69,90 | 73,39 |
| Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos kg | Material |  | kg | 0,3800000 | 3,50 | 1,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,97 | LS => | 10,47 | MO com LS => | 19,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,17 |  | Valor com BDI => |  | 135,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 53,4800000 | Preço Total => | 7.229,96 |
| 08.02.02 |  |  | TRATAMENTO DE FISSURAS NAS PAREDES E MURETAS (20% DA ÁREA PAREDE) |  |  |  |  |  | 14.513,53 |
| 08.02.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 5,05 | 5,05 |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 615,26 | 2,27 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0681000 | 32,27 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0255000 | 23,23 | 0,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,14 | LS => | 1,33 | MO com LS => | 2,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,15 |  | Valor com BDI => |  | 6,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 291,40 |
| 08.02.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 47,09 | 47,09 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 849,85 | 24,90 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 32,27 | 12,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 23,23 | 9,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,31 | LS => | 10,85 | MO com LS => | 20,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,77 |  | Valor com BDI => |  | 57,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 2.719,42 |
| 08.02.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0159 | Próprio | APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 20,24 | 20,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,27 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0,1500000 | 44,30 | 6,64 |
| Insumo | IPCOT0055 | Próprio | TELA POLIÉSTER P/ REPARO TRINCAS 5 M X 15 CM - MANTEX VIAPOL | Material |  | UND | 0,0700000 | 35,91 | 2,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,51 | LS => | 4,09 | MO com LS => | 7,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,63 |  | Valor com BDI => |  | 24,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 289,5000000 | Preço Total => | 7.199,86 |
| 08.02.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0040 | Próprio | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 74,51 | 74,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 32,27 | 8,06 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 1,5000000 | 44,30 | 66,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,70 | LS => | 3,16 | MO com LS => | 5,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,04 |  | Valor com BDI => |  | 91,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 4.302,85 |
| 08.02.03 |  |  | PORTA |  |  |  |  |  | 4.662,32 |
| 08.02.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0415 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 1.897,11 | 1.897,11 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 30,84 | 215,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 23,23 | 116,15 |
| Composição Auxiliar | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 168,07 | 168,07 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 483,85 | 483,85 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 325,25 | 325,25 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | Material |  | KG | 0,5000000 | 51,09 | 25,54 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | m² | 3,7800000 | 56,74 | 214,47 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,6000000 | 9,60 | 53,76 |
| Insumo | 2985 | ORSE | Chapa de alumínio anti-derrapante, e=2,7mm, dimensões 2,50x1,0m m2 | Material |  | m² | 0,4000000 | 358,93 | 143,57 |
| Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un | Material |  | un | 1,0000000 | 104,90 | 104,90 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 175,66 | LS => | 204,88 | MO com LS => | 380,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 434,05 |  | Valor com BDI => |  | 2.331,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 4.662,32 |
| 09 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  | 15.562,37 |
| 09.01 |  |  | EM GESSO ACARTONADO |  |  |  |  |  | 15.562,37 |
| 09.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 83,80 | 83,80 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4786000 | 34,52 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4786000 | 23,23 | 11,11 |
| Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1,0838000 | 20,99 | 22,74 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3,5470000 | 5,95 | 21,10 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1,2267000 | 2,24 | 2,74 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1,4276000 | 2,90 | 4,14 |
| Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0,6926000 | 3,63 | 2,51 |
| Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9,6469000 | 0,12 | 1,15 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1,2267000 | 0,28 | 0,34 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0123000 | 31,56 | 0,38 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0,0370000 | 28,98 | 1,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,15 | LS => | 10,68 | MO com LS => | 19,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,17 |  | Valor com BDI => |  | 102,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 150,6400000 | Preço Total => | 15.511,40 |
| 09.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0009 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 41,48 | 41,48 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 34,52 | 6,90 |
| Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 22,76 | 4,55 |
| Insumo | 9028 | ORSE | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado m2 | Material |  | m² | 0,3600000 | 58,27 | 20,97 |
| Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 0,4320000 | 20,99 | 9,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,88 | LS => | 4,53 | MO com LS => | 8,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,49 |  | Valor com BDI => |  | 50,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 50,97 |
| 10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  | 39.591,33 |
| 10.01 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  | 2.760,56 |
| 10.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 33,74 | 4,72 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,2500000 | 0,94 | 0,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,50 | LS => | 1,76 | MO com LS => | 3,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,13 |  | Valor com BDI => |  | 6,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,3300000 | Preço Total => | 239,12 |
| 10.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 4,50 | 4,50 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0566000 | 33,74 | 1,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0092000 | 23,23 | 0,21 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,2947200 | 8,11 | 2,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,66 | LS => | 0,78 | MO com LS => | 1,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,02 |  | Valor com BDI => |  | 5,52 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,3300000 | Preço Total => | 217,10 |
| 10.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 30,84 | 30,84 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6344000 | 33,74 | 21,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1036000 | 23,23 | 2,40 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0828700 | 0,94 | 0,07 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1,3870900 | 5,03 | 6,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,51 | LS => | 8,77 | MO com LS => | 16,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,05 |  | Valor com BDI => |  | 37,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,3300000 | Preço Total => | 1.490,21 |
| 10.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 16,85 | 16,85 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2866000 | 33,74 | 9,66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0468000 | 23,23 | 1,08 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2061500 | 29,67 | 6,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,39 | LS => | 3,96 | MO com LS => | 7,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,85 |  | Valor com BDI => |  | 20,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,3300000 | Preço Total => | 814,13 |
| 10.02 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  | 13.980,10 |
| 10.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 33,74 | 4,72 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,2500000 | 0,94 | 0,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,50 | LS => | 1,76 | MO com LS => | 3,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,13 |  | Valor com BDI => |  | 6,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 336,5300000 | Preço Total => | 2.046,10 |
| 10.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 4,10 | 4,10 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0666000 | 33,74 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0222000 | 23,23 | 0,51 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,1666000 | 8,11 | 1,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,86 | LS => | 1,01 | MO com LS => | 1,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,93 |  | Valor com BDI => |  | 5,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 336,5300000 | Preço Total => | 1.692,74 |
| 10.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 18,78 | 18,78 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3610000 | 33,74 | 12,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1203000 | 23,23 | 2,79 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0802000 | 0,94 | 0,07 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1,3389000 | 2,80 | 3,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,69 | LS => | 5,47 | MO com LS => | 10,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,29 |  | Valor com BDI => |  | 23,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 201,4800000 | Preço Total => | 4.648,14 |
| 10.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 13,53 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 33,74 | 5,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0544000 | 23,23 | 1,26 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,12 | LS => | 2,47 | MO com LS => | 4,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,09 |  | Valor com BDI => |  | 16,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 336,5300000 | Preço Total => | 5.593,12 |
| 10.03 |  |  | PINTURA TETO |  |  |  |  |  | 11.293,29 |
| 10.03.01 |  |  | PINTURA TETO GESSO ACARTONADO / MASSA ÚNICA |  |  |  |  |  | 11.293,29 |
| 10.03.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 5,18 | 5,18 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0927000 | 33,74 | 3,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0309000 | 23,23 | 0,71 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,1666000 | 8,11 | 1,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,20 | LS => | 1,39 | MO com LS => | 2,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,18 |  | Valor com BDI => |  | 6,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 151,0000000 | Preço Total => | 960,36 |
| 10.03.01.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1400000 | 33,74 | 4,72 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,2500000 | 0,94 | 0,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,50 | LS => | 1,76 | MO com LS => | 3,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,13 |  | Valor com BDI => |  | 6,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 151,0000000 | Preço Total => | 918,08 |
| 10.03.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 34,58 | 34,58 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7419000 | 33,74 | 25,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2473000 | 23,23 | 5,74 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0802000 | 0,94 | 0,07 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1,3389000 | 2,80 | 3,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,63 | LS => | 11,24 | MO com LS => | 20,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,91 |  | Valor com BDI => |  | 42,49 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 151,0000000 | Preço Total => | 6.415,99 |
| 10.03.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 16,17 | 16,17 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2270000 | 33,74 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0757000 | 23,23 | 1,75 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,94 | LS => | 3,44 | MO com LS => | 6,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,69 |  | Valor com BDI => |  | 19,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 151,0000000 | Preço Total => | 2.998,86 |
| 10.04 |  |  | SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  |  | 11.518,10 |
| 10.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 10,91 | 10,91 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2986000 | 33,74 | 10,07 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,3000000 | 2,82 | 0,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,21 | LS => | 3,74 | MO com LS => | 6,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,49 |  | Valor com BDI => |  | 13,40 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 113,1000000 | Preço Total => | 1.515,54 |
| 10.04.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0011 | Próprio | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 35,09 | 35,09 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 33,74 | 10,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 2699 | ORSE | Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima l | Material |  | l | 0,1600000 | 125,51 | 20,08 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,82 | 1,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,23 | LS => | 4,94 | MO com LS => | 9,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,02 |  | Valor com BDI => |  | 43,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 113,1000000 | Preço Total => | 4.875,74 |
| 10.04.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0012 | Próprio | PINTURA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO , DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICAS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 36,89 | 36,89 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 33,74 | 16,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,1600000 | 38,58 | 6,17 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0700000 | 20,00 | 1,40 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,3000000 | 2,82 | 0,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,73 | LS => | 10,19 | MO com LS => | 18,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,44 |  | Valor com BDI => |  | 45,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 113,1000000 | Preço Total => | 5.126,82 |
| 10.05 |  |  | PINTURA MADEIRA |  |  |  |  |  | 39,28 |
| 10.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0014 | Próprio | PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 36,33 | 36,33 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 33,74 | 20,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 23,23 | 6,96 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,5000000 | 0,94 | 0,47 |
| Insumo | 3435 | ORSE | Verniz p/superficies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar l | Material |  | l | 0,1200000 | 72,19 | 8,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,47 | LS => | 9,87 | MO com LS => | 18,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,31 |  | Valor com BDI => |  | 44,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,8800000 | Preço Total => | 39,28 |
| 11 |  |  | ESQUADRIA |  |  |  |  |  | 75.326,04 |
| 11.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0046 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 1.860,77 | 1.860,77 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 30,84 | 215,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 23,23 | 116,15 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 410,19 | 410,19 |
| Composição Auxiliar | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 168,07 | 168,07 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 325,25 | 325,25 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | Material |  | KG | 0,4000000 | 51,09 | 20,43 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | m² | 5,7100000 | 56,74 | 323,98 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,8000000 | 9,60 | 55,68 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
| Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 179,47 | 179,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 173,86 | LS => | 202,80 | MO com LS => | 376,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 425,74 |  | Valor com BDI => |  | 2.286,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 2.286,51 |
| 11.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0564 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 599,53 | 599,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6400000 | 23,23 | 14,86 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7830000 | 24,27 | 19,00 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,27 | 32,27 |
| Insumo | 9960 | ORSE | Esquadria de alumínio tubular m2 | Material |  | m² | 1,0000000 | 317,16 | 317,16 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0030000 | 111,71 | 0,33 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 1,1700000 | 0,78 | 0,91 |
| Insumo | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1,0000000 | 215,00 | 215,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,72 | LS => | 24,17 | MO com LS => | 44,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 137,17 |  | Valor com BDI => |  | 736,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,7900000 | Preço Total => | 13.842,59 |
| 11.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0219 | Próprio | REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA E PEITORIS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 45,21 | 45,21 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3563000 | 32,27 | 11,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1779000 | 23,23 | 4,13 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,8829000 | 33,52 | 29,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,05 | LS => | 5,89 | MO com LS => | 10,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,34 |  | Valor com BDI => |  | 55,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 61,4000000 | Preço Total => | 3.410,77 |
| 11.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0019 | Próprio | APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 22,41 | 22,41 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 24,27 | 2,91 |
| Insumo | JACCOT0027 | Próprio | FAIXA DE SEGURANÇA ADESIVA JATEADA PARA PORTA DE VIDRO | Material |  | M | 1,5000000 | 13,00 | 19,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 1,00 | MO com LS => | 1,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,12 |  | Valor com BDI => |  | 27,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,8000000 | Preço Total => | 77,08 |
| 11.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL001 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X220, COM BANDEIRA DE 140X60 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 4.466,69 | 4.466,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,5700000 | 23,23 | 152,62 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,7600000 | 24,27 | 164,06 |
| Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 2,0000000 | 174,20 | 348,40 |
| Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 3,9200000 | 490,83 | 1.924,05 |
| Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 2,0000000 | 938,78 | 1.877,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 92,39 | LS => | 107,77 | MO com LS => | 200,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.021,97 |  | Valor com BDI => |  | 5.488,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 5.488,66 |
| 11.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 525,03 | 525,03 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,7480000 | 23,95 | 113,71 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,7800000 | 32,02 | 185,07 |
| Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 9,2240000 | 8,55 | 78,86 |
| Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0,8960000 | 8,99 | 8,05 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,0710000 | 31,89 | 2,26 |
| Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3,3330000 | 2,76 | 9,19 |
| Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0,9000000 | 57,03 | 51,32 |
| Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1,0290000 | 74,42 | 76,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 95,15 | LS => | 110,99 | MO com LS => | 206,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 120,12 |  | Valor com BDI => |  | 645,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,2200000 | Preço Total => | 24.657,63 |
| 11.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 93,45 | 93,45 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3860000 | 32,27 | 12,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1930000 | 23,23 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,3000000 | 181,76 | 54,52 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,3080000 | 9,67 | 2,97 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0120000 | 507,17 | 6,08 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0050000 | 6,71 | 0,03 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,2220000 | 9,50 | 11,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,22 | LS => | 11,93 | MO com LS => | 22,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,38 |  | Valor com BDI => |  | 114,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 688,98 |
| 11.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 168,07 | 168,07 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7670000 | 30,84 | 23,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3840000 | 23,23 | 8,92 |
| Insumo | 00003099 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material |  | CJ | 1,0000000 | 135,50 | 135,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,43 | LS => | 12,16 | MO com LS => | 22,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,45 |  | Valor com BDI => |  | 206,52 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 206,52 |
| 11.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 405,24 | 405,24 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 23,95 | 119,75 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0000000 | 32,02 | 192,12 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0080000 | 695,30 | 5,56 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,1150000 | 31,89 | 3,66 |
| Insumo | 14312 | ORSE | Barra quadrada de ferro 3/8" | Material |  | m | 15,0000000 | 5,61 | 84,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 99,73 | LS => | 116,33 | MO com LS => | 216,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 92,71 |  | Valor com BDI => |  | 497,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0800000 | Preço Total => | 23.443,48 |
| 11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1005 | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME DETALHE, ESP.= 2 CM | 133 |  | m | 1,0000000 | 177,85 | 177,85 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 32,27 | 25,81 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0020000 | 695,30 | 1,39 |
| Insumo | 1727 | ORSE | Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm | Material |  | m | 1,0000000 | 150,65 | 150,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,77 | LS => | 10,24 | MO com LS => | 19,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 40,69 |  | Valor com BDI => |  | 218,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,6000000 | Preço Total => | 1.223,82 |
| 12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  | 12.632,52 |
| 12.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0271 | Próprio | PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 36,09 | 36,09 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,27 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | JACCOT0029 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA, DIMENSÃO 20 X 20 CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS | Material |  | UND | 1,0000000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,51 | LS => | 4,09 | MO com LS => | 7,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,25 |  | Valor com BDI => |  | 44,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,0000000 | Preço Total => | 620,76 |
| 12.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0272 | Próprio | PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 36,09 | 36,09 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,27 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | JACCOT0030 | Próprio | PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 20X8 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS | Material |  | UND | 1,0000000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,51 | LS => | 4,09 | MO com LS => | 7,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,25 |  | Valor com BDI => |  | 44,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,0000000 | Preço Total => | 665,10 |
| 12.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0274 | Próprio | MAPA TATIL (PLACA EM ACRÍLICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 4.571,91 | 4.571,91 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,27 | 16,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9500000 | 23,23 | 22,06 |
| Insumo | 021176 | SBC | ACESSIBILIDADE - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 40x60cm | Material |  | UN | 1,0000000 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Insumo | 043721 | SBC | PEDESTAL EM ACO COM PINT. ELETROST. PARA MAPA TATIL 40x60cm | Material |  | UN | 1,0000000 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4,0000000 | 10,93 | 43,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,79 | LS => | 13,76 | MO com LS => | 25,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.046,05 |  | Valor com BDI => |  | 5.617,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 5.617,96 |
| 12.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0275 | Próprio | PISO TÁTIL FLEXIVEL DIRECIONAL/ ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA= 2MM) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 301,17 | 301,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 32,27 | 4,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 00044396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 1,0600000 | 31,58 | 33,47 |
| Insumo | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material |  | m² | 1,0500000 | 247,03 | 259,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 3,07 | MO com LS => | 5,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 68,90 |  | Valor com BDI => |  | 370,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,8200000 | Preço Total => | 1.043,59 |
| 12.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0151 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 168,00 | 168,00 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,27 | 16,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 23,23 | 27,87 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 4,0000000 | 2,61 | 10,44 |
| Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos kg | Material |  | kg | 0,5200000 | 3,50 | 1,82 |
| Insumo | 6897 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2 | Material |  | m² | 1,0500000 | 106,42 | 111,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,47 | LS => | 15,72 | MO com LS => | 29,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,43 |  | Valor com BDI => |  | 206,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,7500000 | Preço Total => | 1.599,83 |
| 12.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 52,23 | 52,23 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9600000 | 33,74 | 32,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 23,23 | 9,29 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0,4270000 | 19,90 | 8,49 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,2300000 | 8,97 | 2,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,01 | LS => | 15,17 | MO com LS => | 28,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,95 |  | Valor com BDI => |  | 64,18 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,5800000 | Preço Total => | 358,12 |
| 12.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 33,74 | 2,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0350000 | 23,23 | 0,81 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0,0430000 | 19,90 | 0,85 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0400000 | 8,97 | 0,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,12 | LS => | 1,31 | MO com LS => | 2,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,10 |  | Valor com BDI => |  | 5,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 44,5600000 | Preço Total => | 263,34 |
| 12.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0023 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL DE EDIFICAÇÃO ACESSIVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 35,09 | 35,09 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,27 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | JACCOT0032 | Próprio | PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 20X20 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS | Material |  | UND | 1,0000000 | 24,00 | 24,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,51 | LS => | 4,09 | MO com LS => | 7,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,02 |  | Valor com BDI => |  | 43,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 86,22 |
| 12.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0154 | Próprio | PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 194,32 | 194,32 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 32,27 | 4,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | IPCOT0086 | Próprio | PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) | Material |  | UND | 1,0000000 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 3,07 | MO com LS => | 5,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 44,46 |  | Valor com BDI => |  | 238,78 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 477,56 |
| 12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0157 | Próprio | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 644,37 | 644,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,27 | 16,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2420000 | 23,23 | 5,62 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0800000 | 532,86 | 42,62 |
| Insumo | IPCOT0085 | Próprio | PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,10M. | Material |  | UND | 1,0000000 | 580,00 | 580,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 11,18 | MO com LS => | 20,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 147,43 |  | Valor com BDI => |  | 791,80 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 791,80 |
| 12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0158 | Próprio | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 644,37 | 644,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,27 | 16,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2420000 | 23,23 | 5,62 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0800000 | 532,86 | 42,62 |
| Insumo | IPCOT0085 | Próprio | PLACA DE ALUMÍNIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,10M. | Material |  | UND | 1,0000000 | 580,00 | 580,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 11,18 | MO com LS => | 20,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 147,43 |  | Valor com BDI => |  | 791,80 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 791,80 |
| 12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM00276 | Próprio | STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 32,27 | 4,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | IPCOT0053 | Próprio | SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM | Material |  | UND | 1,0000000 | 11,20 | 11,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,63 | LS => | 3,07 | MO com LS => | 5,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,46 |  | Valor com BDI => |  | 23,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 191,84 |
| 12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM00277 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 10,14 | 10,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,27 | 3,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 23,23 | 2,32 |
| Insumo | IPCOT0052 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS (DIMENSÃO 7 X 3 CM) | Material |  | UND | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,75 | LS => | 2,04 | MO com LS => | 3,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,32 |  | Valor com BDI => |  | 12,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 124,60 |
| 13 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  | 320.530,57 |
| 13.01 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  | 96.519,56 |
| 13.01.01 |  |  | ENTRADA ENERGIA AC |  |  |  |  |  | 13.473,29 |
| 13.01.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 415,12 | 415,12 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3232000 | 24,39 | 32,27 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3232000 | 32,69 | 43,25 |
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3,0000000 | 4,75 | 14,25 |
| Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | Material |  | UN | 1,0000000 | 325,35 | 325,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,12 | LS => | 28,14 | MO com LS => | 52,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 94,97 |  | Valor com BDI => |  | 510,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 510,09 |
| 13.01.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 18,41 | 18,41 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1970000 | 24,39 | 4,80 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1970000 | 32,69 | 6,43 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 7,06 | 7,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,59 | LS => | 4,18 | MO com LS => | 7,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,21 |  | Valor com BDI => |  | 22,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,3000000 | Preço Total => | 29,40 |
| 13.01.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 35,99 | 35,99 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0697000 | 24,39 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0697000 | 32,69 | 2,27 |
| Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1,0150000 | 31,53 | 32,00 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0090000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,26 | LS => | 1,48 | MO com LS => | 2,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,23 |  | Valor com BDI => |  | 44,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 35,0000000 | Preço Total => | 1.547,70 |
| 13.01.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 52,08 | 52,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 24,39 | 2,02 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 32,69 | 2,71 |
| Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1,0150000 | 46,63 | 47,32 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0090000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,51 | LS => | 1,76 | MO com LS => | 3,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,91 |  | Valor com BDI => |  | 63,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 140,0000000 | Preço Total => | 8.958,60 |
| 13.01.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,7500000 | Preço Total => | 423,41 |
| 13.01.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 53,36 | 53,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0331000 | 24,39 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0331000 | 32,69 | 1,08 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 49,03 | 51,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,60 | LS => | 0,70 | MO com LS => | 1,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,20 |  | Valor com BDI => |  | 65,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 196,68 |
| 13.01.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 55,71 | 55,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 23,23 | 55,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 34,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => |  | 68,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,7500000 | Preço Total => | 256,68 |
| 13.01.01.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 132,14 | 132,14 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3882000 | 24,39 | 9,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3882000 | 32,69 | 12,69 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1,0000000 | 109,99 | 109,99 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,07 | LS => | 8,25 | MO com LS => | 15,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,23 |  | Valor com BDI => |  | 162,37 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 162,37 |
| 13.01.01.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 13,24 | 13,24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 24,39 | 2,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 32,69 | 3,08 |
| Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1,1000000 | 7,15 | 7,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,72 | LS => | 2,00 | MO com LS => | 3,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,02 |  | Valor com BDI => |  | 16,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,3000000 | Preço Total => | 102,43 |
| 13.01.01.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ELET001 | Próprio | REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 85,61 | 85,61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 24,39 | 36,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 32,69 | 49,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,35 | LS => | 31,90 | MO com LS => | 59,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,58 |  | Valor com BDI => |  | 105,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 105,19 |
| 13.01.01.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0073 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 267,66 | 267,66 |
| Composição Auxiliar | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1600000 | 110,46 | 17,67 |
| Composição Auxiliar | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0800000 | 52,63 | 4,21 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0010000 | 768,41 | 0,76 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,27 | 32,27 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,02 | 32,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 23,23 | 27,87 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,3000000 | 33,21 | 9,96 |
| Insumo | IPCOT0010 | Próprio | BARRA DE FERRO A36 (6 M) - MACIÇA E REDONDA | Material |  | M | 9,1666700 | 10,51 | 96,34 |
| Insumo | 261 | ORSE | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m | Material |  | kg | 0,5300000 | 12,89 | 6,83 |
| Insumo | 2545 | ORSE | Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m) m | Material |  | m | 3,1944400 | 12,44 | 39,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 33,00 | LS => | 38,49 | MO com LS => | 71,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 61,24 |  | Valor com BDI => |  | 328,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,5000000 | Preço Total => | 493,35 |
| 13.01.01.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0172 | Próprio | ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 348,94 | 348,94 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0194000 | 771,64 | 14,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 24,39 | 73,17 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 32,69 | 98,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,27 | 16,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | IPCOT0057 | Próprio | CAIXA INTERNA / EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, POLICARBONATO, PADRÃO COELBA | Material |  | UND | 1,0000000 | 135,00 | 135,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 64,93 | LS => | 75,73 | MO com LS => | 140,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 79,83 |  | Valor com BDI => |  | 428,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 428,77 |
| 13.01.01.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0173 | Próprio | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 39,33 | 39,33 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3333300 | 32,69 | 10,89 |
| Insumo | 00011864 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | Material |  | UN | 1,0000000 | 28,44 | 28,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,67 | LS => | 4,29 | MO com LS => | 7,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,99 |  | Valor com BDI => |  | 48,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 48,32 |
| 13.01.01.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE003 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 171,15 | 171,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 32,72 | 32,72 |
| Insumo | IPCOT0037 | Próprio | TAMPA CIRCULAR INSPEÇÃO FERRO FUNDIDO 300 MM | Material |  | UND | 1,0000000 | 109,90 | 109,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 39,15 |  | Valor com BDI => |  | 210,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 210,30 |
| 13.01.02 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  | 10.590,78 |
| 13.01.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0910000 | 24,39 | 2,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0910000 | 32,69 | 2,97 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1,1000000 | 3,62 | 3,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,27 | LS => | 4,98 | MO com LS => | 9,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,72 |  | Valor com BDI => |  | 25,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 195,0000000 | Preço Total => | 4.949,10 |
| 13.01.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 37,75 | 37,75 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5690000 | 24,39 | 13,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5690000 | 32,69 | 18,60 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0012000 | 695,30 | 0,83 |
| Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,45 | 4,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,43 | LS => | 12,17 | MO com LS => | 22,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,63 |  | Valor com BDI => |  | 46,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 278,28 |
| 13.01.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 21,96 | 21,96 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 32,69 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 23,23 | 2,78 |
| Insumo | 3171 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v | Material |  | M | 1,0200000 | 14,97 | 15,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,12 | LS => | 2,48 | MO com LS => | 4,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,02 |  | Valor com BDI => |  | 26,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 195,0000000 | Preço Total => | 5.261,10 |
| 13.01.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0177 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 2,53 | 2,53 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0400000 | 32,69 | 1,30 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0,0330000 | 2,67 | 0,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,44 | LS => | 0,51 | MO com LS => | 0,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,57 |  | Valor com BDI => |  | 3,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 33,0000000 | Preço Total => | 102,30 |
| 13.01.03 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  | 33.760,65 |
| 13.01.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 38,05 | 38,05 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0168000 | 24,39 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0168000 | 32,69 | 0,54 |
| Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1,0000000 | 37,04 | 37,04 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,75 | 0,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,30 | LS => | 0,36 | MO com LS => | 0,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,70 |  | Valor com BDI => |  | 46,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 748,00 |
| 13.01.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 6,96 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0390000 | 24,39 | 0,95 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0390000 | 32,69 | 1,27 |
| Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 3,79 | 4,71 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,71 | LS => | 0,82 | MO com LS => | 1,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,59 |  | Valor com BDI => |  | 8,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 423,0000000 | Preço Total => | 3.616,65 |
| 13.01.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 49,29 | 49,29 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 38,88 | 38,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,18 | LS => | 13,05 | MO com LS => | 24,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,27 |  | Valor com BDI => |  | 60,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 121,12 |
| 13.01.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,27 | 31,27 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,86 | 20,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 7,86 | MO com LS => | 14,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,15 |  | Valor com BDI => |  | 38,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 76,84 |
| 13.01.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 126,9000000 | Preço Total => | 14.328,27 |
| 13.01.03.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 55,71 | 55,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 23,23 | 55,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 34,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => |  | 68,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 126,9000000 | Preço Total => | 8.686,30 |
| 13.01.03.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ELET002 | Próprio | REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 147,94 | 147,94 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 24,39 | 48,78 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 32,69 | 65,38 |
| Insumo | 1691 | ORSE | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un | Material |  | un | 2,0000000 | 0,89 | 1,78 |
| Insumo | 13288 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un | Material |  | un | 1,0000000 | 32,00 | 32,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 36,47 | LS => | 42,53 | MO com LS => | 79,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,84 |  | Valor com BDI => |  | 181,78 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 1.454,24 |
| 13.01.03.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ELET004 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 111,04 | 111,04 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 24,39 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,69 | 6,53 |
| Composição Auxiliar | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 22,45 | 22,45 |
| Insumo | IPCOT0058 | Próprio | LUMINÁRIA LED SLIM TIPO TARTARUGA IP 65 15 WATTS | Material |  | UND | 1,0000000 | 77,19 | 77,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,19 | LS => | 10,73 | MO com LS => | 19,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,40 |  | Valor com BDI => |  | 136,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 545,76 |
| 13.01.03.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 21,96 | 21,96 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 32,69 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 23,23 | 2,78 |
| Insumo | 3171 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v | Material |  | M | 1,0200000 | 14,97 | 15,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,12 | LS => | 2,48 | MO com LS => | 4,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,02 |  | Valor com BDI => |  | 26,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 90,0000000 | Preço Total => | 2.428,20 |
| 13.01.03.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0179 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 10,15 | 10,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 24,39 | 2,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 32,69 | 3,08 |
| Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1,1000000 | 4,34 | 4,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,72 | LS => | 2,00 | MO com LS => | 3,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,32 |  | Valor com BDI => |  | 12,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 140,7600000 | Preço Total => | 1.755,27 |
| 13.01.04 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  |  |  | 31.828,45 |
| 13.01.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,74 | 4,74 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 24,39 | 0,70 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 32,69 | 0,94 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,53 | LS => | 0,61 | MO com LS => | 1,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,08 |  | Valor com BDI => |  | 5,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.681,6000000 | Preço Total => | 9.786,91 |
| 13.01.04.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 6,96 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0390000 | 24,39 | 0,95 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0390000 | 32,69 | 1,27 |
| Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 3,79 | 4,71 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,71 | LS => | 0,82 | MO com LS => | 1,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,59 |  | Valor com BDI => |  | 8,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 28,8000000 | Preço Total => | 246,24 |
| 13.01.04.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 15,11 | 15,11 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1390000 | 24,39 | 3,39 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1390000 | 32,69 | 4,54 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 7,06 | 7,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,53 | LS => | 2,95 | MO com LS => | 5,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,45 |  | Valor com BDI => |  | 18,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 749,8700000 | Preço Total => | 13.917,58 |
| 13.01.04.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0030 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 9,85 | 9,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 24,39 | 2,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 32,69 | 3,08 |
| Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1,0300000 | 4,34 | 4,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,72 | LS => | 2,00 | MO com LS => | 3,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,25 |  | Valor com BDI => |  | 12,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 9,6000000 | Preço Total => | 116,16 |
| 13.01.04.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 46,62 | 46,62 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 36,21 | 36,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,64 | LS => | 13,58 | MO com LS => | 25,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,66 |  | Valor com BDI => |  | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,0000000 | Preço Total => | 1.374,72 |
| 13.01.04.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 35,55 | 35,55 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 25,14 | 25,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,10 | LS => | 9,45 | MO com LS => | 17,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,13 |  | Valor com BDI => |  | 43,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,0000000 | Preço Total => | 480,48 |
| 13.01.04.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,27 | 31,27 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,86 | 20,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 7,86 | MO com LS => | 14,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,15 |  | Valor com BDI => |  | 38,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,0000000 | Preço Total => | 1.152,60 |
| 13.01.04.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 57,15 | 57,15 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 46,74 | 46,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,75 | LS => | 14,88 | MO com LS => | 27,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,07 |  | Valor com BDI => |  | 70,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 421,32 |
| 13.01.04.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 48,53 | 48,53 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 38,12 | 38,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,00 | LS => | 11,66 | MO com LS => | 21,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,10 |  | Valor com BDI => |  | 59,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 178,89 |
| 13.01.04.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 65,80 | 65,80 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 55,39 | 55,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,27 | LS => | 15,47 | MO com LS => | 28,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,05 |  | Valor com BDI => |  | 80,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,0000000 | Preço Total => | 565,95 |
| 13.01.04.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 1.252,89 | 1.252,89 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0194000 | 771,64 | 14,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6342000 | 24,39 | 15,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6342000 | 32,69 | 20,73 |
| Insumo | 00012043 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 1.201,74 | 1.201,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,02 | LS => | 15,18 | MO com LS => | 28,20 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 286,66 |  | Valor com BDI => |  | 1.539,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.539,55 |
| 13.01.04.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ELET003 | Próprio | CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CJ | 1,0000000 | 1.239,74 | 1.239,74 |
| Composição Auxiliar | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 415,12 | 415,12 |
| Composição Auxiliar | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 15,0000000 | 12,08 | 181,20 |
| Composição Auxiliar | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 15,0000000 | 13,41 | 201,15 |
| Composição Auxiliar | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 74,43 | 74,43 |
| Composição Auxiliar | IP0171 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60 KA - 275V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 4,0000000 | 91,96 | 367,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 80,05 | LS => | 93,38 | MO com LS => | 173,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 283,65 |  | Valor com BDI => |  | 1.523,39 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.523,39 |
| 13.01.04.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0149 | Próprio | EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 213,49 | 213,49 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,69 | 32,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Insumo | 12727 | ORSE | Exaustor Mega34, da sicflux ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 157,57 | 157,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,75 | LS => | 20,70 | MO com LS => | 38,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 48,84 |  | Valor com BDI => |  | 262,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 524,66 |
| 13.01.05 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA |  |  |  |  |  | 6.866,39 |
| 13.01.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 49,29 | 49,29 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 38,88 | 38,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,18 | LS => | 13,05 | MO com LS => | 24,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,27 |  | Valor com BDI => |  | 60,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 17,0000000 | Preço Total => | 1.029,52 |
| 13.01.05.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 55,67 | 55,67 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 45,26 | 45,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,75 | LS => | 14,88 | MO com LS => | 27,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,73 |  | Valor com BDI => |  | 68,40 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 273,60 |
| 13.01.05.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0175 | Próprio | LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 55,00 | 55,00 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2299000 | 24,39 | 5,60 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5518000 | 32,69 | 18,03 |
| Insumo | 13965 | ORSE | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | Material |  | Un | 1,0000000 | 31,37 | 31,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,74 | LS => | 9,02 | MO com LS => | 16,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,58 |  | Valor com BDI => |  | 67,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 270,32 |
| 13.01.05.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0217 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 18,20 | 18,20 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1727000 | 24,39 | 4,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4144000 | 32,69 | 13,54 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,1200000 | 3,75 | 0,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,81 | LS => | 6,78 | MO com LS => | 12,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,16 |  | Valor com BDI => |  | 22,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 34,0000000 | Preço Total => | 760,24 |
| 13.01.05.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0032 | Próprio | PROJETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 113,25 | 113,25 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 24,39 | 24,39 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,69 | 32,69 |
| Insumo | 00039391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Material |  | UN | 1,0000000 | 32,09 | 32,09 |
| Insumo | 1970 | ORSE | Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/ base móvel | Material |  | un | 1,0000000 | 24,08 | 24,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,23 | LS => | 21,27 | MO com LS => | 39,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,91 |  | Valor com BDI => |  | 139,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 278,32 |
| 13.01.05.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 19,46 | 19,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2910000 | 24,39 | 7,09 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2910000 | 32,69 | 9,51 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0009000 | 695,30 | 0,62 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,35 | LS => | 6,24 | MO com LS => | 11,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,45 |  | Valor com BDI => |  | 23,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,0000000 | Preço Total => | 765,12 |
| 13.01.05.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 18,44 | 18,44 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2220000 | 24,39 | 5,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2220000 | 32,69 | 7,25 |
| Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 5,78 | 5,78 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,04 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 8,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,21 |  | Valor com BDI => |  | 22,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 45,30 |
| 13.01.05.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0019 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC 20X20 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 89,69 | 89,69 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3460000 | 24,39 | 8,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3460000 | 32,69 | 11,31 |
| Insumo | 00039812 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 69,95 | 69,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,30 | LS => | 7,35 | MO com LS => | 13,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,52 |  | Valor com BDI => |  | 110,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 661,26 |
| 13.01.05.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0020 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC 40X40 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 251,62 | 251,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3460000 | 24,39 | 8,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3460000 | 32,69 | 11,31 |
| Insumo | 00043096 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 231,88 | 231,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,30 | LS => | 7,35 | MO com LS => | 13,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 57,57 |  | Valor com BDI => |  | 309,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 9,0000000 | Preço Total => | 2.782,71 |
| 13.02 |  |  | INSTALAÇÃO LÓGICA |  |  |  |  |  | 47.957,71 |
| 13.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 598,33 | 598,33 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0,5850000 | 7,15 | 4,18 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0369000 | 161,22 | 5,94 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0753000 | 77,04 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0144000 | 571,41 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,4972000 | 32,27 | 112,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7478000 | 23,23 | 63,83 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0798000 | 635,40 | 50,70 |
| Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0415000 | 1.103,90 | 45,81 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,6659000 | 9,83 | 16,37 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0872000 | 507,17 | 44,22 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0510000 | 2.614,94 | 133,36 |
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 14,1750000 | 2,60 | 36,85 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0060000 | 6,71 | 0,04 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1295000 | 9,50 | 1,23 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1540000 | 3,32 | 0,51 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0137000 | 18,10 | 0,24 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,4830000 | 19,22 | 9,28 |
| Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 14,0590000 | 4,19 | 58,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 103,58 | LS => | 120,81 | MO com LS => | 224,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 136,89 |  | Valor com BDI => |  | 735,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 735,22 |
| 13.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 417,31 | 417,31 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0089000 | 32,27 | 32,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7927000 | 23,23 | 18,41 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0044000 | 635,40 | 2,79 |
| Insumo | 00014112 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1,0000000 | 363,56 | 363,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,47 | LS => | 19,21 | MO com LS => | 35,68 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 95,48 |  | Valor com BDI => |  | 512,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 512,79 |
| 13.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 15,11 | 15,11 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1390000 | 24,39 | 3,39 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1390000 | 32,69 | 4,54 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 7,06 | 7,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,53 | LS => | 2,95 | MO com LS => | 5,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,45 |  | Valor com BDI => |  | 18,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 211,0000000 | Preço Total => | 3.916,16 |
| 13.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 11,38 | 11,38 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1190000 | 24,39 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1190000 | 32,69 | 3,89 |
| Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 4,52 | 4,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,16 | LS => | 2,53 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,60 |  | Valor com BDI => |  | 13,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 120,0000000 | Preço Total => | 1.677,60 |
| 13.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 36,96 | 36,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2062000 | 24,39 | 5,02 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2062000 | 32,69 | 6,74 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1,0000000 | 25,20 | 25,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,75 | LS => | 4,38 | MO com LS => | 8,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,45 |  | Valor com BDI => |  | 45,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 1.407,71 |
| 13.02.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0180 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 36,31 | 36,31 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1340000 | 24,39 | 3,26 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1340000 | 32,69 | 4,38 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 16,89 | 17,17 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,06 | LS => | 5,90 | MO com LS => | 10,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,30 |  | Valor com BDI => |  | 44,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 211,0000000 | Preço Total => | 9.412,71 |
| 13.02.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 7,01 | 7,01 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0045000 | 24,39 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0045000 | 32,69 | 0,14 |
| Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1,0500000 | 6,45 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,08 | LS => | 0,09 | MO com LS => | 0,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,60 |  | Valor com BDI => |  | 8,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.060,0000000 | Preço Total => | 9.126,60 |
| 13.02.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0182 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 8,44 | 8,44 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,69 | 3,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 23,23 | 2,32 |
| Insumo | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,86 | 2,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,77 | LS => | 2,07 | MO com LS => | 3,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,93 |  | Valor com BDI => |  | 10,37 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 321,47 |
| 13.02.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG004 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 24,39 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 32,69 | 0,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,12 |  | Valor com BDI => |  | 0,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 21,08 |
| 13.02.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG005 | Próprio | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 106,66 | 106,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | IPCOT0073 | Próprio | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 3,00 M | Material |  | UND | 1,0000000 | 78,13 | 78,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,40 |  | Valor com BDI => |  | 131,06 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 4.062,86 |
| 13.02.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0131 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 57,58 | 57,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | CACOT0035 | Próprio | GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/KIT PORCA GAIOLA WOMER | Material |  | UND | 1,0000000 | 29,05 | 29,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,17 |  | Valor com BDI => |  | 70,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 212,25 |
| 13.02.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG008 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 71,03 | 71,03 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8000000 | 32,69 | 58,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 23,46 | LS => | 27,36 | MO com LS => | 50,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,25 |  | Valor com BDI => |  | 87,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 2.705,68 |
| 13.02.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG010 | Próprio | KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 528,53 | 528,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | IPCOT0075 | Próprio | RODIZIO 100 MM (4") GIRATÓRIO SEM FREIO 2 UND. | Material |  | UND | 1,0000000 | 230,00 | 230,00 |
| Insumo | IPCOT0076 | Próprio | RODIZIO 100 MM (4") GIRATÓRIO COM FREIO 2 UND. | Material |  | UND | 1,0000000 | 270,00 | 270,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 120,92 |  | Valor com BDI => |  | 649,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 649,45 |
| 13.02.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG015 | Próprio | KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 230,69 | 230,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 124,52 | 62,26 |
| Insumo | IPCOT0061 | Próprio | KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 152,09 | 152,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 33,76 | LS => | 39,38 | MO com LS => | 73,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 52,78 |  | Valor com BDI => |  | 283,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 283,47 |
| 13.02.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG013 | Próprio | DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 827,59 | 827,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 24,39 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 32,69 | 6,53 |
| Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 124,52 | 24,90 |
| Insumo | IPCOT0060 | Próprio | DIO B48 - MODULO BASICO FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 791,29 | 791,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,94 | LS => | 17,43 | MO com LS => | 32,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 189,35 |  | Valor com BDI => |  | 1.016,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.016,94 |
| 13.02.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG016 | Próprio | KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 167,62 | 167,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 24,39 | 2,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,69 | 3,26 |
| Insumo | IPCOT0062 | Próprio | KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 161,93 | 161,93 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,82 | LS => | 2,13 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,35 |  | Valor com BDI => |  | 205,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 205,97 |
| 13.02.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG018 | Próprio | KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 108,90 | 108,90 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 24,39 | 2,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,69 | 3,26 |
| Insumo | IPCOT0064 | Próprio | KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 103,21 | 103,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,82 | LS => | 2,13 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,91 |  | Valor com BDI => |  | 133,81 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 133,81 |
| 13.02.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG017 | Próprio | KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 147,42 | 147,42 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 24,39 | 2,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,69 | 3,26 |
| Insumo | IPCOT0063 | Próprio | KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 141,73 | 141,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,82 | LS => | 2,13 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,72 |  | Valor com BDI => |  | 181,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 181,14 |
| 13.02.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG020 | Próprio | KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 141,41 | 141,41 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 24,39 | 2,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,69 | 3,26 |
| Insumo | IPCOT0066 | Próprio | KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER | Material |  | UND | 1,0000000 | 135,72 | 135,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,82 | LS => | 2,13 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 32,35 |  | Valor com BDI => |  | 173,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 173,76 |
| 13.02.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG021 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 134,84 | 134,84 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 24,39 | 2,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 32,69 | 3,26 |
| Insumo | IPCOT0067 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER | Material |  | UND | 1,0000000 | 129,15 | 129,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,82 | LS => | 2,13 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,85 |  | Valor com BDI => |  | 165,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 165,69 |
| 13.02.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG022 | Próprio | ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 20,48 | 20,48 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 24,39 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 32,69 | 1,63 |
| Insumo | IPCOT0068 | Próprio | ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 17,64 | 17,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 1,06 | MO com LS => | 1,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,68 |  | Valor com BDI => |  | 25,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 75,48 |
| 13.02.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG023 | Próprio | PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 80,97 | 80,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 24,39 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 32,69 | 1,63 |
| Insumo | IPCOT0069 | Próprio | PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 78,13 | 78,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 1,06 | MO com LS => | 1,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,52 |  | Valor com BDI => |  | 99,49 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,0000000 | Preço Total => | 3.084,19 |
| 13.02.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG024 | Próprio | PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 990,35 | 990,35 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 24,39 | 24,39 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,69 | 32,69 |
| Insumo | IPCOT0070 | Próprio | PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 | Material |  | UND | 1,0000000 | 933,27 | 933,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,23 | LS => | 21,27 | MO com LS => | 39,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 226,59 |  | Valor com BDI => |  | 1.216,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 3.650,82 |
| 13.02.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LOG025 | Próprio | GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 30,79 | 30,79 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 24,39 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 32,69 | 1,63 |
| Insumo | IPCOT0071 | Próprio | GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER | Material |  | UND | 1,0000000 | 27,95 | 27,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 1,06 | MO com LS => | 1,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,04 |  | Valor com BDI => |  | 37,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 189,15 |
| 13.02.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0028 | Próprio | RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 3.284,27 | 3.284,27 |
| Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0360000 | 39,56 | 40,98 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0360000 | 24,62 | 25,50 |
| Insumo | 005788 | SBC | RACK PISO 36U 1000mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO | Material |  | UN | 1,0000000 | 3.217,79 | 3.217,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 22,33 | LS => | 26,05 | MO com LS => | 48,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 751,44 |  | Valor com BDI => |  | 4.035,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 4.035,71 |
| 13.03 |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  | 3.181,30 |
| 13.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 36,54 | 36,54 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4444000 | 23,37 | 10,38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4444000 | 31,50 | 13,99 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 11,49 | 12,12 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0247000 | 2,19 | 0,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,93 | LS => | 9,24 | MO com LS => | 17,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,36 |  | Valor com BDI => |  | 44,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,5000000 | Preço Total => | 695,95 |
| 13.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,3000000 | Preço Total => | 711,33 |
| 13.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 607,05 | 607,05 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,1156000 | 787,57 | 91,04 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0,8100000 | 7,15 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0087000 | 161,22 | 1,40 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0178000 | 77,04 | 1,37 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0148000 | 571,41 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0944000 | 32,27 | 164,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0028000 | 23,23 | 92,98 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0744000 | 507,17 | 37,73 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0448000 | 2.614,94 | 117,14 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0054000 | 6,71 | 0,03 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1184000 | 9,50 | 1,12 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1408000 | 3,32 | 0,46 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0125000 | 18,10 | 0,22 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,4416000 | 19,22 | 8,48 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131,8188000 | 0,58 | 76,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 118,99 | LS => | 138,80 | MO com LS => | 257,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 138,89 |  | Valor com BDI => |  | 745,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 745,94 |
| 13.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0128 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,3000000 | Preço Total => | 179,80 |
| 13.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 21,38 | 21,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2930000 | 23,37 | 6,84 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2930000 | 31,50 | 9,22 |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 5,02 | 5,29 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0163000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,23 | LS => | 6,09 | MO com LS => | 11,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,89 |  | Valor com BDI => |  | 26,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,4000000 | Preço Total => | 63,04 |
| 13.03.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 26,22 | 26,22 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3182000 | 23,37 | 7,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3182000 | 31,50 | 10,02 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 8,29 | 8,74 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0177000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,67 | LS => | 6,62 | MO com LS => | 12,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,99 |  | Valor com BDI => |  | 32,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,5000000 | Preço Total => | 80,52 |
| 13.03.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 10,18 | 10,18 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 23,37 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 31,50 | 4,00 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0099000 | 59,01 | 0,58 |
| Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,26 | LS => | 2,64 | MO com LS => | 4,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,32 |  | Valor com BDI => |  | 12,50 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 25,00 |
| 13.03.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 10,35 | 10,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 23,37 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 31,50 | 4,00 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0099000 | 59,01 | 0,58 |
| Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,26 | LS => | 2,64 | MO com LS => | 4,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,36 |  | Valor com BDI => |  | 12,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 12,71 |
| 13.03.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 20,33 | 20,33 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4815000 | 32,06 | 15,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2113000 | 23,23 | 4,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,58 | LS => | 7,68 | MO com LS => | 14,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,65 |  | Valor com BDI => |  | 24,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,7500000 | Preço Total => | 193,59 |
| 13.03.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 43,95 | 43,95 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2976000 | 32,06 | 9,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2976000 | 23,23 | 6,91 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0069000 | 10,30 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1420000 | 0,68 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 20,33 | 20,33 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0568000 | 111,71 | 6,34 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0,0064000 | 105,27 | 0,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,78 | LS => | 13,73 | MO com LS => | 25,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,05 |  | Valor com BDI => |  | 54,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,7500000 | Preço Total => | 418,50 |
| 13.03.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0029 | Próprio | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 44,70 | 44,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Insumo | 9693 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha, acabamento branco Akros ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 17,34 | 17,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 10,21 | MO com LS => | 18,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,22 |  | Valor com BDI => |  | 54,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 54,92 |
| 13.04 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  | 37.312,09 |
| 13.04.01 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  | 1.767,84 |
| 13.04.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 12,12 | 12,12 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1586000 | 23,37 | 3,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1586000 | 31,50 | 4,99 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0493000 | 3,20 | 3,35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0370000 | 2,19 | 0,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,82 | LS => | 3,30 | MO com LS => | 6,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,77 |  | Valor com BDI => |  | 14,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,6000000 | Preço Total => | 128,05 |
| 13.04.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,01 | 9,01 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1359000 | 23,37 | 3,17 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1359000 | 31,50 | 4,28 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0302000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,42 | LS => | 2,82 | MO com LS => | 5,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,06 |  | Valor com BDI => |  | 11,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 33,21 |
| 13.04.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 12,36 | 12,36 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1812000 | 23,37 | 4,23 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1812000 | 31,50 | 5,70 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0106000 | 59,01 | 0,62 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0120000 | 66,86 | 0,80 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0453000 | 2,19 | 0,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,23 | LS => | 3,76 | MO com LS => | 6,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,82 |  | Valor com BDI => |  | 15,18 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 30,36 |
| 13.04.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 18,47 | 18,47 |
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1632000 | 36,96 | 6,03 |
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0668000 | 39,62 | 2,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0646000 | 23,37 | 1,50 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2298000 | 36,15 | 8,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,50 | LS => | 7,58 | MO com LS => | 14,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,22 |  | Valor com BDI => |  | 22,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,5000000 | Preço Total => | 124,79 |
| 13.04.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1829000 | 23,37 | 4,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1829000 | 31,50 | 5,76 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0084000 | 12,24 | 0,10 |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0000000 | 74,46 | 74,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,26 | LS => | 3,80 | MO com LS => | 7,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,35 |  | Valor com BDI => |  | 103,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 207,88 |
| 13.04.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,5000000 | Preço Total => | 621,00 |
| 13.04.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 55,71 | 55,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 23,23 | 55,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 34,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => |  | 68,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,5000000 | Preço Total => | 376,47 |
| 13.04.01.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1111 | Próprio | Substituição de caixa de policarbonato do Hidrômetro | 243 |  | un | 1,0000000 | 145,24 | 145,24 |
| Composição Auxiliar | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | Demolições / Remoções |  | m³ | 0,0200000 | 29,42 | 0,58 |
| Composição Auxiliar | 6184 | ORSE | Chumbamento de Caixa em Policarbonato para Proteção de Hidrômetro | Conversão InfoWOrca |  | un | 1,0000000 | 14,80 | 14,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6668000 | 23,23 | 15,48 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3334000 | 31,50 | 10,50 |
| Insumo | 980 | ORSE | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | Material |  | m | 15,0000000 | 0,22 | 3,30 |
| Insumo | 5207 | ORSE | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | Material |  | un | 1,0000000 | 75,90 | 75,90 |
| Insumo | 5891 | ORSE | União de pead dn=20mm p/ligação predial | Material |  | un | 1,0000000 | 6,49 | 6,49 |
| Insumo | 6313 | ORSE | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00009813/SINAPI | ORSE | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | Material |  | m | 1,0000000 | 5,11 | 5,11 |
| Insumo | 00009856/SINAPI | ORSE | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | Material |  | m | 1,0000000 | 6,59 | 6,59 |
| Insumo | 00009892/SINAPI | ORSE | Uniao pvc, roscavel 1/2", agua fria predial | Material |  | un | 1,0000000 | 5,60 | 5,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,26 | LS => | 15,46 | MO com LS => | 28,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,23 |  | Valor com BDI => |  | 178,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 178,47 |
| 13.04.01.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 8,93 | 8,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0660000 | 23,37 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2348000 | 31,50 | 7,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,00 | LS => | 3,49 | MO com LS => | 6,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,04 |  | Valor com BDI => |  | 10,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,1000000 | Preço Total => | 34,00 |
| 13.04.01.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1115 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 27,36 | 27,36 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 10,21 | MO com LS => | 18,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,25 |  | Valor com BDI => |  | 33,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 33,61 |
| 13.04.02 |  |  | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  |  | 1.022,20 |
| 13.04.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0017 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS NOVOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - COM APROVEITAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 411,77 | 411,77 |
| Composição Auxiliar | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0000000 | 37,88 | 75,76 |
| Composição Auxiliar | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 77,00 | 77,00 |
| Composição Auxiliar | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,8000000 | 5,89 | 10,60 |
| Composição Auxiliar | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,9500000 | 15,81 | 15,01 |
| Composição Auxiliar | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0000000 | 5,54 | 11,08 |
| Composição Auxiliar | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 11,69 | 11,69 |
| Composição Auxiliar | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 6,56 | 6,56 |
| Composição Auxiliar | 94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 16,90 | 16,90 |
| Composição Auxiliar | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3,0000000 | 17,28 | 51,84 |
| Composição Auxiliar | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 29,96 | 29,96 |
| Composição Auxiliar | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 38,85 | 38,85 |
| Composição Auxiliar | 102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 3,0000000 | 4,69 | 14,07 |
| Composição Auxiliar | 102595 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,99 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 23,23 | 46,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 48,28 | LS => | 56,31 | MO com LS => | 104,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 94,21 |  | Valor com BDI => |  | 505,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.011,96 |
| 13.04.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 2,09 | 2,09 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0890000 | 23,23 | 2,06 |
| Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0150000 | 2,36 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,60 | LS => | 0,69 | MO com LS => | 1,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,47 |  | Valor com BDI => |  | 2,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 10,24 |
| 13.04.03 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  |  | 34.522,05 |
| 13.04.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0050 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 425,30 | 425,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 23,37 | 7,94 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 31,50 | 10,71 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1000000 | 3,32 | 0,33 |
| Insumo | CACOT0025 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material |  | UND | 1,0000000 | 406,32 | 406,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,06 | LS => | 7,07 | MO com LS => | 13,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 97,30 |  | Valor com BDI => |  | 522,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 1.567,80 |
| 13.04.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 39,76 | 39,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1525000 | 31,50 | 4,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0481000 | 23,23 | 1,11 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,32 | 0,06 |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 33,79 | 33,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,96 | LS => | 2,29 | MO com LS => | 4,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,09 |  | Valor com BDI => |  | 48,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 244,25 |
| 13.04.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 145,36 | 145,36 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2734000 | 31,50 | 8,61 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0862000 | 23,23 | 2,00 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0332000 | 3,32 | 0,11 |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1,0000000 | 134,64 | 134,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,53 | LS => | 4,11 | MO com LS => | 7,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,25 |  | Valor com BDI => |  | 178,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 893,05 |
| 13.04.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 04.01.080 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 136,17 | 136,17 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1000000 | 3,32 | 0,33 |
| Insumo | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | Material |  | UN | 1,0000000 | 120,09 | 120,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,40 | LS => | 6,29 | MO com LS => | 11,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,15 |  | Valor com BDI => |  | 167,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 836,60 |
| 13.04.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 53,66 | 53,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3794000 | 31,50 | 11,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1212600 | 23,23 | 2,81 |
| Insumo | IPCOT0028 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY | Material |  | UND | 1,0000000 | 38,90 | 38,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,91 | LS => | 5,72 | MO com LS => | 10,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,27 |  | Valor com BDI => |  | 65,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 329,65 |
| 13.04.03.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0048 | Próprio | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS, SISTEMA SPRAY E REFIL, COR BRANCO, REF NOBRE CITY 32319 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 36,21 | 36,21 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 31,50 | 4,72 |
| Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido Un | Material |  | Un | 1,0000000 | 31,49 | 31,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,62 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 3,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,28 |  | Valor com BDI => |  | 44,49 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 222,45 |
| 13.04.03.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 64,11 | 64,11 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 31,50 | 4,72 |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1,0000000 | 59,39 | 59,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,62 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 3,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,66 |  | Valor com BDI => |  | 78,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 393,85 |
| 13.04.03.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 937,93 | 937,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 23,23 | 9,29 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 24,27 | 48,54 |
| Insumo | 13335 | ORSE | Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m | Material |  | m | 4,0000000 | 38,17 | 152,68 |
| Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1,0000000 | 616,33 | 616,33 |
| Insumo | JACCOT0035 | Próprio | CORTIÇA ADESIVADA ESPESSURA 3MM | Material |  | M² | 1,0000000 | 111,09 | 111,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,97 | LS => | 19,79 | MO com LS => | 36,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 214,59 |  | Valor com BDI => |  | 1.152,52 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,8400000 | Preço Total => | 3.273,15 |
| 13.04.03.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0057 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 114,58 | 114,58 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 32,27 | 9,68 |
| Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un | Material |  | un | 1,0000000 | 104,90 | 104,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,25 | LS => | 3,79 | MO com LS => | 7,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,21 |  | Valor com BDI => |  | 140,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 281,58 |
| 13.04.03.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 352,37 | 352,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9485000 | 31,50 | 29,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2988000 | 23,23 | 6,94 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6,0000000 | 19,26 | 115,56 |
| Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,24 | LS => | 14,28 | MO com LS => | 26,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 80,62 |  | Valor com BDI => |  | 432,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 2.597,94 |
| 13.04.03.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0056 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 419,83 | 419,83 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 32,27 | 9,68 |
| Insumo | 12967 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" cj | Material |  | cj | 1,0000000 | 410,15 | 410,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,25 | LS => | 3,79 | MO com LS => | 7,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 96,05 |  | Valor com BDI => |  | 515,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.031,76 |
| 13.04.03.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0108 | Próprio | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 948,80 | 948,80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3121000 | 31,50 | 41,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6063000 | 23,23 | 14,08 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0881000 | 105,12 | 9,26 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2,0000000 | 25,97 | 51,94 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,66 | 8,66 |
| Insumo | IPCOT0019 | Próprio | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS | Material |  | UND | 1,0000000 | 37,06 | 37,06 |
| Insumo | IPCOT0031 | Próprio | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA IZY CONFORTO - BRANCO | Material |  | UND | 1,0000000 | 379,62 | 379,62 |
| Insumo | IPCOT0032 | Próprio | CAIXA ACOPLADA C/ DUO IZY CONFORTO - BRANCO | Material |  | UND | 1,0000000 | 406,85 | 406,85 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,24 | LS => | 21,27 | MO com LS => | 39,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 217,08 |  | Valor com BDI => |  | 1.165,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 2.331,76 |
| 13.04.03.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0044 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 696,45 | 696,45 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3900000 | 31,50 | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1900000 | 23,23 | 4,41 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0507000 | 105,12 | 5,32 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2,0000000 | 19,26 | 38,52 |
| Insumo | IPCOT0019 | Próprio | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM CR TRANCA.4607 - DECA METAIS | Material |  | UND | 1,0000000 | 37,06 | 37,06 |
| Insumo | IPCOT0021 | Próprio | SIFÃO COPO LC LAVATÓRIO 1 X 1 1/2" 1680 - DECA METAIS | Material |  | UND | 1,0000000 | 207,84 | 207,84 |
| Insumo | IPCOT0022 | Próprio | VÁLVULA LAVATÓRIO UNIVERSAL C1602 CR - DECA METAIS | Material |  | UND | 1,0000000 | 45,02 | 45,02 |
| Insumo | JACCOT0033 | Próprio | LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA LINHA VOGUE PLUS DECA | Material |  | UND | 1,0000000 | 346,00 | 346,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,48 | LS => | 6,40 | MO com LS => | 11,88 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 159,34 |  | Valor com BDI => |  | 855,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.711,58 |
| 13.04.03.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0052 | Próprio | CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY-DECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 122,48 | 122,48 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7000000 | 32,27 | 22,58 |
| Insumo | 2899 | ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar un | Material |  | un | 1,0000000 | 99,90 | 99,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,58 | LS => | 8,84 | MO com LS => | 16,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 28,02 |  | Valor com BDI => |  | 150,50 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 301,00 |
| 13.04.03.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 103,48 | 103,48 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1525000 | 31,50 | 4,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0481000 | 23,23 | 1,11 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,32 | 0,06 |
| Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | Material |  | UN | 1,0000000 | 97,51 | 97,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,96 | LS => | 2,29 | MO com LS => | 4,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,67 |  | Valor com BDI => |  | 127,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 127,15 |
| 13.04.03.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0055 | Próprio | TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 713,61 | 713,61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7800000 | 31,50 | 24,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4400000 | 23,23 | 10,22 |
| Insumo | 00038638 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1,0000000 | 142,59 | 142,59 |
| Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 4,0000000 | 25,97 | 103,88 |
| Insumo | JACCOT0036 | Próprio | TANQUE DE INOX 50X40 TRAMONTINA | Material |  | UND | 1,0000000 | 390,00 | 390,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,37 | LS => | 13,27 | MO com LS => | 24,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 163,27 |  | Valor com BDI => |  | 876,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 876,88 |
| 13.04.03.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0058 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 472,27 | 472,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1536000 | 31,50 | 4,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0484000 | 23,23 | 1,12 |
| Insumo | 229 | ORSE | Assento para vaso sanitário em poliester, DECA AP23 Linha carrara/ nuova/duna (ou similar) un | Material |  | un | 1,0000000 | 466,32 | 466,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,98 | LS => | 2,31 | MO com LS => | 4,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 108,05 |  | Valor com BDI => |  | 580,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 2.901,60 |
| 13.04.03.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0125 | Próprio | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 755,97 | 755,97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0960000 | 31,50 | 3,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0303000 | 23,23 | 0,70 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,32 | 0,06 |
| Insumo | IPCOT0042 | Próprio | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF | Material |  | UND | 1,0000000 | 752,19 | 752,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,24 | LS => | 1,44 | MO com LS => | 2,68 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 172,96 |  | Valor com BDI => |  | 928,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.857,86 |
| 13.04.03.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 84,59 | 84,59 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1829000 | 23,37 | 4,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1829000 | 31,50 | 5,76 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0084000 | 12,24 | 0,10 |
| Insumo | 00006006 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0000000 | 74,46 | 74,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,26 | LS => | 3,80 | MO com LS => | 7,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,35 |  | Valor com BDI => |  | 103,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 103,94 |
| 13.04.03.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0191 | Próprio | ARMÁRIOS COPA E ÁREA SERV., CONFECCIONADOs EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS /PUXADORES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 5.041,67 | 5.041,67 |
| Composição Auxiliar | 110824 | SBC | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1,0000000 | 5.041,67 | 5.041,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.446,67 | LS => | 1.687,39 | MO com LS => | 3.134,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.153,53 |  | Valor com BDI => |  | 6.195,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0400000 | Preço Total => | 12.638,20 |
| 13.05 |  |  | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  | 5.068,62 |
| 13.05.01 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  | 895,55 |
| 13.05.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 21,42 | 21,42 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 24,39 | 1,82 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 32,69 | 5,86 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,52 | LS => | 2,93 | MO com LS => | 5,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,90 |  | Valor com BDI => |  | 26,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 210,56 |
| 13.05.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0139 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 185,82 | 185,82 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0030000 | 32,69 | 32,78 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0030000 | 24,39 | 24,46 |
| Insumo | 036891 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | Material |  | UN | 1,0000000 | 128,58 | 128,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,28 | LS => | 21,33 | MO com LS => | 39,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 42,51 |  | Valor com BDI => |  | 228,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,0000000 | Preço Total => | 684,99 |
| 13.05.02 |  |  | SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA |  |  |  |  |  | 647,10 |
| 13.05.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1011 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | 185 |  | un | 1,0000000 | 17,69 | 17,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,57 | MO com LS => | 2,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,04 |  | Valor com BDI => |  | 21,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 130,38 |
| 13.05.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1012 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | 185 |  | un | 1,0000000 | 15,08 | 15,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | 13660 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | Material |  | un | 1,0000000 | 10,44 | 10,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,57 | MO com LS => | 2,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,45 |  | Valor com BDI => |  | 18,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,0000000 | Preço Total => | 444,72 |
| 13.05.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1013 | Próprio | Placa de sinalização de combate a incêndio "ProibidoFUMAR", 20x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | 185 |  | un | 1,0000000 | 14,65 | 14,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 23,23 | 4,64 |
| Insumo | 14313 | ORSE | Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | Material |  | un | 1,0000000 | 10,01 | 10,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,57 | MO com LS => | 2,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,35 |  | Valor com BDI => |  | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 72,00 |
| 13.05.03 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  |  | 3.525,97 |
| 13.05.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0166 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 262,32 | 262,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 23,23 | 2,32 |
| Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1,0000000 | 260,00 | 260,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,67 | LS => | 0,78 | MO com LS => | 1,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 60,01 |  | Valor com BDI => |  | 322,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 1.289,32 |
| 13.05.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 806,54 | 806,54 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4574000 | 23,37 | 10,68 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4574000 | 31,50 | 14,40 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,73 | 1,46 |
| Insumo | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1,0000000 | 780,00 | 780,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,15 | LS => | 9,51 | MO com LS => | 17,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 184,53 |  | Valor com BDI => |  | 991,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.982,14 |
| 13.05.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 21,80 | 21,80 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2750000 | 33,74 | 9,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1150000 | 23,23 | 2,67 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,1600000 | 8,11 | 1,29 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0,4270000 | 19,90 | 8,49 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0100000 | 8,97 | 0,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,73 | LS => | 4,34 | MO com LS => | 8,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,98 |  | Valor com BDI => |  | 26,78 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 160,68 |
| 13.05.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0088 | Próprio | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 35,27 | 35,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0890000 | 23,23 | 2,06 |
| Insumo | 151516 | SBC | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO CROMADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 33,21 | 33,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,60 | LS => | 0,69 | MO com LS => | 1,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,06 |  | Valor com BDI => |  | 43,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 43,33 |
| 13.05.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0089 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 8,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 044112 | SBC | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,74 | 4,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,01 | LS => | 1,17 | MO com LS => | 2,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,88 |  | Valor com BDI => |  | 10,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 50,50 |
| 13.06 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 72.046,66 |
| 13.06.01 |  |  | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  | 197,70 |
| 13.06.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0112 | Próprio | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 26,82 | 26,82 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 30,42 | 15,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,35 | LS => | 9,73 | MO com LS => | 18,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,13 |  | Valor com BDI => |  | 32,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 197,70 |
| 13.06.02 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  | 49.349,81 |
| 13.06.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 2.688,99 | 2.688,99 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 30,42 | 70,98 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 24,62 | 57,44 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,39 | 8,34 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,52 | 2,08 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2,0000000 | 23,08 | 46,16 |
| Insumo | 00042424 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1,0000000 | 2.489,70 | 2.489,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 40,46 | LS => | 47,20 | MO com LS => | 87,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 410,87 |  | Valor com BDI => |  | 3.099,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.099,86 |
| 13.06.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 5.935,61 | 5.935,61 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,6335000 | 30,42 | 80,11 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,6335000 | 24,62 | 64,83 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,39 | 8,34 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,52 | 2,08 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2,0000000 | 23,08 | 46,16 |
| Insumo | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1,0000000 | 5.719,80 | 5.719,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 45,67 | LS => | 53,26 | MO com LS => | 98,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 906,96 |  | Valor com BDI => |  | 6.842,57 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 6.842,57 |
| 13.06.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 13.923,60 | 13.923,60 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,3619000 | 30,42 | 132,68 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,3619000 | 24,62 | 107,38 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
| Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,37 | 2,22 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,39 | 8,34 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 8,0000000 | 0,52 | 4,16 |
| Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,73 | 10,38 |
| Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,58 | 9,48 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2,0000000 | 23,08 | 46,16 |
| Insumo | 00042419 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1,0000000 | 13.594,00 | 13.594,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 75,64 | LS => | 88,22 | MO com LS => | 163,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2.127,52 |  | Valor com BDI => |  | 16.051,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 16.051,12 |
| 13.06.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 19.338,26 | 19.338,26 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,5749000 | 30,42 | 139,16 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,5749000 | 24,62 | 112,63 |
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2059000 | 363,89 | 74,92 |
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,5166000 | 194,28 | 294,64 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
| Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,37 | 2,22 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,52 | 2,08 |
| Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,73 | 10,38 |
| Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,58 | 9,48 |
| Insumo | 00042420 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1,0000000 | 18.683,95 | 18.683,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 112,72 | LS => | 131,47 | MO com LS => | 244,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2.954,88 |  | Valor com BDI => |  | 22.293,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 22.293,14 |
| 13.06.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CALC-0010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 432,59 | 432,59 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,69 | 32,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Insumo | VENT-PARED | Próprio | VENTILADOR DE PAREDE 70 cm, BIVOLT | Equipamento |  | UN | 1,0000000 | 376,67 | 376,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,75 | LS => | 20,70 | MO com LS => | 38,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 98,97 |  | Valor com BDI => |  | 531,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.063,12 |
| 13.06.03 |  |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS |  |  |  |  |  | 9.072,13 |
| 13.06.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 32,02 | 32,02 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,42 | 4,42 |
| Composição Auxiliar | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 27,60 | 27,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,75 | LS => | 2,05 | MO com LS => | 3,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,32 |  | Valor com BDI => |  | 39,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 17,0000000 | Preço Total => | 668,78 |
| 13.06.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 51,01 | 51,01 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,42 | 4,42 |
| Composição Auxiliar | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 46,59 | 46,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,86 | LS => | 2,17 | MO com LS => | 4,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,67 |  | Valor com BDI => |  | 62,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 62,0000000 | Preço Total => | 3.886,16 |
| 13.06.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 75,84 | 75,84 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,42 | 4,42 |
| Composição Auxiliar | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 71,42 | 71,42 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 2,37 | MO com LS => | 4,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,35 |  | Valor com BDI => |  | 93,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 45,0000000 | Preço Total => | 4.193,55 |
| 13.06.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,25 | 4,25 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 24,39 | 0,70 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 32,69 | 0,94 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,08 | 2,58 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,53 | LS => | 0,61 | MO com LS => | 1,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,97 |  | Valor com BDI => |  | 5,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 62,0000000 | Preço Total => | 323,64 |
| 13.06.04 |  |  | APOIO CIVIL |  |  |  |  |  | 2.410,26 |
| 13.06.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 16,82 | 16,82 |
| Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,6500000 | 8,93 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,6500000 | 16,96 | 11,02 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,07 | LS => | 5,91 | MO com LS => | 10,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,84 |  | Valor com BDI => |  | 20,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 123,96 |
| 13.06.04.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 46,29 | 46,29 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 729,36 | 21,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 32,27 | 13,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 23,23 | 9,50 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,13 | LS => | 10,64 | MO com LS => | 19,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,59 |  | Valor com BDI => |  | 56,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,8000000 | Preço Total => | 102,38 |
| 13.06.04.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 8,93 | 8,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0660000 | 23,37 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2348000 | 31,50 | 7,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,00 | LS => | 3,49 | MO com LS => | 6,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,04 |  | Valor com BDI => |  | 10,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,8000000 | Preço Total => | 184,29 |
| 13.06.04.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 18,47 | 18,47 |
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1632000 | 36,96 | 6,03 |
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0668000 | 39,62 | 2,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0646000 | 23,37 | 1,50 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2298000 | 36,15 | 8,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,50 | LS => | 7,58 | MO com LS => | 14,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,22 |  | Valor com BDI => |  | 22,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,0000000 | Preço Total => | 158,83 |
| 13.06.04.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 65,19 | 65,19 |
| Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0954000 | 32,02 | 35,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6296000 | 23,23 | 14,62 |
| Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0,0217000 | 35,59 | 0,77 |
| Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 1,8127000 | 0,83 | 1,50 |
| Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1,0414000 | 11,64 | 12,12 |
| Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0,0036000 | 23,40 | 0,08 |
| Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0,0078000 | 14,50 | 0,11 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0293000 | 31,56 | 0,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,97 | LS => | 18,62 | MO com LS => | 34,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,91 |  | Valor com BDI => |  | 80,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,0000000 | Preço Total => | 801,00 |
| 13.06.04.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 85,26 | 85,26 |
| Composição Auxiliar | 90625 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,2000000 | 8,39 | 10,06 |
| Composição Auxiliar | 90626 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2,8000000 | 2,48 | 6,94 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 32,27 | 38,72 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 24,62 | 29,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,82 | LS => | 25,46 | MO com LS => | 47,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,50 |  | Valor com BDI => |  | 104,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 628,56 |
| 13.06.04.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1,0000000 | 83,67 | 83,67 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6700000 | 30,42 | 20,38 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6700000 | 24,62 | 16,49 |
| Insumo | 12184 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Serviços |  | un | 1,0000000 | 46,80 | 46,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,61 | LS => | 13,55 | MO com LS => | 25,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,14 |  | Valor com BDI => |  | 102,81 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 411,24 |
| 13.06.05 |  |  | REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA SPLITS |  |  |  |  |  | 2.106,24 |
| 13.06.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 17,39 | 17,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2552000 | 23,37 | 5,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2552000 | 31,50 | 8,03 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0549000 | 3,20 | 3,37 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0142000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,55 | LS => | 5,30 | MO com LS => | 9,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,97 |  | Valor com BDI => |  | 21,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,4900000 | Preço Total => | 330,86 |
| 13.06.05.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 11,64 | 11,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1520000 | 23,37 | 3,55 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1520000 | 31,50 | 4,78 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,30 | 2,30 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0338000 | 2,19 | 0,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,70 | LS => | 3,16 | MO com LS => | 5,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,66 |  | Valor com BDI => |  | 14,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 114,40 |
| 13.06.05.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,50 | 11,50 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0480000 | 23,37 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2114000 | 31,50 | 6,65 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,7857000 | 2,09 | 3,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,62 | LS => | 3,05 | MO com LS => | 5,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,63 |  | Valor com BDI => |  | 14,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 117,5500000 | Preço Total => | 1.660,98 |
| 13.06.06 |  |  | SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR |  |  |  |  |  | 8.910,52 |
| 13.06.06.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CALC-0013 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO: 600 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 60 mmca, COM FILTROS G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 2.896,52 | 2.896,52 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 24,62 | 57,44 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 30,42 | 70,98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 32,69 | 76,27 |
| Insumo | VENT-600 | Próprio | VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR; VAZÃO: 600 m³/h; PRESSÃO ESTÁTICA 60 mmca; POTÊNCIA: 0,37 kW; COM FILTROS G4+M5 | Equipamento |  | UN | 1,0000000 | 2.691,83 | 2.691,83 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 66,20 | LS => | 77,22 | MO com LS => | 143,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 662,72 |  | Valor com BDI => |  | 3.559,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.559,24 |
| 13.06.06.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CALC-0014 | Próprio | VENTILADOR SPLIT-VENT PARA RENOVAÇÃO DE AR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 499,84 | 499,84 |
| Composição Auxiliar | 104760 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 67,25 | 67,25 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,69 | 32,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Insumo | VENT-PARED | Próprio | VENTILADOR DE PAREDE 70 cm, BIVOLT | Equipamento |  | UN | 1,0000000 | 376,67 | 376,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 39,95 | LS => | 46,60 | MO com LS => | 86,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 114,36 |  | Valor com BDI => |  | 614,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 3.071,00 |
| 13.06.06.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | DUTO-CHAPA | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°24 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 138,79 | 138,79 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0500000 | 24,62 | 25,85 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0500000 | 30,42 | 31,94 |
| Insumo | DUTO-CHAPA | Próprio | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°24 | Equipamento |  | m² | 1,0000000 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,21 | LS => | 21,23 | MO com LS => | 39,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,75 |  | Valor com BDI => |  | 170,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 1.364,32 |
| 13.06.06.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CALC-0015 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 165 [mm] (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 186,36 | 186,36 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5700000 | 24,62 | 14,03 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5700000 | 30,42 | 17,33 |
| Insumo | GRELHA-325 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO MODELO AH - 325 X 165 [mm] | Equipamento |  | UN | 1,0000000 | 155,00 | 155,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,88 | LS => | 11,52 | MO com LS => | 21,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 42,63 |  | Valor com BDI => |  | 228,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 915,96 |
| 13.07 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  | 2.873,57 |
| 13.07.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 05.06.035 | Próprio | EXECUÇÃO DE PONTOS EXTRAVASORES EMCALHAS - FURO COM MARTELETE E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 153,60 | 153,60 |
| Composição Auxiliar | 91189 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 76,50 | 76,50 |
| Composição Auxiliar | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 64,73 | 64,73 |
| Insumo | 00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 0,4000000 | 30,94 | 12,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 36,91 | LS => | 43,06 | MO com LS => | 79,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 35,14 |  | Valor com BDI => |  | 188,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 377,48 |
| 13.07.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0129 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 47,99 | 47,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 31,50 | 15,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Insumo | 00011707 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 10,21 | MO com LS => | 18,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,98 |  | Valor com BDI => |  | 58,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 117,94 |
| 13.07.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 21,23 | 21,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0482000 | 23,37 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0482000 | 31,50 | 1,51 |
| Insumo | 00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0353000 | 17,92 | 18,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0270000 | 2,19 | 0,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 1,00 | MO com LS => | 1,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,85 |  | Valor com BDI => |  | 26,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,0000000 | Preço Total => | 182,56 |
| 13.07.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 34,69 | 34,69 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2939000 | 23,37 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2939000 | 31,50 | 9,25 |
| Insumo | 00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0353000 | 17,92 | 18,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0163000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,24 | LS => | 6,11 | MO com LS => | 11,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,93 |  | Valor com BDI => |  | 42,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,2000000 | Preço Total => | 93,76 |
| 13.07.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 30,32 | 30,32 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1737000 | 23,37 | 4,05 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1737000 | 31,50 | 5,47 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2,0000000 | 3,00 | 6,00 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,0750000 | 24,35 | 1,82 |
| Insumo | 00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,98 | 12,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 3,61 | MO com LS => | 6,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,93 |  | Valor com BDI => |  | 37,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 74,50 |
| 13.07.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99283 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1,0000000 | 1.217,68 | 1.217,68 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0264000 | 571,41 | 15,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,2507000 | 32,27 | 395,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9,6255000 | 23,23 | 223,60 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,4863000 | 635,40 | 308,99 |
| Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0251000 | 1.103,90 | 27,70 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,7753000 | 9,83 | 7,62 |
| Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,2513000 | 75,84 | 19,05 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 379,8471000 | 0,58 | 220,31 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 232,51 | LS => | 271,20 | MO com LS => | 503,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 278,60 |  | Valor com BDI => |  | 1.496,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,8000000 | Preço Total => | 1.197,02 |
| 13.07.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,9500000 | Preço Total => | 220,17 |
| 13.07.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 198,94 | 198,94 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5790000 | 32,27 | 50,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6340000 | 23,23 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0320000 | 10,30 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0300000 | 0,68 | 0,02 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,1900000 | 111,71 | 132,93 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,36 | LS => | 24,91 | MO com LS => | 46,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 45,51 |  | Valor com BDI => |  | 244,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,9500000 | Preço Total => | 476,67 |
| 13.07.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 55,71 | 55,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 23,23 | 55,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 34,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => |  | 68,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,9500000 | Preço Total => | 133,47 |
| 13.08 |  |  | SPDA |  |  |  |  |  | 55.571,06 |
| 13.08.01 |  |  | CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  | 22.144,26 |
| 13.08.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0001 | Próprio | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIAMETRO 45MM PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 11,99 | 11,99 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 24,39 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 32,69 | 1,63 |
| Insumo | CACOT0007 | Próprio | ADERICONE INOX DIAMETRO 45MM PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX | Material |  | PÇ | 1,0000000 | 6,69 | 6,69 |
| Insumo | CACOT0008 | Próprio | POLIURETANO PU BISNAGA 380 GRAMAS | Material |  | TB | 0,1000000 | 24,66 | 2,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 1,06 | MO com LS => | 1,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,74 |  | Valor com BDI => |  | 14,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 692,31 |
| 13.08.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0002 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 3,96 | 3,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 24,39 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 32,69 | 0,32 |
| Insumo | 9718 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
| Insumo | CACOT0008 | Próprio | POLIURETANO PU BISNAGA 380 GRAMAS | Material |  | TB | 0,0500000 | 24,66 | 1,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,90 |  | Valor com BDI => |  | 4,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 337,0000000 | Preço Total => | 1.637,82 |
| 13.08.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0003 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 76,43 | 76,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | 12350 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr115 un | Material |  | un | 1,0000000 | 26,50 | 26,50 |
| Insumo | 10339 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² | Material |  | un | 0,1000000 | 214,09 | 21,40 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,48 |  | Valor com BDI => |  | 93,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,0000000 | Preço Total => | 3.005,12 |
| 13.08.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0004 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 45,83 | 45,83 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 24,39 | 4,14 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 32,69 | 5,55 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 34,42 | 36,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,10 | LS => | 3,61 | MO com LS => | 6,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,48 |  | Valor com BDI => |  | 56,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 250,0000000 | Preço Total => | 14.077,50 |
| 13.08.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0005 | Próprio | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM2, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3 M X 2" E BASE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 1.058,62 | 1.058,62 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 32,69 | 163,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 23,23 | 116,15 |
| Insumo | 1689 | ORSE | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj | Material |  | cj | 4,0000000 | 0,96 | 3,84 |
| Insumo | 3250 | ORSE | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un | Material |  | Un | 3,0000000 | 13,80 | 41,40 |
| Insumo | 00010956 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 56,20 | 56,20 |
| Insumo | 1665 | ORSE | Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) cj | Material |  | cj | 1,0000000 | 62,00 | 62,00 |
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3,0000000 | 82,32 | 246,96 |
| Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 3,0000000 | 7,40 | 22,20 |
| Insumo | 9482 | ORSE | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) un | Material |  | un | 1,0000000 | 139,90 | 139,90 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 6,0000000 | 34,42 | 206,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 88,74 | LS => | 103,51 | MO com LS => | 192,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 242,21 |  | Valor com BDI => |  | 1.300,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 1.300,83 |
| 13.08.01.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 11,40 | 11,40 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1490000 | 24,39 | 3,63 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1490000 | 32,69 | 4,87 |
| Insumo | 00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material |  | M | 1,0170000 | 2,86 | 2,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,71 | LS => | 3,17 | MO com LS => | 5,88 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,60 |  | Valor com BDI => |  | 14,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 658,00 |
| 13.08.01.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0006 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 13,38 | 13,38 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1100000 | 32,69 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1100000 | 23,23 | 2,55 |
| Insumo | 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1,0200000 | 7,10 | 7,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,95 | LS => | 2,27 | MO com LS => | 4,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,06 |  | Valor com BDI => |  | 16,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,0000000 | Preço Total => | 772,68 |
| 13.08.02 |  |  | DESCIDA |  |  |  |  |  | 12.991,48 |
| 13.08.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0007 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 52,76 | 52,76 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2533000 | 24,39 | 6,17 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2533000 | 32,69 | 8,28 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 34,42 | 36,14 |
| Insumo | 9718 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,62 | LS => | 5,38 | MO com LS => | 10,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,07 |  | Valor com BDI => |  | 64,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 80,0000000 | Preço Total => | 5.186,40 |
| 13.08.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0008 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 39,78 | 39,78 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0337000 | 24,39 | 0,82 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0337000 | 32,69 | 1,10 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,1000000 | 34,42 | 37,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,61 | LS => | 0,71 | MO com LS => | 1,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,10 |  | Valor com BDI => |  | 48,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 40,0000000 | Preço Total => | 1.955,20 |
| 13.08.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 22,64 | 22,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3280000 | 24,39 | 7,99 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3280000 | 32,69 | 10,72 |
| Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,97 | LS => | 6,97 | MO com LS => | 12,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,18 |  | Valor com BDI => |  | 27,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 222,56 |
| 13.08.02.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 13,72 | 13,72 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1140000 | 24,39 | 2,78 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1140000 | 32,69 | 3,72 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 7,06 | 7,18 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0020000 | 24,95 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,07 | LS => | 2,42 | MO com LS => | 4,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,13 |  | Valor com BDI => |  | 16,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 269,60 |
| 13.08.02.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0014 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 21,22 | 21,22 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0926000 | 24,39 | 2,25 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0926000 | 32,69 | 3,02 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,0000000 | 4,28 | 8,56 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0481000 | 7,06 | 7,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,63 | LS => | 4,24 | MO com LS => | 7,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,85 |  | Valor com BDI => |  | 26,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,0000000 | Preço Total => | 625,68 |
| 13.08.02.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 18,47 | 18,47 |
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1632000 | 36,96 | 6,03 |
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0668000 | 39,62 | 2,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0646000 | 23,37 | 1,50 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2298000 | 36,15 | 8,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,50 | LS => | 7,58 | MO com LS => | 14,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,22 |  | Valor com BDI => |  | 22,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 363,04 |
| 13.08.02.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0009 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 56,60 | 56,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3620000 | 32,27 | 11,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1810000 | 23,23 | 4,20 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0530000 | 768,41 | 40,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,60 | LS => | 10,04 | MO com LS => | 18,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,95 |  | Valor com BDI => |  | 69,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,4000000 | Preço Total => | 166,92 |
| 13.08.02.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 54,88 | 54,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 32,69 | 4,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 9329 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Material |  | un | 1,0000000 | 46,50 | 46,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,66 | LS => | 3,10 | MO com LS => | 5,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,55 |  | Valor com BDI => |  | 67,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 539,44 |
| 13.08.02.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0011 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 103,26 | 103,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 24,39 | 36,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 32,69 | 49,03 |
| Insumo | CACOT0009 | Próprio | CAIXA SUSPENSA PARA INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC | Material |  | UND | 1,0000000 | 17,65 | 17,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,35 | LS => | 31,90 | MO com LS => | 59,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,62 |  | Valor com BDI => |  | 126,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 1.015,04 |
| 13.08.02.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0012 | Próprio | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 1,05 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 32,69 | 0,32 |
| Insumo | 11901 | ORSE | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm | Material |  | un | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
| Insumo | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,24 |  | Valor com BDI => |  | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 120,0000000 | Preço Total => | 154,80 |
| 13.08.02.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0013 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 78,91 | 78,91 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | 12350 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr115 un | Material |  | un | 1,0000000 | 26,50 | 26,50 |
| Insumo | CACOT0057 | Próprio | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 | Material |  | UND | 0,1000000 | 142,46 | 14,24 |
| Insumo | CACOT0058 | Próprio | ALICATE P/ MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA | Material |  | UND | 0,1000000 | 89,45 | 8,94 |
| Insumo | CACOT0059 | Próprio | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA | Material |  | UND | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,05 |  | Valor com BDI => |  | 96,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,0000000 | Preço Total => | 1.551,36 |
| 13.08.02.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 14,06 | 14,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2190000 | 24,39 | 5,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2190000 | 32,69 | 7,15 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,99 | LS => | 4,65 | MO com LS => | 8,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,21 |  | Valor com BDI => |  | 17,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,0000000 | Preço Total => | 552,64 |
| 13.08.02.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0002 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 3,96 | 3,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 24,39 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0100000 | 32,69 | 0,32 |
| Insumo | 9718 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1,0000000 | 2,17 | 2,17 |
| Insumo | CACOT0008 | Próprio | POLIURETANO PU BISNAGA 380 GRAMAS | Material |  | TB | 0,0500000 | 24,66 | 1,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,90 |  | Valor com BDI => |  | 4,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 80,0000000 | Preço Total => | 388,80 |
| 13.08.03 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  | 20.435,32 |
| 13.08.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 91,89 | 91,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 23,23 | 91,89 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 30,99 | MO com LS => | 57,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,02 |  | Valor com BDI => |  | 112,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 28,0600000 | Preço Total => | 3.168,25 |
| 13.08.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 55,71 | 55,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3986000 | 23,23 | 55,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,11 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 34,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => |  | 68,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 28,0600000 | Preço Total => | 1.920,70 |
| 13.08.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 88,51 | 88,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2484000 | 24,39 | 6,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2484000 | 32,69 | 8,12 |
| Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1,0000000 | 74,34 | 74,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,52 | LS => | 5,28 | MO com LS => | 9,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,25 |  | Valor com BDI => |  | 108,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,0000000 | Preço Total => | 1.305,12 |
| 13.08.03.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 53,36 | 53,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0331000 | 24,39 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0331000 | 32,69 | 1,08 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 49,03 | 51,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,60 | LS => | 0,70 | MO com LS => | 1,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,20 |  | Valor com BDI => |  | 65,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 112,5000000 | Preço Total => | 7.375,50 |
| 13.08.03.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0015 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 224,69 | 224,69 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1384000 | 32,27 | 4,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1088000 | 23,23 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0,0141000 | 264,71 | 3,73 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 32,72 | 32,72 |
| Insumo | 9723 | ORSE | Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA) un | Material |  | un | 1,0000000 | 181,26 | 181,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,85 | LS => | 3,32 | MO com LS => | 6,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 51,40 |  | Valor com BDI => |  | 276,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,0000000 | Preço Total => | 3.313,08 |
| 13.08.03.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0016 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 6,52 | 6,52 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 32,69 | 1,63 |
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,75 | 4,75 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0,0560000 | 2,67 | 0,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,55 | LS => | 0,64 | MO com LS => | 1,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,49 |  | Valor com BDI => |  | 8,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,0000000 | Preço Total => | 96,12 |
| 13.08.03.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0017 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 32,69 | 1,63 |
| Insumo | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,74 | 2,74 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0,0560000 | 2,67 | 0,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,55 | LS => | 0,64 | MO com LS => | 1,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,03 |  | Valor com BDI => |  | 5,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 44,32 |
| 13.08.03.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0018 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 50,59 | 50,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2533000 | 24,39 | 6,17 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2533000 | 32,69 | 8,28 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 34,42 | 36,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,62 | LS => | 5,38 | MO com LS => | 10,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,57 |  | Valor com BDI => |  | 62,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,4800000 | Preço Total => | 1.273,03 |
| 13.08.03.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0013 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 78,91 | 78,91 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | 12350 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr115 un | Material |  | un | 1,0000000 | 26,50 | 26,50 |
| Insumo | CACOT0057 | Próprio | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 | Material |  | UND | 0,1000000 | 142,46 | 14,24 |
| Insumo | CACOT0058 | Próprio | ALICATE P/ MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA | Material |  | UND | 0,1000000 | 89,45 | 8,94 |
| Insumo | CACOT0059 | Próprio | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA | Material |  | UND | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,05 |  | Valor com BDI => |  | 96,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 775,68 |
| 13.08.03.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0019 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 50 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 78,91 | 78,91 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 24,39 | 12,19 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 32,69 | 16,34 |
| Insumo | 12350 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr115 un | Material |  | un | 1,0000000 | 26,50 | 26,50 |
| Insumo | CACOT0057 | Próprio | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 | Material |  | UND | 0,1000000 | 142,46 | 14,24 |
| Insumo | CACOT0058 | Próprio | ALICATE P/ MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA | Material |  | UND | 0,1000000 | 89,45 | 8,94 |
| Insumo | CACOT0059 | Próprio | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA | Material |  | UND | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,12 | LS => | 10,63 | MO com LS => | 19,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,05 |  | Valor com BDI => |  | 96,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,0000000 | Preço Total => | 1.163,52 |
| 14 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |  | 167.821,39 |
| 14.01 |  |  | GRADIL/MURETA |  |  |  |  |  | 65.836,49 |
| 14.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0022 | Próprio | GRADIL TIPO “NYLOFOR 3D”, CONFORME PROJETO, MALHA 50X200 FIO 4.0, PINTURA BRANCA, VERDE OU PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DOS PORTÕES, POSTES E ACESSÓRIOS. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 237,82 | 237,82 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0720000 | 32,27 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2800000 | 23,23 | 29,73 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2800000 | 32,02 | 40,98 |
| Insumo | VAL0019 | Próprio | GRADIL TIPO “NYLOFOR 3D”, CONFORME PROJETO, MALHA 50X200 FIO 4.0, PINTURA BRANCA, VERDE OU PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO DOS POSTES E ACESSÓRIOS. | Outros |  | m² | 1,0000000 | 164,79 | 164,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 23,09 | LS => | 26,93 | MO com LS => | 50,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,41 |  | Valor com BDI => |  | 292,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 225,2900000 | Preço Total => | 65.836,49 |
| 14.02 |  |  | GRADIL/JANELA |  |  |  |  |  | 45.045,60 |
| 14.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0056 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 35,09 | 35,09 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 33,74 | 10,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 2699 | ORSE | Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima l | Material |  | l | 0,1600000 | 125,51 | 20,08 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,82 | 1,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,23 | LS => | 4,94 | MO com LS => | 9,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,02 |  | Valor com BDI => |  | 43,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 76,9800000 | Preço Total => | 3.318,60 |
| 14.02.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0057 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 35,89 | 35,89 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4430000 | 33,74 | 14,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3540000 | 23,23 | 8,22 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,3300000 | 38,58 | 12,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 8,33 | MO com LS => | 15,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,21 |  | Valor com BDI => |  | 44,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 76,9800000 | Preço Total => | 3.394,81 |
| 14.02.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 405,24 | 405,24 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 23,95 | 119,75 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0000000 | 32,02 | 192,12 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0080000 | 695,30 | 5,56 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,1150000 | 31,89 | 3,66 |
| Insumo | 14312 | ORSE | Barra quadrada de ferro 3/8" | Material |  | m | 15,0000000 | 5,61 | 84,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 99,73 | LS => | 116,33 | MO com LS => | 216,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 92,71 |  | Valor com BDI => |  | 497,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 76,9800000 | Preço Total => | 38.332,19 |
| 14.03 |  |  | GRADIL/PORTÃO |  |  |  |  |  | 2.293,82 |
| 14.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0056 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 35,09 | 35,09 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 33,74 | 10,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 2699 | ORSE | Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima l | Material |  | l | 0,1600000 | 125,51 | 20,08 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,5000000 | 2,82 | 1,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,23 | LS => | 4,94 | MO com LS => | 9,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,02 |  | Valor com BDI => |  | 43,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,9200000 | Preço Total => | 168,99 |
| 14.03.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0057 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 35,89 | 35,89 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4430000 | 33,74 | 14,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3540000 | 23,23 | 8,22 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,3300000 | 38,58 | 12,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,14 | LS => | 8,33 | MO com LS => | 15,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,21 |  | Valor com BDI => |  | 44,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,9200000 | Preço Total => | 172,87 |
| 14.03.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 405,24 | 405,24 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 23,95 | 119,75 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0000000 | 32,02 | 192,12 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0080000 | 695,30 | 5,56 |
| Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0,1150000 | 31,89 | 3,66 |
| Insumo | 14312 | ORSE | Barra quadrada de ferro 3/8" | Material |  | m | 15,0000000 | 5,61 | 84,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 99,73 | LS => | 116,33 | MO com LS => | 216,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 92,71 |  | Valor com BDI => |  | 497,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,9200000 | Preço Total => | 1.951,96 |
| 14.04 |  |  | CORRIMÃO/RAMPA |  |  |  |  |  | 6.498,94 |
| 14.04.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0027 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 155,23 | 155,23 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 32,27 | 9,68 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 32,02 | 9,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 39,76 | 11,92 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0030000 | 849,85 | 2,54 |
| Composição Auxiliar | JAC0011 | Próprio | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,1256000 | 35,09 | 4,40 |
| Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,1256000 | 53,95 | 6,77 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,6000000 | 33,21 | 19,92 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0,0500000 | 44,30 | 2,21 |
| Insumo | JACCOT0046 | Próprio | TUBO AÇO GALVANIZADO COM CUSTURA CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/1"), E=1,55MM | Material |  | M | 2,3300000 | 21,60 | 50,32 |
| Insumo | JACCOT0047 | Próprio | TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO | Material |  | M | 0,2877400 | 82,55 | 23,75 |
| Insumo | JACCOT0048 | Próprio | TUBO GALVANIZADO A FOGO 1/2", E=2,25MM COM COSTURA | Material |  | M | 0,1079000 | 23,33 | 2,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,16 | LS => | 18,84 | MO com LS => | 35,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 35,51 |  | Valor com BDI => |  | 190,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 26,2400000 | Preço Total => | 5.005,01 |
| 14.04.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0028 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METALICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 138,79 | 138,79 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 32,02 | 9,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 23,23 | 11,61 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3600000 | 39,76 | 14,31 |
| Composição Auxiliar | JAC0011 | Próprio | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,1256000 | 35,09 | 4,40 |
| Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,1256000 | 53,95 | 6,77 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,7000000 | 33,21 | 23,24 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0,0500000 | 44,30 | 2,21 |
| Insumo | JACCOT0046 | Próprio | TUBO AÇO GALVANIZADO COM CUSTURA CLASSE LEVE DN 40MM(1 1/1"), E=1,55MM | Material |  | M | 2,3300000 | 21,60 | 50,32 |
| Insumo | JACCOT0047 | Próprio | TUBO GALVANIZADO 3/8", MACIÇO REDONDO | Material |  | M | 0,1978200 | 82,55 | 16,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,51 | LS => | 15,75 | MO com LS => | 29,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,75 |  | Valor com BDI => |  | 170,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,7600000 | Preço Total => | 1.493,93 |
| 14.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/RAMPA |  |  |  |  |  | 21.478,82 |
| 14.05.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0045 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 28,82 | 28,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 23,23 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | IP0046 | Próprio | COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,1800000 | 60,34 | 10,86 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material |  | m³ | 0,1000000 | 110,00 | 11,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,43 | LS => | 5,16 | MO com LS => | 9,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,59 |  | Valor com BDI => |  | 35,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 113,9400000 | Preço Total => | 4.034,61 |
| 14.05.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0050 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 124,60 | 124,60 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1805000 | 31,88 | 5,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2767000 | 32,27 | 8,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4572000 | 23,23 | 10,62 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0970000 | 526,43 | 51,06 |
| Composição Auxiliar | WDS0172 | Próprio | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,1666670 | 16,64 | 19,41 |
| Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1,1280000 | 1,73 | 1,95 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1,1224000 | 21,80 | 24,46 |
| Insumo | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1,1666670 | 2,09 | 2,43 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,87 | LS => | 16,18 | MO com LS => | 30,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 28,50 |  | Valor com BDI => |  | 153,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 113,9400000 | Preço Total => | 17.444,21 |
| 14.06 |  |  | PÁTIO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |  | 8.310,93 |
| 14.06.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 77,61 | 77,61 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2129000 | 32,06 | 6,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2129000 | 23,23 | 4,94 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0055000 | 10,30 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1010000 | 0,68 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0038000 | 11,19 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1027000 | 1,07 | 0,10 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0568000 | 111,71 | 6,34 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0,0098000 | 105,27 | 1,03 |
| Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1,0040000 | 58,00 | 58,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,71 | LS => | 4,33 | MO com LS => | 8,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,75 |  | Valor com BDI => |  | 95,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,0000000 | Preço Total => | 3.623,68 |
| 14.06.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0047 | Próprio | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 122,56 | 122,56 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0060000 | 309,64 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0030000 | 72,89 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6590000 | 23,23 | 15,30 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2740000 | 47,99 | 13,14 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2540000 | 40,59 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 5,0000000 | 2,39 | 11,95 |
| Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,2500000 | 55,85 | 69,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,95 | LS => | 15,11 | MO com LS => | 28,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 28,04 |  | Valor com BDI => |  | 150,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,8000000 | Preço Total => | 572,28 |
| 14.06.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1,0000000 | 1,87 | 1,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0370000 | 33,74 | 1,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0160000 | 23,23 | 0,37 |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0,1060000 | 2,54 | 0,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,50 | LS => | 0,59 | MO com LS => | 1,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,42 |  | Valor com BDI => |  | 2,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 73,1400000 | Preço Total => | 167,49 |
| 14.06.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1,0000000 | 4,81 | 4,81 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 33,74 | 2,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0350000 | 23,23 | 0,81 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0,0430000 | 19,90 | 0,85 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0400000 | 8,97 | 0,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,12 | LS => | 1,31 | MO com LS => | 2,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,10 |  | Valor com BDI => |  | 5,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,0000000 | Preço Total => | 118,20 |
| 14.06.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 27,34 | 27,34 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4320000 | 33,74 | 14,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 23,23 | 4,18 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0,4270000 | 19,90 | 8,49 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0120000 | 8,97 | 0,10 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,85 | LS => | 6,82 | MO com LS => | 12,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,25 |  | Valor com BDI => |  | 33,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 201,54 |
| 14.06.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1,0000000 | 40,37 | 40,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2296000 | 32,27 | 7,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2296000 | 23,23 | 5,33 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0018000 | 695,30 | 1,25 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0066000 | 111,71 | 0,73 |
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1,0050000 | 25,54 | 25,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,13 | LS => | 4,81 | MO com LS => | 8,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,23 |  | Valor com BDI => |  | 49,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 73,1400000 | Preço Total => | 3.627,74 |
| 14.07 |  |  | ACESSO À MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  | 311,94 |
| 14.07.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0072 | Próprio | READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 253,86 | 253,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,5000000 | 23,23 | 58,07 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,5000000 | 32,02 | 80,05 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5000000 | 39,76 | 59,64 |
| Composição Auxiliar | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1000000 | 110,46 | 11,04 |
| Composição Auxiliar | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0500000 | 52,63 | 2,63 |
| Insumo | 00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 1,0000000 | 34,81 | 34,81 |
| Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h | Equipamento |  | d | 6,0000000 | 1,27 | 7,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 66,43 | LS => | 77,49 | MO com LS => | 143,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 58,08 |  | Valor com BDI => |  | 311,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 311,94 |
| 14.08 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO |  |  |  |  |  | 16.644,86 |
| 14.08.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1,0000000 | 32,61 | 32,61 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2027000 | 32,27 | 6,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2027000 | 23,23 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0011000 | 695,30 | 0,76 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0066000 | 111,71 | 0,73 |
| Insumo | 00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1,2563000 | 15,83 | 19,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,61 | LS => | 4,21 | MO com LS => | 7,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,46 |  | Valor com BDI => |  | 40,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 50,0000000 | Preço Total => | 2.003,50 |
| 14.08.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1,0000000 | 35,73 | 35,73 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2590000 | 32,27 | 8,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2590000 | 23,23 | 6,01 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0011000 | 695,30 | 0,76 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0066000 | 111,71 | 0,73 |
| Insumo | 00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1,2563000 | 15,83 | 19,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,60 | LS => | 5,36 | MO com LS => | 9,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,17 |  | Valor com BDI => |  | 43,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,1400000 | Preço Total => | 137,84 |
| 14.08.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 95,31 | 95,31 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1301000 | 31,88 | 4,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1882000 | 32,27 | 6,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3183000 | 23,23 | 7,39 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0985000 | 526,43 | 51,85 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0017000 | 6,71 | 0,01 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,2500000 | 4,82 | 1,20 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,2000000 | 3,32 | 0,66 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,0240000 | 17,76 | 0,42 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1,0816000 | 21,80 | 23,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,58 | LS => | 11,18 | MO com LS => | 20,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,80 |  | Valor com BDI => |  | 117,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 113,9400000 | Preço Total => | 13.343,51 |
| 14.08.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,3900000 | Preço Total => | 325,07 |
| 14.08.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 257,89 | 2,14 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 71,97 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,15 | MO com LS => | 0,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,54 |  | Valor com BDI => |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 227,8000000 | Preço Total => | 667,45 |
| 14.08.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1,0000000 | 1,87 | 1,87 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0370000 | 33,74 | 1,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0160000 | 23,23 | 0,37 |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0,1060000 | 2,54 | 0,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,50 | LS => | 0,59 | MO com LS => | 1,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,42 |  | Valor com BDI => |  | 2,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 73,1400000 | Preço Total => | 167,49 |
| 14.09 |  |  | PISO DRENANTE |  |  |  |  |  | 1.399,99 |
| 14.09.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0178 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 30,63 | 30,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3187000 | 23,23 | 30,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,85 | LS => | 10,33 | MO com LS => | 19,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,00 |  | Valor com BDI => |  | 37,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,2600000 | Preço Total => | 85,04 |
| 14.09.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0179 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 168,12 | 168,12 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0300000 | 32,27 | 33,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3430000 | 23,23 | 7,96 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0320000 | 10,30 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0300000 | 0,68 | 0,02 |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1,1300000 | 112,03 | 126,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,46 | LS => | 15,70 | MO com LS => | 29,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,46 |  | Valor com BDI => |  | 206,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,5700000 | Preço Total => | 117,75 |
| 14.09.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0180 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 240,57 | 240,57 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5450000 | 32,27 | 49,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5145000 | 23,23 | 11,95 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0320000 | 10,30 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0300000 | 0,68 | 0,02 |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1,6950000 | 105,27 | 178,43 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,19 | LS => | 23,55 | MO com LS => | 43,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 55,04 |  | Valor com BDI => |  | 295,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,8500000 | Preço Total => | 251,26 |
| 14.09.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0181 | Próprio | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 198,43 | 198,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4500000 | 23,23 | 56,91 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1,1000000 | 128,66 | 141,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,45 | LS => | 19,19 | MO com LS => | 35,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 45,40 |  | Valor com BDI => |  | 243,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,3500000 | Preço Total => | 85,34 |
| 14.09.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0182 | Próprio | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 23,23 | 1,16 |
| Insumo | 00004020 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | Material |  | m² | 1,0500000 | 19,60 | 20,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,33 | LS => | 0,39 | MO com LS => | 0,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,97 |  | Valor com BDI => |  | 26,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,6400000 | Preço Total => | 150,64 |
| 14.09.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0183 | Próprio | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 193,34 | 193,34 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4500000 | 23,23 | 56,91 |
| Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 5,0000000 | 2,39 | 11,95 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1,1000000 | 113,17 | 124,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,10 | LS => | 19,94 | MO com LS => | 37,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 44,23 |  | Valor com BDI => |  | 237,57 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,1700000 | Preço Total => | 40,38 |
| 14.09.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0162 | Próprio | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1,0000000 | 96,62 | 96,62 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 32,27 | 5,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 23,23 | 3,71 |
| Insumo | 00040671 | SINAPI | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL | Material |  | m² | 1,1000000 | 79,78 | 87,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,80 | LS => | 3,27 | MO com LS => | 6,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,10 |  | Valor com BDI => |  | 118,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,6400000 | Preço Total => | 669,58 |
| 15 |  |  | PAREDE ÁREA TÉCNICA |  |  |  |  |  | 5.704,98 |
| 15.01 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  |  | 5.704,98 |
| 15.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 48,22 | 48,22 |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 795,46 | 23,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 32,27 | 13,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4090000 | 23,23 | 9,50 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,36 | LS => | 10,91 | MO com LS => | 20,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,03 |  | Valor com BDI => |  | 59,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,1200000 | Preço Total => | 895,86 |
| 15.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 8,13 | 8,13 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 692,01 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1394000 | 32,27 | 4,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0465000 | 23,23 | 1,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,09 | LS => | 2,44 | MO com LS => | 4,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,86 |  | Valor com BDI => |  | 9,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,1200000 | Preço Total => | 151,04 |
| 15.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 68,71 | 68,71 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3600000 | 32,27 | 11,61 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1800000 | 23,23 | 4,18 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,2000000 | 181,76 | 36,35 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,7900000 | 9,40 | 7,42 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0154000 | 507,17 | 7,81 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0035000 | 6,71 | 0,02 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,52 | LS => | 9,93 | MO com LS => | 18,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,72 |  | Valor com BDI => |  | 84,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 22,4000000 | Preço Total => | 1.891,23 |
| 15.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 148,14 | 148,14 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0280000 | 729,36 | 20,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,9390000 | 32,27 | 62,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9700000 | 23,23 | 22,53 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 73,4900000 | 0,58 | 42,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 29,38 | LS => | 34,27 | MO com LS => | 63,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,89 |  | Valor com BDI => |  | 182,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,2000000 | Preço Total => | 2.766,85 |
| 16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  | 13.646,48 |
| 16.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0030 | Próprio | GRELHA P/RALO EM AÇO INOX QUADRADA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100MM | 109 |  | un | 1,0000000 | 54,48 | 54,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 23,23 | 3,48 |
| Insumo | 043684 | SBC | GRELHA ACO INOX QUADRADA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100mm ESTEVES | Material |  | UN | 1,0000000 | 51,00 | 51,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,01 | LS => | 1,17 | MO com LS => | 2,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,46 |  | Valor com BDI => |  | 66,94 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,0000000 | Preço Total => | 401,64 |
| 16.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 3.036,29 | 3.036,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 32,27 | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 23,23 | 8,13 |
| Insumo | IPCOT0078 | Próprio | PLACA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | Material |  | UND | 1,0000000 | 3.016,87 | 3.016,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,14 | LS => | 7,16 | MO com LS => | 13,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 694,70 |  | Valor com BDI => |  | 3.730,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.730,99 |
| 16.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0157 | Próprio | LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 14,99 | 14,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5833000 | 23,23 | 13,55 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0,0500000 | 12,37 | 0,61 |
| Insumo | 00038395 | SINAPI | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | Material |  | UN | 0,1000000 | 8,34 | 0,83 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,91 | LS => | 4,57 | MO com LS => | 8,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,42 |  | Valor com BDI => |  | 18,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 46,0000000 | Preço Total => | 846,86 |
| 16.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0158 | Próprio | PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1,0000000 | 201,91 | 201,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2166700 | 23,23 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2166700 | 30,84 | 6,68 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,20 | 1,20 |
| Insumo | JACCOT0049 | Próprio | CABIDE ORGANIZADOR DE VASSOURAS (EM AÇO INOX) | Material |  | UND | 1,0000000 | 189,00 | 189,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,67 | LS => | 4,28 | MO com LS => | 7,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 46,19 |  | Valor com BDI => |  | 248,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 248,10 |
| 16.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 8,81 | 8,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0114000 | 23,37 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0114000 | 31,50 | 0,35 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0073000 | 59,01 | 0,43 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0110000 | 66,86 | 0,73 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0080000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,03 | 7,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,20 | LS => | 0,23 | MO com LS => | 0,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,01 |  | Valor com BDI => |  | 10,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,0000000 | Preço Total => | 43,28 |
| 16.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 487,86 | 487,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4690000 | 23,23 | 34,12 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5110000 | 24,27 | 36,67 |
| Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1,0000000 | 349,55 | 349,55 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1,9130000 | 0,20 | 0,38 |
| Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0,8390000 | 61,90 | 51,93 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2,6050000 | 2,90 | 7,55 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0,3460000 | 22,15 | 7,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,65 | LS => | 24,09 | MO com LS => | 44,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 111,62 |  | Valor com BDI => |  | 599,48 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,6400000 | Preço Total => | 2.182,10 |
| 16.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 04.01.069 | Próprio | FECHAMENTO DOS PILARES E PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | UND | 1,0000000 | 54,02 | 54,02 |
| Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0500000 | 692,01 | 34,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 32,27 | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 23,23 | 8,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,84 | LS => | 11,47 | MO com LS => | 21,31 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,35 |  | Valor com BDI => |  | 66,37 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 66,37 |
| 16.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0096 | Próprio | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 553,13 | 553,13 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 32,69 | 5,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 23,23 | 3,94 |
| Insumo | 12838 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Material |  | un | 1,0000000 | 543,64 | 543,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,01 | LS => | 3,52 | MO com LS => | 6,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 126,55 |  | Valor com BDI => |  | 679,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 1.359,36 |
| 16.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1008 | Próprio | LONA DE PROTECAO EM PLASTICO PRETO IGNIFICO PARA PROTEGER PLACAS SOLARES | 210 |  | m² | 1,0000000 | 18,22 | 18,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7540000 | 23,23 | 17,51 |
| Insumo | 072592 | SBC | LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO | Material |  | m² | 1,1000000 | 0,65 | 0,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,06 | LS => | 5,91 | MO com LS => | 10,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,16 |  | Valor com BDI => |  | 22,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 80,0000000 | Preço Total => | 1.790,40 |
| 16.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1002 | Próprio | BANCADA DML EM GRANITO CINZA COM FURO, TESTEIRA E RODAPIA, CONFORME PROJETO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 795,21 | 795,21 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3040000 | 32,10 | 73,95 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3040000 | 24,62 | 56,72 |
| Insumo | 000697 | SBC | FURO EM BANCADA DE MARMORE OU GRANITO | Material |  | UN | 1,0000000 | 65,00 | 65,00 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1,2000000 | 478,11 | 573,73 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,7200000 | 0,78 | 0,56 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,0010000 | 113,17 | 0,11 |
| Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | Material |  | KG | 0,1200000 | 5,22 | 0,62 |
| Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 1,2000000 | 20,44 | 24,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 41,73 | LS => | 48,67 | MO com LS => | 90,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 181,94 |  | Valor com BDI => |  | 977,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0100000 | Preço Total => | 986,92 |
| 16.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1001 | Próprio | BANCADA DE APOIO COPA EM GRANITO CINZA CONFORME DETALHE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 642,80 | 642,80 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,27 | 32,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0005000 | 635,40 | 0,31 |
| Insumo | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material |  | KG | 0,2500000 | 53,06 | 13,26 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1,2000000 | 478,11 | 573,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,57 | LS => | 20,50 | MO com LS => | 38,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 147,07 |  | Valor com BDI => |  | 789,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,8600000 | Preço Total => | 679,28 |
| 16.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1001 | Próprio | BALCÃO ATENDIMENTO EM GRANITO CINZA CONFORME DETALHE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1,0000000 | 642,80 | 642,80 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 32,27 | 32,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0005000 | 635,40 | 0,31 |
| Insumo | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material |  | KG | 0,2500000 | 53,06 | 13,26 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1,2000000 | 478,11 | 573,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,57 | LS => | 20,50 | MO com LS => | 38,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 147,07 |  | Valor com BDI => |  | 789,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,6600000 | Preço Total => | 1.311,18 |
| 17 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |  | 8.711,75 |
| 17.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 4,95 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2132000 | 23,23 | 4,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,43 | LS => | 1,67 | MO com LS => | 3,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,13 |  | Valor com BDI => |  | 6,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 81,2700000 | Preço Total => | 494,12 |
| 17.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0165 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,0000000 | Preço Total => | 228,32 |
| 17.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 18,77 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1564000 | 23,23 | 3,63 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0391000 | 24,10 | 0,94 |
| Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1,0000000 | 14,20 | 14,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,32 | LS => | 1,54 | MO com LS => | 2,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,29 |  | Valor com BDI => |  | 23,06 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 82,0000000 | Preço Total => | 1.890,92 |
| 17.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0166 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UND | 1,0000000 | 26,53 | 26,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1018000 | 23,23 | 2,36 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0255000 | 24,10 | 0,61 |
| Insumo | JACCOT0051 | Próprio | MUDA IXORIA COCCINEA H>50 CM FORNECIMENTO | Material |  | UND | 1,0000000 | 10,00 | 10,00 |
| Insumo | JACCOT0052 | Próprio | FRETE (MUDAS PAISAGISMOS) | Outros |  | UND | 1,0000000 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,86 | LS => | 1,01 | MO com LS => | 1,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,07 |  | Valor com BDI => |  | 32,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 27,0000000 | Preço Total => | 880,20 |
| 17.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0167 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UND | 1,0000000 | 450,19 | 450,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,3620000 | 23,23 | 101,32 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0905000 | 24,10 | 26,28 |
| Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2999000 | 230,92 | 69,25 |
| Composição Auxiliar | 91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,2252000 | 65,12 | 79,78 |
| Insumo | JACCOT0053 | Próprio | MUDA PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. | Material |  | UND | 1,0000000 | 160,00 | 160,00 |
| Insumo | JACCOT0052 | Próprio | FRETE (MUDAS PAISAGISMOS) | Outros |  | UND | 1,0000000 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 55,98 | LS => | 65,30 | MO com LS => | 121,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 103,00 |  | Valor com BDI => |  | 553,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 2.765,95 |
| 17.06 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0173 | Próprio | REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1,0000000 | 5,80 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 23,23 | 5,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,68 | LS => | 1,95 | MO com LS => | 3,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,32 |  | Valor com BDI => |  | 7,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 82,0000000 | Preço Total => | 583,84 |
| 17.07 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | AL00009 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 116,55 | 116,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6000000 | 23,23 | 37,16 |
| Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0,9000000 | 85,71 | 77,13 |
| Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0,1000000 | 22,67 | 2,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,75 | LS => | 12,53 | MO com LS => | 23,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,66 |  | Valor com BDI => |  | 143,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,2000000 | Preço Total => | 1.174,32 |
| 17.08 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,72 | LS => | 7,83 | MO com LS => | 14,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,0000000 | Preço Total => | 342,48 |
| 17.09 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,39 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 257,89 | 2,14 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 71,97 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,15 | MO com LS => | 0,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,54 |  | Valor com BDI => |  | 2,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 120,0000000 | Preço Total => | 351,60 |
| 18 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT |  |  |  |  |  | 8.995,12 |
| 18.01 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  | 2.144,83 |
| 18.01.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0023 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 2,96 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 23,23 | 2,32 |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó kg | Material |  | kg | 0,0050000 | 10,27 | 0,05 |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava un | Material |  | un | 0,0500000 | 11,80 | 0,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,67 | LS => | 0,78 | MO com LS => | 1,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,67 |  | Valor com BDI => |  | 3,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 330,9400000 | Preço Total => | 1.201,31 |
| 18.01.02 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0154 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 35,31 | 35,31 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3300000 | 32,27 | 10,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6600000 | 23,23 | 15,33 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0110000 | 849,85 | 9,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,86 | LS => | 10,34 | MO com LS => | 19,20 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,07 |  | Valor com BDI => |  | 43,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,0000000 | Preço Total => | 216,90 |
| 18.01.03 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0169 | Próprio | LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 3,06 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 31,50 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0600000 | 23,23 | 1,39 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0030000 | 38,88 | 0,11 |
| Insumo | 2459 | ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) h | Equipamento |  | un | 0,0090000 | 69,19 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,77 | LS => | 0,90 | MO com LS => | 1,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,70 |  | Valor com BDI => |  | 3,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 48,5000000 | Preço Total => | 182,36 |
| 18.01.04 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0017 | Próprio | LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 350,00 | 350,00 |
| Insumo | 13425 | ORSE | Limpeza de fossa até 5m3 | Serviços |  | un | 1,0000000 | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 80,08 |  | Valor com BDI => |  | 430,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 430,08 |
| 18.01.05 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAP 04.01.072 | Próprio | LIMPEZA DE RESERVATORIOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 1,0000000 | 46,46 | 46,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 23,23 | 46,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,43 | LS => | 15,67 | MO com LS => | 29,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,63 |  | Valor com BDI => |  | 57,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,0000000 | Preço Total => | 114,18 |
| 18.02 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 3.760,92 |
| 18.02.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0166 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 3.060,65 | 3.060,65 |
| Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4,0000000 | 210,21 | 840,84 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,7645000 | 23,87 | 185,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,3320000 | 24,39 | 300,77 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,7645000 | 30,84 | 239,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,3320000 | 32,69 | 403,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,6780000 | 31,50 | 273,35 |
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7405000 | 31,27 | 85,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31,5150000 | 23,23 | 732,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 736,66 | LS => | 859,25 | MO com LS => | 1.595,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 700,27 |  | Valor com BDI => |  | 3.760,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.760,92 |
| 18.03 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  |  | 3.089,37 |
| 18.03.01 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 2.514,14 | 2.514,14 |
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 40,0000000 | 34,57 | 1.382,80 |
| Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0000000 | 122,30 | 733,80 |
| Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 124,52 | 373,56 |
| Insumo | 001422 | SBC | COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX | Material |  | UN | 20,0000000 | 0,80 | 16,00 |
| Insumo | 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS | Material |  | UN | 0,2000000 | 39,90 | 7,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.100,72 | LS => | 1.283,87 | MO com LS => | 2.384,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 575,23 |  | Valor com BDI => |  | 3.089,37 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.089,37 |
| Tipo de Licitação |  |  | PREGÃO |  | Total sem BDI |  | 895.829,17 |  |  |
| Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 201.596,69 |  |  |
| Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 1.097.425,86 |  |  |
| _______________________________________________________________ Fernanda Assis do Vale CREA BA 35.414/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo C

Memorial Descritivo / Especificações

REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA

ENDEREÇO....................................RUA GUIDO ARAÚJO MAGALHÃES, CENTRO, VALENÇA-BA

DATA  ................................................................................................................AGOSTO/2024

TÓPICOS

- MEMORIAL DESCRITIVO - ARQUITETURA - ARQ. ADRIANO LEITE

- MEMORIAL DESCRITIVO - CLIMATIZAÇÃO - ENG. MECÂNICO CARLOS

- MEMORIAL DESCRITIVO - ELÉTRICA E LÓGICA - ENG. ELETRICISTA LUIZ SERGIO

- MEMORIAL DESCRITIVO - SPDA - ENG. ELETRICISTA LUIZ SERGIO

- MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURA - ENG. CIVIL YURI WILLIAM

- MEMORIAL DESCRITIVO - HIDROSSANITÁRIO - ENG. CIVIL YURI WILLIAM

- MEMORIAL DESCRITIVO - IMPERMEABILIZAÇÃO - ENG. CIVIL YURI WILLIAM

- MEMORIAL DESCRITIVO - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ENG. LUIZ SERGIO

MEMORIAL DESCRITIVO – ARQUITETURA

ARQ. ADRIANO RIBEIRO LEITE

O presente Memorial Descritivo refere-se à reforma no Fórum Eleitoral do Município de Valença. Pretende-se aqui estabelecer parâmetros e métodos de trabalho, bem como especificações técnicas, definindo assim o escopo dos serviços necessários à execução do objeto referido e deverá ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos citados.

Todos os serviços que serão executados nesta reforma têm o objetivo de adequar, atendendo a norma de acessibilidade, de incêndio e as necessidades de trabalho, assim como também recuperar a edificação.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas em vigor da ABNT e das concessionárias de serviços públicos. Na ausência das normas supramencionadas aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo recusados pela fiscalização materiais não especificados.

Qualquer detalhe técnico porventura omisso, nas presentes especificações e plantas, serão solucionados sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério da fiscalização. Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala prevalecerão as primeiras. Em caso de divergência entre as especificações e os demais projetos serão consultados os projetistas.

Nenhuma modificação poderá ser feitas nos projetos, sem aprovação, por escrito dos projetistas. Em caso de dúvida, quanto à interpretação dos projetos ou destas especificações, serão consultados os projetistas.

Se for aconselhável a substituição de determinado material por outro tecnicamente equivalente a juízo do CONSTRUTOR, essa troca estará sujeita à aprovação da FISCALIZAÇÃO que avaliará tal procedimento usando critérios de equivalência técnica, critério de analogia, critério de semelhança, etc. O projeto será constituído de plantas, memorial, especificações.

Os serviços deverão ser concluídos num prazo de 03 (três) meses, contados a partir da liberação da Ordem de Serviço.

A critério da fiscalização, eventualmente, e com sua exclusiva autorização, os serviços poderão ser realizados aos sábados e/ou domingos.

Despesas com Pessoal

A CONTRATADA manterá, no canteiro das obras, equipe técnica tal como definida no termo de referência.

Despesas Complementares Administração

Estão inclusos neste item subsídios e despesas com comunicação entre funcionário encarregado da obra e áreas externas à obra (fornecedores, etc.) além dos gastos com medicamentos de primeiro socorro, material de limpeza, material de escritório, cópias, etc.

Medicamentos de Emergência para a obra: visando um eventual atendimento emergencial de primeiros socorros, a CONTRATADA deverá manter em local apropriado e durante todo o período da obra, um pequeno armário “Farmácia” com medicamentos, tais como: ataduras, gazes hidrófilas, fita microporosa hipoalérgica para curativos, soro fisiológico, álcool iodato, algodão, mercúrio cromo, elixir paregórico, pomadas cicatrizantes, etc.

Todo trabalhador, que vier a sofrer acidente deverá receber os primeiros socorros ainda na obra, e quando for o caso, deve ser providenciado imediatamente, o seu encaminhamento para unidade médica adequada, de urgência ou emergência.

Limpeza permanente: todo entulho proveniente da construção deverá ser removido periodicamente do local, devendo a obra ser mantida sempre limpa de modo a favorecer o perfeito andamento dos serviços e evitar acidentes de trabalho. O material proveniente da limpeza permanente poderá ser armazenado temporariamente em local apropriado, retirado e descartado conforme legislação em vigor.

Despesas Gerais

A CONTRATADA deverá regularizar a obra perante CREA, providenciando Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra (ART). Também será responsabilidade da CONTRATADA, ao final da reforma, providenciar o Habite-se, junto a Prefeitura do Município.

O Alvará de Reforma ou Recuperação será providenciado pela CONTRATADA.

Canteiro

Antes do início da obra, a CONTRATADA deverá apresentar para a fiscalização: o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, o projeto e especificação de proteções coletivas (bandejas de proteção, guarda-corpo provisório; telas externas), o projeto de movimentação de cargas e pessoas (transporte vertical, içamento de cargas, montagem e desmontagem de andaimes e formas em geral), as normas para uso de máquinas e equipamentos, o projeto das instalações provisórias elétricas e contra descargas atmosféricas, o projeto de montagem do telhado e o projeto de execução da fachada.

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Para tanto, a CONTRATADA, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos obrigatórios previstos pelas normas de segurança para cada tipo específico de trabalho.

A CONTRATADA deverá estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, que objetivem a implementação e manutenção de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter a salubridade e evitar doenças ocupacionais e acidentes. Deverá a CONTRATADA cumprir e assegurar o cumprimento do estabelecido no PCMSO da obra.

Em hipótese alguma será permitida a deposição de material proveniente de demolições, escavação, ou outros materiais de construção, nas vias de acesso aos diversos serviços da obra.

Barracão

A CONTRATADA deverá disponibilizar mobiliário para a fiscalização externa, que realizará o acompanhamento diário da obra para o TRE.

As ligações provisórias do canteiro de obras (água, esgoto e energia) serão interligadas na rede do fórum.

Placa de Obra

A placa de obra deverá ser executada conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá estar instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras.

Consumos Gerais

O consumo de água e energia será por conta da CONTRATANTE, consumos excessivos deverão ser justificados pela CONTRATADA.

Andaime

Os andaimes utilizados na obra deverão ser fabricados conforme norma ABNT NBR - 6494, em tubos de aço carbono SAE 1010, Ø 42,2 mm, espessura de 2,65 mm. Pintura em esmalte sintético aplicada por processo de imersão. As diagonais X e as barras de ligação (peças de contraventamento) são fixadas nos montantes por meio de trava de segurança de modo que assegurem a estabilidade e a rigidez necessária ao andaime.

A montagem, movimentação e desmontagem dos andaimes, serão supervisionadas pelo encarregado da obra para evitar riscos de acidentes, principalmente com redes elétricas e queda de componentes, que possam atingir não somente aos trabalhadores da obra, como também outras pessoas.

Os montantes dos andaimes deverão ser apoiados sobre calços ou sapatas, capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem compatíveis com a resistência do solo. Será permitido o trabalho em andaimes apoiados em cavaletes, desde que possuam altura máxima de 2,0 m e largura mínima de 0,90 m. Os andaimes com mais de 1,5 m de altura, deverão ser providos de escadas ou rampas, conforme determinações da Norma Regulamentadora NR-18.

Mobilização

É a etapa prioritária, precedendo todas as demais, e corresponde às atividades necessárias ao perfeito desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos os equipamentos indispensáveis à perfeita execução dos serviços contratados, atendendo às recomendações quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. Nela se incluem as despesas relativas à mobilização de pessoal, mobilização/transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, mobiliário, etc, de propriedade da CONTRATADA, e necessária à execução de todos os serviços contratados.

Na mobilização de mão de obra e equipamentos para preparação da instalação do “Canteiro de Obras” e execução dos primeiros serviços incluem o transporte da mão de obra indireta necessária à preparação da instalação do Canteiro de Obras e de transporte e revisão dos equipamentos necessários à execução dos primeiros serviços.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após a data da assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, de forma a poder dar efetivo início às obras dentro dos prazos contratuais.

A Mobilização consistirá na colocação e montagem de todos os equipamentos e instalações necessários à execução dos serviços, incluindo escritório, almoxarifado, refeitório, oficina, vestiário, sanitários, escritório para fiscalização e demais dependências em perfeitas condições de funcionamento.

Consistirá, ainda, na alocação de todo o pessoal da CONTRATADA, necessário à execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá executar os serviços de escavações e serviços necessários às fundações e redes de água, esgoto e energia, e outros serviços de acordo com a FISCALIZAÇÃO. Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e equipamentos deverão ser executados pela CONTRATADA, obedecendo todas as normas de segurança, ficando a mesma, responsável pelos custos, providências, liberações e consequências decorrentes desses serviços.

Desmobilização

Na desmobilização, a CONTRATADA providenciará a retirada do pessoal e todos os equipamentos, bem como a limpeza e recomposição dos locais por ela utilizados, restabelecendo as suas características iniciais, além de seguir todas as exigências previstas no edital.

As Built – Projetos

A CONTRATADA ficará obrigada a apresentar a FISCALIZAÇÃO, ao final da obra, o “As Built”, isto é uma via completa do projeto, memorial descritivo e especificações, com todas as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive àquelas relativas à locação, que deverá ser apresentada de acordo com as Normas de Execução do Desenho de Arquitetura, da ABNT do Caderno de Encargos de Projetos. Os projetos “as built” deverão ser entregues impressos e em arquivos DWG (plantas) e em DOC (textos), devidamente acompanhados da relação dos fabricantes de materiais e equipamentos em arquivo DOC (texto) ou XLS (planilha), com meios para contato (telefones, site, e-mail).

CADERNO DE ENCARGOS

Demolições e Retiradas

Todas as demolições e retiradas serão executadas de forma a não comprometer as demais partes da edificação assim como evitar danos a terceiros. Caso aconteçam imprevistos desta ordem, o CONSTRUTOR arcará com todas as despesas de recuperação do patrimônio ou reparos do prejuízo.

Observar as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

O material resultante das demolições deverá ser apresentado a FISCALIZAÇÃO para definição de local para armazenamento ou descarte.

Retirada de Entulho da Obra

Todo o material proveniente das demolições será colocado em caixa coletora com capacidade de 5 m³ e posteriormente transportado em caminhão, despejando em local licenciado pelo órgão ambiental para recebimento dos resíduos. Não exceder a carga máxima. Transporte da carga em horário adequado. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Remoção de Fiação Elétrica

Antes de ser iniciada a remoção de fiação elétrica, certifica-se que a rede esteja desenergizada. Deverá ser removida a fiação elétrica utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados.

Remoção de Tomadas ou Interruptores

Deverão ser removidas as tomadas e interruptores utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados.

Retirada de Luminária

Antes de iniciar o serviço de retirada das luminárias, certifique-se que a rede está desenergizada, utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados.

Remoção de Portas e Aduelas de Madeira

Deverão ser removidas as portas e aduelas utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados.

Remoção de Esquadrias de Alumínio

As esquadrias de alumínio que venham a ser removidas, conforme indicado em projeto, deverão ser retiradas de forma cuidadosa, utilizando ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados. As esquadrias removidas ficarão a disposição da fiscalização para decisão sobre reaproveitamento ou descarte.

Demolição de Alvenaria

A alvenaria será demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. Os tijolos serão retirados cuidadosamente da alvenaria a fim de que a perda seja a menor possível. Os tijolos serão transportados e armazenados em local apropriado. Os tijolos que estiverem quebrados e os pedaços de argamassa serão considerados entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra.

Demolição de Cerâmicas

A cerâmica será demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. As cerâmicas serão retiradas, junto com a argamassa colante, cuidadosamente do contrapiso a fim de que o dano ao mesmo seja a menor possível. As cerâmicas removidas serão consideradas entulho e deverão ser transportadas para local apropriado e posteriormente retiradas da obra.

Remoção de impermeabilização

Deverá ser removida a impermeabilização de calhas e lajes utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados. A remoção deve ser cuidadosa para evitar danos à estrutura e alvenarias.

Remoção de Telhas

As telhas deverão ser removidas de forma cuidadosa, utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados. As telhas removidas serão consideradas entulho e deverão ser transportadas para local apropriado e posteriormente retiradas da obra.

Remoção de Louças e Metais Sanitários

As louças e metais que venham a ser removidas deverão sê-las de forma cuidadosa, utilizando-se ferramentas adequadas e critérios de segurança recomendados. As peças retiradas deverão ser armazenadas em local apropriado, devidamente fechado. Louças e metais ficarão a disposição da fiscalização para decisão sobre reaproveitamento ou descarte. Em caso de descarte serão retiradas.

Demolição de Concreto Simples

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas às prescrições a Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 Contrato, execução e supervisão de demolição. O concreto simples deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros e/ou marteletes. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

Rasgos em Paredes e Pisos

Os rasgos em paredes ou pisos deverão ser realizados de forma cuidadosa, utilizando serra mármore, ponteiro e talhadeira. Na execução do serviço deverão ser observadas as prescrições da Norma Reguladora NR 18.

Limpeza e Entrega da Obra

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Será procedida cuidadosa verificação da parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de águas pluviais, elétricas, segurança, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Haverá particular cuidado em remover-se de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Deve ser mantida uma equipe permanente de limpeza da obra. Toda a área do fórum deve ser limpa diariamente.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

2.1 - Áreas Externas

Na área externa deverão ser realizados os seguintes serviços:

- Nas áreas de jardim deverá ser realizada uma limpeza manual do terreno, efetuando a remoção do mato e corte da grama. Nos locais indicados em projeto, deverá ser plantada grama esmeralda, ixórias e areca bambu.

- No passeio de concreto demolir trecho no fundo da edificação, reparar os trechos danificados e substituir, por piso intertravado, as áreas que estão cedendo, conforme indicado em projeto. Fazer todas as adequações de acessibilidade conforme projeto, incluindo colocação das peças de piso tátil de alerta e direcional, placas de 25 x 25 cm, em concreto e execução de rampas. As demolições deverão ser executadas com técnica adequada para evitar danos ou avarias. Todo o material proveniente de demolição deverá ser retirado da área de trabalho evitando acidentes e bloqueio ao acesso do Fórum. Na área externa construir novo passeio indo até o limite do terreno, conforme indicado em projeto;

- Todas as vagas do estacionamento serão demarcadas com tinta a base de borracha clorada, na cor branca com largura de 10 cm; Antes da pintura deverá ser procedida limpeza e a delimitação da faixa com fita crepe. Na vaga reservada para deficiente fazer pintura do símbolo, na vaga para idoso fazer a pintura do nome, conforme a NBR 9050/2021;

- Deverá ser realizada pintura do meio fio com tinta branca a base de cal em toda sua extensão, incluindo os existentes e os novos.

- Os portões de acesso de veículos, de pedestres e do depósito de urnas, serão recuperados, tendo seus gonzos e componentes danificados e ou com oxidação acentuada, substituídos. Terão sua pintura recuperada, com lixamento e preparo, recebendo tinta anticorrosiva Oxibar Dal 535 bt 0527, marca Renner, Sherwin-Willians, Eucatex, DHRA (calamar), Perfortex ou tecnicamente equivalente. Para promover maior durabilidade, e após secagem, será aplicada, para acabamento, uma pintura em esmalte sintético na cor existente no local;

- Deverão ser instaladas novas grades externas para as janelas, conforme indicado em projeto. Todos os gradis existentes serão demolidos e a alvenaria recomposta.

- Nas fachadas, cujo projeto indique, deverá ser aplicado revestimento cerâmico Elizabeth 10x10 cm, na cor indicada em projeto, ou tecnicamente equivalente, conforme detalhe em projeto. O preparo da superfície deverá ser feito da seguinte forma: retirada da pintura existente; após a superfície deverá ser apicoada para a colocação da cerâmica. Antes da aplicação da cerâmica deve-se assegurar que a aresta da platibanda se encontra nivelada, caso não esteja deve-se proceder a correção;

- Todo cabeamento elétrico que se encontre aparente deverá ser embutido na alvenaria e protegido por eletroduto;

- Todas as caixas de ar condicionado existentes devem ser removidas e as aberturas fechadas com alvenaria de bloco, sobre a alvenaria será aplicado chapisco manual no traço 1:3 ( cimento e areia) e em seguida emboço ou massa única no traço 1:2:8 ( cimento, cal e areia). O acabamento final será em pintura ou cerâmica, conforme indicado no projeto.

- As fachadas que não receberão revestimento cerâmico serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente e aplicação de selador e massa. Depois esses locais serão pintados com tinta acrílica de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente, na mesma cor existente;

- Deverá ser realizada a limpeza da rede de esgoto e águas pluviais, inclusive caixas de passagem e gordura;

- Deverá ser fornecido e instalado corrimão em aço galvanizado, na rampa da área de descarga do Depósito de Urnas e na escada de acesso a edificação, conforme indicado e detalhado em projeto. O corrimão será fabricado com tubo redondo de aço galvanizado 1 1/2” e deverá ser tratado com tinta anticorrosiva Oxibar Dal 535 bt 0527, marca Renner, Sherwin-Willians, Eucatex, DHRA (calamar), Perfortex ou tecnicamente equivalente. A pintura de acabamento será em esmalte sintético na cor branco neve, conforme indicado em projeto;

- O corrimão da rampa de acesso principal, à frente da edificação, será mantido e terá sua pintura recuperada, com lixamento e preparo, recebendo tinta anticorrosiva Oxibar Dal 535 bt 0527, marca Renner, Sherwin-Willians, Eucatex, DHRA (calamar), Perfortex ou tecnicamente equivalente. Para promover maior durabilidade, e após secagem, será aplicada, para acabamento, uma pintura em esmalte sintético na cor branco neve, conforme indicado em projeto;

- Deverão ser construídos marquise, no acesso principal, e pórtico, no acesso externo ao depósito de urnas, em concreto e alvenaria conforme indicado em projeto.

- No acesso ao depósito de urnas, fornecer e instalar bancada em granito cinza andorinha com tanque de encaixe da Tramontina Hera 34 L em aço inox acetinado 50x40 cm ou tecnicamente equivalente, com rodopia de 10 cm, conforme especificação. Também deverá ser instalada válvula tipo americana e sifão cromado. A bancada deverá ser instalada conforme indicado no projeto;

- Deverá ser demolido trecho da alvenaria da fachada lateral esquerda no acesso principal da edificação, conforme indicado em projeto.

- Deverá ser executado novo gradil tipo nylofor nos limites do terreno conforme indicado em projeto.

2.2 – Cobertura

- Durante a execução dos serviços, tomar todas as precauções necessárias para evitar danos à tubulação existente no local;

- A escada de acesso à cobertura deverá ter o seu corrimão complementado, conforme projeto e deverá ser tratada com tinta anticorrosiva Oxibar Dal 535 bt 0527, marca Renner, Sherwin-Willians, Eucatex, DHRA (calamar), Perfortex ou tecnicamente equivalente. A pintura de acabamento será em esmalte sintético na cor branco neve, conforme indicado em projeto;

- O topo da platibanda deve possuir uma declividade de 1 cm no sentido do telhado e será revestida com o mesmo revestimento da fachada;

- As paredes da cobertura/platibandas serão lixadas. Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, etc, deverá ser realizada a remoção da pintura. Nos locais onde for removida a tinta será aplicado selador. Depois pintar com tinta acrílica na cor branco neve fosco de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente;

- Para impermeabilização da laje que serve de apoio ao reservatório elevado será necessário relocar, provisoriamente, o reservatório e, após conclusão reinstalá-lo no seu local de origem.

- Será construída uma fiada de bloco e instalado chapim de concreto pré-moldado sobre as paredes do pátio interno.

- As telhas que se encontrarem danificadas, deverão ser substituídas por novas.

2.3 - Barrilete

No barrilete deverão ser realizados os seguintes serviços:

- Deverá ser realizada a limpeza da laje onde os reservatórios se encontram instalados. A limpeza deverá ser manual e com jato de água pressurizada;

- Deverá ser aplicado contrapiso sobre a laje do barrilete. Após limpeza e escovação será aplicado o contrapiso. O contrapiso será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com espessura de 2cm. A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixação de tubos;

- Todas as tubulações deverão estar devidamente fixadas e/ou apoiadas nas paredes ou lajes. Para fixação e/ou apoio serão empregadas bases em concreto para tubulações próximas ao piso e fitas apropriadas para tubulações penduradas na laje;

- Todos os condutores elétricos deverão estar envolvidos por eletroduto e embutidos na alvenaria. Os eletrodutos e caixas deverão ser devidamente fixados antes do início do revestimento. Os rasgos serão realizados com o auxílio de talhadeira e martelo. Serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo-se as linhas previamente traçadas. Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos tubos, evitando-se assim, sulcos muito largos ou profundos. Após o assentamento das tubulações, tendo o cuidado de fixá-los nos rasgos, será lançada argamassa, de modo a preencher totalmente os espaços vazios, com o auxílio de uma colher de pedreiro será nivelada a massa, retirando os excessos;

- Deverá ser realizada a limpeza dos reservatórios antes da entrega final da obra. A limpeza deverá ser realizada com a utilização de pano, esponja macia, escovas de cerdas de fibras vegetais e escovas de cerdas plásticas macia, conforme recomendação do fabricante.

2.4 - Hall de entrada

- Remover as caixas de ar condicionado, esquadrias basculantes de alumínio e vidro, grades das janelas de correr do Cartório e o portão de enrolar existentes, de forma cuidadosa, utilizando ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados, sendo armazenada em local apropriado. Executar os serviços dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros.

- Instalar nova grade na janela de correr do Cartório, que se encontra externa a edificação, nova grade e porta de vidro em duas folhas conforme indicado em projeto.

- Demolir trecho da parede da fachada lateral esquerda e executar enchimento em pilar da entrada, incorporando os tubos de água pluvial que descem da cobertura, conforme indicado em projeto.

- Readequar inclinação do piso de entrada, que deverá ficar com inclinação inferior a 5% conforme indicado em projeto.

- Instalar forro tipo drywall. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico.

2.5- Atendimento

- As esquadrias de alumínio e vidro da entrada do atendimento deverão ser removidas de forma cuidadosa, utilizando ferramentas adequadas e os critérios de segurança recomendados sendo armazenada em local apropriado. Executar os serviços dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros.

- Deverá ser demolido o balcão e removida à esquadria do passadiço. Retirar o tampo de granito, ajustar o tamanho e altura do vão conforme indicado em projeto. A esquadria deve ser removida de forma cuidadosa e armazenada. Executar os serviços dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros. Os funcionários envolvidos nos trabalhos de demolição devem estar devidamente treinados e equipados com dispositivos de proteção individual. Será instalado novo balcão em granito, atendendo às normas de acessibilidade, conforme detalhe em projeto. Deverá ser instalada esquadria, conforme indicado em projeto. No vão onde será instalada a esquadria, executar verga e contraverga em concreto moldado no local, utilizando na armadura 4 (quatro) barras de aço CA-50 Ø 6.3mm, com comprimento suficiente para ultrapassar em 0,20m, no mínimo, cada lado do vão sobre a esquadria embutida na alvenaria;

- Deverá ser instalada, na entrada principal, nova esquadria em vidro temperado, conforme indicado em projeto.

- O piso e o rodapé deverão ser demolidos, devendo ser realizados os seguintes serviços:

  - Demolição do piso cerâmico e contrapiso utilizando máquina de corte o mais próximo possível da parede, soltando o piso da alvenaria;

  - Após a demolição de todo o piso cerâmico, deverá ser executado o piso de alta resistência da seguinte maneira: Contrapiso/regularização com argamassa cimento e areia no traço 1:4, espessura 2cm. O piso de alta resistência deverá ser de 12mm, na cor cinza, juntas de PVC, polido e encerado. O novo rodapé será executado conforme o projeto no mesmo material do piso de alta resistência.

Obs: A tonalidade do cinza a ser utilizado nos pisos e rodapés deverá ser submetida à aprovação.

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- Retirar as luminárias, lâmpadas e reatores com cuidado para posterior reaproveitamento;

- A fechadura da porta de acesso à circulação interna deverá ser substituída;

- Aplicar revestimento cerâmico Elizabeth 10x10 cm, na cor branco, ou tecnicamente equivalente, com altura aproximada de 1.00m, utilizando somente peças inteiras, e para acabamento desta cerâmica deverá ser colocado filete de mármore branco 4 X 2 cm, conforme detalhe em projeto. O preparo da superfície deverá ser feito da seguinte forma: retirada a pintura e apicoado a superfície para a colocação da cerâmica;

- As paredes acima da cerâmica serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. A pintura terá duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente. Nas áreas com novo revestimento de argamassa aplicar selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica. Antes de executar qualquer tipo de pintura é necessário proteger as esquadrias de alumínio com fitas adesivas de PVC. Evite a utilização de fitas tipo "crepe". Essa fita costuma manchar a esquadria quando em contato prolongado, por isso, também é recomendável remover a fita protetora após o término da pintura. Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com pano seco e em seguida com pano umedecido em solução de água e detergente neutro. A limpeza das esquadrias deve ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou pano macio;

- Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente;

- Instalar placa de sinalização com pictograma para identificação do ambiente, na face externa da porta, conforme determinado em projeto e NBR9015:2015. A placa será em pvc expandido azul com aplicação em vinil calandrado branco, com dimensão 20 x 20 cm;

- Instalar placa de sinalização visual e tátil em Braille, com identificação do ambiente, conforme determinado na NBR9050 e no projeto;

- Será fornecida e instalada nova placa de inauguração referente à reforma em acrílico transparente com espessura de 20 mm, fixadas com parafuso prolongador, medindo 1.00x0.50m, adesivada, conforme modelo fornecido pela fiscalização. A placa deverá ser instalada no Atendimento conforme indicada pela fiscalização.

- Relocar os pontos de água, energia e esgoto do bebedouro, conforme indicado no projeto.

- “Fornecer e instalar pedestal em chapa de aço SAC 350 ¼” com pintura em Tinta epóxi cor grafite, fixado com parabolt. Fixar mapa tátil em acrílico 3mm, conforme projeto de acessibilidade;

- Instalar placa adesiva de sinalização, símbolo universal de acessibilidade, próximo às portas de acesso ao fórum, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade;

- Será instalado piso tátil direcional e de alerta em placas de borracha 25x25 cm, fixado com adesivo desde a porta de entrada até a área de atendimento, conforme indicado no projeto de acessibilidade;

- A disposição do dreno e alimentação da evaporadora deverá atender ao indicado em projeto;

  - - Cartórios

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- O piso e o rodapé deverão ser demolidos, devendo ser realizados os seguintes serviços:

  - Demolição do piso cerâmico e contrapiso utilizando máquina de corte o mais próximo possível da parede, soltando o piso da alvenaria;

  - Após a demolição de todo o piso cerâmico, deverá ser executado o piso de alta resistência da seguinte maneira: Contrapiso/regularização com argamassa cimento e areia no traço 1:4, espessura 2cm. O piso de alta resistência deverá ser de 12mm, na cor cinza, juntas de PVC, polido e encerado. O novo rodapé será executado conforme o projeto no mesmo material do piso de alta resistência.

Obs: A tonalidade do cinza a ser utilizado nos pisos e rodapés deverá ser submetida à aprovação.

- As paredes serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. A pintura terá duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente. Nas áreas com novo revestimento de argamassa aplicar selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica. Antes de executar qualquer tipo de pintura é necessário proteger as esquadrias de alumínio com fitas adesivas de PVC. Evite a utilização de fitas tipo "crepe". Essa fita costuma manchar a esquadria quando em contato prolongado, por isso, também é recomendável remover a fita protetora após o término da pintura. Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com pano seco e em seguida com pano umedecido em solução de água e detergente neutro. A limpeza das esquadrias deve ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou pano macio;

- Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente;

- Instalar placa de sinalização com pictograma para identificação do ambiente, na face externa da porta, conforme determinado em projeto e NBR9015:2015. A placa será em pvc expandido azul com aplicação em vinil calandrado branco, com dimensão 20 x 20 cm;

- Instalar placa de sinalização visual e tátil em Braille, com identificação do ambiente, conforme determinado na NBR9050 e no projeto;

- A disposição do dreno e alimentação da evaporadora deverá atender ao indicado em projeto;

- Deverão ser removidas as grades da esquadria. As grades deverão ser removidas de forma cuidadosa e armazenadas. Executar os serviços dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros. A alvenaria existente deverá ser recomposta;

- Revisão da vedação do sistema de esquadria. Aplicação de selante elástico de poliuretano monocomponente NP1 – MBT ou tecnicamente equivalente, alto desempenho nas juntas dos peitoris de mármore. As juntas existentes nas deverão ser tratadas e preenchidas. As juntas deverão estar limpas, isentas de resíduos e de qualquer material que possa comprometer a penetração e aderência;

- Serão instalados novos gradis, conforme projeto.

2.7 – Sala Juiz / Audiência

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- O piso e o rodapé deverão ser demolidos, devendo ser realizados os seguintes serviços:

  - Demolição do piso cerâmico e contrapiso utilizando máquina de corte o mais próximo possível da parede, soltando o piso da alvenaria;

  - Após a demolição de todo o piso cerâmico, deverá ser executado o piso de alta resistência da seguinte maneira: Contrapiso/regularização com argamassa cimento e areia no traço 1:4, espessura 2cm. O piso de alta resistência deverá ser de 12mm, na cor cinza, juntas de PVC, polido e encerado. O novo rodapé será executado conforme o projeto no mesmo material do piso de alta resistência.

Obs: A tonalidade do cinza a ser utilizado nos pisos e rodapés deverá ser submetida à aprovação.

- Deverão ser removidas as grades da esquadria. As grades deverão ser removidas de forma cuidadosa e armazenadas. Executar os serviços dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros;

- As paredes serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. A pintura terá duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente. Nas áreas com novo revestimento de argamassa aplicar selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica. Antes de executar qualquer tipo de pintura é necessário proteger as esquadrias de alumínio com fitas adesivas de PVC. Evite a utilização de fitas tipo "crepe". Essa fita costuma manchar a esquadria quando em contato prolongado, por isso, também é recomendável remover a fita protetora após o término da pintura. Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com pano seco e em seguida com pano umedecido em solução de água e detergente neutro. A limpeza das esquadrias deve ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou pano macio;

- Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente;

- Instalar placa de sinalização com pictograma para identificação do ambiente, na face externa da porta, conforme determinado em projeto e NBR9015:2015. A placa será em pvc expandido azul com aplicação em vinil calandrado branco, com dimensão 20 x 20 cm;

- Instalar placa de sinalização visual e tátil em Braille, com identificação do ambiente, conforme determinado na NBR9050 e no projeto;

- A disposição do dreno e alimentação da evaporadora deverá atender ao indicado em projeto;

- Revisão da vedação do sistema de esquadria. Aplicação de selante elástico de poliuretano monocomponente NP1 – MBT ou tecnicamente equivalente, alto desempenho nas juntas dos peitoris de mármore. As juntas existentes nas deverão ser tratadas e preenchidas. As juntas deverão estar limpas, isentas de resíduos e de qualquer material que possa comprometer a penetração e aderência;

2.8 – Arquivo e Rack

- Para correção das fissuras deverá ser retirado o revestimento de argamassa nas áreas danificadas. Nas fissuras horizontais será removido uma faixa de 30 cm de largura e nas verticais uma faixa de 40 cm. Será utilizada uma serra elétrica manual do tipo maquita para delimitar a área da retirada de massa, posteriormente utilizar um ponteiro para retirada do material até aparecer o tijolo ou o concreto, limpar a área com escova, na extensão das fissuras. Deverá ser colocada tela fix de poliéster adesiva com reforço central (largura 150 mm), no centro da fissura, colada com adesivo à base de epóxi, revestida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. Acabamento da superfície com selador acrílico, com duas demãos, com massa corrida, pintura em tinta Acrílica, na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente;

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- O piso e o rodapé deverão ser demolidos, devendo ser realizados os seguintes serviços:

  - Demolição do piso cerâmico e contrapiso utilizando máquina de corte o mais próximo possível da parede, soltando o piso da alvenaria;

  - Após a demolição de todo o piso cerâmico, deverá ser executado o piso de alta resistência da seguinte maneira: Contrapiso/regularização com argamassa cimento e areia no traço 1:4, espessura 2cm. O piso de alta resistência deverá ser de 12mm, na cor cinza, juntas de PVC, polido e encerado. O novo rodapé será executado conforme o projeto no mesmo material do piso de alta resistência.

Obs: A tonalidade do cinza a ser utilizado nos pisos e rodapés deverá ser submetida à aprovação.

- Deverão ser removidas as grades da esquadria. As grades deverão ser removidas de forma cuidadosa e armazenadas. Executar os serviços dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros;

- As paredes serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. A pintura terá duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente. Nas áreas com novo revestimento de argamassa aplicar selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

- Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente;

- Instalar placas de sinalização para identificação do ambiente, incluindo sinalização visual e tátil, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade.

2.9- Circulação

- Para correção das fissuras deverá ser retirado o revestimento de argamassa nas áreas danificadas. Nas fissuras horizontais será removido uma faixa de 30 cm de largura e nas verticais uma faixa de 40 cm. Será utilizada uma serra elétrica manual do tipo maquita para delimitar a área da retirada de massa, posteriormente utilizar um ponteiro para retirada do material até aparecer o tijolo ou o concreto, limpar a área com escova, na extensão das fissuras. Deverá ser colocada tela fix de poliéster adesiva com reforço central (largura 150 mm), no centro da fissura, colada com adesivo à base de epóxi, revestida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. Acabamento da superfície com selador acrílico, com duas demãos, com massa corrida, pintura em tinta Acrílica, na cor Z E Z E branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente;

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- O piso e o rodapé deverão ser demolidos, devendo ser realizados os seguintes serviços:

    - Demolição do piso cerâmico e contrapiso utilizando máquina de corte o mais próximo possível da parede, soltando o piso da alvenaria;

    - Após a demolição de todo o piso cerâmico, deverá ser executado o piso de alta resistência da seguinte maneira: Contrapiso/regularização com argamassa cimento e areia no traço 1:4, espessura 2cm. O piso de alta resistência deverá ser de 12mm, na cor cinza, juntas de PVC, polido e encerado. O novo rodapé será executado conforme o projeto no mesmo material do piso de alta resistência.

Obs: A tonalidade do cinza a ser utilizado nos pisos e rodapés deverá ser submetida à aprovação.

- Aplicar revestimento cerâmico Elizabeth 10x10 cm branco esmaltado brilhante ou tecnicamente equivalente, com altura aproximada de 1.00m, utilizando somente peças inteiras, e para acabamento desta cerâmica deverá ser colocado filete de mármore branco 4 X 2 cm, conforme detalhe em projeto. O preparo da superfície deverá ser feito da seguinte forma: retirada a pintura e apicoado a superfície para a colocação da cerâmica;

- As paredes acima da cerâmica serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. A pintura terá duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente. Nas áreas com novo revestimento de argamassa aplicar selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica.

- Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente;

- Instalar placas de sinalização para identificação do ambiente, incluindo sinalização visual e tátil, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade.

2.10 – Depósito de Urnas

- Para correção das fissuras deverá ser retirado o revestimento de argamassa nas áreas danificadas. Nas fissuras horizontais será removido uma faixa de 30cm de largura e nas verticais uma faixa de 40cm. Será utilizada uma serra elétrica manual do tipo maquita para delimitar a área da retirada de massa, posteriormente utilizar um ponteiro para retirada do material até aparecer o tijolo ou o concreto, limpar a área com escova, na extensão das fissuras. Deverá ser colocada tela de poliéster adesiva com reforço central (largura 150 mm), no centro da fissura, colada com adesivo à base de epóxi, revestida com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. Acabamento da superfície com selador com duas demãos, sem massa corrida, pintura em tinta látex, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou similar;

- As fissuras no piso de alta resistência serão tratadas com a utilização de adesivo epóxi e pó de quartzo. Deverá ser efetuada a limpeza da fissura e na sequência o preenchimento com adesivo epóxi e pó de pedra. Aguardar secagem e remover o excesso. Após remoção do excesso deverá ser realizado o lixamento e polimento, utilizando lixadeira manual. Todo o piso da área deverá receber novo polimento. O polimento deverá ser realizado utilizando-se para isto máquina a disco com esmeril. A máquina deverá fornecer também a água necessária à operação de abrasão. O acabamento do piso será com aplicação de resina;

- Instalar placa de sinalização visual e tátil em braile, com identificação do ambiente, conforme determinado na NBR9050 e no projeto.

2.11 - Copa

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- Instalar placas de sinalização para identificação do ambiente, incluindo sinalização visual e tátil, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade;

- Fornecer e instalar bancada de apoio em granito cinza andorinha, dimensão 1,20 x 0,50 m conforme indicado em projeto.

- Fornecer e instalar armário sob bancada da pia, com 4 gavetas com corrediça e  4 portas em mdf,  revestido com laminado melamínico na cor branca.

2.12 -  Sanitários Servidores  Masculino e Feminino

- Retirar acessórios e metais;

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- A fechadura da porta do sanitário feminino deverá ser substituída;

- A porta do sanitário masculino deverá ser retirada e substituída por porta de madeira compensada lisa tipo semi-oca revestida com laminado melamínico na cor azul Cobalto da Fórmica, Perstorp, Madepar ou equivalente técnico. A porta terá encabeçamento de madeira conforme indicado em projeto. A maçaneta, as dobradiças e fechaduras serão novas da linha smart série 270 da Papaiz, Locwell, La Fonte ou tecnicamente equivalente. O conjunto de maçaneta e fechadura deverá ser com acabamento natural polido. A porta não poderá ser laminada na obra, deverá ser comprada já com o laminado.

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- As torneiras, válvulas, sifões, engates e acabamento do registro serão substituídos, conforme especificação técnica; Instalar torneira DECAMATIC ECO ref. 1173 C. Deverão ser instalados sifões e engates metálicos cromados da marca DECA, DOCOL ou similar;

- Instalar placas de sinalização para identificação do ambiente, incluindo sinalização visual e tátil, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade.

- Substituição de dispenser para sabonete líquido, porta papel toalha interfolhas e porta papel higiênico tipo rolão. O dispenser para sabonete deverá ser com sistema spray com refil em plástico ABS, cor branca, ref. Nobre City 32319, Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. O dispenser para papel toalha interfolhas será plástico ABS cor branca ref. Nobre City 32777, Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente e o dispenser para papel higiênico interfolhado do tipo cai-cai, em plástico abs, cor branco, ref. nobre city 32776, ou tecnicamente equivalente. As posições das peças deverá atender ao disposto no projeto;

- Instalar ducha higiênica com registro e derivação flexível e cromado, conforme projeto de arquitetura e especificação técnica;

2.13 - Sanitários Públicos Masculino e Feminino – PCD

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- Substituir as portas existentes por portas de madeira compensada lisa tipo semi-oca revestida com laminado melamínico na cor azul Cobalto da Fórmica, Perstorp, Madepar ou equivalente técnico. A porta terá encabeçamento de madeira conforme indicado em projeto. A maçaneta, as dobradiças e fechaduras serão novas da linha smart série 270 da Papaiz, Locwell, La Fonte ou tecnicamente equivalente. O conjunto de maçaneta e fechadura deverá ser com acabamento natural polido. A porta não poderá ser laminada na obra, deverá ser comprada já com o laminado e deverão abrir para fora do sanitário.

- Na face interna e externa da porta de madeira, fixar sobre o laminado, em sua parte inferior, uma chapa de piso de alumínio (xadrez) resistente aos impactos da cadeira de rodas, além de barra de apoio para PCD, conforme indicado em projeto;

- Demolir o piso cerâmico, contrapiso e soleira. Utilizar máquina de corte o mais próximo possível da parede, soltando o piso da alvenaria para evitar fissuras nas paredes por causa das vibrações (impactos) durante o trabalho;

- Demolir o revestimento cerâmico utilizando ferramentas adequadas. Tomar as devidas precauções devido à existência de várias tubulações nestas paredes. Remover, utilizando talhadeira, a argamassa colante presente sobre o emboço;

- Durante as demolições e até a instalação das louças, manter as tubulações protegidas / tamponadas. Os pontos de esgoto dos lavatórios / bancadas deverão estar alinhados para receber corretamente os sifões tipo copo.

- Todas as retiradas serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos ao prédio e a terceiros. Armazenar em local adequado todo o material retirado e a destinação final será indicada pela fiscalização;

- Executar contrapiso/regularização com argamassa cimento e areia no traço 1:4, espessura 2 cm. A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e fixação de tubos, conforme projetos;

- Piso em porcelanato técnico Eliane Bianco plus natural 60x60cm LD Tipo A, ou tecnicamente equivalente. As placas serão assentadas com argamassa pré-fabricada, utilizando junta de dilatação com dimensão definida pelo fabricante. Imediatamente após a colocação de cada placa, ou de cada peça complementar, será removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, serão verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra. O rejuntamento será na cor branco, utilizar rejunte epóxi bicomponente, fabricante Quartzolit, Portokoll, Votomassa ou tecnicamente equivalente. Executar conforme orientação do fabricante e, em seguida, serão removidos os excessos de argamassa. Todos os pisos das áreas molhadas terão declividade de 1%, no mínimo, em direção ao ralo, para o perfeito escoamento de água. Nestes locais, deverá ser utilizado rejuntamento pré-fabricado. Deverá ser observado que o mesmo alinhamento dos pisos se prolongue pelas paredes, conforme projeto;

- Nas paredes será aplicado revestimento Eliane Forma, cor branco, dimensões 33,5 x 60 cm, acabamento acetinado, tipo A, fabricação Eliane, Portobello, Cecrisa ou tecnicamente equivalente. As placas cerâmicas serão assentadas com argamassa pré-fabricada. Imediatamente após a colocação de cada placa, ou de cada peça complementar, será removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, serão verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o alinhamento e o prumo da parede revestida. O rejuntamento será na cor branco e será executado conforme orientação do fabricante e, em seguida, serão removidos os excessos de argamassa. Utilizar rejunte pré-fabricado. Quando houver cortes nas cerâmicas, estes serão obrigatoriamente esmerilhados e deverão apresentar bordas sem reentrâncias. As cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelho, assim como os arremates deverão ser regulares e não apresentar emendas. Quando as cerâmicas formarem ângulos entre si deverão ter suas arestas chanfradas;

- O forro existente será substituído por forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- As louças, torneiras, válvulas, sifões, engates e acabamento do registro serão substituídos, conforme especificação técnica; Os sifões e engates devem ser metálicos, cromados, da marca DECA, DOCOL ou similar;

- Substituição dos espelhos, conforme indicado em projeto.

- Substituição de dispenser para sabonete líquido, porta papel toalha e porta papel higiênico. O dispenser para sabonete deverá ser com sistema spray com refil em plástico ABS, cor branca, ref. Nobre City 32319, Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. O dispenser para papel toalha interfolhas será plástico ABS cor branca ref. Nobre City 32777, Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. O dispenser para papel higiênico do tipo cai-cai será em plástico ABS, cor branca, ref. Nobre, da Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. A posição das peças deverá atender ao disposto no projeto;

- Instalar placas de sinalização para identificação do ambiente, incluindo sinalização visual e tátil, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade.

- Instalar bacia sanitária com caixa acoplada linha Izy Conforto, sem abertura frontal, incluindo assento plástico, com conjunto de fixação, anel de vedação e engate metálico, conforme projeto e especificação técnica; Será necessário adequar o ponto de esgoto existente às novas dimensões da bacia sanitária a ser instalada.

- Instalar barras de apoio em aço inox polido, com diâmetro, modelo e dimensões conforme projeto. Capacidade de suporte mínima de 1,5kN ou 152,96kg, atendendo as exigências da NBR 9050 -2015;

- Instalar ducha higiênica manual sem registro universal cromado da deca, código

1983.C.ACT ou similar técnico, conforme projeto de arquitetura e especificação técnica;

- Instalar lavatório suspenso de canto com mesa, Ref. L.76.17 Deca ou similar técnico, incluindo torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, linha DECAMATIC Conforto ref. 1173 C, conforme projeto de arquitetura e especificação técnica;

- Deverá ser removida a grade da esquadria.

2.14 - Sanitário Juiz

- Retirar o forro de PVC, inclusive retirada dos perfis existentes;

- Inserir forro de gesso acartonado, placas com dimensão 1200 x 2400 mm, espessura 12,5 mm, da Knauf, AMF ou tecnicamente equivalente. Utilizar pessoal treinado e seguir a recomendação do fabricante para montagem. Deverá ser fornecido todo o sistema para o atirantamento do forro, englobando: painéis, perfis metálicos principais, secundários, cantoneiras perimetrais, tirantes com niveladores, e demais componentes que se façam necessários para a instalação do forro. A armazenagem do material deve ser feita na horizontal. Mínimo um tirante a cada 1,5 m² de forro suspenso. Distância máxima entre tirantes deve ser de 1,20 m. Distância máxima entre tirantes e cantoneira perimetral 90 cm. Utilizar um tirante extra, em cada união entre perfis principais. Tirante para perfis principais com diâmetro de 2 mm. Verificar posição das luminárias na prancha de paginação de forro do projeto de arquitetura e/ou projeto elétrico;

- As torneiras, válvulas, sifões, engates e acabamento do registro serão substituídos, conforme especificação técnica; Instalar torneira DECAMATIC ECO ref. 1173 C. Deverão ser instalados sifões e engates metálicos cromados da marca DECA, DOCOL ou similar;

- Substituição dos espelhos, conforme indicado em projeto.

- Instalar acessórios. O dispenser para sabonete deverá ser com sistema spray com refil em plástico ABS, cor branca, ref. Nobre City 32319, Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. O dispenser para papel toalha interfolhas será plástico ABS cor branca ref. Nobre City 32777, Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. O dispenser para papel higiênico do tipo cai-cai será em plástico ABS, cor branca, ref. Nobre, da Jofel, Exaccta, ou tecnicamente equivalente. A posição das peças deverá atender ao disposto no projeto;

- Instalar placas de sinalização para identificação do ambiente, incluindo sinalização visual e tátil, obedecendo aos critérios da NBR9050, conforme projeto de acessibilidade.

- Instalar ducha higiênica com registro e derivação flexível e cromado, conforme projeto de arquitetura e especificação técnica;

- Deverá ser removida a grade da esquadria.

2.15 – Pátio Interno

- Instalar piso drenante 40x 40 cor grafite.

- As paredes serão totalmente pintadas. Em todas as paredes deverá ser realizado o lixamento da pintura existente. A pintura terá duas demãos de tinta acrílica na cor branco neve fosco, de boa qualidade, marca Suvinil, Coral, Renner ou tecnicamente equivalente. Nas áreas com novo revestimento de argamassa aplicar selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica. Antes de executar qualquer tipo de pintura é necessário proteger as esquadrias de alumínio com fitas adesivas de PVC. Evite a utilização de fitas tipo "crepe". Essa fita costuma manchar a esquadria quando em contato prolongado, por isso, também é recomendável remover a fita protetora após o término da pintura. Caso haja contato da tinta com a esquadria, limpar imediatamente, enquanto fresca, com pano seco e em seguida com pano umedecido em solução de água e detergente neutro. A limpeza das esquadrias deve ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou pano macio;

- Nos locais onde houver sinais de infiltração, bolhas, mofo, etc, deverá ser realizada a retirada total da pintura existente.

MEMORIAL DESCRITIVO – CLIMATIZAÇÃO

ENG. MECÂNICO CARLOS ANTONIO LIMA CONCEIÇÃO

# OBJETIVOS

O presente documento técnico destina-se a definir as premissas técnicas para implantação do novo sistema de climatização do Fórum Eleitoral de Valença-BA.

O responsável pela execução da obra será encarregado de providenciar integralmente o sistema de climatização, abrangendo o fornecimento completo de equipamentos, materiais, serviços e mão de obra necessários. Isso inclui o fornecimento e instalação de dispositivos e acessórios fundamentais à montagem da infraestrutura das interligações frigoríficas e elétricas para o sistema de climatização com previsão para tecnologias do tipo Split System com tecnologia inverter e Ventilação para renovação de ar. Além disso, o executor da obra ficará encarregado de desinstalar e retirar os equipamentos e tubulações existentes, antes de instalar os equipamentos novos, sem custo adicional, tendo todo cuidado ao desinstalar as máquinas, evitando danos. Os equipamentos desinstalados deverão ser disponibilizados e entregues para a equipe de manutenção designada pelo TRE-BA. Caso os equipamentos sofram danos na desinstalação, o executor do serviço será responsabilizado e deverá arcar com o prejuízo.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes especificações estabelecem os requisitos mínimos a serem obedecidos no fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos. Os equipamentos, componentes, materiais e serviços deverão atender às últimas revisões das normas específicas de cada uma das seguintes instituições:

ABNT / NBR 16401 - Instalações de Ar Condicionado;

ABNT / NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;

AMCA - Air Moving and Conditioning Association, Inc;

SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association;

Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, o mesmo não poderá ser substituído sem a prévia concordância da contratante, e em nenhuma hipótese a substituição poderá ser por normas ou materiais de requisitos inferiores. Caso qualquer equipamento fornecido e instalado pela contratada venha a apresentar problemas de vazamentos, ruídos ou vibrações, estes deverão ser sanados pela contratada sem quaisquer ônus para a contratante.

# EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

## SPLIT SYSTEM

- Os equipamentos selecionados deverão possuir tecnologia INVERTER e serão por condensação a ar. O fabricante deverá ser ELGIN, MIDEA, GREE, LG OU EQUIVALENTE TÉCNICO, que atendam às condições de instalação e configuração do sistema, conforme solicitado pelo cliente.

- As unidades condensadoras serão construídas em chapa metálica tratada contra a corrosão, com tampas removíveis para manutenção.

- As serpentinas serão com tubos em cobre e aletas em alumino, com aplicação de revestimento nas aletas de alumínio tipo gold-finn, reduzindo o desgaste das mesmas.

- Os compressores serão do tipo scroll e com garantia do fabricante.

- Os circuitos frigorígenos serão providos de filtro secador, pressostatos de alta e baixa, válvula de expansão, distribuidores e, caso necessário, carga de fluido refrigerante.

## SPLIT PISO TETO

Os Splits tipo Piso Teto deverão ter suas unidades evaporadoras instaladas no teto dos ambientes a serem climatizados e as unidades condensadoras deverão ser instaladas na laje, conforme indicado no projeto. Abaixo estão imagens ilustrativas que representam este tipo de equipamento.

Unidade Condensadora a Ar Vertical

Unidade Evaporadora Piso Teto

## SPLIT HIWALL

O Split tipo Hiwall deverá ter sua unidade evaporadora instalada na parede dos ambientes a serem climatizados e a unidade condensadora deverá ser instalada na laje, conforme indicado no projeto.

Abaixo estão imagens ilustrativas que representam este tipo de equipamento.

Unidade condensadora a Ar Vertical

Unidade Evaporadora tipo Hiwall

## SISTEMAS DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR

## O equipamento será da Berliner Luft (OU EQUIVALENTE TÉCNICO), o qual irá atender as condições de instalação e configuração do sistema.

## O sistema de ventilação deverá possuir filtragem G4+M5.

## O sistema de ventilação deverá possuir damper para comissionamento de vazão, conforme sinalizado no projeto.

- Prever ponto de água na casa de máquinas, além de facilidade no acesso às máquinas, de modo a facilitar as manutenções periódicas, seguindo o PMOC da instituição.

## CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AR EXTERIOR

A caixa de ventilação para renovação de ar será instalado na laje, conforme indicado no projeto. Abaixo está uma imagem ilustrativa que representa este tipo de equipamento.

Ventilador para renovação de ar exterior

## INSUFLADOR SPLITVENT PARA RENOVAÇÃO DE AR

Os insufladores tipo SplitVent deverão ser instalados na parede de forma passante, de modo a captar o ar exterior e insuflá-lo dentro dos ambientes climatizados, conforme ilustrado no projeto. Abaixo estão imagens ilustrativas que representam este tipo de equipamento.

Insuflador SplitVent destinado à renovação de ar exterior

## VENTILADOR PARA ARREFECIMENTO

No depósito de urnas deverão ser instalados três ventiladores de parede, com diâmetro de corte de 70 centímetros. Os equipamentos deverão ser da fabricante ARNO, VERTISOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

Ventilador de parede destinado a arrefecer o depósito de urnas

## QUANTITATIVO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os equipamentos selecionados neste projeto podem ser dos seguintes fabricantes: BERLINER LUFT (Caixa de Ventilação), LG, GREE ou CARRIER, (Splits). No entanto, não existe impedimento para outros fabricantes, com o tanto que as características de vazão, pressão estática, carga térmica requerida, diâmetro das tubulações frigorígenas, além da boa qualidade dos equipamentos sejam atendidas. A seguir estão tabelas que demonstram o quantitativo dos equipamentos, além dos materiais, como tubulações frigorígenas, tubulações dos drenos, dutos flexíveis, entre outros.

## 4.1 RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

  - RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – SISTEMA DE VENTILAÇÃO

# INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS

Tubo rígido, sem costura, cobre fosforoso, desoxidado, recozido, com espessura de parede de 1/32" (0.79 mm.) nos diâmetros indicados. Antes da montagem, os tubos deverão ser adequadamente limpos para eliminar eventuais sujeiras provocadas no transporte, armazenamento ou operações de montagem. Toda a tubulação deverá ser testada quanto a vazamentos, com uma pressão de 1,5 vezes a pressão de trabalho, utilizando-se para isto o regulador de pressão no cilindro de nitrogênio. Uma vez montadas, as redes de cobre devem ser evacuadas e desidratadas com vácuo de 500 microns (0,50 mm Hg.), e isso deverá ser registrado por meio de relatório fotográfico, evidenciando o nível de vácuo utilizando-se um vacuômetro. As extremidades das tubulações frigorígenas devem ser seladas após a constatação de que a estanqueidade do sistema de climatização esteja garantida.

Para garantir a estanqueidade do sistema é necessário que o vácuo seja mantido pelo menos por 06 horas (aferição com vacuômetro). O isolamento das tubulações frigorígenas será efetuado com espuma elastomérica (esponjosa), com cada tubo sendo isolado separadamente. As redes frigorígenas dos Splits já isoladas, juntamente com o cabeamento elétrico de interligação das unidades externas e internas, deverão ser envolvidas totalmente com fita plástica não adesiva (fita PVC) para acabamento. Apenas nas extremidades deverá ser aplicada fita plástica adesiva para garantir o não desenrolar da fita não adesiva. Nos trechos da tubulação onde se fizer necessária soldagem, utilizar solda estanho prata com o índice de pureza de 5%.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As ligações elétricas entre os equipamentos e os pontos de força protegidos (fornecidos pela construtora), serão aparentes, executadas em eletrodutos galvanizados, conforme norma NBR 5410 da ABNT, fixados na estrutura do prédio através de abraçadeiras em alumínio. Poderá ser utilizado eletroduto flexível (seal tube) no fechamento do eletroduto galvanizado com os condicionadores (comprimento aprox.: 0,5 metros). Os cabos de força e comando serão unipolares, em condutor de cobre, com encapamento termoplástico, anti-chama classe de isolação 750V, temperatura de operação de 60 ºC em cabos singelos. Deverão ser utilizadas cores diferentes para a identificação de circuitos e sistemas. A capacidade dos cabos deverá ser a indicada na última edição da ABNT, e o diâmetro mínimo instalado será de 2.5 mm². Não serão permitidas emendas nos cabos. Toda a fiação deverá obedecer às normas ABNT de dimensionamento de fios e cabos elétricos. Os eletrodutos expostos a intempéries deverão ser galvanizados a fogo. Os eletrodutos deverão ser pintados com esmalte de acabamento na cor cinza.

# PINTURA

Os serviços de pintura dos componentes da instalação serão de responsabilidade do Instalador e compreenderão todos os equipamentos e componentes da instalação.  Os equipamentos e materiais que serão entregues com pintura de fábrica terão suas pinturas revisadas, devendo sofrer retoques nos casos de eventuais danos. Para preparação da superfície a ser pintada, essa deverá estar completamente seca, livre de qualquer tipo de sujeira (óleo, graxa, respingos de solda, focos de ferrugem, carepas de laminação, escoria, etc). Para a pintura de fundo e de acabamento, deverão ser aplicadas, no mínimo, três demãos, sendo uma de fundo e duas de acabamento.

OBRIRIGAÇÕES DO INSTALADOR

- A instaladora deverá desinstalar todas as máquinas existentes, incluindo suas respectivas tubulações e infraestruturas, sem custo adicional. Os equipamentos desinstalados deverão ser guardados no local da obra e serão recolhidos por prepostos indicados pela Administração do TRE;

- A instaladora deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica em instalação de Sistemas de Climatização tipo Inverter e/ou Atestado de Credenciamento obtido junto à empresa fabricante dos equipamentos.

- Deverão ser instaladas todas as unidades evaporadoras do tipo Piso Teto e Hiwall com todos os acessórios, bem como suas respectivas unidades condensadoras, permitindo que os equipamentos funcionem em perfeito estado;

- Todas as tubulações frigorígenas, isolamento, fluido refrigerante, suportação e demais acessórios indicados no projeto deverão ser fornecidos e instalados pela instaladora;

- A instaladora irá fornecer todos os equipamentos e materiais, juntamente com a mão de obra e ferramental necessários à fabricação e montagem de todos os sistemas da instalação, completos com todos os seus acessórios e complementos.

- O ventilador de renovação de ar deverá possuir filtros G4 + M5.

- A instaladora irá fornecer todos os materiais e execução de todos os serviços chamados complementares, necessários à montagem e/ou funcionamento de qualquer componente da instalação.

- A instaladora deverá efetuar o levantamento geométrico do local, para modificação ou confirmação das alocações dos equipamentos e encaminhamento de tubulações, bem como compatibilizá-los com as demais instalações (elétrica, iluminação, utilidades, etc).

- A instaladora irá fornecer as informações de potência e consumo de energia e/ou outras utilidades necessárias ao funcionamento dos equipamentos, confirmando a compatibilidade destes com o selecionado no projeto.

- A instaladora irá fornecer as informações relativas às características construtivas, tais como: material, dimensões e peso de cada um dos componentes da instalação.

- A instaladora irá apresentar listagem quantitativa dos materiais e equipamentos que serão empregados na montagem da instalação.

- A instaladora irá executar todas as interligações elétricas entre pontos de força protegidos (quadro elétrico com disjuntor – fornecido pela construtora) e equipamentos de ar condicionado e ventilação.

- A instaladora irá executar todos os testes de campo e balanceamento da rede de dutos de ar externo, seguindo as vazões estabelecidas em projeto.

- A instaladora irá executar todos os demais serviços necessários inerentes à instalação do sistema de climatização, cumprindo as exigências dos fabricantes, mesmo que não especificamente descritos neste memorial.

- É de responsabilidade da empresa CONTRATADA todo e qualquer tipo de transporte horizontal e vertical de todo e qualquer equipamento;

- A montagem de todos os equipamentos e acessórios das instalações deverá ser executada por pessoal habilitado, sob supervisão de engenharia competente;

- A empresa habilitada em primeira instância considerará em sua composição de custos os impostos pertinentes à obra em questão, sejam eles da esfera federal, estadual ou municipal. Os encargos decorrentes da mão de obra farão também parte da composição de preços da empresa CONTRATADA.

- A empresa habilitada em primeira instância deverá possuir registro junto ao CREA como empresa montadora do sistema de AR CONDICIONADO, com o respectivo registro do profissional responsável pela obra junto ao órgão fiscalizador.

- A empresa CONTRATADA deverá fazer a “checagem” das medidas dos pontos de referência da obra, como por exemplo, a cota de eixo dos pilares. Os desenhos fornecidos pelo projetista da instalação em questão basearam-se nas plantas de arquitetura, as quais possuem suas cotas amarradas nos desenhos do projeto estrutural. Pode acontecer que durante a conferência em obra, a empresa CONTRATADA detecte alguns pontos não conformes com aqueles apresentados em nosso projeto. Cumpre, portanto, a responsabilidade da empresa em notificar por escrito a FISCALIZAÇÃO, para que as medidas pertinentes ao caso sejam resolvidas, salvaguardando dessa forma futuras atuações por omissão e corresponsabilidade na execução do projeto em questão.

- O projeto apresenta desenhos básicos, que consequentemente podem ser alterados, em suas dimensões, potências, vazões, entre outros parâmetros, em razão das características que variam de fabricante. Caso a empresa CONTRATADA queira sugerir alguma opção de mudança em equipamento, material ou acessórios que por ventura julgue relevante, deverão apresentar à fiscalização e ao proprietário, catálogos e informações necessárias que comprovem a qualidade do produto e garantias de que o mesmo não irá alterar os resultados requeridos tanto no projeto e memorial descritivo ao final da obra. Toda e quaisquer sugestões de mudança dos itens integrantes deste memorial descritivo será de inteira responsabilidade do instalador. Estas modificações deverão ser aprovadas por ambos e devidamente documentadas.

- A CONTRATADA e as demais empreiteiras atuantes no campo da obra deverão primar pelo bom relacionamento entre si. É comum surgirem interferências entre as demais empresas. Por isso, um espírito de cooperação deverá prevalecer. Sempre que existirem interferências não previstas ou mal estabelecidas nos projetos, a FISCALIZAÇÃO atuará como órgão determinante para definir os procedimentos a serem tomados para o bom andamento da obra, de modo a compatibilizar as interferências evitando desfazer quaisquer serviços anteriormente realizados.

# APOIO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

O escopo dos serviços de apoio civil, elétrico e hidráulico, de responsabilidade da construtora é o seguinte:

- Executar os pontos de força para alimentação do sistema, com a capacidade requerida, e nos locais indicados no projeto.

- Recompor as partes afetadas pela obra de instalação do ar condicionado e ventilação forçada, conforme padrão da arquitetura.

- Criar sistema de drenagem de água para as unidades evaporadoras dos equipamentos de climatização, conforme projeto.

# ENTREGA DAS INSTALAÇÕES

Antes da entrega da instalação, deverão ser feitos testes de aceitação dos sistemas. Estes testes serão executados com a presença dos engenheiros responsáveis da Obra, respectivamente, pelo INSTALADOR e pela FISCALIZAÇÃO.

Os planos e os procedimentos de testes deverão ser estabelecidos pelo INSTALADOR e submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

O instalador deverá possuir toda a instrumentação necessária à realização dos testes e medições finais. Basicamente serão realizados, no mínimo, os seguintes procedimentos:

- Teste de atuação de todos os componentes elétricos de comando e operação das unidades e demais equipamentos.

- Verificação dos níveis de ruído.

- Levantamento das pressões e temperatura do fluido refrigerante nos pontos básicos do ciclo de refrigeração.

- Medição das correntes e tensões de todos os motores elétricos.

- Medição das temperaturas de bulbo seco do ar de retorno e insuflamento da unidade evaporadora.

- Verificação da temperatura de bulbo seco do ar nos ambientes climatizados.

- Inspeção de qualidade da proteção anticorrosiva, da construção física e do acabamento de cada componente da instalação.

# ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Caberá ao INSTALADOR a apresentação de toda a documentação técnica referente à instalação, conforme descritas a seguir no ato da entrega da obra:

- Catálogos técnicos dos equipamentos e componentes, apresentando as características construtivas e dimensionais;

- Folhas de dados dos equipamentos de climatização, devidamente preenchidas;

- Relação de peças sobressalentes, para um período de 02 (dois) anos de operação;

- Projeto com “As-built” das instalações;

- Check-list dos equipamentos conforme modelo do fabricante;

- Manual técnico de manutenção dos equipamentos instalados;

# TREINAMENTO DE OPERAÇÃO / MANUTENÇÃO

Por um prazo de 30 dias após a entrega da obra, o instalador deverá manter uma equipe técnica no prédio, sem custo adicional, com a finalidade de treinamento de operação e manutenção básica para uma equipe designada pelo cliente final.

Por um prazo de 90 dias após a entrega da obra, o instalador será responsável pela execução de toda manutenção necessária (preventiva e corretiva), também sem custo adicional ao cliente final.

# GARANTIA

O instalador deverá emitir um “Certificado de Garantia” de qualidade dos serviços e materiais utilizados nas instalações, assumindo o compromisso de correção de todas as falhas não causadas pelo uso normal das instalações e equipamentos fornecidos, com validade mínima de um ano após a data da entrega definitiva das instalações em questão.

# PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC)

Este tipo de plano consiste em uma estratégia de suma importância na garantia da qualidade do ar em sistemas de climatização e refrigeração. A ausência desse plano pode resultar em penalizações, como multas e processos judiciais em casos de pessoas contaminadas por má qualidade do ar. Conforme a lei nº 13.589 de 04 de Janeiro de 2018, os sistemas de climatização e seus Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC devem obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza física, química e biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua instalação. Portanto, este plano tem como objetivo garantir uma boa qualidade do ar, além de evitar danos aos equipamentos, resultando em diminuição de custos com manutenções corretivas. Vale ressaltar que, pela lei nº 13.589 de 04 de janeiro de 2018, no artigo 1º, “todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, visando a eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes”.

# MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Segundo a norma NBR 5462, a Manutenção Preventiva é a manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.

Seja em setores industriais ou não industriais, a manutenção preventiva é exigida com o intuito de se buscar segurança e preservação, tanto do equipamento quanto da saúde dos indivíduos. Este tipo de manutenção deve ser previamente elaborado, tendo uma frequência preestabelecida de modo a se detectar falhas que são decorrentes do envelhecimento natural da máquina, resultado da fadiga (ou desgaste) dos componentes do equipamento.

As atividades de manutenção preventiva para cada equipamento dependem da periodicidade e do tipo de equipamento que irá passar por manutenção. A periodicidade pode ser Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual, por exemplo. Dependendo da situação, é possível também se ter outros intervalos de periodicidades mais conservadores ou mais brandos, utilizando o bom senso. O que realmente importa é que cada empreendimento possua um PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), atendendo a lei nº 13.589 de 04 de janeiro de 2018.

## ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

As manutenções preventivas devem ser realizadas por profissionais especializados e competentes. O responsável pelo PMOC deverá planejar sua estratégia de plano de manutenção, de modo a garantir a saúde dos ocupantes nos ambientes a serem climatizados. Os horários e datas das manutenções a serem executadas devem ser definidos da melhor maneira possível, de modo a não interromper a climatização dos ambientes em horários ou ocasiões inadequados. Ademais, relatórios de manutenções devem ser criados, tendo como objetivo atingir um nível aceitável de excelência nas manutenções preventivas, abrindo a possibilidade de se gerar históricos de manutenção. Dessa maneira será mais fácil identificar quais componentes têm maior incidência de falhas, além de evitar transtornos futuros. Na página a seguir está uma sugestão de atividades de manutenção e suas respectivas periodicidades.

MEMORIAL DESCRITIVO – ELÉTRICA E LÓGICA

ENG. ELETRICISTA LUIZ SERGIO DA SILVA LIMA

APRESENTAÇÃO

O presente caderno de Memorial Descritivo e Especificações Técnicas refere-se aos Projetos de Elétrica, telefonia e lógica, destinados à reforma/construção do Fórum Eleitoral do MUNICÍPIO DE VALENÇA, Rua Guido Araújo Magalhães s/n - Valença / Bahia.

Este documento tem por finalidade estabelecer normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a construção do objeto referido e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos citados e demais produtos técnicos e documentos contratuais.

PREMISSAS DESTE PROJETO

- Substituir toda a rede lógica por CAT6;

- A rede telefônica do fórum deixa de ser analógica e passar a ser digital;

- Melhorar a queda de tensão na rede, com a criação de um quadro QGBT, aproximando as cargas dos seus alimentadores;

- Com o novo layout estabelecer em cada estação de trabalho no mínimo 3 tomadas 2P+T de energia e 2 tomadas de lógica CAT 6 (dados e telefonia IP). Usar tomadas duplas;

- Melhorar a iluminação externa com maior iluminamento e baixo consumo;

- Garantir uma melhor segurança coletiva dotando o prédio de um SPDA;

- Efetuar a remoção de toda a cabeação antiga, que não for usada, na cobertura;

- Com a criação do quadro QGBT, deslocar a conexão do sistema Fotovoltaico do QD1 para o quadro QGBT;

- Manter o quadro QD1 com reaproveitamento dos disjuntores, DPSs e cabos, deslocando alguns circuitos para o novo QGBT;

- Reaproveitar ao máximo a infraestrutura existente, evitando a criação de pontos novos de elétrica e lógica, desde que atendam ao novo layout. Os pontos não aproveitados deverão ser isolados e o entorno recuperado e pintado.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0. INTRODUÇÃO

Para fins de entendimento entre as partes, define-se como CONTRATANTE o TRE/BA e como CONTRATADA a empresa executora da obra. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o agente do TRE/BA responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se.

Caberá à CONTRATADA fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pelos responsáveis do TRE/BA e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar ao TRE/BA um conjunto completo de plantas de “as built” – em meio magnético para AUTOCAD 2000 ou superior e uma cópia de cada projeto plotada em papel sulfite.

Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de modificar, refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.

A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as áreas trabalhadas.

Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual(EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. Todos os operários, empregados da empresa ou sub-contratados deverão estar convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc., crachá de identificação onde conste o nome da empresa e do empregado, cargo e/ou função, retrato do empregado, assinatura sobre carimbo, do responsável pela empresa. A não obediência acarretará o impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados, a sua imediata retirada do local da obra.

Nenhuma alteração de projeto, seja de especificação, ou outra qualquer, que possa afetar o dimensionamento das instalações definidas, será executada sem autorização prévia do projetista.

2.0. NORMAS GERAIS DE SERVIÇOS

As  presentes especificações têm como objetivo indicar e informar as características do projeto para reforma do Fórum Eleitoral de VALENÇA, servindo de escopo técnico, juntamente com as peças gráficas, para a execução da obra.

Fazem parte desta Norma e serão exigidas na execução dos serviços, as especificações ou métodos de ensaios referentes a materiais, mão de obra e serviços nos padrões da ABNT. Deverão ser obedecidas as exigências da legislação Municipal, Estadual e Federal vigentes e as normas das companhias concessionárias de serviços públicos.

Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina. Todos os produtos especificados serão referenciais dos materiais a serem utilizados, admitindo-se, portanto eventuais alterações das especificações com a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO que, para tanto, exigirá substituição destes por outros comprovadamente similares em qualidade.

Consideramos como similar o produto de outro fabricante que apresente as mesmas características técnicas, seja fabricado com os mesmos materiais básicos, e que esteja rigorosamente dentro das prescrições normativas da ABNT, ficando a critério, e sob a responsabilidade da FISCALIZAÇÃO, aprovar, autorizar ou aceitar, toda e qualquer mudança das especificações aqui apresentadas, sem o conhecimento do projetista. O uso de materiais e produtos duvidosos impede que a qualidade sempre seja uma garantia de instalações seguras e duráveis.

Observação:

Independentemente de serem documentos separados, a planilha orçamentária, meramente sugestiva, fornecida ao tempo da licitação,  pode não constar tudo que está previsto em memorial e nos projetos executivos. A CONTRATADA deverá vistoriar o local da obra, atentar para o memorial e os projetos  e compor seus custos para atender a ambos.

3.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS

Objetivo

O presente memorial visa apresentar e descrever de maneira sucinta as características do sistema elétrico projetado para dotar as instalações elétricas e de cabeamento de boas condições de utilização e de facilidade para montagem, e deverão ser obedecidas ao serem executados os projetos elétrica / lógica  de modo a atender as condições necessárias dos usuários, levando-se em conta as normas brasileiras e as exigências das concessionárias de energia e telefonia local.

As partes gráficas dos desenhos juntamente com este memorial e planilhas orçamentárias compõem o projeto não devendo ser considerados separadamente.

3.1 Elétrica

Generalidades

O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes preconizadas pela ABNT, normas da COELBA, nas plantas de arquitetura fornecidas e nas premissas de projeto pactuadas com o cliente através do nosso corpo técnico.

O projeto foi desenvolvido para suprir todas as cargas que irão existir no local. Existe uma instalação no padrão 380 / 220 volts, cujo quadro principal será substituído, com a criação de um QGBT, para melhor controle de queda de tensão.

Entradas Energia, água e telefonia

Atualmente existe uma entrada para energia elétrica e telefonia, bem como um sistema fotovoltaico conectado na rede da  concessionária. Serão mantidas no padrão atual de infraestrutura mas a cabeação de entrada será reforçada para cabos #25 mm2 0,6/1,0 kV, com substituição da caixa do medidor para o padrão trifásico da concessionária. Deverá ser colocada uma grade metálica com cadeado para a melhor proteção do medidor.

No caso da telefonia, a rede e a filosofia atual, CAT 5e, será substituída para CAT 6, sendo a maior parte da infraestrutura transferida do piso para embutida no forro, quando for o caso.

Na parte externa deverão ser instaladas grades de proteção nos medidores.

Será aproveitada, na medida do possível, a infraestrutura existente. A criação de pontos novos se dará, apenas, aos pontos que ficarem muito deslocados devido ao novo layout. Os pontos que não puderem ser aproveitados deverão ser desativados e o local recuperado e pintado.

Quadro de Distribuição / Sistema Fotovoltaico

O quadro de distribuição atual QD1, passa a ser secundário, pois será criado o quadro geral (QGBT), para uma melhor distribuição das cargas e redução na queda de tensão.

O Sistema Fotovoltaico existente, conectado no QD1, será desligado deste e conectado ao novo QGBT. Para tanto, será feita uma emenda técnica no cabo de entrada no qd1 e, complementada até o novo QGBT.

Para se fazer esta operação, a construtora deverá desligar as saídas dos inversores para que se possa fazer esta modificação com total segurança.

Observação 1

Qualquer novo circuito criado deverá ter proteção contra sobrecorrente através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2. Deverá, preferencialmente, ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante (preferencialmente).

Observação 2

A planilha de preços anexa ao processo licitatório, é meramente estimativa, ficando a CONTRATADA de observar atentamente os custos necessários para atender o que rege este memorial e o projeto. Não serão aceitos pedidos de aditivos nem ressarcimento por eventuais custos que venham a ser necessários, devendo estes estarem obrigatoriamente previstos na proposta de preços.

Observação 3

Os circuitos da copa, banheiros deverão ser alimentados por IDR.

Observação 4

Todas as partes metálicas externas deverão der aterradas obrigatoriamente.

Tomadas e Interruptores

Em principio serão mantidas todas as instalações de iluminação, mas as tomadas elétricas terão os espelhos e módulos que estiverem danificados, substituídos para o padrão atual adotado no Brasil, instaladas em caixas embutidas nas paredes, conforme o novo lay-out previsto em planta, quando for necessário.

Serão acrescidas algumas tomadas altas, para alimentação da iluminação de emergência e ventiladores.

As tomadas elétricas para informática deverão ser do tipo padrão brasileiro – 10 A na maior parte da instalação e 20 A na copa e sala do RACK , sendo instaladas da mesma maneira das de uso geral.

As tomadas deverão possuir plaqueta de identificação (com o respectivo circuito e quadro a que pertence), nos seus espelhos.

Na sala do cartório da vara seguirá o padrão que consta no projeto, sempre associando tomadas com pontos de lógica (ver detalhes no projeto). As caixas deverão estar perfeitamente alinhadas. Os interruptores serão no mesmo padrão das tomadas. As posições estão no projeto e deverão ser seguidas, lembrando da  observação 2.

DETALHE DO POSICIONAMENTO DE TOMADAS

ENERGIA E LÓGICA

Na sala de depósito e teste das urnas, foi previsto no layout uma bateria de mesas para colocação e teste das urnas. Estão previstas a instalação de bateria de tomadas nas mesas para facilidade de alimentação nos trabalhos com as urnas (ver detalhe no projeto). Sempre atentar para a observação 2. Nas bancadas as tomadas serão alimentadas pelo ponto mais próximo das mesmas, seguindo o layout previsto em planta e usando o sistema X tanto para elétrica como para lógica...

Alimentadores (cabeação)

Os alimentadores  não deverão conter emendas. A única exceção é para o sistema fotovoltaico.

O puxamento mecânico desses cabos deverá ser feito de modo controlado, não devendo ser submetidos a esforços superiores aos permitidos pelos fabricantes.

O lançamento e enfiação dos cabos deverão ser efetuados com os mesmos acondicionados em bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre cavaletes metálicos.

A fim de facilitar o processo de enfiação poderão ser usados lubrificantes inócuos à isolação termoplástica dos cabos (talco com água ou vaselina neutra).

Durante o processo de lançamento, cuidados especiais deverão ser tomados de modo a evitarem-se os desgastes da sua capa externa, bem como curvaturas com raios inferiores aos permitidos pelos fabricantes.

Emendas

Nos cabos de classe tensão 450/750V, as emendas deverão ser feitas torcendo-se os cabos sobre eles próprios, fazer também o estanhamento das emendas e isolação com fita isolante plástica (PVC).

Estas emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executadas ao longo do eletroduto.

As emendas deverão ser executadas após o processo de enfiação, não podendo ser submetidas aos esforços mecânicos de puxamento dos cabos.

ILUMINAÇÃO

Será mantido o posicionamento da iluminação nas salas de escritórios, salas dos juízes, sala do rack, corredores, salas de reunião e de atendimento ao público, banheiros, com retirada e recolocação aparente no forro a ser implantado.

Na sala deposito de urnas será mantida a mesma iluminação.

Iluminação externa

A iluminação externa será mudada, seguindo o que consta na respectiva planta de iluminação.

Iluminação de Emergência

Serão acrescentadas tomadas altas de 10A em vários ambientes (vide projeto de incêndio) para alimentação da iluminação de emergência (aclaramento e/ou sinalização).

A alimentação desta iluminação se dará por circuitos instalados em cada quadro (QGBT  e QD1).

VENTILADORES

Ainda no depósito de urnas, serão instalados ventiladores de teto próximos às bancadas.

REMOÇÕES

Toda a cabeação que não for mais utilizada deverá ser removida. Com o novo layout, toda a infraestrutura deverá ser aproveitada ao máximo . Os pontos que não puderem ser aproveitados deverão ser isolados e o entorno (alvenarias principalmente) recuperado.

Recomendações Gerais

Todos os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados a serra, terão suas bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.

Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização, entre as derivações só poderão, no máximo, ser empregadas 2 curvas de 90º.

As ligações dos eletrodutos com as caixas de passagens serão feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno.

Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou estopa.

Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos, para se retirar à umidade e outra qualquer sujeira.

Os cabos dos circuitos somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a estrutura física das instalações elétricas.

A empresa responsável pela obra não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. Esta deverá realizar as suas instalações com base nas Normas prescritas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial:

| - NBR 5410 | - Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| --- | --- |
| - NBR 13570 | - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público |
| NBR 5413 | - Iluminação de Interiores |
| NR-10 | - Instalações e Serviços em Eletricidade |
| NBR 5419 | - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas |

Normas das concessionárias locais de telefonia e energia também deverão ser observadas.

Os disjuntores serão dimensionados pela demanda do circuito a ser protegido e

possuir amperagem menor que a máxima corrente suportável pelo condutor (NBR 5410).

Para disjuntores de circuitos parciais de tomadas o valor mínimo será de 20A, já para os circuitos de iluminação o valor mínimo será de 16A.

A empresa responsável pela obra/instaladora deverá manter no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos desenhos e especificações para devido acompanhamento por parte da Fiscalização.

A empresa responsável pela obra/instaladora será responsável pelo registro das modificações de projetos realizados em obra: “as built”.

Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização e todos os equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão.

A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a reposição de peças e componentes e somente deverão ser adquiridos após a aprovação da Fiscalização.

Deverão ser observadas na execução das instalações todas as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigências das Concessionárias de Serviços Públicos e as especificações dos fabricantes dos materiais quanto as seu modo de aplicação, além de legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e Federal.

Toda a instalação nova deverá ser executada com esmero e bom acabamento, com todos os condutos cuidadosamente instalados, formando um conjunto físico de boa aparência.

As conexões e ligações dos condutores de baixa tensão deverão ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita instalação e ótima condutividade elétrica.

No caso dos condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da fiscalização.

A instaladora/montadora deverá estar habilitada no CREA para execução de tais serviços e possuir no seu quadro, engenheiro(s) eletricista(s) com experiência em montagens similares.

Sanitário PCD

Será acrescentada uma sirene / botoeira de emergência para sinalização em caso de necessidade. A alimentação será retirada do próprio circuito da iluminação existente para o sanitário. Instalar tomada alta para ligação na parte externa e a botoeira ficará no interior do sanitário, junto ao vaso (preferencial mente no lado direito) e a 400 mm do piso.

REDE LÓGICA

4.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

Objetivo

O presente memorial visa descrever as soluções adotadas na elaboração do projeto de Cabeamento Estruturado para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE VALENÇA.

Introdução

As instalações de cabeamento estruturado (pontos de rede e telefone), estão divididas basicamente em três áreas distintas: 1 - Ponto de saída (tomadas); 2 - Cabeamento horizontal; 3 - Painéis distribuidores (no bracket).

O sistema deve permitir transmissão de sinais , podendo ser utilizado para transmissão de voz (telefonia) e dados (redes de computadores), ou imagem (CFTV)  dentro das condições de infraestrutura físicas apresentadas nos projetos  da edificação anexos a este.

Este memorial descritivo, junto com as plantas do projeto, definem os procedimentos para um retrofiting da infraestrutura de tubulações, de cabos de comunicações, distribuição de tomadas e painéis de conexão, mudando o sistema existente para Categoria 6.

Toda a rede existente será retirada , devendo a instaladora responsável pela obra, substituir os espelhos e módulos por itens novos e no padrão CAT 6.

Os diversos racks existentes serão retirados e toda a cabeação será concentrada em um único rack 19”, 36 Us. Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45, cabos UTP Cat. 6, , painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), bracket e mão de obra de instalações.

Por questão de padronização não serão aceitas soluções mistas de fabricantes, inclusive para o cabo UTP de 4 pares, CAT. 6,  que deverá ser obrigatoriamente do mesmo fabricante das tomadas e patch panels. A infraestrutura de eletrodutos, cabos e acessórios são parte integrante deste projeto (ver plantas).

Não faz parte deste projeto, a especificação da central telefônica e equipamento ativo (switch, modem).

Normas a serem seguidas

Para os serviços de projeto de Cabeamento Estruturado, foram seguidas as normas abaixo:

-NBR - 14565, Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada.

-EIA/TIA 568-A (CAT.6), Commercial Building Telecommunications Wiring Standart.

-EIA/TIA 569, Commercial Building Standart for Telecommunication Pathways and Spaces.

-EIA/TIA 607, Commercial Building Grounding/Bouding Requirements.

-ANSI/TIA/EIA 568-B.1, B.2 e B.3

Backbone Horizontal

O Cabeamento horizontal consiste na interligação entre tomadas de saída de comunicação, até a porta respectiva do painel distribuidor, dentro do bracket (na sala do rack).

No Tribunal Regional Eleitoral de VALENÇA serão distribuídas tomadas RJ 45, conforme projeto e indicação do seu setor técnico, interligadas até o painel distribuidor (Patch panel) localizados nos interiores do Bracket. Serão utilizados cabos tipo UTP de 4 pares trançados, categoria 6, passando pela estrutura existente conforme projeto.

Todos os cabos de comunicações serão identificados com anilhas plásticas em ambas as extremidades, conforme numeração a ser adotada pelo cliente ou conforme sugerido em nota especifica, nas plantas de cabeamento estruturado (nesta nota estão descriminadas as formas que a norma estabelece para identificação dos cabos UTP).

Cabeamento Externo (Backbone externo)

Chamamos de backbone externo as interligações que vão para fora da edificação, ou seja, a entrada das concessionárias de voz e dados (entrada de facilidades - telefone e Internet que chegam na sala do Rack).

Tomadas

Os pontos de saída junto aos postos de trabalho terão tomadas modulares de 8 (oito) vias, contatos banhados a ouro na espessura mínima de 30m, padrão RJ 45.

As tomadas deverão ter os pinos conectados conforme padrão 568-A, prevendo-se assim quaisquer protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer as características técnicas estabelecidas pelas normas para categoria 6.

A conexão de cada terminal (estação) à tomada RJ 45 deverá ser executada com a utilização de cabos com uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cabos (adapter cable) devem ser executados pelo fabricante dos produtos de Cabeamento.

Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrílico ou com proteção plástica para não permitir seu descoramento, em coerência com sua ligação e conforme numeração adotada no projeto.

Distribuidor (Rack)

Para possibilitar a conexão dos cabos das tomadas de saída até os equipamentos ativos (dados) e equipamentos de telefone (voz), O rack existente (Ver detalhes nas plantas de cabeamento), será substituído por um rack de piso 36 Us. A contratada deverá interagir com a administração para essa substituição ser o menos impactante possível, mantendo os circuitos e linhas existentes funcionando e identificando os circuitos novos. O TRE/BA através da área de TI vai interagir junto a contratada para a desativação/ativação.

O RACK 36 Us deverá ter as seguintes características mínimas:

- Quadro Frontal e Traseiro soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura.

- Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos.

- Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais).

- Portas Frontal com visor em acrílico Fumê.

- Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de ventilação).

- Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura.

- Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 ou 08 ventiladores.

- kit rodízio, sendo as duas rodas frontais com trava.

A função deste distribuidor é interligar o Cabeamento horizontal ao equipamento ativo (SWICTH) habilitando todos os pontos de saída de dados e também aos equipamentos de voz.

Os painéis distribuidores (painéis instalados dentro dos racks) serão do tipo "Patch Panel" com módulos RJ 45 de 24 portas, conforme indicado nos detalhes e diagrama esquemático do projeto.

No Cabeamento horizontal, os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas traseiras dos patch panels. Tais cabos serão arrumados formando um feixe, o qual deverá ser fixado a estrutura suporte.

O bracket será constituído de patch panel de 24 portas, patch voice (para voz), régua de tomadas, etc.

Em cada porta dos Pacth panel deverão ser colocadas plaquetas de identificação do cabo com o seu respectivo número (conforme marcação da sua respectiva estação de trabalho).

Todos os cabos (UTP e CIT) devem chegar diretamente no bracket e devem ser entroncados nos patch panel do cabeamento horizontal e patch voice (para telefone – voz).

Os patch cord ou patch cable devem ter diferença de cor, conforme a sua destinação. Cor azul ou vermelho indica o uso para dados e cor verde o uso para telefonia.

Na entrada na sala do rack, os cabos UTP deverão ter uma folga de no mínimo 4 metros, para a devida arrumação no rack.

Nobreak do rack

Como forma de garantir uma alimentação senoidal e estabilizada para os equipamentos deste rack, está previsto a instalação de um Nobreak com as seguintes especificações:

Nobreak microprocessador, forma de onda Senoidal pura, com baterias seladas internas ao gabinete, estabilizador interno com quatro estágios de regulação; proteção contra descarga das baterias, sub/sobre tensão da rede elétrica, sobrecarga curto-circuito no inversor, sobre aquecimento no inversor; sinalização áudio visual de anormalidades na rede elétrica, nas Bateria e potência excessiva na saída, comunicação através de porta USB, entrada 220 volts e saída 110 / 220 volts, potência 1,5 kVA. Uso e fixação 2 Us em rack de informática.

Câmeras CFTV

Está previsto neste projeto a colocação de 9 pontos de tomadas altas para CFTV (internas e externas). As câmeras  serão fornecidas pelo TRE , ficando a CONTRATADA de deixar o ponto numa caixa 4 x 2 com tampa cega e no interior o cabo conectado a um RJ 45 macho na sequência conforme norma ANSI/TIA/EIA  568-A, que deverá ser certificado.

Os pontos previstos para a área externa serão acomodados em caixas 4x2” embutidas e concentradas em eletrodutos de 3/4” alinhados com eletrodutos de PVC rígido. A altura mínima para essas caixas externas será de 3 metros.

Certificação

O instalador, antes do recebimento provisório, deverá realizar os testes de desempenho de todo o Cabeamento (certificação, com vistas à comprovação de conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA 568-A, no que tange a Continuidade, Polaridade, Identificação, Curto-circuito, Atenuação, NEXT (Near End Cross Talk-diafonia). Para isso deverá ser utilizado equipamento certificador de cabos UTP (Categoria 6), conforme norma ANSI/TIA/EIA 568-A.

O instalador deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Engenheiro Responsável Técnico da Obra. Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na extremidade da tomada e na extremidade do distribuidor (bidirecional).

Aterramento e Equalização

O aterramento do sistema Elétrico e Cabeamento Estruturado deverão ser interligados com as barras de aterramento dos quadros QGBT e QD1, conforme solicita a norma NBR- 5410. Será instalado uma caixa BEP (ver projeto).

Diretrizes para montagem das instalações

Todos os conduites, inclusive os eletrodutos, deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus diâmetros ou secções, quando cortados a serra, terão suas bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas serão feitas com conexões adequadas.

Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização, entre as derivações só poderão, no máximo, ser empregadas 2 curvas de 90º.

As ligações dos eletrodutos com a caixa de passagem serão feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno.

Após a instalação dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelão ou estopa.

Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de alumínio, para se retirar à umidade e outra qualquer sujeira.

Os cabos UTP somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a estrutura física do cabeamento estruturado.

A empresa responsável pela obra/instaladora deverá manter no canteiro de serviços, em bom estado, uma cópia dos desenhos e especificações para devido acompanhamento por parte da Fiscalização.

A empresa responsável pela obra/instaladora será responsável pelo registro das modificações de projetos realizados em obra: “as built”.

Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos, de primeira utilização e todos os equipamentos metálicos deverão receber proteção contra corrosão.

A aquisição dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada junto a fornecedores tradicionais, dando-se preferência aos que tenham fabricação em série, de modo a facilitar a reposição de peças e componentes.

No caso dos condutores serem puxados por método mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

A aceitação de material similar aos especificados ficará condicionada à aprovação da fiscalização.

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA

Durante a obra, deverá ser mantida equipe para limpeza periódica dos ambientes, com vistas à manutenção da ordem no canteiro de obras.

Antes da entrega da obra, deverá ser feita a limpeza geral e lavagem de todos os pisos e peças sanitárias devendo a obra ficar livre de qualquer material de construção, assim como demolidas todas as instalações provisórias do canteiro de obra.

Lavar com água e detergente as superfícies laváveis. Dar polimento com cera e polidores nos pisos, balcões, equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais, ferragens e vidros. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

O serviço de limpeza geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e todas as superfícies estiverem polidas. Evitar danos nos vidros, móveis, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELÉTRICO

OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Instalações Elétricas.

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Instalações Elétricas deverá atender também às Normas e Práticas Complementares da ABNT, detacando-se:

NBR 5213 - Interruptores de alavanca - Requisitos gerais

NBR 5214 - Interruptores de alavanca - Método de Ensaio

NBR 5114 - Reatores para lâmpada fluorescente tubulares – Especificação

NBR 5115 - Lâmpadas Fluorescentes para iluminação geral – Especificação

NBR 5125 - Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão – Especificação

NBR 5160 - Lâmpadas Fluorescentes para iluminação geral (Método de ensaio)

NBR 5170 - Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão (Método de Ensaio)

NBR 5172 - Reatores para lâmpadas fluorescentes - Ensaios

NBR 5349 Cabo de Cobre nú para fins elétricos – Especificação

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento

NBR 6146 - Graus de proteção providos por invólucros – Especificação

NBR 6147 - Plugues e tomadas para uso doméstico – Especificações

NBR 6150 - Eletrodutos de PVC rígido – Especificação

NBR 6255 - Interruptores de uso doméstico

NBR 6256 - Ensaio de resist. à corrosão p/ plugues e tomadas de uso doméstico

NBR 6259 - Ensaio de resist. à umidade, resistência de isolamento e rigidez dielétrica para plugues e tomadas de uso doméstico

NBR 6260 - Ensaio de resistência ao calor e o envelhecimento p/ plugues e tomadas de uso doméstico

NBR 6262 - Ensaios de resistência mecânica  p/ plugues e tomadas de uso doméstico

NBR 6266 - Tomadas de uso doméstico - Ensaio de ciclagem

NBR 6268 - Interruptores de doméstico - Continuidade elétrica

NBR 6269 - Ensaio de sobrecorrente e durabilidade para interruptores de uso doméstico

NBR 6270 - Proteção contra choques elétricos para interruptores de uso doméstico

NBR 6271 - Resistência de isolamento e rigidez dielétrica p/ interruptores de uso doméstico

NBR 6272 - Interruptores de uso doméstico - Resistência do material isolante ao calor anormal, ao fogo e à corrente de fuga

NBR 6274 - Interruptores de uso doméstico - Resistência ao envelhecimento, à penetração de água e umidade

NBR 6275 - Interruptor de uso doméstico - Ensaios de resist. mecânica

NBR 6276 - Interruptores de uso doméstico - Resistência ao calor

NBR 6277 - Interruptores de uso doméstico - Resistência à corrosão

NBR 6278 - Interruptores de uso doméstico - Elevação de temperatura

NBR 6527 - Interruptores de uso doméstico - Especificações.

NBR 6267 - Proteção contra choque elétrico p/ plugues e tomadas de uso doméstico.

NBR IEC 60439-1 - Conjunto de manobra e Controle de Baixa Tensão - Especificação

NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos - Queima vertical

NBR 6880 - Condutores de Cobre para cabos isolados

NBR 7288 - Cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC)

NBR - 8184 - Lâmpadas fluorescentes e luminárias - Medição de Rádio- interferência.

ANSI C-3720 (para os casos não definidos nas normas acima).

ESPECIFICAÇÕES

1. CONDUTORES

1.1 ALIMENTADORES E CIRCUITOS EXTERNOS

Material do Condutor                                       	Cobre de Têmpera Mole

Classe de encordoamento 	Classe 2 (alimentadores) e classe 5 (circ.

externos)

Material do Isolante	Isolação sólida de HEPR (TIPO AFUMEX)

Classe de Isolação	0.6/1 KV – HEPR

Norma a ser Seguida	NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos -

NBR 6880                                                   - Condutores de Cobre para

Cabos isolados

NBR 7288 - Cabos com isolação sólida     Extrudada de cloreto de polivinila(PVC)

1.2 CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO

Material do Condutor                             Cobre de Têmpera Mole

Classe de encordoamento                       Classe 5

Material do Isolante                                Isolação sólida de HEPR (TIPO AFUMEX)

Classe de Isolação                                    750V

Norma a ser Seguida                              NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos

NBR 6880 - Condutores de Cobre para Cabos isolados.

NBR 7288 - Cabos com isolação sólida    Extrudada  de cloreto de polivinila(PVC)

1.3 CONDUTORES NÚS PARA ATERRAMENTO

Material do Condutor	Cobre de Têmpera Mole

Tipo do Condutor	Cabo nu de 35 mm2 (anel superior e 				descidas) e    50 mm² (aterramento)

Norma a ser Seguida	NBR 5349 Cabo de Cobre nú para fins

elétricos  ( especificação ).

1.4 IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES

Os condutores da classe 0,6/1 KV e 450/750V deverão ser 	identificados, nos quadros elétricos e caixas de passagens, através de 	anilhas de PVC com números e/ou letras gravadas.

Fabricantes                                                    Prysmian, Ficap ou Similar

Cores 			                         Ver notas nas plantas

2. QUADRO QGBT (novo)

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS

2.1.1 Objetivo

Estas especificações técnicas abrangem os requisitos técnicos básicos para projeto, fabricação, ensaios, e fornecimento dos quadros elétricos para baixa tensão, classe 1 KV.

2.1.2 Normas e Recomendações Técnicas

O quadro deverá ter projeto e características e serem ensaiados de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), em suas últimas revisões, indicadas a seguir:

NBR IEC 60439-1 - Conjunto de manobra e Controle de Baixa Tensão - Especificação.

NBR 6146 - Graus de proteção providos por invólucros - Especificação.

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento.

ANSI C-3720 (para os casos não definidos nas normas acima).

2.1.3 Característica da Instalação

Instalação	Abrigados

Altitude		< 1000m

Umidade Relativa do Ar	Superior a 80%

Temperaturas:

Máxima Anual	40ºC

Mínima Anual	12ºC

Média Anual	28ºC

Classificação da Área (NEC)	Não Classificada

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.2.1 Características Construtivas

Tipo	Embutido

Grau de Proteção	IP 54 ou Conforme notas nas plantas

Estrutura	Chapa

Pintura	Cinza Munsel (chapa)

Barramentos	Fases, Terra e Neutro

Material dos Barramentos	Cobre

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DO QUADRO

2.3.1 Disjuntores de Baixa Tensão

Construídos em material termoplástico com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir disparador bimetálico para sobrecorrente e disparador magnético e instantâneo para proteção contra curto-circuito e norma NBR IEC 60947-2.

Característica Gerais:

Corrente Nominal                               Ver Diagramas Unifilares

Nº de Pólos	                                        Ver Diagramas Unifilares

Capacidade de Rotura                         Ver diagramas unifilares

Referência de Fabricante                   Merlin Gerin, Schneider,  Siemens,  ABB ou similar

2.3.2 Interruptor diferencial

Estrutura feita de melanina com materiais termorrígidos prensados que solidificam-se através do calor com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre, deve possuir transformador toroidal e relé para detecção de fuga de corrente, norma NBR IEC 1008 / EM 61008. Os circuitos que alimentam a copa e banheiros deverão ser alimentados por IDR, obrigatoriamente, mesmo que não conste em projeto.

Característica Gerais:

Corrente Nominal		Igual ao maior ao disjuntor  que protege o

Circuito.

Corrente Residual		30mA

Nº de Pólos		Ver diagramas unifilares

Capacidade de Rotura		Ver diagramas unifilares

Referência de Fabricante		Merlin Gerin, Siemens ou ABB

2.3.3 Supressor de surto

Dispositivo de proteção contra surtos elétricos composto por unidades monopolares, composto por varistor de óxido de zinco associado a um dispositivo de desconexão térmica e elétrica. Utiliza indicador de atuação local e remota, afim de, remeter seus dados para a automação, usado sobre trilho DIN. Montagem feita após o disjuntor geral, envolvendo fases e neutro. Norma IEC 61643 e ABNT NBR 5410

Característica Gerais:

Tensão de operação	275 volts

Corrente de descarga	Ver diagrama unifilar geral

Indicação local	Sim

Indicação remota	Não

Referência de Fabricante	VCL/SR Slim da Clamper ou OVR HL da

ABB ou similar

2.4 IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS

Para fins de operação, os circuitos deverão ser reconhecidos por legenda identificadora, além de indicação dos locais que os mesmos comandarão.

3. ELETRODUTOS

  - TIPO RÍGIDO, ROSCÁVEL, CONFORME ESP. NBR 6150.

Material Construtivo	Cloreto de Polivinila(PVC)

Comprimento	3m

Rosca		Externa nas duas extremidades, com no mínimo de 5 fios efetivos de rosca(ANSI B2.1)

Bitolas		Indicadas em projeto.

Acessórios	Curvas, Luvas, Buchas e Arruelas

Referência	Tigre, Fortilit ou Similar

Norma Fabricação	NBR - 6150 - Eletrodutos de PVC rígido (Especificações).

3.2 TIPO ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL

Material Construtivo	Polietileno de alta densidade

Comprimento	Variável

Rosca		Não tem

Bitolas		Ver projeto

Acessórios	Tampão e Conexão I

Referência	Kanalex - PEAD ou Similar

Norma Fabricação	ABNT

4. CAIXAS

4.1 CAIXA DE PVC

Material		PVC

Tipo de Instalação	Embutidas nas paredes

Saídas Padronizadas	Diâmetro 1/2”, 3/4”, 1”

Tamanho Padrão	4x2” - Retangular

4x4” – Quadrada e Octogonal

3x3” - Octogonal

4.2 CAIXA EM ALUMÍNIO

Material	Alumínio

Tipo de Instalação	Embutida na parede ou fixa nas lajes

Tamanho	Conforme indicado em projeto

7. LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

7.1 NORMAS DE REFERÊNCIA PARA FABRICAÇÃO

7.1.1 LÂMPADAS FLUORESCENTES

NBR - 5115 - Lâmpadas Fluorescentes para iluminação geral ( Especificação )

NBR - 5160 -   Lâmpadas Fluorescentes para iluminação geral ( Método de ensaio)

7.1.2 LUMINÁRIAS

NBR - 8184 - Lâmpadas fluorescentes e luminárias - Medição de Rádio- interferência.

7.2 ESPECIFICAÇÃO DE LUMINÁRIAS

LUMINÁRIA 01

Tipo 	Luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes T8

Material	Luminária em chapa de aço na cor branca

Referências	Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço tratada, pintura na cor branca. Refletor em alumínio polido, corpo, aletas planas, com duas lâmpadas tubulares LED T8.

Lâmpadas:

Tipo 		LED Tubular T8

Potência		18 a 20 W  ou fita de LED

Temperatura de Cor	6000 K

Tensão		220 V

IRC		>80

Fluxo Luminoso	>1800 LM

Referências	Philips, OSRAM, EMPALUX ou similar técnico

LUMINÁRIA 02

Tipo 	Arandela de sobrepor com uma lâmpada LED de 20W

Material	Arandela em alumínio na cor branca

Referências	Arandela externa de sobrepor, corpo e grade em alumínio fundido pintado na cor branca, com uma lâmpada LED de 20W –  220V, referência TATU da ITAIM, ou similar técnico.

Lâmpadas:

Tipo 		LED Compacta Integrada

Potência		20W

Temperatura de Cor	K=6.500

Tensão		220 V

Referências	Philips (MASTER PLE/D-20W230-UNI), ou similar técnico

REFLETOR EXTERNO

Tipo LED uso externo com célula fotovoltaica associada

50 watts 220 volts 5000 lumens ou superior Ip 65 ou superior

Referências  Nitrolux, Osram, Philips, ou similar.

FOTO CELULA

## Uso externo, com suporte de fixação em parede, com parafuso inox e bucha S6

## Base de fixação para relé interno

## Tensão com funcionamento  - 220V

Corrente máxima: 6A

Potência máxima de acionamento de Lâmpadas: mínimo 300 watts LED

Referências  Exatron ,  FoxLux  ou similar.

8. INTERRUPTORES E TOMADAS

  - NORMAS - INTERRUPTORES

NBR - 5213 - Interruptores de alavanca - Requisitos gerais

NBR - 5214 - Interruptores de alavanca - Método de Ensaio

NBR - 6255 - Interruptores de uso doméstico

NBR - 6268 - Interruptores de doméstico - Continuidade elétrica

NBR - 6269 - Ensaio de sobrecorrente e durabilidade para interruptores 	                      de uso doméstico

NBR - 6270 - Proteção contra choques elétricos para interruptores de

uso doméstico

NBR - 6271 - Resistência de isolamento e rigidez dielétrica p/ interruptores de uso doméstico

NBR - 6272 - Interruptores de uso doméstico - Resistência do material isolante ao calor anormal, ao fogo e à corrente de fuga

NBR - 6274 - Interruptores de uso doméstico - Resistência ao envelhecimento, à penetração de água e à umidade

NBR - 6275 - Interruptor de uso doméstico - Ensaios de resist. mecânica

NBR - 6276 - Interruptores de uso doméstico - Resistência ao calor

NBR - 6277 - Interruptores de uso doméstico - Resistência à corrosão

NBR - 6278 - Interruptores de uso doméstico - Elevação de temperatura

NBR - 6527 - Interruptores de uso doméstico - Especificações.

8.2 NORMAS - TOMADAS

NBR - 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico - Especificações

NBR - 6256 - Ensaio de resist. à corrosão p/ plugues e tomadas de uso doméstico

NBR - 6259 - Ensaio de resist. à umidade, resistência de isolamento e rigidez dielétrica para plugues e tomadas de uso doméstico

NBR - 6260 - Ensaio de resistência ao calor e o envelhecimento p/ plugues e tomadas de uso doméstico

NBR - 6266 - Tomadas de uso doméstico - Ensaio de ciclagem

NBR - 6267 - Proteção contra choque elétrico p/ plugues e tomadas de uso doméstico.

8.3 ESPECIFICAÇÕES DE INTERRUPTORES

Tipo		Montadas em caixas de PVC 4x2” embutidas nas paredes.

Material do Condutor	Em liga de cobre, contatos de prata.

Capacidade:

Interruptor simples 1 tecla		10A, 250V

Interruptor simples 2 teclas		10A, 250V

Interruptor paralelo 1 tecla		10A, 250V

Interruptor e espelho:

Referência:  Pialplus da Pial Legrand,  Siena da Alumbra, ou similar.

8.4 ESPECIFICAÇÕES TOMADAS

Tipo 		Montadas em caixas de PVC 4x2” embutidas nas paredes.

Material do Condutor	Em liga de cobre, contatos de prata.

Utilização:

- tomada 2 pólos + terra – 20A, padrão brasileiro para equipamentos de informática;

- tomada 2 pólos + terra – 10A, padrão brasileiro, para tomadas de uso geral;

REFERÊNCIAS:

Tomada e espelho: Pialplus da Pial Legrand ou Similar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  CABEAMENTO ESTRUTURADO

1. BRACKET 19"

Tipo 		Bracket 19”  - tipo armário, de

Piso com rodas.

Estrutura	Laterais e portas acessíveis

Altura		36 Us

Régua de tomadas	12 de 2P+T

Material 	Alumínio

Acessório	Kit ventilação

Referência de fabricante	Rede rack ou Similar

2. ORGANIZADORES DE CABOS

Tipo 	Horizontal

Montagem	No Bracket  19"

Ocupação	1U de altura

Anéis	Tipo guia fechado

Material	Alumínio

Referência de fabricante	Furukawa ou Similar

3. RÉGUA 2P+ T DE TOMADAS

Tipo 		Horizontal

Montagem	No Bracket  19"

Ocupação	1U de altura

Número de tomadas	Doze

Referência de fabricante	Furukawa ou Similar

4. PAINEL DISTRIBUIDOR RJ 45 (PATCH PANEL)

Tipo 		Horizontal

Montagem 	No Brackets  19"

Categoria	6

Altura	1U

Portas na frente	RJ 45 fêmea – Cat. 6

Parte traseira	Conexão para cabos padrão 				IDC 110

Números de portas	24 portas

Referência de fabricante	Furukawa ou Similar

5. PAINEL PARA VOZ RJ 45 (PATCH VOICE)

Tipo 		Horizontal

Montagem 	No Bracket  19"

Altura	1U

Portas na frente	RJ 45 fêmea – Cat. 6

Parte traseira	Conexão para cabos padrão 					IDC 110

Números de portas	30 portas

Referência de fabricante	Furukawa ou Similar

6. TOMADAS RJ 45 (M8v)

Categoria	6

Banho de Ouro	50 micro-polegadas

Resistência de contato máxima	20 m.

Norma a ser seguida	EIA/ TIA S-568-B.2-1

Configuração	T568-A

Referência de fabricante	Furukawa ou similar

7. CORDÕES DE LIGAÇÃO - CABO RJ 45 / RJ 45

Tipo		Patch cable extraflexível – Cat. 6

Adapter cable  –Cat.  6

Conectores nas extremidades	RJ 45 macho – dados

Cor dos patch cable	Azul – Dados e Verde - Voz

Comprimento	1,5m e 2,5m

Referencia de fabricante	Furukawa ou Similar

8. CABO PAR TRANÇADO

Materiais do condutor	Cobre

Tipo de condutor	Fio sólido 24 AWG

Pares	4 trançados não blindados

Categoria	6

Freqüência de operação	 250mhz

Impedância característica	100

Material do isolamento	Isolação sólida de cloreto de 					polivinila com cobertura na 					cor laranja

Norma a ser seguida	TIA /EIA 568-A

Referência de fabricante	Furukawa ou Similar

9. ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC

Material	Cloreto de Polivinilia (PVC)

Tamanhos	Ver projeto

Tipo		Rígido, roscavél, conforme

Especificação da NBR 6150

Comprimento	3m

Local de aplicação	Embutido na parede ou piso

Norma a ser seguida	NBR 6150

Referência de fabricante	Tigre, Fortilit ou similar

10. DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL E CONEXÕES

Material	Polietileno de alta densidade

(PEAD)

Tamanho	Ver projeto

Classe de proteção	IP 50

Local de aplicação	Entrada de facilidades – embutido

no piso, parede  ou no forro.

Norma a ser seguida	IEC 614

Referência de fabricante	Kanaflex ou similar

11. CAIXAS NAS PAREDES

Material da caixa	PVC

Tipo de Instalação	Embutida na parede

Tamanho	Ver projeto

Espelho		Ver projeto e notas

Cor do Espelho	Branco

Referência	Tigre, Amanco ou similar

MEMORIAL DESCRITIVO – SPDA

ENG. ELETRICISTA LUIZ SERGIO DA SILVA LIMA

1. Generalidades

O presente memorial refere-se à elaboração de Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e tem por objetivo estabelecer condições e características técnicas para execução dos serviços relativos ao Fórum do TRE-VALENÇA, localizado RUA GUIDO ARAÚJO MAGALHÃES S/N - VALENÇA / BAHIA. A Instalação de Sistema de proteção contra descarga atmosféricas (SPDA) será feita atendendo a norma NBR 5419/2015, NBR 5410 e a NR 10.

1.1. Condições gerais

A fim de se evitar falsas expectativas sobre o sistema de proteção, é necessário realizar os seguintes esclarecimentos:

E1 - A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc), como em relação aos efeitos destruidores decorrentes de sua incidência sobre as edificações.

E2 - Nada em termos práticos pode ser feito para se impedir a "queda" de uma descarga em determinada região. Não existe "atração" a longas distâncias, sendo os sistemas prioritariamente receptores. Assim sendo, as soluções internacionalmente aplicadas buscam tão somente minimizar os efeitos destruidores a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra.

E3 - A implantação e manutenção de sistemas de proteção (pára-raios) é normalizada internacionalmente pela IEC (International Eletrotecnical Comission) e em cada país por entidades próprias como a ABNT (Brasil NBR 5419.2015), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Inglaterra).

E4 - Somente os projetos elaborados com base em disposições destas normas podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca atingirá os 100 % estando, mesmo estas instalações, sujeitas à falhas de proteção. As mais comuns são a destruição de pequenos trechos do revestimento das fachadas de edifícios ou de quinas da edificação ou ainda de trechos de telhados.

E5 - Não é função do sistema SPDA proteger equipamentos eletroeletrônicos (comando de elevadores, interfones, portões eletrônicos, centrais telefônicas,  subestações, etc), pois mesmo uma descarga captada e conduzida a terra com segurança, produz forte interferência eletromagnética, capaz de danificar estes equipamentos. Para sua proteção, deverá ser contratado um projeto adicional, específico para instalação de supressores de surto individuais (protetores de linha),como é citado na 5419.2015, item  3.34 o pulso eletromagnético devido às descargas atmosféricas (lightning e/ectromagnectic impulse) LEMP e todos  os  efeitos  ele tromagnéticos  causados  pela  corren te  das  descargas atmosféricas  por  meio de acoplamento  resistivo , indutivo  e  capacitivo,  que  criam  surtos  e  campos eletromagnéticos radiados. Para tanto devemos atentar para o recomendado no item 3.53 da norma 5419.2015 que cita o dispositivo de  proteção  contra  surtos  (surge protective device –SPD ou DPS) dispositivo  destinado  a  limitar  as  sobretensões e desviar correntes  de surto .  Contém  pelo  menos um  componente  não-linear (varistor).

Também nesse projeto foi considerado o item 3.54 (Coordenação de  DPS), pois  adequadamente   selecionados,  coordenados  e  instalados, vão   formar  um  conjunto  que  visa reduzir as falhas  dos sistemas  internos.

NOTA  Pelas premissas da  ABNT NBR 5419.2015 ,  considera-se  somente  a  tensão  suportável entre condutores  vivos  e  a  terra,  conforme  a  IEC 60664-1 :2007,  3 .9.2

E6 - Os sistemas implantados de acordo com a Norma visam à proteção da estrutura das edificações contra as descargas que a atinjam de forma direta, tendo a NBR-5419.2015 da ABNT como norma básica.

E7 - É de fundamental importância que após a instalação haja uma manutenção periódica anual a fim de se garantir a confiabilidade do sistema. São também recomendadas vistorias preventivas após reformas que possam alterar o sistema e toda vez que a edificação for atingida por descarga direta.

E8 – A execução deste projeto devera ser feito por pessoal especializado. Todas as interligações da cabeação serão feitas com soldas exotérmicas, pois é de conhecimento que os famosos split bolts e similares, com o tempo, oxidam e causam pontos de falhas. A empresa CONTRATADA deverá atentar para isso e disponibilizar no canteiro moldes apropriados e pessoal com experiência para execução das citadas soldas.

Obs. Não será admitido o uso de cabos de cobre não normatizados. As diversas valas e pontos de conexão deverão ser inspecionados pela fiscalização para serem liberados.

1.2. Filosofia para concepção de projeto

A rma NBR-5419 evidencia a necessidade da instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas preferencialmente em locais de grande afluência de público, locais que prestam serviços públicos essenciais e áreas com alta densidade de descargas atmosféricas. O projeto será elaborado considerando o método de determinação de exigência de SPDA conforme as NBR-5419 e NBR-5410, considerando a avaliação de risco de exposição e os fatores de ponderações conforme a NBR-5419.

VALENÇA é uma cidade com indicador de 1,06 descagas/(ano.km²). o que é um valor muito baixo, segundo o site do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE, mas tem uma morte registrada por descarga atmosférica. .

Em anexo a esse memorial, anexamos uma planilha com o resumo do estudo de gerenciamento de risco.

1.3. Nível de proteção

O nível de proteção a ser adotado segundo a NBR 5419 irá considerar as características das estruturas em função do tipo da estrutura, tipo de ocupação da estrutura, tipo de construção da estrutura, conteúdo da estrutura e efeitos das descargas atmosféricas, localidade da estrutura, e ainda considerar a topografia da região e o índice ceráunico da região. Neste projeto e no correspondente elétrico e lógico foram apresentadas medidas de proteção para reduzir danos a pessoas devido a choque elétrico.

São possíveis as seguintes medidas de proteção:

a) isolação adequada das partes condutoras expostas;

b) equipotencialização por meio de um sistema de aterramento em malha;

c) restrições físicas e avisos;

d) ligação equipotencial para descargas atmosféricas (LE).

2. Avaliação do risco de exposição

O risco de exposição é calculado considerando a probabilidade de uma estrutura ser atingida por um raio em um ano é o produto da densidade de descargas atmosféricas para a terra pela área de exposição equivalente da estrutura, conforme equação a seguir: (1) Onde: Ng: É a densidade de descargas atmosféricas para a terra, que representa o número de raios para a terra por km² por ano; Ae: É a área de exposição equivalente da edificação. Consultando o grupo de eletricidade atmosférica na página do instituto nacional de pesquisas espaciais – INPE, o valor de Ng para a cidade de  é 1,04 descagas/(ano.km²).

2.1. Cálculo da área de exposição

A área de exposição Ae para o edifício pode ser calculada através da equação

Ae =L*C+2*(3*H)*(L+C)+π*(3*H)2

Onde, C=comprimento; L=Largura; H=Altura.

Para simplificação, a área de exposição do edifício foi representada retangular e foi considerada a altura de 6,0 metros na projeção ao longo de suas dimensões retangulares, conforme pode ver na representação tracejada.

O cálculo da área de exposição (Ae) é:

C= 33,21 m

L= 14,85 m

H= 6,00 m , portanto  Ae = 3241,20 m2

2.2. Frequência anual de descargas atmosféricas

O cálculo da frequência média anual previsível de descargas atmosféricas  Ng, com base das informações do INPE e da área  Ae, resultará na frequência média anual previsível (N) em cada estrutura (VER PLANILHA ANEXA).

2.3. Avaliação geral do risco

Segundo a NBR 5419, em seguida ao cálculo de N, deve-se multiplica-lo pelos fatores de ponderação.

Pela análise final se há a necessidade de instalação de proteção contra descargas atmosféricas foi realizada em função da probabilidade de descargas na estrutura no período de um ano, juntamente com todos os fatores de ponderação previstos na norma 5419.2015 partes 2 e 3.

2.3.1 Fatores de ponderação

No anexo, colocamos a planilha resumo com a análise de risco.

Para efeitos da ABNT NBR 5419, são considerados os seguintes tipos de perdas, os quais podem aparecer como consequência de danos relevantes à estrutura:

a) L1: perda de vida humana (incluindo-se danos permanentes);

b) L2: perda de serviço ao público;

c) L3: perda de patrimônio cultural;

d) L4: perda de valor econômico (estrutura e seu conteúdo, assim como interrupções de atividades).

NOTA Para efeitos da ABNT NBR 5419, somente são considerados serviços ao público os suprimentos de água, gás, energia e sinais de TV e telecomunicações.

2.4. Nível de proteção

Segundo o anexo B.6 da NBR-5419, a estrutura do TRE - FÓRUM VALENÇA pode ser considerada como “Estruturas Comuns”, “Bancos, companhias de seguro, companhias comercias, e outros”. Segundo essa classificação, deve ser considerada nível de proteção II.

3. Dados técnicos do projeto

3.1. Método de proteção

Será implementado o método de proteção tipo Gaiola de Faraday, associado a um captor Franklin.

3.2. Captores

a) Serão instaladas cabos de cobre nú ao longo do perímetro sobre a platibanda da cobertura; b) Complementarmente, não serão instalados terminais aéreos, pois sua função de captação pode acentuar o risco sobre a estrutura atraindo descargas que poderiam ser evitadas. A norma não exige a instalação dos minicaptores (terminais aéreos), uma vez que a eficiência da gaiola não depende deles, no entanto, a sua instalação só é recomendada para preservar os cabos do anel superior de danos térmicos no caso de descargas diretas sobre este. No caso a norma prevê uso de cabos de 16 mm2 nas descidas, mas utilizaremos cabos de 35 mm2 como forma de compensar os terminais aéreos, caso ocorra uma eventual descarga sobre o anel superior, resultando em maior capacidade de dissipação térmica na condução do impulso até o aterramento (anel inferior). Caso fossem instalados, a recomendação é usar nas quinas, cruzamentos de cabos e a cada 5m de perímetro, com consequente aumento de descidas.

Considerando o gráfico altura do captor versus ângulo de proteção constante na parte 3 da NBR 5419.2015, observamos que um captor Franklin, instalado no tanque superior, num mastro de 3 metros geraria uma área circular 21,45 metros em relação ao plano do telhado (ângulo de 65º) e uma área circular de 14,3 metros (ângulo de 55º) em relação ao plano do terreno.

Esta associação do sistema de Gaiola de Faraday com a instalação de um captor Franklin irá proteger qualquer estrutura tipo antena ou algum equipamento que estiver instalado no telhado.

3.3. Descidas

O espaçamento máximo entre as descidas previstos na norma NBR 5419.2015, é mostrado na tabela abaixo:

| NIVEL DE PROTEÇÃO | ESPAÇAMENTO ENTRE DESCIDAS (mts) |
| --- | --- |
| I | 10 |
| II | 10 |
| III | 15 |
| IV | 20 |

Perímetro do anel superior = 72,18 metros. => Num. descidas = 72,18 / 10 ~ 7,22 (VALOR TEÓRICO)

a) Constituída de cabos de cobre nú de 35 mm2;

b) Número de descidas projetadas: 14 (proteção de quinas);

c) Espaçamento aproximado: variando de 6 a 10,7 metros (máximo estimado).

d) Proteção através de eletroduto de PVC com dimensões 1" x 3m;

e) Em todas as descidas serão instalados terminais de compressão em cobre estanhado com 1 furo p/ cabo de cobre seção 50,0mm² para transição/inspeção entre o cabo de 35 mm2  proveniente da descidas externas e o cabo de cobre seção 50,0mm² para a conexão com a malha de aterramento.

A NBR 5419 em sua parte 3 prevê os seguintes parâmetros mínimos :

| Material | Captor e anéis intermediários (mm2) | Descidas para estruturas até 20 mts | Descidas para estruturas acima de 20 mts | Eletrodo de aterramento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | 35 | 16 | 35 | 50 |

Como estamos, nesse projeto trabalhando sem os captores, reforçamos as descidas para dar maior capacidade de dissipação térmica  ao SPDA. Utilizamos os cabos de 35 mm2 , tanto no anel superior bem como nas descidas.

| Classe do SPDA | Máximo afastamento dos condutores da malha (mesh) mts |
| --- | --- |
| I | 5 X 5 |
| II | 10 X 10 |
| III | 15 X 15 |
| IV | 20 X 20 |

3.4. Aterramento

a) Aterramento composto por eletrodos não naturais (cobre nú e haste de aterramento) instalados e enterrados a uma profundidade de 50,0cm em forma de anel na região perimetral do edifício com afastamento mínimo de 2,0 mts;

b) Tipo do cabo de aterramento: cobre nú seção 50,0mm²;

c) Tipo de Haste: Copperweld, Ø 5/8" x 3,0m, 254 micras;

d) Número de Hastes: 01 para cada descida;

e) Caixa de inspeção em material termoplástico  alvenaria medindo (30x30x40)cm com tampa de ferro fundido e dreno de gravilhão no fundo.

f) todas as estruturas metálicas da edificação deverão ser aterradas. Todas as conexões de cabos com o aterramento deverão ser feitas por soldas exotérmicas. Nessa instalação não serão admitidos conexões por split bolts ou similares.

O aterramento em forma de anel, conforme recomenda a NBR 5419 será conectado ao BEP (barramento de equipotencialização com mínimo de 6 mm de espessura), localizado junto ao QDG e, neste, serão conectados, através de ligação direta ou via rede de distribuição, todas as estruturas da edificação, quadros, equipamentos, tomadas, mastros das bandeiras, janelas, portas metálicas, esquadrias, etc.

ANEXO DETALHAMENTO DO PROJETO

| As esquadrias deverão ter pontos de aterramento | Os mastros das bandeiras serão aterrados, por terminais de compressão ou solda exotérmica. |
| --- | --- |
| CAPTOR FRANKLIN EM LATÃO CROMADO h = 350 mm | Fixar 1 metro na parede interna (ver projeto). |
| Com essa técnica de fixação não precisa furar a telha. |  |

|  | Obs. Usar cabos normatizados |
| --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO – ESTRUTURA

ENG. CIVIL YURI WILLIAM G. ALMEIDA

- APRESENTAÇÃO

Memorial descritivo do projeto de fundação e estrutura da obra de reforma do Fórum Eleitoral de Valença, localizado na Rua Guido Araújo Magalhães, Valença-BA.

2.- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Estrutura de Concreto Armado da Marquise;

- Fundação e Estrutura de Concreto Armado do Pórtico;

- Recuperações Pontuais na Estrutura de Concreto Armado.

3.- NORMAS ADOTADAS

- ABNT NBR 6118 – Norma de Projeto de Estruturas de Concreto;

- ABNT NBR 6120 – Norma de Cargas para Cálculo de Estruturas e Fundações;

- ABNT NBR 6122 – Norma de Projeto e Execução de Fundações;

- ABNT NBR 6123 – Norma de Força Devido ao Vento em Edificações;

- ABNT NBR 14931 – Norma de Execução de Estruturas de Concreto;

- ABNT NBR 15200 – Projeto de Estrutura de Concreto em Situação de Incêndio.

4.- EXECUÇÃO

A execução da estrutura da obra de reforma do Fórum Eleitoral de Valença-BA, deverá ser feita obedecendo às normas técnicas de execução, bem como os dados técnicos especificados no projeto estrutural como fck, cobrimentos, entre outros.

5.- DESCRIMINAÇÃO GERAL

Trata-se de uma edificação composta por pavimento térreo e cobertura. Possui como concepção fundação em estacas metálicas e superestrutura em concreto armado, composta por pilares, vigas e lajes pré-moldadas de vigotas treliçadas com elementos de enchimento em EPS.

6.- ESCAVAÇÕES E RATERROS

- Deve-se observar se as escavações estão sendo executadas com as dimensões necessárias, e se foram tomadas as devidas precauções quanto ao escoramento e proteção das paredes e muros de divisa porventura existentes;

- Acompanhar a execução do reaterro das cavas, verificando se é executado conforme o procedimento estabelecido na prática de construção correspondente;

- Observar se são obedecidas durante a execução, as determinações contidas no projeto e na prática de construção;

- Exigir escoramentos adequados, quando necessários e não previstos no projeto.

7.- FUNDAÇÕES

- As novas fundações são rasas, no qual a capacidade de carga do solo deverá ser comprovada pelo engenheiro responsável;

- Observar se o lastro aplicado sob as fundações satisfaz às exigências do projeto quanto ao tipo e dimensões (espessura principalmente), e se o fundo da caixa foi convenientemente apiloado antes do seu lançamento;

- Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir às dimensões, os alinhamentos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas, posicionamento e bitolas da armadura, de acordo com o projeto;

- Acompanhar a execução da concretagem, observando se são obedecidas as recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a cura e a desforma do concreto, descritas nas práticas de construção;

- Controlar, com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a qualidade do aço empregado, programando a realização dos ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto, catalogando e arquivando os relatórios de resultado dos ensaios;

- Exigir o preparo das juntas de concretagem de acordo com o prescrito nas práticas de construção correspondentes;

- Comprovar no local e durante as faces da execução das fundações os perfis geotécnicos e geológicos indicados nas sondagens do terreno, para confirmação das profundidades de assentamento das fundações e as tensões admissíveis previstas no projeto.

8.- FÔRMAS

- As formas deverão ser limpas, removendo concreto velho, gesso, graxa, ou outras sujeiras, bem como pregos e parafusos;

- Será aplicado sobre toda a superfície de contato com o concreto um desmoldante adequado para permitir a desforma sem provocar danos ao concreto;

- As formas deverão apresentar superfície lisa e plana, perfeita estanqueidade, rigidez e resistência necessária para resistir aos esforços oriundos da concretagem sem apresentar deformações, vazamentos de nata ou outro efeito que venha a provocar defeitos ao concreto;

- A desforma só se processará quando a estrutura tiver resistência necessária para absorver aos esforços oriundos da retirada das formas conforme estabelece o item 14.2 da NBR 6118.

9.- ARMADURAS

- As armaduras serão reaproveitadas, posicionadas conforme as indicações de projeto, com cobrimentos rigorosamente garantidos através de espaçadores externos de plástico ou argamassa e espaçadores internos de arame (suportes de metal) de forma a não permitir que as armaduras sejam deslocadas durante a concretagem;

- Não poderão ser empregados na obra aços de qualidade duvidosa, caso haja a necessidade;

- As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à sua aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas pela oxidação;

- Caso necessário, o dobramento das barras deverá ser feito respeitando-se os raios mínimos preconizados na NBR 6118.

- As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto e as que não foram previstas deverão atender à NBR 6118.

10.- CONCRETO

- O concreto deverá ser dosado para atender a resistência característica especificada no projeto e possuir trabalhabilidade adequada para permitir o lançamento e adensamento de forma a não ocorrerem desagregações, nichos ou cavernas. Não será permitido o amassamento manual do concreto;

- O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido um intervalo maior que uma hora entre o final do amassamento e o início do lançamento;

- Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo. Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega;

- O concreto deverá ser transportado do local de seu amassamento até o local de lançamento sem que acarrete segregação ou desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer um deles por vazamento ou evaporação;

- Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de concretagem, deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e saturada a superfície da emenda;

- Enquanto não atingir o endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como, mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, águas torrenciais, agentes químicos, bem como contrachoques e vibrações de intensidade tal que possam provocar fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência a armadura;

- A proteção contra a secagem prematura, pelo menos nos sete primeiros dias após o lançamento do concreto, poderá ser feita mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com uma película impermeável;

- Controlar, com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a qualidade do aço empregado, programando a realização dos ensaios necessários à comprovação das exigências do projeto e das normas, catalogando e arquivando os relatórios de resultado dos ensaios.

11.- RECUPERAÇÕES PONTUAIS NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

11.1- ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

- Argamassa polimérica a ser aplicada para recomposição do concreto: Argamassa Estrutural 240 ou SikaTop 122 Plus ou similar;

- Adesivo a base epóxi para preparação da ponte de aderência do concreto velho com a argamassa estrutural: Compound Adesivo ou Sikadur 31 ou similar;

- Material a ser aplicado nas armaduras para proteção e aderência: Armatec ZN ou Viaplus Ferroprotec ou similar.

11.2- PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO

- O trecho da edificação a ser recuperado deverá ser isolado para que se limite a circulação apenas dos profissionais que estiverem executando os reparos;

- Deverão ser montados andaimes para facilitar o acesso dos operários proceder com a recuperação da estrutura;

- Remover todo concreto deslocado e contaminado por óxido de ferro, incluindo a parte anterior da mesma se contatado contaminação. A remoção do concreto deverá prosseguir até encontrar armadura não oxidada com no mínimo 10 cm de comprimento;

- Deverá ser removido todo óxido de ferro impregnado nas armaduras com uma escova de aço manual;

- Após a remoção de todo óxido de ferro, será necessário remover toda impureza e poeira remanescente com jato de água fria de alta pressão;

- Aplicar o material para proteção e aumento da aderência nas armaduras expostas da estrutura;

- Em casos da existência de desgaste da armadura, deverá ser acrescido ferro CA-50 ou CA-60 conforme o existente, com intuito de recompor a secção original. A armadura complementar deverá ser amarrada com arame recozido com a existente e transpassada 20 vezes o seu diâmetro, contando do ponto de início do desgaste para ambos os sentidos;

- Aplicar o adesivo a base epóxi para preparação da ponte de aderência do concreto velho com a argamassa estrutural a ser aplicada;

- Por fim, deverá ser aplicada a argamassa polimérica até atingir a seção inicial das peças estruturais, sendo aplicada de tal forma que não proporcione vazios ou bolhas internas.

MEMORIAL DESCRITIVO – HIDROSSANITÁRIO

ENG. CIVIL YURI WILLIAM G. ALMEIDA

1.- APRESENTAÇÃO

Este memorial descritivo refere-se ao Projeto Hidrossanitário da Reforma do Fórum Eleitoral de Valença, localizado na Rua Guido Araújo Magalhães, Valença-BA.

Este memorial tem por objetivo fixar diretrizes básicas para o seu perfeito entendimento e complementar o contido nos projetos gráficos.

O projeto das instalações hidrossanitárias foi elaborado à luz do projeto arquitetônico, das Normas Brasileiras (ABNT) e recomendações dos fabricantes.

Quaisquer modificações que por ventura se façam necessárias, só poderão executar após prévia autorização do projetista. Tais alterações deverão ser cadastradas e indicadas nas peças gráficas específicas permitindo, na conclusão dos serviços, a execução do “As Built” final pela Contratada.

2.- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Instalações de Água Fria e Esgoto do Tanque de Serviço (Depósito de Urnas);

- Instalação de Água Fria do Purificador de Água (Atendimento);

- Drenagem da Área Técnica e Marquises.

3.- NORMAS ADOTADAS

- ABNT NBR 8160 - Instalações prediais de esgoto sanitário;

- ABNT NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais;

- ABNT NBR 5626 - Instalações prediais de água fria;

- ABNT NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes;

- ABNT NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de PVC;

- ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto e ventilação;

- ABNT NBR 5680 - Tubos de PVC rígido – dimensões – Padronização;

- ABNT NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

- ABNT NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário.

3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA

3.1. SUPRIMENTO DE ÁGUA

O suprimento de água para abastecimento do prédio é feito através de interligação à rede pública que alimenta os reservatórios.

Os reservatórios superiores serão desinstalados e reinstalados posteriormente conforme instalação existente, visto a necessidade de se refazer a impermeabilização da laje do reservatório.

A entrada de água será efetuada utilizando-se tubo pvc soldável, que alimentará os reservatórios, utilizando torneira de bóia para controle do nível d’água.

Todas as saídas de tubulações dos reservatórios serão executadas utilizando-se de adaptadores com flanges apropriados.

3.2. RAMAL PREDIAL

O ramal de alimentação que abastece os reservatórios, foi executado em tubos de PVC Rígido no diâmetro previamente dimensionado, partindo da rede existente de distribuição pública. A integridade desse ramal deverá ser mantida pela contratada durante a execução da obra.

3.3. DISTRIBUIÇÃO (BARRILETE E COLUNAS)

A distribuição de água para abastecimento foi feito a partir do reservatório superior com tubulações de PVC soldável, dotados de registro de gaveta e união para manutenção. De onde saíram às alimentações para as colunas de água indicadas em planta. As distribuições existentes deverão ser inspecionadas pela construtora, para verificar a necessidade de reparos.

3.4. RAMAIS E SUB-RAMAIS

Todos os ramais e sub-ramais já instalados serão mantidos, cabendo uma verificação no local quanto a necessidade de reparos.

Nos novos ramais e sub-ramais serão utilizadas conexões apropriadas, não se permitindo a utilização de esquentes para a substituição destas conexões.

Os ramais obedecerão às peças gráficas, no que diz respeito ao encaminhamento, altura e bitola dos tubos.

Os joelhos e adaptadores para ligação dos equipamentos serão dotados de roscas metálicas, conforme planilha orçamentária.

3.5. TESTES

Todas as tubulações deverão ser testadas antes de concluídos os serviços de alvenaria e colocação dos azulejos de forma a permitir a correção de vazamentos ou outros defeitos, caso existam.

Todos os pontos de saída de água deverão ser plugados para a execução dos testes, além de evitar que se estraguem as roscas das conexões, bem como entupimentos quando da colocação dos azulejos.

As pressões dos testes serão as recomendadas pelas Normas Brasileiras.

3.6. DETALHES CONSTRUTIVOS

Para execução das juntas soldáveis deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

- Limpar cuidadosamente a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca;

- Lixar (com lixa de pano nº 100) a bolsa e a ponta dos tubos, até retirar todo o brilho;

- Limpar a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca embebida em solução limpadora Tigre, Amanco ou similar, removendo qualquer vestígio de sujeira ou gordura e preparando as superfícies para perfeita ação do adesivo;

- Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;

- Aplicar o adesivo Tigre, Amanco ou similar primeiro na bolsa e depois na ponta dos tubos. Após isso, imediatamente proceder à montagem da junta;

- Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa observando-se a posição da marca feita na ponta.

Obs.: Quando se efetuar as soldagens das juntas, a temperatura dos tubos deve ser a ambiente. Os tubos não devem ser aquecidos, sob quaisquer pretextos.

Toda a execução das juntas soldáveis deverá ser feita manualmente, utilizando-se os materiais e ferramentas necessários tais como: serra lima fina, lixa de pano nº 100, estopa branca de 1ª qualidade, solução limpadora, pincel e adesivo.

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ESGOTO

4.1. DESTINO FINAL DO ESGOTO

O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos provenientes dos equipamentos sanitários e os conduzirá através de rede, utilizando-se de tubulações, para o destino final, conduzindo até à rede de esgoto.

4.2. CAPTAÇÃO DOS DESPEJOS

Os despejos dos equipamentos sanitários serão captados obedecendo-se todas as indicações apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexões previstas no projeto, não se permitindo esquentes nas tubulações sob quaisquer pretextos, bem como aproveitamento de tubulações existentes.

Os tubos e conexões do sistema de esgoto sanitário serão de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-ramais e rede.

As conexões do sistema de esgoto serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos.

Os vasos sanitários serão auto sifonadas e os demais equipamentos sanitários, tais como lavatórios e pias, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de caixas sifonadas, conforme indicação nas plantas.

4.3. VENTILAÇÃO

Será aproveitado o sistema de ventilação conforme indicado, o qual permitirá o acesso do ar atmosférico no interior do sistema de esgoto, bem como a saída dos gases de forma a impedir a ruptura dos fechos hídricos.

Todas as colunas de ventilação, bem como as colunas de esgoto, deverão ser prolongadas até a cobertura de forma a garantir uma perfeita renovação do ar no sistema, devendo ser provida de terminal tipo chaminé, Tê ou outro dispositivo que impeça a entrada das águas pluviais diretamente ao tubo de ventilação.

A coluna e sistema de ventilação será em pvc tipo esgoto, com conexões do mesmo material.

5. DETALHES CONSTRUTIVOS

Deverão ser observados os detalhes construtivos indicados abaixo de forma a permitir no final da obra um rendimento máximo, com escoamento rápido e fácil dos despejos, afastando vazamentos, escapamentos de gases ou obstruções por formação de depósitos no interior das canalizações.

- Durante a construção as extremidades livres das tubulações, deverão ser vedadas com papel grafitado a fim de evitar a obstrução dos mesmos;

- Todas as tubulações de esgoto deverão ser testadas com uma prova hidrostática de 3mca antes da colocação dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaça sobre pressão mínima de 25mca após a colocação dos aparelhos;

- Obedecer às declividades mínimas das tubulações;

- Quando da necessidade de cortar o tubo de pvc esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo, depois se removem as rebarbas, e para união com anel de borracha, a ponta do tubo deverá ser chanfrada com auxílio de uma lima.

5.1. ACOPLAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES:

5.1.1. JUNTA PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA

- Limpar a ponta e a bolsa do tubo com especial cuidado na virola aonde irá se alojar o anel de borracha;

- Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade de bolsa na ponta do tubo;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleos ou graxas que poderão estragar o anel de borracha;

- Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, depois recuar 5 mm, no caso de canalizações embutidas, tendo como referência a marca, previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para possibilitar a dilatação e movimentação da junta;

- Nas conexões, as pontas deverão ser introduzidas até o fundo da bolsa, devendo ser fixadas, quando em instalação externas, com braçadeiras para evitar deslizamento das mesmas.

5.1.2. JUNTA PONTA E BOLSA PARA SOLDAR (TUBULAÇÃO DE 40 mm)

- Limpar cuidadosamente a ponta e a bolsa dos tubos com estopa branca;

- Lixar a bolsa e a ponta dos tubos, até retirar todo o brilho;

- Limpar a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca embebida em solução limpadora, removendo todo e qualquer vestígio de sujeira e gordura;

- Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;

- Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo e, imediatamente, proceder à montagem da junta;

- Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa observando a posição da marca feita na ponta anteriormente.

6. SIMILARIDADE

A utilização de materiais similares aos especificados deverá ser aprovada pela fiscalização em diário de obra, constando inclusive os materiais especificados e o tipo e fabricante dos similares a serem utilizados.

7. FIXAÇÕES

Todas as tubulações de esgoto e água deverão ser devidamente fixadas, inclusive colunas de esgoto/água, louças sanitárias e outras, utilizando-se sistemas de fixações adequadas de fabricação Walsiva ou quando necessários utilizar braçadeiras de barra chata de alumínio com parafusos de metal e buchas plásticas adequadas.

MEMORIAL DESCRITIVO – IMPERMEABILIZAÇÃO

ENG. CIVIL YURI WILLIAM G. ALMEIDA

1.- APRESENTAÇÃO

Memorial descritivo do projeto de impermeabilização da obra de reforma do Fórum Eleitoral de Valença, localizado na Rua Guido Araújo Magalhães, Valença-BA.

2.- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- Demolir cuidadosamente todas as camadas de impermeabilização existentes das calhas da cobertura e laje de apoio dos reservatórios superiores;

- Nova impermeabilização da laje de apoio dos reservatórios superiores;

- Nova impermeabilização das calhas de águas pluviais da cobertura;

- Revisar impermeabilização de todos os ralos de drenagem das águas pluviais;

- Impermeabilizar lajes da marquise e pórtico conforme indicado na peça gráfica.

3.- NORMAS ADOTADAS

- ABNT NBR 9575 – Norma de Impermeabilização - Seleção e projeto.

4.- ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

- Observar atentamente o projeto de impermeabilização, antes do início dos serviços em cada área. Verificar o projeto de hidráulica, elétrica e as instalações antes dos serviços de impermeabilização, tais como: coletores de água pluviais, tubos emergentes, hidrantes, caixas de passagem, para-raios, sinaleiros, etc.;

- Todos os coletores de águas pluviais, tubos emergentes, etc., deverão estar bem chumbados da impermeabilização;

- Na região dos ralos, deixar rebaixo para evitar acúmulo de água;

- Fixar todas as esperas de ancoragem de antenas, torres, etc., antes de executar a impermeabilização para a correta execução e arremate da impermeabilização nos mesmos;

- Durante a execução dos serviços de impermeabilização, impedir o acesso de pessoas não qualificadas ou materiais, por meio de barreiras, para não comprometer o sistema de impermeabilização aplicado;

- Proteger a área exposta com lona plástica para evitar possíveis infiltrações da água nos períodos de chuvas, durante execução dos serviços. A cada final de dia de serviços, cobrir a área com lona plástica;

- A superfície deve estar desimpedida e livre para o trabalho de impermeabilização;

- Localizar eventuais falhas de concretagem, removendo as partes soltas e preparar a superfície com argamassa específica;

- Providenciar limpeza enérgica da superfície, removendo excesso de concreto, madeira, ferro, poeira, etc.;

- Umedecer a superfície com água em abundância antes da regularização, para melhor aderência no substrato;

5.- REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE

É a camada que prepara a superfície para o recebimento do sistema de impermeabilização. Nesta camada deverá ser formado o diagrama de escoamento da água (caimentos) de no mínimo 1% (ver projeto de impermeabilização).

A argamassa deverá ter acabamento desempenado, os cantos no encontro com os paramentos serão arredondados com raio de 8 cm.

A superfície de regularização não pode conter não trincas, saliências ou depressões, e deve estar seca e firme para aplicação da manta asfáltica.

No preparo desta argamassa deverão ser empregados os seguintes materiais:

- Areia lavada média peneirada;

- Cimento Portland comum CP 32;

- Água limpa.

A argamassa terá traço 1:3 (cimento e areia) e deverá ser preparada em betoneira

O tempo de cura mínimo desta argamassa será de 48 horas, e em tempo seco e quente a superfície deverá ser molhada duas vezes ao dia.

6.- IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA

A imprimação asfáltica é o elemento de ligação entre o substrato e as mantas pré fabricadas de asfalto.

Depois de regularizada a superfície aplicas se com rolo de lã de carneiro ou trincha, em temperatura ambiente entre 10 e 50 Cº.

Deverá ser utilizado Igol S da SIKA, Prime Manta da VEDACIT ou similar

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem de 3 a 6 horas, dependendo das condições ambientais.

7.- IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA

As mantas asfálticas podem ser aplicadas em diversos tipos de substrato, cimento, zinco, alumínio, cimento amianto, madeira, etc.

Serão utilizadas mantas Sika Manta PE 3 da SIKA, Manta Asfáltica VEDACIT ou similar.

Depois de finalizados os trabalhos prévios a aplicação da manta, se começara o pré tratamento dos ralos e pontos emergentes, como indicado nos detalhes das peças gráficas e orientações abaixo:

- A manta asfáltica deve ser colada com maçarico, na parte interna do ralo, até uma profundidade de 10 cm, ficando para fora do ralo cerca de 10 cm;

- A parte da manta asfáltica que ficou para fora do ralo deve ser cortada em tiras, com estilete, e as tirar serão a imprimação;

- Sobrepor um pedaço de manta asfáltica, de cerca de 40cmx40cm, a todo o diâmetro do ralo a ser trabalhado e cortar (em forma de pizza) a face que será aderida à parte interna do tubo;

- Colar as pontas da manta asfáltica na parte interna do tubo previamente revestido, fazendo o biselamento. A grelha deve ser fixada sempre na proteção mecânica;

- Vedar ralos, tubulações e outros elementos com asfalto Bituprimer Flex da Primer Impermeabilizantes, Sanisil da SIKA ou similar;

- Chamamos a atenção que os devidos cuidados com esses detalhes evitarão surgimento de patologias nas áreas impermeabilizadas, aumentando, assim, a vida útil da impermeabilização.

A manta deverá ser colocada no sentido contrário ao caimento começando da parte mais baixa para a mais alta até cobrir toda a área inclusive a platibanda se for necessário.

Entre uma manta e outra deverá ter uma sobreposição de no mínimo 10 cm.

Completar a aplicação até cobrir com a manta toda a área a impermeabilizar.

Depois de coberta toda a superfície se deverá fazer o arremate de todas as juntas aquecendo com o maçarico e passando uma colher de pedreiro.

8.- TESTE DE ESTANQUEIDADE

Após o término da impermeabilização, iniciar os seguintes testes:

- Proceder na horizontal teste de lâmina da água de 72 horas, em etapas para observar eventuais falhas no sistema.

- Após conclusão dos testes na horizontal, se possível na vertical jatear água com equipamento de pressão para verificação da aderência da impermeabilização no substrato.

A aderência do material à regularização evita a percolação da água sob a manta, facilitando, em caso de infiltração, uma eventual localização e reparo.

9.- CAMADA SEPARADORA

Antes da aplicação da proteção mecânica será aplicada uma camada separadora com material indicado nas peças gráficas.

10.- PROTEÇÃO MECÂNICA

Para proteção final da impermeabilização deverá ser aplicado uma camada de cimentado com argamassa de cimento e areia, traço (1:3) e espessura mínima de 2 cm.

As paredes serão revestidas, até a altura de 70 cm a contar do piso pronto, com argamassas com tratamento impermeabilizante com Sika 1 da SIKA, Rebocol da VEDACIT ou similar.

11.- IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS

As calhas devem ser impermeabilizadas com o sistema de mantas. A manta deverá subir pela parede da calha até a sua borda externa. As paredes e calhas devem ter a sua superfície superior na mesma inclinação do telhado. Recomenda-se que a telha entre pelo menos 10 cm dentro da calha, formando um pequeno beiral a fim de evitar entrada de água causada por chuvas de vento;
Deve-se prever na camada de regularização da superfície do fundo da calha, um caimento mínimo de 1% para ralos e espessura mínima de 3 cm. Sobre a proteção mecânica deve ser aplicada uma demão de Alumination da VEDACIT, Igolflex Branco da SIKA ou similar.

12.- OBSERVAÇÕES

Todos serviços de impermeabilização deverão atender integralmente as Normas pertinentes da ABNT.

Toda Mão de Obra empregada para os serviços de impermeabilização deve capacitada para cada serviço específico.

Os produtos utilizados para impermeabilização deverão ser aplicados atendendo todas as recomendações do fabricante.

MEMORIAL DESCRITIVO – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ENG. ELETRICISTA LUIZ SERGIO DA SILVA LIMA

- Objetivo

O objetivo deste memorial é definir os critérios básicos requeridos para execução das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Fórum Eleitoral de Ipira / BA, pertencente ao TRE /BA, localizado na Rua Guido Araújo Magalhães, S/N – Valença/ BA. Foi elaborado com base no DECRETO Nº 16.302 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, que regulamenta a lei Lei nº 12.929/2013, obedecendo as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, as prescrições da ABNT e atendendo a todas as indicações do projeto arquitetônico e as disposições de atos legais da União, Estado e Município, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e as especificações do fabricante, levando em conta a finalidade a que se destina cada medida de segurança.

- Relação das plantas

Ver relação de projetos em anexo.

- CRITÉRIOS DO PROJETO

O projeto aqui descrito tem como objetivo principal suprir as necessidades do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do empreendimento em epígrafe e tem como premissas básicas os seguintes itens:

    - Confiabilidade de fornecimento, reduzindo o nível de falhas do sistema;

    - Simplicidade no sistema de controle, comando e operação, evitando procedimentos complicados e aplicação de mão-de-obra rara e de custo elevado;

    - Facilidade e baixo custo de manutenção, objetivando trabalhar com materiais de fácil aquisição no mercado interno, evitando, sempre que possível, a necessidade de materiais com fabricação “sob encomenda”;

    - Baixo custo de implantação com materiais de melhor relação custo/benefício.

- NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Bahia e Decreto Estadual:

- Lei Federal nº 13.425 de 30 de março de 2017;

- Lei Estadual nº 12.929 de 27 de dezembro de 2013;

- Decreto Estadual nº 16.302 de 27 de agosto de 2015 – Regulamenta a Lei Nº 12.929;

- IT 01.2016 – Procedimentos Administrativos;

- IT 03.2016 – Terminologia de Segurança Contra Incêndio; IT 04.2016 – Símbolos Gráficos;

- IT 10.2016 – Controle de Materiais de Acabamento-Revestimento;

- IT 11.2016 – Saídas de Emergência;

- IT 17.2016 – Brigada de Incêndio;

- IT 18.2017 – Sistema de Iluminação de Emergência;

- IT 21.2017 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio;

- IT 43.2016 – Adaptação às normas de segurança contra incêndio em edificações existentes;

Os projetos foram elaborados considerando as normas acima mencionadas, porém a instaladora /construtora responsável pela execução dos serviços deverá efetuar uma verificação criteriosa na época da contratação sobre novas normas ou alterações de normas que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas. Sempre com a aprovação do PROJETISTA e da FISCALIZAÇÃO (será necessária sempre à aprovação simultânea das duas partes), poderão ser aceitas outras normas de reconhecida autori- dade que possam garantir o grau de qualidade desejado.

- CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO (GERAL)

Área do Terreno 1.000,00 m²

Área Total Construída: 302,73 m²

- CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL CONFORME DECRETO Nº 16.302/2015 (cap. IX)

  - Tipo de ocupação

Tabela 1

| Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Serviço profissional | D-1 | Local para prestação de serviço profissional |

  - Classificação das edificações, estruturas e áreas de risco quanto à altura, conforme tabela 02:

Tabela 2

| Tipo | Denominação | Altura |
| --- | --- | --- |
| I | Edificação, estrutura e área de risco Baixa | - pavimento |

  - Classificação das edificações, estruturas e áreas de risco quanto à carga de incêndio, conforme tabela 03:

Tabela 3

| Risco | Carga de Incêndio MJ/m² |
| --- | --- |
| Médio | 700 MJ/m² |

Tabela 4

| PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA EDI- FICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO | ÁREA CONSTRUÍDA < 750 m2 E ALTURA < 12 m | ÁREA CONSTRUÍDA > 750 m2 e/ou AL- TURA > 12 m |
| --- | --- | --- |
| QUALQUER PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ATUAL REGULA- MENTO | Conforme Tabela 5 | Conforme legislação vigente na época, ou na ausência, conforme instrução técnica específica. |

NOTAS GERAIS: a – Os riscos específicos devem atender às ITCBMBA respectivas; b – As instalações elétricas e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais.

De acordo com DECRETO Nº 16.302 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, conforme tabela abaixo as exigências para a edificação em questão. De acordo com nossa altura estamos na primeira coluna.

- AMBIENTES

A edificação com um único pavimento, térrea é composta de vários ambientes conforme detalhamento abaixo.

| FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | AREA M² | PISO | COBERTURA | FECHAMENTO/PAREDES |
| Atendimento Público | 27,47 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Cartório Eleitoral | 49,25 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Sala Rack | 3,15 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Sanitário Feminino (público) | 5,51 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Sanitário Masculino (público) | 5,87 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Salas do Juiz | 16,03 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Sanitário Funcionário Feminino | 2,70 | Concreto | Laje | Alvenaria/ cerâmica |
| Sanitário Funcionário Masculino | 2,70 | Concreto | Laje | Alvenaria/ cerâmica |
| Sanitário do Juiz | 2,45 | Concreto | Laje | Alvenaria/ cerâmica |
| Copa | 4,73 | Concreto | Laje | Alvenaria/ cerâmica |
| Circulação | 8,26 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Arquivo | 5,28 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Jardim | 5,65 | Concreto | Laje | Alvenaria |
| Depósito de Urnas | 144,25 | Concreto | Laje | Alvenaria |

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar as diretrizes básicas para um perfeito entendimento e é complementar ao contido no projeto gráfico.

- SISTEMA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Instrução Técnica 21/2017 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

NBR 12693 - Sistema de proteção por extintores de incêndio.

NBR 12962 - Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio.

NBR 13485 - Manutenção de terceiro nível (vistorias em extintores de incêndio).

NBR 15808 - Extintores de incêndio portáteis.

Estabelecer proteção contra incêndio em edificações, estruturas ou áreas de risco por meio de extintores de incêndio portáteis, para o combate a princípios de incêndios, atendendo às exigências.

Os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra distância maior do que a estabelecida na Tabela 01 da IT 21/2017.

| Classe de Risco | Capacidade Extintora Mínima | Distância Máxima a Ser Percorrida (m) |
| --- | --- | --- |
| Baixo | 3-A / 40-B | 20 |

NOTA

* Dois extintores com carga d’agua de capacidade extintora 2-A, quando instalados um ao lado do outro, podem ser utilizados em substituição a um extintor 4-A.

A sinalização dos extintores deverá atender aos requisitos da NBR 13434-1-2-3 conforme descrito neste memorial (Sinalização de Emergência). A mesma deverá ser executada em pintura com tinta acrílica obedecendo às cores e as dimensões definidas em projeto.

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido.

Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

Em nosso caso os extintores deverão ser instalados em suporte de pé confeccionado em perfil metálico, com pintura em esmalte sintentico na cor prata ou dourado.

Deve haver no mínimo um extintor de incêndio distante a não mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificação, entrada do pavimento ou entrada da área de risco, conforme item 5.10 da NBR 12693/2013.

Foram especificados os seguintes extintores:

Verificar na planta a localização dos equipamentos.

- Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, de acordo com a norma ABNT NBR 15808. Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 10 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa) e o’ring, para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado a proteção e combate a incêndio da Classe A (aparas de papel), B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga); é fornecido nas capacidades de 4/6/8/12 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa). Temperatura de operação: - 10 a 50°C.

- Extintor portatil de CO2, carga comum (680 G/L). Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis), é fornecido nas capacidades de 4/6 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 126 kgf/cm² (12,36 Mpa) e pressão de testes de 210 kgf/cm² (20,59 Mpa). Temperatura de operação de 0° C à 45°C.

São aceitos extintores com acabamento externo em material cromado, latão ou metal polido, desde que possuam marca de conformidade expedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (Inmetro).

Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (Inmetro).

Para efeito de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o prazo de validade da carga e a garantia de funcionamento dos extintores deve ser aquele estabelecido pelo fabricante, se novo, ou pela empresa de manutenção certificada pelo Inmetro, se recarregado.

MODELO DO EXTINOR TIPO ABC                                        EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2)                         SUPORTE PARA EXTINTOR P/ PISO

Quantidades de tipo dos extintores a ser utilizados:

- Extintor Tipo ABC (Pó químico) 6,0 quilos (04 unidades) – usar nas dependencias do fórum;

- Extintor tipo CO2 (com gás carbônico) (02 unidades) – usar na sala do Rack/ Banca de testes de urnas;

- Iluminação de Emergência

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Técnica 18/2017 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

- NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência.

- NBR 15465 - Sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho.

A distância máxima entre os pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 m e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 m. Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10898.

Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e 5 lux em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos).

Nesta edificação teremos luminárias de aclaramento e bloco autônomo conforme disposição em planta.

Quadro de especificações de lâmpadas e luminárias:

Fabricantes: Segurimax, Intelbras, Verin.

Iluminação de Emergência LED 1200 Lumens 2 Faróis (02 unidade/ Depósito de urnas)

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

A Manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898.

Figura 1: Instalar na porta da saída principal                                 Figura 2: Instalar no deposito de urnas

- Sinalização de Emergência

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Técnica 20/2017 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

- NBR 7500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.

- NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio – Parte 1: Princípios de projeto.

- NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores.

- NBR 13434-3 – Sinalização de segurança contra incêndio – Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio.

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

Descrição das sinalizações

| ### Sinalização de Proibição |  |  |  | Símbolo: circular Fundo: branca Pictograma: Preta Faixa circular e barra diametral: Vermelha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código / Símbolo |  | Quantidade | Significado | Aplicação |
| P1 |  | 5 | Proibido fumar | Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio. |
| P2 |  | 5 | Proibido produzir chama | Todo local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio. |

| ### Sinalização de orientação e salvamento |  |  |  | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código / Símbolo |  | Significado | Aplicação |  |
| S1 |  | Saída de emergência | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas: L = 1,5H. |  |
| S2 |  | Saída de emergência | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0H. |  |
| S3 |  | Saída de emergência | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso. |  |

Código: A5

Significado: Cuidado, risco de choque elétrico.

Forma e Cor Símbolo: triangular

Fundo: amarelo

Pictograma: preta

Faixa triangular preta

Aplicação: Próximo a instalações elétricas que ofereçam risco de choque

| ### Sinalização de equipamentos |  |  |  | Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código / Símbolo |  | Significado | Aplicação |  |
| E5 |  | Extintor de incêndio | Indicação de localização dos extintores de incêndio |  |
| E17 |  | Sinalização de solo | Sinalização de solo para Hidrantes e Extintores. Dimensão 1,00 m x 1,00 m. fundo vermelho (0,70 cm x 0,70 cm) e bordas amarelas (largura 0,15 cm). |  |

A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,60 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área, e devem estar distanciadas entre si em no máximo 8,0 m.

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência:

A. placas em materiais plásticos;

C. outros materiais semelhantes.

| Sinal | Forma Geométrica | Cota (mm) | Distância máxima de visibilidade (8 m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proibição |  | D | 202 |
| Orientação e Salvamento |  | L | 179 |
|  |  | H (L=2H) | 126 |

- – Saídas de Emergência - IT 11

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Técnica 11/2016 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

- NBR 5413 - Iluminância de interiores.

- NBR 6479 - Portas e vedadores – determinação da resistência ao fogo.

- NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil.

- NBR 9050 - Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- NBR 9077 - Saídas de emergências em edifícios.

- NBR 10898 - Sistemas de iluminação de emergência.

- NBR 11742 - Porta corta-fogo para saídas de emergência.

- NBR 11785 - Barra antipânico – requisitos.

- NBR 13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - 3partes.

- NBR 13435 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

- NBR 13437 - Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico.

- NBR 13768 - Acessórios destinados a PCF para saídas de emergência.

- NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação.

- NBR 17240 - Sistema de detecção e alarme de incêndio.

Classificação segundo IT Nº 11/2016 – SAIDAS DE EMERGÊNCIA

CÁLCULO DA POPULAÇÃO PARA O GRUPO D – 1

Cálculo Populacional

Grupo: D

Ocupação: Serviços Automotivos e Assemelhados

Divisão: D – 1

Área construída =302,73 m²

P = 1 pessoa a por cada 7,0 m²

P= 302,73/7,0

P= 43,25 pessoas

Portas: 45/100 = 0,045 » 1 unidade de passagem = 0,55 m

Na área dos fundos do fórum haverá uma saída através do portão com largura de 3,00 m, que dará acesso a área externa lateral da edificação. Os demais ambientes as saídas será diretamente porta principal diretamente a área externa.

    - Toda a rota de fuga deve ser indicada com placas de sinalização, conforme no projeto, com o sentido e direção das saídas de emergência que compõe as rotas de fuga.

    - Todas as portas existentes nas rotas de saída devem abrir no sentido do trânsito de saída e indicada com placas de sinalização, conforme identificado no projeto, com o sentido e direção da saída de emergência.

A distância máxima a serem percorridas no piso de descarga será de 50m e nos demais pavimentos será de 15m atendendo assim a IT1.

12. Brigada de incêndio ou bombeiro civil – IT 17/2016

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Lei nº 12.929/13 – que dispõe sobre a Segurança contra Incêndio e Pânico e dá outras providências. Decreto nº 16.302/15 - regulamenta a Lei nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Segurança contra Incêndio e Pânico e dá outras providências.

- Instrução Técnica 17/2016 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

- NBR 14023 – Registro de atividades de bombeiros.

- NBR 14276 – Brigada de incêndio - requisitos.

- NBR 14277 – Instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio - requisitos.

- NBR 14608 – Bombeiro Profissional Civil.

- NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio – requisitos.

A edificação deve possuir requisitos mínimos para implantação de brigada de incêndio, preparada para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

Neste item usaremos a quantidade de 10 pessoas – considerando todos os ambientes.

População fixa 10 pessoas = 4 brigadistas (tabela A.1)

Número total de Brigadista = 4 brigadistas

Nota: Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio.

ANEXO B: FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE BRIGADISTAS NÍVEL I E II

OBJETIVO: Proporcionar conhecimentos para atuar na prevenção e combate ao principio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

Critérios básicos para seleção de candidatos a brigadista

Os candidatos a brigadista devem atender preferencialmente aos seguintes critérios básicos:

Permanecer na edificação durante seu turno de trabalho;

Experiência anterior como brigadista;

Possuir boa condição física e boa saúde;

Possuir bom conhecimento das instalações, devendo ser escolhido preferencialmente os funcionários da área de utilidades, hidráulica e manutenção geral.

Ter responsabilidade legal;

Ser alfabetizado.

Nota: Caso nenhum candidato atenda a todos os critérios básicos relacionados, devem ser selecionados aqueles que atendam ao maior número de requisitos.

Programa do curso de brigadista

Os brigadistas devem frequentar curso com carga horária mínima definida na Tabela B.2, abrangendo a parte teórica e prática, conforme Tabela B.1.

O curso deve enfocar principalmente os riscos inerentes ao grupo de ocupação.

Anualmente os brigadistas deverão passar por reciclagem, conforme Tabela B.2.

Os candidatos a brigadistas que concluírem a formação com aproveitamento mínimo de 70% em avaliação teórica e prática, receberão certificado de brigadista.

COMBATE A INDENDIO

PRIMEIROS SOCORROS

A brigada de incêndio deverá possuir inventário de primeiros socorros distribuídos de tal forma que estejam facilmente disponibilizados para a prestação de socorro às vítimas. Nesta edificação com população de 40 pessoas, deverá conter um inventário com no mínimo os itens abaixo detalhados.

| Quantidade | Unidade | Material |
| --- | --- | --- |
| 50 (cinquenta) | unidades | Compressas de gaze 08 (oito) dobras (7,50cm x 7,50cm) |
| 04 (quatro) | unidades | Compressas de gaze esterilizadas (10 cm x 15 cm) |
| 10 (dez) | unidades | Ataduras de crepe (20 cm de largura) |
| 04 (quatro) | unidades | Plástico protetor de queimaduras e eviscerações (1m x 1m) esterilizado |
| 05 (cinco) | frascos | Soro fisiológico de 250 ml (duzentos e cinquenta mililitros) |
| 01 (uma) | unidades | Fita adesiva grande (crepe) |
| 03 (três) | unidades | Talas moldáveis grandes (86 cm x 10 cm x 02 cm) |
| 03 (três) | unidades | Talas moldáveis médias (63 cm x 09 cm x 02 cm) |
| 03 (três) | unidades | Talas moldáveis pequenas (30 cm x 08 cm x 02 cm) |
| 01 (uma) | unidades | Prancha longa de madeira ou material de similar resistên- cia (190 cm x 45 cm) |
| 06 (seis) | unidades | Bandagens triangulares (142 cm x 100 cm x 100 cm) |
| 01(um) | unidades | Ressuscitador manual (ambu) ou máscara de ressuscita- ção para ventilação artificial |
| 02 (dois) | unidades | Colar cervical regulável |
| 01 (uma) | unidades | Tesoura de ponta romba |
| 01 (um) | conjunto | Equipamentos de proteção individual para o socorrista (Óculos de segurança, máscara semifacial e luvas de pro- cedimento) |

Anexo D

Cronograma Físico e Financeiro Estimado

|  |  | Bancos | B.D.I. - 22,88% | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA-BA |  | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  | Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67% |

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 100,00% 186.115,94 | 16,47% 30.653,30 | 26,13% 48.632,10 | 30,20% 56.207,01 | 27,20% 50.623,54 |
| 02 | DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO | 100,00% 8.197,08 | 100,00% 8.197,08 |  |  |  |
| 03 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 30.570,20 | 100,00% 30.570,20 |  |  |  |
| 04 | ESTRUTURA | 100,00% 21.298,62 | 80,00% 17.038,90 | 20,00% 4.259,72 |  |  |
| 05 | COBERTURA | 100,00% 28.321,52 | 50,00% 14.160,76 | 50,00% 14.160,76 |  |  |
| 06 | VEDAÇÃO / FECHAMENTO (PAREDES/DIVISÓRIAS) | 100,00% 2.202,29 |  | 80,00% 1.761,83 | 20,00% 440,46 |  |
| 07 | PISO | 100,00% 49.270,54 |  | 40,00% 19.708,22 | 60,00% 29.562,32 |  |
| 08 | REVESTIMENTO | 100,00% 102.927,12 |  | 40,00% 41.170,85 | 60,00% 61.756,27 |  |
| 09 | FORRO | 100,00% 15.562,37 |  |  | 20,00% 3.112,47 | 80,00% 12.449,90 |
| 10 | PINTURA | 100,00% 39.591,33 |  |  | 40,00% 15.836,53 | 60,00% 23.754,80 |
| 11 | ESQUADRIA | 100,00% 75.326,04 |  | 50,00% 37.663,02 | 50,00% 37.663,02 |  |
| 12 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 12.632,52 |  |  | 50,00% 6.316,26 | 50,00% 6.316,26 |
| 13 | INSTALAÇÕES | 100,00% 320.530,57 | 25,00% 80.132,64 | 25,00% 80.132,64 | 25,00% 80.132,64 | 25,00% 80.132,64 |
| 14 | ÁREA EXTERNA | 100,00% 167.821,39 |  | 20,00% 33.564,28 | 20,00% 33.564,28 | 60,00% 100.692,83 |
| 15 | PAREDE ÁREA TÉCNICA | 100,00% 5.704,98 |  | 100,00% 5.704,98 |  |  |
| 16 | DIVERSOS | 100,00% 13.646,48 |  |  | 50,00% 6.823,24 | 50,00% 6.823,24 |
| 17 | PAISAGISMO | 100,00% 8.711,75 |  |  |  | 100,00% 8.711,75 |
| 18 | DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT | 100,00% 8.995,12 |  |  |  | 100,00% 8.995,12 |
| Porcentagem |  |  | 16,47% | 26,13% | 30,2% | 27,2% |
| Custo |  |  | 180.752,87 | 286.758,40 | 331.414,51 | 298.500,08 |
| Porcentagem Acumulado |  |  | 16,47% | 42,6% | 72,8% | 100,0% |
| Custo Acumulado |  |  | 180.752,87 | 467.511,26 | 798.925,78 | 1.097.425,86 |
| _______________________________________________________________ Fernanda Assis do Vale CREA BA 35.414/D |  |  |  |  |  |  |

Anexo E

Planilha de Composição do B.D.I. e B.D.I. Diferenciado de Equipamentos

## Composição do B.D.I. com encargos não desonerados

Serviços Técnicos de Engenharia (%)

| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC |  | Administração Central | 4,00 |  |
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0,80 |  |
| R |  | Riscos | 1,27 |  |
| DF |  | Despesas Financeiras | 1,23 |  |
| L |  | Lucro/Remuneração | 7,40 |  |
| T | Tributos |  |  |  |
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 2,50 | 6,15 |
|  | C | COFINS | 3,00 |  |
|  | P | PIS | 0,65 |  |
|  | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta | 0,00 |  |
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 22,88% |  |
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 22,88% |  |

BDI=

( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 +

L )	-1

( 1 - T )

Em que:

AC =	taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

S + G

=

taxa representativa de seguros mais garantias;

R =	taxa representativa de riscos;

DF =	taxa representativa das despesas financeiras; L =	taxa representativa do lucro/remuneração;

T =	taxa representativa da incidência de tributos.

Composição do B.D.I. para fornecimento de materiais e equipamentos

| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC |  | Administração Central | 3,45 |  |
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0,48 |  |
| R |  | Riscos | 0,85 |  |
| DF |  | Despesas Financeiras | 0,85 |  |
| L |  | Lucro/Remuneração | 5,11 |  |
| T | Tributos |  |  |  |
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 0,00 | 3,65 |
|  | C | COFINS | 3,00 |  |
|  | P | PIS | 0,65 |  |
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 15,28% |  |
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 15,28% |  |

BDI=	( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L )	-1

( 1 - T )

Em que:

AC =	taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

taxa representativa de seguros mais

S + G =	garantias;

R =	taxa representativa de riscos;

DF =	taxa representativa das despesas financeiras; L =	taxa representativa do lucro/remuneração;

taxa representativa da incidência de

T =	tributos.

Anexo F

Planilha de Composição de Encargos Sociais sobre Preços da Mão de Obra Horistas e Mensalistas

Anexo G

ART do orçamento e dos projetos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90002/2024

ANEXO II

PROPOSTA PADRÃO

PROPOSTA-PADRÃO DE PREÇO PARA A EXECUÇÃO DE dos serviços de reforma do fórum eleitoral de Valença, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

FIRMA OU DENOMINAÇÃO: .....................................................................................................................

CNPJ/MF N.º: .................................................................................................................................................

ENDEREÇO: ..................................................................................................................................................

TEL.:.............................. MUNICÍPIO: ............................................... E-MAIL: ..........................................

| OBRA: REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bancos |  |  | Encargos Sociais |  |
|  |  |  | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  |  | Não Desonerado: Horista: XX% Mensalista: XX% B.D.I. - XX% B.D.I. EQUIP. XX% |
| Orçamento Sintético |  |  |  |  |  |  |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  |
| 01.01 |  |  | DESPESA COM PESSOAL |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,00 |  |  |  |
| 01.01.02 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,00 |  |  |  |
| 01.01.03 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440,00 |  |  |  |
| 01.02 |  |  | DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |
| 01.02.01 | IP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 4,00 |  |  |  |
| 01.03 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  |  |  |
| 01.03.01 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 360,00 |  |  |  |
| 01.03.02 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 120,00 |  |  |  |
| 01.03.03 | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMÊS | 270,00 |  |  |  |
| 01.03.04 | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | MXMÊS | 90,00 |  |  |  |
| 02 |  |  | DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO |  |  |  |  |  |
| 02.01 |  |  | IMPOSTOS / TAXAS |  |  |  |  |  |
| 02.01.01 | CM00318 | Próprio | ART | UND | 1,00 |  |  |  |
| 02.01.03 | VAL0018 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | m² | 1,00 |  |  |  |
| 02.02 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  |  |  |
| 02.02.01 | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1,00 |  |  |  |
| 02.02.02 | CM00224 | Próprio | PCMSO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 02.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  |
| 02.03.01 | WDS0001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | m² | 1,50 |  |  |  |
| 02.03.02 | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,00 |  |  |  |
| 03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 03.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |
| 03.01.01 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 14,28 |  |  |  |
| 03.01.02 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 171,82 |  |  |  |
| 03.01.03 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11,83 |  |  |  |
| 03.01.04 | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 21,57 |  |  |  |
| 03.01.05 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 136,52 |  |  |  |
| 03.01.06 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 03.01.07 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5,46 |  |  |  |
| 03.01.08 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 10,00 |  |  |  |
| 03.01.09 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 03.01.10 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,80 |  |  |  |
| 03.01.11 | JAC0171 | Próprio | RASGO COM LARGURA MEMOR OU IGUAL A 4CM, EM PAREDES DE ALVENARIA | M | 83,00 |  |  |  |
| 03.01.12 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 03.01.13 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 93,49 |  |  |  |
| 03.01.14 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 11,95 |  |  |  |
| 03.01.15 | VAL0025 | Próprio | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 420,99 |  |  |  |
| 03.01.16 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,95 |  |  |  |
| 03.01.17 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 54,48 |  |  |  |
| 03.01.18 | VAL0026 | Próprio | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | UN | 3,00 |  |  |  |
| 03.01.19 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1,00 |  |  |  |
| 03.01.21 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 34,80 |  |  |  |
| 03.01.22 | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 36,80 |  |  |  |
| 03.01.23 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 14,15 |  |  |  |
| 03.01.24 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5,38 |  |  |  |
| 03.01.25 | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 2,16 |  |  |  |
| 03.01.26 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 11,17 |  |  |  |
| 03.01.28 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 63,97 |  |  |  |
| 03.01.29 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 47,00 |  |  |  |
| 03.01.30 | RC0172 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) | m² | 0,59 |  |  |  |
| 03.01.31 | SEMAI 05.06.005 | Próprio | Remoção de fechadura | un | 1,00 |  |  |  |
| 03.01.32 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 38,00 |  |  |  |
| 03.01.33 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1,90 |  |  |  |
| 03.01.34 | ITA0013 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO OU CORRIMÃO) | m² | 2,82 |  |  |  |
| 03.01.35 | SEMAI 05.06.007 | Próprio | RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL. | m² | 48,40 |  |  |  |
| 03.01.36 | VAL1009 | Próprio | RETIRADA PORTOES DE ENROLAR | m² | 3,11 |  |  |  |
| 03.01.37 | VAL0021 | Próprio | REMOÇÃO RESERVATÓRIO 1000 L, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 2,00 |  |  |  |
| 03.01.38 | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 8070,00 |  |  |  |
| 03.02 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 03.02.01 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1477,03 |  |  |  |
| 03.02.02 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50,00 |  |  |  |
| 03.02.03 | VAL0010 | Próprio | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UND | 59,00 |  |  |  |
| 03.03 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 03.03.01 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 243,90 |  |  |  |
| 03.03.02 | IP0010 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 5,16 |  |  |  |
| 03.03.03 | WDS0042 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 24,39 |  |  |  |
| 03.03.04 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 103,15 |  |  |  |
| 03.03.05 | 104797 | SINAPI | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 73,14 |  |  |  |
| 04 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2,62 |  |  |  |
| 04.01.02 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,20 |  |  |  |
| 04.01.03 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0,20 |  |  |  |
| 04.01.04 | IP0033 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL | m² | 1,36 |  |  |  |
| 04.01.05 | WDS0042 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ | m³ | 0,49 |  |  |  |
| 04.02 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7,96 |  |  |  |
| 04.02.02 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,20 |  |  |  |
| 04.02.03 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0,49 |  |  |  |
| 04.02.04 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0,49 |  |  |  |
| 04.02.05 | IP0036 | Próprio | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | m² | 0,95 |  |  |  |
| 04.03 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0,40 |  |  |  |
| 04.03.02 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 5,27 |  |  |  |
| 04.03.03 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4,87 |  |  |  |
| 04.03.04 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 13,28 |  |  |  |
| 04.03.05 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,50 |  |  |  |
| 04.03.06 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 63,60 |  |  |  |
| 04.03.07 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 185,00 |  |  |  |
| 04.04 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 04.04.02 | JAC0078 | Próprio | ESCORAMENTO METALICO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 26,56 |  |  |  |
| 04.04.03 | JAC0149 | Próprio | REMOÇÃO DE FORMA-SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 26,56 |  |  |  |
| 04.04.04 | IP0020 | Próprio | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER | M | 19,69 |  |  |  |
| 04.04.05 | JAC0136 | Próprio | TRATAMENTO ARMADURA VIGOTAS - INCLUINDO LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA | M | 19,69 |  |  |  |
| 04.05 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO PILAR |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0,50 |  |  |  |
| 04.05.02 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 0,50 |  |  |  |
| 04.05.03 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 0,50 |  |  |  |
| 05 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 05.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS / COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 05.01.01 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 18,15 |  |  |  |
| 05.01.02 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 38,57 |  |  |  |
| 05.01.03 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 18,15 |  |  |  |
| 05.01.04 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 15,60 |  |  |  |
| 05.01.05 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 18,15 |  |  |  |
| 05.01.06 | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 4,00 |  |  |  |
| 05.01.07 | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 21,60 |  |  |  |
| 05.01.08 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 |  |  |  |
| 05.02 |  |  | CHAPIM |  |  |  |  |  |
| 05.02.01 | RC0007 | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L= 22 CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 11,00 |  |  |  |
| 05.03 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 05.03.01 |  |  | LAJE RESERVATÓRIO |  |  |  |  |  |
| 05.03.01.01 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 10,80 |  |  |  |
| 05.03.01.02 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 15,87 |  |  |  |
| 05.03.01.03 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 10,80 |  |  |  |
| 05.03.01.04 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 5,40 |  |  |  |
| 05.03.01.05 | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 5,40 |  |  |  |
| 05.03.01.06 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 10,80 |  |  |  |
| 05.03.01.07 | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 14,10 |  |  |  |
| 05.03.01.08 | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 1,00 |  |  |  |
| 05.03.01.09 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 10,80 |  |  |  |
| 05.03.01.10 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 05.03.01.11 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 12,00 |  |  |  |
| 05.03.01.12 | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4,00 |  |  |  |
| 05.03.02 |  |  | LAJE MARQUISE |  |  |  |  |  |
| 05.03.02.01 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 24,91 |  |  |  |
| 05.03.02.02 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 36,56 |  |  |  |
| 05.03.02.03 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 24,91 |  |  |  |
| 05.03.02.04 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 15,00 |  |  |  |
| 05.03.02.05 | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 15,00 |  |  |  |
| 05.03.02.06 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 24,91 |  |  |  |
| 05.03.02.07 | IP0030 | Próprio | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFALTICA | UND | 3,00 |  |  |  |
| 05.03.02.08 | IP0031 | Próprio | PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM ASFALTO | M | 27,80 |  |  |  |
| 05.03.02.09 | JAC0129 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 05.04 |  |  | TELHAS |  |  |  |  |  |
| 05.04.01 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 10,00 |  |  |  |
| 06 |  |  | VEDAÇÃO / FECHAMENTO (PAREDES/DIVISÓRIAS) |  |  |  |  |  |
| 06.01 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3,36 |  |  |  |
| 06.02 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3,00 |  |  |  |
| 06.03 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 7,30 |  |  |  |
| 06.04 | RC0150 | Próprio | ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7,30 |  |  |  |
| 07 |  |  | PISO |  |  |  |  |  |
| 07.01 |  |  | ÁREA INTERNA |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 82,00 |  |  |  |
| 07.01.02 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 99,03 |  |  |  |
| 07.01.03 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 82,00 |  |  |  |
| 07.01.04 | IP0088 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 10 CM | M | 31,17 |  |  |  |
| 07.01.05 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 11,38 |  |  |  |
| 07.02 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |
| 07.02.01 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 16,00 |  |  |  |
| 07.02.02 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1,60 |  |  |  |
| 07.02.03 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 16,00 |  |  |  |
| 07.02.04 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 16,00 |  |  |  |
| 07.02.05 | 87314 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 1,00 |  |  |  |
| 07.02.06 | 87800 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 1,00 |  |  |  |
| 07.03 |  |  | TRATAMENTO DE FISSURAS NO PISO |  |  |  |  |  |
| 07.03.01 | IP0040 | Próprio | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | m² | 144,16 |  |  |  |
| 07.03.02 | IP0078 | Próprio | ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE | m² | 144,16 |  |  |  |
| 07.03.03 | IP0079 | Próprio | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 144,16 |  |  |  |
| 07.04 |  |  | HALL ENTRADA DEPÓSITO |  |  |  |  |  |
| 07.04.1 | IP0045 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m² | 13,25 |  |  |  |
| 07.04.02 | IP0050 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 13,25 |  |  |  |
| 07.05 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 07.05.01 | 84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 1,57 |  |  |  |
| 08 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |
| 08.01 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  |  |
| 08.01.01 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 359,99 |  |  |  |
| 08.01.02 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 359,99 |  |  |  |
| 08.01.5 | VAL0023 | Próprio | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, Elizabeth ou equivalente técnico, linha Mesh Branco neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | m² | 311,39 |  |  |  |
| 08.01.6 | VAL0024 | Próprio | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, Eliane ou equivalente técnico, cor azul ou vermelha, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado | m² | 48,60 |  |  |  |
| 08.02 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  |  |
| 08.02.01 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  |  |
| 08.02.01.01 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 32,10 |  |  |  |
| 08.02.01.02 | 104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | m² | 32,10 |  |  |  |
| 08.02.01.03 | IP0084 | Próprio | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | M | 31,17 |  |  |  |
| 08.02.01.04 | IP0092 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 60 CM, TIPO A, FORMA BRANCO ACETINADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 53,48 |  |  |  |
| 08.02.02 |  |  | TRATAMENTO DE FISSURAS NAS PAREDES E MURETAS (20% DA ÁREA PAREDE) |  |  |  |  |  |
| 08.02.02.01 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 47,00 |  |  |  |
| 08.02.02.02 | IP0028 | Próprio | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 47,00 |  |  |  |
| 08.02.02.03 | IP0159 | Próprio | APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM. PARA TRINCAS E JUNTAS | M | 289,50 |  |  |  |
| 08.02.02.04 | IP0040 | Próprio | APLICÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | m² | 47,00 |  |  |  |
| 08.02.03 |  |  | PORTA |  |  |  |  |  |
| 08.02.03.01 | CM0415 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO, BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 09 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  |
| 09.01 |  |  | EM GESSO ACARTONADO |  |  |  |  |  |
| 09.01.01 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 150,64 |  |  |  |
| 09.01.02 | RC0009 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 10.01 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 10.01.01 | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 39,33 |  |  |  |
| 10.01.02 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 39,33 |  |  |  |
| 10.01.03 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 39,33 |  |  |  |
| 10.01.04 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 39,33 |  |  |  |
| 10.02 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  |
| 10.02.01 | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 336,53 |  |  |  |
| 10.02.02 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 336,53 |  |  |  |
| 10.02.03 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 201,48 |  |  |  |
| 10.02.04 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 336,53 |  |  |  |
| 10.03 |  |  | PINTURA TETO |  |  |  |  |  |
| 10.03.01 |  |  | PINTURA TETO GESSO ACARTONADO / MASSA ÚNICA |  |  |  |  |  |
| 10.03.01.02 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 151,00 |  |  |  |
| 10.03.01.2 | VAL0027 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 151,00 |  |  |  |
| 10.03.01.03 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 151,00 |  |  |  |
| 10.03.01.04 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 151,00 |  |  |  |
| 10.04 |  |  | SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  |  |
| 10.04.01 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 113,10 |  |  |  |
| 10.04.02 | JAC0011 | Próprio | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO | m² | 113,10 |  |  |  |
| 10.04.03 | JAC0012 | Próprio | PINTURA ESMALTE SINTETICO, ACETINADO , DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICAS | m² | 113,10 |  |  |  |
| 10.05 |  |  | PINTURA MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 10.05.01 | JAC0014 | Próprio | PINTURA COM OSMOCOLOR STAIN EM MADEIRA, 03 DEMÃOS (ADUELA E ALIZAR) | m² | 0,88 |  |  |  |
| 11 |  |  | ESQUADRIA |  |  |  |  |  |
| 11.01 | CM0046 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 11.02 | CM0564 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INCLUINDO VIDROS E FERRAGENS | m² | 18,79 |  |  |  |
| 11.03 | IP0219 | Próprio | REVISÃO DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA ESQUADRIA E PEITORIS | M | 61,40 |  |  |  |
| 11.04 | JAC0019 | Próprio | APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO | M | 2,80 |  |  |  |
| 11.05 | VAL001 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X220, COM BANDEIRA DE 140X60 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1,00 |  |  |  |
| 11.06 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 38,22 |  |  |  |
| 11.07 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6,00 |  |  |  |
| 11.08 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 11.09 | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | m² | 47,08 |  |  |  |
| 11.10 | VAL1005 | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME DETALHE, ESP.= 2 CM | m | 5,60 |  |  |  |
| 12 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  |
| 12.01 | CM0271 | Próprio | PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 14,00 |  |  |  |
| 12.02 | CM0272 | Próprio | PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 15,00 |  |  |  |
| 12.03 | CM0274 | Próprio | MAPA TATIL (PLACA EM ACRÍLICO 8MM, COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO, SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILE, INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050/2015, COM FIXAÇÃO EM PEDESTAL | UND | 1,00 |  |  |  |
| 12.04 | CM0275 | Próprio | PISO TÁTIL FLEXIVEL DIRECIONAL/ ALERTA, PLACAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 25 X 25 CM, NA COR AZUL COM ESPESSURA DE 5MM (RELEVO = 3MM E ESPESSURA PLACA= 2MM) | m² | 2,82 |  |  |  |
| 12.05 | IP0151 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO | m² | 7,75 |  |  |  |
| 12.06 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 5,58 |  |  |  |
| 12.07 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 44,56 |  |  |  |
| 12.08 | JAC0023 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL DE EDIFICAÇÃO ACESSIVEL - PSA 01 PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 2,00 |  |  |  |
| 12.09 | IP0154 | Próprio | PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 12.10 | IP0157 | Próprio | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 12.11 | IP0158 | Próprio | PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,10M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 12.12 | CM00276 | Próprio | STC (SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, FONTE EM BRAILE, EM CHAPA METÁLICA, NA COR ALUMÍNIO NATURAL, DIMENSÃO DE 3X10 CM). | UND | 8,00 |  |  |  |
| 12.13 | CM00277 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | UND | 10,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 13.01 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 13.01.01 |  |  | ENTRADA ENERGIA AC |  |  |  |  |  |
| 13.01.01.01 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.01.02 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,30 |  |  |  |
| 13.01.01.03 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35,00 |  |  |  |
| 13.01.01.04 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140,00 |  |  |  |
| 13.01.01.05 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3,75 |  |  |  |
| 13.01.01.06 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 3,00 |  |  |  |
| 13.01.01.07 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3,75 |  |  |  |
| 13.01.01.08 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.01.09 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,30 |  |  |  |
| 13.01.01.10 | ELET001 | Próprio | REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.01.11 | IP0073 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM BARRA CHATA DE 3/4" X 1/4" E BARRAS Ø = 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,50 |  |  |  |
| 13.01.01.12 | IP0172 | Próprio | ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR, INCLUINDO FIXAÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.01.13 | IP0173 | Próprio | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.01.14 | LSE003 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.02 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |
| 13.01.02.01 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 195,00 |  |  |  |
| 13.01.02.02 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 13.01.02.03 | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 195,00 |  |  |  |
| 13.01.02.04 | IP0177 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 33,00 |  |  |  |
| 13.01.03 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 13.01.03.01 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 16,00 |  |  |  |
| 13.01.03.02 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 423,00 |  |  |  |
| 13.01.03.03 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.01.03.04 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.01.03.05 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 126,90 |  |  |  |
| 13.01.03.06 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 126,90 |  |  |  |
| 13.01.03.07 | ELET002 | Próprio | REFLETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 |  |  |  |
| 13.01.03.08 | ELET004 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 |  |  |  |
| 13.01.03.09 | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 90,00 |  |  |  |
| 13.01.03.10 | IP0179 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 140,76 |  |  |  |
| 13.01.04 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 13.01.04.01 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1681,60 |  |  |  |
| 13.01.04.02 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28,80 |  |  |  |
| 13.01.04.03 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 749,87 |  |  |  |
| 13.01.04.04 | JAC0030 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9,60 |  |  |  |
| 13.01.04.05 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24,00 |  |  |  |
| 13.01.04.06 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 |  |  |  |
| 13.01.04.07 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30,00 |  |  |  |
| 13.01.04.08 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 13.01.04.09 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 13.01.04.10 | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 |  |  |  |
| 13.01.04.11 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.04.12 | ELET003 | Próprio | CONJUNTO INTERNO DISJUNTORES E DPS PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1,00 |  |  |  |
| 13.01.04.13 | RC0149 | Próprio | EXAUSTOR MEGA 34, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.01.05 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA |  |  |  |  |  |
| 13.01.05.01 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 |  |  |  |
| 13.01.05.02 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 13.01.05.03 | IP0175 | Próprio | LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6500 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 |  |  |  |
| 13.01.05.04 | IP0217 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - EXCLUSO FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA | UND | 34,00 |  |  |  |
| 13.01.05.05 | JAC0032 | Próprio | PROJETOR LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.01.05.06 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 |  |  |  |
| 13.01.05.07 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.01.05.09 | VAL0019 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC 20X20 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 13.01.05.10 | VAL0020 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ELÉTRICA EM PVC 40X40 | UN | 9,00 |  |  |  |
| 13.02 |  |  | INSTALAÇÃO LÓGICA |  |  |  |  |  |
| 13.02.01 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.02 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.03 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 211,00 |  |  |  |
| 13.02.04 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120,00 |  |  |  |
| 13.02.05 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 31,00 |  |  |  |
| 13.02.06 | IP0180 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 211,00 |  |  |  |
| 13.02.07 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1060,00 |  |  |  |
| 13.02.08 | IP0182 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT 6 | UND | 31,00 |  |  |  |
| 13.02.09 | LOG004 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO TOMADA PATCH PANEL | UND | 31,00 |  |  |  |
| 13.02.10 | LOG005 | Próprio | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 3,00 M (VERDE) | UND | 31,00 |  |  |  |
| 13.02.11 | RC0131 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS 19" 1U X 50MM C/ KIT PORCA GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 |  |  |  |
| 13.02.12 | LOG008 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6 INCLUINDO COLOCAÇÃO TERMINAIS RJ 45 | UND | 31,00 |  |  |  |
| 13.02.13 | LOG010 | Próprio | KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.14 | LOG015 | Próprio | KIT DIO SM 02F LC-UPC D0.9 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.15 | LOG013 | Próprio | DIO B48 - MODULO BASICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.16 | LOG016 | Próprio | KIT BANDEJA DE EMENDA 12F FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.17 | LOG018 | Próprio | KIT DIO B48 DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.18 | LOG017 | Próprio | KIT 3x PLACAS LGX 08 POS LC/SC PLASTICO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.19 | LOG020 | Próprio | KIT MOVIMENTAÇÃO S/ TRAVA LIGHT 3/8 WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.20 | LOG021 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS 08POS 19" PADRÃO NBR14136 10A WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.02.21 | LOG022 | Próprio | ESPELHO PLANO 2P - GLOSSY - BRANCO 4X2 FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 |  |  |  |
| 13.02.22 | LOG023 | Próprio | PATCH CORD U/UTP CAT.6 LSZH 3.0M AZ FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 31,00 |  |  |  |
| 13.02.23 | LOG024 | Próprio | PATCH PANEL 24 PSC MODULAR MULTILAN CAT.6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 |  |  |  |
| 13.02.24 | LOG025 | Próprio | GUIA DE CABOS 19" 1U x 50MM C/ KIT PORCA DE GAIOLA WOMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.02.25 | VAL0028 | Próprio | RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL. | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.03 |  |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |
| 13.03.01 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15,50 |  |  |  |
| 13.03.02 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6,30 |  |  |  |
| 13.03.03 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.03.04 | IP0128 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | m³ | 6,30 |  |  |  |
| 13.03.05 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,40 |  |  |  |
| 13.03.06 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2,50 |  |  |  |
| 13.03.07 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.03.08 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.03.09 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7,75 |  |  |  |
| 13.03.10 | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 7,75 |  |  |  |
| 13.03.12 | VAL0029 | Próprio | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.04 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 13.04.01 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 13.04.01.01 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8,60 |  |  |  |
| 13.04.01.02 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 |  |  |  |
| 13.04.01.03 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.01.04 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 5,50 |  |  |  |
| 13.04.01.05 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.01.06 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5,50 |  |  |  |
| 13.04.01.07 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 5,50 |  |  |  |
| 13.04.01.08 | VAL1111 | Próprio | Substituição de caixa de policarbonato do Hidrômetro | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.04.01.9 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3,10 |  |  |  |
| 13.04.01.10 | VAL1115 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO) | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.04.02 |  |  | RESERVATÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 13.04.02.01 | VAL0017 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS NOVOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - COM APROVEITAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.02.02 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 4,00 |  |  |  |
| 13.04.03 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 13.04.03.01 | RC0050 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 3,00 |  |  |  |
| 13.04.03.02 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.03 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.04 | SEMAI 04.01.080 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.05 | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.06 | RC0048 | Próprio | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS, SISTEMA SPRAY E REFIL, COR BRANCO, REF NOBRE CITY 32319 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.07 | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.08 | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,84 |  |  |  |
| 13.04.03.09 | JAC0057 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.03.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 13.04.03.11 | JAC0056 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.03.12 | IP0108 | Próprio | BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, LINHA IZY CONFORTO (SEM ABERTURA FRONTAL), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.03.13 | CM0044 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.03.14 | JAC0052 | Próprio | CABIDE COM ACABAMENTO CROMADO, LINHA IZY-DECA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.03.15 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.04.03.16 | JAC0055 | Próprio | TANQUE DE INOX, INCLUINDO ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.04.03.17 | JAC0058 | Próprio | ASSENTO SANITÁRIO PARA VASO EM POLIESTER, DECA AP23 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.04.03.18 | IP0125 | Próprio | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DN 15 DECAMATIC 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.04.03.19 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.04.03.20 | IP0191 | Próprio | ARMÁRIOS COPA E ÁREA SERV., CONFECCIONADOs EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS /PUXADORES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,04 |  |  |  |
| 13.05 |  |  | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |
| 13.05.01 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |
| 13.05.01.01 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 13.05.01.02 | JAC0139 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UND | 3,00 |  |  |  |
| 13.05.02 |  |  | SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA |  |  |  |  |  |
| 13.05.02.01 | VAL1011 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 6,00 |  |  |  |
| 13.05.02.02 | VAL1012 | Próprio | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 24,00 |  |  |  |
| 13.05.02.03 | VAL1013 | Próprio | Placa de sinalização de combate a incêndio "ProibidoFUMAR", 20x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente | un | 4,00 |  |  |  |
| 13.05.03 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  |  |
| 13.05.03.01 | RC0166 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5 M, TEMPO DE DESCARGA 12 S, NBR 9443, 9444, 10721 | UND | 4,00 |  |  |  |
| 13.05.03.02 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.05.03.03 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 6,00 |  |  |  |
| 13.05.03.04 | RC0088 | Próprio | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.05.03.05 | RC0089 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UND | 5,00 |  |  |  |
| 13.06 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 13.06.01 |  |  | REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |
| 13.06.01.01 | IP0112 | Próprio | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 6,00 |  |  |  |
| 13.06.02 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |
| 13.06.02.01 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.06.02.02 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.06.02.03 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.06.02.04 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.06.02.05 | CALC-0010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.06.03 |  |  | TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS |  |  |  |  |  |
| 13.06.03.01 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 17,00 |  |  |  |
| 13.06.03.02 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 62,00 |  |  |  |
| 13.06.03.03 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 45,00 |  |  |  |
| 13.06.03.04 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62,00 |  |  |  |
| 13.06.04 |  |  | APOIO CIVIL |  |  |  |  |  |
| 13.06.04.01 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 6,00 |  |  |  |
| 13.06.04.02 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 1,80 |  |  |  |
| 13.06.04.03 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16,80 |  |  |  |
| 13.06.04.04 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 7,00 |  |  |  |
| 13.06.04.05 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS | m² | 10,00 |  |  |  |
| 13.06.04.06 | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | UN | 6,00 |  |  |  |
| 13.06.04.07 | EUN0023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | un | 4,00 |  |  |  |
| 13.06.05 |  |  | REDE DE COLETA DE CONDENSADOS PARA SPLITS |  |  |  |  |  |
| 13.06.05.01 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 15,49 |  |  |  |
| 13.06.05.02 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 13.06.05.03 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 117,55 |  |  |  |
| 13.06.06 |  |  | SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR |  |  |  |  |  |
| 13.06.06.01 | CALC-0013 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO: 600 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA 60 mmca, COM FILTROS G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 13.06.06.02 | CALC-0014 | Próprio | VENTILADOR SPLIT-VENT PARA RENOVAÇÃO DE AR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 5,00 |  |  |  |
| 13.06.06.03 | DUTO-CHAPA | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°24 | m² | 8,00 |  |  |  |
| 13.06.06.04 | CALC-0015 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO 325 X 165 [mm] (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 4,00 |  |  |  |
| 13.07 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 13.07.01 | SEMAI 05.06.035 | Próprio | EXECUÇÃO DE PONTOS EXTRAVASORES EMCALHAS - FURO COM MARTELETE E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.07.02 | JAC0129 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,00 |  |  |  |
| 13.07.03 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7,00 |  |  |  |
| 13.07.4 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 2,20 |  |  |  |
| 13.07.05 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 |  |  |  |
| 13.07.06 | 99283 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | M | 0,80 |  |  |  |
| 13.07.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1,95 |  |  |  |
| 13.07.08 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1,95 |  |  |  |
| 13.07.09 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1,95 |  |  |  |
| 13.08 |  |  | SPDA |  |  |  |  |  |
| 13.08.01 |  |  | CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 13.08.01.01 | LS0001 | Próprio | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 mm² EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO, INOX DIAMETRO 45MM PARAFUSO E PORCA 1/4 POL. EM INOX | UND | 47,00 |  |  |  |
| 13.08.01.02 | LS0002 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2 | UND | 337,00 |  |  |  |
| 13.08.01.03 | LS0003 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 32,00 |  |  |  |
| 13.08.01.04 | LS0004 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250,00 |  |  |  |
| 13.08.01.05 | LS0005 | Próprio | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO 35 MM2, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3 M X 2" E BASE | UND | 1,00 |  |  |  |
| 13.08.01.06 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47,00 |  |  |  |
| 13.08.01.07 | LS0006 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450 / 750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 47,00 |  |  |  |
| 13.08.02 |  |  | DESCIDA |  |  |  |  |  |
| 13.08.02.01 | LS0007 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, APARENTE, SEM ISOLADOR, FIXO EM PAREDE (INCLUINDO PRESILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80,00 |  |  |  |
| 13.08.02.02 | LS0008 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40,00 |  |  |  |
| 13.08.02.03 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 |  |  |  |
| 13.08.02.04 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16,00 |  |  |  |
| 13.08.02.05 | LS0014 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24,00 |  |  |  |
| 13.08.02.06 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 16,00 |  |  |  |
| 13.08.02.07 | LS0009 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM CIMENTADO | m² | 2,40 |  |  |  |
| 13.08.02.08 | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 |  |  |  |
| 13.08.02.09 | LS0011 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO COM DOIS BOCAIS DE 1" | UND | 8,00 |  |  |  |
| 13.08.02.10 | LS0012 | Próprio | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32 MM, COM BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 120,00 |  |  |  |
| 13.08.02.11 | LS0013 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 16,00 |  |  |  |
| 13.08.02.12 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 |  |  |  |
| 13.08.02.13 | LS0002 | Próprio | PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2 | UND | 80,00 |  |  |  |
| 13.08.03 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |
| 13.08.03.01 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 28,06 |  |  |  |
| 13.08.03.02 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 28,06 |  |  |  |
| 13.08.03.03 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12,00 |  |  |  |
| 13.08.03.04 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 112,50 |  |  |  |
| 13.08.03.05 | LS0015 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12,00 |  |  |  |
| 13.08.03.06 | LS0016 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12,00 |  |  |  |
| 13.08.03.07 | LS0017 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 |  |  |  |
| 13.08.03.08 | LS0018 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20,48 |  |  |  |
| 13.08.03.09 | LS0013 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 35 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 8,00 |  |  |  |
| 13.08.03.10 | LS0019 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE TIPO HCT 5/8" 70-3 (CABO 50 MM2) – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 12,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 14.01 |  |  | GRADIL/MURETA |  |  |  |  |  |
| 14.01.01 | VAL0022 | Próprio | GRADIL TIPO “NYLOFOR 3D”, CONFORME PROJETO, MALHA 50X200 FIO 4.0, PINTURA BRANCA, VERDE OU PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DOS PORTÕES, POSTES E ACESSÓRIOS. | m² | 225,29 |  |  |  |
| 14.02 |  |  | GRADIL/JANELA |  |  |  |  |  |
| 14.02.01 | IP0056 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 76,98 |  |  |  |
| 14.02.02 | IP0057 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | m² | 76,98 |  |  |  |
| 14.02.03 | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | m² | 76,98 |  |  |  |
| 14.03 |  |  | GRADIL/PORTÃO |  |  |  |  |  |
| 14.03.01 | IP0056 | Próprio | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER OU SIMILAR | m² | 3,92 |  |  |  |
| 14.03.02 | IP0057 | Próprio | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM PEÇAS METÁLICAS, DUAS DEMÃOS | m² | 3,92 |  |  |  |
| 14.03.03 | VAL1004 | Próprio | GRADES EM FERRO INSTALADAS EM VÃOS DE JANELAS E PORTAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS MACIÇOS DE 9,5X9,5MM | m² | 3,92 |  |  |  |
| 14.04 |  |  | CORRIMÃO/RAMPA |  |  |  |  |  |
| 14.04.01 | RC0027 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) | M | 26,24 |  |  |  |
| 14.04.02 | RC0028 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", FIXADO EM MONTANTE METALICO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA DE BASE (OXIBAR DAL 535 BT 0527) E PINTURA PULVERIZADA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO - DUAS DEMÃOS) | M | 8,76 |  |  |  |
| 14.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/RAMPA |  |  |  |  |  |
| 14.05.01 | IP0045 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m² | 113,94 |  |  |  |
| 14.05.02 | IP0050 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO - COM JUNTAS DE PVC | m² | 113,94 |  |  |  |
| 14.06 |  |  | PÁTIO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |  |
| 14.06.01 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 38,00 |  |  |  |
| 14.06.02 | IP0047 | Próprio | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 3,80 |  |  |  |
| 14.06.03 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73,14 |  |  |  |
| 14.06.04 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 20,00 |  |  |  |
| 14.06.05 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 6,00 |  |  |  |
| 14.06.06 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 73,14 |  |  |  |
| 14.07 |  |  | ACESSO À MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  |
| 14.07.01 | JAC0072 | Próprio | READEQUAÇÃO ESCADA DE MARINHEIRO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 14.08 |  |  | PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO |  |  |  |  |  |
| 14.08.01 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 50,00 |  |  |  |
| 14.08.02 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 3,14 |  |  |  |
| 14.08.03 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 113,94 |  |  |  |
| 14.08.04 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 11,39 |  |  |  |
| 14.08.05 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 227,80 |  |  |  |
| 14.08.06 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73,14 |  |  |  |
| 14.09 |  |  | PISO DRENANTE |  |  |  |  |  |
| 14.09.01 | RC0178 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | m³ | 2,26 |  |  |  |
| 14.09.02 | RC0179 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | m³ | 0,57 |  |  |  |
| 14.09.03 | RC0180 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* | m³ | 0,85 |  |  |  |
| 14.09.04 | RC0181 | Próprio | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | m³ | 0,35 |  |  |  |
| 14.09.05 | RC0182 | Próprio | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | m² | 5,64 |  |  |  |
| 14.09.06 | RC0183 | Próprio | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | m³ | 0,17 |  |  |  |
| 14.09.07 | JAC0162 | Próprio | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 5,64 |  |  |  |
| 15 |  |  | PAREDE ÁREA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| 15.01 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  |  |
| 15.01.01 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 15,12 |  |  |  |
| 15.01.02 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 15,12 |  |  |  |
| 15.01.03 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 22,40 |  |  |  |
| 15.01.04 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 15,20 |  |  |  |
| 16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 16.01 | VAL0030 | Próprio | GRELHA P/RALO EM AÇO INOX QUADRADA COM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL 100MM | un | 6,00 |  |  |  |
| 16.02 | IP0183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | UND | 1,00 |  |  |  |
| 16.03 | JAC0157 | Próprio | LIMPEZA DE LETREIRO/BRASÃO | M² | 46,00 |  |  |  |
| 16.04 | JAC0158 | Próprio | PENDURADOR INOX PARA VASSOURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 |  |  |  |
| 16.06 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 |  |  |  |
| 16.07 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 3,64 |  |  |  |
| 16.08 | SEMAI 04.01.069 | Próprio | FECHAMENTO DOS PILARES E PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | UND | 1,00 |  |  |  |
| 16.10 | JAC0096 | Próprio | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UND | 2,00 |  |  |  |
| 16.11 | VAL1008 | Próprio | LONA DE PROTECAO EM PLASTICO PRETO IGNIFICO PARA PROTEGER PLACAS SOLARES | m² | 80,00 |  |  |  |
| 16.12 | VAL1002 | Próprio | BANCADA DML EM GRANITO CINZA COM FURO, TESTEIRA E RODAPIA, CONFORME PROJETO | m² | 1,01 |  |  |  |
| 16.13 | VAL1001 | Próprio | BANCADA DE APOIO COPA EM GRANITO CINZA CONFORME DETALHE | m² | 0,86 |  |  |  |
| 16.15 | VAL1001 | Próprio | BALCÃO ATENDIMENTO EM GRANITO CINZA CONFORME DETALHE | m² | 1,66 |  |  |  |
| 17 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |
| 17.01 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 81,27 |  |  |  |
| 17.02 | JAC0165 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO | UND | 8,00 |  |  |  |
| 17.03 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 82,00 |  |  |  |
| 17.04 | JAC0166 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 27,00 |  |  |  |
| 17.05 | JAC0167 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 5,00 |  |  |  |
| 17.06 | JAC0173 | Próprio | REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM | M³ | 82,00 |  |  |  |
| 17.07 | AL00009 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 8,20 |  |  |  |
| 17.08 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 12,00 |  |  |  |
| 17.09 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 120,00 |  |  |  |
| 18 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO / LIMPEZA FINAL / AS BUILT |  |  |  |  |  |
| 18.01 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  |
| 18.01.01 | RC0023 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 330,94 |  |  |  |
| 18.01.02 | RC0154 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | UND | 5,00 |  |  |  |
| 18.01.03 | IP0169 | Próprio | LIMPEZA E TESTES DAS REDES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA | M | 48,50 |  |  |  |
| 18.01.04 | IP0017 | Próprio | LIMPEZA DE CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO COM ATÉ 5,0 M3 | UND | 1,00 |  |  |  |
| 18.01.05 | SEMAP 04.01.072 | Próprio | LIMPEZA DE RESERVATORIOS | M³ | 2,00 |  |  |  |
| 18.02 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 18.02.01 | IP0166 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,00 |  |  |  |
| 18.03 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  |  |
| 18.03.01 | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | UND | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total do BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  |  |  |

Salvador, ...... de........................ de 20XX

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2024

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO FÓRUM ELEITORAL DE VALENÇA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA .........................................

## CONTRATO Nº 00/20XX

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominado Contratante, neste ato representado por seu Diretor-Geral, .........................................., no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, e a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXXX, telefone n.º (XX) XXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXX, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração juntada aos autos, resolvem celebrar o presente contrato para execução dos serviços de reforma do fórum eleitoral de Valença, albergado na Lei n.º 14.133/2021, resultante da Concorrência n.º 90002/2024, consoante Processo (SEI) n.º 0011178-18.2024.6.05.8000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O objeto do presente contrato é a execução de dos serviços de reforma do fórum eleitoral de Valença, conforme as condições estabelecidas no Edital de Concorrência n.º 90002/2024 e na proposta firmada pela Contratada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

- O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL

INSERIR TABELA COM ITENS CORRESPONDENTES

1.	O valor total do presente contrato é de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme Planilha(s) anexadas a este Contrato.

2.	O valor acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à Contratada qualquer outro pagamento resultante da execução deste ajuste.

REAJUSTE

3.	Os preços pactuados serão reajustados, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento estimado (15/08/2024), aplicando-se a variação do índice da Construção Civil (INCC) calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

4.	Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor, à época.

5.	Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. 	A despesa correrá à conta do elemento xxxx.“xxxxxxxxx”, vinculado à Ação xxxxxxxxx– “xxxxxxxxxxx”, do Programa “Gestão do Processo Eleitoral”.

2.	Para a cobertura das despesas, foi emitida a Nota de Empenho n.º 20XXNEXXXX, em xx de xxxxxxxxxxxx de 20XX.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1.	No prazo máximo de 15 (quinze) dias,contados do recebimento da via do contrato assinado, a Contratada prestará garantia em percentual equivalente a 5 % sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei n.º 14.133/2021.

2.	A garantia em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

3.	Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

4.	A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista e previdenciária, e de indenização por danos causados à Contratante ou a terceiros.

5.	Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta no item 4 acima.

6.	A instituição garantidora atenderá ao disposto no item 4, devendo constar expressamente do documento de garantia que a cobertura abrange o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários.

7.	A garantia contratual terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado.

8.	No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a Contratada deverá renová-la na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo, percentual e condições estabelecidos nesta Cláusula.

8.1.	O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se a Contratada não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

8.2.	Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei 14.133/2021.

9.	Em se tratando de fiança bancária, do título deverá constar expressamente que a instituição garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Código Civil ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

10.	Ocorrendo acréscimos ou repactuações contratuais ou se a garantia for utilizada nas situações referidas no item 4, o seu valor deverá ser adequado em igual proporção no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da notificação da fiscalização do contrato, nos demais casos.

11.	O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica.

12.	A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 11 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei 14.133/2021.

13.	O bloqueio efetuado com base no item 11 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.

14. 	O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou de apólice de seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

15. 	Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a Fiscalização do Contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instâncias administrativas.

16. 	O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO/ENTREGA/RECEBIMENTO E DOS PRAZOS/DOCUMENTOS

- O objeto será executado de acordo com o Projeto Básico, anexo deste Contrato.

- A Contratada deverá observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tópico 8 do Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.	A Contratante obriga-se a:

a)	acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) 	prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

c) 	efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes dos instrumentos convocatório e contratual;

d) 	zelar para que, durante a vigência do Contrato, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

e)	manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, especialmente quanto à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato

- determinar a reparação, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.	São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente contrato, no Projeto Básico e na legislação vigente:

- executar o contrato fielmente, conforme as condições estabelecidas no Projeto Básico, Anexo deste instrumento, no edital e na proposta de preços apresentada pela Contratada;

- atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste instrumento;

- responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;

- manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;

- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor;

- não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, salvo se houver previsão no Projeto Básico e desde que devidamente autorizado pela Contratante (vide Tópico 10 do Projeto Básico - Anexo A este Contrato);

- conferir garantia de adequação dos produtos/serviços (qualidade, segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas no Projeto Básico, Anexo deste Contrato;

- abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, bem como de membros ou juízes vinculados ao TRE-BA, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

1.	O pagamento será efetuado na forma e prazo estabelecidos no Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

2.	A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

3. 	Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a Contratante poderá deduzir os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações, devidos pela Contratada, do montante a ser-lhe pago.

4.	Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente).

5.	No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.		O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

1.	O contrato terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

1.	De acordo com o § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a União, PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou Projeto Básico, a contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista no item 2 abaixo, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

  - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

  - dar causa à inexecução total do contrato.

2.	De acordo com o § 5º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS E MÁXIMO DE 6 (SEIS) ANOS, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sanção de multa prevista no edital, contrato, Projeto Básico, a contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

  - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

2.1.	Para os fins da alínea “c”, reputar-se-á como comportamento inidôneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do contrato, tais como ação em conluio ou em desconformidade com a lei, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

3.	De acordo com o § 2º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA exclusivamente aos casos de inexecução parcial, desde que não tenha causado grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

4.	O atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessório, bem como o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, sujeitará a Contratada, à multa calculada na forma e percentuais previstos no Projeto Básico (Anexo deste Contrato), penalidade que poderá ser imputada cumulativamente às sanções estabelecidas nos itens 1, 2 e 3 acima.

5.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipótese de convocação de licitante remanescente na forma do inciso I do art. 4º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

6.	Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14,133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE-BA.

7.	A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE/BA.

8. 	O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.	Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nos itens 7 e 8 acima, será a Contratada, se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da União– GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da intimação.

10.	As situações mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administração, a extinção do contrato.

11.	Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 e 167 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1.	Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

1.	A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua extinção, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades aqui estabelecidas.

2.	Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO

1.	A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do presente contrato e de seus aditamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1.	Em observância ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

a)	a coleta de dados pessoais indispensáveis à própria execução do objeto, se houver, será realizada mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste Projeto Básico, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

b)	encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada providenciará seu descarte de forma segura.

2.	A Contratada, sempre que necessário, dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TRE-BA, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

3.	O eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a mesma e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execução contratual e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

4.	Representante da Contratada manterá contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia útil da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

5.	A critério do Contratante, a Contratada poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

6.	Sem prejuízo de observância às demais disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em função do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custódia dos documentos.

7.	Serão protegidas quanto à confidencialidade as informações classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolução CNJ nº 396, de 07 de junho de 2021, na Resolução TSE nº 23.644, de 1º de junho de 2021, na Portaria da Presidência do TRE-BA nº 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo da observância de outros normativos que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.	O presente Contrato é celebrado com fulcro nas normas insertas na Lei n.º 14.133/2021, tendo por base as condições estabelecidas na Concorrência n.º 90002/2024 e os termos da proposta apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

1.	Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, xx de xxxxxxx de 20XX

____________________________                      ____________________________________

Diretor-Geral do TRE-BA                                        CONTRATADA