## Planilha licitação
|  |  |  | Bancos: SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe B.D.I. 22,88% |  |  |  | Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 116,64% Mensalista: 71,67%
OBRA: | REFORÇO DA SUBESTAÇÃO DO ANEXO II AO TRE-BA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
01 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 36949.37 | 18.13%
01.01 |  |  | DESPESAS COM O PESSOAL |  |  |  |  | 19342.58 | 9.489%
01.01.01 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 45.49 | 55.89 | 2682.72 | 1.316%
01.01.02 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6778.92 | 8329.93 | 16659.86 | 8.173%
01.02 |  |  | DESPESAS GERAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 2103.3 | 1.032%
01.02.01 | SEP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 2 | 855.84 | 1051.65 | 2103.3 | 1.032%
01.03 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  |  | 15503.49 | 7.606%
01.03.01 | ANX2-SUB-001 | Próprio | ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE LOCAÇÃO DE ANDAIME, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA | m² | 18 | 60.46 | 74.29 | 1337.22 | 0.656%
01.03.02 | ANX2-SUB-002 | Próprio | ESCORAMENTO TUBULAR METALICO PARA LAJE DE CONCRETO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 135.21 | 22.71 | 27.9 | 3772.35 | 1.851%
01.03.03 | 93422 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 192 | 6.07 | 7.45 | 1430.4 | 0.7017%
01.03.04 | 93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 96 | 75.99 | 93.37 | 8963.52 | 4.397%
02 |  |  | DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 6472.3 | 3.175%
02.01 |  |  | IMPOSTOS / TAXAS |  |  |  |  | 901.58 | 0.4423%
02.01.01 | CM00318 | Próprio | ART | UND | 1 | 322.72 | 396.55 | 396.55 | 0.1945%
02.01.02 | IP0005 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA | UND | 1 | 411 | 505.03 | 505.03 | 0.2478%
02.02 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  |  | 1966.08 | 0.9645%
02.02.01 | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1 | 800 | 983.04 | 983.04 | 0.4822%
02.02.01 | CM00224 | Próprio | PCMSO | UND | 1 | 800 | 983.04 | 983.04 | 0.4822%
02.03 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 3604.64 | 1.768%
02.03.01 | WDS0001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | m² | 3 | 486.56 | 597.88 | 1793.64 | 0.8799%
02.03.02 | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1473.8 | 1811 | 1811 | 0.8884%
03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8952.82 | 4.392%
03.01 | RC0051 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | m³ | 17.69 | 343.94 | 422.63 | 7476.32 | 3.668%
03.02 | RC0004 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 22.11 | 18.58 | 22.83 | 504.77 | 0.2476%
03.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 331.65 | 2.39 | 2.93 | 971.73 | 0.4767%
04 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 34875.39 | 17.11%
04.01 | ANX2-SUB-024 | Próprio | REFORÇO COM VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, IÇAMENTO, JATEAMENTO, PROTEÇÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1459.2 | 18 | 22.11 | 32262.91 | 15.83%
04.02 | ANX2-SUB-003 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT 3/4" | UN | 64 | 33.22 | 40.82 | 2612.48 | 1.282%
05 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 3043.53 | 1.493%
05.01 | RC0051 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | m³ | 1 | 343.94 | 422.63 | 422.63 | 0.2073%
05.02 | ANX2-SUB-004 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO, PRETEÇÃO E REFORÇO COM AÇO CA-50 | M | 20 | 64.48 | 79.23 | 1584.6 | 0.7774%
05.03 | ANX2-SUB-005 | Próprio | ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M² | 10 | 84.34 | 103.63 | 1036.3 | 0.5084%
06 |  |  | PISO |  |  |  |  | 43674.2 | 21.43%
06.01 | ANX2-SUB-023 | Próprio | CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700 KG/M3, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 11.8 | 1572.29 | 1932.02 | 22797.83 | 11.18%
06.02 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 147.38 | 77.98 | 95.82 | 14121.95 | 6.928%
06.03 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 147.38 | 37.3 | 45.83 | 6754.42 | 3.314%
07 |  |  | TETO |  |  |  |  | 1036.3 | 0.5084%
07.01 | ANX2-SUB-005 | Próprio | ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M² | 10 | 84.34 | 103.63 | 1036.3 | 0.5084%
08 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7623.91 | 3.74%
08.01 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 82.46 | 2.09 | 2.56 | 211.09 | 0.1036%
08.02 | SEMAP 05.02.001 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | m² | 82.46 | 4.95 | 6.08 | 501.35 | 0.2459%
08.03 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 82.46 | 29.3 | 36 | 2968.56 | 1.456%
08.04 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 27.93 | 10.91 | 13.4 | 374.26 | 0.1836%
08.05 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 27.93 | 56.08 | 68.91 | 1924.65 | 0.9442%
08.06 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 200 | 6.69 | 8.22 | 1644 | 0.8065%
09 |  |  | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 593.82 | 0.2913%
09.01 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 26.63 | 32.72 | 392.64 | 0.1926%
09.02 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 40.54 | 49.81 | 99.62 | 0.04887%
09.03 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 41.33 | 50.78 | 101.56 | 0.04982%
10 |  |  | SERVIÇOS DA SUBSTAÇÃO, GERADOR E CAG |  |  |  |  | 27668.99 | 13.57%
10.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4494.49 | 2.205%
10.01.01 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 26.1 | 93.98 | 115.48 | 3014.02 | 1.479%
10.01.02 | ANX2-SUB-011 | Próprio | PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA DE AÇO | m² | 7 | 56.98 | 70.01 | 490.07 | 0.2404%
10.01.03 | ANX2-SUB-017 | Próprio | LONA DE PROTECAO EM PLASTICO PRETO | m² | 40 | 20.15 | 24.76 | 990.4 | 0.4859%
10.02 |  |  | REMOÇÕES E INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 22043.83 | 10.81%
10.02.01 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 62 | 0.79 | 0.97 | 60.14 | 0.0295%
10.02.02 | ANX2-SUB-013 | Próprio | REMOÇÃO DE ELETROCALHA, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 13 | 13.93 | 17.11 | 222.43 | 0.1091%
10.02.02 | ANX2-SUB-012 | Próprio | REMOÇÃO E REISTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | un | 15 | 165.77 | 203.69 | 3055.35 | 1.499%
10.02.04 | ANX2-SUB-014 | Próprio | RETIRADA DE ELETRODUTOS, COM REAPROVEITAMENTO | M | 69 | 10.08 | 12.38 | 854.22 | 0.4191%
10.02.05 | ANX2-SUB-015 | Próprio | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EXISTENTE | M | 23 | 106.17 | 130.46 | 3000.58 | 1.472%
10.02.06 | ANX2-SUB-016 | Próprio | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR A DIESEL | UN | 1 | 729.75 | 896.71 | 896.71 | 0.4399%
10.02.07 | ANX2-SUB-019 | Próprio | DESMONTAGEM DE CHILLER DE AR CONDICIONADO | UN | 2 | 3218.64 | 3955.06 | 7910.12 | 3.88%
10.02.08 | ANX2-SUB-020 | Próprio | ELEVAÇÃO E TRASPORTE HORIZONTAL DE CHILER DE AR CONDICIONADO | UN | 2 | 531.12 | 652.64 | 1305.28 | 0.6403%
10.02.09 | ANX2-SUB-021 | Próprio | RETIRADA DE ELETROBOMBA | UN | 4 | 230.92 | 283.75 | 1135 | 0.5568%
10.02.10 | ANX2-SUB-022 | Próprio | RETIRADA DE TUNBULAÇÃO DE AÇO | M | 53 | 55.34 | 68 | 3604 | 1.768%
10.03 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 1130.67 | 0.5547%
10.03.01 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 4.74 | 5.82 | 873 | 0.4283%
10.03.02 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 9.99 | 12.27 | 257.67 | 0.1264%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 23618.43 | 11.59%
11.01 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 147.38 | 127.7 | 156.91 | 23125.39 | 11.34%
11.02 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8 | 50.16 | 61.63 | 493.04 | 0.2419%
12 |  |  | LIMPEZA, DESMOBILIZAÇÃO E AS BUILT |  |  |  |  | 7386.12 | 3.623%
12.01 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 663.88 | 0.3257%
12.01.01 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 135.21 | 4 | 4.91 | 663.88 | 0.3257%
12.02 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3666.27 | 1.799%
12.02.01 | RC0024 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE OBRA | UND | 1 | 2983.62 | 3666.27 | 3666.27 | 1.799%
12.03 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  | 3055.97 | 1.499%
12.03.01 | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | UND | 1 | 2486.96 | 3055.97 | 3055.97 | 1.499%
[5 empty] | Total com BDI |  | 201895.18
_______________________________________________________________ Yuri William Gonçalves Almeida