CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90004/2024

PREÂMBULO

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – TRE-BA, por meio da sua COMISSÃO DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria n.º 828, de 24 de outubro de 2022, torna público que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de empreitada por preço unitário, destinada à contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Eunápolis, conforme condições a seguir estabelecidas.

Esta licitação, autorizada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), processo n.º 0017582-85.2024.6.05.8000, será regida pela Lei n.º 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006, pelo Decreto n.º 8.538/2015, pela Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73/2022, Instrução Normativa/MPOG n.° 03/2018, demais legislação aplicável e, ainda, pelas condições constantes neste Edital.

SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA

Dia: 23.10.2024

Hora: 9h (horário de Brasília/DF)

Presidente da Comissão: Arthur Ribeiro Rocha

E-mail: cplic@tre-ba.jus.br. Telefone: (71) 3373-7081

Processo SEI n.º: 0017582-85.2024.6.05.8000

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)

Código UASG: 70013

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.

REGIME DE EXECUÇÃO: empreitada por preço unitário.

MODO DE DISPUTA: aberto e fechado.

EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA ME/EPP: não há.

OBSERVAÇÃO: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data previamente fixada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de prévia comunicação pela Comissão de Licitação.

NOTA IMPORTANTE. As licitantes deverão prestar especial atenção às disposições constantes da Seção XVII, deste Edital, que tratam das penalidades a serem aplicadas às licitantes que cometerem atos ilícitos na Licitação ou durante a execução do Contrato. Conforme Acórdão 754/2015, do Tribunal de Contas da União, o gestor público poderá ser responsabilizado, penal e administrativamente, pela omissão na aplicação de sanções às licitantes que pratiquem atos ilícitos na licitação ou na execução do contrato, tais como não manter a proposta, não encaminhar documento de habilitação ou encaminhar documentação falsa etc.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 1.676.702,12 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais e doze centavos), conforme orçamento estimativo e valor(es) máximo(s) admitido(s) para contratação, do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

A despesa correrá à conta de recursos consignados ao TRE-BA no Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: Ação – 02.122.0033.219Z.0029 – Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União no Estado da Bahia e Ação - 02.122.0033.160Z.0029 - Ampliação de Cartório Eleitoral em Eunapólis -BA no Município de Eunápolis BA. Natureza da Despesa: 44.90.51.91 – Obras em andamento.

Anexos

I – PROJETO BÁSICO

A – ORÇAMENTO ESTIMATIVO

B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS;

C – MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES

D – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO;

E – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.;

F – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTAS E MENSALISTAS;

G – ART´S DO ORÇAMENTO E DOS PROJETOS

H – PROJETOS (DISPONÍVEIS NO SITE DO TRE-BA, link https://www.tre-ba.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/editais/editais-das-licitaces-2024)

II – PROPOSTA-PADRÃO

III – MINUTA DO CONTRATO

SEÇÃO I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1.	A presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução de serviços de reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Eunápolis, conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Projeto Básico.

1.2. 	Havendo divergência entre as descrições do CATSER e as constantes neste Edital (Anexo I), prevalecerão as últimas.

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.	A sessão desta concorrência será pública e realizada em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.

2.2.	Poderão participar desta concorrência eletrônica as licitantes que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas, por meio do sítio www.gov.br/compras, para acesso ao Portal de Compras do Governo Federal.

2.3.	O credenciamento da licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

2.4.	Como requisito para participação da concorrência eletrônica, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação do presente Edital.

2.5.	Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015.

2.6.	A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação.

2.7.	Não poderão participar desta licitação:

  - empresário e sociedade empresária ou simples, na seguinte situação:

a.1)		suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com o TRE-BA, durante o prazo da sanção aplicada;

a.2)	declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

a.3)	impedidos de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

a.4)	proibidos de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

a.5)	proibidos de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;

  - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b.1)	equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

  - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

  - direta ou indiretamente, agente público do órgão licitante ou, na fase de  execução do contrato, agente público do órgão contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;

d.1) 	as vedações de que tratam a alínea “b” acima estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

  - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

  - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

  - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

  - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

  - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

  - os demais interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

  - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips;

  - consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, conforme justificativa constante no Projeto Básico (Anexo I do Edital).

2.7.1. O impedimento de licitar em decorrência de sanção que foi imposta à pessoa jurídica será também aplicado à licitante que atue em substituição à empresa apenada, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9.	Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

  - a)	estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;

  - estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.

SEÇÃO III – DO CREDENCIAMENTO

3.1.	A licitante deverá credenciar-se no sistema “Concorrência Eletrônica”, no sítio www.gov.br/compras, observado o seguinte:

  - o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

  - a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;

  - o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes à concorrência eletrônica.

3.2.	O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3.		A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

SEÇÃO IV – DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

4.1.		A licitante deverá preencher eletronicamente, em campos próprios do sistema, a descrição do objeto e o preço, conforme condição 4.2.1 deste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo:

4.1.1.	 A etapa de que trata a condição acima será encerrada automaticamente com a abertura da sessão pública.

4.1.2.	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.2.		A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR GLOBAL DE SUA PROPOSTA, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

4.2.1.	A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

4.3.		A licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital.

4.4.		A falsidade da declaração relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou das declarações relacionadas na Seção XII deste Edital, sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei 14.133/2021 e neste Edital.

4.5.	Nessa etapa não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a fase de lances.

4.5.1.	Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta, observando as seguintes regras:

a)	a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b)	os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo e o intervalo de que trata alínea acima;

c)	o valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema;

4.5.1.1. O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para o órgão licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.6.		As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.7.		Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, a licitante fica liberada dos compromissos assumidos.

4.8.		A celebração do contrato após vencido o prazo estabelecido na condição 4.6 importa em prorrogação da validade da proposta.

SUBSEÇÃO I – DA VISTORIA PRÉVIA

4.9.	A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificação onde serão realizados os serviços, para avaliação do espaço, construção, instalações e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realização dos serviços que serão contratados.

4.10.	A vistoria, de caráter facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes, será agendada junto à Seção de Projetos e Obras (SEPROB), doTribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda aquinta-feira, das 14:00 às 18:00h, e às sextas-feiras das 8:30 às 13:00h; até dois (02) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

4.11.	Quaisquer dúvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratação, deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação;

4.12.	Eventuais inconsistências observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

SEÇÃO V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

5.1.	No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal).

5.2.	A comunicação entre a Comissão de Licitação e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico, vedada outra forma de comunicação.

5.3.	A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.	Somente na fase de envio de lances haverá ordem de classificação das propostas.

6.2.	Qualquer elemento que possa identificar a licitante, importará a desclassificação da proposta. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3.	A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, de que trata a Seção XI deste Edital, em relação à proposta mais bem classificada.

SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1.	Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.2.	Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:

  - as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

  - a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observada a diferença mínima de R$ 100 (cem reais) entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

  - Observada a alínea “b” acima, a licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos da condição 10.6 deste Edital.

7.3.	Durante a sessão pública da concorrência, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

7.4.	Nesta fase de disputa, a Comissão de Licitação poderá, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

7.41.	 A eventual exclusão de proposta da licitante, de que trata a condição acima, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

7.5.	Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão desta concorrência eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa do fato aos participantes no sítio www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal).

SUBSEÇÃO I – MODO DE DISPUTA DE LANCES: ABERTO E FECHADO

7.7.	Será adotado para envio de lances, nesta licitação, o modo de disputa “aberto e fechado”, no qual as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de lance final e fechado.

7.8. 	A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos, sem prorrogação. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.9.	Encerrado o prazo aleatório acima previsto, o sistema selecionará:

  - O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela, para que possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo, podendo optar em manter seu último lance da etapa aberta.

  - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, podendo optar por manter seu último lance da etapa aberta.

7.10.	Encerrados os prazos estabelecidos nas alíneas acima, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.11.	 Não havendo licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências do edital, a Comissão reiniciará a etapa fechada para as licitantes que ainda não foram convocadas, seguindo o disposto na alínea “b” da condição 7.9 deste Edital.

7.11.1. Na hipótese da condição 7.11 acima, a Comissão deverá avisar as licitantes, via chat e no campo aviso do sistema, com antecedência mínima de 24 horas, o reinício da etapa fechada.

SEÇÃO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1.	Após a etapa de envio de lances, serão aplicados os critérios de desempate estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido do critério de desempate previsto no inciso I do art. 60 da Lei 14.133/2021, qual seja: disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar um novo lance fechado, em até 5 minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.2.	Persistindo o empate e na ausência de critérios objetivos nos inciso II a IV do art. 60, da Lei nº 14.133/2021, e no seu § 1º, estando indefinidas as formas de aferição e comprovação pela licitante, ainda pendentes de regulamentação e/ou de Ato da Secretária de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a fim de resguardar critérios isonômicos e transparentes, evitando-se interpretações subjetivas, será realizado sorteio (conforme previsão constante do Acórdão 723/2024 – Plenário TCU), da seguinte forma:

a)	a Comissão, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, convocará as licitantes para participarem da sessão de desempate, que ocorrerá via plataforma Zoom https://zoom.us/join, informando data e hora do sorteio, bem como o link e a forma de acesso.

b)	na sessão de desempate serão atribuídos números sequenciais, iniciando-se pelo número 1, conforme a ordenação de nomes das licitantes empatadas que aparece na tela da fase de julgamento do sistema Comprasgov. Desse modo, o nome da primeira licitante que aparece na ordem classificatória do sistema, obterá o numero 1, a segunda o número 2 e assim sucessivamente.

c)	o sorteio será realizado utilizando-se um globo no qual serão inseridos os números de cada licitante empatada, quando serão sorteados todos os números para definição da ordem de classificação das empatadas. A primeira sorteada ficará em primeiro lugar, a segunda selecionada no globo ficará em segundo lugar, e assim sucessivamente.

d)	a Comissão conduzirá a sessão de desempate, devendo participar mais dois servidores efetivos do Tribunal.

e) terminada a sessão de desempate, devidamente gravada, será disponibilizado o vídeo no Portal da Transparência deste Tribunal (www.tre-ba.jus.br) e juntado ao Processo da licitação.

8.3.	Os critérios de desempate previstos nas condições 8.1 e 8.2 acima também serão aplicados caso as propostas iniciais estejam empatadas e não haja envio de lances na fase competitiva.

SUBSEÇÃO I – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.4.	Quando houver participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, considerar-se-á empatada a proposta dessas empresas que for igual ou até 10% superior à proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico procederá da seguinte forma:

  - classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação prevista na condição 8.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta na forma da alínea “b” abaixo;

  - convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a menor proposta dentre as classificadas na forma na condição 8.4, “a”, para que, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que será classificada em primeiro lugar;

  - não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação da condição 8.4, “b”, ou não ocorrendo a regularização fiscal e trabalhista conforme o disposto na condição 12.14, ou, ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as propostas remanescentes, classificadas na forma da condição 8.4, “a”, para o exercício do mesmo direito.

8.5.	Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista na condição 8.3 e suas alíneas, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO

9.1.	Na fase de julgamento, após definida a classificação das propostas, a Comissão poderá negociar condições mais vantajosas e encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o melhor preço, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.2	Caso a proposta de preço mais bem classificada esteja acima do valor estimado para a contratação, a Comissão de Licitação deverá negociar com a licitante, com vista à obtenção de menor preço, observada a condição 11.3. deste Edital e suas subalíneas.

9.3.	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

SEÇÃO X– DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL

10.1.	A licitante mais bem classificada, na fase de julgamento prevista na Seção XI deste Edital, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação da Comissão de Licitação, para encaminhamento, exclusivamente por meio eletrônico, pela opção “enviar anexo”, de arquivo contendo:

a)	PROPOSTA FINAL DE PREÇO adequada ao último lance ofertado após a negociação prevista na Seção IX deste Edital, que terá de ser apresentada com observância das disposições descritas detalhadamente no Tópico 15 do Projeto Básico (Anexo I deste Edital), com as seguintes informações:

a.1.)	identificação (social), endereço, e-mail, números do CNPJ/MF e do telefone da licitante;

a.2)	A discriminação do objeto, com as especificações descritas no Anexo I deste Edital;

a.3)	O preço unitário e total, com duas casas decimais, em Real, em algarismo e por extenso;

b)	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, com discriminação de preço unitário e preço total, por serviço, em real e em algarismo, contemplando materiais, peças, componentes, equipamentos e mão de obra, encargos sociais e BDI, constando o número do registro no Conselho Profissional pertinente do responsável técnico encarregado da sua elaboração, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrão elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (Anexo II deste Edital);

b.1)	No cabeçalho da planilha de preço unitários deverão ser informados:

b 1.1)	data base do orçamento;

b.1.2)	 taxa de B.D.I. utilizada;

b.1.3)	data de apresentação da proposta;

b.1.4) 	 encargos sociais de horista e mensalista utilizados.

c)	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS E COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO (EQUIPAMENTOS), não devendo constar delas despesas relativas à administração local, mobilização/desmobilização, instalação do canteiro e consumos gerais;

d)	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS;

e)	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS de todos os itens da planilha orçamentária, destacando coeficientes de mão de obra e material;

f)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, com indicação do período de execução dos serviços e respectivos valores e prazo máximo para execução total da obra que deve ser de 150 (cento e cinquenta) dias. O cronograma deverá ser completo e detalhado, expresso em diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;

f.1)	Não será aceito cronograma cujo percentual da última parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preço global da obra.

10.2.	No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame;

10.2.1.	O preço máximo orçado para a execução da obra é R$ 1.676.702,12 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais e doze centavos), levando-se em conta um BDI de 29,07%, BDI de equipamentos de 15,28% e encargos sociais do SINAPI de 86,44% para produção e 47,66% para mensalistas, não sendo aceitas as propostas com valores superiores, conforme orçamento estimativo constante do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

10.2.1.1. Os encargos foram considerados desonerados. Conforme permitido pela Lei nº 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015, as empresas têm o direito de escolher por realizar o recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desoneração) ou sobre a folha de salários (contribuição patronal de 20%).

10.2.2.	O preço unitário de cada serviço constante do Orçamento Estimado (Anexo A do Projeto Básico) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Inexistindo previsão de custo de determinado serviço na planilha do SINAPI, o cálculo das composições foi realizado incorporando os custos dos insumos do SINAPI e das base nas tabelas do SBC, TCPO, ORSE autorizada por este Tribunal;

10.2.2.1. 	Na formação do preço que constará das propostas das licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência acima indicados, desde que os preços unitários e global fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado constante do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

10.3.	Recebidos os documentos, a sessão será suspensa para que a Comissão possa fazer a análise, conforme previsto na Seção XI deste Edital.

10.4	 Eventuais erros no preenchimento da(s) planilha(s) não são motivo para a desclassificação da proposta, quando houver a possibilidade de ser ajustada sem a necessidade de acréscimo do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

10.5.	A Comissão concederá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reenvio do anexo contendo a(s) planilha(s) corrigida(s), na forma da condição 10.1.

10.5.1. Havendo a necessidade de se promoverem outros ajustes, o prazo para reenvio do anexo contendo a(s) planilha(s) corrigida(s) será de 2 (duas) horas prorrogável, por sucessivos e iguais períodos. A prorrogação do referido prazo poderá ocorrer nas seguintes situações:

a)	por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou

b)	de oficio, a critério da Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos ajustados.

10.6.	A Comissão no interesse da Administração, poderá relevar omissões meramente formais observadas nas propostas e documentos que a acompanham, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, uma vez passíveis de serem sanadas no prazo por ela assinalado.

SEÇÃO XI – DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.	A Comissão realizará a verificação da conformidade da proposta mais bem classificada quanto à sua adequação à especificação do objeto licitado e, observadas as condições 11.4 a 11.4.2, à compatibilidade do preço em relação ao máximo admitido para contratação, constante no Orçamento Estimado (Anexo A do Projeto Básico).

11.2.	As propostas serão analisadas de acordo com o art. 59 da Lei 14.133/2021, sendo desclassificadas aquelas que:

- contiverem vícios insanáveis;

- não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

- apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento  estimado para a contratação;

- não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

11.3.	Se o preço constante da proposta vencedora for superior ao preço estimado para a contratação, e caso a licitante, após negociação, não aceite baixar o seu preço, será este considerado excessivo e a proposta desclassificada.

11.3.1.	Não serão admitidos preços global e unitários superiores ao preço de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado constante do Anexo A do Projeto Básico (Anexo I deste Edital).

11.3.2. A licitante poderá ajustar a(s) planilha(s), sem aumento do preço ofertado, conforme o disposto na condição 10.4 deste Edital.

11.4.	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, conforme § 2º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.

11.4.1.	Serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

11.4.2.	Será exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

11.5.	Ocorrendo a situação prevista na condição 11.4.1 acima, a inexequibilidade só será considerada se, após diligência da comissão, restar comprovado que o custo da licitante é superior ao valor de sua proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

SEÇÃO XII– DA HABILITAÇÃO E DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

12.1.	Após o julgamento da proposta de que trata a Seção XI deste Edital, a Comissão passará ao exame dos documentos de habilitação, conforme disposições abaixo:

12.1.1.	Serão verificadas as declarações assinaladas pela licitante em campo próprio do sistema, por ocasião do envio de sua proposta eletrônica, conforme seguem:

a)	Declaração de que possui ciência do inteiro teor do ato convocatório e dos seus Anexos e atende aos requisitos de habilitação neles estabelecido, concordando com suas condições, e que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta,

b)	Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo, quanto a este, na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei n.º 9.854/99).

c)	Declaração de observância aos incisos III e V do art. 1º e de cumprimento do inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano e degradante.

d)	Declaração de cumprimento das exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

e)	Declaração de cumprimento das exigências reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como reserva de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

f)	Declaração, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, de que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, fazendo jus aos benefícios previstos nos artigos 42 ao 49, bem como de que não possui, no ano-calendário da realização da licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.1.1.1. A licitante responderá pela veracidade das informações contidas nas declarações apresentadas, na forma da lei, devendo manter durante a execução do contrato o cumprimentos das condições habilitatórias, sob pena de extinção do contrato.

12.1.2. Para a Habilitação jurídica:

  - comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário;

  - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;

  - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

  - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

  - ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.2.	 Para a Regularidade fiscal:

  - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

  - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

  - prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/14;

  - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.

12.1.4. Para a Regularidade trabalhista:

  - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.1.5. Qualificação econômico-financeira:

  - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.;

  - Balanço Patrimonial relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentado na forma da lei.

b.1) O último exercício social exigível será o do ano imediatamente anterior, no caso de transcorridos os seguintes prazos para apresentação do Balanço Patrimonial:

b.1.1) 30 de abril, nos termos do disposto no art. 1078 do Código Civil;

b.1.2) Último dia útil do mês de maio, para as licitantes obrigadas a adotar o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme IN-RFB 1774/2017 (Acórdãos TCU-Plenário de n.os119/2016 e 2293/18).

12.1.5.1. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira, relativos aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, deverão comprovar o seguinte:

  - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

  - Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta da licitante.

12.1.5.2. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de liquidez ou solvência (LG, SG, LC).

12.1.5.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios.

12.1.5.4.  Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura desta Concorrência, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais.

12.1.6. Qualificação técnica:

12.1.6.1. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

- Comprovante de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

### a.1)	Caso a licitante seja de outro estado da não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá apresentar, antes do início do serviço, certidão visada pelo CREA-BA, de acordo com o art. 14, § 1º, da Resolução n.º 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA.

- Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra compatível em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação:

- Execução de, no mínimo, 218 m² (duzentos e dezoito metros quadrados) de área construída ou reformada.

- Execução de obra com no mínimo 20 m3 (vinte metros cúbicos) de concreto armado.

b.1)	 Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da empresa licitante.

b.2)	Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da proponente. Serão consideradas do mesmo grupo de empresas, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

b.3) Será permitida a soma de atestados para comprovar a exigência de qualificação técnico-operacional (alínea b, supra), para cada item, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.

12.1.6.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

- Apresentação de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do atestado respectivo fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que os responsáveis técnicos da licitante executaram serviços compatíveis com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da licitação, nas especialidades abaixo:

a.1) Engenheiro ou arquiteto que tenha executado obra de construção ou reforma;

a.2)	Engenheiro ou arquiteto que tenha executado de obra com estrutura de concreto armado.

- Comprovante de que os profissionais detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitação ou a apresentação de declaração de contratação futura do profissional, em que conste a sua anuência, conforme segue:

b.1)	A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, por meio de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional.

- Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Os técnicos deverão estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislação exigir. A equipe mínima deverá ser composta de:

c.1)	01 (um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que comprove execução de obra correlata ao objeto licitado, que executará a obra e responderá pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação meio turno à obra;

c.2)	01 (um) encarregado de obra, com dedicação exclusiva à obra;

c.3)	vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar-se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens.

- O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT´s para comprovação da qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

- Sendo necessária, por qualquer motivo, a substituição do profissional, durante a execução do ajuste, a empresa estará obrigada a apresentar a comprovação dos mesmos requisitos mínimos do profissional exigidos ao tempo da licitação. A comprovação da qualificação do novo profissional deverá ser submetida à fiscalização do ajuste previamente à substituição;

- Com o intuito de tornar mais célere a análise pela comissão de licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica prevista no Edital.

12.1.6.3. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

12.2.	As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (à exceção da documentação prevista na condição 12.1.5, alínea “b” e suas subalíneas), ou poderão encaminhar a respectiva documentação atualizada por meio do sistema, consoante disciplinado nas condições 12.2.1 a 12.3 abaixo relativas ao ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO:

12.2.1	Os documentos de habilitação da licitante detentora da melhor oferta não constantes do SICAF deverão ser apresentados em formato digital, por meio da opção “enviar anexo” do Sistema, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação da Comissão no sistema eletrônico. A prorrogação do referido prazo poderá ocorrer nas seguintes situações:

a)	por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissão; ou

b)	de oficio, a critério da Comissão, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital.

12.2.2	Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência (conforme art. 64 da Lei 14.133/2021), para:

a)	complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b)	atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pela Comissão.

12.2.2.1.	A vedação à inclusão de novo documento, prevista na condição 12.2.2 acima, não alcança documento que atesta condição preexistente à abertura da sessão pública do certame, que não foi encaminhado com os demais comprovantes de habilitação, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pela Comissão, consoante Acórdão 1211/2021-Plenário-TCU.

12.2.3	A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar o encaminhamento da documentação original de habilitação.

12.3.	Ocorrendo a situação prevista na condição 12.2.3, a documentação solicitada deverá ser encaminhada para ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, situado na Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 150, CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-901.

12.4.	Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à habilitação jurídica e à regularidade fiscal deverão estar em nome da licitante com o n.º do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

  - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

  - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

12.5.	No caso das alíneas da condição 12.4, serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

12.6.	Caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá comprovar também a sua regularidade fiscal e trabalhista, observando-se o disposto na condição 12.5.

12.7.	Para a verificação da regularidade fiscal e regularidade trabalhista, a Comissão poderá realizar consulta nos sites específicos na Internet, observados os atos normativos expedidos pelos órgãos públicos responsáveis pela emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

12.8.	As regularidades fiscal e trabalhista poderão ser comprovadas pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa.

12.9.	Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à data da sessão deste certame.

12.10.	A Comissão efetuará, ainda, para efeitos de habilitação, consulta ao:

  - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

  - Sistema Integrado de Registro do Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no seguinte endereço eletrônico:

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc;

  - SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda as disposições previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021.

12.10.1. As consultas previstas nesta condição realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

12.11.	Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

12.12.	Serão declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos não atendam aos requisitos aqui estabelecidos, observando-se os benefícios elencados neste Edital para as ME/EPP.

SUBSEÇÃO I – DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.13.	Para a habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatória a apresentação de toda a documentação elencada na SEÇÃO XII, deste Edital, inclusive quanto à regularidade fiscal e trabalhista, ainda que haja alguma restrição.

12.14.	Caso haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação. A prorrogação do referido prazo poderá ser concedida, por igual período, a critério da Administração, quando requerida pela licitante mediante apresentação de justificativa.

12.15.	O prazo acima indicado terá como termo inicial a data da divulgação do resultado da fase de habilitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o respectivo acompanhamento.

12.15.1.	A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal de que trata a condição 12.14 acima, conforme § 4º do art. 4º do Decreto n.º 8.538/2015.

12.16.	A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição 12.14, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na forma do art. 4.º, § 5º, do Decreto n.º 8.538/2015.

SEÇÃO XIII – DOS RECURSOS

13.1. Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, qualquer licitante poderá apresentar intenção de recurso, de forma imediata e no prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

13.2.	As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

13.2.1. 	O prazo para apresentação de contrarrazões será, igualmente, de 3 (três) dias úteis e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

13.2.2. 	A apreciação do recurso pela Comissão dar-se-á em fase única.

13.3.	Será assegurado às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, conforme §5º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

13.4.	A Comissão receberá, examinará e instruirá os recursos interpostos de suas decisões, podendo, na oportunidade, reconsiderá-las.

13.5.	Mantida a decisão pela Comissão, o recurso será apreciado pela autoridade competente.

13.6.	O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1.	Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, para fins do disposto no art. 71 da Lei n.º 14.133/2021.

14.2.	Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia poderá adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatório, determinando a consequente contratação.

SEÇÃO XVII – DO CONTRATO

15.1.	Será firmado contrato com a licitante vencedora, nos termos da minuta constante do Anexo III, com cláusulas regidas pela Lei n.º 14.133/2021, integrando-o, ainda, os dados constantes da proposta vencedora, bem como as condições estatuídas neste ato convocatório.

15.2.	O prazo de vigência da contratação está previsto no instrumento contratual e no Projeto Básico.

15.3.	É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas na habilitação.

15.4.	A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 dias úteis, contados da respectiva convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.5.	O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Tribunal.

15.6.	Será facultado à Administração, quando a licitante não assinar o termo de contrato no prazo previsto na condição 15.4 ou quando não cumprir as condições estabelecidas ou não mantiver os requisitos de habilitação, convocar remanescentes, na ordem de classificação, para aceitar a contratação nas condições propostas pela licitante vencedora, nos termos do disposto no § 2º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

15.6.1.	Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos da condição 15.6 acima, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:

a)	convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária;

b)	adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

15.7.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e a sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, conforme disposto no § 5º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

15.7.1.	A regra da condição 15.7 acima não se aplicará às licitantes remanescentes convocadas na forma da alínea “a” da condição 15.6.1.

15.8.	O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

SUBSEÇÃO I – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.9.	No prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, a Contratada prestará garantia em percentual equivalente a 5% sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei n.º 14.133/2021.

15.10.	A garantia em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

15.11.	Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

15.12.	A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista e previdenciária, e de indenização por danos causados à Contratante ou a terceiros.

15.13.	Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição anterior.

15.14.	A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição 15.12, devendo constar expressamente do documento de garantia que a cobertura abrange o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários.

15.15.	A garantia contratual terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado.

15.16.	No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a Contratada deverá renová-la na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo, percentual e condições estabelecidos neste tópico.

15.16.1. 	O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

15.16.2.	Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei 14.133/2021.

15.17.	Em se tratando de fiança bancária, do título deverá constar expressamente que a instituição garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Código Civil ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

15.18.	Ocorrendo acréscimos, repactuações ou reajustes contratuais ou se a garantia for utilizada nas situações referidas na condição 15.12, o seu valor deverá ser adequado em igual proporção no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da notificação da fiscalização do contrato, nos demais casos.

15.19.	O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica.

15.20.	A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base na condição 15.19 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei 14.133/2021.

15.21.	O bloqueio efetuado com base na condição 15.19 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.

15.22. 	O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou de apólice de seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

15.23. 	Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a Fiscalização do Contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instâncias administrativas.

15.24. 	O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

SEÇÃO XVI – DA EXECUÇÃO/ENTREGA/RECEBIMENTO E DOS PRAZOS/DOCUMENTOS

16.1.	O objeto será executado de acordo com o Projeto Básico, Anexo I, deste Edital.

16.2.	A Contratada deverá observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tópico 8 do Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS NA LICITAÇÃO E PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

17.1.	De acordo com o § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a União, PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou Projeto Básico, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista na condição 17.2 deste Edital, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

  - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

  - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

  - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

  - dar causa à inexecução total do contrato.

17.2.	De acordo com o § 5º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR com  todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS E MÁXIMO DE 6 (SEIS) ANOS, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sanção de multa prevista no edital, contrato, Projeto Básico, a licitante ou contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

  - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2.1.	Para os fins da alínea “c”, reputar-se-á como comportamento inidôneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

17.3.	De acordo com o § 2º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA exclusivamente aos casos de inexecução parcial, desde que não tenha causado grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

17.4.	O atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessório, bem como o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, sujeitará a Contratada, à multa calculada na forma e percentuais previstos no Projeto Básico (Anexo I do Edital), penalidade que poderá ser imputada cumulativamente às sanções estabelecidas nas condições 17.1, 17.2 e 17.3 deste Edital.

17.5.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipótese de convocação de licitante remanescente na forma do inciso I do § 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

17.6.	Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14.133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE-BA.

17.7.	A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE/BA.

17.8. 	O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

17.9.	Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas condições 17.7 e 17.8, será a Licitante ou Contratada, se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da União– GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da intimação.

1710.	As situações mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administração, a extinção do contrato.

17.11.	Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 e 167 da Lei 14.133/2021.

SEÇÃO XVIII – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. 	Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital de licitação, ou apresentar impugnação, por suposta irregularidade na aplicação da lei.

18.1.1.	O pedido de esclarecimento e a impugnação poderão ser enviados diretamente à Comissão de Licitação, via e-mail cplic@tre-ba.jus.br, ou por meio do Protocolo Digital (conforme orientações disponíveis em: https://www.tre-ba.jus.br/institucional/portal-do-sei/portal-do-sei), ou ainda, protocolados de forma presencial no Tribunal, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 18h, e na sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

18.2.	Eventuais consultas poderão ser realizadas por intermédio do telefone (71) 3373-7081, de segunda a quinta-feira, no horário das 13h às 19h, e na sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

18.3.	Caberá à Comissão manifestar-se acerca dos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data em que recebê-los, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, observando o seguinte:

  - a Comissão poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos;

  - manifestando-se sobre a impugnação, a Comissão deverá encaminhá-la, em seguida, à Diretoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para proferir decisão;

  - a impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pela Comissão nos autos do processo de licitação;

  - acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do certame.

18.4.	As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do órgão licitante e no sistema, dentro do prazo estabelecido na condição 18.3 acima, e vincularão os participantes e a Administração.

SEÇÃO XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1.	A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade insanável no procedimento; ou revogada por motivos de conveniência ou oportunidade decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado. mediante decisão fundamentada, assegurada prévia manifestação dos interessados.

19.1.1.	Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.1.2.	Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação dos aspectos elencados no art. 147 da Lei 14.133/2021.

19.2.	O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, localizada no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, nos dias úteis, das 13h às 19h, de segunda a quinta, e de 8h às 13h, às sextas-feiras (HORA LOCAL), assim como na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.tre-ba.jus.br.

19.3.	Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

19.4.	Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.

19.5.	A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da concorrência constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

19.6.	A Comissão ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação.

19.6.1.	A Comissão poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, de acordo com o art. 43 da IN n.º 73/2022.

19.6.2.	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, essa somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

19.7.	O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor.

19.8.	O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

19.9.	Os ajustes celebrados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (contratos, atas de registro de preços, convênios etc.) deverão ser assinados preferencialmente no Sistema Eletrônico de Informações – SEI com uso de login e senha, sendo permitida, ainda, a assinatura por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos pela referida infraestrutura, consoante prescreve a Instrução Normativa TRE-BA nº 10/2022.

19.10. Ao participar de processo licitatório o titular dos dados manifesta, automaticamente, seu inequívoco consentimento para tratamento dos dados pessoais pela Administração, conforme autorização legal prevista no art. 7º, incisos I, II e V da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei 13.709/18.

19.10.1. Os documentos habilitatórios, exigidos neste Edital, ficarão acessíveis e disponíveis ao público, com todos os dados pessoais neles constantes, por força do cumprimento do dever de publicidade previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Salvador, 27 de setembro de 2024

Arthur Ribeiro Rocha

Presidente da Comissão de Licitação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90004/2024

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

- DO OBJETO

1.1 - Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para a execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS, localizado Avenida Alexandria, s/nº, Bairro Loteamento Parque Residencial Dinah Borges, Eunápolis-BA, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Projeto e Planilha Orçamentária que acompanham este Projeto Básico.

- DA JUSTIFICATIVA

O imóvel que abriga o Fórum Eleitoral de Eunápolis foi recebido definitivamente junho de 2010 e, por decurso do tempo, além do desgaste natural e da falta da manutenção preventiva adequada, surgiram problemas, tais como: rachaduras, fissuras na argamassa de revestimento das paredes, telhas quebradas, rufos infiltrando, calhas com impermeabilização danificada, entre outros. Houve o rezoneamento e foi incluída neste imóvel mais uma zona eleitoral, a qual será acomodada no depósito de urnas atual, sendo necessário, portanto a construção de novo depósito de urnas, ampliando assim área construída do imóvel. Além disso, vamos adequar o imóvel às atualizações das novas normas de acessibilidade, e de prevenção e combate a incêndio e pânico.

Tendo-se em vista tal situação, faz-se necessária a intervenção no imóvel com a finalidade de terminar a obra de reforma para manter e/ou restabelecer adequadamente a estrutura física do Fórum Eleitoral visando o regular desenvolvimento das atividades do cartório, a preservação do patrimônio público e a melhoria na prestação de importante serviço à população.

- DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços objeto deste Projeto Básico serão executados de forma indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

3.2. O valor estimado da obra é de R$ 1.676.702,12 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais e doze centavos). O pagamento das faturas ao contratado se dará de acordo com serviços efetivamente executados.

3.3. Os serviços que serão executados em cada etapa estão descritos no Memorial Descritivo – Anexo C.

- DOS SERVIÇOS

4.1. Sem prejuízo das especificações dos materiais e serviços que acompanham este Projeto Básico, será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das seguintes despesas durante a execução da obra.

- Consumo de materiais de escritório, transporte de pessoal, despachantes, transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, cópias e plotagens dos projetos, estadas e alimentação de pessoal, carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado, instalaçãode proteções (atendendo as prescrições da NR 18) e andaimes (atendendo as prescrições da NR 18).

- Toda carga e transporte mecanizado de entulho, obedecendo-se às normas de segurança do trabalho.

b.1) Todos os custos referentes aos serviços acima citados devem ser incluídos na planilha orçamentária, fazendo parte dos custos diretos da contratação, denominados de Administração Local, e discriminados no orçamento dos serviços.

- Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela CONTRATANTE, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA. Os desenhos de execução adicionais, cuja responsabilidade for da CONTRATADA, se necessários, poderão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do cronograma dos serviços. Os serviços contidosnestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO;

- Os custos com água e energia elétrica são de responsabilidade do CONTRATANTE. Havendo consumo além do razoável, a fiscalização repassará os custos excedentes para a CONTRATADA. Considera-se consumo excessivo aquele que ultrapasse 30% do consumo médio dos últimos 12 meses.

- DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO

5.1. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão ser realizados com o máximo grau de qualidade e em total observância às recomendações das normas e publicações abaixo listadas, bem como aquelas pertinentes, porventura aqui não listadas:

- normas e especificações constantes deste caderno;

- normas da ABNT;

- disposições legais da União;

- regulamentos das empresas concessionárias;

- prescrições e recomendações dos fabricantes;

- normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

- práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção;

- qualificações de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H);

- Legislação Municipal vigente na cidade de Eunápolis-BA.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

  - Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente da região a que estiver vinculada ou registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que comprove atividade relacionada com o objeto contratado;

    - Caso a licitante seja de outro Estado da Federação e não apresente a certidão de registro do CREA da Bahia, deverá entregar, antes do início dos serviços, certidão visada pelo CREA da Bahia, de acordo com art. 14, § 1º, da Resolução 1.121/2019 do CONFEA.

  - Um ou mais atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou obra compatível em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação:

I - Execução de no mínimo 218 m²  de área construída ou reformada;

II - Execução de obra com no mínimo 20 m3 de concreto armado.

    - Serão aceitos apenas atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nomeda empresa licitante.

    - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo da licitante. Serão consideradas do mesmo grupo, aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

    - Será permitida a soma de atestados para comprovar a exigência de qualificação técnico-operacional (alínea a.2, supra), para cada item, desde que os serviços tenham sido executados concomitantemente.

- CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

  - Comprovante, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, de que os responsáveis técnicos da licitante executaram serviços compatíveis comas parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da licitação, nas especialidades abaixo:

    - Engenheiro ou arquiteto que tenha executado obra de construção ou reforma;

    - Engenheiro ou arquiteto que tenha executado de obra com estrutura de concreto armado.

  - Comprovante de que o(s) profissional(is) detentor(es) dos Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) integra(m) o quadro permanente da licitante na data da licitação;

b.2.1) A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada, entre outros meios, através de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de anuência do profissional;

- Declaração de que a licitante dispõe de pessoal técnico capacitado para a execução dos serviços. Os técnicos deverão estar registrados no CREA/CAU nos casos em que a legislação exigir. A equipe mínima deverá ser composta de:

  - 01(um) Engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que comprove execução de obra correlata ao objeto licitado, que executará a obra e responderá pela parte operacional do empreendimento, inclusive interfaces existentes entre as diversas áreas, com dedicação exclusiva à obra;

  - 01 (um) encarregado de obra, com dedicação exclusiva à obra;

  - vigilância noturna, com experiência comprovada na área; a licitante poderá utilizar-se de vigilância eletrônica, arcando, contudo, com eventuais danos que a falta de pessoal possa ocasionar aos serviços e ou aos seus bens.

- O(s) profissional(is) que apresentar(em) ARTs/ RRT´s para comprovação da qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser (em) responsável(is) pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta contratação.

- Sendo necessária, por qualquer motivo, a substituição do profissional, durante a execução do ajuste, a empresa estará obrigada a apresentar a comprovação dos mesmos requisitos mínimos do profissional exigidos ao tempo da licitação. A comprovação da qualificação do novo profissional deverá ser submetida à fiscalização do ajuste previamente à substituição;

- Com o intuito de tornar mais célere à análise pela comissão de licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica prevista no Edital.

- DA VISTORIA

7.1. A vistoria tem por objetivo proporcionar aos interessados conhecimento do local/ edificação onde serão realizados os serviços, para avaliação do espaço, construção, instalações e equipamento existentes e das dificuldades que possam existir na realização dos serviços que serão contratados.

- A vistoria, de caráter facultativo, com o objetivo de inteirar-se das condições e do grau de dificuldade existentes, será agendada junto à Seção de Projetos e Obras (SEPROB), doTribunal Regional Eleitoral da Bahia, pelo telefone (71) 3373-7089/7348, de segunda aquinta-feira, das 14:00 às 18:00h, e às sextas-feiras das 8:30 às 13:00h; até dois (02) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

- Quaisquer dúvidas, relacionadas aos aspectos técnicos da contratação, deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação;

- Eventuais inconsistências observadas na fase de vistoria e de elaboração da proposta deverão ser apontadas formalmente ao Tribunal, até 02 (dois) dias úteis antes da data final fixada para recebimento das propostas.

- DOS PRAZOS

- A contratada deverá requerer Alvará de Reforma, junto à Prefeitura Municipal de Eunápolis, no prazo máximo de dez (10) dias corridos a partir da data do recebimento pela contratada da via do contrato assinado;

  - o protocolo de entrada dos documentos para a obtenção do alvará junto a Prefeitura de Eunápolis deverá ser protocolado no TRE e endereçado a fiscalização;

  - Na hipótese de a Contratada não conseguir o alvará no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da via do contrato assinada, deverá a mesma comprovar que o atraso no andamento do processo de expedição da licença não foi motivado por ação ou inércia de sua parte;

- Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO do TRE, e esse fato deverá ser comunicado pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, por escrito e protocolado.

b.1) Fica condicionado o início da obra à apresentação ARTs/ RRT´s e a obtenção do Alvará de reforma junto à Prefeitura Municipal de Eunápolis. Entende-se por início da obra o começo da realização, no local da obra, de qualquer dos serviços que constam na planilha de orçamento;

- A emissão da “Ordem de Serviço” para início dos trabalhos deve se dar em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir da data do recebimento pela CONTRATADA da via do contrato assinado. O prazo para emissão da Ordem de Serviço fica suspenso caso o alvará de reforma ainda não tenha sido expedido pela Prefeitura.

- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos a partir da data do recebimento da via do contrato assinado, a relação dos profissionais, da equipe mínima, conforme item 6.1c, do Projeto Básico. A comprovação da qualificação da equipe mínima deverá ser analisada pela fiscalização, em prazo em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da documentação;

- Em observância à Lei n.º 6.496/1977- CREA/CONFEA e Resolução Nº 91/2014 – CAU e Lei n.º 12.378/2010, antes do início dos serviços deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA ou a RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do CAU, do responsável técnico da empresa e do engenheiro/arquiteto residente da obra, conforme disposto no do artigo 27, da Resolução n.º 1.137/23 CONFEA. A apresentação das ART’s/RRT’s e do Alvará de Reforma é condição necessária para o início da obra;

- Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data do seu início;

- A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para substituir funcionário a pedido da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA ;

- A CONTRATADA deverá apresentar o competente registro junto ao INSS em, no máximo, 10 (dez) dias corridos após o início da obra;

- A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, Cronograma Físico- Financeiro detalhado, com todos os serviços da planilha orçamentária, conforme modelo, contendo todos os itens da Planilha Orçamentária, indicando os serviços que fazem parte do caminho crítico, para apreciação da FISCALIZAÇÃO;

- Após a análise da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, caso seja necessário, a CONTRATADA deverá efetuar as alterações solicitadas no Cronograma Físico-Financeiro e apresentá-lo novamente à FISCALIZAÇÃO em até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação. Durante o período de análise e revisão do Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, o Cronograma Físico-Financeiro que integra este Projeto Básico. O Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso;

- Caso haja algum Termo Aditivo, durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá entregar novos Cronograma Físico-Financeiro em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Termo Aditivo;

- O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA, em qualquer caso, será analisado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Durante o período de análise do Cronograma Físico-Financeiro, elaborados pela CONTRATADA, referente aos Aditivos; o acompanhamento do andamento da obra adotará, como parâmetro, Cronograma Físico-Financeiro detalhado conforme alínea “i”;

- Elaborar, implementar e apresentar à fiscalização do contrato, conjuntamente com a respectiva ARTs/ RRT´s, dentro de, no máximo 15 dias a contar da data de início dos serviços, o PPRA da obra (Programa de prevenção de riscos ambientais) da obra, caso a obra tenha até 19 operários, contemplando os aspectos da NR-09 e os demais dispositivos complementares de segurança. Deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e implementado através de treinamento específico ministrado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. Caso a obra tenha em média mais de 20 operários deverá ser implementado o PGR da obra ( Programa de Gerenciamento de riscos), contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança. Deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e implementado através de treinamento específico ministrado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho;

- Elaborar, implementar e apresentar à fiscalização do contrato, dentro de, no máximo 15 dias a contar da data de início dos serviços, o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da obra, conforme estabelece o subitem 7.2.1 da norma regulamentadora nº 07.

- Caberá à CONTRATADA providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, órgãos fiscalizadores, CREA/CAU, etc. A Contratante já apresentou os projetos e deu entrada na solicitação de aprovação de projeto de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros, os quais se encontram em análise;

- A contratada terá então o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento da via do contrato assinada, para apresentar a aprovação dos projetos nos órgãos competentes;

  - Caso a empresa não consiga aprovação nos órgãos competentes nos prazos estipulados no item acima, a contratada deverá comprovar que o atraso no andamento do processo não foi motivado pela contratada;

  - Após o prazo de 20 (vinte) dias corridos, estipulado no item "h", a contratada terá que comprovar a cada 10 (dez) dias corridos, que não está dando causa ao atraso na aprovação dos projetos nos órgãos competentes;

- Desde que seja comprovada a ausência de responsabilidade da contratada, somente após concedidas todas as autorizações nos Órgãos competentes, a exemplo de aprovação dos projetos, obtenção de alvará e licença ambiental, poderá ser expedida a Ordem de Serviço.

- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- A direção geral da obra ficará a cargo de engenheiro civil ou arquiteto, devidamente habilitado, que será responsável na forma da legislação vigente – apresentação da ART ou RRT, conforme o caso, nos termos das Leis nº 6.496/77 e n.º 12.378/2010. Esse profissional permanecerá no local da obra durante um turno de trabalho, devidamente credenciado, e responderá pela empresa na ausência dos seus responsáveis técnicos;

- Os Responsáveis Técnicos da empresa deverão comparecer ao canteiro de obras pelo menos uma vez a cada semana. Faz-se necessário registrar presença no diário de obras inclusive escrevendo no mesmo resumo da obra;

- O encarregado geral de obra deverá ser profissional de experiência e idoneidade técnica e deverá permanecer no local da obra durante a execução dos serviços, além de estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre o serviço na sua área de atuação;

- Os serviços serão realizados de segunda a sexta-feira no horário de 7:00 às 17:00 horas, com intervalo de, no mínimo, uma hora de almoço, observando a jornada legal;

- A CONTRATADA manterá, no local da obra os técnicos e a mão-de-obra necessários à sua perfeita execução, provendo a obra de todos os materiais necessários;

- A CONTRATADA fornecerá e utilizará os melhores equipamentos e empregará os mais eficientes métodos de trabalho para obter o melhor rendimento possível nos serviços, ficando sob sua exclusiva responsabilidade o transporte, a guarda e a manutenção dos citados equipamentos;

- A CONTRATADA manterá no local da obra:

- o diário de obras;

- uma via do contrato e de suas partes integrantes;

- todos os projetos, detalhes, especificações e memorial referentes a obra;

- registro das alterações regularmente autorizadas em livro de ocorrência;

- cronograma de execução atualizado, dos serviços previstos e executados;

- uma via das medições realizadas.

- O Diário de Obras deverá ser entregue diariamente à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, no dia útil subsequente ao dia de registro, pelo e-mail ou em mãos.

Obs.: A apresentação de fotocópias das folhas do diário de obra referente ao mês de medição é condição necessária para pagamento do respectivo mês;

- Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção e sinalização durante a execução dos serviços, até o seu recebimento definitivo pelo TRE-BA;

- Na conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá, às suas custas, remover todo o equipamento utilizado e material excedente, os entulhos e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, local da obra e seus arredores em condições de limpeza e uso imediato;

- Os serviços deverão ser executados com o máximo de esmero, primando pela qualidade do funcionamento e durabilidade, seguindo as recomendações e especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deverão ser seguidas também as orientações impressas no memorial descritivo, Anexo C;

- A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a imediata reparação, correção, construção e substituição, à custa da CONTRATADA, no total ou em parte, de danos ou prejuízos ocorridos em consequência dos serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

- As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o equivalente técnico, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA;

- Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO do TRE-BA poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO do TRE- BA;

- Os serviços serão executados de acordo com o cronograma de execução, devendo a CONTRATADA, sob a coordenação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, definir um plano de obras coerente com os critérios de segurança e de qualidade dos serviços;

- O preposto da CONTRATADA, que deverá ser, preferencialmente, o engenheiro civil ou arquiteto responsável técnico da empresa ou o profissional residente, deverá representá-la sempre que for necessário, durante o período de vigência do contrato;

- Os materiais a serem utilizados nos serviços deverão ser novos, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada, quando for o caso, devendo ser submetidos previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, sempre que solicitado. É vedada a utilização de materiais de demolição ou reaproveitamento;

- Na execução dos serviços, os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos, com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, mediante a comprovação de capacitação equivalente àquela exigida para a contratação;

- O cronograma apresentado no Anexo D deverá servir como referência para as interessadas elaborarem suas propostas;

- A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão de obra, sem, contudo, exceder o prazo da obra aqui estipulado;

- No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, a danificar áreas não incluídas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operação das demais unidades do prédio, deverá recuperá-las deixando-as conforme seu estado original;

- Todo entulho gerado nos serviços será levado para local permitido pela prefeitura da cidade de Eunápolis;

- É obrigatório que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e sua alteração n.º 469 de 29 de julho de 2015. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

- Serão permitidas as subcontratações dos serviços de impermeabilização, execução de piso de alta resistência, serviço de certificação de cabo de lógica e fornecimento e instalação com comissionamento do sistema de ar condicionado mediante prévia autorização escrita do CONTRATANTE, permanecendo a CONTRATADA como a única responsável por todas as obrigações contratuais e legais assumidas;

- Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão-de-obra isolada;

- A CONTRATADA deverá submeter para aprovação da FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE, previamente, no prazo de 05 dias antes do início dos serviços a serem subcontratados, pedido de subcontratação, com a razão social e CNPJ das subcontratadas, e com menção ao serviço que será subcontratado;

- As empresas subcontratadas deverão comprovar ter as qualificações técnicas necessárias à execução dos serviços subcontratados. Estas deverão atender os requisitos de habilitação indispensáveis para demonstrar a capacidade e idoneidade para realizar a parcela a ser subcontratada;

- As empresas subcontratadas deverão apresentar os documentos capazes de demonstrar que a subcontratada tem habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição, além daqueles pertinentes à comprovação de sua qualificação técnica, os quais deverão replicar os requisitos constantes do edital de licitação para a parcela que se pretende subcontratar;

- É obrigatória a apresentação do PPRA ou PGR e PCMSO, nos termos descritos no tópico 8, “m” e “n”.

- DA GARANTIA

- No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da sua via do instrumento contratual assinado pelo Tribunal, a CONTRATADA prestará garantia em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 96, §1º da Lei 14.133/2021.

a1) Em se tratando de caução em dinheiro, deverá ela ser recolhida pela CONTRATADA, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

a2) Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a CONTRATADA deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

a3) A garantia prestada pela CONTRATADA responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros.

a4) Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta na condição “a3”.

a5) A instituição garantidora atenderá ao disposto na condição “a3”, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal.

- A garantia contratual terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinada;

  - No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a mesma deverá ser renovada, na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo e percentual estabelecidos neste tópico.

- Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar que o fiador renuncia expressamente ao benefício do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal;

- Em ocorrendo acréscimos, supressões ou repactuações, o valor da garantia deverá ser adequado em igual proporção.

d1) Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situações referidas na condição “a3”, a CONTRATADA se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da notificação deste Tribunal.

- A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e, quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente;

- O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a ADMINISTRAÇÃO a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cincopor cento) do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica;

- A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base na condição anterior por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei n.º 14.133/2021.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Sem prejuízo de outras atribuições decorrente da lei, a CONTRATADA obriga-se a:

- Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos de acordo com a legislação do município;

- Providenciar, se for o caso, as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de Bombeiros, Coelba, Embasa, Prefeitura, órgãos fiscalizadores, CREA/CAU etc.;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, arcando com todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, licenças, habite-se e outras despesas concernentes à execução da obra;

- Submeter à aprovação da CONTRATANTE, quando solicitado, os materiais a serem empregados, sendo reservado à CONTRATANTE o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados;

- Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato que lhe seja imputável e relacionado com os serviços e fornecimento contratados;

- Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os serviços executados venham a sofrer ou venha a causar à parte pronta da edificação, até o recebimento definitivo dos serviços pelo TRE-BA, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

- Manter no local de execução dos serviços o DIÁRIO DE OBRA atualizado, com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, serviços executados cada dia, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo com o projeto e proposta;

- Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a sua contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e operativa, ou seja, o atendimento, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

- Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como indenização que porventura daí decorrer e por tudo mais que as leis previdenciárias e trabalhistas estabelecerem;

- Reforçar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada sua insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto, sendo vedado o pleito de reajuste ou reequilíbrio de preços pela CONTRATADA, por força dessa situação;

- Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pelo TRE-BA, e proceder em seguida à sua substituição;

- Manter, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega definitiva ao TRE-BA. É necessária a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Deverá também constar na placa o nome dos responsáveis técnicos pela fiscalização da obra/serviço;

- Refazer os serviços rejeitados, sem ônus para o CONTRATANTE, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução imprópria do serviço, à vista das especificações respectivas, sem que disto resulte atraso na execução da obra;

- Permitir e facilitar à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA a inspeção da obra em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados;

- Deixar, ao término da obra, o imóvel limpo, livre de entulhos, detritos e instalações provisórias, correndo a remoção desses às suas expensas, para locais adequados e fora do terreno;

- Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e na NR 4, 5, 7, 9, 18 e 24 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;

- Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR- 18 da Portaria n.º 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança, diligenciando para que seus empregados trabalhem com os EPIs para que não haja

risco de paralisação da obra. Os serviços deverão ser suspensos enquanto tais empregados não estiverem protegidos, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA;

- Providenciar a limpeza das áreas internas e externas do prédio, devendo o imóvel ser entregue em condições de uso;

- Empregar cada material observando o seu fornecimento por um único fabricante, evitando possíveis incompatibilidades, atingindo assim a padronização da obra;

- Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

- Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, na forma da legislação pertinente;

- Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza da obra/serviços, bem como providenciar o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e autorizado pelo Poder Público;

- Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo;

- Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadase aprovadas pela CONTRATANTE, devendo providenciar, após relatório de verificação e vistoria feitos pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, todas as correções necessárias à solução das irregularidades;

- Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

- Ao final dos serviços, requerer junto à Prefeitura Municipal de Eunápolis o Habite-se (caso exigido pela legislação do município) e, junto ao INSS a CND – Certidão Negativa de Débitos relativa à obra, bem como os demais documentos necessários para a sua regularização;

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de uniforme, crachás e equipamentos de proteção individual aos operários. Durante o horário dos serviços todos os profissionais deverão estar devidamente fardados, identificados por crachás e utilizando os equipamentos de proteção individual necessários aos trabalhos que estiverem desenvolvendo. Os equipamentos de segurança para visitantes e fiscalização também serão fornecidos pela CONTRATADA;

- Absorver na execução da obra empregados egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2% (dois por cento), conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Resolução do CNJ nº 114/2010.

- Entregar o Diário de Obras diariamente à fiscalização, no dia útil subsequente ao dia do registro em mãos ou por e-mail;

- Providenciar cobrir com lonas e jornais os móveis, equipamentos e pisos, evitando danificar,desgastar e manchar de tinta e outros materiais. Caso aconteça qualquer acidente deste tipo, ou de qualquer outro, proveniente de culpa ou dolo da CONTRATADA, que venha a danificar móveis, equipamentos ou instalações existentes, esta deverá providenciar de imediato a reparação ou substituição do móvel ou equipamento, conforme o caso, entregando-os nas mesmas condições anteriormente encontradas, sem nenhum ônus para este Tribunal;

- Providenciar todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal de Eunápolis, inclusive quanto aos impostos em geral, arcando com todos os custos dessas ações;

- Apresentar, ao término dos serviços, no RECEBIMENTO PROVISÓRIO pelo TRE/BA, os projetos “as built” e mudanças no memorial e especificações, em arquivos DWG e PDF, devidamenteacompanhados da relação dos fabricantes de materiais e equipamentos, com meios para contato (telefones, site, e-mail). (Os documentos e plantas serão entregues em meio digital em Pen Driver e uma cópia impressa);

- Comprovar a frequência do engenheiro responsável técnico na obra, em pelo menos 1 vez a cada semana, através do diário de obras;

- Apresentar o as built, conforme descrito acima no item “ff”, ainda que ocorra a rescisão do ajuste;

ii)	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar, no todo ou em parte, salvo as parcelas permitidas neste Projeto Básico;

- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato.

- Ao final dos serviços, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, sendo que a sua apresentação deverá obedecer ao roteiro a seguir:

  - o Manual de Manutenção e Conservação deverá reunir as especificações dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistência técnica, bem como as recomendações de manutenção e conservação de taisequipamentos;

  - as Instruções de Operação e Uso deverão reunir todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação, a fim de permitir sua adequada utilização.

    - Os serviços que deverão ser considerados são:

      - Instalações elétricas e lógica;

      - Instalação de ar condicionado;

      - Instalação e/ou reforma de elevador;

      - Revestimentos de paredes e pisos;

      - Equipamento de segurança;

      - Esquadrias, ferragens e vidros;

      - Todos os outros necessários à execução dos projetos.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral:

- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local onde serão realizados os serviços;

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto/Responsável Técnico da CONTRATADA;

- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas;

- Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, que deverá ser aprovado pela ADMINISTRAÇÃO, desde que comprovada a necessidade deles;

- Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes do instrumento convocatório;

- Determinar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Projeto Básico;

- Disponibilizar toda a documentação necessária, exceto plantas impressas (que estará a cargoda CONTRATADA), pertinentes a esta contratação.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por comissão de servidores do Tribunal, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes as suas atribuições. Cabe à comissão:

a1) Promover as avaliações dos serviços executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;

a2) Atestar os documentos referentes à conclusão de cada serviço, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

a3) Dirimir as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA a respeito dos projetos e/ou documentos apresentados;

a4) Transmitir, por escrito, as instruções sobre as modificações dos projetos que, porventura, venham a ser feitas, assim como as alterações de prazos e cronogramas;

a5) Decidir quanto à aceitação de material “similar“ ao especificado, sempre que ocorrer por motivo de força maior;

a6) Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificações, normas técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicáveis.

- A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária;

- O representante da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA, anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

c1) O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, em 03 (três) vias, e rubricadas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário de Obra à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente alínea, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário de Obra.

- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da FISCALIZAÇÃO do TRE- BA deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

- O CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar fiscalização a qualquer momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de fiscalização;

- A CONTRATADA deverá, também, estar preparada para a fiscalização de outros órgãos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo não cumprimento de todas as normas vigentes;

- Todos os serviços contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração ou terceiros;

- A FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, à vista de inoperância, desleixo, incapacidade, ato desabonador, ou qualquer motivo que considere relevante, poderá requerer à CONTRATADA o afastamento de qualquer um de seus empregados. O afastamento deve ocorrer em até 05 (cinco) dias após a comunicação formal;

- A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA e/ou a FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA promoverá as medições mensais e a final, com a presença e participação da CONTRATADA;

- A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente.

- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- Deverá ser apresentada proposta de preços, acompanhada da planilha orçamentária, com discriminação de preço unitário e preço total, por serviço, em real e em algarismo, contemplando materiais, peças, componentes, equipamentos e mão-de-obra, encargos sociais e BDI, constando o número do registro no Conselho Profissional pertinente, devendo ainda estar de acordo com a Proposta-Padrão elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços, como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto contratado. No cabeçalho da planilha de preço unitários deverão ser informados: 1) data base do orçamento; 2) taxa de B.D.I. utilizada; 3) data de apresentação da proposta e 4) encargos sociais de horista e mensalista utilizados;"

- Deverão ser apresentadas, em planilhas específicas:

b1) Composição do BDI para serviços e composição de BDI diferenciado (equipamentos), não devendo constar dela despesas relativas à administração local, mobilização/desmobilização, instalação do canteiro e consumos gerais;

b2) Composição dos Encargos Sociais;

b3) Composição unitária de custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, destacando coeficientes de mão de obra e material;

Observações:

- O BDI, além da indicação do percentual, deverá ter detalhados todos os seus componentes, também em forma percentual. Esse detalhamento é indispensável para a aceitabilidade da proposta;

- O BDI, embora deva ser especificado, deve estar diluído em todos os preços unitários, e não ser um item a mais, no final da planilha;

- A data base do orçamento, os encargos sociais e o BDI utilizados deverão ser indicados no cabeçalho da planilha de preços unitários;

- As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003;

- As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que estas empresas estão obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006;

- As empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão incluir na composição de encargos sociais gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc), conforme dispõe o art. 13, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

- A Licitante deverá apresentar Cronograma Físico-Financeiro, com indicação do período de execução dos serviços e respectivos valores e prazo máximo para execução total da obra que deve ser de 150 (cento e cinquenta) dias corridos. O cronograma deverá ser completo e detalhado, expresso em diagrama de barras, com parcelas mensais, barras, percentuais, desembolso e valores simples e acumulados;

c1) Não será aceito cronograma cujo percentual da última parcela seja inferior a 10% (dez por cento) do preço global da obra;

- O preço máximo orçado para a execução da obra é R$ 1.676.702,12 (hum milhão, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais e doze centavos), levando-se em conta um BDI de 29,07%, BDI de equipamentos de 15,28% e encargos sociais do SINAPI de 86,44% para produção e 47,66% para mensalistas, não sendo aceitas as propostas com valores superiores. Consideramos os encargos desonerados. Conforme permitido pela Lei nº 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, as empresas tem o direito de escolher por realizar o recolhimento do INSS sobre a receita bruta (desoneração) ou sobre a folha de salários (contribuição patronal de 20%);

- O preço unitário de cada serviço constante do Orçamento Estimado (anexo A deste Projeto Básico) foi calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Inexistindo previsão de custo de determinado serviço na planilha do SINAPI, o cálculo das composições foi realizado incorporando os custos dos insumos do SINAPI e das base nas tabelas do SBC, TCPO, ORSE autorizada por este Tribunal;

e1) na formação do preço que constará das propostas dos proponentes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência acima indicados, desde que os preços unitários e global fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração, conforme Orçamento Estimado.

- A composição da planilha de aditivo seguirá as recomendações do Decreto n.º 7.983/2013. No caso de aditivo, qualquer serviço não previsto inicialmente na planilha do contrato terá seupreço calculado a partir do SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. Se não houver na planilha do SINAPI será calculado de acordo com as base ORSE, TCPO e SBC; os custos dos insumos do SINAPI serão incorporados, sempre que possível, à nova composição dos custos unitáios das tabelas do ORSE ou do SBC, sendo que o novo preço unitário deverá ter a mesma diferença percentual obtida entre o valor global do órgão e o da CONTRATADA, de acordo com o art. 14 do Decreto n.º 7.983/2013. No caso de serviços novos, será utilizada a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base que integra este Projeto Básico e não aquela constante da proposta da CONTRATADA;

f1) Tratando-se de aditivo para alteração de quantitativo de serviços (acréscimos ou supressões), ainda que o objeto contemple serviços previstos na planilha do contrato, a Administração avaliará eventual ocorrência de “jogo de planilha”, que importe em desequilíbrio da equação econômico-financeira do ajuste. Caso se constate que a adoção dos preços unitários constantes na planilha do contrato ocasionará prejuízos a qualquer das partes, serão utilizados os preços de referência, conforme descrito na alínea anterior (regra para inclusão de serviço não previsto inicialmente na planilha do contrato).

- Na planilha apresentada pelas proponentes deverá ser observada a planilha que compõe esse Projeto Básico, e o prazo de execução 150 (cento e cinquenta) dias corridos;

- A cotação apresentada e a coluna de quantidade do orçamento detalhado são de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração futura;

- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos. O termo inicial para a contagem do prazo de validade da proposta é a data de abertura do certame;

- As planilhas de preços de serviços e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverão corresponder ao cronograma-físico de execução;

- Em caso de divergências ou dúvidas em relação à planilha orientativa, observar-se-á aseguinte ordem, para fins de esclarecimento:

- 1º - Projetos (Anexo H – disponibilizado no portal do TRE-Ba.);

- 2º - Memorial Descritivo (Anexo C);

- 3º - Orçamento Orientativo (Anexo A).

- Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas nos projetos, ou quaisquer anexos não solicitados, considerando-se que, pelo preço proposto, a empresa se obrigará na execução da obra e entrega dos materiais com qualidade igual ou superior às descritas neste Projeto Básico;

- Na execução dos trabalhos, a CONTRATADA observará rigorosamente, nas suas diversas etapas, com relação aos prazos e às quantidades de serviço, o desenvolvimento previsto no cronograma físico-financeiro apresentado;

- No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à execução dos serviços como impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, contribuições, encargos sociais, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucros e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto deste certame;

- A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração;

- As planilhas de preços de serviços e materiais a serem apresentadas pelas interessadas deverão corresponder ao cronograma-físico de execução, devendo ser observado que:

p1) Deverá ser elaborada considerando a obra completa e de acordo com as especificaçõesde materiais, novos e de primeira qualidade, constantes do Memorial Descritivo e Planilha de Serviços, sendo que a Planilha Orientativa elaborada pelo TRE-BA deverá ser tomada como modelo. Deverá constar a descrição dos serviços, valores unitários e totais. Na ausência de alguma especificação de material que abra um leque de opções, considerar-se-á o de melhor qualidade, à escolha do TRE-BA;

- Na execução dos trabalhos a CONTRATADA observará, rigorosamente, nas suas diversas etapas, os prazos e as quantidades de serviço conforme desenvolvimento previsto no cronograma físico-financeiro apresentado;

- As composições de custos unitários elaboradas pelo TRE são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada proponente deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra;

- Desde que atendidas todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico, considerar-se-á vencedora a proposta de menor preço global;

- Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

- DO PAGAMENTO

16.1. Observada a ordem cronológica estabelecida no art.º 141 da Lei 14.133/2021, o pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito através de ordem bancária, até o 5º dia útil subsequente à apresentação da nota fiscal:

- A primeira medição deverá ocorrer 30 (trinta) dias após o início dos serviços. A cada medição será emitido “Boletim de Medição dos Serviços”, que deverá ser enviado junto com a nota fiscal e as folhas do diário de obras do mês correspondente. O pagamento do item “Despesas Administrativas” será proporcional à execução dos serviços, nos moldes explicitados na alínea “i” deste tópico;

- Só serão pagos serviços totalmente executados conforme descrição da planilha e integralmente concluídos. Parcelas destes serviços não serão consideradas para composição de percentual de pagamento;

- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente;

- As faturas deverão vir acompanhadas de relatório técnico com a descrição detalhada de todos os serviços executados na referida medição e do relatório fotográfico colorido e legível e de medição dos serviços da obra;

- Os pagamentos estarão condicionados à apresentação dos seguintes documentos, os quais deverão ser encaminhados juntamente à fatura correspondente aos serviços medidos no período correspondente:

e1) Nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto contratado;

e2) Declaração da fiscalização do contrato de que os serviços foram executados da forma avençada;

e3) relatório técnico com a descrição detalhada de todos os serviços executados na referida medição e do relatório fotográfico colorido e legível mensal;

e4) Cópias das folhas do diário de obras do mês correspondente;

- A CONTRATADA indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta-corrente para efetivação do pagamento.

- Por ocasião do pagamento deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS emitida pelo órgão competente).

- Além dos documentos já especificados, para o pagamento da primeira fatura, faz-se necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que integram a primeira etapa do cronograma:

h1) Registro da obra no CREA/BA ou CAU/BA, que deverá ter sido emitido antes do inícioda execução dos serviços, conforme disposto no artigo 28 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA;

h2) Matrícula da obra no INSS (CNO);

h3) Relação de Empregados alocados na obra - R.E; h4) Cópia do Alvará;

- Além dos documentos já especificados, para o pagamento da última fatura, faz-se necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que integram a última etapa do cronograma:

i1) recebimento definitivo dos serviços;

i2) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis (CND), fornecida pelo INSS relativa à obra;

i3) as built.

- O pagamento da última parcela não será inferior ao percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o percentual mínimo de serviços estipulado para o cronograma (item 15 – Da Proposta de Preços, subitem c.1).

- Critério de Medição e Pagamento das despesas administrativas:

k1) As despesas administrativas previstas nos item 1.1 da planilha serão medidas e pagas por mês, proporcionalmente ao percentual de serviços efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. A metodologia a ser adotada seguirá a seguinte fórmula:

Σ valores itens executados no período de medição* x 100

## Σ valores itens da planilha (exceto item 1 da planilha)

* Exceto o próprio item 1 (Despesa administrativas).

k2) No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente pago à CONTRATADA. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da CONTRATADA, não caberá qualquer complementação dos valores de despesas administrativas.

k3) Caso ocorram aditivos que ampliem ou reduzam o valor total do contrato, o valor a ser pago a título de despesas administrativas não será automaticamente alterado em proporção àquele. O custo com despesas administrativas, nessas circunstâncias, só pode ser modificado após revisão do cronograma físico-financeiro que demonstre inequivocamente que as alterações promovidas implicam em alteração na duração dos serviços.

- A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações por esta devidos;

- O pagamento das medições será realizado de acordo com o constante no cronograma físico financeiro;

- Caso a CONTRATADA execute serviços além do previsto no mês a CONTRATANTE reserva-se o direito de analisar a conveniência do pagamento;

- Caso os serviços descritos acima sejam realizados em detrimentos dos serviços listados no “caminho crítico” a CONTRATANTE analisará a conveniência do pagamento.

- DAS GARANTIAS DA OBRA

17.1. De acordo com artigo 618 do Código Civil Brasileiro, a Contratada garantirá a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir do recebimento definitivo.

- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

18.1. Concluída a execução dos serviços, será realizado o recebimento provisório do objeto,conforme previsto no art. 140, inc. I, da Lei nº 14.133/2021:

- O recebimento provisório do objeto deste contrato será feito pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA de que concluiu a

obra e após a verificação de que a obra e/ou serviços se encontram integralmente concluídos e em conformidade com o previsto neste Contrato;

- O Recebimento Provisório somente ocorrerá depois de satisfeitas as seguintes condições:

b1) A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, das cláusulas do contrato e seus anexos, do Projeto Básico e especificações técnicas, e fará constar do termo de recebimento provisório todas as deficiências encontradas;

b2) A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA poderá conceder à CONTRATADA prazo de, no máximo 20 (vinte) dias corridos, para a correção dos equívocos verificados, interrompendo-se o prazo para o recebimento definitivo da obra, o qual somente recomeçará a correr a partir da correção das faltas por parte da Contratada;

b 3) Entregar o As Built dos projetos, especificações e do memorial, impressos;

- Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo recebimento do serviço durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da CONTRATADA. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA.

- DO RECEBIMENTO DEFINITIVO E DA CONCLUSÃO DA OBRA

- Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá:

a1) Revisar todos os acabamentos;

a2) Testar todos os equipamentos e instalações, na presença da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

a3) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

a4) Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, descrito no item 12, letra “kk”;

a5) Entregar o Habite-se;

- A CONTRATADA deverá dispor de equipe técnica multidisciplinar, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, objetivando a solução célere de imperfeições verificadas pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra/serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato;

- Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos projetos, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA emitirá termo circunstanciado de recebimento definitivo, assinado pelas partes, num prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar da comunicação por escrito da CONTRATADA de que já promoveu os ajustes solicitados após o recebimento provisório (o prazo concedido para correções interrompe o prazo para o recebimento definitivo);

- A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Em caso de paralisação das atividades dos setores responsáveis pelo recebimento do serviço durante o Recesso Forense (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano subsequente), haverá a suspensão dos prazos de entrega em favor da Contratada. Neste caso, a empresa será previamente notificada pela COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA.

- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1.  A vigência do contrato será de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir dadata de sua assinatura.

- DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES

21.1. De conformidade com o artigo 162 da Lei n.º 14.133/2021, o atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessórios, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da ADMINISTRAÇÃO, à multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

- Atrasar, injustificadamente, o início dos serviços, até o limite máximo de 20 (vinte) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega final da obra, até o limite máximo de 30 (trinta) dias corridos - 0,1% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a substituição de empregado, dentro dos prazos estabelecidos neste Projeto - 0,03% por dia, até o limite máximo de 7 (sete) dias, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a correção dos serviços rejeitados no recebimento provisório – 0,05% sobre o valor total do contrato, até o prazo máximo de dez (10) dias;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega do registro da obra junto ao INSS, até o limite máximo de dez (10) dias corridos - 0,02% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar, injustificadamente, a entrega do diário de obra, até o limite máximo de dez (10) dias corridos - 0,009% por dia de atraso, por ocorrência, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o diário;

- Atrasar a entrega do cronograma físico-financeiro no caso de realização de aditivo, até o limite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,04% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

- Atrasar a entrega do PCMSO, até olimite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,04% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o PCMSO ;

- Atrasar a entrega do P P R A ou PGR, até o limite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,04% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, ficando ainda a CONTRATADA obrigada a apresentar o P P R A o u PGR;

- Atrasar a entrega do cronograma físico-financeiro revisado, até o limite máximo de 5 (cinco) dias corridos - 0,05% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato;

21.2. A Administração poderá aplicar à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, as sanções previstas no artigo 156, da Lei n.º 14.133/2021, sendo a multa calculada dentro dos seguintes parâmetros:

- Não manter os seus funcionários devidamente uniformizados, identificados e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - 0,4% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Não fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra - 0,4% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar de manter as áreas da obra continuamente limpas e desimpedidas, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos - 0,2% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Deixar o responsável técnico de comparecer ao canteiro de obra de acordo com prazo estabelecido neste Projeto Básico - 0,15% sobre o valor total do contrato, por ocorrência;

- Realizar subcontratação diferente das autorizadas no item 10, “a” estabelecido neste Projeto Básico - 0,2% sobre o valor total do contrato, por ocorrência, devendo realizar o serviço com pessoal da Contratada;

- Inexecução total – 10% sobre o valor total do contrato;

21.3. O procedimento para a aplicação de sanções contratuais será regido pela Portaria 112/2023 deste TRE-BA.

- ANEXOS

São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes anexos:

- Anexo A – Orçamento estimativo;

- Anexo B – Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários;

- Anexo C – Memorial Descritivo/ Especificações;

- Anexo D – Cronograma Físico-Financeiro estimado;

- Anexo E – Planilha de Composição do B.D.I.;

- Anexo F – Planilha de Composição de Encargos Sociais sobre Preços da Mão de Obra Horistas e Mensalistas;

- Anexo G – ART do orçamento e dos projetos;

- Anexo H – Projetos (disponível no site do TRE).

- PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - Em observância ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

  - a coleta de dados pessoais indispensáveis à própria execução do objeto, se houver, será realizada mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste Termo de Referência, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

  - encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada providenciará seu descarte de forma segura.

  - A Contratada, sempre que necessário, dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TRE-BA, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

  - O eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a mesma e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execução contratual e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

  - Representante da Contratada manterá contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia útil da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

  - A critério do Contratante, a Contratada poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

  - Sem prejuízo de observância às demais disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em função do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo- se a sua integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custódia dos documentos.

  - Serão protegidas quanto à confidencialidade as informações classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolução CNJ nº 396, de 07 de junho de 2021, na Resolução TSE nº 23.644, de 1º de junho de 2021, na Portaria da Presidência do TRE-BA nº 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo da observância de outros normativos que regem a matéria.

- PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO

a) Não será admitida a participação de consórcio na licitação, uma vez que se trata de contratação rotineira atendida por amplo mercado fornecedor. Além disso, as exigências de qualificação demandas pelo TRE podem ser atendidas por uma única empresa não havendo necessidade de união empresarial para tanto.

- OBSERVAÇÕES GERAIS

- Quaisquer serviços auxiliares ou provisórios, necessários à execução dos itens do orçamento apresentado pela CONTRATADA, mesmo que não mencionados em sua proposta, serão considerados incluídos no respectivo valor global.

- Nos casos omissos sobre especificações, desenhos e demais documentos de projetos prevalecerá a interpretação da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Nenhum serviço pode ser modificado sem prévia autorização, por escrito, da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO do TRE-BA;

- Os interessados poderão visitar e efetuar o reconhecimento do local da obra e suas adjacências a fim de obter, sob sua responsabilidade e risco, todas as informações necessárias para a preparação da proposta, as quais se integram às condições do contrato para a execução da obra.

Anexo A

Orçamento Estimativo

|  |  |  |  | Bancos |  |  | Encargos Sociais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS/BA |  |  | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  |  |  | Desonerado: Horista: 86,44% Mensalista: 47,66% B.D.I. 29,07% B.D.I. EQUIP 15,28% |  |
| Orçamento Sintético |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | DESPESAS COMUNS |  |  |  | 267.551,19 |
| 1.1 |  |  | ADMINISTRATIVAS |  |  |  | 248.579,12 |
| 1.1.1 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 209.473,95 |
| 1.1.1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 23.681,50 | 118.407,50 |
| 1.1.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 7.618,65 | 38.093,25 |
| 1.1.1.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.800 | 27,77 | 49.986,00 |
| 1.1.1.4 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 50,46 | 2.018,40 |
| 1.1.1.5 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24,22 | 968,80 |
| 1.1.2 |  |  | MANUTENÇÃO |  |  |  | 10.289,45 |
| 1.1.2.1 | IP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 5 | 2.057,89 | 10.289,45 |
| 1.1.3 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  | 28.815,72 |
| 1.1.3.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 637 | 27,68 | 17.630,49 |
| 1.1.3.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 121 | 38,06 | 4.608,68 |
| 1.1.3.3 | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMÊS | 212 | 22,60 | 4.798,20 |
| 1.1.3.4 | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | MXMÊS | 61 | 29,37 | 1.778,35 |
| 1.2 |  |  | CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO |  |  |  | 6.044,63 |
| 1.2.1 |  |  | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 1.324,66 |
| 1.2.1.1 | EUN0001 | Próprio | ART´s | UND | 1 | 406,98 | 406,98 |
| 1.2.1.2 | EUN0002 | Próprio | HABITE-SE | UND | 1 | 387,21 | 387,21 |
| 1.2.1.3 | EUN0003 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA E AMPLIAÇÃO | UND | 1 | 530,47 | 530,47 |
| 1.2.2 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  | 2.065,12 |
| 1.2.2.1 | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1 | 1.032,56 | 1.032,56 |
| 1.2.2.2 | CM00224 | Próprio | PCMSO | UND | 1 | 1.032,56 | 1.032,56 |
| 1.2.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  | 2.654,85 |
| 1.2.3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 564,56 | 846,84 |
| 1.2.3.2 | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1.808,01 | 1.808,01 |
| 1.3 |  |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  | 12.927,44 |
| 1.3.1 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 2.561,06 |
| 1.3.1.1 | RC0023 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 437 | 3,56 | 1.554,50 |
| 1.3.1.2 | RC0154 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | UND | 20 | 42,12 | 842,40 |
| 1.3.1.3 | SEMAP 04.01.072 | Próprio | LIMPEZA DE RESERVATORIOS | M³ | 3 | 54,72 | 164,16 |
| 1.3.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO / PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  | 7.579,47 |
| 1.3.2.1 | IP0166 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 3.662,92 | 3.662,92 |
| 1.3.2.2 | IP0183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | UND | 1 | 3.916,55 | 3.916,55 |
| 1.3.3 |  |  | AS BUILT |  |  |  | 2.786,91 |
| 1.3.3.1 | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | UND | 1 | 2.786,91 | 2.786,91 |
| 2 |  |  | REFORMA |  |  |  | 1.000.768,68 |
| 2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 27.524,23 |
| 2.1.1 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 2,05 | 12,30 |
| 2.1.2 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 16,46 | 82,30 |
| 2.1.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 12,01 | 48,04 |
| 2.1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 18 | 12,46 | 227,64 |
| 2.1.5 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16 | 11,43 | 184,82 |
| 2.1.6 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 1 | 26,85 | 25,77 |
| 2.1.7 | RC0153 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M | 31 | 15,55 | 482,05 |
| 2.1.8 | RC0002 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA) | m² | 144 | 31,10 | 4.467,51 |
| 2.1.9 | IP0221 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE | m² | 3 | 24,88 | 71,65 |
| 2.1.10 | IP0096 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX, DE FORMA CUIDADOSA | UND | 1 | 76,92 | 76,92 |
| 2.1.11 | RC0109 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) | m² | 5 | 32,97 | 154,95 |
| 2.1.12 | IP0082 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 4 | 12,85 | 51,40 |
| 2.1.13 | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 2 | 6,84 | 10,94 |
| 2.1.14 | IP0085 | Próprio | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO | m² | 30 | 27,95 | 834,02 |
| 2.1.15 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 | 161,72 | 203,76 |
| 2.1.16 | EUNAP0100 | Próprio | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 50X50CM) | m³ | 0 | 6,44 | 2,06 |
| 2.1.17 | RC0005 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) | m² | 23 | 82,08 | 1.920,67 |
| 2.1.18 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 289 | 29,72 | 8.579,27 |
| 2.1.19 | RC0138 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO) | UND | 1 | 28,65 | 28,65 |
| 2.1.20 | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 37 | 4,55 | 166,25 |
| 2.1.21 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 24 | 73,31 | 1.789,49 |
| 2.1.22 | ITA0044 | Próprio | REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METALICO (ACESSO DE VEICULOS) | UND | 1 | 240,83 | 240,83 |
| 2.1.23 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 49 | 2,67 | 131,17 |
| 2.1.24 | IP0014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 414 | 18,66 | 7.731,77 |
| 2.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 5.977,08 |
| 2.2.1 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 20 | 27,36 | 546,65 |
| 2.2.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 80 | 11,13 | 889,62 |
| 2.2.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.499 | 3,03 | 4.540,81 |
| 2.3 |  |  | AREA EXTERNA |  |  |  | 126.177,29 |
| 2.3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 66.128,53 |
| 2.3.1.1 | IP0049 | Próprio | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 41 | 251,28 | 10.413,04 |
| 2.3.1.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 52 | 11,13 | 576,53 |
| 2.3.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 777 | 3,03 | 2.354,31 |
| 2.3.1.4 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 414 | 98,72 | 40.904,63 |
| 2.3.1.5 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 13 | 44,33 | 594,90 |
| 2.3.1.6 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 52 | 40,66 | 2.114,32 |
| 2.3.1.7 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 46 | 119,26 | 5.446,60 |
| 2.3.1.8 | RC0033 | Próprio | CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO | M | 21 | 175,67 | 3.724,20 |
| 2.3.2 |  |  | PISO DRENANTE |  |  |  | 24.105,04 |
| 2.3.2.1 | RC0178 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | m³ | 34 | 36,07 | 1.228,54 |
| 2.3.2.2 | RC0179 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | m³ | 9 | 211,76 | 1.804,19 |
| 2.3.2.3 | RC0180 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* | m³ | 13 | 302,63 | 3.864,58 |
| 2.3.2.4 | RC0181 | Próprio | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | m³ | 5 | 249,69 | 1.275,91 |
| 2.3.2.5 | RC0182 | Próprio | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | m² | 85 | 27,93 | 2.378,23 |
| 2.3.2.6 | RC0183 | Próprio | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | m³ | 3 | 242,87 | 619,31 |
| 2.3.2.7 | JAC0162 | Próprio | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 85 | 123,62 | 10.526,24 |
| 2.3.2.8 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 43 | 11,13 | 473,69 |
| 2.3.2.9 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 638 | 3,03 | 1.934,35 |
| 2.3.3 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 20.434,14 |
| 2.3.3.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 244 | 5,82 | 1.420,08 |
| 2.3.3.2 | JAC0165 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO | UND | 10 | 27,36 | 273,60 |
| 2.3.3.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 257 | 23,69 | 6.095,91 |
| 2.3.3.4 | EUN0031 | Próprio | PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 12 | 67,15 | 805,80 |
| 2.3.3.5 | EUN0030 | Próprio | PLANTA - YUCA ELEFANTE (YUCCA ELEPHANTIPES), H=1,60M, FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 3 | 523,85 | 1.571,55 |
| 2.3.3.6 | JAC0166 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 30 | 33,90 | 1.017,00 |
| 2.3.3.7 | JAC0167 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 9 | 559,22 | 5.032,98 |
| 2.3.3.8 | JAC0173 | Próprio | REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM | M³ | 100 | 6,84 | 684,00 |
| 2.3.3.9 | AL00009 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 10 | 146,24 | 1.462,40 |
| 2.3.3.10 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 37 | 11,13 | 407,35 |
| 2.3.3.11 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 549 | 3,03 | 1.663,47 |
| 2.3.4 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  | 3.213,74 |
| 2.3.4.1 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 6 | 3,85 | 21,56 |
| 2.3.4.2 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 18 | 17,46 | 318,47 |
| 2.3.4.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3 | 170,60 | 511,80 |
| 2.3.4.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 3 | 843,54 | 2.361,91 |
| 2.3.5 |  |  | LETREIRO |  |  |  | 12.295,84 |
| 2.3.5.1 | EUN0034 | Próprio | BRASÃO DA REPUBLICA EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO TIPO CAIXARIA 65 X 65CM - INSTALADO | un | 1 | 8.150,12 | 8.150,12 |
| 2.3.5.2 | ITA0056 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO | un | 32 | 76,03 | 2.432,96 |
| 2.3.5.3 | ITA0055 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO | un | 14 | 122,34 | 1.712,76 |
| 2.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 74.897,90 |
| 2.4.1 | EUN0025 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO CUIDADOSA, POR MÃO DE OBRA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EXISTENTE | m² | 64 | 231,82 | 14.836,48 |
| 2.4.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 238 | 4,63 | 1.102,03 |
| 2.4.3 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4 | 137,84 | 595,46 |
| 2.4.4 | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 24.330 | 0,03 | 729,90 |
| 2.4.5 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 24 | 11,13 | 270,79 |
| 2.4.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 365 | 3,03 | 1.105,79 |
| 2.4.7 | IP0023 | Próprio | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | M | 48 | 171,80 | 8.246,40 |
| 2.4.8 | IP0024 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 238 | 94,62 | 22.521,45 |
| 2.4.9 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 13 | 107,20 | 1.425,76 |
| 2.4.10 | JAC0212 | Próprio | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | m² | 238 | 57,79 | 13.755,17 |
| 2.4.11 | SEMAI 05.06.040 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC | m² | 4 | 635,16 | 2.540,64 |
| 2.4.12 | JAC0161 | Próprio | OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA | UND | 47 | 149,69 | 7.035,43 |
| 2.4.13 | ITA0024 | Próprio | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AÇO PINTADO | m | 2 | 366,30 | 732,60 |
| 2.5 |  |  | FORRO |  |  |  | 22.843,10 |
| 2.5.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 216 | 104,58 | 22.583,00 |
| 2.5.2 | RC0009 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 52,02 | 260,10 |
| 2.6 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  | 31.359,66 |
| 2.6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24 | 116,89 | 2.843,93 |
| 2.6.2 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 92 | 128,66 | 11.853,44 |
| 2.6.3 | IP0086 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 16 | 165,20 | 2.596,94 |
| 2.6.4 | SEMAI 00.04.007 | Próprio | ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | m² | 108 | 102,72 | 11.078,35 |
| 2.6.5 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 6 | 39,90 | 239,40 |
| 2.6.6 | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 6 | 16,70 | 100,20 |
| 2.6.7 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 20 | 84,43 | 1.688,60 |
| 2.6.8 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 15 | 63,92 | 958,80 |
| 2.7 |  |  | PISO |  |  |  | 29.491,21 |
| 2.7.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 143 | 55,66 | 7.978,86 |
| 2.7.2 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 143 | 91,92 | 13.176,73 |
| 2.7.3 | RC0170 | Próprio | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 156 | 12,90 | 2.012,65 |
| 2.7.4 | RC0169 | Próprio | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 156 | 38,72 | 6.041,09 |
| 2.7.5 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 | 93,96 | 281,88 |
| 2.8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 104.903,80 |
| 2.8.1 | IP0084 | Próprio | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | M | 76 | 79,10 | 6.002,10 |
| 2.8.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 28 | 190,93 | 5.382,31 |
| 2.8.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 235 | 90,27 | 21.256,77 |
| 2.8.4 | 98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 120 | 60,84 | 7.309,31 |
| 2.8.5 | IP0011 | Próprio | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 420 | 4,10 | 1.721,30 |
| 2.8.6 | EUN0027 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE | m² | 420 | 29,82 | 12.519,33 |
| 2.8.7 | EUN0012 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | m² | 420 | 116,03 | 48.712,87 |
| 2.8.8 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 4 | 462,92 | 1.999,81 |
| 2.9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 69.850,67 |
| 2.9.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16 | 555,16 | 9.004,69 |
| 2.9.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5 | 328,41 | 1.642,05 |
| 2.9.3 | EUNAP0097 | Próprio | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 3 CM | M | 17 | 155,86 | 2.618,44 |
| 2.9.4 | JAC0020 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 2.700,67 | 5.401,34 |
| 2.9.5 | JAC0015 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 2.320,63 | 23.206,30 |
| 2.9.6 | EUNAP0094 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 2.101,22 | 8.404,88 |
| 2.9.7 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 7 | 709,05 | 5.176,06 |
| 2.9.8 | JAC0019 | Próprio | APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO | M | 7 | 28,58 | 188,62 |
| 2.9.9 | EUNAP0096 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 39 | 249,78 | 9.716,44 |
| 2.9.10 | EUN0022 | Próprio | REFORMA/REVISÃO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO EXISTENTE, COM INSERÇÃO DE PIVOT, REFORÇO COM TIRANTE EM BARRA CHATA DE AÇO, RODIZIO GIRATÓRIO INDUSTRIAL E PINTURA COMPLETA | un | 1 | 4.491,85 | 4.491,85 |
| 2.10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 36.160,35 |
| 2.10.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 72 | 14,88 | 1.068,53 |
| 2.10.2 | IP0019 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m² | 91 | 10,85 | 983,87 |
| 2.10.3 | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 12.190 | 0,03 | 365,70 |
| 2.10.4 | RC0004 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 12 | 21,89 | 266,83 |
| 2.10.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 183 | 3,03 | 554,03 |
| 2.10.6 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 72 | 73,72 | 5.293,83 |
| 2.10.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 116 | 160,03 | 18.545,87 |
| 2.10.8 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 116 | 4,96 | 574,81 |
| 2.10.9 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 72 | 49,30 | 3.540,23 |
| 2.10.10 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 44 | 67,41 | 2.971,43 |
| 2.10.11 | IP0032 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | m² | 19 | 101,08 | 1.907,37 |
| 2.10.12 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 7 | 12,55 | 87,85 |
| 2.11 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 16.768,47 |
| 2.11.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 12 | 178,95 | 2.057,92 |
| 2.11.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 10 | 224,00 | 2.240,00 |
| 2.11.3 | RC0045 | Próprio | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 257,46 | 514,92 |
| 2.11.4 | JAC0022 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/E OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 851,91 | 1.703,82 |
| 2.11.5 | RC0044 | Próprio | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA | m² | 1 | 69,74 | 100,42 |
| 2.11.6 | CM0271 | Próprio | PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 20 | 45,22 | 904,40 |
| 2.11.7 | CM0272 | Próprio | PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 24 | 45,22 | 1.085,28 |
| 2.11.8 | RC0040 | Próprio | MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015. FIXADO EM PEDESTAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 8.062,43 | 8.062,43 |
| 2.11.9 | CM00277 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | UND | 8 | 12,41 | 99,28 |
| 2.12 |  |  | PINTURA |  |  |  | 40.431,70 |
| 2.12.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 19.734,27 |
| 2.12.1.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 36 | 36,87 | 1.312,57 |
| 2.12.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 36 | 16,63 | 592,02 |
| 2.12.1.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 138 | 33,32 | 4.608,15 |
| 2.12.1.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 363 | 13,82 | 5.016,66 |
| 2.12.1.5 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 68 | 8,19 | 555,28 |
| 2.12.1.6 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4 | 62,34 | 243,12 |
| 2.12.1.7 | EUN0029 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE BRISE METÁLICO, EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 76 | 93,64 | 7.107,27 |
| 2.12.1.8 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 136 | 2,20 | 299,20 |
| 2.12.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 20.697,43 |
| 2.12.2.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 158 | 14,57 | 2.306,57 |
| 2.12.2.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 97 | 27,15 | 2.623,50 |
| 2.12.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 528 | 16,63 | 8.775,65 |
| 2.12.2.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 322 | 19,73 | 6.355,23 |
| 2.12.2.5 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 24 | 26,52 | 636,48 |
| 2.13 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 414.383,22 |
| 2.13.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 3.316,44 |
| 2.13.1.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 33,24 | 598,32 |
| 2.13.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 | 14,54 | 261,72 |
| 2.13.1.3 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 17,38 | 69,52 |
| 2.13.1.4 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34,03 | 34,03 |
| 2.13.1.5 | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16,22 | 16,22 |
| 2.13.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 10,67 | 85,36 |
| 2.13.1.7 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 14,70 | 58,80 |
| 2.13.1.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 14,79 | 59,16 |
| 2.13.1.9 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7,36 | 14,72 |
| 2.13.1.10 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 18 | 20,01 | 360,18 |
| 2.13.1.11 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 9,88 | 19,76 |
| 2.13.1.12 | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | UND | 2 | 4,16 | 8,32 |
| 2.13.1.13 | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | UND | 2 | 4,34 | 8,68 |
| 2.13.1.14 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 18 | 30,88 | 555,84 |
| 2.13.1.15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 122,69 | 981,52 |
| 2.13.1.16 | VAL1111 | Próprio | Substituição de caixa de policarbonato do Hidrômetro | un | 1 | 184,29 | 184,29 |
| 2.13.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 1.182,72 |
| 2.13.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 44,07 | 132,21 |
| 2.13.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 31,63 | 31,63 |
| 2.13.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 25,56 | 153,36 |
| 2.13.2.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32,75 | 32,75 |
| 2.13.2.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 12,24 | 73,44 |
| 2.13.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12,46 | 37,38 |
| 2.13.2.7 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 76,51 | 76,51 |
| 2.13.2.8 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 30,09 | 180,54 |
| 2.13.2.9 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 3 | 15,02 | 45,06 |
| 2.13.2.10 | ITA0023 | Próprio | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | m | 10 | 6,25 | 62,50 |
| 2.13.2.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 108,23 | 270,57 |
| 2.13.2.12 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3 | 34,71 | 86,77 |
| 2.13.3 |  |  | LOUÇAS, REGISTROS E ACESSORIOS |  |  |  | 50.683,09 |
| 2.13.3.1 | ITA0060 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 688,16 | 1.376,32 |
| 2.13.3.2 | ITA0014 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA (P/ PCD) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3.085,97 | 6.171,94 |
| 2.13.3.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 433,97 | 867,94 |
| 2.13.3.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 450,01 | 1.800,04 |
| 2.13.3.5 | JAC0057 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 146,62 | 586,48 |
| 2.13.3.6 | JAC0056 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 540,60 | 540,60 |
| 2.13.3.7 | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 | 1.203,99 | 3.900,92 |
| 2.13.3.8 | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 82,11 | 492,66 |
| 2.13.3.9 | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 67,34 | 404,04 |
| 2.13.3.10 | IP0106 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 75,09 | 450,54 |
| 2.13.3.11 | ITA0061 | Próprio | TORNEIRA ALAVANCA PCD PARA LAVATÓRIO DE MESA , ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 215,59 | 431,18 |
| 2.13.3.12 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 690,96 | 2.763,84 |
| 2.13.3.13 | EUNAP0099 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 | 220,58 | 882,32 |
| 2.13.3.14 | EUNAP0098 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 571,83 | 3.430,98 |
| 2.13.3.15 | JAC0053 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA | M² | 3 | 1.078,87 | 3.236,61 |
| 2.13.3.16 | IP0191 | Próprio | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2 | 6.507,19 | 12.103,37 |
| 2.13.3.17 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 175,45 | 175,45 |
| 2.13.3.18 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 450,15 | 1.800,60 |
| 2.13.3.19 | RC0151 | Próprio | BAIAS DE ATENDIMENTO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 2.291,34 | 9.165,36 |
| 2.13.3.20 | SEMAP 04.01.049 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO/ PURIFICADOR - UND | UND | 1 | 101,90 | 101,90 |
| 2.13.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 472,01 |
| 2.13.4.1 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 67,43 | 472,01 |
| 2.13.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 129.688,36 |
| 2.13.5.1 |  |  | REFRIGERAÇÃO |  |  |  | 114.789,53 |
| 2.13.5.1.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3.085,76 (BDI 15,28%) | 6.171,52 |
| 2.13.5.1.2 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 6.826,66 (BDI 15,28%) | 20.479,98 |
| 2.13.5.1.3 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 22.253,87 (BDI 15,28%) | 66.761,61 |
| 2.13.5.1.4 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 30 | 40,64 | 1.219,20 |
| 2.13.5.1.5 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 115 | 65,11 | 7.487,65 |
| 2.13.5.1.6 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 85 | 97,07 | 8.250,95 |
| 2.13.5.1.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 5,29 | 634,80 |
| 2.13.5.1.8 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 | 20,67 | 1.240,20 |
| 2.13.5.1.9 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 9,77 | 58,62 |
| 2.13.5.1.10 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 9,00 | 108,00 |
| 2.13.5.1.11 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6,73 | 40,38 |
| 2.13.5.1.12 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 12,45 | 74,70 |
| 2.13.5.1.13 | EUN0023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | un | 8 | 103,44 | 827,52 |
| 2.13.5.1.14 | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | UN | 8 | 101,55 | 812,40 |
| 2.13.5.1.15 | SEMAP 01.05.001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PVC BRANCA | M | 100 | 6,22 | 622,00 |
| 2.13.5.2 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  | 14.898,83 |
| 2.13.5.2.1 | EUN0004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 8" Ø200 mm COM COLARINHO DE 200 MM | M | 8 | 104,55 | 836,40 |
| 2.13.5.2.2 | EUN0005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 6" Ø150 mm COM COLARINHO DE 150 MM | M | 14 | 87,56 | 1.225,84 |
| 2.13.5.2.3 | EUN0006 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PLENUM 70X40X40CM, COM DOIS DAMPERS DE REGULAGEM. DAMPER 1: 50X20CM E DAMPER 2: 20X20CM | UN | 1 | 1.259,33 | 1.259,33 |
| 2.13.5.2.4 | EUN0007 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO: 1800 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 60 MMCA, COM FILTROS G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4.911,42 | 4.911,42 |
| 2.13.5.2.5 | EUN0008 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE PLÁSTICO DE 150MM | UN | 3 | 151,67 | 455,01 |
| 2.13.5.2.6 | EUN0009 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE PLÁSTICO DE 200 mm | UN | 3 | 254,92 | 764,76 |
| 2.13.5.2.7 | EUN0024 | Próprio | DUTO DE AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 32 | 161,68 | 5.141,42 |
| 2.13.5.2.8 | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | UN | 3 | 101,55 | 304,65 |
| 2.13.6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 94.124,17 |
| 2.13.6.1 |  |  | SANITÁRIO MASCULINO |  |  |  | 446,79 |
| 2.13.6.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 | 7,13 | 21,39 |
| 2.13.6.1.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 2.13.6.1.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.1.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42,70 | 85,40 |
| 2.13.6.1.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 2.13.6.1.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.1.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.2 |  |  | SANITÁRIO FEMININO |  |  |  | 446,79 |
| 2.13.6.2.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 | 7,13 | 21,39 |
| 2.13.6.2.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 2.13.6.2.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.2.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42,70 | 85,40 |
| 2.13.6.2.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 2.13.6.2.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.2.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.3 |  |  | PCD MASCULINO |  |  |  | 1.491,67 |
| 2.13.6.3.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 | 7,13 | 21,39 |
| 2.13.6.3.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 2.13.6.3.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.3.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42,70 | 85,40 |
| 2.13.6.3.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 2.13.6.3.6 | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.044,88 | 1.044,88 |
| 2.13.6.3.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.3.8 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.4 |  |  | PCD FEMININO |  |  |  | 1.491,67 |
| 2.13.6.4.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 | 7,13 | 21,39 |
| 2.13.6.4.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 2.13.6.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.4.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42,70 | 85,40 |
| 2.13.6.4.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 2.13.6.4.6 | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.044,88 | 1.044,88 |
| 2.13.6.4.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.4.8 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.5 |  |  | SANITÁRIO JUIZ 01 |  |  |  | 382,70 |
| 2.13.6.5.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 2.13.6.5.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.5.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42,70 | 42,70 |
| 2.13.6.5.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 2.13.6.5.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.5.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.6 |  |  | SANITÁRIO JUIZ 02 |  |  |  | 382,70 |
| 2.13.6.6.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 2.13.6.6.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.6.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42,70 | 42,70 |
| 2.13.6.6.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 2.13.6.6.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.6.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.7 |  |  | COPA |  |  |  | 919,92 |
| 2.13.6.7.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 72 | 0,70 | 50,40 |
| 2.13.6.7.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.7.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 42,70 | 341,60 |
| 2.13.6.7.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 | 5,92 | 426,24 |
| 2.13.6.7.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 2.13.6.7.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 2.13.6.8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 7.391,68 |
| 2.13.6.8.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 665,54 | 665,54 |
| 2.13.6.8.2 | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 135 | 27,51 | 3.713,85 |
| 2.13.6.8.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 121,54 | 121,54 |
| 2.13.6.8.4 | RC0026 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 70 | 29,68 | 2.077,60 |
| 2.13.6.8.5 | IP0177 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 48 | 3,09 | 148,32 |
| 2.13.6.8.6 | JAC0106 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 4,74 | 47,40 |
| 2.13.6.8.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 15,24 | 152,40 |
| 2.13.6.8.8 | JAC0037 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA | M | 9 | 51,67 | 465,03 |
| 2.13.6.9 |  |  | INFRAESTRUTURA / CABOS / ACABAMENTOS |  |  |  | 53.222,48 |
| 2.13.6.9.1 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 | 0,51 | 102,00 |
| 2.13.6.9.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 400 | 0,70 | 280,00 |
| 2.13.6.9.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 | 0,91 | 182,00 |
| 2.13.6.9.4 | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 | 1,26 | 252,00 |
| 2.13.6.9.5 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 | 1,76 | 352,00 |
| 2.13.6.9.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.400 | 5,92 | 14.208,00 |
| 2.13.6.9.7 | CM0176 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 36 | 2,74 | 98,64 |
| 2.13.6.9.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 34,19 | 581,23 |
| 2.13.6.9.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 69,31 | 69,31 |
| 2.13.6.9.10 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 35,72 | 2.143,20 |
| 2.13.6.9.11 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76 | 54,75 | 4.161,00 |
| 2.13.6.9.12 | JAC0024 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", SISTEMA "X", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 26 | 33,64 | 874,64 |
| 2.13.6.9.13 | JAC0025 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+IMC 20 KA | UND | 16 | 161,59 | 2.585,44 |
| 2.13.6.9.14 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 14,43 | 202,02 |
| 2.13.6.9.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 53,62 | 1.179,64 |
| 2.13.6.9.16 | LS001 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 2.780 | 3,30 | 9.174,00 |
| 2.13.6.9.17 | EUN0019 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | UN | 38 | 65,24 | 2.479,12 |
| 2.13.6.9.18 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 14 | 0,86 | 12,04 |
| 2.13.6.9.19 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 15,24 | 152,40 |
| 2.13.6.9.20 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 16,84 | 168,40 |
| 2.13.6.9.21 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42,70 | 85,40 |
| 2.13.6.9.22 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 55,61 | 111,22 |
| 2.13.6.9.23 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 56,55 | 113,10 |
| 2.13.6.9.24 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22 | 13,65 | 300,30 |
| 2.13.6.9.25 | EUN0015 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM HERMÉTICA IP 65 OU SUPERIOR LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67 | 131,72 | 8.825,24 |
| 2.13.6.9.26 | JAC0096 | Próprio | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UND | 2 | 712,75 | 1.425,50 |
| 2.13.6.9.27 | EUN0020 | Próprio | LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LED BIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR | UN | 16 | 26,66 | 426,56 |
| 2.13.6.9.28 | EUN0028 | Próprio | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0MM2 | M | 100 | 13,47 | 1.347,00 |
| 2.13.6.9.29 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 665,54 | 1.331,08 |
| 2.13.6.10 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA / EXTERNA / ATERRAMENTO E EMERGÊNCIA |  |  |  | 25.752,40 |
| 2.13.6.10.1 | EUN0015 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM HERMÉTICA IP 65 OU SUPERIOR LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 131,72 | 1.844,08 |
| 2.13.6.10.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 2.13.6.10.3 | EUN0016 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 4 | 324,63 | 1.298,52 |
| 2.13.6.10.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | 9,82 | 412,44 |
| 2.13.6.10.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 168 | 5,92 | 994,56 |
| 2.13.6.10.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 27 | 108,23 | 2.922,21 |
| 2.13.6.10.7 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 10 | 27,53 | 275,30 |
| 2.13.6.10.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 713 | 8,14 | 5.803,82 |
| 2.13.6.10.9 | EUN0017 | Próprio | RETIRADA DE POSTE METÁLICO DE 4M DE ALTURA, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 4 | 174,01 | 696,04 |
| 2.13.6.10.10 | EUN0018 | Próprio | POSTE METÁLICO COM DUAS PETÁLAS, LED, BIVOLT, 100W , 6500 K COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO, H=4M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4.076,81 | 4.076,81 |
| 2.13.6.10.11 | JAC0030 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 134 | 12,04 | 1.613,36 |
| 2.13.6.10.12 | ELET002 | Próprio | REFLETOR RGB LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 176,72 | 530,16 |
| 2.13.6.10.13 | EUN0035 | Próprio | REFLETOR LED RGB 30 WATTS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 207,27 | 3.109,05 |
| 2.13.6.10.14 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0 | 4.371,16 | 2.141,86 |
| 2.13.6.11 |  |  | QUADRO DE MEDIÇÃO |  |  |  | 2.195,37 |
| 2.13.6.11.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 108,23 | 364,73 |
| 2.13.6.11.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 3 | 27,53 | 92,77 |
| 2.13.6.11.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 35 | 0,91 | 31,85 |
| 2.13.6.11.4 | JAC0026 | Próprio | DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | UND | 1 | 65,67 | 65,67 |
| 2.13.6.11.5 | JAC0027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1/8"X 5/8" | M² | 2 | 150,14 | 225,21 |
| 2.13.6.11.6 | JAC0028 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA | UND | 2 | 510,42 | 1.020,84 |
| 2.13.6.11.7 | JAC0029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO COELBA | UND | 1 | 394,30 | 394,30 |
| 2.13.7 |  |  | LÓGICA |  |  |  | 73.127,16 |
| 2.13.7.1 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 143 | 18,49 | 2.644,07 |
| 2.13.7.2 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 12,66 | 151,92 |
| 2.13.7.3 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52 | 22,36 | 1.162,72 |
| 2.13.7.4 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 16,58 | 66,32 |
| 2.13.7.5 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 65 | 10,77 | 700,05 |
| 2.13.7.6 | JAC0044 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30 | UND | 61 | 19,68 | 1.200,48 |
| 2.13.7.7 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.713 | 6,24 | 16.929,12 |
| 2.13.7.8 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 61 | 46,24 | 2.820,64 |
| 2.13.7.9 | JAC0110 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 84 | 26,65 | 2.238,60 |
| 2.13.7.10 | JAC0111 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 221 | 29,73 | 6.570,33 |
| 2.13.7.11 | JAC0112 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 298,07 | 4.769,12 |
| 2.13.7.12 | JAC0113 | Próprio | RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁCEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 12.683,85 | 12.683,85 |
| 2.13.7.13 | RC0122 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE | UND | 16 | 28,08 | 449,28 |
| 2.13.7.14 | RC0164 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO | UND | 16 | 28,08 | 449,28 |
| 2.13.7.15 | RC0164B | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 5,00 M - VERMELHO | UND | 122 | 38,75 | 4.727,50 |
| 2.13.7.16 | JAC0116 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220V, 1,5KVA | UND | 1 | 4.263,77 | 4.263,77 |
| 2.13.7.17 | RC0123 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45 | UND | 72 | 105,90 | 7.624,80 |
| 2.13.7.18 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 26,88 | 107,52 |
| 2.13.7.19 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 257,89 | 257,89 |
| 2.13.7.20 | JAC0120 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30 | UND | 11 | 141,93 | 1.561,23 |
| 2.13.7.21 | JAC0121 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 284,66 | 284,66 |
| 2.13.7.22 | JAC0122 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 90,05 | 90,05 |
| 2.13.7.23 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 65 | 20,01 | 1.300,65 |
| 2.13.7.24 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 | 73,31 | 73,31 |
| 2.13.8 |  |  | SPDA |  |  |  | 60.375,60 |
| 2.13.8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 108,23 | 108,23 |
| 2.13.8.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1 | 27,53 | 27,53 |
| 2.13.8.3 | LSE004 | Próprio | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVA P/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/ SPDA) | UND | 232 | 19,45 | 4.512,40 |
| 2.13.8.4 | JAC0035 | Próprio | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE | UND | 1 | 1.065,15 | 1.065,15 |
| 2.13.8.5 | LSE006 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 9,44 | 47,20 |
| 2.13.8.6 | CM0182 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda) | UND | 6 | 6,85 | 41,10 |
| 2.13.8.7 | LSE007 | Próprio | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS | UND | 11 | 240,43 | 2.644,73 |
| 2.13.8.8 | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 69,80 | 977,20 |
| 2.13.8.9 | LSE008 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 312 | 1,69 | 527,28 |
| 2.13.8.10 | LSE009 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 20 | 59,66 | 1.193,20 |
| 2.13.8.11 | JAC0041 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 43 | 62,66 | 2.694,38 |
| 2.13.8.12 | LSE010 | Próprio | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO | UND | 150 | 26,58 | 3.987,00 |
| 2.13.8.13 | LSE003 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 217,35 | 2.390,85 |
| 2.13.8.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 112,47 | 1.799,52 |
| 2.13.8.15 | EUN0021 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO BEP (QUADRO COM BARRAMENTOS PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) | un | 1 | 686,72 | 686,72 |
| 2.13.8.16 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 293 | 85,01 | 24.907,93 |
| 2.13.8.17 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 186 | 68,63 | 12.765,18 |
| 2.13.9 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1.413,67 |
| 2.13.9.1 | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 336,64 | 336,64 |
| 2.13.9.2 | VAL0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 28,05 | 112,20 |
| 2.13.9.3 | JAC0139 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UND | 4 | 232,70 | 930,80 |
| 2.13.9.4 | RC0093 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 34,03 | 34,03 |
| 3 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  | 408.382,25 |
| 3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 10.131,63 |
| 3.1.1 | IP0014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 543 | 18,66 | 10.131,63 |
| 3.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 3.840,08 |
| 3.2.1 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 68 | 11,13 | 755,39 |
| 3.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.018 | 3,03 | 3.084,69 |
| 3.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 192.947,69 |
| 3.3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 23.020,12 |
| 3.3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 105 | 121,68 | 12.720,42 |
| 3.3.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 39 | 133,74 | 5.221,20 |
| 3.3.1.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 134 | 3,60 | 483,62 |
| 3.3.1.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 129 | 27,53 | 3.543,66 |
| 3.3.1.5 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 19 | 11,13 | 206,79 |
| 3.3.1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 279 | 3,03 | 844,43 |
| 3.3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 43.906,40 |
| 3.3.2.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 2 | 1.070,75 | 2.291,40 |
| 3.3.2.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 22 | 241,29 | 5.327,68 |
| 3.3.2.3 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 86 | 129,59 | 11.158,99 |
| 3.3.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 135 | 15,87 | 2.142,45 |
| 3.3.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59 | 21,19 | 1.250,21 |
| 3.3.2.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 192 | 15,87 | 3.047,04 |
| 3.3.2.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32 | 13,43 | 429,76 |
| 3.3.2.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 7 | 1.017,35 | 7.080,75 |
| 3.3.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 6 | 974,20 | 5.611,39 |
| 3.3.2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 86 | 59,42 | 5.116,65 |
| 3.3.2.11 | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | UND | 8 | 56,26 | 450,08 |
| 3.3.3 |  |  | LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 30.272,07 |
| 3.3.3.1 | IP0049 | Próprio | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 27 | 251,28 | 6.895,12 |
| 3.3.3.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 14 | 247,82 | 3.400,09 |
| 3.3.3.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 51 | 11,13 | 572,63 |
| 3.3.3.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 772 | 3,03 | 2.338,40 |
| 3.3.3.5 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 137 | 3,85 | 528,22 |
| 3.3.3.6 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 223 | 17,46 | 3.899,86 |
| 3.3.3.7 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 5 | 170,60 | 839,35 |
| 3.3.3.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 14 | 843,54 | 11.573,36 |
| 3.3.3.9 | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | UND | 4 | 56,26 | 225,04 |
| 3.3.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 95.749,10 |
| 3.3.4.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42 | 174,15 | 7.248,12 |
| 3.3.4.2 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 83 | 223,82 | 18.684,49 |
| 3.3.4.3 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 151 | 75,35 | 11.360,51 |
| 3.3.4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79 | 17,79 | 1.405,41 |
| 3.3.4.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 227 | 13,65 | 3.098,55 |
| 3.3.4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55 | 17,79 | 978,45 |
| 3.3.4.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25 | 16,57 | 414,25 |
| 3.3.4.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 | 15,39 | 153,90 |
| 3.3.4.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76 | 13,65 | 1.037,40 |
| 3.3.4.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88 | 11,44 | 1.006,72 |
| 3.3.4.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211 | 11,03 | 2.327,33 |
| 3.3.4.12 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35 | 17,07 | 597,45 |
| 3.3.4.13 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 597 | 15,86 | 9.468,42 |
| 3.3.4.14 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 609 | 14,72 | 8.964,48 |
| 3.3.4.15 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3 | 878,26 | 2.301,04 |
| 3.3.4.16 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 6 | 880,25 | 5.580,78 |
| 3.3.4.17 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 22 | 880,25 | 19.321,48 |
| 3.3.4.18 | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | UND | 32 | 56,26 | 1.800,32 |
| 3.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 29.753,55 |
| 3.4.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7 | 70,73 | 470,35 |
| 3.4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 13 | 6,07 | 80,73 |
| 3.4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 13 | 32,91 | 437,70 |
| 3.4.4 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 13 | 53,18 | 707,29 |
| 3.4.5 | IP0023 | Próprio | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | M | 26 | 171,80 | 4.535,52 |
| 3.4.6 | IP0024 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 131 | 94,62 | 12.427,39 |
| 3.4.7 | ITA0011 | Próprio | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=7CM | m | 46 | 75,69 | 3.504,44 |
| 3.4.8 | JAC0212 | Próprio | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | m² | 131 | 57,79 | 7.590,13 |
| 3.5 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  | 16.037,42 |
| 3.5.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 198 | 70,73 | 14.017,27 |
| 3.5.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 5 | 84,43 | 422,15 |
| 3.5.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25 | 63,92 | 1.598,00 |
| 3.6 |  |  | PISO |  |  |  | 20.511,36 |
| 3.6.1 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 122 | 91,92 | 11.169,19 |
| 3.6.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 122 | 55,66 | 6.763,24 |
| 3.6.3 | 98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 39 | 60,84 | 2.391,01 |
| 3.6.4 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2 | 93,96 | 187,92 |
| 3.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 47.436,85 |
| 3.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 198 | 6,07 | 1.202,95 |
| 3.7.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 198 | 10,84 | 2.148,27 |
| 3.7.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 198 | 32,91 | 6.522,10 |
| 3.7.4 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 198 | 53,18 | 10.539,21 |
| 3.7.5 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 5 | 190,93 | 1.004,29 |
| 3.7.6 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 19 | 90,27 | 1.715,13 |
| 3.7.7 | EUN0012 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | m² | 190 | 116,03 | 22.045,70 |
| 3.7.8 | EUN0033 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E MASTIQUE, INCLUSO PREENCHIMENTO ENTRE ESTRUTURAS COM PLACA DE EPS | M | 20 | 112,96 | 2.259,20 |
| 3.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 19.362,93 |
| 3.8.1 | EUNAP0097 | Próprio | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 3 CM | M | 25 | 155,86 | 3.896,50 |
| 3.8.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13 | 555,16 | 7.139,35 |
| 3.8.3 | EUNAP0096 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 14 | 249,78 | 3.606,82 |
| 3.8.4 | EUNAP0094 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2.101,22 | 2.101,22 |
| 3.8.5 | RC0010 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2.619,04 | 2.619,04 |
| 3.9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 8.047,49 |
| 3.9.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 13 | 73,72 | 980,47 |
| 3.9.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 25 | 160,03 | 4.043,95 |
| 3.9.3 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 25 | 4,96 | 125,33 |
| 3.9.4 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 13 | 49,30 | 655,69 |
| 3.9.5 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 12 | 67,41 | 806,89 |
| 3.9.6 | IP0032 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | m² | 14 | 101,08 | 1.410,06 |
| 3.9.7 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 2 | 12,55 | 25,10 |
| 3.10 |  |  | PINTURA |  |  |  | 18.349,35 |
| 3.10.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 2.417,43 |
| 3.10.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 19 | 5,55 | 105,45 |
| 3.10.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 19 | 36,87 | 700,53 |
| 3.10.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19 | 16,63 | 315,97 |
| 3.10.1.4 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 39 | 33,32 | 1.295,48 |
| 3.10.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 15.931,92 |
| 3.10.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 164 | 4,96 | 811,65 |
| 3.10.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 130 | 6,22 | 805,55 |
| 3.10.2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 164 | 22,40 | 3.665,53 |
| 3.10.2.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 130 | 40,87 | 5.293,07 |
| 3.10.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 164 | 16,63 | 2.721,33 |
| 3.10.2.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 130 | 19,73 | 2.555,23 |
| 3.10.2.7 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 3 | 26,52 | 79,56 |
| 3.11 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 41.963,90 |
| 3.11.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 2.087,40 |
| 3.11.1.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 33,24 | 199,44 |
| 3.11.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 14,54 | 436,20 |
| 3.11.1.3 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17,38 | 34,76 |
| 3.11.1.4 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 34,03 | 68,06 |
| 3.11.1.5 | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16,22 | 32,44 |
| 3.11.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 10,67 | 128,04 |
| 3.11.1.7 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14,70 | 29,40 |
| 3.11.1.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 14,79 | 59,16 |
| 3.11.1.9 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 22,79 | 45,58 |
| 3.11.1.10 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24,66 | 49,32 |
| 3.11.1.11 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 7,36 | 44,16 |
| 3.11.1.12 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30 | 20,01 | 600,30 |
| 3.11.1.13 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 9,88 | 19,76 |
| 3.11.1.14 | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | UND | 6 | 4,16 | 24,96 |
| 3.11.1.15 | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | UND | 2 | 4,34 | 8,68 |
| 3.11.1.16 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 2 | 30,88 | 61,76 |
| 3.11.1.17 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 122,69 | 245,38 |
| 3.11.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 5.342,96 |
| 3.11.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 44,07 | 528,84 |
| 3.11.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 31,63 | 379,56 |
| 3.11.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 25,56 | 153,36 |
| 3.11.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 | 13,99 | 41,97 |
| 3.11.2.5 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 58,59 | 58,59 |
| 3.11.2.6 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 31,17 | 124,68 |
| 3.11.2.7 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45,62 | 45,62 |
| 3.11.2.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32,75 | 32,75 |
| 3.11.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12,24 | 48,96 |
| 3.11.2.10 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12,46 | 24,92 |
| 3.11.2.11 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11,62 | 11,62 |
| 3.11.2.12 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 11,30 | 11,30 |
| 3.11.2.13 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 76,51 | 229,53 |
| 3.11.2.14 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 3 | 30,09 | 90,27 |
| 3.11.2.15 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 15,02 | 90,12 |
| 3.11.2.16 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 737,11 | 2.211,33 |
| 3.11.2.17 | ITA0023 | Próprio | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | m | 30 | 6,25 | 187,50 |
| 3.11.2.18 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8 | 108,23 | 811,72 |
| 3.11.2.19 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 8 | 34,71 | 260,32 |
| 3.11.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 2.648,59 |
| 3.11.3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 101,66 | 50,83 |
| 3.11.3.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 | 33,84 | 406,08 |
| 3.11.3.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 12 | 54,63 | 655,56 |
| 3.11.3.4 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 67,43 | 134,86 |
| 3.11.3.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 50,42 | 201,68 |
| 3.11.3.6 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 41,22 | 82,44 |
| 3.11.3.7 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 369,48 | 369,48 |
| 3.11.3.8 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 12 | 14,06 | 168,72 |
| 3.11.3.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 | 108,23 | 324,69 |
| 3.11.3.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3 | 34,71 | 104,13 |
| 3.11.3.11 | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2 | 75,06 | 150,12 |
| 3.11.4 |  |  | LOUÇAS E ACESSORIOS |  |  |  | 15.866,45 |
| 3.11.4.1 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1.371,69 | 1.371,69 |
| 3.11.4.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 690,96 | 690,96 |
| 3.11.4.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 134,02 | 134,02 |
| 3.11.4.4 | EUNAP0098 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 571,83 | 571,83 |
| 3.11.4.5 | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 1.203,99 | 722,39 |
| 3.11.4.6 | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 82,11 | 82,11 |
| 3.11.4.7 | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 67,34 | 67,34 |
| 3.11.4.8 | IP0106 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 75,09 | 75,09 |
| 3.11.4.9 | EUNAP0099 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 220,58 | 220,58 |
| 3.11.4.10 | JAC0053 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA | M² | 1 | 1.078,87 | 1.283,85 |
| 3.11.4.11 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 495,99 | 495,99 |
| 3.11.4.12 | IP0204 | Próprio | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 316,97 | 316,97 |
| 3.11.4.13 | IP0191 | Próprio | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 6.507,19 | 8.329,20 |
| 3.11.4.14 | SEMAP 02.03.004 | Próprio | PRATELEIRA EM MDF CRU | m² | 5 | 332,84 | 1.504,43 |
| 3.11.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  | 1.654,23 |
| 3.11.5.1 | EUN0010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE | UN | 3 | 551,41 | 1.654,23 |
| 3.11.6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 12.468,36 |
| 3.11.6.1 |  |  | DML |  |  |  | 1.633,82 |
| 3.11.6.1.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 3.11.6.1.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42,70 | 85,40 |
| 3.11.6.1.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 3.11.6.1.4 | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.044,88 | 1.044,88 |
| 3.11.6.1.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 3.11.6.1.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 3.11.6.1.7 | ELET004 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 139,74 | 139,74 |
| 3.11.6.1.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 49,00 | 49,00 |
| 3.11.6.2 |  |  | VESTIÁRIO |  |  |  | 382,70 |
| 3.11.6.2.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 | 0,70 | 25,20 |
| 3.11.6.2.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34,19 | 34,19 |
| 3.11.6.2.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42,70 | 42,70 |
| 3.11.6.2.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 5,92 | 213,12 |
| 3.11.6.2.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26,66 | 26,66 |
| 3.11.6.2.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 40,83 | 40,83 |
| 3.11.6.3 |  |  | DEPÓSITO DE URNAS |  |  |  | 10.451,84 |
| 3.11.6.3.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 665,54 | 665,54 |
| 3.11.6.3.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683 | 5,92 | 4.043,36 |
| 3.11.6.3.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 109,70 | 109,70 |
| 3.11.6.3.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14,43 | 14,43 |
| 3.11.6.3.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15,24 | 30,48 |
| 3.11.6.3.6 | EUN0013 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 38 x 38 x 3000 MM | m | 55 | 51,12 | 2.811,60 |
| 3.11.6.3.7 | EUN0014 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 220 X 170 X 80 MM | un | 4 | 77,91 | 311,64 |
| 3.11.6.3.8 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 55,61 | 722,93 |
| 3.11.6.3.9 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 37,71 | 301,68 |
| 3.11.6.3.10 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 | 9,82 | 343,70 |
| 3.11.6.3.11 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 | 17,69 | 1.096,78 |
| 3.11.7 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 1.895,91 |
| 3.11.7.1 | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 336,64 | 1.009,92 |
| 3.11.7.2 | VAL0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 28,05 | 392,70 |
| 3.11.7.3 | VAL0006 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 | UND | 2 | 22,31 | 44,62 |
| 3.11.7.4 | RC0093 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | UND | 3 | 34,03 | 102,09 |
| 3.11.7.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 26,66 | 346,58 |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  | 1.676.702,12 |

Anexo B

Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços Unitários

|  |  |  | Obra | Bancos |  |  |  | Encargos Sociais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS/BA (DESONERADO) | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  |  |  | Desonerado: Horista: 86,44% Mensalista: 47,66% B.D.I. 29,07% B.D.I. EQUIP 15,28% |  |
| 1 |  |  | DESPESAS COMUNS |  |  |  |  |  | 269.509,46 |
| 1.1 |  |  | ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  | 248.579,12 |
| 1.1.1 |  |  | PESSOAL |  |  |  |  |  | 209.473,95 |
| 1.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 18.347,80 | 18.347,80 |
| Composição Auxiliar | 95415 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 225,22 | 225,22 |
| Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 2,29 | 2,29 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 17.720,67 | 17.720,67 |
| Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 140,23 | 140,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12.153,52 | LS => | 5.792,37 | MO com LS => | 17.945,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5.333,70 |  | Valor com BDI => |  | 23.681,50 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 118.407,50 |
| 1.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 5.902,73 | 5.902,73 |
| Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1,0000000 | 96,62 | 96,62 |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1,0000000 | 5.291,83 | 5.291,83 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 18,73 | 18,73 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1,0000000 | 7,31 | 7,31 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1,0000000 | 236,16 | 236,16 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1,0000000 | 252,08 | 252,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3.649,22 | LS => | 1.739,23 | MO com LS => | 5.388,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.715,92 |  | Valor com BDI => |  | 7.618,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 38.093,25 |
| 1.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,52 | 21,52 |
| Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1,0000000 | 4,56 | 4,56 |
| Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 12,77 | 12,77 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1,0000000 | 0,80 | 0,80 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,88 | LS => | 5,96 | MO com LS => | 12,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,25 |  | Valor com BDI => |  | 27,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.800,00 | Preço Total => | 49.986,00 |
| 1.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 39,10 | 39,10 |
| Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 36,59 | 36,59 |
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 19,81 | LS => | 17,13 | MO com LS => | 36,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,36 |  | Valor com BDI => |  | 50,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 2.018,40 |
| 1.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 18,77 | 18,77 |
| Composição Auxiliar | 95322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1,0000000 | 16,46 | 16,46 |
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,07 | 0,07 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,90 | LS => | 7,71 | MO com LS => | 16,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,45 |  | Valor com BDI => |  | 24,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 968,80 |
| 1.1.2 |  |  | MANUTENÇÃO |  |  |  |  |  | 10.289,45 |
| 1.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1,0000000 | 1.594,40 | 1.594,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,0000000 | 21,20 | 254,40 |
| Insumo | IPCOT0001 | Próprio | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO | Aluguel |  | MÊS | 1,0000000 | 1.340,00 | 1.340,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 80,58 | LS => | 69,66 | MO com LS => | 150,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 463,49 |  | Valor com BDI => |  | 2.057,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 10.289,45 |
| 1.1.3 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  |  |  | 28.815,72 |
| 1.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 21,45 | 21,45 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5546000 | 30,76 | 17,05 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0,1673000 | 12,97 | 2,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1058400 | 21,20 | 2,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,27 | LS => | 7,15 | MO com LS => | 15,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,23 |  | Valor com BDI => |  | 27,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 636,94 | Preço Total => | 17.630,49 |
| 1.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 29,49 | 29,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1331400 | 21,20 | 2,82 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0,4020000 | 12,97 | 5,21 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6976800 | 30,76 | 21,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,19 | LS => | 9,69 | MO com LS => | 20,88 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,57 |  | Valor com BDI => |  | 38,06 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 121,09 | Preço Total => | 4.608,68 |
| 1.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M2XMÊS | 1,0000000 | 17,51 | 17,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0833000 | 21,20 | 1,76 |
| Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2/MES | 1,0000000 | 15,75 | 15,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,55 | LS => | 0,49 | MO com LS => | 1,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,09 |  | Valor com BDI => |  | 22,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 212,31 | Preço Total => | 4.798,20 |
| 1.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXMÊS | 1,0000000 | 22,76 | 22,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0833000 | 21,20 | 1,76 |
| Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M/MES | 1,0000000 | 21,00 | 21,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,55 | LS => | 0,49 | MO com LS => | 1,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,61 |  | Valor com BDI => |  | 29,37 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 60,55 | Preço Total => | 1.778,35 |
| 1.2 |  |  | CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO |  |  |  |  |  | 11.919,45 |
| 1.2.1 |  |  | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  | 1.324,66 |
| 1.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0001 | Próprio | ART | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 315,32 | 315,32 |
| Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 105,55 | 52,77 |
| Insumo | YW0001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | Taxas |  | UN | 1,0000000 | 262,55 | 262,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,73 | LS => | 23,98 | MO com LS => | 51,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 91,66 |  | Valor com BDI => |  | 406,98 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 406,98 |
| 1.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0002 | Próprio | HABITE-SE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 300,00 | 300,00 |
| Insumo | IPCOT0097 | Próprio | TAXA HABITE-SE | Outros |  | VB | 1,0000000 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 87,21 |  | Valor com BDI => |  | 387,21 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 387,21 |
| 1.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0003 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA E AMPLIAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 411,00 | 411,00 |
| Insumo | IPCOT0004 | Próprio | ALVARÁ REFORMA | Taxas |  | UND | 1,0000000 | 411,00 | 411,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 119,47 |  | Valor com BDI => |  | 530,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 530,47 |
| 1.2.2 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  |  |  | 2.065,12 |
| 1.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10572 | ORSE | PPRA (NR-9) | Serviços |  | un | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 232,56 |  | Valor com BDI => |  | 1.032,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.032,56 |
| 1.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM00224 | Próprio | PCMSO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
| Insumo | 10573 | ORSE | PCMSO (NR-7) | Serviços |  | un | 1,0000000 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 232,56 |  | Valor com BDI => |  | 1.032,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.032,56 |
| 1.2.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  | 8.529,67 |
| 1.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 437,41 | 437,41 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3729000 | 28,64 | 10,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1186000 | 21,20 | 23,71 |
| Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0,5000000 | 23,93 | 11,96 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | M² | 1,0000000 | 375,00 | 375,00 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3,2083000 | 4,82 | 15,46 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0132000 | 18,10 | 0,23 |
| Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0,0113000 | 33,78 | 0,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,94 | LS => | 12,05 | MO com LS => | 25,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 127,15 |  | Valor com BDI => |  | 564,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,50 | Preço Total => | 846,84 |
| 1.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 1.400,80 | 1.400,80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0000000 | 28,23 | 225,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0000000 | 21,20 | 169,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,0000000 | 22,22 | 177,76 |
| Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4,0000000 | 206,90 | 827,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 241,55 | LS => | 208,81 | MO com LS => | 450,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 407,21 |  | Valor com BDI => |  | 1.808,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.808,01 |
| 1.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 3.034,44 | 3.034,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 21,20 | 7,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3500000 | 29,00 | 10,15 |
| Insumo | IPCOT0078 | Próprio | PLACA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | Material |  | UND | 1,0000000 | 3.016,87 | 3.016,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,14 | LS => | 5,31 | MO com LS => | 11,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 882,11 |  | Valor com BDI => |  | 3.916,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,0000000 | Preço Total => | 3.916,55 |
| 1.3 |  |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  |  | 9.010,89 |
| 1.3.1 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  | 2.561,06 |
| 1.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0023 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 2,76 | 2,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 21,20 | 2,12 |
| Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0,0050000 | 10,27 | 0,05 |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0,0500000 | 11,80 | 0,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,67 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,80 |  | Valor com BDI => |  | 3,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 436,66 | Preço Total => | 1.554,50 |
| 1.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0154 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 32,64 | 32,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6600000 | 21,20 | 13,99 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0110000 | 826,21 | 9,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3300000 | 29,00 | 9,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,86 | LS => | 7,66 | MO com LS => | 16,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,48 |  | Valor com BDI => |  | 42,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 842,40 |
| 1.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAP 04.01.072 | Próprio | LIMPEZA DE RESERVATORIOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 1,0000000 | 42,40 | 42,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 21,20 | 42,40 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,43 | LS => | 11,61 | MO com LS => | 25,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,32 |  | Valor com BDI => |  | 54,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 164,16 |
| 1.3.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 3.662,92 |
| 1.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0166 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 2.837,94 | 2.837,94 |
| Composição Auxiliar | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7405000 | 28,12 | 77,06 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,7645000 | 21,75 | 168,87 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,3320000 | 22,22 | 274,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8,6780000 | 28,23 | 244,97 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,7645000 | 27,74 | 215,38 |
| Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4,0000000 | 206,90 | 827,60 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12,3320000 | 29,35 | 361,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31,5150000 | 21,20 | 668,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 736,54 | LS => | 636,67 | MO com LS => | 1.373,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 824,98 |  | Valor com BDI => |  | 3.662,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3.662,92 |
| 1.3.3 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  |  | 2.786,91 |
| 1.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 2.159,23 | 2.159,23 |
| Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,0000000 | 105,55 | 633,30 |
| Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 99,85 | 299,55 |
| Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 40,0000000 | 30,06 | 1.202,40 |
| Insumo | 001422 | SBC | COPIA XEROX | Material |  | UN | 20,0000000 | 0,80 | 16,00 |
| Insumo | 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS | Material |  | UN | 0,2000000 | 39,90 | 7,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.088,65 | LS => | 941,03 | MO com LS => | 2.029,68 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 627,68 |  | Valor com BDI => |  | 2.786,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2.786,91 |
| 2 |  |  | REFORMA |  |  |  |  |  | 1.000.768,68 |
| 2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |  | 27.524,23 |
| 2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 1,59 | 1,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0512000 | 21,20 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0181000 | 28,23 | 0,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,53 | LS => | 0,47 | MO com LS => | 1,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,46 |  | Valor com BDI => |  | 2,05 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 12,30 |
| 2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 12,76 | 12,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1448000 | 28,23 | 4,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4096000 | 21,20 | 8,68 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,30 | LS => | 3,73 | MO com LS => | 8,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,70 |  | Valor com BDI => |  | 16,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 82,30 |
| 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 9,31 | 9,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2986000 | 21,20 | 6,33 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1056000 | 28,23 | 2,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,13 | LS => | 2,72 | MO com LS => | 5,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,70 |  | Valor com BDI => |  | 12,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 48,04 |
| 2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 9,66 | 9,66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3075000 | 21,20 | 6,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1087000 | 29,00 | 3,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,23 | LS => | 2,80 | MO com LS => | 6,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,80 |  | Valor com BDI => |  | 12,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,27 | Preço Total => | 227,64 |
| 2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 8,86 | 8,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2767000 | 21,20 | 5,86 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0978000 | 30,76 | 3,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,06 | LS => | 2,66 | MO com LS => | 5,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,57 |  | Valor com BDI => |  | 11,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,17 | Preço Total => | 184,82 |
| 2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 20,81 | 20,81 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4870000 | 22,12 | 10,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4740000 | 21,20 | 10,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,65 | LS => | 5,76 | MO com LS => | 12,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,04 |  | Valor com BDI => |  | 26,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,96 | Preço Total => | 25,77 |
| 2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0153 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 12,05 | 12,05 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 29,00 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,89 | LS => | 3,38 | MO com LS => | 7,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,50 |  | Valor com BDI => |  | 15,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,00 | Preço Total => | 482,05 |
| 2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0002 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 24,10 | 24,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 29,00 | 2,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,79 | LS => | 6,75 | MO com LS => | 14,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,00 |  | Valor com BDI => |  | 31,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 143,65 | Preço Total => | 4.467,51 |
| 2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0221 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 19,28 | 19,28 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 29,00 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 21,20 | 16,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,23 | LS => | 5,39 | MO com LS => | 11,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,60 |  | Valor com BDI => |  | 24,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,88 | Preço Total => | 71,65 |
| 2.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0096 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX, DE FORMA CUIDADOSA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 59,60 | 59,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3333000 | 28,23 | 9,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,14 | LS => | 18,28 | MO com LS => | 39,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,32 |  | Valor com BDI => |  | 76,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 76,92 |
| 2.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0109 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 25,55 | 25,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 29,00 | 4,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,34 | LS => | 7,21 | MO com LS => | 15,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,42 |  | Valor com BDI => |  | 32,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,70 | Preço Total => | 154,95 |
| 2.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0082 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 9,96 | 9,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 28,64 | 5,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,48 | LS => | 3,01 | MO com LS => | 6,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,89 |  | Valor com BDI => |  | 12,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 51,40 |
| 2.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 5,30 | 5,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 21,20 | 5,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,67 | LS => | 1,46 | MO com LS => | 3,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,54 |  | Valor com BDI => |  | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,60 | Preço Total => | 10,94 |
| 2.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0085 | Próprio | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 21,66 | 21,66 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 22,12 | 11,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,92 | LS => | 6,00 | MO com LS => | 12,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,29 |  | Valor com BDI => |  | 27,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 29,84 | Preço Total => | 834,02 |
| 2.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 125,30 | 125,30 |
| Composição Auxiliar | 90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,8695000 | 8,49 | 7,38 |
| Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,8695000 | 34,04 | 29,59 |
| Composição Auxiliar | 90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,1370000 | 31,57 | 35,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0722000 | 29,00 | 2,09 |
| Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,1370000 | 35,94 | 40,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4479000 | 21,20 | 9,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 30,20 | LS => | 26,12 | MO com LS => | 56,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 36,42 |  | Valor com BDI => |  | 161,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,26 | Preço Total => | 203,76 |
| 2.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0100 | Próprio | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 50X50CM) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 4,99 | 4,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0250000 | 21,20 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | KGXKM | 5,6500000 | 0,79 | 4,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,55 | LS => | 1,35 | MO com LS => | 2,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,45 |  | Valor com BDI => |  | 6,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,32 | Preço Total => | 2,06 |
| 2.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0005 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 63,60 | 63,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 21,20 | 63,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,14 | LS => | 17,42 | MO com LS => | 37,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,48 |  | Valor com BDI => |  | 82,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 23,40 | Preço Total => | 1.920,67 |
| 2.1.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 23,03 | 23,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7740000 | 21,20 | 16,40 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2301000 | 28,85 | 6,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,67 | LS => | 6,63 | MO com LS => | 14,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,69 |  | Valor com BDI => |  | 29,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 288,67 | Preço Total => | 8.579,27 |
| 2.1.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0138 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 22,20 | 22,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,00 | 11,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,69 | LS => | 6,65 | MO com LS => | 14,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,45 |  | Valor com BDI => |  | 28,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 28,65 |
| 2.1.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 3,53 | 3,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1666700 | 21,20 | 3,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,11 | LS => | 0,97 | MO com LS => | 2,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,02 |  | Valor com BDI => |  | 4,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,54 | Preço Total => | 166,25 |
| 2.1.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 56,80 | 56,80 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3541000 | 29,00 | 10,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,1957000 | 21,20 | 46,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,57 | LS => | 16,07 | MO com LS => | 34,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,51 |  | Valor com BDI => |  | 73,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,41 | Preço Total => | 1.789,49 |
| 2.1.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0044 | Próprio | REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METALICO (ACESSO DE VEICULOS) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 186,59 | 186,59 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7000000 | 29,00 | 78,30 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0200000 | 826,21 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 28,78 | 34,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,7000000 | 21,20 | 57,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 61,80 | LS => | 53,42 | MO com LS => | 115,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,24 |  | Valor com BDI => |  | 240,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 240,83 |
| 2.1.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 2,07 | 2,07 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0229000 | 30,76 | 0,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0647000 | 21,20 | 1,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,71 | LS => | 0,63 | MO com LS => | 1,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,60 |  | Valor com BDI => |  | 2,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 49,13 | Preço Total => | 131,17 |
| 2.1.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 14,46 | 14,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 21,20 | 12,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0600000 | 29,00 | 1,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,67 | LS => | 4,05 | MO com LS => | 8,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,20 |  | Valor com BDI => |  | 18,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 414,35 | Preço Total => | 7.731,77 |
| 2.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  |  | 5.977,08 |
| 2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,71 | LS => | 5,81 | MO com LS => | 12,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,16 |  | Valor com BDI => |  | 27,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,98 | Preço Total => | 546,65 |
| 2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 79,93 | Preço Total => | 889,62 |
| 2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.498,62 | Preço Total => | 4.540,81 |
| 2.3 |  |  | AREA EXTERNA |  |  |  |  |  | 126.177,29 |
| 2.3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  | 66.128,53 |
| 2.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0049 | Próprio | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 194,69 | 194,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 21,20 | 63,60 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2540000 | 36,14 | 9,17 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2740000 | 43,54 | 11,92 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material |  | m³ | 1,0000000 | 110,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,93 | LS => | 24,16 | MO com LS => | 52,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 56,59 |  | Valor com BDI => |  | 251,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 41,44 | Preço Total => | 10.413,04 |
| 2.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 51,80 | Preço Total => | 576,53 |
| 2.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 777,00 | Preço Total => | 2.354,31 |
| 2.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 76,49 | 76,49 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0055000 | 10,30 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2129000 | 28,82 | 6,13 |
| Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0038000 | 11,19 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1027000 | 1,07 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1010000 | 0,68 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2129000 | 21,20 | 4,51 |
| Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1,0040000 | 58,00 | 58,23 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | M³ | 0,0098000 | 105,27 | 1,03 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0,0568000 | 111,71 | 6,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,71 | LS => | 3,21 | MO com LS => | 6,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,23 |  | Valor com BDI => |  | 98,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 414,35 | Preço Total => | 40.904,63 |
| 2.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1,0000000 | 34,35 | 34,35 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0011000 | 677,90 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2590000 | 21,20 | 5,49 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2590000 | 29,00 | 7,51 |
| Insumo | 00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1,2563000 | 15,83 | 19,88 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0,0066000 | 111,71 | 0,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,60 | LS => | 3,98 | MO com LS => | 8,58 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,98 |  | Valor com BDI => |  | 44,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,42 | Preço Total => | 594,90 |
| 2.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1,0000000 | 31,51 | 31,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2027000 | 29,00 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2027000 | 21,20 | 4,29 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0011000 | 677,90 | 0,74 |
| Insumo | 00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material |  | UN | 1,2563000 | 15,83 | 19,88 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0,0066000 | 111,71 | 0,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,60 | LS => | 3,13 | MO com LS => | 6,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,15 |  | Valor com BDI => |  | 40,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 2.114,32 |
| 2.3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 92,40 | 92,40 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1301000 | 28,64 | 3,72 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0985000 | 514,10 | 50,63 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3183000 | 21,20 | 6,74 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1882000 | 29,00 | 5,45 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,2500000 | 4,82 | 1,20 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | M² | 1,0816000 | 21,80 | 23,57 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0017000 | 6,71 | 0,01 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,2000000 | 3,32 | 0,66 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,0240000 | 17,76 | 0,42 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,57 | LS => | 8,29 | MO com LS => | 17,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,86 |  | Valor com BDI => |  | 119,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 45,67 | Preço Total => | 5.446,60 |
| 2.3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0033 | Próprio | CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 136,11 | 136,11 |
| Composição Auxiliar | RC0030 | Próprio | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12 MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0,1500000 | 84,90 | 12,73 |
| Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,5984000 | 13,79 | 8,25 |
| Composição Auxiliar | RC0029 | Próprio | APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0,1500000 | 6,36 | 0,95 |
| Composição Auxiliar | RC0031 | Próprio | FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/4" / PROFUNDIDADE: 5 CM) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 14,0000000 | 7,06 | 98,84 |
| Composição Auxiliar | RC0032 | Próprio | GRAUTEAMENTO DE CINTA APOIADA SOBRE LAJE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0075000 | 864,78 | 6,48 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0,2000000 | 44,30 | 8,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 41,70 | LS => | 36,06 | MO com LS => | 77,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 39,56 |  | Valor com BDI => |  | 175,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,20 | Preço Total => | 3.724,20 |
| 2.3.2 |  |  | PISO DRENANTE |  |  |  |  |  | 24.105,04 |
| 2.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0178 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 27,95 | 27,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3187000 | 21,20 | 27,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,85 | LS => | 7,66 | MO com LS => | 16,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,12 |  | Valor com BDI => |  | 36,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 34,06 | Preço Total => | 1.228,54 |
| 2.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0179 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 164,07 | 164,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0300000 | 29,00 | 29,87 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0320000 | 10,30 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3430000 | 21,20 | 7,27 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0300000 | 0,68 | 0,02 |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 1,1300000 | 112,03 | 126,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,45 | LS => | 11,64 | MO com LS => | 25,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 47,69 |  | Valor com BDI => |  | 211,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,52 | Preço Total => | 1.804,19 |
| 2.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0180 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 234,47 | 234,47 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0300000 | 0,68 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5450000 | 29,00 | 44,80 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0320000 | 10,30 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5145000 | 21,20 | 10,90 |
| Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 1,6950000 | 105,27 | 178,43 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,18 | LS => | 17,46 | MO com LS => | 37,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 68,16 |  | Valor com BDI => |  | 302,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,77 | Preço Total => | 3.864,58 |
| 2.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0181 | Próprio | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 193,46 | 193,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4500000 | 21,20 | 51,94 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | M³ | 1,1000000 | 128,66 | 141,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,45 | LS => | 14,22 | MO com LS => | 30,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 56,23 |  | Valor com BDI => |  | 249,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,11 | Preço Total => | 1.275,91 |
| 2.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0182 | Próprio | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 21,64 | 21,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 21,20 | 1,06 |
| Insumo | 00004020 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | Material |  | M² | 1,0500000 | 19,60 | 20,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,33 | LS => | 0,29 | MO com LS => | 0,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,29 |  | Valor com BDI => |  | 27,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 85,15 | Preço Total => | 2.378,23 |
| 2.3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0183 | Próprio | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 188,17 | 188,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4500000 | 21,20 | 51,94 |
| Composição Auxiliar | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 5,0000000 | 2,35 | 11,75 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 1,1000000 | 113,17 | 124,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,09 | LS => | 14,78 | MO com LS => | 31,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,70 |  | Valor com BDI => |  | 242,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,55 | Preço Total => | 619,31 |
| 2.3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0162 | Próprio | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1,0000000 | 95,78 | 95,78 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 29,00 | 4,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 21,20 | 3,39 |
| Insumo | 00040671 | SINAPI | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL | Material |  | m² | 1,1000000 | 79,78 | 87,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,80 | LS => | 2,43 | MO com LS => | 5,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,84 |  | Valor com BDI => |  | 123,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 85,15 | Preço Total => | 10.526,24 |
| 2.3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 42,56 | Preço Total => | 473,69 |
| 2.3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 638,40 | Preço Total => | 1.934,35 |
| 2.3.3 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |  | 20.434,14 |
| 2.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2132000 | 21,20 | 4,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,42 | LS => | 1,24 | MO com LS => | 2,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,31 |  | Valor com BDI => |  | 5,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 244,00 | Preço Total => | 1.420,08 |
| 2.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0165 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,71 | LS => | 5,81 | MO com LS => | 12,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,16 |  | Valor com BDI => |  | 27,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 273,60 |
| 2.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 18,36 | 18,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1564000 | 21,20 | 3,31 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0391000 | 21,97 | 0,85 |
| Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | M² | 1,0000000 | 14,20 | 14,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,31 | LS => | 1,15 | MO com LS => | 2,46 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,33 |  | Valor com BDI => |  | 23,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 257,32 | Preço Total => | 6.095,91 |
| 2.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0031 | Próprio | PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1,0000000 | 52,03 | 52,03 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900000 | 21,97 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900000 | 21,20 | 1,90 |
| Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0,0050000 | 22,67 | 0,11 |
| Insumo | 3800 | ORSE | Adubo mineral NPK (10-10-10) | Material |  | kg | 0,0740000 | 2,85 | 0,21 |
| Insumo | 7092 | ORSE | Planta - Agave (agave angustifolia) | Material |  | un | 1,0000000 | 45,10 | 45,10 |
| Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0,0320000 | 85,71 | 2,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,23 | LS => | 1,07 | MO com LS => | 2,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,12 |  | Valor com BDI => |  | 67,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 805,80 |
| 2.3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0030 | Próprio | PLANTA - YUCA ELEFANTE (YUCCA ELEPHANTIPES), H=1,60M, FORNECIMENTO E PLANTIO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1,0000000 | 405,87 | 405,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 21,20 | 6,36 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 21,97 | 26,36 |
| Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0,2050000 | 85,71 | 17,57 |
| Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0,0500000 | 22,67 | 1,13 |
| Insumo | 3800 | ORSE | Adubo mineral NPK (10-10-10) | Material |  | kg | 0,8000000 | 2,85 | 2,28 |
| Insumo | 10417 | ORSE | Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m | Material |  | un | 1,0000000 | 352,17 | 352,17 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,48 | LS => | 9,07 | MO com LS => | 19,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 117,98 |  | Valor com BDI => |  | 523,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1.571,55 |
| 2.3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0166 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UND | 1,0000000 | 26,27 | 26,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1018000 | 21,20 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0255000 | 21,97 | 0,56 |
| Insumo | JACCOT0051 | Próprio | MUDA IXORIA COCCINEA H>50 CM FORNECIMENTO | Material |  | UND | 1,0000000 | 10,00 | 10,00 |
| Insumo | JACCOT0052 | Próprio | FRETE (MUDAS PAISAGISMOS) | Outros |  | UND | 1,0000000 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,75 | MO com LS => | 1,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,63 |  | Valor com BDI => |  | 33,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1.017,00 |
| 2.3.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0167 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UND | 1,0000000 | 433,27 | 433,27 |
| Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2999000 | 227,16 | 68,12 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0905000 | 21,97 | 23,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,3620000 | 21,20 | 92,47 |
| Composição Auxiliar | 91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,2252000 | 61,36 | 75,17 |
| Insumo | JACCOT0053 | Próprio | MUDA PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. | Material |  | UND | 1,0000000 | 160,00 | 160,00 |
| Insumo | JACCOT0052 | Próprio | FRETE (MUDAS PAISAGISMOS) | Outros |  | UND | 1,0000000 | 13,56 | 13,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 55,98 | LS => | 48,39 | MO com LS => | 104,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 125,95 |  | Valor com BDI => |  | 559,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 5.032,98 |
| 2.3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0173 | Próprio | REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1,0000000 | 5,30 | 5,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 21,20 | 5,30 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,67 | LS => | 1,46 | MO com LS => | 3,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,54 |  | Valor com BDI => |  | 6,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 684,00 |
| 2.3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | AL00009 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 113,31 | 113,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6000000 | 21,20 | 33,92 |
| Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0,9000000 | 85,71 | 77,13 |
| Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0,1000000 | 22,67 | 2,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,74 | LS => | 9,29 | MO com LS => | 20,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 32,93 |  | Valor com BDI => |  | 146,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1.462,40 |
| 2.3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,60 | Preço Total => | 407,35 |
| 2.3.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 549,00 | Preço Total => | 1.663,47 |
| 2.3.4 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |  | 3.213,74 |
| 2.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0050000 | 21,20 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0140000 | 29,00 | 0,40 |
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,40 | 2,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,86 |  | Valor com BDI => |  | 3,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,60 | Preço Total => | 21,56 |
| 2.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 13,53 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0420000 | 28,78 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0150000 | 21,85 | 0,32 |
| Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | M² | 0,8240000 | 10,19 | 8,39 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0110000 | 24,95 | 0,27 |
| Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0,6760000 | 4,97 | 3,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,54 | LS => | 0,48 | MO com LS => | 1,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,93 |  | Valor com BDI => |  | 17,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,24 | Preço Total => | 318,47 |
| 2.3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 132,18 | 132,18 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3570000 | 28,64 | 67,50 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4440000 | 21,75 | 31,40 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,0950000 | 17,76 | 1,68 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,3700000 | 9,50 | 3,51 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,3800000 | 19,22 | 26,52 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0170000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,4400000 | 3,32 | 1,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 35,39 | LS => | 30,60 | MO com LS => | 65,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,42 |  | Valor com BDI => |  | 170,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 511,80 |
| 2.3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 653,56 | 653,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4110000 | 21,20 | 8,71 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0530000 | 1,40 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0490000 | 0,51 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4110000 | 29,00 | 11,91 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,0600000 | 597,03 | 632,85 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,20 | LS => | 6,24 | MO com LS => | 13,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 189,98 |  | Valor com BDI => |  | 843,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,80 | Preço Total => | 2.361,91 |
| 2.3.5 |  |  | LETREIRO |  |  |  |  |  | 12.295,84 |
| 2.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0034 | Próprio | BRASÃO DA REPUBLICA EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO TIPO CAIXARIA 65 X 65CM - INSTALADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1,0000000 | 6.314,50 | 6.314,50 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,00 | 14,50 |
| Insumo | PLACASERV | Próprio | BRASÃO EM AÇO INOX TIPO CAIXARIA COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO 65CM | Material |  | un | 1,0000000 | 6.300,00 | 6.300,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,41 | LS => | 4,69 | MO com LS => | 10,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.835,62 |  | Valor com BDI => |  | 8.150,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 8.150,12 |
| 2.3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0056 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1,0000000 | 58,91 | 58,91 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 29,00 | 7,25 |
| Insumo | 12896 | ORSE | Letras aço inox escovado/polido 10 x 10cm | Material |  | un | 1,0000000 | 51,66 | 51,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,70 | LS => | 2,35 | MO com LS => | 5,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,12 |  | Valor com BDI => |  | 76,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 2.432,96 |
| 2.3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0055 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1,0000000 | 94,79 | 94,79 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 29,00 | 7,25 |
| Insumo | 00010853 | SINAPI | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | Material |  | UN | 1,0000000 | 87,54 | 87,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,70 | LS => | 2,35 | MO com LS => | 5,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,55 |  | Valor com BDI => |  | 122,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1.712,76 |
| 2.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  | 74.897,90 |
| 2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0025 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO CUIDADOSA, POR MÃO DE OBRA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EXISTENTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m² | 1,0000000 | 179,61 | 179,61 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 22,40 | 22,40 |
| Composição Auxiliar | 100272 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 1,22 | 1,22 |
| Composição Auxiliar | 88265 | SINAPI | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,64 | 29,64 |
| Composição Auxiliar | 100271 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M2XKM | 0,2000000 | 61,92 | 12,38 |
| Composição Auxiliar | EUN0026 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 109,17 | 109,17 |
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 2,0000000 | 2,40 | 4,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 80,26 | LS => | 69,38 | MO com LS => | 149,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 52,21 |  | Valor com BDI => |  | 231,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 64,00 | Preço Total => | 14.836,48 |
| 2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0408000 | 28,39 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1153000 | 21,20 | 2,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,20 | LS => | 1,04 | MO com LS => | 2,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,04 |  | Valor com BDI => |  | 4,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 238,02 | Preço Total => | 1.102,03 |
| 2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 106,80 | 106,80 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6658000 | 29,00 | 19,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,1278000 | 21,20 | 87,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 34,92 | LS => | 30,20 | MO com LS => | 65,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,04 |  | Valor com BDI => |  | 137,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,32 | Preço Total => | 595,46 |
| 2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | KG | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0018000 | 21,20 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,01 | LS => | 0,01 | MO com LS => | 0,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,00 |  | Valor com BDI => |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24.330,00 | Preço Total => | 729,90 |
| 2.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,33 | Preço Total => | 270,79 |
| 2.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 364,95 | Preço Total => | 1.105,79 |
| 2.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0023 | Próprio | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 133,11 | 133,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1640000 | 21,20 | 24,67 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0021600 | 709,20 | 1,53 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3268000 | 29,00 | 67,47 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 68,0000000 | 0,58 | 39,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 33,16 | LS => | 28,67 | MO com LS => | 61,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,69 |  | Valor com BDI => |  | 171,80 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 8.246,40 |
| 2.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0024 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 73,31 | 73,31 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2200000 | 28,39 | 6,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2200000 | 21,20 | 4,66 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0073000 | 32,83 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0053000 | 34,03 | 0,18 |
| Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1,4200000 | 1,45 | 2,05 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1,4200000 | 0,27 | 0,38 |
| Insumo | 00007189 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 0,4284600 | 139,05 | 59,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,96 | LS => | 3,44 | MO com LS => | 7,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,31 |  | Valor com BDI => |  | 94,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 238,02 | Preço Total => | 22.521,45 |
| 2.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1,0000000 | 83,06 | 83,06 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0018000 | 34,03 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0600000 | 28,39 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0026000 | 32,83 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0730000 | 21,20 | 1,54 |
| Insumo | 00007219 | SINAPI | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1,0290000 | 59,45 | 61,17 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 4,2000000 | 0,27 | 1,13 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 4,2000000 | 4,14 | 17,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,17 | LS => | 1,02 | MO com LS => | 2,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,14 |  | Valor com BDI => |  | 107,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,30 | Preço Total => | 1.425,76 |
| 2.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0212 | Próprio | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 44,78 | 44,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 30,49 | 12,19 |
| Insumo | JACCOT0078 | Próprio | TINTA TERMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS) | Material |  | BD | 0,0526300 | 490,00 | 25,78 |
| Insumo | JACCOT0079 | Próprio | FRETE TINTA | Outros |  | VB | 0,0052630 | 490,00 | 2,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,64 | LS => | 4,88 | MO com LS => | 10,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,01 |  | Valor com BDI => |  | 57,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 238,02 | Preço Total => | 13.755,17 |
| 2.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 05.06.040 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC | COBE - COBERTURA |  | m² | 1,0000000 | 492,11 | 492,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3000000 | 21,20 | 27,56 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3000000 | 28,64 | 37,23 |
| Insumo | 13518 | ORSE | Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm | Material |  | m | 0,9500000 | 15,98 | 15,18 |
| Insumo | 13514 | ORSE | Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm | Material |  | m | 1,0800000 | 37,93 | 40,96 |
| Insumo | 13513 | ORSE | Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm | Material |  | m² | 1,0000000 | 371,18 | 371,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 22,65 | LS => | 19,59 | MO com LS => | 42,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 143,05 |  | Valor com BDI => |  | 635,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2.540,64 |
| 2.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0161 | Próprio | OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 115,98 | 115,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 30,76 | 15,38 |
| Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento |  | h | 0,5000000 | 2,74 | 1,37 |
| Insumo | JACCOT0050 | Próprio | OLHAL DE SUSPENSÃO INOX COM CHUMBADOR (CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X2 1/2) | Material |  | UND | 1,0000000 | 88,63 | 88,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,56 | LS => | 8,27 | MO com LS => | 17,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,71 |  | Valor com BDI => |  | 149,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 47,00 | Preço Total => | 7.035,43 |
| 2.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0024 | Próprio | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AÇO PINTADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m | 1,0000000 | 283,80 | 283,80 |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 35,57 | 71,14 |
| Composição Auxiliar | 100724 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2,6600000 | 14,18 | 37,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 21,20 | 16,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,00 | 11,60 |
| Insumo | 00000566 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | Material |  | M | 6,3000000 | 4,05 | 25,51 |
| Insumo | 00000552 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | Material |  | M | 7,0000000 | 16,32 | 114,24 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,2000000 | 33,21 | 6,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 43,52 | LS => | 37,62 | MO com LS => | 81,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 82,50 |  | Valor com BDI => |  | 366,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 732,60 |
| 2.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  |  | 22.843,10 |
| 2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 81,03 | 81,03 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4786000 | 30,76 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4786000 | 21,20 | 10,14 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1,4276000 | 2,90 | 4,14 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0,0370000 | 28,98 | 1,07 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1,2267000 | 0,28 | 0,34 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0,0123000 | 31,56 | 0,38 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3,5470000 | 5,95 | 21,10 |
| Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 0,6926000 | 3,63 | 2,51 |
| Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9,6469000 | 0,12 | 1,15 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1,2267000 | 2,24 | 2,74 |
| Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1,0838000 | 20,99 | 22,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,15 | LS => | 7,91 | MO com LS => | 17,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,55 |  | Valor com BDI => |  | 104,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 215,94 | Preço Total => | 22.583,00 |
| 2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0009 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 40,31 | 40,31 |
| Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 20,66 | 4,13 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 30,76 | 6,15 |
| Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 0,4320000 | 20,99 | 9,06 |
| Insumo | 9028 | ORSE | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | Material |  | m² | 0,3600000 | 58,27 | 20,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,88 | LS => | 3,36 | MO com LS => | 7,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,71 |  | Valor com BDI => |  | 52,02 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 260,10 |
| 2.6 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  |  | 31.359,66 |
| 2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 90,57 | 90,57 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,6100000 | 29,00 | 46,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8050000 | 21,20 | 17,06 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0091000 | 709,20 | 6,45 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0050000 | 63,01 | 0,31 |
| Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28,3100000 | 0,68 | 19,25 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,4200000 | 1,93 | 0,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 23,44 | LS => | 20,28 | MO com LS => | 43,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,32 |  | Valor com BDI => |  | 116,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,33 | Preço Total => | 2.843,93 |
| 2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 99,69 | 99,69 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5220000 | 30,76 | 16,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1710000 | 21,20 | 3,62 |
| Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0,7624000 | 8,09 | 6,16 |
| Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1,0978000 | 3,63 | 3,98 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0,4803000 | 0,28 | 0,13 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0,7407000 | 2,90 | 2,14 |
| Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20,1868000 | 0,12 | 2,42 |
| Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2,1060000 | 20,99 | 44,20 |
| Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0248000 | 73,28 | 1,81 |
| Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2,5027000 | 0,33 | 0,82 |
| Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2,0006000 | 9,18 | 18,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,62 | LS => | 6,60 | MO com LS => | 14,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 28,97 |  | Valor com BDI => |  | 128,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 92,13 | Preço Total => | 11.853,44 |
| 2.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0086 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 128,00 | 128,00 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6280000 | 30,76 | 19,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1570000 | 21,20 | 3,32 |
| Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1,0327000 | 3,63 | 3,74 |
| Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0290000 | 73,28 | 2,12 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0,9149000 | 0,28 | 0,25 |
| Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2,5027000 | 0,33 | 0,82 |
| Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2,8999000 | 9,18 | 26,62 |
| Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0,9093000 | 8,09 | 7,35 |
| Insumo | 00039416 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | Material |  | m² | 2,1060000 | 28,39 | 59,78 |
| Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20,0077000 | 0,12 | 2,40 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0,7925000 | 2,90 | 2,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,84 | LS => | 7,65 | MO com LS => | 16,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 37,20 |  | Valor com BDI => |  | 165,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,72 | Preço Total => | 2.596,94 |
| 2.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAI 00.04.007 | Próprio | ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 79,59 | 79,59 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 30,76 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1950000 | 21,20 | 4,13 |
| Insumo | 00003413 | SINAPI | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | Material |  | M² | 1,0500000 | 68,95 | 72,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,54 | LS => | 2,21 | MO com LS => | 4,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,13 |  | Valor com BDI => |  | 102,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 107,85 | Preço Total => | 11.078,35 |
| 2.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1,0000000 | 30,92 | 30,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0270000 | 21,20 | 0,57 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0820000 | 30,76 | 2,52 |
| Insumo | 00003990 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,1000000 | 23,37 | 25,70 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 7,6364000 | 0,28 | 2,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,19 | LS => | 1,03 | MO com LS => | 2,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,98 |  | Valor com BDI => |  | 39,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 239,40 |
| 2.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1,0000000 | 12,94 | 12,94 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0660000 | 30,76 | 2,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0220000 | 21,20 | 0,46 |
| Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1,0293000 | 8,09 | 8,32 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 7,6364000 | 0,28 | 2,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,96 | LS => | 0,83 | MO com LS => | 1,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,76 |  | Valor com BDI => |  | 16,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 100,20 |
| 2.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 65,42 | 65,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5010000 | 29,00 | 14,52 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,1040000 | 177,57 | 18,46 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0320000 | 514,10 | 16,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2510000 | 21,20 | 5,32 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,7900000 | 9,34 | 7,37 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,2030000 | 9,50 | 1,92 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0090000 | 6,71 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,99 | LS => | 8,65 | MO com LS => | 18,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,01 |  | Valor com BDI => |  | 84,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1.688,60 |
| 2.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 49,53 | 49,53 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,0760000 | 177,57 | 13,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1370000 | 21,20 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,7900000 | 9,34 | 7,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2740000 | 29,00 | 7,94 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0320000 | 514,10 | 16,45 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0090000 | 6,71 | 0,06 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,38 | LS => | 5,52 | MO com LS => | 11,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,39 |  | Valor com BDI => |  | 63,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 958,80 |
| 2.7 |  |  | PISO |  |  |  |  |  | 29.491,21 |
| 2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 43,13 | 43,13 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0431000 | 685,43 | 29,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1230000 | 21,20 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2450000 | 29,00 | 7,10 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,5000000 | 0,78 | 0,39 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,2100000 | 16,67 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,56 | LS => | 5,68 | MO com LS => | 12,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,53 |  | Valor com BDI => |  | 55,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 143,35 | Preço Total => | 7.978,86 |
| 2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | PISO - PISOS |  | M² | 1,0000000 | 71,22 | 71,22 |
| Composição Auxiliar | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1,0100000 | 62,80 | 63,42 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 10,0000000 | 0,78 | 7,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,70 |  | Valor com BDI => |  | 91,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 143,35 | Preço Total => | 13.176,73 |
| 2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0170 | Próprio | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 10,00 | 10,00 |
| Insumo | 4890 | ORSE | Enceramento de piso de alta resitência (existente) | Serviços |  | m² | 1,0000000 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,90 |  | Valor com BDI => |  | 12,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 156,02 | Preço Total => | 2.012,65 |
| 2.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0169 | Próprio | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 30,00 | 30,00 |
| Insumo | 14 | ORSE | Polimento de piso de alta resitência - existente | Serviços |  | m² | 1,0000000 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,72 |  | Valor com BDI => |  | 38,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 156,02 | Preço Total => | 6.041,09 |
| 2.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 72,80 | 72,80 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5470000 | 28,85 | 15,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2730000 | 21,20 | 5,78 |
| Insumo | 00004828 | SINAPI | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1,0000000 | 47,88 | 47,88 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1,2900000 | 2,61 | 3,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,70 | LS => | 6,67 | MO com LS => | 14,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,16 |  | Valor com BDI => |  | 93,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 281,88 |
| 2.8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  | 104.903,80 |
| 2.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0084 | Próprio | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 61,29 | 61,29 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0008000 | 748,61 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,00 | 8,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 21,20 | 6,36 |
| Insumo | 13822 | ORSE | Rodameio em granito branco fortaleza, larg=4 cm, esp= 2 cm | Material |  | m | 1,0300000 | 44,32 | 45,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,31 | LS => | 4,59 | MO com LS => | 9,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,81 |  | Valor com BDI => |  | 79,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 75,88 | Preço Total => | 6.002,10 |
| 2.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 147,93 | 147,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2064000 | 21,20 | 4,37 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8038000 | 28,85 | 23,18 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9,1300000 | 2,61 | 23,82 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,1410000 | 4,99 | 0,70 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | M² | 1,0864000 | 88,24 | 95,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,02 | LS => | 8,67 | MO com LS => | 18,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 43,00 |  | Valor com BDI => |  | 190,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 28,19 | Preço Total => | 5.382,31 |
| 2.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 69,94 | 69,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3669000 | 21,20 | 7,77 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8882000 | 28,85 | 25,62 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,2220000 | 4,99 | 1,10 |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6,8500000 | 0,85 | 5,82 |
| Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | M² | 1,0932000 | 27,11 | 29,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,00 | LS => | 10,39 | MO com LS => | 22,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,33 |  | Valor com BDI => |  | 90,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 235,48 | Preço Total => | 21.256,77 |
| 2.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 47,14 | 47,14 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2990000 | 28,85 | 8,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 21,20 | 3,18 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0840000 | 4,99 | 0,41 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0,6030000 | 2,61 | 1,57 |
| Insumo | 00004829 | SINAPI | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1,0400000 | 32,08 | 33,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,21 | LS => | 3,65 | MO com LS => | 7,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,70 |  | Valor com BDI => |  | 60,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 120,14 | Preço Total => | 7.309,31 |
| 2.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0011 | Próprio | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 3,18 | 3,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 21,20 | 3,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,00 | LS => | 0,87 | MO com LS => | 1,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,92 |  | Valor com BDI => |  | 4,10 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 419,83 | Preço Total => | 1.721,30 |
| 2.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0027 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 23,11 | 23,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 21,20 | 5,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,00 | 14,50 |
| Insumo | 7008 | ORSE | Politriz pneumática 7" 2500rpm Fúrio AT880B | Equipamento |  | h | 0,5000000 | 5,03 | 2,51 |
| Insumo | 6789 | ORSE | Disco de desbaste 7", para ferro | Equipamento |  | un | 0,1000000 | 8,00 | 0,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,09 | LS => | 6,14 | MO com LS => | 13,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,71 |  | Valor com BDI => |  | 29,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 419,83 | Preço Total => | 12.519,33 |
| 2.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0012 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 89,90 | 89,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 21,20 | 7,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,00 | 11,60 |
| Insumo | 12223 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar | Material |  | m² | 1,1000000 | 55,90 | 61,49 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4,0000000 | 1,58 | 6,32 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,6600000 | 4,99 | 3,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,61 | LS => | 5,72 | MO com LS => | 12,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,13 |  | Valor com BDI => |  | 116,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 419,83 | Preço Total => | 48.712,87 |
| 2.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 358,66 | 358,66 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4750000 | 28,85 | 42,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7380000 | 21,20 | 15,64 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,1400000 | 4,99 | 0,69 |
| Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material |  | M² | 1,1600000 | 239,05 | 277,29 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8,6200000 | 2,61 | 22,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,81 | LS => | 17,99 | MO com LS => | 38,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 104,26 |  | Valor com BDI => |  | 462,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,32 | Preço Total => | 1.999,81 |
| 2.9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  | 69.850,67 |
| 2.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 430,13 | 430,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8530000 | 21,20 | 18,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,7070000 | 29,00 | 49,50 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1,2467000 | 22,15 | 27,61 |
| Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2,0833000 | 158,32 | 329,82 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24,4000000 | 0,21 | 5,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,21 | LS => | 20,94 | MO com LS => | 45,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 125,03 |  | Valor com BDI => |  | 555,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,22 | Preço Total => | 9.004,69 |
| 2.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 254,45 | 254,45 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9600000 | 29,00 | 27,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4800000 | 21,20 | 10,17 |
| Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0,5560000 | 364,24 | 202,51 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0,5600000 | 22,15 | 12,40 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7,3000000 | 0,21 | 1,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,61 | LS => | 11,78 | MO com LS => | 25,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 73,96 |  | Valor com BDI => |  | 328,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 1.642,05 |
| 2.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0097 | Próprio | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 3 CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 120,76 | 120,76 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0020000 | 748,61 | 1,49 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 29,00 | 23,20 |
| Insumo | 00004825 | SINAPI | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1,0000000 | 94,72 | 94,72 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0500000 | 4,99 | 0,24 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,0333300 | 33,52 | 1,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,79 | LS => | 7,61 | MO com LS => | 16,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 35,10 |  | Valor com BDI => |  | 155,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,80 | Preço Total => | 2.618,44 |
| 2.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0020 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 2.092,41 | 2.092,41 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 313,99 | 313,99 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 476,95 | 476,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 21,20 | 106,00 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 27,74 | 194,18 |
| Composição Auxiliar | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 164,91 | 164,91 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,6000000 | 9,60 | 53,76 |
| Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 2,0000000 | 104,90 | 209,80 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | M² | 3,7800000 | 56,74 | 214,47 |
| Insumo | 2985 | ORSE | Chapa de alumínio anti-derrapante, e=2,7mm, dimensões 2,50x1,0m | Material |  | m² | 0,8000000 | 358,93 | 287,14 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0,5000000 | 51,09 | 25,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 175,59 | LS => | 151,78 | MO com LS => | 327,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 608,26 |  | Valor com BDI => |  | 2.700,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 5.401,34 |
| 2.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0015 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 1.797,97 | 1.797,97 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 21,20 | 106,00 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 313,99 | 313,99 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 187,94 | 187,94 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 476,95 | 476,95 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 27,74 | 194,18 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,6000000 | 9,60 | 53,76 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | M² | 3,7800000 | 56,74 | 214,47 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0,5000000 | 51,09 | 25,54 |
| Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 179,47 | 179,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 178,78 | LS => | 154,54 | MO com LS => | 333,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 522,66 |  | Valor com BDI => |  | 2.320,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 23.206,30 |
| 2.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0094 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 1.627,97 | 1.627,97 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 313,99 | 313,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 21,20 | 106,00 |
| Composição Auxiliar | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 381,63 | 381,63 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 187,94 | 187,94 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 27,74 | 194,18 |
| Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 179,47 | 179,47 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0,4000000 | 51,09 | 20,43 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | M² | 2,5200000 | 56,74 | 142,98 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,8000000 | 9,60 | 55,68 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 175,19 | LS => | 151,44 | MO com LS => | 326,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 473,25 |  | Valor com BDI => |  | 2.101,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 8.404,88 |
| 2.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 549,36 | 549,36 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,9930000 | 35,25 | 35,00 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0880000 | 22,12 | 24,06 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0950000 | 36,78 | 3,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5440000 | 21,20 | 11,53 |
| Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0,2840000 | 61,90 | 17,57 |
| Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | M² | 0,9870000 | 453,79 | 447,89 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1,4700000 | 2,90 | 4,26 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0,2300000 | 22,15 | 5,09 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2,3700000 | 0,20 | 0,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,47 | LS => | 23,76 | MO com LS => | 51,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 159,69 |  | Valor com BDI => |  | 709,05 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,30 | Preço Total => | 5.176,06 |
| 2.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0019 | Próprio | APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1,0000000 | 22,15 | 22,15 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 22,12 | 2,65 |
| Insumo | JACCOT0027 | Próprio | FAIXA DE SEGURANÇA ADESIVA JATEADA PARA PORTA DE VIDRO | Material |  | M | 1,5000000 | 13,00 | 19,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,74 | MO com LS => | 1,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,43 |  | Valor com BDI => |  | 28,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,60 | Preço Total => | 188,62 |
| 2.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0096 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 193,53 | 193,53 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4000000 | 28,78 | 40,29 |
| Composição Auxiliar | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1800000 | 48,44 | 8,71 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 21,20 | 25,44 |
| Composição Auxiliar | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2600000 | 106,27 | 27,63 |
| Insumo | 00005092 | SINAPI | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | Material |  | PAR | 0,3000000 | 17,62 | 5,28 |
| Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,3000000 | 33,21 | 9,96 |
| Insumo | EUNAP TUBO | Próprio | TUBO QUADRADO 5/8 | Material |  | M | 11,2000000 | 4,18 | 46,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 39,98 | LS => | 34,56 | MO com LS => | 74,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 56,25 |  | Valor com BDI => |  | 249,78 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,90 | Preço Total => | 9.716,44 |
| 2.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0022 | Próprio | REFORMA/REVISÃO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO EXISTENTE, COM INSERÇÃO DE PIVOT, REFORÇO COM TIRANTE EM BARRA CHATA DE AÇO, RODIZIO GIRATÓRIO INDUSTRIAL E PINTURA COMPLETA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | un | 1,0000000 | 3.480,17 | 3.480,17 |
| Composição Auxiliar | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 21,0000000 | 9,94 | 208,74 |
| Composição Auxiliar | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 21,0000000 | 50,52 | 1.060,92 |
| Composição Auxiliar | JAC0011 | Próprio | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIBAR DAL 535 BT 0527, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS |  | m² | 21,0000000 | 33,81 | 710,01 |
| Composição Auxiliar | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,0000000 | 106,27 | 106,27 |
| Composição Auxiliar | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3,0000000 | 48,44 | 145,32 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0000000 | 21,85 | 87,40 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0000000 | 28,78 | 115,12 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 1,5000000 | 33,21 | 49,81 |
| Insumo | 00000565 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Material |  | M | 8,0000000 | 14,79 | 118,32 |
| Insumo | 13807 | ORSE | Rodizio Giratório 4 polegadas linha industrial com freio - Colson ou similar | Material |  | un | 2,0000000 | 269,73 | 539,46 |
| Insumo | 088005 | SBC | DOBRADICA PIVOTANTE COM ROLAMENTO PARA PORTA DE ACO ATE 300KG | Material |  | UN | 2,0000000 | 169,40 | 338,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 520,12 | LS => | 449,61 | MO com LS => | 969,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.011,68 |  | Valor com BDI => |  | 4.491,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4.491,85 |
| 2.10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 36.160,35 |
| 2.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1,0000000 | 11,53 | 11,53 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1151000 | 29,00 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3872000 | 21,20 | 8,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,84 | LS => | 3,32 | MO com LS => | 7,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,35 |  | Valor com BDI => |  | 14,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 71,81 | Preço Total => | 1.068,53 |
| 2.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0019 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 8,41 | 8,41 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 29,00 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2600000 | 21,20 | 5,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,82 | LS => | 2,45 | MO com LS => | 5,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,44 |  | Valor com BDI => |  | 10,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 90,68 | Preço Total => | 983,87 |
| 2.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | KG | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0018000 | 21,20 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,01 | LS => | 0,01 | MO com LS => | 0,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,00 |  | Valor com BDI => |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12.190,00 | Preço Total => | 365,70 |
| 2.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0004 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 16,96 | 16,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 21,20 | 16,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,36 | LS => | 4,65 | MO com LS => | 10,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,93 |  | Valor com BDI => |  | 21,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,19 | Preço Total => | 266,83 |
| 2.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 182,85 | Preço Total => | 554,03 |
| 2.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 57,12 | 57,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1490000 | 21,20 | 3,15 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0661000 | 685,43 | 45,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2990000 | 29,00 | 8,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,98 | LS => | 7,77 | MO com LS => | 16,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,60 |  | Valor com BDI => |  | 73,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 71,81 | Preço Total => | 5.293,83 |
| 2.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 123,99 | 123,99 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2102000 | 22,40 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9324000 | 30,24 | 28,19 |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | M² | 1,1319000 | 67,82 | 76,76 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0,2600000 | 8,31 | 2,16 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,26 | LS => | 10,61 | MO com LS => | 22,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 36,04 |  | Valor com BDI => |  | 160,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 115,89 | Preço Total => | 18.545,87 |
| 2.10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 3,85 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 30,24 | 2,41 |
| Insumo | IPCOT0006 | Próprio | DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER | Material |  | RL | 0,0022000 | 656,19 | 1,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 0,80 | MO com LS => | 1,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,11 |  | Valor com BDI => |  | 4,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 115,89 | Preço Total => | 574,81 |
| 2.10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 38,20 | 38,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1024000 | 21,20 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4541000 | 29,00 | 13,16 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 826,21 | 20,65 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,14 | 2,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 6,54 | MO com LS => | 14,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,10 |  | Valor com BDI => |  | 49,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 71,81 | Preço Total => | 3.540,23 |
| 2.10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 52,23 | 52,23 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 826,21 | 20,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1162000 | 21,20 | 2,46 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5154000 | 29,00 | 14,94 |
| Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | M² | 1,0500000 | 13,51 | 14,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 7,19 | MO com LS => | 15,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,18 |  | Valor com BDI => |  | 67,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 44,08 | Preço Total => | 2.971,43 |
| 2.10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0032 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 78,32 | 78,32 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 30,49 | 12,19 |
| Insumo | 4609 | ORSE | Vedapren branco ou similar | Material |  | kg | 2,5000000 | 23,27 | 58,17 |
| Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | M² | 1,1000000 | 7,24 | 7,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,30 | LS => | 3,72 | MO com LS => | 8,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,76 |  | Valor com BDI => |  | 101,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,87 | Preço Total => | 1.907,37 |
| 2.10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | UN | 1,0000000 | 9,73 | 9,73 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0307000 | 22,40 | 0,68 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1361000 | 30,24 | 4,11 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 0,7385000 | 3,20 | 2,36 |
| Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | M² | 0,3571000 | 7,24 | 2,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,78 | LS => | 1,55 | MO com LS => | 3,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,82 |  | Valor com BDI => |  | 12,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 87,85 |
| 2.11 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  | 16.768,47 |
| 2.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 138,65 | 138,65 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6390000 | 29,00 | 18,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2790000 | 21,20 | 27,11 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8,6200000 | 1,58 | 13,61 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,2400000 | 4,99 | 1,19 |
| Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6,4375000 | 12,15 | 78,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,50 | LS => | 13,41 | MO com LS => | 28,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 40,30 |  | Valor com BDI => |  | 178,95 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,50 | Preço Total => | 2.057,92 |
| 2.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 173,55 | 173,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2180000 | 21,20 | 4,62 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4370000 | 29,00 | 12,67 |
| Insumo | 00038186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | Material |  | m² | 0,2500000 | 611,64 | 152,91 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,2400000 | 0,78 | 0,18 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1,2150000 | 2,61 | 3,17 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,18 | LS => | 5,36 | MO com LS => | 11,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 50,45 |  | Valor com BDI => |  | 224,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2.240,00 |
| 2.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0045 | Próprio | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 199,48 | 199,48 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 29,00 | 4,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 21,20 | 3,18 |
| Insumo | CACOT0022 | Próprio | PLACA UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) | Material |  | UND | 1,0000000 | 191,95 | 191,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,62 | LS => | 2,28 | MO com LS => | 4,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 57,98 |  | Valor com BDI => |  | 257,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 514,92 |
| 2.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0022 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/E OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 660,04 | 660,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,00 | 14,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2420000 | 21,20 | 5,13 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0800000 | 523,24 | 41,85 |
| Insumo | JACCOT0031 | Próprio | PLACA DE ALUMINIO 50X70CM PARA ESTACIONAMENTO, COM POSTE DE 2,80M | Material |  | UND | 1,0000000 | 598,56 | 598,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,57 | LS => | 8,29 | MO com LS => | 17,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 191,87 |  | Valor com BDI => |  | 851,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1.703,82 |
| 2.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0044 | Próprio | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 54,04 | 54,04 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9600000 | 30,49 | 29,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 21,20 | 8,48 |
| Insumo | 00007314 | SINAPI | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | Material |  | L | 0,2400000 | 59,30 | 14,23 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,2300000 | 8,97 | 2,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,00 | LS => | 11,24 | MO com LS => | 24,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,70 |  | Valor com BDI => |  | 69,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,44 | Preço Total => | 100,42 |
| 2.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0271 | Próprio | PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 35,04 | 35,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,00 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Insumo | JACCOT0029 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM PICTOGRAMA, DIMENSÃO 20 X 20 CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIVERSAS | Material |  | UND | 1,0000000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,50 | LS => | 3,04 | MO com LS => | 6,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,18 |  | Valor com BDI => |  | 45,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 904,40 |
| 2.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0272 | Próprio | PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 35,04 | 35,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,00 | 5,80 |
| Insumo | JACCOT0030 | Próprio | PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ACRILICO 20X8 - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS | Material |  | UND | 1,0000000 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,50 | LS => | 3,04 | MO com LS => | 6,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,18 |  | Valor com BDI => |  | 45,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 1.085,28 |
| 2.11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0040 | Próprio | MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015. FIXADO EM PEDESTAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 6.246,56 | 6.246,56 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1272500 | 35,25 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9500000 | 21,20 | 20,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,00 | 14,50 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 13,7650000 | 0,78 | 10,73 |
| Insumo | CACOT0018 | Próprio | PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAPA TÁTIL 44 X 200 CM | Material |  | UND | 1,0000000 | 3.477,54 | 3.477,54 |
| Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4,0000000 | 10,93 | 43,72 |
| Insumo | CACOT0017 | Próprio | MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015 | Material |  | UND | 1,0000000 | 2.671,33 | 2.671,33 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 0,0000125 | 5.409,40 | 0,06 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0,0360000 | 111,71 | 4,02 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0,0377825 | 1,08 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,67 | LS => | 11,83 | MO com LS => | 25,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.815,87 |  | Valor com BDI => |  | 8.062,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 8.062,43 |
| 2.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM00277 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 9,62 | 9,62 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 29,00 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 21,20 | 2,12 |
| Insumo | IPCOT0052 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS (DIMENSÃO 7 X 3 CM) | Material |  | UND | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,75 | LS => | 1,52 | MO com LS => | 3,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,79 |  | Valor com BDI => |  | 12,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 99,28 |
| 2.12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  | 40.431,70 |
| 2.12.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  | 19.734,27 |
| 2.12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 28,57 | 28,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1036000 | 21,20 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6344000 | 30,49 | 19,34 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0828700 | 0,94 | 0,07 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1,3870900 | 5,03 | 6,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,50 | LS => | 6,50 | MO com LS => | 14,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,30 |  | Valor com BDI => |  | 36,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 35,60 | Preço Total => | 1.312,57 |
| 2.12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0544000 | 21,20 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 30,49 | 4,97 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,11 | LS => | 1,84 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,74 |  | Valor com BDI => |  | 16,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 35,60 | Preço Total => | 592,02 |
| 2.12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 25,82 | 25,82 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6779000 | 30,49 | 20,66 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,1274000 | 38,58 | 4,91 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0127000 | 20,00 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,28 | LS => | 6,31 | MO com LS => | 13,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,50 |  | Valor com BDI => |  | 33,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 138,30 | Preço Total => | 4.608,15 |
| 2.12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 10,71 | 10,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0544000 | 21,20 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 30,49 | 4,97 |
| Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material |  | L | 0,2367000 | 19,42 | 4,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,11 | LS => | 1,84 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,11 |  | Valor com BDI => |  | 13,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 363,00 | Preço Total => | 5.016,66 |
| 2.12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1,0000000 | 6,35 | 6,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0350000 | 21,20 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 30,49 | 2,53 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,0400000 | 8,97 | 0,35 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material |  | L | 0,0320000 | 77,06 | 2,46 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0,0060000 | 45,59 | 0,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,12 | LS => | 0,97 | MO com LS => | 2,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,84 |  | Valor com BDI => |  | 8,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 67,80 | Preço Total => | 555,28 |
| 2.12.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 48,30 | 48,30 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9600000 | 30,49 | 29,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 21,20 | 8,48 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0,2300000 | 8,97 | 2,06 |
| Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0,4270000 | 19,90 | 8,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,00 | LS => | 11,24 | MO com LS => | 24,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,04 |  | Valor com BDI => |  | 62,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,90 | Preço Total => | 243,12 |
| 2.12.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0029 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE BRISE METÁLICO, EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 72,55 | 72,55 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0531000 | 21,20 | 22,32 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0531000 | 30,49 | 32,10 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0,1240000 | 20,00 | 2,48 |
| Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0,4134000 | 37,86 | 15,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,39 | LS => | 15,90 | MO com LS => | 34,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,09 |  | Valor com BDI => |  | 93,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 75,90 | Preço Total => | 7.107,27 |
| 2.12.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1,0000000 | 1,71 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0160000 | 21,20 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0370000 | 30,49 | 1,12 |
| Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0,1060000 | 2,54 | 0,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,50 | LS => | 0,44 | MO com LS => | 0,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,49 |  | Valor com BDI => |  | 2,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 136,00 | Preço Total => | 299,20 |
| 2.12.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  | 20.697,43 |
| 2.12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2459000 | 30,49 | 7,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0820000 | 21,20 | 1,73 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0401000 | 0,94 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0,7288000 | 2,80 | 2,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,19 | LS => | 2,76 | MO com LS => | 5,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,28 |  | Valor com BDI => |  | 14,57 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 158,31 | Preço Total => | 2.306,57 |
| 2.12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 21,04 | 21,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1685000 | 21,20 | 3,57 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5054000 | 30,49 | 15,40 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0401000 | 0,94 | 0,03 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0,7288000 | 2,80 | 2,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,55 | LS => | 5,68 | MO com LS => | 12,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,11 |  | Valor com BDI => |  | 27,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 96,63 | Preço Total => | 2.623,50 |
| 2.12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0544000 | 21,20 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 30,49 | 4,97 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,11 | LS => | 1,84 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,74 |  | Valor com BDI => |  | 16,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 527,70 | Preço Total => | 8.775,65 |
| 2.12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 15,29 | 15,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0757000 | 21,20 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2270000 | 30,49 | 6,92 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,94 | LS => | 2,55 | MO com LS => | 5,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,44 |  | Valor com BDI => |  | 19,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 322,11 | Preço Total => | 6.355,23 |
| 2.12.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 20,55 | 20,55 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4718000 | 30,49 | 14,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0271000 | 20,00 | 0,54 |
| Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | L | 0,1804000 | 31,26 | 5,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,06 | LS => | 4,39 | MO com LS => | 9,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,97 |  | Valor com BDI => |  | 26,52 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 636,48 |
| 2.13 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  | 414.383,22 |
| 2.13.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  | 3.316,44 |
| 2.13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 25,76 | 25,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2677000 | 28,23 | 7,55 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2677000 | 21,25 | 5,68 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0493000 | 11,89 | 12,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0312000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,76 | LS => | 4,13 | MO com LS => | 8,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,48 |  | Valor com BDI => |  | 33,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 598,32 |
| 2.13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,27 | 11,27 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1586000 | 21,25 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1586000 | 28,23 | 4,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0370000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0493000 | 3,20 | 3,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,82 | LS => | 2,45 | MO com LS => | 5,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,27 |  | Valor com BDI => |  | 14,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 261,72 |
| 2.13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 13,47 | 13,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1530000 | 21,25 | 3,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1530000 | 28,23 | 4,31 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0165000 | 59,01 | 0,97 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0220000 | 66,86 | 1,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0510000 | 2,19 | 0,11 |
| Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,72 | LS => | 2,36 | MO com LS => | 5,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,91 |  | Valor com BDI => |  | 17,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 69,52 |
| 2.13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 26,37 | 26,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3059000 | 28,23 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3059000 | 21,25 | 6,50 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0765000 | 2,19 | 0,16 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0330000 | 66,86 | 2,20 |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,43 | 7,43 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0247000 | 59,01 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,44 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,66 |  | Valor com BDI => |  | 34,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,03 |
| 2.13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1218000 | 21,25 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1218000 | 28,23 | 3,43 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0118000 | 59,01 | 0,69 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0406000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00038023 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,79 | 4,79 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,17 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 4,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,65 |  | Valor com BDI => |  | 16,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 16,22 |
| 2.13.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 8,27 | 8,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1359000 | 28,23 | 3,83 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1359000 | 21,25 | 2,88 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0302000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,41 | LS => | 2,10 | MO com LS => | 4,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,40 |  | Valor com BDI => |  | 10,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 85,36 |
| 2.13.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 11,39 | 11,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1812000 | 21,25 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1812000 | 28,23 | 5,11 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0453000 | 2,19 | 0,09 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0106000 | 59,01 | 0,62 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0120000 | 66,86 | 0,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,22 | LS => | 2,80 | MO com LS => | 6,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,31 |  | Valor com BDI => |  | 14,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 58,80 |
| 2.13.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 11,46 | 11,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312000 | 21,25 | 2,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312000 | 28,23 | 3,70 |
| Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0059000 | 59,01 | 0,34 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0070000 | 66,86 | 0,46 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0315000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,33 | LS => | 2,02 | MO com LS => | 4,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,33 |  | Valor com BDI => |  | 14,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 59,16 |
| 2.13.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,71 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0844000 | 21,25 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0844000 | 28,23 | 2,38 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0059000 | 59,01 | 0,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0281000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,68 | 0,68 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0070000 | 66,86 | 0,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,49 | LS => | 1,30 | MO com LS => | 2,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,65 |  | Valor com BDI => |  | 7,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 14,72 |
| 2.13.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 15,51 | 15,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3650000 | 28,23 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 21,25 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0051000 | 677,90 | 3,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,81 | LS => | 4,16 | MO com LS => | 8,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,50 |  | Valor com BDI => |  | 20,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 360,18 |
| 2.13.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1277000 | 28,23 | 3,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 21,25 | 0,61 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0051000 | 677,90 | 3,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,86 | LS => | 1,62 | MO com LS => | 3,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,22 |  | Valor com BDI => |  | 9,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 19,76 |
| 2.13.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 3,23 | 3,23 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900000 | 28,23 | 2,54 |
| Insumo | 1784 | ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | Material |  | un | 1,0000000 | 0,62 | 0,62 |
| Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0100000 | 7,55 | 0,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,97 | LS => | 0,84 | MO com LS => | 1,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,93 |  | Valor com BDI => |  | 4,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 8,32 |
| 2.13.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 3,37 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900000 | 28,23 | 2,54 |
| Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0100000 | 7,55 | 0,07 |
| Insumo | 4717 | ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 3/4" | Material |  | un | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,97 | LS => | 0,84 | MO com LS => | 1,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,97 |  | Valor com BDI => |  | 4,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 8,68 |
| 2.13.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 23,93 | 23,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0855000 | 21,25 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3763000 | 28,23 | 10,62 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1,7500000 | 0,73 | 1,27 |
| Insumo | 00000397 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,6667000 | 6,14 | 10,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,66 | LS => | 4,03 | MO com LS => | 8,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,95 |  | Valor com BDI => |  | 30,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 555,84 |
| 2.13.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 95,06 | 95,06 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2212000 | 21,25 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2212000 | 28,23 | 6,24 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0106000 | 12,24 | 0,12 |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0000000 | 84,00 | 84,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,94 | LS => | 3,41 | MO com LS => | 7,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,63 |  | Valor com BDI => |  | 122,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 981,52 |
| 2.13.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL1111 | Próprio | Substituição de caixa de policarbonato do Hidrômetro | 243 |  | un | 1,0000000 | 142,79 | 142,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3334000 | 28,23 | 9,41 |
| Composição Auxiliar | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | Demolições / Remoções |  | m³ | 0,0200000 | 29,48 | 0,58 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6668000 | 21,20 | 14,13 |
| Composição Auxiliar | 6184 | ORSE | Chumbamento de Caixa em Policarbonato para Proteção de Hidrômetro | Conversão InfoWOrca |  | un | 1,0000000 | 14,79 | 14,79 |
| Insumo | 980 | ORSE | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | Material |  | m | 15,0000000 | 0,22 | 3,30 |
| Insumo | 5891 | ORSE | União de pead dn=20mm p/ligação predial | Material |  | un | 1,0000000 | 6,49 | 6,49 |
| Insumo | 5207 | ORSE | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | Material |  | un | 1,0000000 | 75,90 | 75,90 |
| Insumo | 00009813/SINAPI | ORSE | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | Material |  | m | 1,0000000 | 5,11 | 5,11 |
| Insumo | 6313 | ORSE | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00009856/SINAPI | ORSE | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | Material |  | m | 1,0000000 | 6,59 | 6,59 |
| Insumo | 00009892/SINAPI | ORSE | Uniao pvc, roscavel 1/2", agua fria predial | Material |  | un | 1,0000000 | 5,60 | 5,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,09 | LS => | 12,19 | MO com LS => | 26,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 41,50 |  | Valor com BDI => |  | 184,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 184,29 |
| 2.13.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  |  | 1.182,72 |
| 2.13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 34,15 | 34,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4444000 | 21,25 | 9,44 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4444000 | 28,23 | 12,54 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 11,49 | 12,12 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0247000 | 2,19 | 0,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,92 | LS => | 6,85 | MO com LS => | 14,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,92 |  | Valor com BDI => |  | 44,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 132,21 |
| 2.13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 24,51 | 24,51 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3182000 | 21,25 | 6,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3182000 | 28,23 | 8,98 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 8,29 | 8,74 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0177000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,67 | LS => | 4,91 | MO com LS => | 10,58 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,12 |  | Valor com BDI => |  | 31,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 31,63 |
| 2.13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2930000 | 21,25 | 6,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2930000 | 28,23 | 8,27 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0163000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 5,02 | 5,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,22 | LS => | 4,52 | MO com LS => | 9,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,75 |  | Valor com BDI => |  | 25,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 153,36 |
| 2.13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 25,38 | 25,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1926000 | 21,25 | 4,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1926000 | 28,23 | 5,43 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,1150000 | 24,35 | 2,80 |
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 6,40 | 6,40 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0000000 | 3,33 | 6,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,43 | LS => | 2,97 | MO com LS => | 6,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,37 |  | Valor com BDI => |  | 32,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 32,75 |
| 2.13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,49 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 28,23 | 3,58 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 21,25 | 2,69 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0099000 | 59,01 | 0,58 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,25 | LS => | 1,96 | MO com LS => | 4,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,75 |  | Valor com BDI => |  | 12,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 73,44 |
| 2.13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,66 | 9,66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 21,25 | 2,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 28,23 | 3,58 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0099000 | 59,01 | 0,58 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
| Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,25 | LS => | 1,96 | MO com LS => | 4,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,80 |  | Valor com BDI => |  | 12,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 37,38 |
| 2.13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 59,28 | 59,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4231000 | 28,23 | 11,94 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4231000 | 21,25 | 8,99 |
| Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0000000 | 33,66 | 33,66 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0292000 | 59,01 | 1,72 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0154000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0440000 | 66,86 | 2,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,54 | LS => | 6,52 | MO com LS => | 14,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,23 |  | Valor com BDI => |  | 76,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 76,51 |
| 2.13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 23,32 | 23,32 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0079000 | 677,90 | 5,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5439000 | 28,23 | 15,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1236000 | 21,25 | 2,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,18 | LS => | 6,22 | MO com LS => | 13,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,77 |  | Valor com BDI => |  | 30,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 180,54 |
| 2.13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,64 | 11,64 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0079000 | 677,90 | 5,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0433000 | 21,25 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1904000 | 28,23 | 5,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,80 | LS => | 2,43 | MO com LS => | 5,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,38 |  | Valor com BDI => |  | 15,02 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 45,06 |
| 2.13.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0023 | Próprio | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | m | 1,0000000 | 4,85 | 4,85 |
| Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0090000 | 247,40 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0090000 | 57,92 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 28,23 | 0,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0600000 | 21,20 | 1,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 0,80 | MO com LS => | 1,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,40 |  | Valor com BDI => |  | 6,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 62,50 |
| 2.13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 83,86 | 83,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 21,20 | 83,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 22,96 | MO com LS => | 49,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,37 |  | Valor com BDI => |  | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 270,57 |
| 2.13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 26,90 | 26,90 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1962000 | 43,54 | 8,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7866000 | 21,20 | 16,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,23 | LS => | 7,12 | MO com LS => | 15,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,81 |  | Valor com BDI => |  | 34,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 86,77 |
| 2.13.3 |  |  | LOUÇAS, REGISTROS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  | 50.683,09 |
| 2.13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0060 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 533,17 | 533,17 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3900000 | 28,23 | 11,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1900000 | 21,20 | 4,02 |
| Insumo | 3590 | ORSE | Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 259,90 | 259,90 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2,0000000 | 19,26 | 38,52 |
| Insumo | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 45,98 | 45,98 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0507000 | 105,12 | 5,32 |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 134,64 | 134,64 |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 33,79 | 33,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,47 | LS => | 4,74 | MO com LS => | 10,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 154,99 |  | Valor com BDI => |  | 688,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1.376,32 |
| 2.13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0014 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA (P/ PCD) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 2.390,93 | 2.390,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4384000 | 21,20 | 9,29 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7791000 | 28,23 | 21,99 |
| Insumo | 12619 | ORSE | Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CDC. 01F, da DECA ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 899,89 | 899,89 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0881000 | 105,12 | 9,26 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2,0000000 | 25,97 | 51,94 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,66 | 8,66 |
| Insumo | 12618 | ORSE | Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 1.389,90 | 1.389,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,34 | LS => | 9,81 | MO com LS => | 21,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 695,04 |  | Valor com BDI => |  | 3.085,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6.171,94 |
| 2.13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 336,23 | 336,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2988000 | 21,20 | 6,33 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9485000 | 28,23 | 26,77 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6,0000000 | 19,26 | 115,56 |
| Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 187,57 | 187,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,23 | LS => | 10,59 | MO com LS => | 22,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 97,74 |  | Valor com BDI => |  | 433,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 867,94 |
| 2.13.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 348,66 | 348,66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2988000 | 21,20 | 6,33 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9485000 | 28,23 | 26,77 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6,0000000 | 19,26 | 115,56 |
| Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,23 | LS => | 10,59 | MO com LS => | 22,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 101,35 |  | Valor com BDI => |  | 450,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1.800,04 |
| 2.13.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0057 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 113,60 | 113,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,00 | 8,70 |
| Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 104,90 | 104,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,25 | LS => | 2,81 | MO com LS => | 6,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,02 |  | Valor com BDI => |  | 146,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 586,48 |
| 2.13.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0056 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 418,85 | 418,85 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,00 | 8,70 |
| Insumo | 12967 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material |  | cj | 1,0000000 | 410,15 | 410,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,25 | LS => | 2,81 | MO com LS => | 6,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 121,75 |  | Valor com BDI => |  | 540,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 540,60 |
| 2.13.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 932,82 | 932,82 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 22,12 | 44,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 21,20 | 8,48 |
| Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | M² | 1,0000000 | 616,33 | 616,33 |
| Insumo | 13335 | ORSE | Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho | Material |  | m | 4,0000000 | 38,17 | 152,68 |
| Insumo | JACCOT0035 | Próprio | CORTIÇA ADESIVADA ESPESSURA 3MM | Material |  | M² | 1,0000000 | 111,09 | 111,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,97 | LS => | 14,67 | MO com LS => | 31,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 271,17 |  | Valor com BDI => |  | 1.203,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,24 | Preço Total => | 3.900,92 |
| 2.13.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 63,62 | 63,62 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 28,23 | 4,23 |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1,0000000 | 59,39 | 59,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,61 | LS => | 1,40 | MO com LS => | 3,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,49 |  | Valor com BDI => |  | 82,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 492,66 |
| 2.13.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 52,18 | 52,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1212600 | 21,20 | 2,57 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3794000 | 28,23 | 10,71 |
| Insumo | IPCOT0028 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY | Material |  | UND | 1,0000000 | 38,90 | 38,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,90 | LS => | 4,24 | MO com LS => | 9,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,16 |  | Valor com BDI => |  | 67,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 404,04 |
| 2.13.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0106 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 58,18 | 58,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3794000 | 28,23 | 10,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1212600 | 21,20 | 2,57 |
| Insumo | IPCOT0029 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML | Material |  | UND | 1,0000000 | 44,90 | 44,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,90 | LS => | 4,24 | MO com LS => | 9,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,91 |  | Valor com BDI => |  | 75,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 450,54 |
| 2.13.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0061 | Próprio | TORNEIRA ALAVANCA PCD PARA LAVATÓRIO DE MESA , ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 167,04 | 167,04 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 21,25 | 7,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 28,23 | 9,59 |
| Insumo | 008396 | SBC | TORNEIRA ALAVANCA PARA P.C.D. AUTOMATICA BICA BAIXA NBR9050 21067 CERTIVA | Material |  | UN | 1,0000000 | 149,90 | 149,90 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1000000 | 3,32 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,06 | LS => | 5,24 | MO com LS => | 11,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 48,55 |  | Valor com BDI => |  | 215,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 431,18 |
| 2.13.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 535,34 | 535,34 |
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 39,16 | 39,16 |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 496,18 | 496,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,30 | LS => | 11,51 | MO com LS => | 24,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 155,62 |  | Valor com BDI => |  | 690,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2.763,84 |
| 2.13.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0099 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 170,90 | 170,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 28,23 | 9,59 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 21,25 | 7,22 |
| Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1,0000000 | 153,76 | 153,76 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1000000 | 3,32 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,06 | LS => | 5,24 | MO com LS => | 11,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 49,68 |  | Valor com BDI => |  | 220,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 882,32 |
| 2.13.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0098 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 443,04 | 443,04 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 28,23 | 14,11 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0420000 | 3,32 | 0,13 |
| Insumo | 9464 | ORSE | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 428,80 | 428,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,39 | LS => | 4,67 | MO com LS => | 10,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 128,79 |  | Valor com BDI => |  | 571,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3.430,98 |
| 2.13.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0053 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 835,88 | 835,88 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0005000 | 620,08 | 0,31 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Insumo | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material |  | KG | 0,2500000 | 53,06 | 13,26 |
| Insumo | 11608 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm | Material |  | m² | 1,0000000 | 772,11 | 772,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,57 | LS => | 15,19 | MO com LS => | 32,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 242,99 |  | Valor com BDI => |  | 1.078,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 3.236,61 |
| 2.13.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0191 | Próprio | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 5.041,60 | 5.041,60 |
| Composição Auxiliar | 110824 | SBC | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1,0000000 | 5.041,60 | 5.041,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.680,96 | LS => | 1.453,03 | MO com LS => | 3.133,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.465,59 |  | Valor com BDI => |  | 6.507,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,86 | Preço Total => | 12.103,37 |
| 2.13.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 135,94 | 135,94 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1667000 | 28,23 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0525000 | 21,20 | 1,11 |
| Insumo | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | Material |  | UN | 1,0000000 | 130,07 | 130,07 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,32 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,14 | LS => | 1,86 | MO com LS => | 4,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 39,51 |  | Valor com BDI => |  | 175,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 175,45 |
| 2.13.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 348,77 | 348,77 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 48,57 | 48,57 |
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 144,28 | 144,28 |
| Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 155,92 | 155,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,64 | LS => | 14,39 | MO com LS => | 31,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 101,38 |  | Valor com BDI => |  | 450,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1.800,60 |
| 2.13.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0151 | Próprio | BAIAS DE ATENDIMENTO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 1.775,27 | 1.775,27 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,8100000 | 21,75 | 82,86 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,3600000 | 27,74 | 93,20 |
| Insumo | CACOT0041 | Próprio | BAIA P/ ATENDIMENTO SIMPLES CONTÍNUA TIPO PANDIN MAXXI OU SIMILAR | Material |  | UND | 1,0000000 | 1.599,21 | 1.599,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 61,12 | LS => | 52,85 | MO com LS => | 113,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 516,07 |  | Valor com BDI => |  | 2.291,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 9.165,36 |
| 2.13.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAP 04.01.049 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO/ PURIFICADOR - UND | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 78,95 | 78,95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 28,23 | 28,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,35 | 29,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,25 | 21,25 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0370000 | 3,32 | 0,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 28,86 | LS => | 24,96 | MO com LS => | 53,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,95 |  | Valor com BDI => |  | 101,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 101,90 |
| 2.13.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  |  | 472,01 |
| 2.13.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 52,25 | 52,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 28,23 | 14,11 |
| Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 27,54 | 27,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 7,57 | MO com LS => | 16,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,18 |  | Valor com BDI => |  | 67,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 472,01 |
| 2.13.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 129.688,36 |
| 2.13.5.1 |  |  | REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |  | 114.789,53 |
| 2.13.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 2.676,76 | 2.676,76 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 27,40 | 63,93 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 22,40 | 52,26 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2,0000000 | 23,08 | 46,16 |
| Insumo | 00042424 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 2.489,70 | 2.489,70 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,52 | 2,08 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,39 | 8,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 40,45 | LS => | 34,98 | MO com LS => | 75,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 409,00 |  | Valor com BDI => |  | 3.085,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6.171,52 |
| 2.13.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 5.921,81 | 5.921,81 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,6335000 | 27,40 | 72,15 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,6335000 | 22,40 | 58,99 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,52 | 2,08 |
| Insumo | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1,0000000 | 5.719,80 | 5.719,80 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2,0000000 | 23,08 | 46,16 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,39 | 8,34 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 45,66 | LS => | 39,47 | MO com LS => | 85,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 904,85 |  | Valor com BDI => |  | 6.826,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 20.479,98 |
| 2.13.5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 19.304,19 | 19.304,19 |
| Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,5166000 | 188,42 | 285,75 |
| Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2059000 | 358,03 | 73,71 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,5749000 | 22,40 | 102,47 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,5749000 | 27,40 | 125,35 |
| Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,37 | 2,22 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10,0000000 | 0,88 | 8,80 |
| Insumo | 00042420 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 18.683,95 | 18.683,95 |
| Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,73 | 10,38 |
| Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 1,58 | 9,48 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,52 | 2,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 112,69 | LS => | 97,42 | MO com LS => | 210,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2.949,68 |  | Valor com BDI => |  | 22.253,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 66.761,61 |
| 2.13.5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 31,49 | 31,49 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,20 | 4,20 |
| Composição Auxiliar | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 27,29 | 27,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,74 | LS => | 1,51 | MO com LS => | 3,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,15 |  | Valor com BDI => |  | 40,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1.219,20 |
| 2.13.5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 50,45 | 50,45 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,20 | 4,20 |
| Composição Auxiliar | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 46,25 | 46,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,85 | LS => | 1,60 | MO com LS => | 3,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,66 |  | Valor com BDI => |  | 65,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 115,00 | Preço Total => | 7.487,65 |
| 2.13.5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 75,21 | 75,21 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 4,20 | 4,20 |
| Composição Auxiliar | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 71,01 | 71,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,02 | LS => | 1,76 | MO com LS => | 3,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,86 |  | Valor com BDI => |  | 97,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 85,00 | Preço Total => | 8.250,95 |
| 2.13.5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,10 | 4,10 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,08 | 2,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,19 |  | Valor com BDI => |  | 5,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 634,80 |
| 2.13.5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 16,02 | 16,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2552000 | 21,25 | 5,42 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2552000 | 28,23 | 7,20 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0549000 | 3,20 | 3,37 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0142000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,54 | LS => | 3,94 | MO com LS => | 8,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,65 |  | Valor com BDI => |  | 20,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 1.240,20 |
| 2.13.5.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 7,57 | 7,57 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1106000 | 28,23 | 3,12 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1106000 | 21,25 | 2,35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0061000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,96 | LS => | 1,71 | MO com LS => | 3,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,20 |  | Valor com BDI => |  | 9,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 58,62 |
| 2.13.5.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 6,98 | 6,98 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1106000 | 21,25 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1106000 | 28,23 | 3,12 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0061000 | 2,19 | 0,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,96 | LS => | 1,71 | MO com LS => | 3,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,02 |  | Valor com BDI => |  | 9,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 108,00 |
| 2.13.5.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,22 | 5,22 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0737000 | 21,25 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0737000 | 28,23 | 2,08 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0061000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,30 | LS => | 1,14 | MO com LS => | 2,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,51 |  | Valor com BDI => |  | 6,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 40,38 |
| 2.13.5.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,65 | 9,65 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1474000 | 21,25 | 3,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1474000 | 28,23 | 4,16 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0120000 | 66,86 | 0,80 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0106000 | 59,01 | 0,62 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0092000 | 2,19 | 0,02 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,62 | LS => | 2,27 | MO com LS => | 4,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,80 |  | Valor com BDI => |  | 12,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 74,70 |
| 2.13.5.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1,0000000 | 80,15 | 80,15 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6700000 | 27,40 | 18,35 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6700000 | 22,40 | 15,00 |
| Insumo | 12184 | ORSE | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | Serviços |  | un | 1,0000000 | 46,80 | 46,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,61 | LS => | 10,04 | MO com LS => | 21,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,29 |  | Valor com BDI => |  | 103,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 827,52 |
| 2.13.5.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 78,68 | 78,68 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 22,40 | 26,88 |
| Composição Auxiliar | 90625 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,2000000 | 8,39 | 10,06 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 29,00 | 34,80 |
| Composição Auxiliar | 90626 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2,8000000 | 2,48 | 6,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,83 | LS => | 18,87 | MO com LS => | 40,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,87 |  | Valor com BDI => |  | 101,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 812,40 |
| 2.13.5.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAP 01.05.001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PVC BRANCA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 4,82 | 4,82 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0670000 | 27,40 | 1,83 |
| Insumo | 002065 | SBC | FITA ALUMINIZADA COMUM PARA REFRIGERACAO 45x40m | Material |  | UN | 0,5000000 | 5,99 | 2,99 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,66 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,40 |  | Valor com BDI => |  | 6,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 622,00 |
| 2.13.5.2 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  | 14.898,83 |
| 2.13.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 8" Ø200 mm COM COLARINHO DE 200 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1,0000000 | 81,01 | 81,01 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 38,19 | 27,59 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 20,66 | 14,92 |
| Insumo | DUTO-Ø200 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL - Ø200 mm COM COLARINHO DE Ø200 mm | Material |  | M | 1,0000000 | 38,50 | 38,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,90 | LS => | 14,61 | MO com LS => | 31,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,54 |  | Valor com BDI => |  | 104,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 836,40 |
| 2.13.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 6" Ø150 mm COM COLARINHO DE 150 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1,0000000 | 67,84 | 67,84 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 38,19 | 27,59 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 20,66 | 14,92 |
| Insumo | DUTO-Ø150 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL - Ø150 mm COM COLARINHO DE Ø150 mm | Material |  | M | 1,0000000 | 25,33 | 25,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,90 | LS => | 14,61 | MO com LS => | 31,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,72 |  | Valor com BDI => |  | 87,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1.225,84 |
| 2.13.5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0006 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PLENUM 70X40X40CM, COM DOIS DAMPERS DE REGULAGEM. DAMPER 1: 50X20CM E DAMPER 2: 20X20CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 975,70 | 975,70 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 20,66 | 41,32 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 38,19 | 76,38 |
| Insumo | DAMPER-50X20 | Próprio | DAMPER DE REGULAGEM 50X20CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 358,00 | 358,00 |
| Insumo | DAMPER-20X20 | Próprio | DAMPER DE REGULAGEM 20X20CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 220,00 | 220,00 |
| Insumo | CX-PLENUM-70X40X40 | Próprio | CAIXA PLENUM 70X40X40CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 280,00 | 280,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 46,80 | LS => | 40,46 | MO com LS => | 87,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 283,63 |  | Valor com BDI => |  | 1.259,33 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.259,33 |
| 2.13.5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0007 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO: 1800 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 60 MMCA, COM FILTROS G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 3.805,24 | 3.805,24 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 27,40 | 63,93 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 29,35 | 68,48 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3334000 | 22,40 | 52,26 |
| Insumo | VENT-1800 | Próprio | VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR; VAZÃO: 1800 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA 60 MMCA; POTÊNCIA: 0,75 kW; COM FILTROS G4+M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 3.620,57 | 3.620,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 66,18 | LS => | 57,22 | MO com LS => | 123,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.106,18 |  | Valor com BDI => |  | 4.911,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4.911,42 |
| 2.13.5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0008 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE PLÁSTICO DE 150MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 117,51 | 117,51 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 38,19 | 27,59 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 20,66 | 14,92 |
| Insumo | DIFUSOR-150 | Próprio | DIFUSOR PLÁSTICO DE 15 CENTÍMETROS | Material |  | UN | 1,0000000 | 75,00 | 75,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,90 | LS => | 14,61 | MO com LS => | 31,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 34,16 |  | Valor com BDI => |  | 151,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 455,01 |
| 2.13.5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0009 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE PLÁSTICO DE 200 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 197,51 | 197,51 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 20,66 | 14,92 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7225000 | 38,19 | 27,59 |
| Insumo | DIFUSOR-200 | Próprio | DIFUSOR PLÁSTICO DE 20 CENTÍMETROS | Material |  | UN | 1,0000000 | 155,00 | 155,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,90 | LS => | 14,61 | MO com LS => | 31,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 57,41 |  | Valor com BDI => |  | 254,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 764,76 |
| 2.13.5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0024 | Próprio | DUTO DE AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1,0000000 | 125,27 | 125,27 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0500000 | 22,40 | 23,52 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0500000 | 27,40 | 28,77 |
| Insumo | 014226 | SBC | CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,20kg/m2) | Material |  | KG | 5,7200000 | 12,76 | 72,98 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,20 | LS => | 15,74 | MO com LS => | 33,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 36,41 |  | Valor com BDI => |  | 161,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 31,80 | Preço Total => | 5.141,42 |
| 2.13.5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 78,68 | 78,68 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 22,40 | 26,88 |
| Composição Auxiliar | 90625 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1,2000000 | 8,39 | 10,06 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 29,00 | 34,80 |
| Composição Auxiliar | 90626 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2,8000000 | 2,48 | 6,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,83 | LS => | 18,87 | MO com LS => | 40,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,87 |  | Valor com BDI => |  | 101,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 304,65 |
| 2.13.6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  |  | 94.124,17 |
| 2.13.6.1 |  |  | SANITÁRIO MASCULINO |  |  |  |  |  | 446,79 |
| 2.13.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,53 | 5,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0438000 | 22,22 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1556000 | 29,35 | 4,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,02 | LS => | 1,75 | MO com LS => | 3,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,60 |  | Valor com BDI => |  | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 21,39 |
| 2.13.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 2.13.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 85,40 |
| 2.13.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 2.13.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.2 |  |  | SANITÁRIO FEMININO |  |  |  |  |  | 446,79 |
| 2.13.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,53 | 5,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0438000 | 22,22 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1556000 | 29,35 | 4,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,02 | LS => | 1,75 | MO com LS => | 3,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,60 |  | Valor com BDI => |  | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 21,39 |
| 2.13.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 2.13.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 85,40 |
| 2.13.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 2.13.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.3 |  |  | PCD MASCULINO |  |  |  |  |  | 1.491,67 |
| 2.13.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,53 | 5,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0438000 | 22,22 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1556000 | 29,35 | 4,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,02 | LS => | 1,75 | MO com LS => | 3,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,60 |  | Valor com BDI => |  | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 21,39 |
| 2.13.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 2.13.6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 85,40 |
| 2.13.6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 2.13.6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 809,55 | 809,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 22,22 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,35 | 8,80 |
| Insumo | KIT-DEALARME | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 794,09 | 794,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 235,33 |  | Valor com BDI => |  | 1.044,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.044,88 |
| 2.13.6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.4 |  |  | PCD FEMININO |  |  |  |  |  | 1.491,67 |
| 2.13.6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,53 | 5,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0438000 | 22,22 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1556000 | 29,35 | 4,56 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,02 | LS => | 1,75 | MO com LS => | 3,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,60 |  | Valor com BDI => |  | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 21,39 |
| 2.13.6.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 2.13.6.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 85,40 |
| 2.13.6.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 2.13.6.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 809,55 | 809,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 22,22 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,35 | 8,80 |
| Insumo | KIT-DEALARME | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 794,09 | 794,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 235,33 |  | Valor com BDI => |  | 1.044,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.044,88 |
| 2.13.6.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.5 |  |  | SANITÁRIO JUIZ 01 |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 2.13.6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 2.13.6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 42,70 |
| 2.13.6.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 2.13.6.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.6 |  |  | SANITÁRIO JUIZ 02 |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 2.13.6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 2.13.6.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 42,70 |
| 2.13.6.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 2.13.6.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.7 |  |  | COPA |  |  |  |  |  | 919,92 |
| 2.13.6.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 50,40 |
| 2.13.6.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 341,60 |
| 2.13.6.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 426,24 |
| 2.13.6.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 2.13.6.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 2.13.6.8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 7.391,68 |
| 2.13.6.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 515,65 | 515,65 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5233000 | 22,22 | 33,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5233000 | 29,35 | 44,70 |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 437,11 | 437,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,76 | LS => | 24,00 | MO com LS => | 51,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 149,89 |  | Valor com BDI => |  | 665,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 665,54 |
| 2.13.6.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 21,32 | 21,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 21,20 | 2,54 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1200000 | 29,35 | 3,52 |
| Insumo | 3171 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v | Material |  | M | 1,0200000 | 14,97 | 15,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,12 | LS => | 1,84 | MO com LS => | 3,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,19 |  | Valor com BDI => |  | 27,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 135,00 | Preço Total => | 3.713,85 |
| 2.13.6.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 94,17 | 94,17 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5677000 | 22,22 | 12,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5677000 | 29,35 | 16,66 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 59,65 | 59,65 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3,0000000 | 1,75 | 5,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,34 | LS => | 8,95 | MO com LS => | 19,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,37 |  | Valor com BDI => |  | 121,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 121,54 |
| 2.13.6.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0026 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 23,00 | 23,00 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0130000 | 29,35 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0130000 | 22,22 | 0,28 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0100000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1,0000000 | 22,31 | 22,31 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,68 |  | Valor com BDI => |  | 29,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 2.077,60 |
| 2.13.6.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0177 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 2,40 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0400000 | 29,35 | 1,17 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0,0330000 | 2,67 | 0,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,39 | MO com LS => | 0,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,69 |  | Valor com BDI => |  | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 48,00 | Preço Total => | 148,32 |
| 2.13.6.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0106 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 3,68 | 3,68 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0400000 | 29,35 | 1,17 |
| Insumo | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,43 | 2,43 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0,0330000 | 2,67 | 0,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,39 | MO com LS => | 0,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,06 |  | Valor com BDI => |  | 4,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 47,40 |
| 2.13.6.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,81 | 11,81 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0476000 | 22,22 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0476000 | 29,35 | 1,39 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,75 | MO com LS => | 1,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,43 |  | Valor com BDI => |  | 15,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 152,40 |
| 2.13.6.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0037 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 40,04 | 40,04 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,35 | 11,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 21,20 | 8,48 |
| Insumo | 860 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1,0000000 | 13,32 | 13,32 |
| Insumo | 3990 | ORSE | Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material |  | m | 1,0000000 | 6,50 | 6,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,09 | LS => | 6,13 | MO com LS => | 13,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,63 |  | Valor com BDI => |  | 51,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 465,03 |
| 2.13.6.9 |  |  | INFRAESTRUTURA / CABOS / ACABAMENTOS |  |  |  |  |  | 53.222,48 |
| 2.13.6.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0128000 | 21,20 | 0,27 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0045000 | 29,35 | 0,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,13 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,11 |  | Valor com BDI => |  | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 102,00 |
| 2.13.6.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 400,00 | Preço Total => | 280,00 |
| 2.13.6.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0081000 | 29,35 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0230000 | 21,20 | 0,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,21 | MO com LS => | 0,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,20 |  | Valor com BDI => |  | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 182,00 |
| 2.13.6.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,98 | 0,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0312000 | 21,20 | 0,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0110000 | 29,35 | 0,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,32 | LS => | 0,29 | MO com LS => | 0,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,28 |  | Valor com BDI => |  | 1,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 252,00 |
| 2.13.6.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 1,37 | 1,37 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0435000 | 21,20 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0154000 | 29,35 | 0,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,45 | LS => | 0,40 | MO com LS => | 0,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,39 |  | Valor com BDI => |  | 1,76 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 352,00 |
| 2.13.6.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.400,00 | Preço Total => | 14.208,00 |
| 2.13.6.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0176 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 2,13 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0400000 | 29,35 | 1,17 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0,0330000 | 2,67 | 0,08 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,43 | LS => | 0,39 | MO com LS => | 0,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,61 |  | Valor com BDI => |  | 2,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 98,64 |
| 2.13.6.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 581,23 |
| 2.13.6.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 53,70 | 53,70 |
| Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 44,00 | 44,00 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,75 | LS => | 11,03 | MO com LS => | 23,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,61 |  | Valor com BDI => |  | 69,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 69,31 |
| 2.13.6.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 27,68 | 27,68 |
| Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 17,98 | 17,98 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,04 |  | Valor com BDI => |  | 35,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 2.143,20 |
| 2.13.6.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 42,42 | 42,42 |
| Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 32,72 | 32,72 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,99 | LS => | 8,65 | MO com LS => | 18,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,33 |  | Valor com BDI => |  | 54,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 76,00 | Preço Total => | 4.161,00 |
| 2.13.6.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0024 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", SISTEMA "X", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 26,07 | 26,07 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,35 | 11,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 21,20 | 8,48 |
| Insumo | 9433 | ORSE | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | Material |  | un | 1,0000000 | 5,85 | 5,85 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,09 | LS => | 6,13 | MO com LS => | 13,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,57 |  | Valor com BDI => |  | 33,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 26,00 | Preço Total => | 874,64 |
| 2.13.6.9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0025 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+IMC 20 KA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 125,20 | 125,20 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 22,22 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,35 | 8,80 |
| Insumo | 00039473 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1,0000000 | 109,74 | 109,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 36,39 |  | Valor com BDI => |  | 161,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 2.585,44 |
| 2.13.6.9.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352000 | 22,22 | 0,78 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352000 | 29,35 | 1,03 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,63 | LS => | 0,56 | MO com LS => | 1,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,25 |  | Valor com BDI => |  | 14,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 202,02 |
| 2.13.6.9.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 41,55 | 41,55 |
| Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,85 | 31,85 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,63 | LS => | 10,07 | MO com LS => | 21,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,07 |  | Valor com BDI => |  | 53,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 1.179,64 |
| 2.13.6.9.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS001 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 2,56 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0444000 | 29,35 | 1,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0582000 | 21,20 | 1,23 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0090000 | 3,75 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,87 | LS => | 0,76 | MO com LS => | 1,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,74 |  | Valor com BDI => |  | 3,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.780,00 | Preço Total => | 9.174,00 |
| 2.13.6.9.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0019 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 50,55 | 50,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,35 | 29,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,74 | LS => | 15,34 | MO com LS => | 33,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,69 |  | Valor com BDI => |  | 65,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 2.479,12 |
| 2.13.6.9.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0215000 | 21,20 | 0,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0076000 | 29,35 | 0,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,20 | MO com LS => | 0,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,19 |  | Valor com BDI => |  | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 12,04 |
| 2.13.6.9.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,81 | 11,81 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0476000 | 22,22 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0476000 | 29,35 | 1,39 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,75 | MO com LS => | 1,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,43 |  | Valor com BDI => |  | 15,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 152,40 |
| 2.13.6.9.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0663000 | 29,35 | 1,94 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0663000 | 22,22 | 1,47 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,20 | LS => | 1,05 | MO com LS => | 2,25 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,79 |  | Valor com BDI => |  | 16,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 168,40 |
| 2.13.6.9.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 85,40 |
| 2.13.6.9.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 43,09 | 43,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,39 | 33,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,63 | LS => | 10,07 | MO com LS => | 21,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,52 |  | Valor com BDI => |  | 55,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 111,22 |
| 2.13.6.9.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 43,82 | 43,82 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 34,12 | 34,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,64 | LS => | 8,35 | MO com LS => | 17,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,73 |  | Valor com BDI => |  | 56,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 113,10 |
| 2.13.6.9.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1340000 | 22,22 | 2,97 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1340000 | 29,35 | 3,93 |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1,0170000 | 3,62 | 3,68 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,43 | LS => | 2,11 | MO com LS => | 4,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,07 |  | Valor com BDI => |  | 13,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 300,30 |
| 2.13.6.9.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0015 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM HERMÉTICA IP 65 OU SUPERIOR LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 102,06 | 102,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1519000 | 22,22 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3645000 | 29,35 | 10,69 |
| Insumo | LUMINARIA | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, HERMÉTICA LED 1200 MM 36 W A PROVA D'ÁGUA BIVOLT BRANCO FRIO, 6500K, COMPLETA | Material |  | UN | 1,0000000 | 88,00 | 88,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,11 | LS => | 4,42 | MO com LS => | 9,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,66 |  | Valor com BDI => |  | 131,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 67,00 | Preço Total => | 8.825,24 |
| 2.13.6.9.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0096 | Próprio | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 552,22 | 552,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 21,20 | 3,60 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1700000 | 29,35 | 4,98 |
| Insumo | 12838 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Material |  | un | 1,0000000 | 543,64 | 543,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,00 | LS => | 2,61 | MO com LS => | 5,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 160,53 |  | Valor com BDI => |  | 712,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1.425,50 |
| 2.13.6.9.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0020 | Próprio | LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LED BIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 426,56 |
| 2.13.6.9.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0028 | Próprio | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0MM2 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 10,44 | 10,44 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0350000 | 22,40 | 0,78 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0350000 | 29,35 | 1,02 |
| Insumo | 012527 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 10,0mm2 | Material |  | M | 1,0000000 | 8,64 | 8,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,63 | LS => | 0,56 | MO com LS => | 1,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,03 |  | Valor com BDI => |  | 13,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 1.347,00 |
| 2.13.6.9.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 515,65 | 515,65 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5233000 | 22,22 | 33,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5233000 | 29,35 | 44,70 |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 437,11 | 437,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,76 | LS => | 24,00 | MO com LS => | 51,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 149,89 |  | Valor com BDI => |  | 665,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1.331,08 |
| 2.13.6.10 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA / EXTERNA / ATERRAMENTO E EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  | 25.752,40 |
| 2.13.6.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0015 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM HERMÉTICA IP 65 OU SUPERIOR LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 102,06 | 102,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1519000 | 22,22 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3645000 | 29,35 | 10,69 |
| Insumo | LUMINARIA | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, HERMÉTICA LED 1200 MM 36 W A PROVA D'ÁGUA BIVOLT BRANCO FRIO, 6500K, COMPLETA | Material |  | UN | 1,0000000 | 88,00 | 88,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,11 | LS => | 4,42 | MO com LS => | 9,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,66 |  | Valor com BDI => |  | 131,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1.844,08 |
| 2.13.6.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 2.13.6.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0016 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 251,52 | 251,52 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0259000 | 29,00 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0,0180000 | 251,32 | 4,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0204000 | 21,20 | 0,43 |
| Composição Auxiliar | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,2500000 | 132,18 | 33,04 |
| Composição Auxiliar | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,3700000 | 13,53 | 5,00 |
| Composição Auxiliar | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0200000 | 653,56 | 13,07 |
| Insumo | 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material |  | UN | 1,0000000 | 194,71 | 194,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,38 | LS => | 8,99 | MO com LS => | 19,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 73,11 |  | Valor com BDI => |  | 324,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1.298,52 |
| 2.13.6.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 7,61 | 7,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0860000 | 29,35 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0860000 | 22,22 | 1,91 |
| Insumo | 00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material |  | M | 1,1000000 | 2,86 | 3,14 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0020000 | 24,95 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,56 | LS => | 1,35 | MO com LS => | 2,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,21 |  | Valor com BDI => |  | 9,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 42,00 | Preço Total => | 412,44 |
| 2.13.6.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 168,00 | Preço Total => | 994,56 |
| 2.13.6.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 83,86 | 83,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 21,20 | 83,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 22,96 | MO com LS => | 49,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,37 |  | Valor com BDI => |  | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 27,00 | Preço Total => | 2.922,21 |
| 2.13.6.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 21,33 | 21,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8809000 | 21,20 | 18,67 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0942000 | 10,30 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,97 | LS => | 5,17 | MO com LS => | 11,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,20 |  | Valor com BDI => |  | 27,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 275,30 |
| 2.13.6.10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 6,31 | 6,31 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0390000 | 29,35 | 1,14 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0390000 | 22,22 | 0,86 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 3,45 | 4,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,70 | LS => | 0,62 | MO com LS => | 1,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,83 |  | Valor com BDI => |  | 8,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 713,00 | Preço Total => | 5.803,82 |
| 2.13.6.10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0017 | Próprio | RETIRADA DE POSTE METÁLICO DE 4M DE ALTURA, COM REAPROVEITAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 134,82 | 134,82 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,2840000 | 29,35 | 67,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,1980000 | 21,20 | 67,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 46,65 | LS => | 40,33 | MO com LS => | 86,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 39,19 |  | Valor com BDI => |  | 174,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 696,04 |
| 2.13.6.10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0018 | Próprio | POSTE METÁLICO COM DUAS PETÁLAS, LED, BIVOLT, 100W , 6500 K COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO, H=4M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 3.158,61 | 3.158,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 29,35 | 88,05 |
| Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 21,89 | 65,67 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 29,00 | 87,00 |
| Composição Auxiliar | 100301 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 23,53 | 70,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 22,22 | 66,66 |
| Insumo | 14120 | ORSE | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Material |  | un | 2,0000000 | 1.051,08 | 2.102,16 |
| Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1,0000000 | 37,04 | 37,04 |
| Insumo | 13668 | ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm | Material |  | un | 1,0000000 | 620,25 | 620,25 |
| Insumo | 00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Material |  | UN | 1,0000000 | 21,19 | 21,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 129,32 | LS => | 111,79 | MO com LS => | 241,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 918,20 |  | Valor com BDI => |  | 4.076,81 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4.076,81 |
| 2.13.6.10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0030 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 9,33 | 9,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 22,22 | 2,09 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0945000 | 29,35 | 2,77 |
| Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1,0300000 | 4,34 | 4,47 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,71 | LS => | 1,49 | MO com LS => | 3,20 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,71 |  | Valor com BDI => |  | 12,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 134,00 | Preço Total => | 1.613,36 |
| 2.13.6.10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ELET002 | Próprio | REFLETOR RGB LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 136,92 | 136,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 29,35 | 58,70 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 22,22 | 44,44 |
| Insumo | 13288 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 32,00 | 32,00 |
| Insumo | 1691 | ORSE | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | Material |  | un | 2,0000000 | 0,89 | 1,78 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 36,46 | LS => | 31,52 | MO com LS => | 67,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 39,80 |  | Valor com BDI => |  | 176,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 530,16 |
| 2.13.6.10.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0035 | Próprio | REFLETOR LED RGB 30 WATTS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 160,59 | 160,59 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,35 | 14,67 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 22,22 | 11,11 |
| Insumo | RL30W | Próprio | REFLETOR LED RGB 30 WATTS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA | Material |  | un | 1,0000000 | 62,28 | 62,28 |
| Insumo | 00039396 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | Material |  | UN | 1,0000000 | 72,53 | 72,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,11 | LS => | 7,88 | MO com LS => | 16,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 46,68 |  | Valor com BDI => |  | 207,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 3.109,05 |
| 2.13.6.10.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 3.386,66 | 3.386,66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31,9930000 | 21,20 | 678,25 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,2000000 | 523,24 | 627,88 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,7736000 | 36,78 | 28,45 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 42,6463000 | 15,23 | 649,50 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8137000 | 21,75 | 39,44 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9,0685000 | 27,74 | 251,56 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,0401000 | 35,25 | 36,66 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 31,9930000 | 29,00 | 927,79 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 6,6350000 | 1,40 | 9,28 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 18,0917000 | 0,51 | 9,22 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,1200000 | 6,71 | 0,80 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | M² | 2,9790000 | 38,66 | 115,16 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0,6445000 | 19,66 | 12,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 831,90 | LS => | 719,10 | MO com LS => | 1.551,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 984,50 |  | Valor com BDI => |  | 4.371,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,49 | Preço Total => | 2.141,86 |
| 2.13.6.11 |  |  | QUADRO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  |  | 2.195,37 |
| 2.13.6.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 83,86 | 83,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 21,20 | 83,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 22,96 | MO com LS => | 49,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,37 |  | Valor com BDI => |  | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,37 | Preço Total => | 364,73 |
| 2.13.6.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 21,33 | 21,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8809000 | 21,20 | 18,67 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0942000 | 10,30 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,97 | LS => | 5,17 | MO com LS => | 11,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,20 |  | Valor com BDI => |  | 27,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,37 | Preço Total => | 92,77 |
| 2.13.6.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0081000 | 29,35 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0230000 | 21,20 | 0,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,21 | MO com LS => | 0,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,20 |  | Valor com BDI => |  | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 31,85 |
| 2.13.6.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0026 | Próprio | DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 50,88 | 50,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,35 | 14,67 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,00 | 14,50 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 22,22 | 11,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,88 | LS => | 15,47 | MO com LS => | 33,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,79 |  | Valor com BDI => |  | 65,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 65,67 |
| 2.13.6.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1/8"X 5/8" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1,0000000 | 116,33 | 116,33 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0100000 | 748,61 | 7,48 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4800000 | 29,00 | 13,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7200000 | 21,20 | 15,26 |
| Insumo | 1054 | ORSE | Grade de proteção c/ barra chata ferro 1/8" x 5/8" | Material |  | m² | 1,0000000 | 79,67 | 79,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,68 | LS => | 9,24 | MO com LS => | 19,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 33,81 |  | Valor com BDI => |  | 150,14 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,50 | Preço Total => | 225,21 |
| 2.13.6.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0028 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 395,46 | 395,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 22,22 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,35 | 8,80 |
| Insumo | 3609 | ORSE | Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar. | Material |  | un | 1,0000000 | 380,00 | 380,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 114,96 |  | Valor com BDI => |  | 510,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1.020,84 |
| 2.13.6.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO COELBA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 305,50 | 305,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,35 | 29,35 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 22,22 | 22,22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0194000 | 748,84 | 14,52 |
| Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1,0000000 | 189,21 | 189,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 37,23 | LS => | 32,20 | MO com LS => | 69,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 88,80 |  | Valor com BDI => |  | 394,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 394,30 |
| 2.13.7 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  |  | 73.127,16 |
| 2.13.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 14,33 | 14,33 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1390000 | 29,35 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1390000 | 22,22 | 3,08 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 7,06 | 7,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,52 | LS => | 2,19 | MO com LS => | 4,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,16 |  | Valor com BDI => |  | 18,49 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 143,00 | Preço Total => | 2.644,07 |
| 2.13.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,81 | 9,81 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 22,22 | 3,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1600000 | 29,35 | 4,69 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,90 | LS => | 2,52 | MO com LS => | 5,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,85 |  | Valor com BDI => |  | 12,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 151,92 |
| 2.13.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 17,33 | 17,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1970000 | 22,22 | 4,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1970000 | 29,35 | 5,78 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 7,06 | 7,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,58 | LS => | 3,11 | MO com LS => | 6,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,03 |  | Valor com BDI => |  | 22,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 52,00 | Preço Total => | 1.162,72 |
| 2.13.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 12,85 | 12,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2190000 | 22,22 | 4,86 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2190000 | 29,35 | 6,42 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,99 | LS => | 3,45 | MO com LS => | 7,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,73 |  | Valor com BDI => |  | 16,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 66,32 |
| 2.13.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 8,35 | 8,35 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2348000 | 29,35 | 6,89 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0660000 | 22,22 | 1,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,05 | LS => | 2,65 | MO com LS => | 5,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,42 |  | Valor com BDI => |  | 10,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 65,00 | Preço Total => | 700,05 |
| 2.13.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0044 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 15,25 | 15,25 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 29,35 | 2,93 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 22,22 | 2,22 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |
| Insumo | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 5,04 | 5,04 |
| Insumo | 12118 | ORSE | Conector rj-45 macho, cat.6 | Material |  | un | 1,0000000 | 2,82 | 2,82 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,81 | LS => | 1,58 | MO com LS => | 3,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,43 |  | Valor com BDI => |  | 19,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 61,00 | Preço Total => | 1.200,48 |
| 2.13.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1,0000000 | 4,84 | 4,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0028000 | 29,35 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0028000 | 22,22 | 0,06 |
| Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1,0500000 | 4,48 | 4,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,04 | LS => | 0,04 | MO com LS => | 0,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,40 |  | Valor com BDI => |  | 6,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2.713,00 | Preço Total => | 16.929,12 |
| 2.13.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 35,83 | 35,83 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2062000 | 29,35 | 6,05 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2062000 | 22,22 | 4,58 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1,0000000 | 25,20 | 25,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,74 | LS => | 3,25 | MO com LS => | 6,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,41 |  | Valor com BDI => |  | 46,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 61,00 | Preço Total => | 2.820,64 |
| 2.13.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0110 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 20,65 | 20,65 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0926000 | 29,35 | 2,71 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,0000000 | 3,99 | 7,98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0926000 | 22,22 | 2,05 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 0,3330000 | 1,57 | 0,52 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0481000 | 7,06 | 7,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,62 | LS => | 3,14 | MO com LS => | 6,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 84,00 | Preço Total => | 2.238,60 |
| 2.13.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0111 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 23,04 | 23,04 |
| Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,0000000 | 3,99 | 7,98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0926000 | 29,35 | 2,71 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0926000 | 22,22 | 2,05 |
| Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0100000 | 9,40 | 9,49 |
| Insumo | 00001902 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 0,3333000 | 2,44 | 0,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,62 | LS => | 3,14 | MO com LS => | 6,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,69 |  | Valor com BDI => |  | 29,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 221,00 | Preço Total => | 6.570,33 |
| 2.13.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0112 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 230,94 | 230,94 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 22,22 | 13,33 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 29,35 | 17,61 |
| Insumo | 448 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm | Material |  | un | 1,0000000 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,93 | LS => | 9,45 | MO com LS => | 20,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 67,13 |  | Valor com BDI => |  | 298,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 4.769,12 |
| 2.13.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0113 | Próprio | RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁCEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 9.827,11 | 9.827,11 |
| Composição Auxiliar | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 4,0000000 | 1.270,34 | 5.081,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0000000 | 22,22 | 88,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0000000 | 29,35 | 117,40 |
| Insumo | COTJ0031 | Próprio | VOICE PAINEL 30 PORTSD CAT 3 FUR | Material |  | UND | 1,0000000 | 494,28 | 494,28 |
| Insumo | 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material |  | un | 2,0000000 | 333,86 | 667,72 |
| Insumo | 1890 | ORSE | Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm | Material |  | un | 200,0000000 | 0,18 | 36,00 |
| Insumo | 1089 | ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | Material |  | un | 9,0000000 | 18,60 | 167,40 |
| Insumo | 1969 | ORSE | Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t | Material |  | un | 5,0000000 | 27,95 | 139,75 |
| Insumo | 00043836 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 2.888,52 | 2.888,52 |
| Insumo | 1688 | ORSE | Parafuso com porca gaiola | Material |  | un | 180,0000000 | 0,81 | 145,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 525,08 | LS => | 453,88 | MO com LS => | 978,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2.856,74 |  | Valor com BDI => |  | 12.683,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 12.683,85 |
| 2.13.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0122 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,76 | 21,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,35 | 5,87 |
| Insumo | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material |  | UN | 1,0000000 | 11,65 | 11,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,54 | LS => | 3,07 | MO com LS => | 6,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,32 |  | Valor com BDI => |  | 28,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 449,28 |
| 2.13.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0164 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 21,76 | 21,76 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,35 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Insumo | 00039605 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material |  | UN | 1,0000000 | 11,65 | 11,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,54 | LS => | 3,07 | MO com LS => | 6,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,32 |  | Valor com BDI => |  | 28,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 449,28 |
| 2.13.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0164B | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 5,00 M - VERMELHO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 30,03 | 30,03 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,35 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Insumo | PC5 | Próprio | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 5,00 M | Material |  | UN | 1,0000000 | 19,92 | 19,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,54 | LS => | 3,07 | MO com LS => | 6,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,72 |  | Valor com BDI => |  | 38,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 122,00 | Preço Total => | 4.727,50 |
| 2.13.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0116 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220V, 1,5KVA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 3.303,46 | 3.303,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,35 | 8,80 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 22,22 | 6,66 |
| Insumo | COTJ0032 | Próprio | NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220 V, 1,5KVA | Material |  | UND | 1,0000000 | 3.288,00 | 3.288,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 960,31 |  | Valor com BDI => |  | 4.263,77 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4.263,77 |
| 2.13.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0123 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 82,05 | 82,05 |
| Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0833300 | 99,85 | 8,32 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8000000 | 29,35 | 52,83 |
| Insumo | CACOT0068 | Próprio | ART ENG ELETRICISTA | Outros |  | UND | 0,0094000 | 96,62 | 0,90 |
| Insumo | CACOT0069 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE TELECMUNICAÇÕES CAT 5e (USO DO APARELHO) | Outros |  | UND | 1,0000000 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,21 | LS => | 20,93 | MO com LS => | 45,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 23,85 |  | Valor com BDI => |  | 105,90 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 7.624,80 |
| 2.13.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 20,83 | 20,83 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2190000 | 22,22 | 4,86 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2190000 | 29,35 | 6,42 |
| Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 9,40 | 9,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,99 | LS => | 3,45 | MO com LS => | 7,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,05 |  | Valor com BDI => |  | 26,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 107,52 |
| 2.13.7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 199,81 | 199,81 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0814000 | 21,20 | 22,92 |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0252000 | 2.981,84 | 75,14 |
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0,0490000 | 298,66 | 14,63 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3764000 | 29,00 | 39,91 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0261000 | 770,77 | 20,11 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0064000 | 550,63 | 3,52 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10,0361000 | 2,35 | 23,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 45,37 | LS => | 39,22 | MO com LS => | 84,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 58,08 |  | Valor com BDI => |  | 257,89 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 257,89 |
| 2.13.7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0120 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 109,97 | 109,97 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,3000000 | 15,51 | 35,67 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 29,35 | 2,93 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 22,22 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2,3000000 | 17,33 | 39,85 |
| Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2,3000000 | 8,35 | 19,20 |
| Insumo | 12118 | ORSE | Conector rj-45 macho, cat.6 | Material |  | un | 1,0000000 | 2,82 | 2,82 |
| Insumo | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 5,04 | 5,04 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,24 | 2,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 28,16 | LS => | 24,35 | MO com LS => | 52,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,96 |  | Valor com BDI => |  | 141,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 1.561,23 |
| 2.13.7.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0121 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 220,55 | 220,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2600000 | 29,35 | 7,63 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,3000000 | 15,51 | 4,65 |
| Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,3000000 | 8,35 | 2,50 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2600000 | 22,22 | 5,77 |
| Insumo | 448 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio 30 x 30 x 10 cm | Material |  | un | 1,0000000 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,09 | LS => | 6,14 | MO com LS => | 13,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 64,11 |  | Valor com BDI => |  | 284,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 284,66 |
| 2.13.7.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0122 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 69,77 | 69,77 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2600000 | 29,35 | 7,63 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2600000 | 22,22 | 5,77 |
| Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,2000000 | 8,35 | 1,67 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0,2000000 | 15,51 | 3,10 |
| Insumo | 4923 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio 20 x 20 x 10 cm | Material |  | un | 1,0000000 | 51,60 | 51,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,30 | LS => | 5,46 | MO com LS => | 11,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,28 |  | Valor com BDI => |  | 90,05 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 90,05 |
| 2.13.7.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 15,51 | 15,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3650000 | 28,23 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 21,25 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0051000 | 677,90 | 3,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,81 | LS => | 4,16 | MO com LS => | 8,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,50 |  | Valor com BDI => |  | 20,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 65,00 | Preço Total => | 1.300,65 |
| 2.13.7.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1,0000000 | 56,80 | 56,80 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3541000 | 29,00 | 10,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,1957000 | 21,20 | 46,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,57 | LS => | 16,07 | MO com LS => | 34,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,51 |  | Valor com BDI => |  | 73,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 73,31 |
| 2.13.8 |  |  | SPDA |  |  |  |  |  | 60.375,60 |
| 2.13.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 83,86 | 83,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 21,20 | 83,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 22,96 | MO com LS => | 49,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,37 |  | Valor com BDI => |  | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 108,23 |
| 2.13.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 21,33 | 21,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8809000 | 21,20 | 18,67 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0942000 | 10,30 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,97 | LS => | 5,17 | MO com LS => | 11,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,20 |  | Valor com BDI => |  | 27,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 27,53 |
| 2.13.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE004 | Próprio | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVA P/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/ SPDA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 15,07 | 15,07 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 22,22 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 29,35 | 1,46 |
| Insumo | IPCOT0038 | Próprio | FIXADOR TIPO OMEGA CABO 35 MM2 | Material |  | UND | 1,0000000 | 12,50 | 12,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,90 | LS => | 0,79 | MO com LS => | 1,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,38 |  | Valor com BDI => |  | 19,45 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 232,00 | Preço Total => | 4.512,40 |
| 2.13.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0035 | Próprio | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 825,25 | 825,25 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 29,35 | 146,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 21,20 | 106,00 |
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3,0000000 | 82,32 | 246,96 |
| Insumo | 00010956 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | Material |  | UN | 1,0000000 | 56,20 | 56,20 |
| Insumo | 9482 | ORSE | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) | Material |  | un | 1,0000000 | 139,90 | 139,90 |
| Insumo | 1665 | ORSE | Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar) | Material |  | cj | 1,0000000 | 62,00 | 62,00 |
| Insumo | 1689 | ORSE | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | Material |  | cj | 4,0000000 | 0,96 | 3,84 |
| Insumo | 3250 | ORSE | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 | Material |  | Un | 3,0000000 | 13,80 | 41,40 |
| Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material |  | UN | 3,0000000 | 7,40 | 22,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 88,71 | LS => | 76,69 | MO com LS => | 165,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 239,90 |  | Valor com BDI => |  | 1.065,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.065,15 |
| 2.13.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE006 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 7,32 | 7,32 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 22,22 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 29,35 | 1,46 |
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,75 | 4,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,90 | LS => | 0,79 | MO com LS => | 1,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,12 |  | Valor com BDI => |  | 9,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 47,20 |
| 2.13.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | CM0182 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 5,31 | 5,31 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 29,35 | 1,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 22,22 | 1,11 |
| Insumo | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,74 | 2,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,90 | LS => | 0,79 | MO com LS => | 1,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,54 |  | Valor com BDI => |  | 6,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 41,10 |
| 2.13.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE007 | Próprio | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 186,28 | 186,28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,35 | 14,67 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 22,22 | 11,11 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,20 | 0,80 |
| Insumo | 00002560 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1,0000000 | 22,13 | 22,13 |
| Insumo | IPCOT0039 | Próprio | CONECTOR EMENDA 4 PARAFUSOS PARA CABOS 16 A 50 MM2 | Material |  | UND | 1,0000000 | 137,57 | 137,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,11 | LS => | 7,88 | MO com LS => | 16,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,15 |  | Valor com BDI => |  | 240,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 2.644,73 |
| 2.13.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 54,08 | 54,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 21,20 | 3,18 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 29,35 | 4,40 |
| Insumo | 9329 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Material |  | un | 1,0000000 | 46,50 | 46,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,65 | LS => | 2,30 | MO com LS => | 4,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,72 |  | Valor com BDI => |  | 69,80 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 977,20 |
| 2.13.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE008 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 1,31 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 22,22 | 1,11 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,35 | LS => | 0,32 | MO com LS => | 0,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,38 |  | Valor com BDI => |  | 1,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 312,00 | Preço Total => | 527,28 |
| 2.13.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE009 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 46,23 | 46,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 29,35 | 1,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0500000 | 22,22 | 1,11 |
| Insumo | 012062 | SBC | MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 50mm | Material |  | UN | 0,1000000 | 119,16 | 11,91 |
| Insumo | 163358 | SBC | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Insumo | 087547 | SBC | FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE | Material |  | UN | 0,0400000 | 117,67 | 4,70 |
| Insumo | 12350 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr115 | Material |  | un | 1,0000000 | 26,50 | 26,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,90 | LS => | 0,79 | MO com LS => | 1,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,43 |  | Valor com BDI => |  | 59,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 1.193,20 |
| 2.13.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0041 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 48,55 | 48,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 22,22 | 4,44 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,35 | 5,87 |
| Insumo | 10338 | ORSE | Molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo cobre nu 35 mm² | Material |  | un | 0,0600000 | 173,48 | 10,40 |
| Insumo | 11977 | ORSE | Cartucho p/ solda exotermica nr 45 | Material |  | un | 2,0000000 | 13,92 | 27,84 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,64 | LS => | 3,15 | MO com LS => | 6,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,11 |  | Valor com BDI => |  | 62,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 43,00 | Preço Total => | 2.694,38 |
| 2.13.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE010 | Próprio | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 20,60 | 20,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 22,22 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1000000 | 29,35 | 2,93 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,3000000 | 33,52 | 10,05 |
| Insumo | IPCOT0040 | Próprio | PARAFUSO 1/4" X 2" COM ARRUELA LISA, PRESSÃO, PORCA GALVANIZADO. | Material |  | CJ | 1,0000000 | 0,86 | 0,86 |
| Insumo | IPCOT0041 | Próprio | RALO TELADO CROMADO | Material |  | UND | 1,0000000 | 3,50 | 3,50 |
| Insumo | 007318 | SBC | PRESILHA EM LATAO FURO 7mm 35/50mm2 | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,04 | 1,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,81 | LS => | 1,58 | MO com LS => | 3,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,98 |  | Valor com BDI => |  | 26,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 3.987,00 |
| 2.13.8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | LSE003 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 168,40 | 168,40 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 22,22 | 11,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 29,35 | 14,67 |
| Insumo | IPCOT0037 | Próprio | TAMPA CIRCULAR INSPEÇÃO FERRO FUNDIDO 300 MM | Material |  | UND | 1,0000000 | 109,90 | 109,90 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 32,72 | 32,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,11 | LS => | 7,88 | MO com LS => | 16,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 48,95 |  | Valor com BDI => |  | 217,35 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 2.390,85 |
| 2.13.8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 87,14 | 87,14 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2484000 | 22,22 | 5,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2484000 | 29,35 | 7,29 |
| Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1,0000000 | 74,34 | 74,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,52 | LS => | 3,91 | MO com LS => | 8,43 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,33 |  | Valor com BDI => |  | 112,47 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 1.799,52 |
| 2.13.8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0021 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO BEP (QUADRO COM BARRAMENTOS PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1,0000000 | 532,06 | 532,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 22,22 | 44,44 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,89 | 21,89 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 29,35 | 58,70 |
| Insumo | 9326 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio) | Material |  | un | 1,0000000 | 349,53 | 349,53 |
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 6,0000000 | 4,75 | 28,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 54,31 | LS => | 46,96 | MO com LS => | 101,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 154,66 |  | Valor com BDI => |  | 686,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 686,72 |
| 2.13.8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 65,87 | 65,87 |
| Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0,6667000 | 25,40 | 16,93 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2484000 | 22,22 | 5,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2484000 | 29,35 | 7,29 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 34,42 | 36,14 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,29 | LS => | 7,17 | MO com LS => | 15,46 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,14 |  | Valor com BDI => |  | 85,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 293,00 | Preço Total => | 24.907,93 |
| 2.13.8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 53,18 | 53,18 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0331000 | 29,35 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0331000 | 22,22 | 0,73 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1,0500000 | 49,03 | 51,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,60 | LS => | 0,52 | MO com LS => | 1,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,45 |  | Valor com BDI => |  | 68,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 186,00 | Preço Total => | 12.765,18 |
| 2.13.9 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  | 1.413,67 |
| 2.13.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 260,82 | 260,82 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4574000 | 21,25 | 9,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4574000 | 28,23 | 12,91 |
| Insumo | 044112 | SBC | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,74 | 4,74 |
| Insumo | 940 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg | Material |  | un | 1,0000000 | 232,00 | 232,00 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,73 | 1,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,15 | LS => | 7,06 | MO com LS => | 15,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 75,82 |  | Valor com BDI => |  | 336,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 336,64 |
| 2.13.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1,0000000 | 17,50 | 17,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,16 | MO com LS => | 2,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,05 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 112,20 |
| 2.13.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0139 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1,0000000 | 180,29 | 180,29 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0030000 | 22,22 | 22,28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0030000 | 29,35 | 29,43 |
| Insumo | 036891 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | Material |  | UN | 1,0000000 | 128,58 | 128,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,28 | LS => | 15,81 | MO com LS => | 34,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 52,41 |  | Valor com BDI => |  | 232,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 930,80 |
| 2.13.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0093 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 26,37 | 26,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0200000 | 29,35 | 0,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 22,22 | 5,55 |
| Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1,0000000 | 20,24 | 20,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,01 | LS => | 1,75 | MO com LS => | 3,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,66 |  | Valor com BDI => |  | 34,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,03 |
| 3 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  |  | 408.382,25 |
| 3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  | 10.131,63 |
| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 14,46 | 14,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6000000 | 21,20 | 12,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0600000 | 29,00 | 1,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,67 | LS => | 4,05 | MO com LS => | 8,72 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,20 |  | Valor com BDI => |  | 18,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 542,96 | Preço Total => | 10.131,63 |
| 3.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  |  | 3.840,08 |
| 3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 67,87 | Preço Total => | 755,39 |
| 3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1.018,05 | Preço Total => | 3.084,69 |
| 3.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |  | 192.947,69 |
| 3.3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  | 23.020,12 |
| 3.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 94,28 | 94,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,1260000 | 21,20 | 66,27 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9660000 | 29,00 | 28,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 31,45 | LS => | 27,19 | MO com LS => | 58,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,40 |  | Valor com BDI => |  | 121,68 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 104,54 | Preço Total => | 12.720,42 |
| 3.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 103,62 | 103,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,5150000 | 21,20 | 74,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0040000 | 29,00 | 29,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 34,47 | LS => | 29,81 | MO com LS => | 64,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,12 |  | Valor com BDI => |  | 133,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,04 | Preço Total => | 5.221,20 |
| 3.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1,0000000 | 2,79 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0080000 | 128,01 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0080000 | 21,20 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0010000 | 306,33 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0020000 | 173,41 | 0,34 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0070000 | 69,58 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0001000 | 302,88 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0060000 | 76,80 | 0,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,42 | LS => | 0,38 | MO com LS => | 0,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,81 |  | Valor com BDI => |  | 3,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 134,34 | Preço Total => | 483,62 |
| 3.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 21,33 | 21,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8809000 | 21,20 | 18,67 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0942000 | 10,30 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,97 | LS => | 5,17 | MO com LS => | 11,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,20 |  | Valor com BDI => |  | 27,53 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 128,72 | Preço Total => | 3.543,66 |
| 3.3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 18,58 | Preço Total => | 206,79 |
| 3.3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 278,69 | Preço Total => | 844,43 |
| 3.3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  | 43.906,40 |
| 3.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 829,59 | 829,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,4530000 | 21,20 | 52,00 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,7810000 | 29,00 | 196,64 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,3800000 | 420,98 | 580,95 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 136,68 | LS => | 118,16 | MO com LS => | 254,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 241,16 |  | Valor com BDI => |  | 1.070,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,14 | Preço Total => | 2.291,40 |
| 3.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 186,95 | 186,95 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,6000000 | 28,64 | 74,46 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1700000 | 21,75 | 25,44 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,5430000 | 35,25 | 19,14 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1350000 | 36,78 | 4,96 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0470000 | 21,92 | 1,03 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0,0090000 | 19,90 | 0,17 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6,9550000 | 3,32 | 23,09 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,0730000 | 18,10 | 1,32 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0167000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2,3640000 | 15,75 | 37,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 46,07 | LS => | 39,83 | MO com LS => | 85,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,34 |  | Valor com BDI => |  | 241,29 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 22,08 | Preço Total => | 5.327,68 |
| 3.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 100,41 | 100,41 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5030000 | 21,75 | 10,94 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1030000 | 35,25 | 3,63 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0260000 | 36,78 | 0,95 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1790000 | 28,64 | 33,76 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2,1860000 | 15,75 | 34,42 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,1660000 | 9,50 | 11,07 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0167000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,0490000 | 18,10 | 0,88 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0530000 | 21,92 | 1,16 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,0530000 | 3,32 | 3,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,05 | LS => | 15,62 | MO com LS => | 33,67 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 29,18 |  | Valor com BDI => |  | 129,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 86,11 | Preço Total => | 11.158,99 |
| 3.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 12,30 | 12,30 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0810000 | 28,78 | 2,33 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0310000 | 21,85 | 0,67 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,60 | 8,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,3990000 | 0,22 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,17 | LS => | 1,02 | MO com LS => | 2,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,57 |  | Valor com BDI => |  | 15,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 135,00 | Preço Total => | 2.142,45 |
| 3.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 16,42 | 16,42 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1660000 | 28,78 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0640000 | 21,85 | 1,39 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,46 | 9,46 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,8190000 | 0,22 | 0,18 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,90 | LS => | 2,52 | MO com LS => | 5,42 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,77 |  | Valor com BDI => |  | 21,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 59,00 | Preço Total => | 1.250,21 |
| 3.3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 12,30 | 12,30 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0810000 | 28,78 | 2,33 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0310000 | 21,85 | 0,67 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,60 | 8,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,3990000 | 0,22 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,17 | LS => | 1,02 | MO com LS => | 2,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,57 |  | Valor com BDI => |  | 15,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 192,00 | Preço Total => | 3.047,04 |
| 3.3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 10,41 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0640000 | 28,78 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0250000 | 21,85 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 7,35 | 7,35 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,3170000 | 0,22 | 0,06 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,90 | LS => | 0,79 | MO com LS => | 1,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,02 |  | Valor com BDI => |  | 13,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 429,76 |
| 3.3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 788,22 | 788,22 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5870000 | 29,00 | 17,02 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1330000 | 0,51 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8810000 | 21,20 | 18,67 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1610000 | 1,40 | 0,22 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,2600000 | 597,03 | 752,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,27 | LS => | 10,61 | MO com LS => | 22,88 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 229,13 |  | Valor com BDI => |  | 1.017,35 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,96 | Preço Total => | 7.080,75 |
| 3.3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 754,79 | 754,79 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5010000 | 21,20 | 10,62 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0920000 | 1,40 | 0,12 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0750000 | 0,51 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3340000 | 29,00 | 9,68 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,2300000 | 597,03 | 734,34 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,97 | LS => | 6,04 | MO com LS => | 13,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 219,41 |  | Valor com BDI => |  | 974,20 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,76 | Preço Total => | 5.611,39 |
| 3.3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 46,04 | 46,04 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4299000 | 30,24 | 13,00 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0969000 | 22,40 | 2,17 |
| Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | Material |  | KG | 1,5000000 | 20,58 | 30,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,64 | LS => | 4,89 | MO com LS => | 10,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,38 |  | Valor com BDI => |  | 59,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 86,11 | Preço Total => | 5.116,65 |
| 3.3.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UND | 1,0000000 | 43,59 | 43,59 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 109,17 | 21,83 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 33,84 | 6,76 |
| Insumo | 12000 | ORSE | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | Serviços |  | un | 1,0000000 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,81 | LS => | 12,81 | MO com LS => | 27,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,67 |  | Valor com BDI => |  | 56,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 450,08 |
| 3.3.3 |  |  | LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 30.272,07 |
| 3.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0049 | Próprio | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0000000 | 194,69 | 194,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0000000 | 21,20 | 63,60 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,2540000 | 36,14 | 9,17 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2740000 | 43,54 | 11,92 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material |  | m³ | 1,0000000 | 110,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,93 | LS => | 24,16 | MO com LS => | 52,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 56,59 |  | Valor com BDI => |  | 251,28 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 27,44 | Preço Total => | 6.895,12 |
| 3.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1,0000000 | 192,01 | 192,01 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0020000 | 306,33 | 0,61 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0260000 | 101,17 | 2,63 |
| Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0090000 | 170,25 | 1,53 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0080000 | 302,88 | 2,42 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0280000 | 69,58 | 1,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 21,20 | 0,63 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0220000 | 128,01 | 2,81 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0040000 | 228,47 | 0,91 |
| Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1,0000000 | 176,96 | 176,96 |
| Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0210000 | 75,18 | 1,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,97 | LS => | 2,58 | MO com LS => | 5,55 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 55,81 |  | Valor com BDI => |  | 247,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,72 | Preço Total => | 3.400,09 |
| 3.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1,0000000 | 8,63 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0105000 | 89,01 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0198000 | 254,45 | 5,03 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0138000 | 68,53 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 209,18 | 1,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,50 |  | Valor com BDI => |  | 11,13 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 51,45 | Preço Total => | 572,63 |
| 3.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0083000 | 254,45 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0036000 | 68,53 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,12 | LS => | 0,12 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,68 |  | Valor com BDI => |  | 3,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 771,75 | Preço Total => | 2.338,40 |
| 3.3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0050000 | 21,20 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0140000 | 29,00 | 0,40 |
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,40 | 2,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,86 |  | Valor com BDI => |  | 3,85 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 137,20 | Preço Total => | 528,22 |
| 3.3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 13,53 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0420000 | 28,78 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0150000 | 21,85 | 0,32 |
| Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | M² | 0,8240000 | 10,19 | 8,39 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0110000 | 24,95 | 0,27 |
| Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0,6760000 | 4,97 | 3,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,54 | LS => | 0,48 | MO com LS => | 1,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,93 |  | Valor com BDI => |  | 17,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 223,36 | Preço Total => | 3.899,86 |
| 3.3.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 132,18 | 132,18 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3570000 | 28,64 | 67,50 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4440000 | 21,75 | 31,40 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0,0950000 | 17,76 | 1,68 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,3700000 | 9,50 | 3,51 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1,3800000 | 19,22 | 26,52 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0170000 | 6,71 | 0,11 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,4400000 | 3,32 | 1,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 35,39 | LS => | 30,60 | MO com LS => | 65,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,42 |  | Valor com BDI => |  | 170,60 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,92 | Preço Total => | 839,35 |
| 3.3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 653,56 | 653,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4110000 | 21,20 | 8,71 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0530000 | 1,40 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0490000 | 0,51 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4110000 | 29,00 | 11,91 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,0600000 | 597,03 | 632,85 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,20 | LS => | 6,24 | MO com LS => | 13,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 189,98 |  | Valor com BDI => |  | 843,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,72 | Preço Total => | 11.573,36 |
| 3.3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UND | 1,0000000 | 43,59 | 43,59 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 109,17 | 21,83 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 33,84 | 6,76 |
| Insumo | 12000 | ORSE | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | Serviços |  | un | 1,0000000 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,81 | LS => | 12,81 | MO com LS => | 27,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,67 |  | Valor com BDI => |  | 56,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 225,04 |
| 3.3.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  | 95.749,10 |
| 3.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 134,93 | 134,93 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1250000 | 28,64 | 32,22 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2060000 | 21,75 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,5250000 | 158,42 | 83,17 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0,7850000 | 6,18 | 4,85 |
| Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | MES | 0,1960000 | 16,07 | 3,14 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0,3930000 | 16,80 | 6,60 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0100000 | 6,71 | 0,06 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0190000 | 21,92 | 0,41 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 23,50 | LS => | 20,33 | MO com LS => | 43,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 39,22 |  | Valor com BDI => |  | 174,15 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 41,62 | Preço Total => | 7.248,12 |
| 3.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 173,41 | 173,41 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3240000 | 21,75 | 7,04 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,7690000 | 28,64 | 50,66 |
| Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,6260000 | 112,43 | 70,38 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0330000 | 21,92 | 0,72 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,7260000 | 9,50 | 6,89 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0100000 | 6,71 | 0,06 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0,3560000 | 16,80 | 5,98 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | M/MES | 1,1860000 | 18,63 | 22,09 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0,4740000 | 6,18 | 2,92 |
| Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento |  | MES | 1,1860000 | 5,63 | 6,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 30,87 | LS => | 26,69 | MO com LS => | 57,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 50,41 |  | Valor com BDI => |  | 223,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 83,48 | Preço Total => | 18.684,49 |
| 3.3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1,0000000 | 58,38 | 58,38 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6870000 | 28,64 | 19,67 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1260000 | 21,75 | 2,74 |
| Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,5770000 | 41,78 | 24,10 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0100000 | 6,71 | 0,06 |
| Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0,0380000 | 116,53 | 4,42 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | M/MES | 0,3970000 | 18,63 | 7,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,50 | LS => | 7,36 | MO com LS => | 15,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,97 |  | Valor com BDI => |  | 75,35 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 150,77 | Preço Total => | 11.360,51 |
| 3.3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 13,79 | 13,79 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1069000 | 28,78 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,46 | 9,46 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0175000 | 21,85 | 0,38 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,94 | LS => | 1,69 | MO com LS => | 3,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,00 |  | Valor com BDI => |  | 17,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 79,00 | Preço Total => | 1.405,41 |
| 3.3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0064000 | 21,85 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,60 | 8,60 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0392000 | 28,78 | 1,12 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,55 | LS => | 0,49 | MO com LS => | 1,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,07 |  | Valor com BDI => |  | 13,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 227,00 | Preço Total => | 3.098,55 |
| 3.3.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 13,79 | 13,79 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1069000 | 28,78 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,46 | 9,46 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0175000 | 21,85 | 0,38 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,94 | LS => | 1,69 | MO com LS => | 3,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,00 |  | Valor com BDI => |  | 17,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 55,00 | Preço Total => | 978,45 |
| 3.3.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 12,84 | 12,84 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,46 | 9,46 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0129000 | 21,85 | 0,28 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0790000 | 28,78 | 2,27 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,28 | LS => | 1,12 | MO com LS => | 2,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,73 |  | Valor com BDI => |  | 16,57 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 414,25 |
| 3.3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 11,93 | 11,93 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0092000 | 21,85 | 0,20 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0561000 | 28,78 | 1,61 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,34 | 9,34 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,74 | MO com LS => | 1,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,46 |  | Valor com BDI => |  | 15,39 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 153,90 |
| 3.3.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0064000 | 21,85 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,60 | 8,60 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0392000 | 28,78 | 1,12 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,55 | LS => | 0,49 | MO com LS => | 1,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,07 |  | Valor com BDI => |  | 13,65 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 76,00 | Preço Total => | 1.037,40 |
| 3.3.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,87 | 8,87 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0257000 | 28,78 | 0,73 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 7,35 | 7,35 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0042000 | 21,85 | 0,09 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,35 | LS => | 0,31 | MO com LS => | 0,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,57 |  | Valor com BDI => |  | 11,44 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 88,00 | Preço Total => | 1.006,72 |
| 3.3.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 8,55 | 8,55 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0194000 | 28,78 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0032000 | 21,85 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 7,28 | 7,28 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,24 | LS => | 0,22 | MO com LS => | 0,46 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,48 |  | Valor com BDI => |  | 11,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 211,00 | Preço Total => | 2.327,33 |
| 3.3.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 13,23 | 13,23 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0836000 | 28,78 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0136000 | 21,85 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,46 | 9,46 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2,1180000 | 0,22 | 0,46 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,67 | LS => | 1,45 | MO com LS => | 3,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,84 |  | Valor com BDI => |  | 17,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 597,45 |
| 3.3.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 12,29 | 12,29 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0098000 | 21,85 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0597000 | 28,78 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,46 | 9,46 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,3330000 | 0,22 | 0,29 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,06 | LS => | 0,92 | MO com LS => | 1,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,57 |  | Valor com BDI => |  | 15,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 597,00 | Preço Total => | 9.468,42 |
| 3.3.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 11,41 | 11,41 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0066000 | 21,85 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 9,34 | 9,34 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0403000 | 28,78 | 1,15 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,7280000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0250000 | 24,95 | 0,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,65 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,31 |  | Valor com BDI => |  | 14,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 609,00 | Preço Total => | 8.964,48 |
| 3.3.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 680,46 | 680,46 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0940000 | 1,40 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3450000 | 21,20 | 28,51 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2240000 | 28,64 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1300000 | 0,51 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2240000 | 29,00 | 6,49 |
| Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,1030000 | 579,21 | 638,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,84 | LS => | 11,98 | MO com LS => | 25,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 197,80 |  | Valor com BDI => |  | 878,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,62 | Preço Total => | 2.301,04 |
| 3.3.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 682,00 | 682,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1250000 | 28,64 | 3,58 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1200000 | 1,40 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8260000 | 21,20 | 17,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7530000 | 29,00 | 21,83 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1310000 | 0,51 | 0,06 |
| Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,1030000 | 579,21 | 638,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,03 | LS => | 13,01 | MO com LS => | 28,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 198,25 |  | Valor com BDI => |  | 880,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,34 | Preço Total => | 5.580,78 |
| 3.3.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,0000000 | 682,00 | 682,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1250000 | 28,64 | 3,58 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1200000 | 1,40 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8260000 | 21,20 | 17,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7530000 | 29,00 | 21,83 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1310000 | 0,51 | 0,06 |
| Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1,1030000 | 579,21 | 638,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,03 | LS => | 13,01 | MO com LS => | 28,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 198,25 |  | Valor com BDI => |  | 880,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 21,95 | Preço Total => | 19.321,48 |
| 3.3.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UND | 1,0000000 | 43,59 | 43,59 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 109,17 | 21,83 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 33,84 | 6,76 |
| Insumo | 12000 | ORSE | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | Serviços |  | un | 1,0000000 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,81 | LS => | 12,81 | MO com LS => | 27,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,67 |  | Valor com BDI => |  | 56,26 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 1.800,32 |
| 3.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  | 29.753,55 |
| 3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 54,80 | 54,80 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0077000 | 709,20 | 5,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3850000 | 21,20 | 8,16 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7700000 | 29,00 | 22,33 |
| Insumo | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 18,8700000 | 0,94 | 17,73 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,4200000 | 1,93 | 0,81 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0050000 | 63,01 | 0,31 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,43 | LS => | 9,89 | MO com LS => | 21,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,93 |  | Valor com BDI => |  | 70,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,65 | Preço Total => | 470,35 |
| 3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 4,71 | 4,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0255000 | 21,20 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 595,91 | 2,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0681000 | 29,00 | 1,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,13 | LS => | 0,99 | MO com LS => | 2,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,36 |  | Valor com BDI => |  | 6,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,30 | Preço Total => | 80,73 |
| 3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 25,50 | 25,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1485000 | 21,20 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0194000 | 709,20 | 13,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2971000 | 29,00 | 8,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 4,76 | MO com LS => | 10,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,41 |  | Valor com BDI => |  | 32,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,30 | Preço Total => | 437,70 |
| 3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 41,21 | 41,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3630000 | 21,20 | 7,69 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 709,20 | 20,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3630000 | 29,00 | 10,52 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | M² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 7,20 | MO com LS => | 15,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,97 |  | Valor com BDI => |  | 53,18 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,30 | Preço Total => | 707,29 |
| 3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0023 | Próprio | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 133,11 | 133,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,1640000 | 21,20 | 24,67 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0021600 | 709,20 | 1,53 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3268000 | 29,00 | 67,47 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 68,0000000 | 0,58 | 39,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 33,16 | LS => | 28,67 | MO com LS => | 61,83 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 38,69 |  | Valor com BDI => |  | 171,80 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 26,40 | Preço Total => | 4.535,52 |
| 3.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0024 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 73,31 | 73,31 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2200000 | 28,39 | 6,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2200000 | 21,20 | 4,66 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0073000 | 32,83 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0053000 | 34,03 | 0,18 |
| Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1,4200000 | 1,45 | 2,05 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1,4200000 | 0,27 | 0,38 |
| Insumo | 00007189 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 0,4284600 | 139,05 | 59,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,96 | LS => | 3,44 | MO com LS => | 7,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,31 |  | Valor com BDI => |  | 94,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 131,34 | Preço Total => | 12.427,39 |
| 3.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0011 | Próprio | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=7CM | COBE - COBERTURA |  | m | 1,0000000 | 58,65 | 58,65 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 28,64 | 5,72 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0230000 | 514,10 | 11,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,00 | 11,60 |
| Composição Auxiliar | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0000000 | 14,89 | 14,89 |
| Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,1100000 | 94,39 | 10,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,49 | LS => | 11,67 | MO com LS => | 25,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,04 |  | Valor com BDI => |  | 75,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 46,30 | Preço Total => | 3.504,44 |
| 3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0212 | Próprio | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 44,78 | 44,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 30,49 | 12,19 |
| Insumo | JACCOT0078 | Próprio | TINTA TERMICA REFLETIVA NANOTHERMIC 1 (BALDE 14 LITROS) | Material |  | BD | 0,0526300 | 490,00 | 25,78 |
| Insumo | JACCOT0079 | Próprio | FRETE TINTA | Outros |  | VB | 0,0052630 | 490,00 | 2,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,64 | LS => | 4,88 | MO com LS => | 10,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,01 |  | Valor com BDI => |  | 57,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 131,34 | Preço Total => | 7.590,13 |
| 3.5 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  |  | 16.037,42 |
| 3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1,0000000 | 54,80 | 54,80 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0077000 | 709,20 | 5,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3850000 | 21,20 | 8,16 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7700000 | 29,00 | 22,33 |
| Insumo | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 18,8700000 | 0,94 | 17,73 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0,4200000 | 1,93 | 0,81 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0,0050000 | 63,01 | 0,31 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,43 | LS => | 9,89 | MO com LS => | 21,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,93 |  | Valor com BDI => |  | 70,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 198,18 | Preço Total => | 14.017,27 |
| 3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 65,42 | 65,42 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5010000 | 29,00 | 14,52 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,1040000 | 177,57 | 18,46 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0320000 | 514,10 | 16,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2510000 | 21,20 | 5,32 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,7900000 | 9,34 | 7,37 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,2030000 | 9,50 | 1,92 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0090000 | 6,71 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,99 | LS => | 8,65 | MO com LS => | 18,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,01 |  | Valor com BDI => |  | 84,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 422,15 |
| 3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 49,53 | 49,53 |
| Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0,0760000 | 177,57 | 13,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1370000 | 21,20 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0,7900000 | 9,34 | 7,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2740000 | 29,00 | 7,94 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0320000 | 514,10 | 16,45 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0090000 | 6,71 | 0,06 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6,0000000 | 0,22 | 1,32 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,38 | LS => | 5,52 | MO com LS => | 11,90 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 14,39 |  | Valor com BDI => |  | 63,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 1.598,00 |
| 3.6 |  |  | PISO |  |  |  |  |  | 20.511,36 |
| 3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | PISO - PISOS |  | M² | 1,0000000 | 71,22 | 71,22 |
| Composição Auxiliar | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1,0100000 | 62,80 | 63,42 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 10,0000000 | 0,78 | 7,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,70 |  | Valor com BDI => |  | 91,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 121,51 | Preço Total => | 11.169,19 |
| 3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 43,13 | 43,13 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0431000 | 685,43 | 29,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1230000 | 21,20 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2450000 | 29,00 | 7,10 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0,5000000 | 0,78 | 0,39 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,2100000 | 16,67 | 3,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,56 | LS => | 5,68 | MO com LS => | 12,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,53 |  | Valor com BDI => |  | 55,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 121,51 | Preço Total => | 6.763,24 |
| 3.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 47,14 | 47,14 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2990000 | 28,85 | 8,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 21,20 | 3,18 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0840000 | 4,99 | 0,41 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0,6030000 | 2,61 | 1,57 |
| Insumo | 00004829 | SINAPI | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1,0400000 | 32,08 | 33,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,21 | LS => | 3,65 | MO com LS => | 7,86 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,70 |  | Valor com BDI => |  | 60,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 39,30 | Preço Total => | 2.391,01 |
| 3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1,0000000 | 72,80 | 72,80 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5470000 | 28,85 | 15,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2730000 | 21,20 | 5,78 |
| Insumo | 00004828 | SINAPI | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1,0000000 | 47,88 | 47,88 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1,2900000 | 2,61 | 3,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,70 | LS => | 6,67 | MO com LS => | 14,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,16 |  | Valor com BDI => |  | 93,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 187,92 |
| 3.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  | 47.436,85 |
| 3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 4,71 | 4,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0255000 | 21,20 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 595,91 | 2,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0681000 | 29,00 | 1,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,13 | LS => | 0,99 | MO com LS => | 2,12 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,36 |  | Valor com BDI => |  | 6,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 198,18 | Preço Total => | 1.202,95 |
| 3.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 8,40 | 8,40 |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0037000 | 595,91 | 2,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1724000 | 29,00 | 4,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0575000 | 21,20 | 1,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,48 | LS => | 2,15 | MO com LS => | 4,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,44 |  | Valor com BDI => |  | 10,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 198,18 | Preço Total => | 2.148,27 |
| 3.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 25,50 | 25,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1485000 | 21,20 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0194000 | 709,20 | 13,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2971000 | 29,00 | 8,61 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,50 | LS => | 4,76 | MO com LS => | 10,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,41 |  | Valor com BDI => |  | 32,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 198,18 | Preço Total => | 6.522,10 |
| 3.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 41,21 | 41,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3630000 | 21,20 | 7,69 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0293000 | 709,20 | 20,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3630000 | 29,00 | 10,52 |
| Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | M² | 0,1581000 | 14,12 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 7,20 | MO com LS => | 15,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,97 |  | Valor com BDI => |  | 53,18 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 198,18 | Preço Total => | 10.539,21 |
| 3.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 147,93 | 147,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2064000 | 21,20 | 4,37 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8038000 | 28,85 | 23,18 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9,1300000 | 2,61 | 23,82 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,1410000 | 4,99 | 0,70 |
| Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | M² | 1,0864000 | 88,24 | 95,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,02 | LS => | 8,67 | MO com LS => | 18,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 43,00 |  | Valor com BDI => |  | 190,93 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 5,26 | Preço Total => | 1.004,29 |
| 3.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 69,94 | 69,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3669000 | 21,20 | 7,77 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8882000 | 28,85 | 25,62 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,2220000 | 4,99 | 1,10 |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6,8500000 | 0,85 | 5,82 |
| Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | M² | 1,0932000 | 27,11 | 29,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,00 | LS => | 10,39 | MO com LS => | 22,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 20,33 |  | Valor com BDI => |  | 90,27 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 1.715,13 |
| 3.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0012 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1,0000000 | 89,90 | 89,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 21,20 | 7,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,00 | 11,60 |
| Insumo | 12223 | ORSE | Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar | Material |  | m² | 1,1000000 | 55,90 | 61,49 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4,0000000 | 1,58 | 6,32 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,6600000 | 4,99 | 3,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,61 | LS => | 5,72 | MO com LS => | 12,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 26,13 |  | Valor com BDI => |  | 116,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 190,00 | Preço Total => | 22.045,70 |
| 3.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0033 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E MASTIQUE, INCLUSO PREENCHIMENTO ENTRE ESTRUTURAS COM PLACA DE EPS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1,0000000 | 87,52 | 87,52 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,3276000 | 29,00 | 38,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2687000 | 21,20 | 5,69 |
| Insumo | 2866 | ORSE | Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml | Material |  | l | 0,2000000 | 159,63 | 31,92 |
| Insumo | 00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material |  | M | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
| Insumo | 00003408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | M² | 0,5000000 | 14,90 | 7,45 |
| Insumo | 00044074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material |  | L | 0,0060000 | 543,75 | 3,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,18 | LS => | 13,99 | MO com LS => | 30,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 25,44 |  | Valor com BDI => |  | 112,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2.259,20 |
| 3.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  | 19.362,93 |
| 3.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0097 | Próprio | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 3 CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1,0000000 | 120,76 | 120,76 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0020000 | 748,61 | 1,49 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8000000 | 29,00 | 23,20 |
| Insumo | 00004825 | SINAPI | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1,0000000 | 94,72 | 94,72 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0,0500000 | 4,99 | 0,24 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,0333300 | 33,52 | 1,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,79 | LS => | 7,61 | MO com LS => | 16,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 35,10 |  | Valor com BDI => |  | 155,86 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 3.896,50 |
| 3.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 430,13 | 430,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8530000 | 21,20 | 18,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,7070000 | 29,00 | 49,50 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1,2467000 | 22,15 | 27,61 |
| Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2,0833000 | 158,32 | 329,82 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24,4000000 | 0,21 | 5,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 24,21 | LS => | 20,94 | MO com LS => | 45,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 125,03 |  | Valor com BDI => |  | 555,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,86 | Preço Total => | 7.139,35 |
| 3.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0096 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 193,53 | 193,53 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,4000000 | 28,78 | 40,29 |
| Composição Auxiliar | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1800000 | 48,44 | 8,71 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,2000000 | 21,20 | 25,44 |
| Composição Auxiliar | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,2600000 | 106,27 | 27,63 |
| Insumo | 00005092 | SINAPI | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | Material |  | PAR | 0,3000000 | 17,62 | 5,28 |
| Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,3000000 | 33,21 | 9,96 |
| Insumo | EUNAP TUBO | Próprio | TUBO QUADRADO 5/8 | Material |  | M | 11,2000000 | 4,18 | 46,81 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 39,98 | LS => | 34,56 | MO com LS => | 74,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 56,25 |  | Valor com BDI => |  | 249,78 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,44 | Preço Total => | 3.606,82 |
| 3.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0094 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UND | 1,0000000 | 1.627,97 | 1.627,97 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 313,99 | 313,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 21,20 | 106,00 |
| Composição Auxiliar | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 381,63 | 381,63 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 187,94 | 187,94 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 27,74 | 194,18 |
| Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 179,47 | 179,47 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0,4000000 | 51,09 | 20,43 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | M² | 2,5200000 | 56,74 | 142,98 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,8000000 | 9,60 | 55,68 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 175,19 | LS => | 151,44 | MO com LS => | 326,63 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 473,25 |  | Valor com BDI => |  | 2.101,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2.101,22 |
| 3.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0010 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 2.029,17 | 2.029,17 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 403,83 | 403,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0000000 | 21,20 | 106,00 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7,0000000 | 27,74 | 194,18 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 313,99 | 313,99 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1,0000000 | 187,94 | 187,94 |
| Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | Material |  | UN | 1,0000000 | 179,47 | 179,47 |
| Insumo | 00001341 | SINAPI | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | Material |  | M² | 5,7100000 | 56,74 | 323,98 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 1,1620000 | 39,31 | 45,67 |
| Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 5,8000000 | 9,60 | 55,68 |
| Insumo | CACOT0026 | Próprio | ALISAR/GUARNIÇÃO 7x1,5 CM | Material |  | UND | 2,0000000 | 99,00 | 198,00 |
| Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | Material |  | KG | 0,4000000 | 51,09 | 20,43 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 176,98 | LS => | 152,99 | MO com LS => | 329,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 589,87 |  | Valor com BDI => |  | 2.619,04 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2.619,04 |
| 3.9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  | 8.047,49 |
| 3.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1,0000000 | 57,12 | 57,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1490000 | 21,20 | 3,15 |
| Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0661000 | 685,43 | 45,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2990000 | 29,00 | 8,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,98 | LS => | 7,77 | MO com LS => | 16,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,60 |  | Valor com BDI => |  | 73,72 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,30 | Preço Total => | 980,47 |
| 3.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 123,99 | 123,99 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2102000 | 22,40 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,9324000 | 30,24 | 28,19 |
| Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | M² | 1,1319000 | 67,82 | 76,76 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0,2600000 | 8,31 | 2,16 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,26 | LS => | 10,61 | MO com LS => | 22,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 36,04 |  | Valor com BDI => |  | 160,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 25,27 | Preço Total => | 4.043,95 |
| 3.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 3,85 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0800000 | 30,24 | 2,41 |
| Insumo | IPCOT0006 | Próprio | DENVER CAMADA SEPARADORA (1,25 X 400 M) - DENVER | Material |  | RL | 0,0022000 | 656,19 | 1,44 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 0,80 | MO com LS => | 1,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,11 |  | Valor com BDI => |  | 4,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 25,27 | Preço Total => | 125,33 |
| 3.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 38,20 | 38,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1024000 | 21,20 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4541000 | 29,00 | 13,16 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 826,21 | 20,65 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1,0400000 | 2,14 | 2,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,55 | LS => | 6,54 | MO com LS => | 14,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,10 |  | Valor com BDI => |  | 49,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,30 | Preço Total => | 655,69 |
| 3.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1,0000000 | 52,23 | 52,23 |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0250000 | 826,21 | 20,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1162000 | 21,20 | 2,46 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5154000 | 29,00 | 14,94 |
| Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | M² | 1,0500000 | 13,51 | 14,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,31 | LS => | 7,19 | MO com LS => | 15,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,18 |  | Valor com BDI => |  | 67,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 11,97 | Preço Total => | 806,89 |
| 3.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0032 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 78,32 | 78,32 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 30,49 | 12,19 |
| Insumo | 4609 | ORSE | Vedapren branco ou similar | Material |  | kg | 2,5000000 | 23,27 | 58,17 |
| Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | M² | 1,1000000 | 7,24 | 7,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,30 | LS => | 3,72 | MO com LS => | 8,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,76 |  | Valor com BDI => |  | 101,08 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,95 | Preço Total => | 1.410,06 |
| 3.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | UN | 1,0000000 | 9,73 | 9,73 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0307000 | 22,40 | 0,68 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1361000 | 30,24 | 4,11 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 0,7385000 | 3,20 | 2,36 |
| Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | M² | 0,3571000 | 7,24 | 2,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,78 | LS => | 1,55 | MO com LS => | 3,33 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,82 |  | Valor com BDI => |  | 12,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 25,10 |
| 3.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  | 18.349,35 |
| 3.10.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  | 2.417,43 |
| 3.10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 4,30 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0566000 | 30,49 | 1,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0092000 | 21,20 | 0,19 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,2947200 | 8,11 | 2,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,66 | LS => | 0,58 | MO com LS => | 1,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,25 |  | Valor com BDI => |  | 5,55 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 105,45 |
| 3.10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 28,57 | 28,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1036000 | 21,20 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6344000 | 30,49 | 19,34 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0828700 | 0,94 | 0,07 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1,3870900 | 5,03 | 6,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,50 | LS => | 6,50 | MO com LS => | 14,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,30 |  | Valor com BDI => |  | 36,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 700,53 |
| 3.10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0544000 | 21,20 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 30,49 | 4,97 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,11 | LS => | 1,84 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,74 |  | Valor com BDI => |  | 16,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 19,00 | Preço Total => | 315,97 |
| 3.10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 25,82 | 25,82 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6779000 | 30,49 | 20,66 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0,1274000 | 38,58 | 4,91 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0127000 | 20,00 | 0,25 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,28 | LS => | 6,31 | MO com LS => | 13,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,50 |  | Valor com BDI => |  | 33,32 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 38,88 | Preço Total => | 1.295,48 |
| 3.10.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |  | 15.931,92 |
| 3.10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 3,85 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0222000 | 21,20 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0666000 | 30,49 | 2,03 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,1666000 | 8,11 | 1,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,75 | MO com LS => | 1,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,11 |  | Valor com BDI => |  | 4,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 163,64 | Preço Total => | 811,65 |
| 3.10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 4,82 | 4,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0309000 | 21,20 | 0,65 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0927000 | 30,49 | 2,82 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0,1666000 | 8,11 | 1,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,19 | LS => | 1,04 | MO com LS => | 2,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,40 |  | Valor com BDI => |  | 6,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 129,51 | Preço Total => | 805,55 |
| 3.10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 17,36 | 17,36 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3610000 | 30,49 | 11,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1203000 | 21,20 | 2,55 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1,3389000 | 2,80 | 3,74 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0802000 | 0,94 | 0,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,68 | LS => | 4,05 | MO com LS => | 8,73 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,04 |  | Valor com BDI => |  | 22,40 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 163,64 | Preço Total => | 3.665,53 |
| 3.10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 31,67 | 31,67 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7419000 | 30,49 | 22,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2473000 | 21,20 | 5,24 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0,0802000 | 0,94 | 0,07 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1,3389000 | 2,80 | 3,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,63 | LS => | 8,33 | MO com LS => | 17,96 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,20 |  | Valor com BDI => |  | 40,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 129,51 | Preço Total => | 5.293,07 |
| 3.10.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 12,89 | 12,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0544000 | 21,20 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1631000 | 30,49 | 4,97 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,11 | LS => | 1,84 | MO com LS => | 3,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,74 |  | Valor com BDI => |  | 16,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 163,64 | Preço Total => | 2.721,33 |
| 3.10.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 15,29 | 15,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0757000 | 21,20 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2270000 | 30,49 | 6,92 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0,2285000 | 29,67 | 6,77 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,94 | LS => | 2,55 | MO com LS => | 5,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,44 |  | Valor com BDI => |  | 19,73 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 129,51 | Preço Total => | 2.555,23 |
| 3.10.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1,0000000 | 20,55 | 20,55 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4718000 | 30,49 | 14,38 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0,0271000 | 20,00 | 0,54 |
| Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | L | 0,1804000 | 31,26 | 5,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,06 | LS => | 4,39 | MO com LS => | 9,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,97 |  | Valor com BDI => |  | 26,52 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 79,56 |
| 3.11 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  | 41.963,90 |
| 3.11.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  | 2.087,40 |
| 3.11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 25,76 | 25,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2677000 | 28,23 | 7,55 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2677000 | 21,25 | 5,68 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0493000 | 11,89 | 12,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0312000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,76 | LS => | 4,13 | MO com LS => | 8,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,48 |  | Valor com BDI => |  | 33,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 199,44 |
| 3.11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,27 | 11,27 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1586000 | 21,25 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1586000 | 28,23 | 4,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0370000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1,0493000 | 3,20 | 3,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,82 | LS => | 2,45 | MO com LS => | 5,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,27 |  | Valor com BDI => |  | 14,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 436,20 |
| 3.11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 13,47 | 13,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1530000 | 21,25 | 3,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1530000 | 28,23 | 4,31 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0165000 | 59,01 | 0,97 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0220000 | 66,86 | 1,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0510000 | 2,19 | 0,11 |
| Insumo | 00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,72 | LS => | 2,36 | MO com LS => | 5,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,91 |  | Valor com BDI => |  | 17,38 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 34,76 |
| 3.11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 26,37 | 26,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3059000 | 28,23 | 8,63 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3059000 | 21,25 | 6,50 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0765000 | 2,19 | 0,16 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0330000 | 66,86 | 2,20 |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,43 | 7,43 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0247000 | 59,01 | 1,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,44 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,16 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,66 |  | Valor com BDI => |  | 34,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 68,06 |
| 3.11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1218000 | 21,25 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1218000 | 28,23 | 3,43 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0118000 | 59,01 | 0,69 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0406000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00038023 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,79 | 4,79 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,17 | LS => | 1,88 | MO com LS => | 4,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,65 |  | Valor com BDI => |  | 16,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 32,44 |
| 3.11.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 8,27 | 8,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1359000 | 28,23 | 3,83 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1359000 | 21,25 | 2,88 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0080000 | 66,86 | 0,53 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0071000 | 59,01 | 0,41 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0302000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,41 | LS => | 2,10 | MO com LS => | 4,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,40 |  | Valor com BDI => |  | 10,67 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 128,04 |
| 3.11.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 11,39 | 11,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1812000 | 21,25 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1812000 | 28,23 | 5,11 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0453000 | 2,19 | 0,09 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0106000 | 59,01 | 0,62 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0120000 | 66,86 | 0,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,22 | LS => | 2,80 | MO com LS => | 6,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,31 |  | Valor com BDI => |  | 14,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 29,40 |
| 3.11.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 11,46 | 11,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312000 | 21,25 | 2,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1312000 | 28,23 | 3,70 |
| Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,12 | 4,12 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0059000 | 59,01 | 0,34 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0070000 | 66,86 | 0,46 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0315000 | 2,19 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,33 | LS => | 2,02 | MO com LS => | 4,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,33 |  | Valor com BDI => |  | 14,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 59,16 |
| 3.11.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 17,66 | 17,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1748000 | 28,23 | 4,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1748000 | 21,25 | 3,71 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0088000 | 59,01 | 0,51 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0484000 | 2,19 | 0,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0105000 | 66,86 | 0,70 |
| Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,71 | 7,71 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,11 | LS => | 2,69 | MO com LS => | 5,80 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,13 |  | Valor com BDI => |  | 22,79 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 45,58 |
| 3.11.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 19,11 | 19,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1887000 | 21,25 | 4,00 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1887000 | 28,23 | 5,32 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0484000 | 2,19 | 0,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0105000 | 66,86 | 0,70 |
| Insumo | 00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,48 | 8,48 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0088000 | 59,01 | 0,51 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,35 | LS => | 2,91 | MO com LS => | 6,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,55 |  | Valor com BDI => |  | 24,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 49,32 |
| 3.11.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 5,71 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0844000 | 21,25 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0844000 | 28,23 | 2,38 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0059000 | 59,01 | 0,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0281000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,68 | 0,68 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0070000 | 66,86 | 0,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,49 | LS => | 1,30 | MO com LS => | 2,79 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,65 |  | Valor com BDI => |  | 7,36 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 44,16 |
| 3.11.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 15,51 | 15,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3650000 | 28,23 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0830000 | 21,25 | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0051000 | 677,90 | 3,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,81 | LS => | 4,16 | MO com LS => | 8,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,50 |  | Valor com BDI => |  | 20,01 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 600,30 |
| 3.11.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 7,66 | 7,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1277000 | 28,23 | 3,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 21,25 | 0,61 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0051000 | 677,90 | 3,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,86 | LS => | 1,62 | MO com LS => | 3,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,22 |  | Valor com BDI => |  | 9,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 19,76 |
| 3.11.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 3,23 | 3,23 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900000 | 28,23 | 2,54 |
| Insumo | 1784 | ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 1/2" | Material |  | un | 1,0000000 | 0,62 | 0,62 |
| Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0100000 | 7,55 | 0,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,97 | LS => | 0,84 | MO com LS => | 1,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,93 |  | Valor com BDI => |  | 4,16 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 24,96 |
| 3.11.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 3,37 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0900000 | 28,23 | 2,54 |
| Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0100000 | 7,55 | 0,07 |
| Insumo | 4717 | ORSE | Plug pvc rigido roscavel d= 3/4" | Material |  | un | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,97 | LS => | 0,84 | MO com LS => | 1,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,97 |  | Valor com BDI => |  | 4,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 8,68 |
| 3.11.1.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 23,93 | 23,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0855000 | 21,25 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3763000 | 28,23 | 10,62 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1,7500000 | 0,73 | 1,27 |
| Insumo | 00000397 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1,6667000 | 6,14 | 10,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,66 | LS => | 4,03 | MO com LS => | 8,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,95 |  | Valor com BDI => |  | 30,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 61,76 |
| 3.11.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 95,06 | 95,06 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2212000 | 21,25 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2212000 | 28,23 | 6,24 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0106000 | 12,24 | 0,12 |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material |  | UN | 1,0000000 | 84,00 | 84,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,94 | LS => | 3,41 | MO com LS => | 7,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,63 |  | Valor com BDI => |  | 122,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 245,38 |
| 3.11.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  |  | 5.342,96 |
| 3.11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 34,15 | 34,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4444000 | 21,25 | 9,44 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4444000 | 28,23 | 12,54 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 11,49 | 12,12 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0247000 | 2,19 | 0,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,92 | LS => | 6,85 | MO com LS => | 14,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,92 |  | Valor com BDI => |  | 44,07 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 528,84 |
| 3.11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 24,51 | 24,51 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3182000 | 21,25 | 6,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3182000 | 28,23 | 8,98 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 8,29 | 8,74 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0177000 | 2,19 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,67 | LS => | 4,91 | MO com LS => | 10,58 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,12 |  | Valor com BDI => |  | 31,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 379,56 |
| 3.11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 19,81 | 19,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2930000 | 21,25 | 6,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2930000 | 28,23 | 8,27 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0163000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 5,02 | 5,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,22 | LS => | 4,52 | MO com LS => | 9,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,75 |  | Valor com BDI => |  | 25,56 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 153,36 |
| 3.11.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 10,84 | 10,84 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0415000 | 28,23 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0415000 | 21,25 | 0,88 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0230000 | 2,19 | 0,05 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0549000 | 8,29 | 8,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,73 | LS => | 0,64 | MO com LS => | 1,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,15 |  | Valor com BDI => |  | 13,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 41,97 |
| 3.11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 45,40 | 45,40 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2568000 | 28,23 | 7,24 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2568000 | 21,25 | 5,45 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3,0000000 | 3,33 | 9,99 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,1725000 | 24,35 | 4,20 |
| Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 18,52 | 18,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,57 | LS => | 3,96 | MO com LS => | 8,53 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,19 |  | Valor com BDI => |  | 58,59 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 58,59 |
| 3.11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 24,15 | 24,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1839000 | 21,25 | 3,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1839000 | 28,23 | 5,19 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3,0000000 | 1,88 | 5,64 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,0750000 | 24,35 | 1,82 |
| Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,60 | 7,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,27 | LS => | 2,84 | MO com LS => | 6,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,02 |  | Valor com BDI => |  | 31,17 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 124,68 |
| 3.11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 35,35 | 35,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2083000 | 28,23 | 5,88 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2083000 | 21,25 | 4,42 |
| Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,11 | 13,11 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0000000 | 3,33 | 6,66 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,1400000 | 24,35 | 3,40 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,88 | 1,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,71 | LS => | 3,21 | MO com LS => | 6,92 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,27 |  | Valor com BDI => |  | 45,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 45,62 |
| 3.11.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 25,38 | 25,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1926000 | 21,25 | 4,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1926000 | 28,23 | 5,43 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,1150000 | 24,35 | 2,80 |
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 6,40 | 6,40 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0000000 | 3,33 | 6,66 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,43 | LS => | 2,97 | MO com LS => | 6,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,37 |  | Valor com BDI => |  | 32,75 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 32,75 |
| 3.11.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,49 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 28,23 | 3,58 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 21,25 | 2,69 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0099000 | 59,01 | 0,58 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,25 | LS => | 1,96 | MO com LS => | 4,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,75 |  | Valor com BDI => |  | 12,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 48,96 |
| 3.11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,66 | 9,66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 21,25 | 2,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1270000 | 28,23 | 3,58 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0099000 | 59,01 | 0,58 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0150000 | 66,86 | 1,00 |
| Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,25 | LS => | 1,96 | MO com LS => | 4,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,80 |  | Valor com BDI => |  | 12,46 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 24,92 |
| 3.11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 9,01 | 9,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0343000 | 28,23 | 0,96 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0343000 | 21,25 | 0,72 |
| Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 2,36 | 2,36 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,0500000 | 24,35 | 1,21 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2,0000000 | 1,88 | 3,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,61 | LS => | 0,53 | MO com LS => | 1,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,61 |  | Valor com BDI => |  | 11,62 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 11,62 |
| 3.11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0114000 | 21,25 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0114000 | 28,23 | 0,32 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0110000 | 66,86 | 0,73 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0080000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0073000 | 59,01 | 0,43 |
| Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 7,03 | 7,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,19 | LS => | 0,17 | MO com LS => | 0,36 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,54 |  | Valor com BDI => |  | 11,30 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 11,30 |
| 3.11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 59,28 | 59,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4231000 | 28,23 | 11,94 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4231000 | 21,25 | 8,99 |
| Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1,0000000 | 33,66 | 33,66 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0,0292000 | 59,01 | 1,72 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0154000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0,0440000 | 66,86 | 2,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,54 | LS => | 6,52 | MO com LS => | 14,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,23 |  | Valor com BDI => |  | 76,51 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 229,53 |
| 3.11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 23,32 | 23,32 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0079000 | 677,90 | 5,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5439000 | 28,23 | 15,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1236000 | 21,25 | 2,62 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,18 | LS => | 6,22 | MO com LS => | 13,40 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,77 |  | Valor com BDI => |  | 30,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 90,27 |
| 3.11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 11,64 | 11,64 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0079000 | 677,90 | 5,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0433000 | 21,25 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1904000 | 28,23 | 5,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,80 | LS => | 2,43 | MO com LS => | 5,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,38 |  | Valor com BDI => |  | 15,02 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 90,12 |
| 3.11.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 571,10 | 571,10 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0448000 | 2.447,48 | 109,64 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5,0944000 | 29,00 | 147,73 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0744000 | 497,33 | 37,00 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0087000 | 156,34 | 1,36 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0148000 | 550,63 | 8,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4,0028000 | 21,20 | 84,85 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,1156000 | 770,77 | 89,10 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0178000 | 72,16 | 1,28 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0,8100000 | 6,47 | 5,24 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1408000 | 3,32 | 0,46 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0054000 | 6,71 | 0,03 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0125000 | 18,10 | 0,22 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131,8188000 | 0,58 | 76,45 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,4416000 | 19,22 | 8,48 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1184000 | 9,50 | 1,12 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 118,97 | LS => | 102,85 | MO com LS => | 221,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 166,01 |  | Valor com BDI => |  | 737,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2.211,33 |
| 3.11.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0023 | Próprio | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | m | 1,0000000 | 4,85 | 4,85 |
| Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0090000 | 247,40 | 2,22 |
| Composição Auxiliar | 6260 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0090000 | 57,92 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0300000 | 28,23 | 0,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0600000 | 21,20 | 1,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,91 | LS => | 0,80 | MO com LS => | 1,71 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,40 |  | Valor com BDI => |  | 6,25 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 187,50 |
| 3.11.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 83,86 | 83,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 21,20 | 83,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 22,96 | MO com LS => | 49,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,37 |  | Valor com BDI => |  | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,50 | Preço Total => | 811,72 |
| 3.11.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 26,90 | 26,90 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1962000 | 43,54 | 8,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7866000 | 21,20 | 16,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,23 | LS => | 7,12 | MO com LS => | 15,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,81 |  | Valor com BDI => |  | 34,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 7,50 | Preço Total => | 260,32 |
| 3.11.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  |  | 2.648,59 |
| 3.11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 78,77 | 78,77 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1962000 | 43,54 | 8,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7866000 | 21,20 | 16,67 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
| Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 1,3889000 | 37,35 | 51,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,23 | LS => | 7,12 | MO com LS => | 15,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 22,89 |  | Valor com BDI => |  | 101,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,50 | Preço Total => | 50,83 |
| 3.11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 26,22 | 26,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0758000 | 28,23 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0758000 | 21,25 | 1,61 |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0353000 | 21,63 | 22,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0420000 | 2,19 | 0,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,17 | MO com LS => | 2,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,62 |  | Valor com BDI => |  | 33,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 406,08 |
| 3.11.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 42,33 | 42,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4024000 | 21,25 | 8,55 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4024000 | 28,23 | 11,35 |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1,0353000 | 21,63 | 22,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0,0224000 | 2,19 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,17 | LS => | 6,20 | MO com LS => | 13,37 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,30 |  | Valor com BDI => |  | 54,63 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 655,56 |
| 3.11.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 52,25 | 52,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 21,20 | 10,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 28,23 | 14,11 |
| Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 27,54 | 27,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,75 | LS => | 7,57 | MO com LS => | 16,32 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,18 |  | Valor com BDI => |  | 67,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 134,86 |
| 3.11.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 39,07 | 39,07 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2729000 | 21,25 | 5,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2729000 | 28,23 | 7,70 |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 14,96 | 14,96 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2,0000000 | 3,91 | 7,82 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,1150000 | 24,35 | 2,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,86 | LS => | 4,21 | MO com LS => | 9,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,35 |  | Valor com BDI => |  | 50,42 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 201,68 |
| 3.11.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 31,94 | 31,94 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1288000 | 21,25 | 2,73 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1288000 | 28,23 | 3,63 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0,1150000 | 24,35 | 2,80 |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1,0000000 | 14,96 | 14,96 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2,0000000 | 3,91 | 7,82 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,29 | LS => | 1,99 | MO com LS => | 4,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,28 |  | Valor com BDI => |  | 41,22 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 82,44 |
| 3.11.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 286,27 | 286,27 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0069000 | 550,63 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0252000 | 2.981,84 | 75,14 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,0419000 | 497,33 | 20,83 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0,4900000 | 6,47 | 3,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,3668000 | 29,00 | 68,63 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0515000 | 620,08 | 31,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,8596000 | 21,20 | 39,42 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 61,4307000 | 0,58 | 35,62 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,3312000 | 19,22 | 6,36 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,0041000 | 6,71 | 0,02 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,0888000 | 9,50 | 0,84 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,0094000 | 18,10 | 0,17 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0,1056000 | 3,32 | 0,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 62,32 | LS => | 53,87 | MO com LS => | 116,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 83,21 |  | Valor com BDI => |  | 369,48 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 369,48 |
| 3.11.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1,0000000 | 10,90 | 10,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1924000 | 28,23 | 5,43 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0437000 | 21,25 | 0,92 |
| Insumo | 00000398 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0,6667000 | 6,83 | 4,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,38 | LS => | 2,06 | MO com LS => | 4,44 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,16 |  | Valor com BDI => |  | 14,06 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 168,72 |
| 3.11.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 83,86 | 83,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,9560000 | 21,20 | 83,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 26,56 | LS => | 22,96 | MO com LS => | 49,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,37 |  | Valor com BDI => |  | 108,23 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 324,69 |
| 3.11.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1,0000000 | 26,90 | 26,90 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0054000 | 306,33 | 1,65 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0006000 | 69,58 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,1962000 | 43,54 | 8,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7866000 | 21,20 | 16,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,23 | LS => | 7,12 | MO com LS => | 15,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,81 |  | Valor com BDI => |  | 34,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 104,13 |
| 3.11.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 58,16 | 58,16 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4783000 | 21,25 | 10,16 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,7006000 | 28,23 | 48,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,71 | LS => | 18,78 | MO com LS => | 40,49 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,90 |  | Valor com BDI => |  | 75,06 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 150,12 |
| 3.11.4 |  |  | LOUÇAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |  | 15.866,45 |
| 3.11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 1.062,75 | 1.062,75 |
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2,0000000 | 39,16 | 78,32 |
| Composição Auxiliar | 86905 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 423,11 | 423,11 |
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 144,28 | 144,28 |
| Composição Auxiliar | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 368,47 | 368,47 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 48,57 | 48,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 35,86 | LS => | 31,01 | MO com LS => | 66,87 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 308,94 |  | Valor com BDI => |  | 1.371,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.371,69 |
| 3.11.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 535,34 | 535,34 |
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 39,16 | 39,16 |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 496,18 | 496,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,30 | LS => | 11,51 | MO com LS => | 24,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 155,62 |  | Valor com BDI => |  | 690,96 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 690,96 |
| 3.11.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 103,84 | 103,84 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4467000 | 28,23 | 12,61 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1407000 | 21,20 | 2,98 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,32 | 0,06 |
| Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1,0000000 | 88,19 | 88,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,76 | LS => | 4,98 | MO com LS => | 10,74 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 30,18 |  | Valor com BDI => |  | 134,02 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 134,02 |
| 3.11.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0098 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1,0000000 | 443,04 | 443,04 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5000000 | 28,23 | 14,11 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0420000 | 3,32 | 0,13 |
| Insumo | 9464 | ORSE | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | Material |  | un | 1,0000000 | 428,80 | 428,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,39 | LS => | 4,67 | MO com LS => | 10,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 128,79 |  | Valor com BDI => |  | 571,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 571,83 |
| 3.11.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 932,82 | 932,82 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0000000 | 22,12 | 44,24 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 21,20 | 8,48 |
| Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | M² | 1,0000000 | 616,33 | 616,33 |
| Insumo | 13335 | ORSE | Execução de acabamento chanfrado (bisotado )em bordas de espelho | Material |  | m | 4,0000000 | 38,17 | 152,68 |
| Insumo | JACCOT0035 | Próprio | CORTIÇA ADESIVADA ESPESSURA 3MM | Material |  | M² | 1,0000000 | 111,09 | 111,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,97 | LS => | 14,67 | MO com LS => | 31,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 271,17 |  | Valor com BDI => |  | 1.203,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 0,60 | Preço Total => | 722,39 |
| 3.11.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 63,62 | 63,62 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1500000 | 28,23 | 4,23 |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1,0000000 | 59,39 | 59,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,61 | LS => | 1,40 | MO com LS => | 3,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,49 |  | Valor com BDI => |  | 82,11 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 82,11 |
| 3.11.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 52,18 | 52,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1212600 | 21,20 | 2,57 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3794000 | 28,23 | 10,71 |
| Insumo | IPCOT0028 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - NOBRE CITY | Material |  | UND | 1,0000000 | 38,90 | 38,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,90 | LS => | 4,24 | MO com LS => | 9,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,16 |  | Valor com BDI => |  | 67,34 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 67,34 |
| 3.11.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0106 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 58,18 | 58,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3794000 | 28,23 | 10,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1212600 | 21,20 | 2,57 |
| Insumo | IPCOT0029 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA NOBRE CITY 800 ML | Material |  | UND | 1,0000000 | 44,90 | 44,90 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,90 | LS => | 4,24 | MO com LS => | 9,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 16,91 |  | Valor com BDI => |  | 75,09 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 75,09 |
| 3.11.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUNAP0099 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 170,90 | 170,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 28,23 | 9,59 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3400000 | 21,25 | 7,22 |
| Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1,0000000 | 153,76 | 153,76 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,1000000 | 3,32 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,06 | LS => | 5,24 | MO com LS => | 11,30 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 49,68 |  | Valor com BDI => |  | 220,58 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 220,58 |
| 3.11.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | JAC0053 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1,0000000 | 835,88 | 835,88 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,0005000 | 620,08 | 0,31 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Insumo | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material |  | KG | 0,2500000 | 53,06 | 13,26 |
| Insumo | 11608 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm | Material |  | m² | 1,0000000 | 772,11 | 772,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,57 | LS => | 15,19 | MO com LS => | 32,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 242,99 |  | Valor com BDI => |  | 1.078,87 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,19 | Preço Total => | 1.283,85 |
| 3.11.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 384,28 | 384,28 |
| Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 52,20 | 52,20 |
| Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 187,80 | 187,80 |
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1,0000000 | 144,28 | 144,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,90 | LS => | 10,30 | MO com LS => | 22,20 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 111,71 |  | Valor com BDI => |  | 495,99 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 495,99 |
| 3.11.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0204 | Próprio | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 245,58 | 245,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1525000 | 28,23 | 4,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0481000 | 21,20 | 1,01 |
| Insumo | IPCOT0016 | Próprio | TORNEIRA TANQUE / JARDIM CR C37 1153 - DECA METAIS | Material |  | UND | 1,0000000 | 240,21 | 240,21 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,32 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,96 | LS => | 1,70 | MO com LS => | 3,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 71,39 |  | Valor com BDI => |  | 316,97 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 316,97 |
| 3.11.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | IP0191 | Próprio | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1,0000000 | 5.041,60 | 5.041,60 |
| Composição Auxiliar | 110824 | SBC | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO,REVEST. LAMINADO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | m² | 1,0000000 | 5.041,60 | 5.041,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1.680,96 | LS => | 1.453,03 | MO com LS => | 3.133,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1.465,59 |  | Valor com BDI => |  | 6.507,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,28 | Preço Total => | 8.329,20 |
| 3.11.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | SEMAP 02.03.004 | Próprio | PRATELEIRA EM MDF CRU | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1,0000000 | 257,88 | 257,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 4,0000000 | 37,58 | 150,32 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 28,64 | 28,64 |
| Insumo | 00034674 | SINAPI | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | Material |  | m² | 1,0000000 | 56,08 | 56,08 |
| Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4,0000000 | 0,41 | 1,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 41,91 | LS => | 36,23 | MO com LS => | 78,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 74,96 |  | Valor com BDI => |  | 332,84 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,52 | Preço Total => | 1.504,43 |
| 3.11.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  |  | 1.654,23 |
| 3.11.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 427,22 | 427,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 21,20 | 21,20 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0000000 | 29,35 | 29,35 |
| Insumo | VENT-PAREDE-BIVOLT | Próprio | VENTILADOR DE PAREDE 70 cm, BIVOLT | Material |  | UN | 1,0000000 | 376,67 | 376,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,74 | LS => | 15,34 | MO com LS => | 33,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 124,19 |  | Valor com BDI => |  | 551,41 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1.654,23 |
| 3.11.6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  |  | 12.468,36 |
| 3.11.6.1 |  |  | DML |  |  |  |  |  | 1.633,82 |
| 3.11.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 3.11.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 85,40 |
| 3.11.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 3.11.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1,0000000 | 809,55 | 809,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 22,22 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3000000 | 29,35 | 8,80 |
| Insumo | KIT-DEALARME | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO | Material |  | UN | 1,0000000 | 794,09 | 794,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,46 | LS => | 4,72 | MO com LS => | 10,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 235,33 |  | Valor com BDI => |  | 1.044,88 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.044,88 |
| 3.11.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 3.11.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 3.11.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ELET004 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UND | 1,0000000 | 108,27 | 108,27 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 29,35 | 5,87 |
| Composição Auxiliar | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,77 | 20,77 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 22,22 | 4,44 |
| Insumo | IPCOT0058 | Próprio | LUMINÁRIA LED SLIM TIPO TARTARUGA IP 65 15 WATTS | Material |  | UND | 1,0000000 | 77,19 | 77,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 9,18 | LS => | 7,95 | MO com LS => | 17,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 31,47 |  | Valor com BDI => |  | 139,74 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 139,74 |
| 3.11.6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 37,97 | 37,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0168000 | 22,22 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0168000 | 29,35 | 0,49 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0210000 | 3,75 | 0,07 |
| Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1,0000000 | 37,04 | 37,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,30 | LS => | 0,26 | MO com LS => | 0,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,03 |  | Valor com BDI => |  | 49,00 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 49,00 |
| 3.11.6.2 |  |  | VESTIÁRIO |  |  |  |  |  | 382,70 |
| 3.11.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1,0000000 | 0,55 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0062000 | 29,35 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0176000 | 21,20 | 0,37 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,16 | MO com LS => | 0,34 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,15 |  | Valor com BDI => |  | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 25,20 |
| 3.11.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 26,49 | 26,49 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,54 | LS => | 5,67 | MO com LS => | 12,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,70 |  | Valor com BDI => |  | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34,19 |
| 3.11.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,09 | 33,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 23,39 | 23,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,09 | LS => | 7,01 | MO com LS => | 15,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,61 |  | Valor com BDI => |  | 42,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 42,70 |
| 3.11.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 213,12 |
| 3.11.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 26,66 |
| 3.11.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 31,64 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 22,22 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3700000 | 29,35 | 10,85 |
| Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1,0000000 | 12,57 | 12,57 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,19 |  | Valor com BDI => |  | 40,83 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 40,83 |
| 3.11.6.3 |  |  | DEPÓSITO DE URNAS |  |  |  |  |  | 10.451,84 |
| 3.11.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 515,65 | 515,65 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5233000 | 22,22 | 33,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,5233000 | 29,35 | 44,70 |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 437,11 | 437,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,76 | LS => | 24,00 | MO com LS => | 51,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 149,89 |  | Valor com BDI => |  | 665,54 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 665,54 |
| 3.11.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 4,59 | 4,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 22,22 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0290000 | 29,35 | 0,85 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0,0094000 | 3,75 | 0,03 |
| Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1,2434000 | 2,47 | 3,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,52 | LS => | 0,45 | MO com LS => | 0,97 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => |  | 5,92 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 683,00 | Preço Total => | 4.043,36 |
| 3.11.6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 85,00 | 85,00 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4057000 | 22,22 | 9,01 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4057000 | 29,35 | 11,90 |
| Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3,0000000 | 1,48 | 4,44 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 59,65 | 59,65 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,39 | LS => | 6,39 | MO com LS => | 13,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 24,70 |  | Valor com BDI => |  | 109,70 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 109,70 |
| 3.11.6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,18 | 11,18 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352000 | 22,22 | 0,78 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0352000 | 29,35 | 1,03 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,63 | LS => | 0,56 | MO com LS => | 1,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,25 |  | Valor com BDI => |  | 14,43 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 14,43 |
| 3.11.6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 11,81 | 11,81 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0476000 | 22,22 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0476000 | 29,35 | 1,39 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1,0000000 | 8,49 | 8,49 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,75 | MO com LS => | 1,60 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,43 |  | Valor com BDI => |  | 15,24 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 30,48 |
| 3.11.6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0013 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 38 x 38 x 3000 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1,0000000 | 39,61 | 39,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 29,35 | 11,74 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4000000 | 22,22 | 8,88 |
| Insumo | 4220 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material |  | m | 1,0000000 | 6,42 | 6,42 |
| Insumo | 11798 | ORSE | Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm | Material |  | un | 2,0000000 | 4,76 | 9,52 |
| Insumo | 4112 | ORSE | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimilar) | Material |  | un | 1,0000000 | 2,82 | 2,82 |
| Insumo | 10403 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica | Material |  | un | 0,1000000 | 2,30 | 0,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,28 | LS => | 6,31 | MO com LS => | 13,59 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,51 |  | Valor com BDI => |  | 51,12 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 55,00 | Preço Total => | 2.811,60 |
| 3.11.6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | EUN0014 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 220 X 170 X 80 MM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1,0000000 | 60,37 | 60,37 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3460000 | 22,22 | 7,68 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3460000 | 29,35 | 10,15 |
| Insumo | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | Material |  | UN | 1,0000000 | 42,54 | 42,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,30 | LS => | 5,45 | MO com LS => | 11,75 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 17,54 |  | Valor com BDI => |  | 77,91 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 311,64 |
| 3.11.6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 43,09 | 43,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 33,39 | 33,39 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,63 | LS => | 10,07 | MO com LS => | 21,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,52 |  | Valor com BDI => |  | 55,61 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 722,93 |
| 3.11.6.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 29,22 | 29,22 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,73 | LS => | 5,83 | MO com LS => | 12,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,49 |  | Valor com BDI => |  | 37,71 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 301,68 |
| 3.11.6.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 7,61 | 7,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0860000 | 29,35 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0860000 | 22,22 | 1,91 |
| Insumo | 00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material |  | M | 1,1000000 | 2,86 | 3,14 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,0020000 | 24,95 | 0,04 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,56 | LS => | 1,35 | MO com LS => | 2,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,21 |  | Valor com BDI => |  | 9,82 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 343,70 |
| 3.11.6.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1,0000000 | 13,71 | 13,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1770000 | 29,35 | 5,19 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1770000 | 22,22 | 3,93 |
| Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1,0170000 | 4,52 | 4,59 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,21 | LS => | 2,79 | MO com LS => | 6,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,98 |  | Valor com BDI => |  | 17,69 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 62,00 | Preço Total => | 1.096,78 |
| 3.11.7 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  |  | 1.895,91 |
| 3.11.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1,0000000 | 260,82 | 260,82 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4574000 | 21,25 | 9,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4574000 | 28,23 | 12,91 |
| Insumo | 044112 | SBC | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO | Material |  | UN | 1,0000000 | 4,74 | 4,74 |
| Insumo | 940 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg | Material |  | un | 1,0000000 | 232,00 | 232,00 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2,0000000 | 0,73 | 1,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,15 | LS => | 7,06 | MO com LS => | 15,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 75,82 |  | Valor com BDI => |  | 336,64 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1.009,92 |
| 3.11.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1,0000000 | 17,50 | 17,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,16 | MO com LS => | 2,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,31 |  | Valor com BDI => |  | 28,05 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 392,70 |
| 3.11.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | VAL0006 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 17,29 | 17,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2000000 | 21,20 | 4,24 |
| Insumo | 13655 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material |  | un | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,34 | LS => | 1,16 | MO com LS => | 2,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,02 |  | Valor com BDI => |  | 22,31 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 44,62 |
| 3.11.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | RC0093 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1,0000000 | 26,37 | 26,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0200000 | 29,35 | 0,58 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2500000 | 22,22 | 5,55 |
| Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1,0000000 | 20,24 | 20,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,01 | LS => | 1,75 | MO com LS => | 3,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 7,66 |  | Valor com BDI => |  | 34,03 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 102,09 |
| 3.11.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1,0000000 | 20,66 | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0748000 | 22,22 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1795000 | 29,35 | 5,26 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 2,18 | MO com LS => | 4,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => |  | 26,66 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 346,58 |

Anexo C

Memorial Descritivo / Especificações

Anexo D

Cronograma Físico-Financeiro estimado

| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS/BA (DESONERADO) | SINAPI - 05/2024 - | 29,07% | Desonerado: Horista: 86,44% |
|  | Bahia |  | Mensalista: 47,66% |
|  | SBC - 05/2024 - |  |  |
|  | Bahia |  |  |
|  | ORSE - 05/2024 - |  |  |
|  | Sergipe |  |  |

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESPESAS COMUNS | 100,00% 263.470,48 | 21,97% 57.873,38 | 20,67% 54.463,69 | 21,62% 56.949,48 | 18,76% 49.417,53 | 16,99% 44.766,41 |
| 1.1 | ADMINISTRATIVAS | 100,00% 248.579,12 | 20,85% 51.828,75 | 21,91% 54.463,69 | 22,91% 56.949,48 | 19,88% 49.417,53 | 14,45% 35.919,68 |
| 1.2 | CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO | 100,00% 6.044,63 | 100,00% 6.044,63 |  |  |  |  |
| 1.3 | ENTREGA DA OBRA | 100,00% 8.846,73 |  |  |  |  | 100,00% 8.846,73 |
| 2 | REFORMA | 100,00% 982.696,93 | 17,12% 168.280,85 | 18,44% 181.201,66 | 23,62% 232.131,63 | 23,78% 233.718,77 | 17,03% 167.364,02 |
| 2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 26.693,97 | 100,00% 26.693,97 |  |  |  |  |
| 2.2 | CARGA E TRANSPORTE | 100,00% 5.977,08 | 100,00% 5.977,08 |  |  |  |  |
| 2.3 | AREA EXTERNA | 100,00% 124.724,31 | 20,00% 24.944,86 | 20,00% 24.944,86 | 20,00% 24.944,86 | 20,00% 24.944,86 | 20,00% 24.944,86 |
| 2.4 | COBERTURA | 100,00% 74.897,90 | 40,00% 29.959,16 | 60,00% 44.938,74 |  |  |  |
| 2.5 | FORRO | 100,00% 22.843,10 |  |  |  | 60,00% 13.705,86 | 40,00% 9.137,24 |
| 2.6 | VEDAÇÕES | 100,00% 31.359,66 |  | 60,00% 18.815,80 | 40,00% 12.543,86 |  |  |
| 2.7 | PISO | 100,00% 29.491,21 |  | 40,00% 11.796,48 | 60,00% 17.694,73 |  |  |
| 2.8 | REVESTIMENTO | 100,00% 101.305,72 |  |  | 60,00% 60.783,43 | 40,00% 40.522,29 |  |
| 2.9 | ESQUADRIAS | 100,00% 68.813,77 |  |  | 20,00% 13.762,75 | 60,00% 41.288,26 | 20,00% 13.762,75 |
| 2.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 36.160,35 |  |  | 60,00% 21.696,21 | 40,00% 14.464,14 |  |
| 2.11 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 16.768,47 |  |  |  | 60,00% 10.061,08 | 40,00% 6.707,39 |
| 2.12 | PINTURA | 100,00% 40.132,50 |  |  |  | 20,00% 8.026,50 | 80,00% 32.106,00 |
| 2.13 | INSTALAÇÕES | 100,00% 403.528,89 | 20,00% 80.705,78 | 20,00% 80.705,78 | 20,00% 80.705,78 | 20,00% 80.705,78 | 20,00% 80.705,78 |
| 3 | AMPLIAÇÃO | 100,00% 408.049,41 | 29,11% 118.771,77 | 31,06% 126.729,33 | 22,02% 89.862,46 | 11,23% 45.807,58 | 6,59% 26.878,28 |
| 3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 10.131,63 | 100,00% 10.131,63 |  |  |  |  |
| 3.2 | CARGA E TRANSPORTE | 100,00% 3.840,08 | 100,00% 3.840,08 |  |  |  |  |
| 3.3 | ESTRUTURA | 100,00% 192.947,69 | 50,00% 96.473,85 | 50,00% 96.473,85 |  |  |  |
| 3.4 | COBERTURA | 100,00% 29.753,55 |  |  | 100,00% 29.753,55 |  |  |
| 3.5 | VEDAÇÕES | 100,00% 16.037,42 |  | 60,00% 9.622,45 | 40,00% 6.414,97 |  |  |
| 3.6 | PISO | 100,00% 20.511,36 |  | 60,00% 12.306,82 | 40,00% 8.204,54 |  |  |
| 3.7 | REVESTIMENTO | 100,00% 47.436,85 |  |  | 60,00% 28.462,11 | 40,00% 18.974,74 |  |
| 3.8 | ESQUADRIAS | 100,00% 19.362,93 |  |  | 20,00% 3.872,59 | 60,00% 11.617,76 | 20,00% 3.872,59 |
| 3.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 8.047,49 |  |  | 60,00% 4.828,49 | 40,00% 3.219,00 |  |
| 3.10 | PINTURA | 100,00% 18.349,35 |  |  |  | 20,00% 3.669,87 | 80,00% 14.679,48 |
| 3.11 | INSTALAÇÕES | 100,00% 41.631,06 | 20,00% 8.326,21 | 20,00% 8.326,21 | 20,00% 8.326,21 | 20,00% 8.326,21 | 20,00% 8.326,21 |
| Porcentagem |  |  | 20,85% | 21,91% | 22,91% | 19,89% | 14,45% |
| Custo |  |  | 344.925,99 | 362.394,67 | 378.943,57 | 328.943,88 | 239.008,71 |
| Porcentagem Acumulado |  |  | 20,85% | 42,76% | 65,67% | 85,55% | 100,0% |
| Custo Acumulado |  |  | 344.925,99 | 707.320,66 | 1.086.264,23 | 1.415.208,10 | 1.654.216,82 |

Anexo E

Planilha de Composição do

B.D.I. e B.D.I. Diferenciado de  Equipamentos

# Composição do B.D.I. com encargos não desonerados

Serviços Técnicos de Engenharia (%)

| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC |  | Administração Central | 4,00 |  |
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0,80 |  |
| R |  | Riscos | 1,27 |  |
| DF |  | Despesas Financeiras | 1,23 |  |
| L |  | Lucro/Remuneração | 7,40 |  |
| T | Tributos |  |  |  |
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 2,50 | 10,65 |
|  | C | COFINS | 3,00 |  |
|  | P | PIS | 0,65 |  |
|  | CPRB | Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta | 4,50 |  |
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 29,07% |  |
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 29,07% |  |

BDI=

( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 +

L )	-1

( 1 - T )

Em que:

AC =	taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

S + G

=

taxa representativa de seguros mais garantias;

R =	taxa representativa de riscos;

DF =	taxa representativa das despesas financeiras; L =	taxa representativa do lucro/remuneração;

T =	taxa representativa da incidência de tributos.

Composição do B.D.I. para fornecimento de materiais e equipamentos

| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC |  | Administração Central | 3,45 |  |
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0,48 |  |
| R |  | Riscos | 0,85 |  |
| DF |  | Despesas Financeiras | 0,85 |  |
| L |  | Lucro/Remuneração | 5,11 |  |
| T | Tributos |  |  |  |
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 0,00 | 3,65 |
|  | C | COFINS | 3,00 |  |
|  | P | PIS | 0,65 |  |
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 15,28% |  |
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 15,28% |  |

BDI=	( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L )	-1

( 1 - T )

Em que:

AC =	taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

taxa representativa de seguros mais

S + G =	garantias;

R =	taxa representativa de riscos;

DF =	taxa representativa das despesas financeiras; L =	taxa representativa do lucro/remuneração;

taxa representativa da incidência de

T =	tributos.

Anexo F

Planilha de Composição de Encargos Sociais sobre Preços da Mão de Obra Horistas e Mensalistas

Anexo G

ART do orçamento e dos projetos

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 90004/2024

ANEXO II

PROPOSTA PADRÃO

PROPOSTA-PADRÃO DE PREÇO PARA A EXECUÇÃO DE serviços de reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Eunápolis, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

FIRMA OU DENOMINAÇÃO: ............................................................................................................................

CNPJ/MF N.º: ...................................... ENDEREÇO: ..........................................................................................

TEL.: ............................. MUNICÍPIO: ................................................... E-MAIL: .............................................

|  |  |  |  | Bancos |  | Encargos Sociais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL DE EUNÁPOLIS/BA |  |  | SINAPI - 05/2024 - Bahia SBC - 05/2024 - Bahia ORSE - 05/2024 - Sergipe |  | Desonerado: Horista: 86,44% Mensalista: 47,66% B.D.I. 29,07% B.D.I. EQUIP 15,28% |
| Orçamento Sintético |  |  |  |  |  |  |

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | DESPESAS COMUNS |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | PESSOAL |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 |  |  |
| 1.1.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 |  |  |
| 1.1.1.3 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.800 |  |  |
| 1.1.1.4 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  |  |
| 1.1.1.5 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  |  |
| 1.1.2 |  |  | MANUTENÇÃO |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | IP0001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 5 |  |  |
| 1.1.3 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMÓVEL |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 637 |  |  |
| 1.1.3.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 121 |  |  |
| 1.1.3.3 | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMÊS | 212 |  |  |
| 1.1.3.4 | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | MXMÊS | 61 |  |  |
| 1.2 |  |  | CANTEIRO/MANUTENÇÃO/CONSUMO |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | EUN0001 | Próprio | ART´s | UND | 1 |  |  |
| 1.2.1.2 | EUN0002 | Próprio | HABITE-SE | UND | 1 |  |  |
| 1.2.1.3 | EUN0003 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA E AMPLIAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1 |  |  |
| 1.2.2.2 | CM00224 | Próprio | PCMSO | UND | 1 |  |  |
| 1.2.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 |  |  |
| 1.2.3.2 | IP0009 | Próprio | MOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | RC0023 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 437 |  |  |
| 1.3.1.2 | RC0154 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | UND | 20 |  |  |
| 1.3.1.3 | SEMAP 04.01.072 | Próprio | LIMPEZA DE RESERVATORIOS | M³ | 3 |  |  |
| 1.3.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO / PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | IP0166 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 1.3.2.2 | IP0183 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 20MM, FIXADAS COM PARAFUSO PROLONGADOR. MEDINDO 1.00X0.50M, ADESIVADA | UND | 1 |  |  |
| 1.3.3 |  |  | AS BUILT |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | RC0025 | Próprio | AS BUILT (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | UND | 1 |  |  |
| 2 |  |  | REFORMA |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 |  |  |
| 2.1.2 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 |  |  |
| 2.1.3 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 |  |  |
| 2.1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 18 |  |  |
| 2.1.5 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16 |  |  |
| 2.1.6 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 1 |  |  |
| 2.1.7 | RC0153 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M | 31 |  |  |
| 2.1.8 | RC0002 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO (ALTA RESISTÊNCIA) | m² | 144 |  |  |
| 2.1.9 | IP0221 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE | m² | 3 |  |  |
| 2.1.10 | IP0096 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE AÇO INOX, DE FORMA CUIDADOSA | UND | 1 |  |  |
| 2.1.11 | RC0109 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE) | m² | 5 |  |  |
| 2.1.12 | IP0082 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) | UND | 4 |  |  |
| 2.1.13 | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 2 |  |  |
| 2.1.14 | IP0085 | Próprio | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO | m² | 30 |  |  |
| 2.1.15 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 |  |  |
| 2.1.16 | EUNAP0100 | Próprio | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 50X50CM) | m³ | 0 |  |  |
| 2.1.17 | RC0005 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) | m² | 23 |  |  |
| 2.1.18 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 289 |  |  |
| 2.1.19 | RC0138 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO) | UND | 1 |  |  |
| 2.1.20 | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 37 |  |  |
| 2.1.21 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 24 |  |  |
| 2.1.22 | ITA0044 | Próprio | REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO METALICO (ACESSO DE VEICULOS) | UND | 1 |  |  |
| 2.1.23 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 49 |  |  |
| 2.1.24 | IP0014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 414 |  |  |
| 2.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 2.2.1 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 20 |  |  |
| 2.2.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 80 |  |  |
| 2.2.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.499 |  |  |
| 2.3 |  |  | AREA EXTERNA |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | IP0049 | Próprio | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 41 |  |  |
| 2.3.1.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 52 |  |  |
| 2.3.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 777 |  |  |
| 2.3.1.4 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 414 |  |  |
| 2.3.1.5 | 94278 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 13 |  |  |
| 2.3.1.6 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 52 |  |  |
| 2.3.1.7 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 46 |  |  |
| 2.3.1.8 | RC0033 | Próprio | CONFECÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO GRAUTEADA, L= 15 CM, INCLUINDO ARMADURA, FORMA E FURAÇÃO | M | 21 |  |  |
| 2.3.2 |  |  | PISO DRENANTE |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | RC0178 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL E SUPERFICIAL DE TERRENO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 0,40 M | m³ | 34 |  |  |
| 2.3.2.2 | RC0179 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* | m³ | 9 |  |  |
| 2.3.2.3 | RC0180 | Próprio | LASTRO DRENANTE COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM* | m³ | 13 |  |  |
| 2.3.2.4 | RC0181 | Próprio | CAMADA DRENANTE DE PEDRISCO LAVADO | m³ | 5 |  |  |
| 2.3.2.5 | RC0182 | Próprio | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 26 KN/M | m² | 85 |  |  |
| 2.3.2.6 | RC0183 | Próprio | CAMADA DRENANTE COM AREIA GROSSA | m³ | 3 |  |  |
| 2.3.2.7 | JAC0162 | Próprio | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEAVEL / BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40X40 CM, E=6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 85 |  |  |
| 2.3.2.8 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 43 |  |  |
| 2.3.2.9 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 638 |  |  |
| 2.3.3 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 244 |  |  |
| 2.3.3.2 | JAC0165 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ARBUSTO | UND | 10 |  |  |
| 2.3.3.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 257 |  |  |
| 2.3.3.4 | EUN0031 | Próprio | PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 12 |  |  |
| 2.3.3.5 | EUN0030 | Próprio | PLANTA - YUCA ELEFANTE (YUCCA ELEPHANTIPES), H=1,60M, FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 3 |  |  |
| 2.3.3.6 | JAC0166 | Próprio | PLANTIO DE MUDAS IXORIA, ALTURA IGUAL OU MAIOR 50CM - INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 30 |  |  |
| 2.3.3.7 | JAC0167 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ( ARECA BAMBU) COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSIVE FORNECIMENTO | UND | 9 |  |  |
| 2.3.3.8 | JAC0173 | Próprio | REVOLVIMENTO MANUAL DE TERRA - ALTURA ATE 30 CM | M³ | 100 |  |  |
| 2.3.3.9 | AL00009 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 10 |  |  |
| 2.3.3.10 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 37 |  |  |
| 2.3.3.11 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 549 |  |  |
| 2.3.4 |  |  | ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  |  |
| 2.3.4.1 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 6 |  |  |
| 2.3.4.2 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 18 |  |  |
| 2.3.4.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3 |  |  |
| 2.3.4.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 3 |  |  |
| 2.3.5 |  |  | LETREIRO |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | EUN0034 | Próprio | BRASÃO DA REPUBLICA EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO TIPO CAIXARIA 65 X 65CM - INSTALADO | un | 1 |  |  |
| 2.3.5.2 | ITA0056 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 10 X 10CM - INSTALADO | un | 32 |  |  |
| 2.3.5.3 | ITA0055 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO | un | 14 |  |  |
| 2.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |
| 2.4.1 | EUN0025 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO CUIDADOSA, POR MÃO DE OBRA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EXISTENTE | m² | 64 |  |  |
| 2.4.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 238 |  |  |
| 2.4.3 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4 |  |  |
| 2.4.4 | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 24.330 |  |  |
| 2.4.5 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 24 |  |  |
| 2.4.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 365 |  |  |
| 2.4.7 | IP0023 | Próprio | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | M | 48 |  |  |
| 2.4.8 | IP0024 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 238 |  |  |
| 2.4.9 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 13 |  |  |
| 2.4.10 | JAC0212 | Próprio | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | m² | 238 |  |  |
| 2.4.11 | SEMAI 05.06.040 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC | m² | 4 |  |  |
| 2.4.12 | JAC0161 | Próprio | OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DE CARGA | UND | 47 |  |  |
| 2.4.13 | ITA0024 | Próprio | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AÇO PINTADO | m | 2 |  |  |
| 2.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 216 |  |  |
| 2.5.2 | RC0009 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIM=60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  |  |
| 2.6 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24 |  |  |
| 2.6.2 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 92 |  |  |
| 2.6.3 | IP0086 | Próprio | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 16 |  |  |
| 2.6.4 | SEMAI 00.04.007 | Próprio | ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | m² | 108 |  |  |
| 2.6.5 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 6 |  |  |
| 2.6.6 | 96373 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 6 |  |  |
| 2.6.7 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 20 |  |  |
| 2.6.8 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 15 |  |  |
| 2.7 |  |  | PISO |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 143 |  |  |
| 2.7.2 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 143 |  |  |
| 2.7.3 | RC0170 | Próprio | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 156 |  |  |
| 2.7.4 | RC0169 | Próprio | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | m² | 156 |  |  |
| 2.7.5 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 |  |  |
| 2.8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 2.8.1 | IP0084 | Próprio | RODAMEIO EM MÁRMORE BRANCO, LARG= 4 CM, ESP= 2 CM, PARA ACABAMENTOS | M | 76 |  |  |
| 2.8.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 28 |  |  |
| 2.8.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 235 |  |  |
| 2.8.4 | 98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 120 |  |  |
| 2.8.5 | IP0011 | Próprio | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS / TALHADEIRAS | m² | 420 |  |  |
| 2.8.6 | EUN0027 | Próprio | PREPARO DE SUPERFÍCIE POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA COM DISCO DE DESBASTE | m² | 420 |  |  |
| 2.8.7 | EUN0012 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | m² | 420 |  |  |
| 2.8.8 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 4 |  |  |
| 2.9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16 |  |  |
| 2.9.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5 |  |  |
| 2.9.3 | EUNAP0097 | Próprio | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 3 CM | M | 17 |  |  |
| 2.9.4 | JAC0020 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, 2 CHAPA XADREZ ALUMÍNIO, 2 BARRA DE APOIO E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |
| 2.9.5 | JAC0015 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 |  |  |
| 2.9.6 | EUNAP0094 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  |  |
| 2.9.7 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 7 |  |  |
| 2.9.8 | JAC0019 | Próprio | APLICAÇÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA EM PORTA DE VIDRO | M | 7 |  |  |
| 2.9.9 | EUNAP0096 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 39 |  |  |
| 2.9.10 | EUN0022 | Próprio | REFORMA/REVISÃO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO EXISTENTE, COM INSERÇÃO DE PIVOT, REFORÇO COM TIRANTE EM BARRA CHATA DE AÇO, RODIZIO GIRATÓRIO INDUSTRIAL E PINTURA COMPLETA | un | 1 |  |  |
| 2.10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.10.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 72 |  |  |
| 2.10.2 | IP0019 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA | m² | 91 |  |  |
| 2.10.3 | 100231 | SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | KG | 12.190 |  |  |
| 2.10.4 | RC0004 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 12 |  |  |
| 2.10.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 183 |  |  |
| 2.10.6 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 72 |  |  |
| 2.10.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 116 |  |  |
| 2.10.8 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 116 |  |  |
| 2.10.9 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 72 |  |  |
| 2.10.10 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 44 |  |  |
| 2.10.11 | IP0032 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | m² | 19 |  |  |
| 2.10.12 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 7 |  |  |
| 2.11 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |
| 2.11.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 12 |  |  |
| 2.11.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 10 |  |  |
| 2.11.3 | RC0045 | Próprio | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (ADESIVO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |
| 2.11.4 | JAC0022 | Próprio | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS ESPECIAIS - PV02 -PLACA EM ALUMÍNIO 50 x 70 cm PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA DEFICIENTE/E OU IDOSO - "ESTACIONAMENTO RESERVADO", COM POSTE 2,80M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |
| 2.11.5 | RC0044 | Próprio | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EM BORRACHA CLORADA | m² | 1 |  |  |
| 2.11.6 | CM0271 | Próprio | PVT 01 (SINALIZAÇÃO VISUAL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA, NAS DIMENSÕES 20X20 CM, A SER FIXADO NA ESQUADRIA COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 20 |  |  |
| 2.11.7 | CM0272 | Próprio | PVT 02 (SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL EM PLACA DE PVC COM PICTOGRAMA/TEXTO EM CARACTERES E EM BRAILE, NAS DIMENSÕES 20X8 CM, A SER FIXADO NA PAREDE COM ADESIVO AUTOCOLANTE). | UND | 24 |  |  |
| 2.11.8 | RC0040 | Próprio | MAPA TÁTIL: PLACA EM ACRÍLICO 8MM COM APLICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL PELO VERSO. SOBREPOSIÇÃO DE TEXTO EM PVC E BRAILLE INCRUSTADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9050 / 2015. FIXADO EM PEDESTAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 2.11.9 | CM00277 | Próprio | SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO DOS DEGRAUS, COM 7cm DE COMPRIMENTO X 3cm DE LARGURA | UND | 8 |  |  |
| 2.12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |
| 2.12.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |
| 2.12.1.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 36 |  |  |
| 2.12.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 36 |  |  |
| 2.12.1.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 138 |  |  |
| 2.12.1.4 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 363 |  |  |
| 2.12.1.5 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 68 |  |  |
| 2.12.1.6 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4 |  |  |
| 2.12.1.7 | EUN0029 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE BRISE METÁLICO, EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 76 |  |  |
| 2.12.1.8 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 136 |  |  |
| 2.12.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |
| 2.12.2.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 158 |  |  |
| 2.12.2.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 97 |  |  |
| 2.12.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 528 |  |  |
| 2.12.2.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 322 |  |  |
| 2.12.2.5 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 24 |  |  |
| 2.13 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |
| 2.13.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| 2.13.1.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 |  |  |
| 2.13.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 |  |  |
| 2.13.1.3 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.1.4 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.1.5 | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  |  |
| 2.13.1.7 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.1.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.1.9 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.1.10 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 18 |  |  |
| 2.13.1.11 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2 |  |  |
| 2.13.1.12 | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | UND | 2 |  |  |
| 2.13.1.13 | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | UND | 2 |  |  |
| 2.13.1.14 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 18 |  |  |
| 2.13.1.15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 |  |  |
| 2.13.1.16 | VAL1111 | Próprio | Substituição de caixa de policarbonato do Hidrômetro | un | 1 |  |  |
| 2.13.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  |
| 2.13.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 |  |  |
| 2.13.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 |  |  |
| 2.13.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 |  |  |
| 2.13.2.4 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.2.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  |
| 2.13.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |
| 2.13.2.7 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.2.8 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 |  |  |
| 2.13.2.9 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 3 |  |  |
| 2.13.2.10 | ITA0023 | Próprio | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | m | 10 |  |  |
| 2.13.2.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 |  |  |
| 2.13.2.12 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3 |  |  |
| 2.13.3 |  |  | LOUÇAS, REGISTROS E ACESSORIOS |  |  |  |  |
| 2.13.3.1 | ITA0060 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |
| 2.13.3.2 | ITA0014 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA (P/ PCD) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  |  |
| 2.13.3.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.3.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.3.5 | JAC0057 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA 40 CM EM AÇO INOX POLIDO BRLHANTE L=40CM D= 1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  |  |
| 2.13.3.6 | JAC0056 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U" EM AÇO INOX D=1 1/4" INCLUSIVE CANOPLAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 2.13.3.7 | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 |  |  |
| 2.13.3.8 | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 |  |  |
| 2.13.3.9 | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 |  |  |
| 2.13.3.10 | IP0106 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 |  |  |
| 2.13.3.11 | ITA0061 | Próprio | TORNEIRA ALAVANCA PCD PARA LAVATÓRIO DE MESA , ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 |  |  |
| 2.13.3.12 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.3.13 | EUNAP0099 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 4 |  |  |
| 2.13.3.14 | EUNAP0098 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 |  |  |
| 2.13.3.15 | JAC0053 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA | M² | 3 |  |  |
| 2.13.3.16 | IP0191 | Próprio | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2 |  |  |
| 2.13.3.17 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.3.18 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.3.19 | RC0151 | Próprio | BAIAS DE ATENDIMENTO CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  |  |
| 2.13.3.20 | SEMAP 04.01.049 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO/ PURIFICADOR - UND | UND | 1 |  |  |
| 2.13.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  |
| 2.13.4.1 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 |  |  |
| 2.13.5 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.13.5.1 |  |  | REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.13.5.1.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  |  |
| 2.13.5.1.2 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  |  |
| 2.13.5.1.3 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  |  |
| 2.13.5.1.4 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 30 |  |  |
| 2.13.5.1.5 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 115 |  |  |
| 2.13.5.1.6 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 85 |  |  |
| 2.13.5.1.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 |  |  |
| 2.13.5.1.8 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 |  |  |
| 2.13.5.1.9 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  |
| 2.13.5.1.10 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 |  |  |
| 2.13.5.1.11 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  |
| 2.13.5.1.12 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  |
| 2.13.5.1.13 | EUN0023 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | un | 8 |  |  |
| 2.13.5.1.14 | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | UN | 8 |  |  |
| 2.13.5.1.15 | SEMAP 01.05.001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PVC BRANCA | M | 100 |  |  |
| 2.13.5.2 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.13.5.2.1 | EUN0004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 8" Ø200 mm COM COLARINHO DE 200 MM | M | 8 |  |  |
| 2.13.5.2.2 | EUN0005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 6" Ø150 mm COM COLARINHO DE 150 MM | M | 14 |  |  |
| 2.13.5.2.3 | EUN0006 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PLENUM 70X40X40CM, COM DOIS DAMPERS DE REGULAGEM. DAMPER 1: 50X20CM E DAMPER 2: 20X20CM | UN | 1 |  |  |
| 2.13.5.2.4 | EUN0007 | Próprio | VENTILADOR VAZÃO: 1800 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 60 MMCA, COM FILTROS G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 2.13.5.2.5 | EUN0008 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE PLÁSTICO DE 150MM | UN | 3 |  |  |
| 2.13.5.2.6 | EUN0009 | Próprio | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIFUSOR DE PLÁSTICO DE 200 mm | UN | 3 |  |  |
| 2.13.5.2.7 | EUN0024 | Próprio | DUTO DE AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 32 |  |  |
| 2.13.5.2.8 | EUN0032 | Próprio | FURO MECANIZADO EM CONCRETO ARMADO, COM PERFURATRIZ, PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM | UN | 3 |  |  |
| 2.13.6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 2.13.6.1 |  |  | SANITÁRIO MASCULINO |  |  |  |  |
| 2.13.6.1.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 |  |  |
| 2.13.6.1.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.1.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.1.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.1.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.1.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.1.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.2 |  |  | SANITÁRIO FEMININO |  |  |  |  |
| 2.13.6.2.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 |  |  |
| 2.13.6.2.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.2.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.2.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.2.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.2.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.2.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.3 |  |  | PCD MASCULINO |  |  |  |  |
| 2.13.6.3.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 |  |  |
| 2.13.6.3.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.3.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.3.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.3.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.3.6 | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.3.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.3.8 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.4 |  |  | PCD FEMININO |  |  |  |  |
| 2.13.6.4.1 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 |  |  |
| 2.13.6.4.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.4.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.4.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.4.6 | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.4.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.4.8 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.5 |  |  | SANITÁRIO JUIZ 01 |  |  |  |  |
| 2.13.6.5.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.5.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.5.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.5.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.5.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.5.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.6 |  |  | SANITÁRIO JUIZ 02 |  |  |  |  |
| 2.13.6.6.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.6.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.6.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.6.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 2.13.6.6.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.6.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.7 |  |  | COPA |  |  |  |  |
| 2.13.6.7.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 72 |  |  |
| 2.13.6.7.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.7.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  |  |
| 2.13.6.7.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 |  |  |
| 2.13.6.7.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.7.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.8 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.13.6.8.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.8.2 | IP0176 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450 / 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 135 |  |  |
| 2.13.6.8.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.8.4 | RC0026 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 70 |  |  |
| 2.13.6.8.5 | IP0177 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 48 |  |  |
| 2.13.6.8.6 | JAC0106 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 |  |  |
| 2.13.6.8.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  |  |
| 2.13.6.8.8 | JAC0037 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA | M | 9 |  |  |
| 2.13.6.9 |  |  | INFRAESTRUTURA / CABOS / ACABAMENTOS |  |  |  |  |
| 2.13.6.9.1 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 |  |  |
| 2.13.6.9.2 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 400 |  |  |
| 2.13.6.9.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 |  |  |
| 2.13.6.9.4 | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 |  |  |
| 2.13.6.9.5 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 |  |  |
| 2.13.6.9.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.400 |  |  |
| 2.13.6.9.7 | CM0176 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 36 |  |  |
| 2.13.6.9.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  |  |
| 2.13.6.9.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.9.10 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 |  |  |
| 2.13.6.9.11 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 76 |  |  |
| 2.13.6.9.12 | JAC0024 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2", SISTEMA "X", COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 26 |  |  |
| 2.13.6.9.13 | JAC0025 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II, CONJUNTO MONTADO 380/220 3P+IMC 20 KA | UND | 16 |  |  |
| 2.13.6.9.14 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 |  |  |
| 2.13.6.9.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 |  |  |
| 2.13.6.9.16 | LS001 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA DE CABEAMENTO ELÉTRICO E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 2.780 |  |  |
| 2.13.6.9.17 | EUN0019 | Próprio | RETIRADA CUIDADOSA LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO | UN | 38 |  |  |
| 2.13.6.9.18 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 14 |  |  |
| 2.13.6.9.19 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  |  |
| 2.13.6.9.20 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 |  |  |
| 2.13.6.9.21 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.9.22 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.9.23 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.9.24 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22 |  |  |
| 2.13.6.9.25 | EUN0015 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM HERMÉTICA IP 65 OU SUPERIOR LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 67 |  |  |
| 2.13.6.9.26 | JAC0096 | Próprio | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UND | 2 |  |  |
| 2.13.6.9.27 | EUN0020 | Próprio | LUZ DE EMERGÊNCIA TIPO LED BIVOLT 100 LUMENS OU SUPERIOR | UN | 16 |  |  |
| 2.13.6.9.28 | EUN0028 | Próprio | CABO AFUMEX SOLAR 1kV 1 CONDUTOR 10,0MM2 | M | 100 |  |  |
| 2.13.6.9.29 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |
| 2.13.6.10 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA / EXTERNA / ATERRAMENTO E EMERGÊNCIA |  |  |  |  |
| 2.13.6.10.1 | EUN0015 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM HERMÉTICA IP 65 OU SUPERIOR LINEAR BRANCO FRIO 36W 6500 K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 |  |  |
| 2.13.6.10.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.10.3 | EUN0016 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 4 |  |  |
| 2.13.6.10.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 |  |  |
| 2.13.6.10.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 168 |  |  |
| 2.13.6.10.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 27 |  |  |
| 2.13.6.10.7 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 10 |  |  |
| 2.13.6.10.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 713 |  |  |
| 2.13.6.10.9 | EUN0017 | Próprio | RETIRADA DE POSTE METÁLICO DE 4M DE ALTURA, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 4 |  |  |
| 2.13.6.10.10 | EUN0018 | Próprio | POSTE METÁLICO COM DUAS PETÁLAS, LED, BIVOLT, 100W , 6500 K COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO, H=4M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 2.13.6.10.11 | JAC0030 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 134 |  |  |
| 2.13.6.10.12 | ELET002 | Próprio | REFLETOR RGB LED 50 W IP 65, COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 |  |  |
| 2.13.6.10.13 | EUN0035 | Próprio | REFLETOR LED RGB 30 WATTS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 |  |  |
| 2.13.6.10.14 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 0 |  |  |
| 2.13.6.11 |  |  | QUADRO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  |
| 2.13.6.11.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 |  |  |
| 2.13.6.11.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 3 |  |  |
| 2.13.6.11.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 35 |  |  |
| 2.13.6.11.4 | JAC0026 | Próprio | DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO MEDIDOR | UND | 1 |  |  |
| 2.13.6.11.5 | JAC0027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO COM BARRA CHATA 1/8"X 5/8" | M² | 2 |  |  |
| 2.13.6.11.6 | JAC0028 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA) 10KA | UND | 2 |  |  |
| 2.13.6.11.7 | JAC0029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIDOR POLIFASICO PADRÃO COELBA | UND | 1 |  |  |
| 2.13.7 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  |
| 2.13.7.1 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 143 |  |  |
| 2.13.7.2 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  |  |
| 2.13.7.3 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 52 |  |  |
| 2.13.7.4 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  |
| 2.13.7.5 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 65 |  |  |
| 2.13.7.6 | JAC0044 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA NA PAREDE H=0,30 | UND | 61 |  |  |
| 2.13.7.7 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2.713 |  |  |
| 2.13.7.8 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 61 |  |  |
| 2.13.7.9 | JAC0110 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 84 |  |  |
| 2.13.7.10 | JAC0111 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 221 |  |  |
| 2.13.7.11 | JAC0112 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, APARENTE EM ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 |  |  |
| 2.13.7.12 | JAC0113 | Próprio | RACK DE PISO 44 Us FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁCEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 2.13.7.13 | RC0122 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERDE | UND | 16 |  |  |
| 2.13.7.14 | RC0164 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 2,50 M - VERMELHO | UND | 16 |  |  |
| 2.13.7.15 | RC0164B | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E C/ 5,00 M - VERMELHO | UND | 122 |  |  |
| 2.13.7.16 | JAC0116 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PADRÃO RACK 2Us 110/220V, 1,5KVA | UND | 1 |  |  |
| 2.13.7.17 | RC0123 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE - INCLUINDO COLOCAÇÃO DE TERMINAIS RJ 45 | UND | 72 |  |  |
| 2.13.7.18 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 |  |  |
| 2.13.7.19 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |
| 2.13.7.20 | JAC0120 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA PARA CFTV H=2,30 | UND | 11 |  |  |
| 2.13.7.21 | JAC0121 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 2.13.7.22 | JAC0122 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 2.13.7.23 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 65 |  |  |
| 2.13.7.24 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 |  |  |
| 2.13.8 |  |  | SPDA |  |  |  |  |
| 2.13.8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 |  |  |
| 2.13.8.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1 |  |  |
| 2.13.8.3 | LSE004 | Próprio | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, C/ FUROS D= 5,5 MM E TRAVA P/ CABO DE 35 MM2, REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/ SPDA) | UND | 232 |  |  |
| 2.13.8.4 | JAC0035 | Próprio | PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALVANIZADO 3 M X 2" E BASE | UND | 1 |  |  |
| 2.13.8.5 | LSE006 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  |  |
| 2.13.8.6 | CM0182 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (spda) | UND | 6 |  |  |
| 2.13.8.7 | LSE007 | Próprio | CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO C 1", FIXADO EM PAREDE, COM CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 4 PARAFUSOS | UND | 11 |  |  |
| 2.13.8.8 | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 |  |  |
| 2.13.8.9 | LSE008 | Próprio | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 312 |  |  |
| 2.13.8.10 | LSE009 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X (CABO 50 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 20 |  |  |
| 2.13.8.11 | JAC0041 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T (CABO 35 MM2) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 43 |  |  |
| 2.13.8.12 | LSE010 | Próprio | FIXADOR CABO DE COBRE NU 35 MM2 EM TELHA DE FIBRA OU CIMENTO | UND | 150 |  |  |
| 2.13.8.13 | LSE003 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 |  |  |
| 2.13.8.14 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 |  |  |
| 2.13.8.15 | EUN0021 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO BEP (QUADRO COM BARRAMENTOS PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) | un | 1 |  |  |
| 2.13.8.16 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 293 |  |  |
| 2.13.8.17 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 186 |  |  |
| 2.13.9 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |
| 2.13.9.1 | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  |  |
| 2.13.9.2 | VAL0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 |  |  |
| 2.13.9.3 | JAC0139 | Próprio | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UND | 4 |  |  |
| 2.13.9.4 | RC0093 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | UND | 1 |  |  |
| 3 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |
| 3.1.1 | IP0014 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 543 |  |  |
| 3.2 |  |  | CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 68 |  |  |
| 3.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.018 |  |  |
| 3.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 105 |  |  |
| 3.3.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 39 |  |  |
| 3.3.1.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 134 |  |  |
| 3.3.1.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 129 |  |  |
| 3.3.1.5 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 19 |  |  |
| 3.3.1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 279 |  |  |
| 3.3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.3.2.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 2 |  |  |
| 3.3.2.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 22 |  |  |
| 3.3.2.3 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 86 |  |  |
| 3.3.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 135 |  |  |
| 3.3.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59 |  |  |
| 3.3.2.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 192 |  |  |
| 3.3.2.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32 |  |  |
| 3.3.2.8 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 7 |  |  |
| 3.3.2.9 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 6 |  |  |
| 3.3.2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 86 |  |  |
| 3.3.2.11 | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | UND | 8 |  |  |
| 3.3.3 |  |  | LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 | IP0049 | Próprio | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | m³ | 27 |  |  |
| 3.3.3.2 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 14 |  |  |
| 3.3.3.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 51 |  |  |
| 3.3.3.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 772 |  |  |
| 3.3.3.5 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 137 |  |  |
| 3.3.3.6 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 223 |  |  |
| 3.3.3.7 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 5 |  |  |
| 3.3.3.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 14 |  |  |
| 3.3.3.9 | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | UND | 4 |  |  |
| 3.3.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42 |  |  |
| 3.3.4.2 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 83 |  |  |
| 3.3.4.3 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 151 |  |  |
| 3.3.4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79 |  |  |
| 3.3.4.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 227 |  |  |
| 3.3.4.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55 |  |  |
| 3.3.4.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25 |  |  |
| 3.3.4.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10 |  |  |
| 3.3.4.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 76 |  |  |
| 3.3.4.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88 |  |  |
| 3.3.4.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211 |  |  |
| 3.3.4.12 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35 |  |  |
| 3.3.4.13 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 597 |  |  |
| 3.3.4.14 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 609 |  |  |
| 3.3.4.15 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3 |  |  |
| 3.3.4.16 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 6 |  |  |
| 3.3.4.17 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 22 |  |  |
| 3.3.4.18 | JAC0174 | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA | UND | 32 |  |  |
| 3.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7 |  |  |
| 3.4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 13 |  |  |
| 3.4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 13 |  |  |
| 3.4.4 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 13 |  |  |
| 3.4.5 | IP0023 | Próprio | CONFECÇÃO DE PILARES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 0,30 X 0,30 M | M | 26 |  |  |
| 3.4.6 | IP0024 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 131 |  |  |
| 3.4.7 | ITA0011 | Próprio | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=7CM | m | 46 |  |  |
| 3.4.8 | JAC0212 | Próprio | PINTURA DE TELHADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA, COR BRANCO, DUAS DEMÃOS | m² | 131 |  |  |
| 3.5 |  |  | VEDAÇÕES |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 198 |  |  |
| 3.5.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 5 |  |  |
| 3.5.3 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25 |  |  |
| 3.6 |  |  | PISO |  |  |  |  |
| 3.6.1 | JAC0175 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO | M² | 122 |  |  |
| 3.6.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 122 |  |  |
| 3.6.3 | 98697 | SINAPI | RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020 | M | 39 |  |  |
| 3.6.4 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2 |  |  |
| 3.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 198 |  |  |
| 3.7.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 198 |  |  |
| 3.7.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 198 |  |  |
| 3.7.4 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 198 |  |  |
| 3.7.5 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 5 |  |  |
| 3.7.6 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 19 |  |  |
| 3.7.7 | EUN0012 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO | m² | 190 |  |  |
| 3.7.8 | EUN0033 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E MASTIQUE, INCLUSO PREENCHIMENTO ENTRE ESTRUTURAS COM PLACA DE EPS | M | 20 |  |  |
| 3.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 3.8.1 | EUNAP0097 | Próprio | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, COM REBAIXO, C/ LARGURA = 19 CM, ESP = 3 CM | M | 25 |  |  |
| 3.8.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13 |  |  |
| 3.8.3 | EUNAP0096 | Próprio | GRADE DE FERRO CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 14 |  |  |
| 3.8.4 | EUNAP0094 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA, E MOLA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.8.5 | RC0010 | Próprio | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COM ENCABEÇAMENTO DE MADEIRA 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.9.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 13 |  |  |
| 3.9.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 25 |  |  |
| 3.9.3 | IP0029 | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA SEPARADORA DE PROTEÇÃO MECÂNICA / MANTA | m² | 25 |  |  |
| 3.9.4 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 13 |  |  |
| 3.9.5 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 12 |  |  |
| 3.9.6 | IP0032 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR (6 DEMÃOS), REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER | m² | 14 |  |  |
| 3.9.7 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 2 |  |  |
| 3.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |
| 3.10.1 |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |
| 3.10.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 19 |  |  |
| 3.10.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 19 |  |  |
| 3.10.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19 |  |  |
| 3.10.1.4 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 39 |  |  |
| 3.10.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  |
| 3.10.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 164 |  |  |
| 3.10.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 130 |  |  |
| 3.10.2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 164 |  |  |
| 3.10.2.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 130 |  |  |
| 3.10.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 164 |  |  |
| 3.10.2.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 130 |  |  |
| 3.10.2.7 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 3 |  |  |
| 3.11 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  |
| 3.11.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| 3.11.1.1 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 |  |  |
| 3.11.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 |  |  |
| 3.11.1.3 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.1.4 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.1.5 | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  |  |
| 3.11.1.7 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.1.8 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |
| 3.11.1.9 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.1.10 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.1.11 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |
| 3.11.1.12 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30 |  |  |
| 3.11.1.13 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2 |  |  |
| 3.11.1.14 | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | UND | 6 |  |  |
| 3.11.1.15 | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | UND | 2 |  |  |
| 3.11.1.16 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 2 |  |  |
| 3.11.1.17 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  |
| 3.11.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 |  |  |
| 3.11.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 |  |  |
| 3.11.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 |  |  |
| 3.11.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 3 |  |  |
| 3.11.2.5 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.2.6 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |
| 3.11.2.7 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.2.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |
| 3.11.2.10 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.2.11 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.2.12 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.2.13 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |
| 3.11.2.14 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 3 |  |  |
| 3.11.2.15 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 |  |  |
| 3.11.2.16 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  |
| 3.11.2.17 | ITA0023 | Próprio | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | m | 30 |  |  |
| 3.11.2.18 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8 |  |  |
| 3.11.2.19 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 8 |  |  |
| 3.11.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  |
| 3.11.3.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1 |  |  |
| 3.11.3.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12 |  |  |
| 3.11.3.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 12 |  |  |
| 3.11.3.4 | JAC0130 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  |
| 3.11.3.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |
| 3.11.3.6 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.3.7 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.3.8 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 12 |  |  |
| 3.11.3.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3 |  |  |
| 3.11.3.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3 |  |  |
| 3.11.3.11 | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.4 |  |  | LOUÇAS E ACESSORIOS |  |  |  |  |
| 3.11.4.1 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.4.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.4.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.4.4 | EUNAP0098 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO FLEXÍVEL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.4.5 | JAC0049 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4 MM, BISOTADO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 |  |  |
| 3.11.4.6 | JAC0051 | Próprio | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.4.7 | IP0105 | Próprio | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.4.8 | IP0106 | Próprio | DISPENSER SABONETEIRA REF. NOBRE CITY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.4.9 | EUNAP0099 | Próprio | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO-CROMADO 1173.C, ACABAMENTO CROMADO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.4.10 | JAC0053 | Próprio | BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DML E COPA | M² | 1 |  |  |
| 3.11.4.11 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.4.12 | IP0204 | Próprio | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF. C37 1153) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.4.13 | IP0191 | Próprio | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF, COM GAVETEIRO E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 |  |  |
| 3.11.4.14 | SEMAP 02.03.004 | Próprio | PRATELEIRA EM MDF CRU | m² | 5 |  |  |
| 3.11.5 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  |
| 3.11.5.1 | EUN0010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE | UN | 3 |  |  |
| 3.11.6 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 3.11.6.1 |  |  | DML |  |  |  |  |
| 3.11.6.1.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.1.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.6.1.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 3.11.6.1.4 | EUN0011 | Próprio | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.1.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.1.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.1.7 | ELET004 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA SLIM, LED USO EXTERNO 15 / 18 W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  |
| 3.11.6.1.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.2 |  |  | VESTIÁRIO |  |  |  |  |
| 3.11.6.2.1 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 36 |  |  |
| 3.11.6.2.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.2.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.2.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 |  |  |
| 3.11.6.2.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.2.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.3 |  |  | DEPÓSITO DE URNAS |  |  |  |  |
| 3.11.6.3.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.3.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 683 |  |  |
| 3.11.6.3.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.3.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.11.6.3.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  |
| 3.11.6.3.6 | EUN0013 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA 38 x 38 x 3000 MM | m | 55 |  |  |
| 3.11.6.3.7 | EUN0014 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 220 X 170 X 80 MM | un | 4 |  |  |
| 3.11.6.3.8 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 |  |  |
| 3.11.6.3.9 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  |  |
| 3.11.6.3.10 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35 |  |  |
| 3.11.6.3.11 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 62 |  |  |
| 3.11.7 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  |
| 3.11.7.1 | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  |  |
| 3.11.7.2 | VAL0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 |  |  |
| 3.11.7.3 | VAL0006 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 | UND | 2 |  |  |
| 3.11.7.4 | RC0093 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM PVC EXPANDIDO BRANCO,DE 2MM DE ESPESSURA COM SÍMBOLO EM FORMATO QUADRADO,COM APLICAÇÃO EM VINIL ,FUNDO NA COR VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.DIMENSÕES: L = 20x20CM - EQUIPAMENTOS | UND | 3 |  |  |
| 3.11.7.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Geral |  |  |

Salvador, ...... de........................ de 20XX

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2024

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE serviços de reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Eunápolis, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA .........................................

## CONTRATO Nº 00/20XX

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominado Contratante, neste ato representado por seu Diretor-Geral, .........................................., no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria do TRE-BA, e a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXXX, telefone n.º (XX) XXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXX, doravante denominada Contratada, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração juntada aos autos, resolvem celebrar o presente CONTRATO PARA EXECUÇÃO DEserviços de reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Eunápolis, albergado na Lei n.º 14.133/2021, resultante da Concorrência n.º 90004/2024, consoante Processo (SEI) n.º 0017582-85.2024.6.05.8000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- O objeto do presente contrato é a execução de serviços de reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Eunápolis, conforme as condições estabelecidas no Edital de Concorrência n.º 90004/2024 e na proposta firmada pela Contratada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

- O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL

INSERIR TABELA COM ITENS CORRESPONDENTES

1.	O valor total do presente contrato é de R$ XXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme Planilha(s) anexadas a este Contrato.

2.	O valor acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à Contratada qualquer outro pagamento resultante da execução deste ajuste.

REAJUSTE

3.	Os preços pactuados serão reajustados, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento estimado (27/08/2024), aplicando-se a variação do índice da Construção Civil (INCC) calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

4.	Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor, à época.

5.	Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. 	A despesa correrá à conta do elemento xxxx.“xxxxxxxxx”, vinculado à Ação xxxxxxxxx– “xxxxxxxxxxx”, do Programa “Gestão do Processo Eleitoral”.

2.	Para a cobertura das despesas, foi emitida a Nota de Empenho n.º 20XXNEXXXX, em xx de xxxxxxxxxxxx de 20XX.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1.	No prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, a Contratada prestará garantia em percentual equivalente a 5% sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 96 da Lei n.º 14.133/2021.

2.	A garantia em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, junto à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRE-BA, em conta específica.

3.	Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos do TRE-BA.

4.	A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive as de ordem trabalhista e previdenciária, e de indenização por danos causados à Contratante ou a terceiros.

5.	Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta no item 4 acima.

6.	A instituição garantidora atenderá ao disposto no item 4, devendo constar expressamente do documento de garantia que a cobertura abrange o pagamento de débitos trabalhistas e previdenciários.

7.	A garantia contratual terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da sua via do instrumento contratual assinado.

8.	No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou de seguro-garantia, a Contratada deverá renová-la na hipótese de ocorrer prorrogação do contrato, no mesmo prazo, percentual e condições estabelecidos nesta Cláusula.

8.1.	O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se a Contratada não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

8.2.	Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei 14.133/2021.

9.	Em se tratando de fiança bancária, do título deverá constar expressamente que a instituição garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Código Civil ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

10.	Ocorrendo acréscimos ou repactuações contratuais ou se a garantia for utilizada nas situações referidas no item 4, o seu valor deverá ser adequado em igual proporção no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da via do termo aditivo/apostilamento assinado ou da notificação da fiscalização do contrato, nos demais casos.

11.	O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor total do contrato, a título de garantia, a serem depositados em conta específica.

12.	A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item 11 por quaisquer das modalidades de garantia previstas na Lei 14.133/2021.

13.	O bloqueio efetuado com base no item 11 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.

14. 	O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou de apólice de seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

15. 	Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a Fiscalização do Contrato deverá comunicar o fato à seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa à Contratada bem como as decisões finais de 1ª e última instâncias administrativas.

16. 	O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO/ENTREGA/RECEBIMENTO E DOS PRAZOS/DOCUMENTOS

- O objeto será executado de acordo com o Projeto Básico, anexo deste Contrato.

- A Contratada deverá observar os prazos e apresentar os documentos previstos no Tópico 8 do Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.	A Contratante obriga-se a:

a)	acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) 	prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

c) 	efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes dos instrumentos convocatório e contratual;

d) 	zelar para que, durante a vigência do Contrato, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

e)	manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, especialmente quanto à aplicação de sanções, às alterações e às revisões do Contrato

- determinar a reparação, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.	São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente contrato, no Projeto Básico e na legislação vigente:

- executar o contrato fielmente, conforme as condições estabelecidas no Projeto Básico, Anexo deste instrumento, no edital e na proposta de preços apresentada pela Contratada;

- atender às solicitações do Contratante nos prazos estabelecidos neste instrumento;

- responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados à Administração e/ou a terceiros na execução deste Contrato;

- manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;

- reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado que apresentar vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados ou do seu uso correto, que o tornem impróprio ou inadequado para o consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor;

- não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, salvo se houver previsão no Projeto Básico e desde que devidamente autorizado pela Contratante (vide Tópico 10 do Projeto Básico - Anexo a este Contrato);

- conferir garantia de adequação dos produtos/serviços (qualidade, segurança, durabilidade e desempenho), em conformidade com as condições estabelecidas no Projeto Básico, Anexo deste Contrato;

- abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante, ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, bem como de membros ou juízes vinculados ao TRE-BA, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

1.	O pagamento será efetuado na forma e prazo estabelecidos no Projeto Básico, Anexo deste Contrato.

2.	A Contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e os números da agência e da conta corrente para efetivação do pagamento.

3. 	Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a Contratante poderá deduzir os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações, devidos pela Contratada, do montante a ser-lhe pago.

4.	Por ocasião do pagamento, deverá ser verificada a regularidade da Contratada perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT) e a Fazenda Municipal (Certidão de Quitação de Tributos Municipais ou Certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente).

5.	No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

6.		O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

1.	O contrato terá vigência de 320 (trezentos e vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

1.	De acordo com o § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR com a União, PELO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS, sem prejuízo de eventual multa prevista no edital, contrato ou Projeto Básico, a contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, desde que não se justifique a imposição de penalidade mais grave prevista no item 2 abaixo, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

  - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

  - dar causa à inexecução total do contrato.

2.	De acordo com o § 5º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS E MÁXIMO DE 6 (SEIS) ANOS, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, bem como de eventual sanção de multa prevista no edital, contrato, Projeto Básico, a contratada que incorrer nas condutas a seguir relacionadas, garantidos o contraditório e ampla defesa:

  - prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

  - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

2.1.	Para os fins da alínea “c”, reputar-se-á como comportamento inidôneo ou cometimento de fraude de qualquer natureza, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do contrato, tais como ação em conluio ou em desconformidade com a lei, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

3.	De acordo com o § 2º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA exclusivamente aos casos de inexecução parcial, desde que não tenha causado grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

4.	O atraso injustificado na execução do objeto contratado, incluindo os serviços acessório, bem como o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, sujeitará a Contratada, à multa calculada na forma e percentuais previstos no Projeto Básico (Anexo deste Contrato), penalidade que poderá ser imputada cumulativamente às sanções estabelecidas nos itens 1, 2 e 3 acima.

5.	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas, ressalvada a hipótese de convocação de licitante remanescente na forma do inciso I do art. 4º do art. 90 da Lei 14.133/2021.

6.	Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada mediante processo administrativo, no qual se assegurem a prévia defesa e o contraditório, consoante rito estabelecido nos artigos. 156 a 163 da Lei 14,133/2021, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/99 e a Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE-BA.

7.	A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contratada, como medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo a eventual multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no artigo 45 da Lei nº 9.784/99 e no artigo 26, inciso I, da Portaria nº 112/2023, da Presidência do TRE/BA.

8. 	O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.	Aplicada a penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nos itens 7 e 8 acima, será a Contratada, se for o caso, intimada para efetuar o recolhimento do seu valor, por meio de Guia de Recolhimento da União– GRU, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da intimação.

10.	As situações mencionadas nos incisos I a IV e IX do art. 137 da Lei 14.133/2021, podem ensejar, a critério da Administração, a extinção do contrato.

11.	Os recursos contra a aplicação de sanções em decorrência de inadimplemento contratual serão dirigidos à Presidência do TRE-BA, sendo interpostos na forma e nos prazos estabelecidos nos arts.166 e 167 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1.	Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

1.	A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua extinção, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das penalidades aqui estabelecidas.

2.	Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO

1.	A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do presente contrato e de seus aditamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1.	Em observância ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Contratada compromete-se juntamente com este Tribunal a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, atuando da seguinte forma:

a)	a coleta de dados pessoais indispensáveis à própria execução do objeto, se houver, será realizada mediante prévia e fundamentada aprovação do Contratante, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução do objeto especificado neste Projeto Básico, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

b)	encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a Contratada providenciará seu descarte de forma segura.

2.	A Contratada, sempre que necessário, dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TRE-BA, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata o presente item.

3.	O eventual acesso, pela Contratada, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a mesma e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso da execução contratual e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

4.	Representante da Contratada manterá contato formal com representante do TRE-BA, no prazo de um dia útil da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

5.	A critério do Contratante, a Contratada poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

6.	Sem prejuízo de observância às demais disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), as informações produzidas ou custodiadas por este Tribunal devem ser tratadas em função do seu grau de confidencialidade, criticidade e temporalidade, garantindo-se a sua integridade, autenticidade, disponibilidade e a cadeia de custódia dos documentos.

7.	Serão protegidas quanto à confidencialidade as informações classificadas e as que possuem sigilo, observando-se o disposto na LAI e na LGPD, na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, na Resolução CNJ nº 396, de 07 de junho de 2021, na Resolução TSE nº 23.644, de 1º de junho de 2021, na Portaria da Presidência do TRE-BA nº 405, de 17 de agosto de 2021 e, subsidiariamente, no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo da observância de outros normativos que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.	O presente Contrato é celebrado com fulcro nas normas insertas na Lei n.º 14.133/2021, tendo por base as condições estabelecidas na Concorrência n.º 90004/2024 e os termos da proposta apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

1.	Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, xx de xxxxxxx de 20XX

____________________________                                 _______________________________

Diretor-Geral do TRE-BA                                              CONTRATADA