## Item1
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
1 | Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: • Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; • Capa externa em PVC não propagante a chama; • Cor azul; • Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; • O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); • Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: • ANSI/TIA - 568; • ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: 12 meses. Referência: Furukawa Cabo Gigalan CAT 6; | cx | 60 | 1207.47 | 920 | MR DE OLIVEIRA CHAVES (ATUALIZADO) | 1207.97 | n/a
[6 empty] | MULTIREDE DISTRIBUIDORA | 1600 | n/a
[6 empty] | AMAZON | 920 | n/a
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 1101.92 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
287.4369 | 4 | 23.8% | 1207.47 | n/a | 1154.95 | AMAZON | 920
[6 empty] | valor unitário estimado | 1207.47
[6 empty] | valor total | 72448.2
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item2
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
2 | Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm² (quatro vias com bitola de 4,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | unidade | 20 | 1220.72 | 1137 | AUGE LUIZ MATERIAIS ELETRICOS | 1137 | n/a
[6 empty] | Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS | 1137 | n/a
[6 empty] | PATRIC ALBERT FIUZA (ATUALIZADO) | 1388.15 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
145.0015 | 3 | 11.88% | 1220.72 | n/a | 1137 | AUGE LUIZ MATERIAIS ELETRICOS | 1137
[6 empty] | valor unitário estimado | 1220.72
[6 empty] | valor total | 24414.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item3
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
3 | Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 6,00 mm² (quatro vias com bitola de 6,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | unidade | 20 | 1982.07 | 1655.83 | INST FED DE EDU PE- N02/22 RJ (ATUALIZ) | 1655.83 | n/a
[6 empty] | COMANDO DA AERONAUTICA (ATUALIZ) | 1780.4 | n/a
[6 empty] | COMANDO DO EXERCITO | 2509.98 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
461.4067 | 3 | 23.28% | 1982.07 | n/a | 1780.4 | INST FED DE EDU PE- N02/22 RJ (ATUALIZ) | 1655.83
[6 empty] | valor unitário estimado | 1982.07
[6 empty] | valor total | 39641.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item4
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
4 | Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm², classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m | unidade | 40 | 143.52 | 124.87 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 124.87 | 124.87
[6 empty] | D.B. DE ARAUJO ELETRICA | 150.8 | 150.8
[6 empty] | R3 COMERCIO E SERV. LTDA | 154.9 | 154.9
[6 empty] | ELETRICA JUREMA | 339 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
98.6385 | 4 | 51.27% | 192.39 | 143.52 | 152.85 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 124.87
[6 empty] | valor unitário estimado | 143.52
[6 empty] | valor total | 5740.8
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item5
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
5 | Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: • Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; Normas: • ANSI/TIA-568-2-D; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; Garantia do Fabricante:12 meses. Referências: Furukawa Conector Fêmea RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 500 | 10.81 | 7.91 | MM ELETROFIBRAS ( ATUALIZADO) | 50.61 | Descartado
[6 empty] | KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 7.91 | 7.91
[6 empty] | PAGNAN & BACHES LTDA | 13.71 | 13.71
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
23.1608 | 3 | 96.18% | 24.08 | 10.81 | 13.71 | KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 7.91
[6 empty] | valor unitário estimado | 10.81
[6 empty] | valor total | 5405
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item6
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
6 | Conector Macho RJ-45 CAT6Especificações técnicas:• Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível;• Tipo de conector RJ-45;• Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;• Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG;• Cor: transparente;Normas:• ANSI/TIA-568;• ISO/IEC DIS 11801;• NBR 14565;Garantia do Fabricante:12 meses.ReferênciasFurukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6;Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 500 | 0.4 | 0.24 | ADS CONEXAO LTDA | 0.5 | 0.5
[6 empty] | ELETROQUIP COMERCIO | 0.37 | 0.37
[6 empty] | MARIRANE PINHEIRO ARAUJO | 0.24 | 0.24
[6 empty] | OLIVEIRA ALMEIDA INFORMATICA | 0.48 | 0.48
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
0.11955 | 4 | 29.89% | 0.4 | 0.4 | 0.43 | MARIRANE PINHEIRO ARAUJO | 0.24
[6 empty] | valor unitário estimado | 0.4
[6 empty] | valor total | 200
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item7
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
7 | Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T | unidade | 100 | 21.98 | 18.4 | SB COMERCIO DE MATERIAIS | 18.4 | n/a
[6 empty] | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 22.5 | n/a
[6 empty] | EMBRASTEC INOVAÇÕES TECNOLOGICAS | 23 | n/a
[6 empty] | INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES | 24 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.4636 | 4 | 11.21% | 21.98 | n/a | 22.75 | SB COMERCIO DE MATERIAIS | 18.4
[6 empty] | valor unitário estimado | 21.98
[6 empty] | valor total | 2198
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item8
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
8 | Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade | unidade | 100 | 20.22 | 17.24 | MAZEPEL ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA | 17.24 | 17.24
[6 empty] | LAZARO BEZERRA SOARES | 23.2 | 23.2
[6 empty] | CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA | 32.5 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
7.6907 | 3 | 31.64% | 24.31 | 20.22 | 23.2 | MAZEPEL ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA | 17.24
[6 empty] | valor unitário estimado | 20.22
[6 empty] | valor total | 2022
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item9
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
9 | Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg | unidade | 30 | 548.32 | 477.98 | SLD VIEIRA MANTENSÃO | 638 | 638
[6 empty] | ATENA REFRIGERAÇÃO | 539 | 539
[6 empty] | FELIPE REIS FRANCKLIND | 1100 | Descartado
[6 empty] | PREMIER COMERCIO | 477.98 | 477.98
[6 empty] | A FORTALEZA REFRIGERAÇÃO | 519 | 519
[6 empty] | LA PAZINATO | 548.32 | 548.32
[6 empty] | ASL SERVIÇOS | 581.26 | 581.26
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
213.5874 | 7 | 33.95% | 629.08 | 550.59 | 548.32 | PREMIER COMERCIO | 477.98
[6 empty] | valor unitário estimado | 548.32
[6 empty] | valor total | 16449.6
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item10
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
10 | Lâmpada LED de 9W, , Luz branca, Base E27, marcas Osram, Eurolux, Starlux ou similar técnico | unidade | 200 | 6.34 | 3.5 | RT ILUMINAÇÃO | 7.69 | 7.69
[6 empty] | ALED ATACADÃO LED | 6.9 | 6.9
[6 empty] | CENTRAL ELETRICA | 7.9 | 7.9
[6 empty] | THIAGO CRISTOVÃO ( PAINEL DE PREÇOS) | 3.5 | 3.5
[6 empty] | LCF NMATERIAL ELETRICO ( PAINEL DE PREÇOS) | 4.3 | 4.3
[6 empty] | ONE COMERCIAL LTDA ( PAINEL DE PREÇOS) | 5.9 | 5.9
[6 empty] | LERACK CONSTRUÇÕES ( PAINEL DE PREÇOS) | 7.05 | 7.05
[6 empty] | GIGA ATACADÃO ( PAINEL DE PREÇOS) | 7.45 | 7.45
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.6356 | 8 | 25.8% | 6.34 | 6.34 | 6.98 | THIAGO CRISTOVÃO ( PAINEL DE PREÇOS) | 3.5
[6 empty] | valor unitário estimado | 6.34
[6 empty] | valor total | 1268
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item11
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
11 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 1000 | 11.52 | 8.22 | DJ EMPREENDIMENTOS | 13.36 | n/a
[6 empty] | T DE CARVALHO COUTINHO | 12.5 | n/a
[6 empty] | LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA | 8.22 | n/a
[6 empty] | INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS | 8.34 | n/a
[6 empty] | ANTONIO CLAYTON RODRIGUES ALVES | 13 | n/a
[6 empty] | GRAND COMMERCE | 13.71 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.543 | 6 | 22.07% | 11.52 | n/a | 12.75 | LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA | 8.22
[6 empty] | valor unitário estimado | 11.52
[6 empty] | valor total | 11520
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item12
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
12 | Massa corrida PVA comum. | 18l | 100 | 49.86 | 27 | ELETROFRST IMPORTAÇÃO | 27 | 27
[6 empty] | ELETRO LIFE COMERCIAL | 31.92 | 31.92
[6 empty] | G.H. DE MOURA MOURA MATERIAIS | 69 | 69
[6 empty] | A DONIZETE DA SILVA | 71.5 | 71.5
[6 empty] | S VASCONCELOS | 91.1 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
27.568 | 5 | 47.45% | 58.1 | 49.86 | 69 | ELETROFRST IMPORTAÇÃO | 27
[6 empty] | valor unitário estimado | 49.86
[6 empty] | valor total | 4986
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item13
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
13 | Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva). | unidade | 100 | 28.85 | 18.97 | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | 18.97 | 18.97
[6 empty] | O BAIANÃO COMERCIAL | 28 | 28
[6 empty] | FERGAVI COMERCIAL LTDA | 21.62 | 21.62
[6 empty] | JHONATAN RAFAEL DOS SANTOS | 76 | Descartado
[6 empty] | VRM COMERCIO | 30.66 | 30.66
[6 empty] | ENGENIT COMERCIO | 45 | 45
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
21.2946 | 6 | 58.01% | 36.71 | 28.85 | 29.33 | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | 18.97
[6 empty] | valor unitário estimado | 28.85
[6 empty] | valor total | 2885
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item14
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
14 | Patch Panel Categoria 6Especificações técnicas:· O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E;· 24 posições RJ-45;· Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0);· Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;· Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos;Instalação em rack 19";· Normas:· EIA/TIA-569;· ISO/IEC 11801;· NBR 14565;· ANSI/TIA-606.Garantia do Fabricante:12 meses.Modelo de referência: Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P | unidade | 20 | 234.57 | 188.84 | I R COMERCIO E MATERIAIS | 188.84 | 188.84
[6 empty] | LP TECNOLKOGIA | 200.88 | 200.88
[6 empty] | ELETROQUIP COMERCIAL E LICITAÇÕES | 313.98 | 313.98
[6 empty] | PELSTER TECNOLOGIA LTDA | 540 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
162.7875 | 4 | 52.36% | 310.93 | 234.57 | 257.43 | I R COMERCIO E MATERIAIS | 188.84
[6 empty] | valor unitário estimado | 234.57
[6 empty] | valor total | 4691.4
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item15
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
15 | Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 10A | unidade | 1000 | 3.67 | 2.46 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2.46 | 2.46
[6 empty] | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 3.84 | 3.84
[6 empty] | VIDA DE SILICIO LTDA | 7 | 7
[6 empty] | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 8.37 | Descartado
[6 empty] | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 2.9 | 2.9
[6 empty] | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 3.5 | 3.5
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.4163 | 6 | 51.63% | 4.68 | 3.94 | 3.67 | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2.46
[6 empty] | valor unitário estimado | 3.67
[6 empty] | valor total | 3670
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item16
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
16 | Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 20 A | unidade | 1000 | 6.89 | 3.1 | D S EMPREENDIMENTOS LTDA | 9.8 | 9.8
[6 empty] | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 4.45 | 4.45
[6 empty] | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 8.9 | 8.9
[6 empty] | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 3.1 | 3.1
[6 empty] | ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA | 8.22 | 8.22
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
2.9409 | 5 | 42.68% | 6.89 | 6.89 | 8.22 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | 3.1
[6 empty] | valor unitário estimado | 6.89
[6 empty] | valor total | 6890
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item17
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
17 | Primer universal branco. | gl | 100 | 112.83 | 95.67 | N. DO AMARAL GOMES LTDA | 95.67 | 95.67
[6 empty] | AMARILLO COMERCIAL LTDA | 129.99 | 129.99
[6 empty] | S&O DESCARTAVEIS LTDA | 543.89 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
249.4635 | 3 | 97.25% | 256.52 | 112.83 | 129.99 | N. DO AMARAL GOMES LTDA | 95.67
[6 empty] | valor unitário estimado | 112.83
[6 empty] | valor total | 11283
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item18
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
18 | Solvente para limpeza . | 5l | 100 | 83.03 | 45 | FERRAMENTAS KENNEDY | 103.19 | 103.19
[6 empty] | LOJA DO MECANICO | 107.9 | 107.9
[6 empty] | LED MAIS COMERCIO ( PAINEL DE PREÇOS) | 45 | 45
[6 empty] | JANINE RAMOS DA SILVA ( PAINEL DE PREÇOS) | 67.25 | 67.25
[6 empty] | AEROQUALITY COMERCIO (PAINEL DE PREÇOS) | 91.8 | 91.8
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
26.444 | 5 | 31.85% | 83.03 | 83.03 | 91.8 | LED MAIS COMERCIO ( PAINEL DE PREÇOS) | 45
[6 empty] | valor unitário estimado | 83.03
[6 empty] | valor total | 8303
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item19
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
19 | Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros. | unidade | 50 | 68.7 | 58.5 | BIANCA TEIXEIRA | 58.5 | n/a
[6 empty] | ELETROFEST IMPORTAÇÃO | 62.61 | n/a
[6 empty] | CASTRO ARANTES | 85 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
14.2622 | 3 | 20.76% | 68.7 | n/a | 62.61 | BIANCA TEIXEIRA | 58.5
[6 empty] | valor unitário estimado | 68.7
[6 empty] | valor total | 3435
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item20
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
20 | Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro. | 18l | 50 | 169.47 | 53.9 | NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E | 53.9 | 53.9
[6 empty] | S VASCONCELOS ROSAS | 114.5 | 114.5
[6 empty] | A. DONIZETE DA SILVA | 340 | 340
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 489 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
201.6885 | 4 | 80.89% | 249.35 | 169.47 | 227.25 | NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E | 53.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 169.47
[6 empty] | valor total | 8473.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item21
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
21 | Tinta acrílica para concreto, cor cinza . | 18l | 50 | 203.92 | 108.9 | WOLVES GROUP AND | 108.9 | 108.9
[6 empty] | NEDA LOPES DUARTE | 138.98 | 138.98
[6 empty] | SOMARK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 307.9 | 307.9
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 259.9 | 259.9
[6 empty] | AMAZON PRIME | 379.9 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
113.9811 | 5 | 47.67% | 239.12 | 203.92 | 259.9 | WOLVES GROUP AND | 108.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 203.92
[6 empty] | valor total | 10196
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item22
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
22 | Tinta acrílica para piso, cor amarelo | gl | 100 | 64.99 | 30.8 | PRIME COMERCIO DE MATERIAIS | 30.8 | 30.8
[6 empty] | ELETROFEST IMPORTAÇÃO | 56 | 56
[6 empty] | THS BEZERRA LTDA | 83.25 | 83.25
[6 empty] | ACAL HOME CENTER TINTAS | 89.9 | 89.9
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 122.9 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
34.9528 | 5 | 45.65% | 76.57 | 64.99 | 83.25 | PRIME COMERCIO DE MATERIAIS | 30.8
[6 empty] | valor unitário estimado | 64.99
[6 empty] | valor total | 6499
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item23 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
23 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item24 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
24 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item25 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
25 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item26 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
26 | Microfone com fio Tipo: dinâmico; Resposta de frequência: 50Hz - 15kHz; Padrão polar cardióide; Impedância de saída: 150 ohms; Conector de saída: XLR; Sensibilidade: -57,5 dBV / Pa a 1 kHz; Com sistema anti-choque; Possuir filtro esférico embutido para minimizar ruídos de vento ou respiração; Incluir adaptador para pedestal | unidade | 4 | 314.5 | 149.97 | NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1257 | Descartado
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 160 | 160
[6 empty] | R JUAREZ DE ALMEIDA | 330 | 330
[6 empty] | PEDRO G.FERNANDES | 259 | 259
[6 empty] | 17.410.769 VALNEIDES ARAUJO DA COSTA | 1000 | 1000
[6 empty] | 46.555.218 MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO | 177.5 | 177.5
[6 empty] | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 160 | 160
[6 empty] | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1342 | Descartado
[6 empty] | 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS | 1650 | Descartado
[6 empty] | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 149.97 | 149.97
[6 empty] | AKG | 299 | 299
[6 empty] | CASAS BAHIA | 341.01 | 341.01
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
552.6252 | 12 | 93.07% | 593.79 | 319.61 | 314.5 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 149.97
[6 empty] | valor unitário estimado | 314.5
[6 empty] | valor total | 1258
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item27 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
27 | Caixa satélite ativa Potência: 350W; Consumo máximo Senoidal (W): 570W; Consumo máximo de Pico (W): 285W; 2 Alto falantes de 6 Pol; dB SPL máximo contínuo (plano livre): 111 dB; dB SPL máximo de pico (plano livre): 123 dB; Sensibilidade de entrada em linha: 775mV; 1 Driver de Titânio para médias frequências; Resposta de Frequência: 80Hz à 17 Khz; Ângulo de Cobertura (60°H x 40°V); Controle de volume; Entrada e saída balanceadas com conectores XLR Macho e Fêmea In / Out; Proteção Contra Curto ; Proteção Térmica Eletrônica; Proteção Clip Limiter; Proteção Alto Rampa; Sistema de Ventilação Inteligente; Amplificador de classe AB; Tensão de alimentação:120-220V | unidade | 2 | 2336.66 | 985 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 985 | 985
[6 empty] | ASLA COMERCIO LTDA | 1750 | 1750
[6 empty] | 43.123.741 DANIEL ROCHA DOS SANTOS | 3775.12 | Descartado
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 1449.99 | 1449.99
[6 empty] | 32.661.461 ROBSON SALVADOR PAIM | 1738.77 | 1738.77
[6 empty] | WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA | 2582 | 2582
[6 empty] | KALIFA | 3179.25 | 3179.25
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 3484.8 | 3484.8
[6 empty] | X5 MUSIC | 3523.43 | 3523.43
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1039.8847 | 9 | 41.65% | 2496.48 | 2336.66 | 2582 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 985
[6 empty] | valor unitário estimado | 2336.66
[6 empty] | valor total | 4673.32
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## total
Resultado da Estimativa
lote | item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | valor unitário | valor total do item
n/a | 1 | Cabo de rede UTP - Categoria 6 Especificações técnicas: • Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre, 23AWG, isolados em polietileno de alta densidade; • Capa externa em PVC não propagante a chama; • Cor azul; • Acondicionado em caixa de papelão tipo fastbox (305 metros), com nome do fabricante e sistema de rastreamento que permita identificar a data de fabricação dos cabos; • O cabo deve ser fabricado com material LSZH (Low Smoke, Zero Halogen); • Marcação sequencial métrica decrescente; NORMAS: • ANSI/TIA - 568; • ISO/IEC DIS 11801 NBR 14703 e 14705 UL 444; Garantia do Fabricante: 12 meses. Referência: Furukawa Cabo Gigalan CAT 6; | cx | 60 | 1207.47 | 72448.2
n/a | 2 | Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 4,00 mm² (quatro vias com bitola de 4,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | unidade | 20 | 1220.72 | 24414.4
n/a | 3 | Cabo em cobre, tipo PP, 4 x 6,00 mm² (quatro vias com bitola de 6,00 mm²). Cabo do tipo flexível e capa de PVC. Rolo com 100m | unidade | 20 | 1982.07 | 39641.4
n/a | 4 | Cabo flexível em cobre com bitola de 2,50 mm², classe de isolamento 0,75kV, isolamento em PVC, fornecido em embalagens fechadas lacradas pelo fabricante, na cor branca. Rolo com 100m | unidade | 40 | 143.52 | 5740.8
n/a | 5 | Conector Fêmea RJ-45 CAT 6 Especificações técnicas: • Conector fêmea Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível; • Tipo de conector RJ-45; • Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; • Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG; • Cor: transparente; Normas: • ANSI/TIA-568-2-D; • ISO/IEC DIS 11801; • NBR 14565; Garantia do Fabricante:12 meses. Referências: Furukawa Conector Fêmea RJ-45 GigaLan CAT6; Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 500 | 10.81 | 5405
n/a | 6 | Conector Macho RJ-45 CAT6Especificações técnicas:• Conector macho Categoria 6 para cabo UTP sólido ou flexível;• Tipo de conector RJ-45;• Fabricado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0;• Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG;• Cor: transparente;Normas:• ANSI/TIA-568;• ISO/IEC DIS 11801;• NBR 14565;Garantia do Fabricante:12 meses.ReferênciasFurukawa plug RJ-45 GigaLan CAT6;Panduit plug RJ-45 CAT 6 | unidade | 500 | 0.4 | 200
n/a | 7 | Filtro de linha com plug 2P+T e 5 tomadas 2P+T | unidade | 100 | 21.98 | 2198
n/a | 8 | Fita adesiva Silver Tape (preta) 48mm x 50m Obs.: É obrigação da Contratada, entregar materiais com intervalo de tempo decorrido entre a data de entrega e a data final de validade, equivalente a no mínimo 75% do total do prazo de validade | unidade | 100 | 20.22 | 2022
n/a | 9 | Gás refrigerante R410 A, garrafa com 11,350 kg | unidade | 30 | 548.32 | 16449.6
n/a | 10 | Lâmpada LED de 9W, , Luz branca, Base E27, marcas Osram, Eurolux, Starlux ou similar técnico | unidade | 200 | 6.34 | 1268
n/a | 11 | Lâmpada LED Tubular Tipo T8, 120 cm, base G13, 127/220V, fluxo luminoso mínimo de 1.800lm, potência máxima de 18W, luz branca (temperatura de cor 6000-6500K), vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, compatível com a certificação do Inmetro. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 1000 | 11.52 | 11520
n/a | 12 | Massa corrida PVA comum. | 18l | 100 | 49.86 | 4986
n/a | 13 | Massa POLIÉSTER, ¼ lata (massa automotiva). | unidade | 100 | 28.85 | 2885
n/a | 14 | Patch Panel Categoria 6Especificações técnicas:· O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 6/ Classe E;· 24 posições RJ-45;· Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0);· Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;· Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B;Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos;Instalação em rack 19";· Normas:· EIA/TIA-569;· ISO/IEC 11801;· NBR 14565;· ANSI/TIA-606.Garantia do Fabricante:12 meses.Modelo de referência: Furukawa Patch Panel Gigalan CAT6 24P | unidade | 20 | 234.57 | 4691.4
n/a | 15 | Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 10A | unidade | 1000 | 3.67 | 3670
n/a | 16 | Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 20 A | unidade | 1000 | 6.89 | 6890
n/a | 17 | Primer universal branco. | gl | 100 | 112.83 | 11283
n/a | 18 | Solvente para limpeza . | 5l | 100 | 83.03 | 8303
n/a | 19 | Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros. | unidade | 50 | 68.7 | 3435
n/a | 20 | Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro. | 18l | 50 | 169.47 | 8473.5
n/a | 21 | Tinta acrílica para concreto, cor cinza . | 18l | 50 | 203.92 | 10196
n/a | 22 | Tinta acrílica para piso, cor amarelo | gl | 100 | 64.99 | 6499
|  |  |  | total estimado | 252619.3
|  |  | qtde lotes | 0
|  |  | total lote | 1 | 0
|  |  | total lote | 2 | 0
|  |  | total lote | 3 | 0
|  |  | total lote | 4 | 0