## Item1
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
1 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento | UN | 467 | 961.99 | 595.96 | GLACON | 1341.22 | Descartado
[6 empty] | OFICINA DOS BITS | 1269.99 | 1269.99
[6 empty] | IN POWER | 1049.99 | 1049.99
[6 empty] | KABUM | 1110.99 | 1110.99
[6 empty] | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 595.96 | 595.96
[6 empty] | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | 695 | 695
[6 empty] | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 1050 | 1050
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
277.2147 | 7 | 27.28% | 1016.16 | 961.99 | 1050 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 595.96
[6 empty] | valor unitário estimado | 961.99
[6 empty] | valor total | 449249.33
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item2
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
2 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO: · Potência mínima de 1000VA / 1000W; · Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm; · Microprocessador de alta velocidade; · Filtro de linha integrado; · Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136; · Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático) · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Proteção contra curto-circuito; · Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; · Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica; · Proteção contra sobreaquecimento; · Proteção contra sobrecarga; · Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica; · Certificado conforme NBR 14373:2006; · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | UN | 100 | 475.64 | 329.9 | BIOSTECH CONECTA | 559.59 | n/a
[6 empty] | KABUM | 539.9 | n/a
[6 empty] | OFICINA DOS BITS | 499.99 | n/a
[6 empty] | MEGAMARKET | 564.47 | n/a
[6 empty] | SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA | 329.9 | n/a
[6 empty] | R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 360 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
104.1858 | 6 | 21.9% | 475.64 | n/a | 519.95 | SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA | 329.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 475.64
[6 empty] | valor total | 47564
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item3
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
3 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento | UN | 83 | 961.99 | 595.96 | GLACON | 1341.22 | Descartado
[6 empty] | OFICINA DOS BITS | 1269.99 | 1269.99
[6 empty] | IN POWER | 1049.99 | 1049.99
[6 empty] | KABUM | 1110.99 | 1110.99
[6 empty] | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 595.96 | 595.96
[6 empty] | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | 695 | 695
[6 empty] | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 1050 | 1050
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
277.2147 | 7 | 27.28% | 1016.16 | 961.99 | 1050 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 595.96
[6 empty] | valor unitário estimado | 961.99
[6 empty] | valor total | 79845.17
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item4 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
4 | Lente 50mm Lente compatível com sensor full frame (35 mm) e distância focal fixa 50 mm; Abertura máxima f/1.8; Abertura mínima f/22; 7 lâminas de abertura do diafragma; compatível com sistema do corpo da câmera do item 1. | unidade | 2 | 1386.39 | 800 | MARLON JOSE VALERIO DE JESUS | 940 | 940
[6 empty] | R3S TELECOMUNICACOES LTDA | 2144.34 | 2144.34
[6 empty] | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 925 | 925
[6 empty] | LICITA PREMIER REPRESENTACOES LTDA | 4280.84 | Descartado
[6 empty] | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1402 | 1402
[6 empty] | COMERCIALIZADORA ESTRELA SUL LTDA | 2100 | 2100
[6 empty] | B & S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 3777 | Descartado
[6 empty] | ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA | 1375 | 1375
[6 empty] | RAUL MUELLER SCHRAMM | 1999 | 1999
[6 empty] | COELHOVOIP NETWORK SECURITY LTDA | 877.55 | 877.55
[6 empty] | BANANAFOTO | 1301.05 | 1301.05
[6 empty] | LOJA CANON | 800 | 800
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1138.0509 | 12 | 62.3% | 1826.82 | 1386.39 | 1388.5 | LOJA CANON | 800
[6 empty] | valor unitário estimado | 1386.39
[6 empty] | valor total | 2772.78
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item5 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
5 | Lente 70-200mm Lente fotográfica; montagem EF; distância focal 70-200mm; abertura máxima constante f/2.8; construção em 23 elementos em 19 grupos com um elemento de fluorita; distância mínima de foco 1.2m; com proteção à prova d'água e poeira; tamanho do filtro 77mm; estabilização de imagem na lente; motor ultrassônico; revestimento de super espectro; diafragma eletromagnético; dimensões 88,8x199mm. Compatível com sistema do corpo da câmera do item 1. | unidade | 1 | 7540.83 | 1172.66 | H L MARTINS COMERCIO E SERVICOS | 9050 | 9050
[6 empty] | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5737.44 | 5737.44
[6 empty] | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | 1172.66 | 1172.66
[6 empty] | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 3900 | 3900
[6 empty] | M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 7969 | 7969
[6 empty] | COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 7680 | 7680
[6 empty] | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | 10150 | 10150
[6 empty] | TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA | 10040 | 10040
[6 empty] | MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 10600 | 10600
[6 empty] | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA | 8000 | 8000
[6 empty] | 47.417.848 KAROLINA RAMOS BARELLA | 14086.4 | Descartado
[6 empty] | ART MIDIA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 8650 | 8650
[6 empty] | FF EQUIPAMENTOS | 12399 | Descartado
[6 empty] | FOTOGLOBAL | 12624 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3467.0357 | 14 | 39.77% | 8718.46 | 7540.83 | 8850 | INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | 1172.66
[6 empty] | valor unitário estimado | 7540.83
[6 empty] | valor total | 7540.83
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item6 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
6 | Flash para câmera fotográfica DSLR. Flash Tipo: Speedlite 550 EX, Compatibilidade Equipamento: Câmera digital com controle do Flash Automático , Tipo Alimentação: Pilha , Dimensões: 210 X 95 X 80 mm, Características Adicionais: Cabeça Móvel. | unidade | 2 | 1062.41 | 749 | RAUL MUELLER SCHRAMM | 749 | 749
[6 empty] | EMANIA FOTO E VIDEO | 1539.22 | 1539.22
[6 empty] | FF EQUIPAMENTOS | 899 | 899
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 2178.21 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
654.7364 | 4 | 48.81% | 1341.36 | 1062.41 | 1219.11 | RAUL MUELLER SCHRAMM | 749
[6 empty] | valor unitário estimado | 1062.41
[6 empty] | valor total | 2124.82
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item7 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
7 | Bolsa para transporte tipo soft case Características Gerais: Sistema de proteção contra ação de água da chuva e ação do sol (sistema com duas capas plásticas em formato de copo e contra-copo); Divisórias internas (removível) para acomodação de filmadora e acessórios; Alça de ombro (estilo oito) para transporte; Sistema de pinças; Solado pré-moldado; Medidas internas aproximadas de 16,5 X 94 cm (Altura X Circunferência); Peso aproximado de 1,4 Kg até 2kg; Indicada para ser utilizada para câmeras tipo DSLR e lentes. Incluso: Pinças referente ao sistema de fechamento e lacre da bolsa; manual do usuário em português. Deve suportar até 8 Kg. | unidade | 2 | 232.66 | 188 | MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 188 | 188
[6 empty] | DEBRIN BRASIL LTDA | 360 | Descartado
[6 empty] | HDPRO-FOTO VIDEO & INFORMATICA LTDA | 280 | 280
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 229.99 | 229.99
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
73.9452 | 4 | 27.96% | 264.5 | 232.66 | 255 | MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 188
[6 empty] | valor unitário estimado | 232.66
[6 empty] | valor total | 465.32
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item8 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
8 | Estabilizador para máquina fotográfica: Estabilizador de imagem para máquina fotográfica com suporte para o peso mínimo de 2,5 kg, 3 eixos para DSLR, com rotação de 360° ao longo de todos os três eixos e até 45° de rolo sincronizado. Acessórios para acoplamento de câmera DSLR, especificada no item 1 | unidade | 1 | 1797.62 | 514 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 1463.54 | 1463.54
[6 empty] | 37.356.021 GABRIEL JULIAN FINCK | 514 | 514
[6 empty] | PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 2565.66 | 2565.66
[6 empty] | FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVICOS | 790 | 790
[6 empty] | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4858 | Descartado
[6 empty] | PROTORRES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4932 | Descartado
[6 empty] | AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA | 1970 | 1970
[6 empty] | BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA | 3137 | 3137
[6 empty] | 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI | 1990 | 1990
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 1950.72 | 1950.72
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1512.9583 | 10 | 62.59% | 2417.09 | 1797.62 | 1980 | 37.356.021 GABRIEL JULIAN FINCK | 514
[6 empty] | valor unitário estimado | 1797.62
[6 empty] | valor total | 1797.62
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item9 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
9 | Microfone condensador Microfone Direcional Tipo Linha: a Condensador , Tipo: Centraverse Shure Cvb-B/O, Conexão: Cabo De 12 Polegadas, Padrão: Omnidirecional de mesa. | unidade | 4 | 684.5 | 110 | DOMILUX TECNOLOGIA LTDA | 699 | 699
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 238.76 | 238.76
[6 empty] | L DE A B DANTAS | 595 | 595
[6 empty] | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 110 | 110
[6 empty] | J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA | 1064.26 | 1064.26
[6 empty] | LISTERSOM | 1400 | 1400
[6 empty] | MUSIC COMPANY | 5751 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1966.1911 | 7 | 139.6% | 1408.29 | 684.5 | 699 | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 110
[6 empty] | valor unitário estimado | 684.5
[6 empty] | valor total | 2738
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item10 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
10 | Tripé Para Microfone Para Podcast: Pedestal de microfone para mesa portátil. Com ajuste de ângulo Altura mínima 20cm, altura máxima 50cm. O tripé precisa ser compatível com os microfones do item 9. | unidade | 4 | 96.78 | 40 | CLAUDINEI TONIETTI | 98 | 98
[6 empty] | 49.472.037 GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO | 134.55 | 134.55
[6 empty] | JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 59.77 | 59.77
[6 empty] | VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 167 | 167
[6 empty] | PEDRO G.FERNANDES | 60 | 60
[6 empty] | VANESSA KELLY BARBOSA PEREIRA 06210014496 | 50 | 50
[6 empty] | MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA | 40 | 40
[6 empty] | PROAV CAMPINAS LTDA | 198.99 | Descartado
[6 empty] | 49.201.802 MARIA MARTA CEZAR LOPES | 200 | Descartado
[6 empty] | GUITAR MUSIC SHOP | 199 | Descartado
[6 empty] | LUMIX | 164.9 | 164.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
64.8699 | 11 | 52% | 124.75 | 96.78 | 134.55 | MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA | 40
[6 empty] | valor unitário estimado | 96.78
[6 empty] | valor total | 387.12
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item11 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
11 | Iluminador de LED Iluminador para máquina fotográfica iluminador HD - 160 led para foto vídeo DSLR filmagem temperatura da cor: 5400k, potência: 1m – 900lux, quantidade de leds: 160, consumo máximo: < 10w, voltagem: 7.2v-8.4v, vida útil aproximada: até 50000h, alimentação: 6 pilhas AA, ou baterias (não inclusas) MEDIDA aproximada: 14cm x 9,5cm x 5,7cm. | unidade | 2 | 317.42 | 143.76 | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 308.31 | 308.31
[6 empty] | SUPER LICITE LICITACOES LTDA | 283 | 283
[6 empty] | 17.410.769 VALNEIDES ARAUJO DA COSTA | 896 | Descartado
[6 empty] | MENDES SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 949 | Descartado
[6 empty] | FERREIRA B2G LTDA | 1100 | Descartado
[6 empty] | 47.043.205 SAVIO NACHTIGALL | 412 | 412
[6 empty] | PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDA | 328.87 | 328.87
[6 empty] | EQUIPAT - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA | 250 | 250
[6 empty] | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 143.76 | 143.76
[6 empty] | 49.418.054 MAYCON ANDRE RIZZI | 583.65 | 583.65
[6 empty] | TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 376.2 | 376.2
[6 empty] | EMANIA FOTO E VIDEO | 171.03 | 171.03
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
324.1716 | 12 | 67.05% | 483.49 | 317.42 | 352.54 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 143.76
[6 empty] | valor unitário estimado | 317.42
[6 empty] | valor total | 634.84
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item12 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
12 | Microfone sem fio de lapela com receptor portátil Distância de transmissão de, no mínimo, 5 metros; com cancelamento de ruído, mínimo de 5 horas de duração da bateria, Sistema de Microfone Compacto Sem Fio para Câmeras DSLR, iPhone/Android/Transmissão ao VivoPreto. Microfone Impedância Saída: 32 OHM, Resposta Frequência: 35 Hz - 14 KHZ, Sensibilidade: -90 DB, Aplicação: Áudio E Vídeo , Alcance: 60 M, Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Pilhas AAA. | unidade | 1 | 808.95 | 289.9 | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 761.9 | 761.9
[6 empty] | 49.649.839 MARIANE WINKERT VEIGA | 748 | 748
[6 empty] | VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 1880 | Descartado
[6 empty] | RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA | 1084.05 | 1084.05
[6 empty] | A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1178 | 1178
[6 empty] | JOAO GABRIEL ALVAREZ DE MIRANDA LTDA | 1500 | Descartado
[6 empty] | CAIO SOUZA BARROS 05787058186 | 859 | 859
[6 empty] | CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA. | 673.78 | 673.78
[6 empty] | KABUM | 877 | 877
[6 empty] | KZ MUSIC STORE | 289.9 | 289.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
450.5323 | 10 | 45.73% | 985.16 | 808.95 | 868 | KZ MUSIC STORE | 289.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 808.95
[6 empty] | valor total | 808.95
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item13 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
13 | Microfone direcional para câmera tipo shotgun: Padrão Polar: Supercardioide; Alcance de frequência: 20Hz - 20kHz; Impedância de saída: 250Ω; SPL máximo: 131dBSPL; Nível Máximo de Saída: 6,9mV (@; 1kHz, 1% THD em carga de 1KΩ); Sensibilidade: -36,0dB re 1 Volt /Pascal (15,00mV a 94 dB SPL) +/- 2 dB a 1kHz; Nível de ruído equivalente (ponderado A): 18dBA; Opções de energia: Bateria AA, alimentação de + 48V; conector de saída: XLR x P2 e adaptador P2 x P10. | unidade | 2 | 733.15 | 530 | VIVA A MAIS LTDA | 2799.98 | Descartado
[6 empty] | 32.661.461 ROBSON SALVADOR PAIM | 839.76 | 839.76
[6 empty] | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA | 657.09 | 657.09
[6 empty] | BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA | 939 | 939
[6 empty] | FOCUS ELETRONICOS | 530 | 530
[6 empty] | SARAMONIC | 699.9 | 699.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
855.7713 | 6 | 79.41% | 1077.62 | 733.15 | 769.83 | FOCUS ELETRONICOS | 530
[6 empty] | valor unitário estimado | 733.15
[6 empty] | valor total | 1466.3
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item14 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
14 | Microfone sem fio omnidirecional de cabeça com bateria de lítio recarregável compatível com câmera de vídeo e smartphone laptop PC. | unidade | 2 | 450 | 305 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | 450 | 450
[6 empty] | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 425.7 | 425.7
[6 empty] | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 471.67 | 471.67
[6 empty] | CLAUDINEI TONIETTI | 749.5 | 749.5
[6 empty] | L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 4000 | Descartado
[6 empty] | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 305 | 305
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 441 | 441
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1339.5386 | 7 | 137% | 977.55 | 473.81 | 450 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 305
[6 empty] | valor unitário estimado | 450
[6 empty] | valor total | 900
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item15 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
15 | Kit Chroma Key - Kit fundo infinito O Kit Chroma Key deve possuir as seguintes características: o tecido deve ser produzido à base de “Nylon Poliester”, para que seja leve, não enrugue, não amasse e possibilita melhor elasticidade; Deve possuir sistema de montagem por “clicks”, ou seja, através de sistema de encaixe, tornando a montagem mais ágil; Os tripés e hastes devem ser fabricados em alumínio, tornando o Kit mais leve e resistente; O Kit ChromaKey deve contemplar os seguintes itens: 02 (dois) tripés com altura mínima de 2,5 metros totalmente estendido; Haste transversal de no mínimo 3,0 metros também fabricada em alumínio, esta com sistema de fixação por “click”; 02 (duas) Pinças de fixação; 01 Tecidos, um na cor Verde, com tamanho mínimo de 3,0 metros de largura e 6,0 metros de comprimento; Deve acompanhar “case” para transporte. | unidade | 1 | 793.68 | 747.75 | ART INTEGRA LTDA | 839.6 | 839.6
[6 empty] | HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA | 747.75 | 747.75
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 1201.19 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
239.7191 | 3 | 25.79% | 929.51 | 793.68 | 839.6 | HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA | 747.75
[6 empty] | valor unitário estimado | 793.68
[6 empty] | valor total | 793.68
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item16 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
16 | Mesa controladora de câmera: quatro entradas HDMI, mecanismo de streaming em hardware, gravação em discos USB, saída de webcam, mixer de áudio, DVE 2D, transições, chave croma para telas verdes. Mesa Controladora De Câmera Dimensões: 342 X 178 X 255 MM, Temperatura Trabalho: 0 A 40 °C, Tensão Alimentação: 12 V | unidade | 1 | 2798 | 1999 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 43500 | Descartado
[6 empty] | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA | 3750 | 3750
[6 empty] | MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2000 | 2000
[6 empty] | CONSUMA COMERCIAL LTDA | 19250 | 19250
[6 empty] | EMANIA FOTO E VIDEO | 2778.37 | 2778.37
[6 empty] | ROLAND STORE | 1999 | 1999
[6 empty] | VIRTUA FX | 2798 | 2798
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
15671.8371 | 7 | 144.2% | 10867.91 | 5429.23 | 2798 | ROLAND STORE | 1999
[6 empty] | valor unitário estimado | 2798
[6 empty] | valor total | 2798
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item17 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
17 | Mesa digitalizadora, tecnologia eletromagnética, resolução 2540, com 2048 níveis de pressão, área ativa aproximada de 152x95mm, conexão: cabo USB tipo A om aproximadamente 1,5m, caneta sem fio e sem pilhas com 03 ou mais pontas adicionais e ferramenta de extração da ponta. | unidade | 1 | 420.75 | 259.99 | DANIEL TAVARES DE GOES | 277.01 | 277.01
[6 empty] | THADS SERVICOS LTDA | 319 | 319
[6 empty] | BRENDON JUNIO DE SOUZA 13307433695 | 308.55 | 308.55
[6 empty] | M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 637.03 | 637.03
[6 empty] | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | 4678 | Descartado
[6 empty] | PROAV CAMPINAS LTDA | 573.75 | 573.75
[6 empty] | KABUM | 259.99 | 259.99
[6 empty] | KALUNGA | 569.91 | 569.91
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1512.8284 | 8 | 158.8% | 952.91 | 420.75 | 444.46 | KABUM | 259.99
[6 empty] | valor unitário estimado | 420.75
[6 empty] | valor total | 420.75
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item18 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
18 | Passador e apresentador de slides. apresentador sem fio e apontador laser; tecnologia sem fio até 15 metros de distância; plug-and-play: dispensa a instalação de qualquer software ou driver. interface: usb; alimentação: 1 pilhas AAA; tipo de transmissão: radiofrequência (2.4 GHz); distância máxima: 15 metros. | unidade | 1 | 93.27 | 31.88 | KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES | 60 | 60
[6 empty] | M.F.G. DE MELO | 212.4 | 212.4
[6 empty] | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 34.99 | 34.99
[6 empty] | 46.543.079 MARA JULIO FACCION | 31.88 | 31.88
[6 empty] | GLOBAL FIXTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 157 | 157
[6 empty] | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | 32.08 | 32.08
[6 empty] | DIFER SERVICOS EMERGENCIAIS LTDA | 625.9 | Descartado
[6 empty] | KABUM | 115.87 | 115.87
[6 empty] | KALUNGA | 101.9 | 101.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
188.0934 | 9 | 123.4% | 152.45 | 93.27 | 101.9 | 46.543.079 MARA JULIO FACCION | 31.88
[6 empty] | valor unitário estimado | 93.27
[6 empty] | valor total | 93.27
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item19 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
19 | Headset - Fone de Ouvido Frequência de resposta - 10 - 20000Hz THD, distorção harmônica total de 0,1%; Acoplamento de ouvido circumaural; Plug estéreo de 3,5mm; Cabo com extensão mínima de 1,8m; Atenuação de ruídos de 30 dB. | unidade | 2 | 741.85 | 569.99 | KABUM | 1096.79 | Descartado
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 998.9 | 998.9
[6 empty] | RCK AUDIO | 569.99 | 569.99
[6 empty] | ROYAL MUSIC | 599 | 599
[6 empty] | ULTRA ELETRONICOS | 799.49 | 799.49
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
234.5889 | 5 | 28.86% | 812.83 | 741.85 | 799.49 | RCK AUDIO | 569.99
[6 empty] | valor unitário estimado | 741.85
[6 empty] | valor total | 1483.7
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item20 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
20 | Cartão de memória SD UHS-II V90; capacidade de armazenamento de 128 GB; velocidade de gravação de até 250 MB/s; velocidade de leitura de 300 MB/s. | unidade | 8 | 1288.28 | 990 | BELLA PHOTO | 990 | n/a
[6 empty] | FOTO CENTRO | 1399 | n/a
[6 empty] | KINGSTON STORE | 1265.1 | n/a
[6 empty] | LOJA DO FILMMAKER | 1499 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
220.7337 | 4 | 17.13% | 1288.28 | n/a | 1332.05 | BELLA PHOTO | 990
[6 empty] | valor unitário estimado | 1288.28
[6 empty] | valor total | 10306.24
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item21 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
21 | Estabilizador para celular O suporte ajustável para smartphone deve ser compatível com a maioria dos smartphones no mercado, como para iPhone / Samsung / Motorola / Sony / LG / Xiaomi, Huawei etc. (iOS e Android), bateria de lítio recarregável de 3.7V 2200mAh embutida. Deve possuir orifício do parafuso de 1/4 de polegada na parte inferior para permitir instalar o estabilizador no tripé para um uso mais estável. Tipo: Mão, Comunicação: Bluetooth Eixos: 3 eixos. | unidade | 2 | 454.84 | 136 | 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 136 | 136
[6 empty] | BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 200 | 200
[6 empty] | 49.482.469 DEMISTOCLES COUTINHO DE OLIVEIRA E SILVA | 300.99 | 300.99
[6 empty] | 48.063.131 CLAYTON DE JESUS GONCALVES | 455 | 455
[6 empty] | RAUL MUELLER SCHRAMM | 554 | 554
[6 empty] | ART INTEGRA LTDA | 650.94 | 650.94
[6 empty] | 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA | 683.75 | 683.75
[6 empty] | 48.489.837 JAILTON SILVA AMARO | 687 | 687
[6 empty] | CARREFOUR | 565.11 | 565.11
[6 empty] | FF EQUIPAMENTOS | 750 | Descartado
[6 empty] | UZY SHOP | 197.99 | 197.99
[6 empty] | ZHIYUN | 572.5 | 572.5
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
216.73 | 12 | 45.2% | 479.44 | 454.84 | 559.56 | 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 136
[6 empty] | valor unitário estimado | 454.84
[6 empty] | valor total | 909.68
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item22 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
22 | Microfone Cardióide Gooseneck com base Microfone tipo pescoço de ganso (gooseneck); Microfone condensador de eletreto com pré-amplificador em linha; Possuir interruptor de mudo; Possuir anel luminoso; Padrão polar cardioide; Possuir tecnologia resistente a interferências de radiofrequência; Pescoço de ganso de seção dupla para facilitar o posicionamento do microfone ao orador; Resposta de frequência: 70 Hz a 16 kHz; SPL máximo: 120 dB; Impedância: 180 ohms; Sensibilidade: -33 dBV/Pa (22 mV); Faixa dinâmica: 93 dB; Relação sinal-ruído: 67 dB; Rejeição de modo comum: maior que 45 dB; Nível de ruído equivalente: 27 dB SPL com ponderação A; Base de mesa integrada inclusa; Conector XLR; Alimentação de 11 a 52 VDC. | unidade | 15 | 1692.18 | 900.9 | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA | 900.9 | 900.9
[6 empty] | PLUSVISION COMERCIAL LTDA | 1650 | 1650
[6 empty] | MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2399 | 2399
[6 empty] | EAGLE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 3034 | Descartado
[6 empty] | AKG | 2019 | 2019
[6 empty] | LOJA SHURE | 1492 | 1492
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
744.9539 | 6 | 38.88% | 1915.82 | 1692.18 | 1834.5 | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA | 900.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 1692.18
[6 empty] | valor total | 25382.7
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item23 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
23 | Mesa de áudio 16 canais Possuir, no mínimo, 16 Canais; Possuir, no mínimo, 10 entradas XLR MIC/LINE, todas equipadas com pré amplificadores de microfone; Possuir, no mínimo, 12 canais de entrada 1/4" TRS para sinais de linha (permitido o compartilhamento de canais MIC e LINE); Possuir no mínimo 4 aux sends por canal; Possuir no mínimo 4 subgrupos com saídas separadas; Possuir phantom power +48V em todos os canais de microfone; Possuir 2 Saídas Master balanceadas (L/R) 1/4 "TRS; Possuir 2 Saídas Master balanceadas (L/R) XLR (3 pinos); Possuir 2 Saídas RCA estéreo (L/R); Possuir controle de ganho por canal (em todos os canais); Possuir 2 saídas 1/4 "TRS ou P2 para fone de ouvido estéreo; Controle de Nível de canal através de Faders de 60 milímetros; Possuir Equalizador de 3 bandas com varredura Mid em todos os canais; Possuir botões de Solo/Mute em todos os canais; Distorção Harmônica Total: (THD) desejável 0,005% / desejável 0,004% Aweighted; Fonte de alimentação chaveada (100 - 240 V ~). | unidade | 1 | 2269.12 | 1299 | TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. | 1299 | 1299
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 1689 | 1689
[6 empty] | AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 4779.97 | Descartado
[6 empty] | A SERENATA LTDA | 4768 | Descartado
[6 empty] | AUDIO PRIME | 2249.1 | 2249.1
[6 empty] | MUNDOMAX | 2554.99 | 2554.99
[6 empty] | NINJA SOM | 4045.24 | 4045.24
[6 empty] | PANORAMA MUSICAL | 1777.41 | 1777.41
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1422.6607 | 8 | 49.14% | 2895.34 | 2269.12 | 2402.05 | TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. | 1299
[6 empty] | valor unitário estimado | 2269.12
[6 empty] | valor total | 2269.12
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item24 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
24 | Bateria recarregável com carregador Tensão do carregador: Bivolt (110V/220V); Carregador carrega pilhas AA e AAA; Tempo de carregamento: 4 a 8 horas; Indicações: carregando, pronto para uso, pilhas carregadas, Erro/Bateria ruim; Desligamento automático; Incluir 4 baterias AA; Tensão das baterias: 1,2V; Capacidade das baterias: 2500 mAh; Tipo das baterias: NiMH Recarregável. | unidade | 6 | 150.47 | 116.55 | KABUM | 116.55 | n/a
[6 empty] | KALUNGA | 189.9 | n/a
[6 empty] | PAPELARIA ART NOVA | 144.95 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
36.9849 | 3 | 24.58% | 150.47 | n/a | 144.95 | KABUM | 116.55
[6 empty] | valor unitário estimado | 150.47
[6 empty] | valor total | 902.82
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item25 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
25 | Interface de áudio USB 2 canais Resolução de áudio: 24-bits / 48kHz; Possuir 2 entradas combinadas de microfone/linha/instrumento com pré amplificador em conector XLR / 6,3 mm; Ganho máximo de +60 dB; Phantom Power (alimentação fantasma) de +48V para microfones condensadores; 2 saídas de linha de 6,3 mm Jack; Saída de fones de ouvido stereo (com controle de nível separado): Entrada de 6,3 mm; Circuito de monitorização USB / mono direto / stereo direto; Resposta em frequência: 20 Hz – 20 kHz; Alimentado por barramento USB. | unidade | 2 | 701.53 | 549 | BRASILTRONIC | 549 | 549
[6 empty] | KABUM | 679.9 | 679.9
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 998 | Descartado
[6 empty] | X5 MUSIC | 875.69 | 875.69
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
199.9882 | 4 | 25.78% | 775.65 | 701.53 | 777.8 | BRASILTRONIC | 549
[6 empty] | valor unitário estimado | 701.53
[6 empty] | valor total | 1403.06
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item26 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
26 | Microfone com fio Tipo: dinâmico; Resposta de frequência: 50Hz - 15kHz; Padrão polar cardióide; Impedância de saída: 150 ohms; Conector de saída: XLR; Sensibilidade: -57,5 dBV / Pa a 1 kHz; Com sistema anti-choque; Possuir filtro esférico embutido para minimizar ruídos de vento ou respiração; Incluir adaptador para pedestal | unidade | 4 | 314.5 | 149.97 | NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1257 | Descartado
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 160 | 160
[6 empty] | R JUAREZ DE ALMEIDA | 330 | 330
[6 empty] | PEDRO G.FERNANDES | 259 | 259
[6 empty] | 17.410.769 VALNEIDES ARAUJO DA COSTA | 1000 | 1000
[6 empty] | 46.555.218 MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO | 177.5 | 177.5
[6 empty] | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 160 | 160
[6 empty] | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1342 | Descartado
[6 empty] | 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS | 1650 | Descartado
[6 empty] | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 149.97 | 149.97
[6 empty] | AKG | 299 | 299
[6 empty] | CASAS BAHIA | 341.01 | 341.01
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
552.6252 | 12 | 93.07% | 593.79 | 319.61 | 314.5 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 149.97
[6 empty] | valor unitário estimado | 314.5
[6 empty] | valor total | 1258
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item27 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
27 | Caixa satélite ativa Potência: 350W; Consumo máximo Senoidal (W): 570W; Consumo máximo de Pico (W): 285W; 2 Alto falantes de 6 Pol; dB SPL máximo contínuo (plano livre): 111 dB; dB SPL máximo de pico (plano livre): 123 dB; Sensibilidade de entrada em linha: 775mV; 1 Driver de Titânio para médias frequências; Resposta de Frequência: 80Hz à 17 Khz; Ângulo de Cobertura (60°H x 40°V); Controle de volume; Entrada e saída balanceadas com conectores XLR Macho e Fêmea In / Out; Proteção Contra Curto ; Proteção Térmica Eletrônica; Proteção Clip Limiter; Proteção Alto Rampa; Sistema de Ventilação Inteligente; Amplificador de classe AB; Tensão de alimentação:120-220V | unidade | 2 | 2336.66 | 985 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 985 | 985
[6 empty] | ASLA COMERCIO LTDA | 1750 | 1750
[6 empty] | 43.123.741 DANIEL ROCHA DOS SANTOS | 3775.12 | Descartado
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 1449.99 | 1449.99
[6 empty] | 32.661.461 ROBSON SALVADOR PAIM | 1738.77 | 1738.77
[6 empty] | WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA | 2582 | 2582
[6 empty] | KALIFA | 3179.25 | 3179.25
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 3484.8 | 3484.8
[6 empty] | X5 MUSIC | 3523.43 | 3523.43
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1039.8847 | 9 | 41.65% | 2496.48 | 2336.66 | 2582 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 985
[6 empty] | valor unitário estimado | 2336.66
[6 empty] | valor total | 4673.32
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## total
Resultado da Estimativa
lote | item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade TRE-BA | quantidade IF BAIANO Campus Itapetinga | quantidade total | valor unitário | valor total do item
n/a | 1 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento | UN | 417 | 50 | 467 | 961.99 | 449249.33
n/a | 2 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO: · Potência mínima de 1000VA / 1000W; · Compatível com impressoras laser e multifuncionais monocromáticas de até 40ppm; · Microprocessador de alta velocidade; · Filtro de linha integrado; · Plugue do cabo de força: padrão NBR 14136; · Tensão de entrada: 115/127/220V (bivolt automático) · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 5 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Proteção contra curto-circuito; · Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro; · Proteção contra sub/sobretensão de rede elétrica; · Proteção contra sobreaquecimento; · Proteção contra sobrecarga; · Leds indicativos das condições de funcionamento da rede elétrica; · Certificado conforme NBR 14373:2006; · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. | UN | 100 | 0 | 100 | 475.64 | 47564
n/a | 3 | NOBREAK: · Potência mínima de 1500VA / 1050W; · Fator de potência: 0,7 ou superior; · Seleção automática de tensão na entrada 110V/115V/127V/220V; · Forma de onda na saída: senoidal por aproximação; · Plugue do cabo de força: padrão NBR14136; · Frequência da rede: 60 Hz; · Tensão de saída: 115 VAC; · Mínimo de 8 tomadas de saída com padrão NBR 14136; · Autonomia mínima de 60 minutos, quando conectado a uma carga de 80W (equivalente a um microcomputador e um monitor de 15” LCD). · Proteção contra: curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sobrecarga, sub e sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no inversor e no transformador, descarga total das baterias; · Leds indicativos das condições de funcionamento do equipamento; · Alarme audiovisual para sinalização das condições de funcionamento da rede elétrica; · Porta-fusível externo com unidade reserva; · Mínimo de duas baterias VRLA internas seladas de 12V/7Ah ou maior; · Filtro de linha e estabilizador integrados; · Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; · Saída padrão USB para comunicação com o computador; · Conector para módulo de baterias externas; · Software de gerenciamento de configuração via computador; · Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line) · Garantia de, no mínimo, 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento | UN | 83 | 0 | 83 | 961.99 | 79845.17
|  |  |  | total estimado | 576658.5
|  |  | qtde lotes | 0
|  |  | total lote | 1 | 0