## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ONERADO ADEQUAÇÃO PARA CARTORIO ELEITORAL ITAMARAJU | SINAPI - 05/2025 - Bahia SBC - 05/2025 - Bahia ORSE - 04/2025 - Sergipe |  |  |  | Não Desonerado: Horista: 115,77% Mensalista: 71,29%
[8 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 834022.94
[8 empty] | BDI |  | 22.88%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI Diferenciado | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  | 1 |  |  | 98496.37 | 98496.37 | 11.81%
1.1 |  |  | DESPESA COM PESSOAL |  | 1 |  |  | 89443.52 | 89443.52 | 10.72%
1.1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7155.34 |  | 8792.48 | 35169.92 | 4.217%
1.1.2 | ITAM004 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 | 30.68 |  | 37.69 | 54273.6 | 6.507%
1.2 |  |  | DESPESAS GERAIS DE CONSUMO |  | 1 |  |  | 2432.8 | 2432.8 | 0.2917%
1.2.1 | ITAM019 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 4 | 494.96 |  | 608.2 | 2432.8 | 0.2917%
1.3 |  |  | EQUIPAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO IMOVEL |  | 1 |  |  | 6620.05 | 6620.05 | 0.7937%
1.3.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 45 | 24.9 |  | 30.59 | 1376.55 | 0.165%
1.3.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 25 | 34.19 |  | 42.01 | 1050.25 | 0.1259%
1.3.3 | IP0007 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2XMÊS | 90 | 18.23 |  | 22.4 | 2016 | 0.2417%
1.3.4 | IP0008 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE - INCLUINDO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | MXMÊS | 75 | 23.63 |  | 29.03 | 2177.25 | 0.2611%
2 |  |  | DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO |  | 1 |  |  | 20040.15 | 20040.15 | 2.403%
2.1 |  |  | IMPOSTOS / TAXAS |  | 1 |  |  | 1637.45 | 1637.45 | 0.1963%
2.1.1 | ITAM0001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CREA BA | UND | 1 | 271.47 |  | 333.58 | 333.58 | 0.04%
2.1.2 | SEMAI 01.05.016 | Próprio | ALVARÁ DE REFORMA ITAMARAJU | UND | 1 | 1061.1 |  | 1303.87 | 1303.87 | 0.1563%
2.2 |  |  | SEGURANÇA NO TRABALHO |  | 1 |  |  | 1966.08 | 1966.08 | 0.2357%
2.2.1 | CM00224 | Próprio | PCMSO | UND | 1 | 800 |  | 983.04 | 983.04 | 0.1179%
2.2.2 | IP0006 | Próprio | PPRA / PGR | UND | 1 | 800 |  | 983.04 | 983.04 | 0.1179%
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1 |  |  | 16436.62 | 16436.62 | 1.971%
2.3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 446.51 |  | 548.67 | 823 | 0.09868%
2.3.2 | 104897 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | m² | 6 | 993.27 |  | 1220.53 | 7323.18 | 0.8781%
2.3.3 | 104896 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | m² | 7.95 | 736.02 |  | 904.42 | 7190.13 | 0.8621%
2.3.4 | ITAM020 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 895.44 |  | 1100.31 | 1100.31 | 0.1319%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 18382.68 | 18382.68 | 2.204%
3.1 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 17.42 | 17.38 |  | 21.35 | 371.91 | 0.04459%
3.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.12 | 230.06 |  | 282.69 | 316.61 | 0.03796%
3.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.49 | 137.95 |  | 169.51 | 761.09 | 0.09126%
3.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 50.72 | 26.53 |  | 32.6 | 1653.47 | 0.1983%
3.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 202.89 | 9.25 |  | 11.36 | 2304.83 | 0.2764%
3.6 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 171.44 | 3.42 |  | 4.2 | 720.04 | 0.08633%
3.7 | SEMAI 01.02.006 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (AR CONDICIONADO) | UND | 4 | 25.58 |  | 31.43 | 125.72 | 0.01507%
3.8 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 1.83 |  | 2.24 | 20.16 | 0.002417%
3.9 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.84 | 28.74 |  | 35.31 | 135.59 | 0.01626%
3.10 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 14.72 |  | 18.08 | 216.96 | 0.02601%
3.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 18.48 | 11.13 |  | 13.67 | 252.62 | 0.03029%
3.12 | IP0070 | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 4.4 | 4.06 |  | 4.98 | 21.91 | 0.002627%
3.13 | SEMAP 04.01.018 | Próprio | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO EUCATEX EXISTENTE - m² | m² | 16.12 | 7.48 |  | 9.19 | 148.14 | 0.01776%
3.14 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 234.77 | 8.94 |  | 10.98 | 2577.77 | 0.3091%
3.15 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 900.02 | 0.63 |  | 0.77 | 693.01 | 0.08309%
3.16 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50 | 0.77 |  | 0.94 | 47 | 0.005635%
3.17 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 234.77 | 4.13 |  | 5.07 | 1190.28 | 0.1427%
3.18 | SEMAI 00.03.021 | Próprio | RETIRADA DE QUADROS ELÉTRICOS DE SOBREPOR | UND | 5 | 23.79 |  | 29.23 | 146.15 | 0.01752%
3.19 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 21 | 2.1 |  | 2.58 | 54.18 | 0.006496%
3.20 | IP0100 | Próprio | REMOÇÃO DE ESPELHO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 1.08 | 6.09 |  | 7.48 | 8.07 | 0.0009676%
3.21 | SEMAP 00.03.006 | Próprio | REMOÇÃO DE ELETRODUTO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 243 | 0.77 |  | 0.94 | 228.42 | 0.02739%
3.22 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.76 | 305.97 |  | 375.97 | 285.73 | 0.03426%
3.23 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.07 | 124.37 |  | 152.82 | 469.15 | 0.05625%
3.24 | EUNAP0100 | Próprio | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PLACAS PREMOLDADAS (DIMENSÃO 50X50CM) | m³ | 1.25 | 5.68 |  | 6.97 | 8.71 | 0.001044%
3.25 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 247.53 |  | 304.16 | 608.32 | 0.07294%
3.26 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 339.75 |  | 417.48 | 834.96 | 0.1001%
3.27 | 98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 714.98 |  | 878.56 | 878.56 | 0.1053%
3.28 | SEMAI 01.05.015 | Próprio | REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 171.44 | 10.65 |  | 13.08 | 2242.43 | 0.2689%
3.29 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 13.21 | 65.36 |  | 80.31 | 1060.89 | 0.1272%
4 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES |  | 1 |  |  | 21946.54 | 21946.54 | 2.631%
4.1 | JAC0006 | Próprio | CARGA MANUAIS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ | m³ | 41.69 | 24.37 |  | 29.94 | 1248.19 | 0.1497%
4.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 166.77 | 8.84 |  | 10.86 | 1811.12 | 0.2172%
4.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6254.05 | 2.46 |  | 3.02 | 18887.23 | 2.265%
5 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 148193.94 | 148193.94 | 17.77%
5.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  |  | 7518.99 | 7518.99 | 0.9015%
5.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 48.89 | 108.56 |  | 133.39 | 6521.43 | 0.7819%
5.1.2 | ITAM023 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 36.17 | 22.45 |  | 27.58 | 997.56 | 0.1196%
5.2 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  |  | 24712.66 | 24712.66 | 2.963%
5.2.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 11.38 | 858.77 |  | 1055.25 | 12008.74 | 1.44%
5.2.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 242 | 12.33 |  | 15.15 | 3666.3 | 0.4396%
5.2.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.34 | 925.03 |  | 1136.67 | 1523.13 | 0.1826%
5.2.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 39.6 | 154.43 |  | 189.76 | 7514.49 | 0.901%
5.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  |  | 10084.01 | 10084.01 | 1.209%
5.3.1 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.08 | 742.01 |  | 911.78 | 1896.5 | 0.2274%
5.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47 | 14.18 |  | 17.42 | 818.74 | 0.09817%
5.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 306 | 10.36 |  | 12.73 | 3895.38 | 0.4671%
5.3.4 | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42.24 | 66.92 |  | 82.23 | 3473.39 | 0.4165%
5.4 |  |  | VIGAS |  | 1 |  |  | 40914.64 | 40914.64 | 4.906%
5.4.1 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 12.91 | 743.86 |  | 914.05 | 11800.38 | 1.415%
5.4.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 136 | 14.18 |  | 17.42 | 2369.12 | 0.2841%
5.4.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25 | 12.9 |  | 15.85 | 396.25 | 0.04751%
5.4.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254 | 8.61 |  | 10.57 | 2684.78 | 0.3219%
5.4.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372 | 8.25 |  | 10.13 | 3768.36 | 0.4518%
5.4.6 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127 | 9.29 |  | 11.41 | 1449.07 | 0.1737%
5.4.7 | 92464 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 121.68 | 123.38 |  | 151.6 | 18446.68 | 2.212%
5.5 |  |  | LAJES |  | 1 |  |  | 64963.64 | 64963.64 | 7.789%
5.5.1 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.79 | 62.95 |  | 77.35 | 293.15 | 0.03515%
5.5.2 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.61 | 743.86 |  | 914.05 | 557.57 | 0.06685%
5.5.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40 | 11.21 |  | 13.77 | 550.8 | 0.06604%
5.5.4 | ITAM018 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). | m² | 242.04 | 213.72 |  | 262.61 | 63562.12 | 7.621%
6 |  |  | PAREDES E DIVISORIAS |  | 1 |  |  | 26531.17 | 26531.17 | 3.181%
6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 112.33 | 106.45 |  | 130.8 | 14692.76 | 1.762%
6.2 | 96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 10.4 | 138.46 |  | 170.13 | 1769.35 | 0.2121%
6.3 | SEMAI 00.04.007 | Próprio | ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | m² | 10.4 | 83.54 |  | 102.65 | 1067.56 | 0.128%
6.4 | 105035 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.2 | 73.91 |  | 90.82 | 1743.74 | 0.2091%
6.5 | 105039 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7.5 | 53.07 |  | 65.21 | 489.07 | 0.05864%
6.6 | ITA0025 | Próprio | PILAR DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. | M | 46 | 70.84 |  | 87.04 | 4003.84 | 0.4801%
6.7 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 55 | 40.91 |  | 50.27 | 2764.85 | 0.3315%
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 49701.59 | 49701.59 | 5.959%
7.1 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 250.88 | 20.2 |  | 24.82 | 6226.84 | 0.7466%
7.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 218.35 | 86.02 |  | 105.7 | 23079.59 | 2.767%
7.3 | ITA0011 | Próprio | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM E H=7CM | m | 24 | 64.65 |  | 79.44 | 1906.56 | 0.2286%
7.4 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 250.88 | 53.19 |  | 65.35 | 16395 | 1.966%
7.5 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 20 | 85.19 |  | 104.68 | 2093.6 | 0.251%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 42307.07 | 42307.07 | 5.073%
8.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.99 | 440.75 |  | 541.59 | 1619.35 | 0.1942%
8.2 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 62.46 | 27.05 |  | 33.23 | 2075.54 | 0.2489%
8.3 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4444.91 |  | 5461.9 | 5461.9 | 0.6549%
8.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 279.04 |  | 342.88 | 342.88 | 0.04111%
8.5 | SEMAP 04.01.046 | Próprio | CHAPA DE PROTEÇÃO DE PORTA EM AÇO INOX (INTERNA E EXTERNA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND | UND | 2 | 229.02 |  | 281.41 | 562.82 | 0.06748%
8.6 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 854.01 |  | 1049.4 | 10494 | 1.258%
8.7 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 946.23 |  | 1162.72 | 3488.16 | 0.4182%
8.8 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 198.97 |  | 244.49 | 3178.37 | 0.3811%
8.9 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 174.08 |  | 213.9 | 641.7 | 0.07694%
8.10 | SEMAI 01.05.014 | Próprio | PORTA DE CORRER MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO | UN | 2 | 936.01 |  | 1150.16 | 2300.32 | 0.2758%
8.11 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 19.92 | 496.05 |  | 609.54 | 12142.03 | 1.456%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 38786.14 | 38786.14 | 4.65%
9.1 |  |  | HIDRAULICA |  | 1 |  |  | 4309.81 | 4309.81 | 0.5167%
9.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.5 | 11.43 |  | 14.04 | 35.1 | 0.004209%
9.1.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38 | 13.17 |  | 16.18 | 614.84 | 0.07372%
9.1.3 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 19.57 |  | 24.04 | 144.24 | 0.01729%
9.1.4 | 89426 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.76 |  | 11.99 | 35.97 | 0.004313%
9.1.5 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.98 |  | 9.8 | 19.6 | 0.00235%
9.1.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 9.47 |  | 11.63 | 255.86 | 0.03068%
9.1.7 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.89 |  | 15.83 | 47.49 | 0.005694%
9.1.8 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 16.41 |  | 20.16 | 362.88 | 0.04351%
9.1.9 | SEMAP 03.00.017 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 15.78 |  | 19.39 | 19.39 | 0.002325%
9.1.10 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.55 |  | 25.25 | 25.25 | 0.003027%
9.1.11 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 8.55 |  | 10.5 | 126 | 0.01511%
9.1.12 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.75 |  | 14.43 | 86.58 | 0.01038%
9.1.13 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 38 | 9.32 |  | 11.45 | 435.1 | 0.05217%
9.1.14 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 38 | 17.79 |  | 21.86 | 830.68 | 0.0996%
9.1.15 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 595.45 |  | 731.68 | 731.68 | 0.08773%
9.1.16 | ITA0069 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2" | UND | 1 | 3.67 |  | 4.5 | 4.5 | 0.0005396%
9.1.17 | ITA0070 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 3/4" | UND | 18 | 3.89 |  | 4.78 | 86.04 | 0.01032%
9.1.18 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 9.32 |  | 11.45 | 68.7 | 0.008237%
9.1.19 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 17.79 |  | 21.86 | 131.16 | 0.01573%
9.1.20 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 13.03 |  | 16.01 | 240.15 | 0.02879%
9.1.21 | 89419 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7 |  | 8.6 | 8.6 | 0.001031%
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 9447.92 | 9447.92 | 1.133%
9.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 32 | 37.84 |  | 46.49 | 1487.68 | 0.1784%
9.2.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 33.55 |  | 41.22 | 288.54 | 0.0346%
9.2.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13 | 27.15 |  | 33.36 | 433.68 | 0.052%
9.2.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8 | 22.2 |  | 27.27 | 218.16 | 0.02616%
9.2.5 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 49.72 |  | 61.09 | 61.09 | 0.007325%
9.2.6 | 89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 77.87 |  | 95.68 | 95.68 | 0.01147%
9.2.7 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 31.94 |  | 39.24 | 39.24 | 0.004705%
9.2.8 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 38.84 |  | 47.72 | 286.32 | 0.03433%
9.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 10.54 |  | 12.95 | 64.75 | 0.007764%
9.2.10 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.31 |  | 27.41 | 27.41 | 0.003286%
9.2.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.72 |  | 13.17 | 39.51 | 0.004737%
9.2.12 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.74 |  | 34.08 | 34.08 | 0.004086%
9.2.13 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 33.71 |  | 41.42 | 41.42 | 0.004966%
9.2.14 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.76 |  | 13.22 | 13.22 | 0.001585%
9.2.15 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 93.94 |  | 115.43 | 115.43 | 0.01384%
9.2.16 | 104769 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 6 | 1.96 |  | 2.4 | 14.4 | 0.001727%
9.2.17 | 104771 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 2.86 |  | 3.51 | 17.55 | 0.002104%
9.2.18 | 104767 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 6 | 0.73 |  | 0.89 | 5.34 | 0.0006403%
9.2.19 | 104775 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 6.73 |  | 8.26 | 41.3 | 0.004952%
9.2.20 | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | UN | 5 | 16.68 |  | 20.49 | 102.45 | 0.01228%
9.2.21 | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 6 | 12.13 |  | 14.9 | 89.4 | 0.01072%
9.2.22 | 91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 6 | 24.81 |  | 30.48 | 182.88 | 0.02193%
9.2.23 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 16.64 | 96.4 |  | 118.45 | 1971 | 0.2363%
9.2.24 | RC0052 | Próprio | REGULARIZAÇÃO MANUAL | m² | 20.8 | 7.31 |  | 8.98 | 186.78 | 0.0224%
9.2.25 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 632.72 |  | 777.48 | 2332.44 | 0.2797%
9.2.26 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 324.82 |  | 399.13 | 399.13 | 0.04786%
9.2.27 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 72.67 |  | 89.29 | 446.45 | 0.05353%
9.2.28 | ITAM023 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 14.96 | 22.45 |  | 27.58 | 412.59 | 0.04947%
9.3 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 22581.59 | 22581.59 | 2.708%
9.3.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 573.03 |  | 704.13 | 3520.65 | 0.4221%
9.3.2 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 5 | 377.14 |  | 463.42 | 2317.1 | 0.2778%
9.3.3 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 96.05 |  | 118.02 | 118.02 | 0.01415%
9.3.4 | ITA0060 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS, COR BRANCO, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 592.89 |  | 728.54 | 2185.62 | 0.2621%
9.3.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 380.45 |  | 467.49 | 1402.47 | 0.1682%
9.3.6 | ITA0014 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA (P/ PCD) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2284.67 |  | 2807.4 | 2807.4 | 0.3366%
9.3.7 | ITA0015 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5CM, PARA BANCADA DE WC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 3 | 901.54 |  | 1107.81 | 3323.43 | 0.3985%
9.3.8 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 304.9 |  | 374.66 | 1123.98 | 0.1348%
9.3.9 | ITA0016 | Próprio | BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4" | cj | 1 | 431.2 |  | 529.85 | 529.85 | 0.06353%
9.3.10 | SEMAI 05.01.059 | Próprio | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA ASSENTADA. | un | 1 | 412.07 |  | 506.35 | 506.35 | 0.06071%
9.3.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 60.54 |  | 74.39 | 446.34 | 0.05352%
9.3.12 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 2.88 | 662.61 |  | 814.21 | 2344.92 | 0.2812%
9.3.13 | SEMAP 04.01.061 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | un | 6 | 56.36 |  | 69.25 | 415.5 | 0.04982%
9.3.14 | SEMAI 04.01.090 | Próprio | DISPENSER PLASTICO PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 54.63 |  | 67.12 | 402.72 | 0.04829%
9.3.15 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 98.43 |  | 120.95 | 725.7 | 0.08701%
9.3.16 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 43.56 |  | 53.52 | 321.12 | 0.0385%
9.3.17 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 12.27 |  | 15.07 | 90.42 | 0.01084%
9.4 |  |  | INSTALAÇOES PLUVIAIS |  | 1 |  |  | 2446.82 | 2446.82 | 0.2934%
9.4.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7 | 27.17 |  | 33.38 | 233.66 | 0.02802%
9.4.2 | 91181 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 3 | 26.26 |  | 32.26 | 96.78 | 0.0116%
9.4.3 | 99264 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 803.2 |  | 986.97 | 1973.94 | 0.2367%
9.4.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1 | 96.4 |  | 118.45 | 118.45 | 0.0142%
9.4.5 | ITAM023 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 0.87 | 22.45 |  | 27.58 | 23.99 | 0.002876%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  |  | 119302.33 | 119302.33 | 14.3%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  |  | 103663.44 | 103663.44 | 12.43%
10.1.1 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 332 | 17.51 |  | 21.51 | 7141.32 | 0.8562%
10.1.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2670 | 4.67 |  | 5.73 | 15299.1 | 1.834%
10.1.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2020 | 7.18 |  | 8.82 | 17816.4 | 2.136%
10.1.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.88 | 10.03 |  | 12.32 | 552.92 | 0.0663%
10.1.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46 | 12.56 |  | 15.43 | 709.78 | 0.0851%
10.1.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 20.11 |  | 24.71 | 593.04 | 0.07111%
10.1.7 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 35.52 |  | 43.64 | 1221.92 | 0.1465%
10.1.8 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 58.2 |  | 71.51 | 143.02 | 0.01715%
10.1.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 29.78 |  | 36.59 | 365.9 | 0.04387%
10.1.10 | SEMAP 00.02.027 | Próprio | TAMPA CEGA EM PVC PARA CAIXA 4X2" | UN | 14 | 7.74 |  | 9.51 | 133.14 | 0.01596%
10.1.11 | ITA0045 | Próprio | PLACA CEGA COM FURO 4X2" | UN | 4 | 9.85 |  | 12.1 | 48.4 | 0.005803%
10.1.12 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 47.53 |  | 58.4 | 1168 | 0.14%
10.1.13 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 31.08 |  | 38.19 | 1031.13 | 0.1236%
10.1.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 35.54 |  | 43.67 | 87.34 | 0.01047%
10.1.15 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 37.16 |  | 45.66 | 45.66 | 0.005475%
10.1.16 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 47.09 |  | 57.86 | 520.74 | 0.06244%
10.1.17 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 27.28 | 88.12 |  | 108.28 | 2953.87 | 0.3542%
10.1.18 | 97276 | SINAPI | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 2 | 77.57 |  | 95.31 | 190.62 | 0.02286%
10.1.19 | ITAM010 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM | UN | 1 | 16.08 |  | 19.75 | 19.75 | 0.002368%
10.1.20 | ITAM009 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 3/4" PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM | UN | 27 | 12.96 |  | 15.92 | 429.84 | 0.05154%
10.1.21 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | 15.07 |  | 18.51 | 9255 | 1.11%
10.1.22 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.65 | 18.82 |  | 23.12 | 292.46 | 0.03507%
10.1.23 | SEMAP 00.02.040 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 13 | 187.9 |  | 230.89 | 3001.57 | 0.3599%
10.1.24 | SEMAP 00.02.034 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 | 10.36 |  | 12.73 | 2291.4 | 0.2747%
10.1.25 | ITAM013 | Próprio | BASE PARA ASSENTAMENTO DE POSTE / REFLETOR | UN | 8 | 131.8 |  | 161.95 | 1295.6 | 0.1553%
10.1.26 | ITAM005 | Próprio | POSTE METÁLICO COM DUAS PETÁLAS, LED, BIVOLT, 100W , 6500 K COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO, H=4M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 1596.38 |  | 1961.63 | 13731.41 | 1.646%
10.1.27 | SEMAP 00.00.005 | Próprio | REFLETOR LED 100W, IP65 BRANCO FRIO 6500k | UND | 15 | 84.1 |  | 103.34 | 1550.1 | 0.1859%
10.1.28 | ITAM007 | Próprio | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - COM BASE | UN | 15 | 56.68 |  | 69.64 | 1044.6 | 0.1252%
10.1.29 | ITAM011 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 120CM PARA LÂMPADA TUBULAR LED 2x18/20W, COMPLETA COM ALETAS E LÂMPADA | UND | 42 | 191.19 |  | 234.93 | 9867.06 | 1.183%
10.1.30 | ITAM012 | Próprio | LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA, 15 / 18 W, 6000 K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 60.49 |  | 74.33 | 817.63 | 0.09803%
10.1.31 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 54.83 |  | 67.37 | 471.59 | 0.05654%
10.1.32 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 58 | 38.59 |  | 47.41 | 2749.78 | 0.3297%
10.1.33 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 46.54 |  | 57.18 | 171.54 | 0.02057%
10.1.34 | 95762 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4' | UN | 29 | 11.52 |  | 14.15 | 410.35 | 0.0492%
10.1.35 | 95764 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 17.37 |  | 21.34 | 21.34 | 0.002559%
10.1.36 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 22.49 |  | 27.63 | 276.3 | 0.03313%
10.1.37 | SEMAP 00.02.49 | Próprio | CHUMBADOR PARABOLT 3/8" | UN | 72 | 9.75 |  | 11.98 | 862.56 | 0.1034%
10.1.38 | ITAM014 | Próprio | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTO / ELETROCALHA | m | 72 | 8.67 |  | 10.65 | 766.8 | 0.09194%
10.1.39 | ITAM015 | Próprio | GRAMPO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTO / ELETROCALHA | m | 132 | 2.23 |  | 2.74 | 361.68 | 0.04337%
10.1.40 | SEMAP 00.02.030 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" COM CUNHA | un | 30 | 4.89 |  | 6 | 180 | 0.02158%
10.1.41 | ITAM017 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1" COM CUNHA | un | 10 | 5.04 |  | 6.19 | 61.9 | 0.007422%
10.1.42 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 36 | 61.45 |  | 75.5 | 2718 | 0.3259%
10.1.43 | ITAM023 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 36 | 22.45 |  | 27.58 | 992.88 | 0.119%
10.2 |  |  | ALIMENTADORES |  | 1 |  |  | 11739.63 | 11739.63 | 1.408%
10.2.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 371.56 |  | 456.57 | 456.57 | 0.05474%
10.2.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 534.52 |  | 656.81 | 656.81 | 0.07875%
10.2.3 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 879.5 |  | 1080.72 | 1080.72 | 0.1296%
10.2.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 | 13.71 |  | 16.84 | 808.32 | 0.09692%
10.2.5 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 75.31 |  | 92.54 | 370.16 | 0.04438%
10.2.6 | SEMAP 00.04.002 | Próprio | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 110.9 |  | 136.27 | 272.54 | 0.03268%
10.2.7 | SEMAP 00.04.001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 275V - UNIDADE | UND | 12 | 84.06 |  | 103.29 | 1239.48 | 0.1486%
10.2.8 | SEMAP 00.04.020 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | un | 8 | 165.75 |  | 203.67 | 1629.36 | 0.1954%
10.2.9 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55 | 9.44 |  | 11.59 | 637.45 | 0.07643%
10.2.10 | SEMAP 00.02.034 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14 | 10.36 |  | 12.73 | 178.22 | 0.02137%
10.2.11 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 291.82 |  | 358.58 | 2510.06 | 0.301%
10.2.12 | ITA0040 | Próprio | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 40X40X7CM | UND | 7 | 28.79 |  | 35.37 | 247.59 | 0.02969%
10.2.13 | SEMAP 00.02.040 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 187.9 |  | 230.89 | 230.89 | 0.02768%
10.2.14 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 13.79 | 61.45 |  | 75.5 | 1041.14 | 0.1248%
10.2.15 | ITAM023 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 13.79 | 22.45 |  | 27.58 | 380.32 | 0.0456%
10.3 |  |  | ELETRICA - AR CONDICIONADO |  | 1 |  |  | 3899.26 | 3899.26 | 0.4675%
10.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 4.67 |  | 5.73 | 744.9 | 0.08931%
10.3.2 | SEMAP 00.01.001 | Próprio | CABO DE COBRE PP 4 x 2,5 mm2, 450/750v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - METROS | UND | 20 | 13.61 |  | 16.72 | 334.4 | 0.04009%
10.3.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 7.18 |  | 8.82 | 485.1 | 0.05816%
10.3.4 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 35.52 |  | 43.64 | 480.04 | 0.05756%
10.3.5 | ITA0045 | Próprio | PLACA CEGA COM FURO 4X2" | UN | 11 | 9.85 |  | 12.1 | 133.1 | 0.01596%
10.3.6 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 14.74 |  | 18.11 | 126.77 | 0.0152%
10.3.7 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 38.59 |  | 47.41 | 284.46 | 0.03411%
10.3.8 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45 | 15.07 |  | 18.51 | 832.95 | 0.09987%
10.3.9 | SEMAP 00.02.49 | Próprio | CHUMBADOR PARABOLT 3/8" | UN | 14 | 9.75 |  | 11.98 | 167.72 | 0.02011%
10.3.10 | ITAM014 | Próprio | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTO / ELETROCALHA | m | 14 | 8.67 |  | 10.65 | 149.1 | 0.01788%
10.3.11 | ITAM015 | Próprio | GRAMPO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTO / ELETROCALHA | m | 28 | 2.23 |  | 2.74 | 76.72 | 0.009199%
10.3.12 | SEMAP 00.02.030 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" COM CUNHA | un | 14 | 4.89 |  | 6 | 84 | 0.01007%
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  | 1 |  |  | 41561.33 | 41561.33 | 4.983%
11.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1170 | 7.68 |  | 9.43 | 11033.1 | 1.323%
11.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 12.56 |  | 15.43 | 262.31 | 0.03145%
11.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 35.52 |  | 43.64 | 610.96 | 0.07325%
11.4 | ITAM006 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" (NO TETO), PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 34.86 |  | 42.83 | 128.49 | 0.01541%
11.5 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 38.79 |  | 47.66 | 381.28 | 0.04572%
11.6 | SEMAP 02.01.014 | Próprio | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CAT 6 | UN | 13 | 58.52 |  | 71.9 | 934.7 | 0.1121%
11.7 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 35 | 88.12 |  | 108.28 | 3789.8 | 0.4544%
11.8 | 97276 | SINAPI | COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3 | 77.57 |  | 95.31 | 285.93 | 0.03428%
11.9 | 97313 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 4 | 113.57 |  | 139.55 | 558.2 | 0.06693%
11.10 | ITAM009 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO 3/4" PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM | UN | 11 | 12.96 |  | 15.92 | 175.12 | 0.021%
11.11 | ITAM010 | Próprio | TERMINAL PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM | UN | 1 | 16.08 |  | 19.75 | 19.75 | 0.002368%
11.12 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 38.59 |  | 47.41 | 284.46 | 0.03411%
11.13 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110 | 15.07 |  | 18.51 | 2036.1 | 0.2441%
11.14 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 18.82 |  | 23.12 | 184.96 | 0.02218%
11.15 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 14.74 |  | 18.11 | 72.44 | 0.008686%
11.16 | 95764 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 17.37 |  | 21.34 | 42.68 | 0.005117%
11.17 | ITAM008 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM, EMBUTIDA DE ALUMINIO P/ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 149.85 |  | 184.13 | 552.39 | 0.06623%
11.18 | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.9 |  | 26.91 | 26.91 | 0.003227%
11.19 | SEMAP 00.02.040 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 11 | 187.9 |  | 230.89 | 2539.79 | 0.3045%
11.20 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 9.44 |  | 11.59 | 1159 | 0.139%
11.21 | SEMAP 00.02.034 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 10.36 |  | 12.73 | 458.28 | 0.05495%
11.22 | ITA0032 | Próprio | RACK DE PISO 32 US FECHADO COM LATERAIS E FUNDO DESMONTÁCEIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2756.37 |  | 3387.02 | 3387.02 | 0.4061%
11.23 | RC0132 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT | UND | 1 | 709.35 |  | 871.64 | 871.64 | 0.1045%
11.24 | LOG010 | Próprio | KIT RODIZIO PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 529.75 |  | 650.95 | 650.95 | 0.07805%
11.25 | ITA0033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 - INTELBRAS | un | 1 | 3675.95 |  | 4517 | 4517 | 0.5416%
11.26 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 1193.3 |  | 1466.32 | 2932.64 | 0.3516%
11.27 | SEMAP 02.00.002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 6 C/1,50m | un | 48 | 22.49 |  | 27.63 | 1326.24 | 0.159%
11.28 | SEMAP 02.00.030 | Próprio | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m | un | 33 | 30.37 |  | 37.31 | 1231.23 | 0.1476%
11.29 | SEMAP 00.02.49 | Próprio | CHUMBADOR PARABOLT 3/8" | UN | 36 | 9.75 |  | 11.98 | 431.28 | 0.05171%
11.30 | ITAM014 | Próprio | CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTO / ELETROCALHA | m | 36 | 8.67 |  | 10.65 | 383.4 | 0.04597%
11.31 | ITAM015 | Próprio | GRAMPO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8" PARA SUSTENTAÇÃO DE ELETRODUTO / ELETROCALHA | m | 72 | 2.23 |  | 2.74 | 197.28 | 0.02365%
11.32 | SEMAP 00.02.030 | Próprio | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" COM CUNHA | un | 16 | 4.89 |  | 6 | 96 | 0.01151%
12 |  |  | SPDA |  | 1 |  |  | 30195.04 | 30195.04 | 3.62%
12.1 |  |  | SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO |  | 1 |  |  | 8294.8 | 8294.8 | 0.9946%
12.1.1 | ITA0007 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 102 | 55.9 |  | 68.68 | 7005.36 | 0.8399%
12.1.2 | ITA0005 | Próprio | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, l=15mm, C/FUROS D=5,5mm E TRAVA P/CABO de 35mm² COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - 4,2 X 32MM, COM BUCHA DE NYLON | un | 38 | 5.18 |  | 6.36 | 241.68 | 0.02898%
12.1.3 | ITA0006 | Próprio | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO - 10MM x 250MM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, COM CONETOR MINIGAR E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 4,2 X 32 MM COM BUCHA | un | 8 | 64.35 |  | 79.07 | 632.56 | 0.07584%
12.1.4 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 21.12 |  | 25.95 | 415.2 | 0.04978%
12.2 |  |  | SUBSISTEMA DE DESCIDA |  | 1 |  |  | 4300.6 | 4300.6 | 0.5156%
12.2.1 | ITA0007 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32 | 55.9 |  | 68.68 | 2197.76 | 0.2635%
12.2.2 | ITA0005 | Próprio | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, l=15mm, C/FUROS D=5,5mm E TRAVA P/CABO de 35mm² COM PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - 4,2 X 32MM, COM BUCHA DE NYLON | un | 16 | 5.18 |  | 6.36 | 101.76 | 0.0122%
12.2.3 | LS0010 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE COBRE 16 - 70 MM2 REF. TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 55.24 |  | 67.87 | 542.96 | 0.0651%
12.2.4 | ITA0008 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X7070mm, BOCAL 1" (DN 32mm) | un | 8 | 89.47 |  | 109.94 | 879.52 | 0.1055%
12.2.5 | LS0014 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22 | 21.41 |  | 26.3 | 578.6 | 0.06937%
12.3 |  |  | SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO |  | 1 |  |  | 17599.64 | 17599.64 | 2.11%
12.3.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 89.11 |  | 109.49 | 875.92 | 0.105%
12.3.2 | LS0015 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, INCLUINDO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 229.53 |  | 282.04 | 2256.32 | 0.2705%
12.3.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 150 | 60.15 |  | 73.91 | 11086.5 | 1.329%
12.3.4 | SEMAP 00.04.006 | Próprio | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 210x210x90 MM, C/ BARRAMENTO - TEL-903 | UND | 1 | 369.01 |  | 453.43 | 453.43 | 0.05437%
12.3.5 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 28.4 | 61.45 |  | 75.5 | 2144.2 | 0.2571%
12.3.6 | ITAM023 | Próprio | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 28.4 | 22.45 |  | 27.58 | 783.27 | 0.09391%
13 |  |  | REFRIGERAÇÃO |  | 1 |  |  | 66663.14 | 66663.14 | 7.993%
13.1 | SEMAI 01.02.003 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/h | un | 2 | 379.14 |  | 465.88 | 931.76 | 0.1117%
13.2 | SEMAP 01.02.004 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 18000 BTU/h | un | 2 | 413.22 |  | 507.76 | 1015.52 | 0.1218%
13.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 4 | 68.82 |  | 84.56 | 338.24 | 0.04056%
13.4 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 4 | 34.79 |  | 42.74 | 170.96 | 0.0205%
13.5 | SEMAI 01.02.005 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/h | un | 2 | 413.22 |  | 507.76 | 1015.52 | 0.1218%
13.6 | SEMAP 01.02.005 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), (PISO-TETO), DE 36000 BTU/h | un | 2 | 665.06 |  | 817.22 | 1634.44 | 0.196%
13.7 | SEMAP 02.00.024 | Próprio | CAIXA DE BRITA PARA DESCIDA E DRENO DE AGUAS PLUVIAIS 30x30x40 | UN | 6 | 229.85 |  | 282.43 | 1694.58 | 0.2032%
13.8 | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 2862.18 | 11.1% | 3179.88 | 6359.76 | 0.7625%
13.9 | 00042422 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 4249 | 11.1% | 4720.63 | 9441.26 | 1.132%
13.10 | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 5872.52 | 11.1% | 6524.36 | 13048.72 | 1.565%
13.11 | 00042419 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 13956.97 | 11.1% | 15506.19 | 31012.38 | 3.718%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 |  |  | 2326.38 | 2326.38 | 0.2789%
14.1 | ITA0018 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE 6 KG, CLASSE ABC, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 256.75 |  | 315.49 | 1261.96 | 0.1513%
14.2 | SEMAP 00.05.005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5 | UND | 4 | 17.92 |  | 22.02 | 88.08 | 0.01056%
14.3 | SEMAP 00.04.021 | Próprio | SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA EXTINTOR | UN | 4 | 79.36 |  | 97.51 | 390.04 | 0.04677%
14.4 | SEMAP 00.05.004 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA A5 | un | 2 | 19.28 |  | 23.69 | 47.38 | 0.005681%
14.5 | SEMAP 00.05.003 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA (SETA INDICATIVA CONFORME PROJETO) | un | 18 | 24.37 |  | 29.94 | 538.92 | 0.06462%
15 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 21469.64 | 21469.64 | 2.574%
15.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 224.66 | 5.32 |  | 6.53 | 1467.02 | 0.1759%
15.2 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 109.9 | 73.04 |  | 89.75 | 9863.52 | 1.183%
15.3 | 87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 109.9 | 31.12 |  | 38.24 | 4202.57 | 0.5039%
15.4 | 104969 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 114.76 | 42.1 |  | 51.73 | 5936.53 | 0.7118%
16 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 45079.64 | 45079.64 | 5.405%
16.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 204.92 | 47.82 |  | 58.76 | 12041.09 | 1.444%
16.2 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 62.4 | 63.52 |  | 78.05 | 4870.32 | 0.584%
16.3 | IP0215 | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 30 | 42.87 |  | 52.67 | 1580.1 | 0.1895%
16.4 | IP0043 | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 204.92 | 58.2 |  | 71.51 | 14653.82 | 1.757%
16.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 204.92 | 42.63 |  | 52.38 | 10733.7 | 1.287%
16.6 | JAC0003 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM | m | 40.63 | 24.05 |  | 29.55 | 1200.61 | 0.144%
17 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 26982.1 | 26982.1 | 3.235%
17.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 167.06 | 19.42 |  | 23.86 | 3986.05 | 0.4779%
17.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 114.76 | 4.65 |  | 5.71 | 655.27 | 0.07857%
17.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 835.32 | 14.21 |  | 17.46 | 14584.68 | 1.749%
17.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 20.4 | 35.92 |  | 44.13 | 900.25 | 0.1079%
17.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 204.92 | 5.78 |  | 7.1 | 1454.93 | 0.1744%
17.6 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 204.92 | 14.67 |  | 18.02 | 3692.65 | 0.4428%
17.7 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 47.19 | 29.46 |  | 36.2 | 1708.27 | 0.2048%
18 |  |  | MURO DE CONTORNO |  | 1 |  |  | 5152.93 | 5152.93 | 0.6178%
18.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 36.43 | 5.32 |  | 6.53 | 237.88 | 0.02852%
18.2 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 274 | 10.55 |  | 12.96 | 3551.04 | 0.4258%
18.3 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 37.68 | 29.46 |  | 36.2 | 1364.01 | 0.1635%
19 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 6186.45 | 6186.45 | 0.7418%
19.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 25 | 142.33 |  | 174.89 | 4372.25 | 0.5242%
19.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 10 | 61.34 |  | 75.37 | 753.7 | 0.09037%
19.3 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 15 | 57.54 |  | 70.7 | 1060.5 | 0.1272%
20 |  |  | FINALIZAÇÃO - ENTREGA DE OBRA |  | 1 |  |  | 4718.31 | 4718.31 | 0.5657%
20.1 | ITAM021 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 895.44 |  | 1100.31 | 1100.31 | 0.1319%
20.2 | ITAM022 | Próprio | AS BUILT ITAMARAJU (PROJETO / MEMORIAL/ ESPECIFICAÇÃO) | UND | 1 | 1131.12 |  | 1389.92 | 1389.92 | 0.1667%
20.3 | SEMAI 05.06.080 | Próprio | LIMPEZA DE TERRENO - CORTE COM ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA E BOTA FORA DO MATERIAL | m² | 1287.91 | 1.41 |  | 1.73 | 2228.08 | 0.2671%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 684004.82
[6 empty] | Total do BDI |  | 150018.12
[6 empty] | Total Geral |  | 834022.94