## Item1
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
1 | Lâmpada LED Tubular Especificações técnicas: · Tecnologia LED · Tipo T8 · Comprimento: 120 cm · Potência de 18W · Base G13 · Tensão de alimentação 127/220V · Fluxo luminoso mínimo de 1.800lm · Luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K) · Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, · Certificada pelo Inmetro. Marcas de referência: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 500 | 6.18 | 4.62 | ATIATI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 7.96 | 7.96
[6 empty] | J. J. VITALLI | 6.19 | 6.19
[6 empty] | QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 10.25 | Descartado
[6 empty] | 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA | 8.8 | Descartado
[6 empty] | BIDD PRIME COMPANY LTDA | 4.62 | 4.62
[6 empty] | CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA | 5.25 | 5.25
[6 empty] | RLUX ILUMINACAO LTDA | 6 | 6
[6 empty] | LAIS G DE SOUSA LTDA | 7.6 | 7.6
[6 empty] | GCM COMERCIAL LTDA | 6.08 | 6.08
[6 empty] | TRIUNFO ILUMINACAO LTDA | 6.88 | 6.88
[6 empty] | JFL SOLUCOES LTDA | 5 | 5
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1.7268 | 11 | 25.47% | 6.78 | 6.18 | 6.19 | BIDD PRIME COMPANY LTDA | 4.62
[6 empty] | valor unitário estimado | 6.18
[6 empty] | valor total | 3090
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item2
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
2 | Lâmpada LED Bulbo Especificações técnicas: · Tecnologia LED · Rosca padrão E-27 (rosca comum) · Bivolt automática (100V a 240V/60Hz) · Fluxo luminoso mínimo de 1.600 lúmens · Potência nominal de 16W (ou potência comercial equivalente entre 15W e 17W, desde que atenda aos demais critérios técnicos, especialmente o fluxo luminoso mínimo) · Temperatura de cor entre 6.000 K e 6.500 K (branco frio) · Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas · Deve possuir selo do INMETRO, conforme legislação vigente. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 300 | 5.55 | 4.63 | GCM COMERCIAL LTDA | 4.63 | n/a
[6 empty] | EDUARDO DO VALE | 5.17 | n/a
[6 empty] | DEBORA EDUARDA GOMES DA SILVA | 5.93 | n/a
[6 empty] | RGB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7 | n/a
[6 empty] | CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA | 5 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
0.94076 | 5 | 16.95% | 5.55 | n/a | 5.17 | GCM COMERCIAL LTDA | 4.63
[6 empty] | valor unitário estimado | 5.55
[6 empty] | valor total | 1665
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item3
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
3 | Lâmpada LED Bulbo Especificações técnicas: · Tecnologia LED · Rosca padrão E-27 (rosca comum) · Bivolt automática (100V a 240V/60Hz) · Fluxo luminoso mínimo de 4.000 lúmens · Potência nominal de 40W (ou potência comercial equivalente entre 30W e 40W, desde que atenda aos demais critérios técnicos, especialmente o fluxo luminoso mínimo) · Temperatura de cor entre 6.000 K e 6.500 K (branco frio) · Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas · Deve possuir selo do INMETRO, conforme legislação vigente. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 300 | 11.12 | 7.5 | MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706 | 11.12 | 11.12
[6 empty] | C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | 17.77 | 17.77
[6 empty] | FENIX COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 7.5 | 7.5
[6 empty] | PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.4 | 10.4
[6 empty] | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 13.72 | 13.72
[6 empty] | M LICITACOES LTDA | 9.2 | 9.2
[6 empty] | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 20.51 | Descartado
[6 empty] | VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. | 8.94 | 8.94
[6 empty] | ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA | 15.67 | 15.67
[6 empty] | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA | 10 | 10
[6 empty] | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 16.9 | 16.9
[6 empty] | PRIME COMERCIO E LICITACOES LTDA | 24.5 | Descartado
[6 empty] | CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA | 10.45 | 10.45
[6 empty] | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | 20.5 | Descartado
[6 empty] | MANPARTS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 | 11
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
5.1402 | 15 | 37.03% | 13.88 | 11.89 | 11.12 | FENIX COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 7.5
[6 empty] | valor unitário estimado | 11.12
[6 empty] | valor total | 3336
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item4
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
4 | Patch Panel de Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B · Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos · Instalação em rack 19"; · Normas: EIA/TIA-569; ISO/IEC 11801; NBR 14565; ANSI/TIA-606. · Garantia do Fabricante: 12 meses. · Marcas de referência: FURUKAWA, NEXANS, FAG ou similar. | unidade | 200 | 178.11 | 105.831 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 105.831 | 105.831
[6 empty] | VOLTELE CONECTA LTDA | 125 | 125
[6 empty] | VITOR ALFREDO THOMAS LTDA | 134.99 | 134.99
[6 empty] | TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 280 | 280
[6 empty] | VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA | 252.82 | 252.82
[6 empty] | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA | 2000 | Descartado
[6 empty] | JEISON LILLA | 170 | 170
[6 empty] | UNNIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 1770 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
794.8593 | 8 | 131.4% | 604.83 | 178.11 | 211.41 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 105.831
[6 empty] | valor unitário estimado | 178.11
[6 empty] | valor total | 35622
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item5
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
5 | Patch Panel de Categoria 5E Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 5e; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B · Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos · Instalação em rack 19"; · Normas: EIA/TIA-569; ISO/IEC 11801; NBR 14565; ANSI/TIA-606. · Garantia do Fabricante: 12 meses. Marcas de referência: FURUKAWA, NEXANS, FAG ou similar. | unidade | 200 | 120.84 | 99 | VOLTELE CONECTA LTDA | 107.8 | n/a
[6 empty] | TECNO COM INFORMATICA LTDA | 117.4 | n/a
[6 empty] | 37.400.911 JOEL SILVA GOMES | 99 | n/a
[6 empty] | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 114 | n/a
[6 empty] | ELLEENE O DE LIMA ME LTDA | 166 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
26.1967 | 5 | 21.68% | 120.84 | n/a | 114 | 37.400.911 JOEL SILVA GOMES | 99
[6 empty] | valor unitário estimado | 120.84
[6 empty] | valor total | 24168
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item6
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
6 | Bandeja Metálica Fixa P/ Rack 19", 1U X 500 mm Especificações técnicas: · Bandeja metálica fixa para instalação em racks padrão 19”, conforme especificações da norma EIA-310 · Profundidade de 500 mm · Altura de 1U (aproximadamente 44,45 mm) · Fabricada em aço carbono, com espessura mínima de 1,2 mm, tratado com processo anticorrosivo · Pintura eletrostática na cor preta (fosco ou texturizado), resistente à abrasão e oxidação; · Fixação por 4 (quatro) parafusos ou pontos de apoio, distribuídos lateralmente para encaixe direto nos trilhos do rack; · Bandeja com furos ou ranhuras de ventilação (tipo slot ou perfurado) para favorecer a dissipação de calor e passagem de cabos; · Deve suportar carga mínima de 20 kg, uniformemente distribuída; · Deve acompanhar kit de instalação completo contendo, no mínimo, 4 parafusos, 4 porcas gaiola (rosca M5 ou M6) e arruelas (se necessário). Marcas de referência: Gforce, Max Eletron, SOLLAN ou similar. | unidade | 500 | 69.21 | 15.99 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. | 15.99 | 15.99
[6 empty] | N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA | 552.552 | Descartado
[6 empty] | CENTRAL CABOS | 84.55 | 84.55
[6 empty] | KABUM | 96.28 | 96.28
[6 empty] | WONDER CABOS | 80 | 80
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
218.4127 | 5 | 131.7% | 165.87 | 69.21 | 84.55 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. | 15.99
[6 empty] | valor unitário estimado | 69.21
[6 empty] | valor total | 34605
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item7
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
7 | Régua de tomadas de energia para montagem em rack Especificações técnicas: · Régua de tomadas elétrica para montagem horizontal em rack padrão 19”, com 1U de altura. · Altura: 1U (aproximadamente 44,45 mm) · Largura compatível com montagem frontal em racks de 19", conforme norma EIA-310-D · Profundidade: variável, de acordo com o modelo, desde que compatível com instalação frontal · Número de tomadas: 12 (doze) saídas/pontos do tipo 2P + T (dois polos + terra), padrão NBR 14136 (tomada tripolar brasileira) · Tomadas fêmea padrão NBR 14136, horizontais ou inclinadas, com espaçamento adequado para conexão simultânea · Corrente nominal de 10 A por tomada (mínimo), com capacidade total de carga de no mínimo 10 A. · Tensão de operação Bivolt automático (127V a 220V, 50/60 Hz) · Comprimento mínimo da tomada de 1,5 m, cabo PP ou equivalente com certificação, plugue macho tripolar, 10 A, padrão NBR 14136 · Possuir fusível ou disjuntor rearmável ou substituível, de fácil acesso · Gabinete metálico ou em termoplástico de alta resistência, na cor preta ou cinza, com pintura eletrostática (em caso de estrutura metálica) Marca: Gforce, IPEC, AMPLANET ou similar. | unidade | 200 | 75.51 | 69 | 41.066.679 MATHEUS HENRIQUE SILVA DE MORAIS | 119 | Descartado
[6 empty] | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 70.18 | 70.18
[6 empty] | LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 69.5 | 69.5
[6 empty] | 37.400.911 JOEL SILVA GOMES | 88 | 88
[6 empty] | LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78.4 | 78.4
[6 empty] | IVANETE APARECIDA MIRANDA | 78 | 78
[6 empty] | ULTRA MAX COMERCIAL LTDA | 69 | 69
[6 empty] | EXATA CONECTIVIDADE LTDA | 124 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
22.2394 | 8 | 25.56% | 87.01 | 75.51 | 78.2 | ULTRA MAX COMERCIAL LTDA | 69
[6 empty] | valor unitário estimado | 75.51
[6 empty] | valor total | 15102
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item8
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
8 | Patch cord CAT-5E Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 5e · Comprimento: 2,5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trançado sem blindagem) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 100 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 200 | 10.75 | 8.42 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.42 | 8.42
[6 empty] | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | 10.75 | 10.75
[6 empty] | CENTRAL CABOS | 17 | Descartado
[6 empty] | KALUNGA | 14.7 | 14.7
[6 empty] | PJ NEBLINA | 9.99 | 9.99
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
3.5553 | 5 | 29.21% | 12.17 | 10.97 | 10.75 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.42
[6 empty] | valor unitário estimado | 10.75
[6 empty] | valor total | 2150
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item9
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
9 | Patch cord CAT-5E Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 5e · Comprimento: 5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trançado sem blindagem) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 100 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 200 | 28.41 | 18.6 | EXCELLENCE42 C&T LTDA | 50 | Descartado
[6 empty] | AWI INFORMATICA LTDA | 34 | 34
[6 empty] | SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA. | 23.3 | 23.3
[6 empty] | COMERCIAL JANDAIA LTDA | 40 | 40
[6 empty] | JEISON LILLA | 26.14 | 26.14
[6 empty] | QUALITY ATACADO LTDA | 18.6 | 18.6
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
11.6755 | 6 | 36.47% | 32.01 | 28.41 | 30.07 | QUALITY ATACADO LTDA | 18.6
[6 empty] | valor unitário estimado | 28.41
[6 empty] | valor total | 5682
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item10
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
10 | Patch cord CAT-6 Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 6 · Comprimento: 2,5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG ou superior · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 250 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (compatível com 10/100/1000 Mbps Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 400 | 12.81 | 8.89 | LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 13.3 | 13.3
[6 empty] | OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA | 8.89 | 8.89
[6 empty] | REAL CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.5 | 14.5
[6 empty] | VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 24.5 | Descartado
[6 empty] | VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA | 13.17 | 13.17
[6 empty] | DOMINI TELECOM LTDA | 26 | Descartado
[6 empty] | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.88 | 16.88
[6 empty] | 37.400.911 JOEL SILVA GOMES | 11 | 11
[6 empty] | 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER | 11.9 | 11.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
5.9296 | 9 | 38.08% | 15.57 | 12.81 | 13.3 | OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA | 8.89
[6 empty] | valor unitário estimado | 12.81
[6 empty] | valor total | 5124
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item11
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
11 | Patch cord CAT-6 Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 6 · Comprimento: 5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG ou superior · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 250 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (compatível com 10/100/1000 Mbps Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 400 | 55.99 | 40.9 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 699 | Descartado
[6 empty] | A2M COMERCIO E SERVICOS LTDA | 75 | 75
[6 empty] | CENTRAL CABOS | 42.75 | 42.75
[6 empty] | KABUM | 65.3 | 65.3
[6 empty] | KALUNGA | 40.9 | 40.9
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
287.9336 | 5 | 156% | 184.59 | 55.99 | 65.3 | KALUNGA | 40.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 55.99
[6 empty] | valor total | 22396
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item12 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
12 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item13 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
13 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item14 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
14 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item15 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
15 | Cadeira giratória operacional com espaldar alto, apoio de cabeça e Apoia-braço - Obrigatório para este item o Certificado de Marca de Conformidade à norma ABNT NBR 13962: 2018 ou mais atualizada. ASSENTO E ENCOSTO - Concha dupla, bipartida; - Estofamento em espuma de poliuretano injetado, isento de CFC, de alta resiliência, com, no mínimo, 50mm de espessura no centro do assento, densidade mínima de 55kg/m3 e 50kg/m3, respectivamente, para assento e encosto, moldados anatomicamente, bordas arredondadas; - Estrutura moldada em resina poliéster, reforçada com fibra de vidro, de alta resistência, indeformável e auto-extinguível, com espessura mínima de 10mm; - Revestimento em tecido sintético, similar a couro, na cor preta, fixação sem grampos aparentes; - Medidas mínimas do encosto - Largura: 42cm, Extensão vertical: 60cm; - Medidas mínimas do assento - Largura: 42cm, Profundidade da superfície: 44cm; - Encosto com regulagem da altura do apoio lombar em, no mínimo, quatro posições e horizontal de profundidade em, no mínimo, pelo menos três posições e da inclinação; - Assento com regulagem horizontal de profundidade em pelo menos três posições; - Mecanismo de relax excêntrico (livre flutuação) com opção de bloqueio em qualquer ângulo; - Contra-encosto em polímero de alta resistência, na cor preta; - Ligeira inclinação na parte frontal do assento; - Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com regulagem de altura e inclinação, em espuma de poliuretano injetado, revestido com tecido sintético, similar a couro, na cor preta. ESTRUTURA - Base giratória composta por cinco hastes equidistantes, em alumínio polido; - Rodízios de duplo giro injetados em nylon com banda de rodagem em poliuretano, em forma de “H”, com eixo vertical de aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11mm, fixado por meio de bucha de nylon e anel elástico em aço, eixo horizontal em aço 1010/1020 com diâmetro mínimo de 8 mm, rodas com diâmetro mínimo de 50 mm, largura da superfície de rolamento de no mínimo 7mm, distância entre rodas de 18 a 22mm; - Com coluna central, com sistema de regulagem milimétrica da altura do assento e giro livre a 360°, composta de: pistão a gás (pneumático), rolamento com esferas de aço e mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço-mola, no mínimo, de 6 mm, dimensionada para absorção de impactos do sentar brusco; - Toda a estrutura metálica, que não seja em alumínio polido ou aço cromado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. APOIA-BRAÇOS: - Braços tipo '’T’ retilíneos, em alumínio polido ou em aço cromado, afixados sob o assento; - Regulagem vertical de altura, de profundidade, com, no mínimo, cinco e três estágios, respectivamente, e lateral; - Apoio com bordas arredondadas, revestido em poliuretano injetado, na cor preta; - Medidas mínimas: 7 cm de largura e 25cm de comprimento; - Leve inclinação na parte frontal do apoio. MANUAL - Toda unidade deverá vir acompanhada de manual de instruções para utilização de todos os mecanismos da cadeira. OBSERVAÇÕES - Item da mesma marca e linha (ou linha superior) do Item 14 | unidade |  | 4065.18 | 2900 | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 2900 | 2900
[6 empty] | PE3/2023-MIN DEFESA DF- ITEM2-METAFLEX (atualizada) | 5006.71 | 5006.71
[6 empty] | PE6/2022-Min Def PLANALTO- ITEM39-1º-MILANFLEX (atualizada) | 2987.5 | 2987.5
[6 empty] | PE01/2023-MIN FAZ - SUPERINT ADM ACRE-item19-1º ASTA MOBILIAR MOVEIS (atualizada) | 5366.52 | 5366.52
[6 empty] | PE01/2023-MIN FAZ - SUPERINT ADM ACRE-item19-2º MOVESC COMERCIO (atualizada) | 5847.17 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1381.972 | 5 | 31.26% | 4421.58 | 4065.18 | 5006.71 | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 2900
[6 empty] | valor unitário estimado | 4065.18
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item16 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
16 | Plug 2P+T fêmea, padrão brasileiro, 20 A | unidade | 1000 | 4.68 | 3.57 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS | 3.69 | 3.69
[6 empty] | JJ VITALI | 3.57 | 3.57
[6 empty] | VRM COMERCIO (ATUALIZADO) | 6.79 | 6.79
[6 empty] | DI COMERCIO E SERVIÇOS | 17.46 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
6.5599 | 4 | 83.25% | 7.88 | 4.68 | 5.24 | JJ VITALI | 3.57
[6 empty] | valor unitário estimado | 4.68
[6 empty] | valor total | 4680
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item17 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
17 | Primer universal branco. | gl | 100 | 112.83 | 95.67 | N. DO AMARAL GOMES LTDA | 95.67 | 95.67
[6 empty] | AMARILLO COMERCIAL LTDA | 129.99 | 129.99
[6 empty] | S&O DESCARTAVEIS LTDA | 543.89 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
249.4635 | 3 | 97.25% | 256.52 | 112.83 | 129.99 | N. DO AMARAL GOMES LTDA | 95.67
[6 empty] | valor unitário estimado | 112.83
[6 empty] | valor total | 11283
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item18 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
18 | Solvente para limpeza . | 5l | 100 | 83.03 | 45 | FERRAMENTAS KENNEDY | 103.19 | 103.19
[6 empty] | LOJA DO MECANICO | 107.9 | 107.9
[6 empty] | LED MAIS COMERCIO ( PAINEL DE PREÇOS) | 45 | 45
[6 empty] | JANINE RAMOS DA SILVA ( PAINEL DE PREÇOS) | 67.25 | 67.25
[6 empty] | AEROQUALITY COMERCIO (PAINEL DE PREÇOS) | 91.8 | 91.8
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
26.444 | 5 | 31.85% | 83.03 | 83.03 | 91.8 | LED MAIS COMERCIO ( PAINEL DE PREÇOS) | 45
[6 empty] | valor unitário estimado | 83.03
[6 empty] | valor total | 8303
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item19 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
19 | Solvente Poliuretano (Thinner PU)- embalagem 5 litros. | unidade | 50 | 68.7 | 58.5 | BIANCA TEIXEIRA | 58.5 | n/a
[6 empty] | ELETROFEST IMPORTAÇÃO | 62.61 | n/a
[6 empty] | CASTRO ARANTES | 85 | n/a
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
14.2622 | 3 | 20.76% | 68.7 | n/a | 62.61 | BIANCA TEIXEIRA | 58.5
[6 empty] | valor unitário estimado | 68.7
[6 empty] | valor total | 3435
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item20 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
20 | Tinta acrílica fosca, cor branco neve, sem cheiro. | 18l | 50 | 169.47 | 53.9 | NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E | 53.9 | 53.9
[6 empty] | S VASCONCELOS ROSAS | 114.5 | 114.5
[6 empty] | A. DONIZETE DA SILVA | 340 | 340
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 489 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
201.6885 | 4 | 80.89% | 249.35 | 169.47 | 227.25 | NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E | 53.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 169.47
[6 empty] | valor total | 8473.5
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item21 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
21 | Tinta acrílica para concreto, cor cinza . | 18l | 50 | 203.92 | 108.9 | WOLVES GROUP AND | 108.9 | 108.9
[6 empty] | NEDA LOPES DUARTE | 138.98 | 138.98
[6 empty] | SOMARK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | 307.9 | 307.9
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 259.9 | 259.9
[6 empty] | AMAZON PRIME | 379.9 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
113.9811 | 5 | 47.67% | 239.12 | 203.92 | 259.9 | WOLVES GROUP AND | 108.9
[6 empty] | valor unitário estimado | 203.92
[6 empty] | valor total | 10196
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item22 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
22 | Tinta acrílica para piso, cor amarelo | gl | 100 | 64.99 | 30.8 | PRIME COMERCIO DE MATERIAIS | 30.8 | 30.8
[6 empty] | ELETROFEST IMPORTAÇÃO | 56 | 56
[6 empty] | THS BEZERRA LTDA | 83.25 | 83.25
[6 empty] | ACAL HOME CENTER TINTAS | 89.9 | 89.9
[6 empty] | FERREIRA COSTA | 122.9 | Descartado
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
34.9528 | 5 | 45.65% | 76.57 | 64.99 | 83.25 | PRIME COMERCIO DE MATERIAIS | 30.8
[6 empty] | valor unitário estimado | 64.99
[6 empty] | valor total | 6499
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item23 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
23 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item24 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
24 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item25 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
25 |  | unidade |  | 0 | 0
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
n/a | 0 | n/a |  | n/a |  |  | 0
[6 empty] | valor unitário estimado | 0
[6 empty] | valor total | 0
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item26 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
26 | Microfone com fio Tipo: dinâmico; Resposta de frequência: 50Hz - 15kHz; Padrão polar cardióide; Impedância de saída: 150 ohms; Conector de saída: XLR; Sensibilidade: -57,5 dBV / Pa a 1 kHz; Com sistema anti-choque; Possuir filtro esférico embutido para minimizar ruídos de vento ou respiração; Incluir adaptador para pedestal | unidade | 4 | 314.5 | 149.97 | NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1257 | Descartado
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 160 | 160
[6 empty] | R JUAREZ DE ALMEIDA | 330 | 330
[6 empty] | PEDRO G.FERNANDES | 259 | 259
[6 empty] | 17.410.769 VALNEIDES ARAUJO DA COSTA | 1000 | 1000
[6 empty] | 46.555.218 MARLIANNE PINHEIRO ARAUJO | 177.5 | 177.5
[6 empty] | CR3 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 160 | 160
[6 empty] | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1342 | Descartado
[6 empty] | 51.245.770 ISMAEL MENDONCA NOVAIS DE JESUS | 1650 | Descartado
[6 empty] | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 149.97 | 149.97
[6 empty] | AKG | 299 | 299
[6 empty] | CASAS BAHIA | 341.01 | 341.01
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
552.6252 | 12 | 93.07% | 593.79 | 319.61 | 314.5 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 149.97
[6 empty] | valor unitário estimado | 314.5
[6 empty] | valor total | 1258
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## Item27 (hidden)
Estimativa do Item
item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | preço estimado | menor preço | fonte de pesquisa | preços | descarte
27 | Caixa satélite ativa Potência: 350W; Consumo máximo Senoidal (W): 570W; Consumo máximo de Pico (W): 285W; 2 Alto falantes de 6 Pol; dB SPL máximo contínuo (plano livre): 111 dB; dB SPL máximo de pico (plano livre): 123 dB; Sensibilidade de entrada em linha: 775mV; 1 Driver de Titânio para médias frequências; Resposta de Frequência: 80Hz à 17 Khz; Ângulo de Cobertura (60°H x 40°V); Controle de volume; Entrada e saída balanceadas com conectores XLR Macho e Fêmea In / Out; Proteção Contra Curto ; Proteção Térmica Eletrônica; Proteção Clip Limiter; Proteção Alto Rampa; Sistema de Ventilação Inteligente; Amplificador de classe AB; Tensão de alimentação:120-220V | unidade | 2 | 2336.66 | 985 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 985 | 985
[6 empty] | ASLA COMERCIO LTDA | 1750 | 1750
[6 empty] | 43.123.741 DANIEL ROCHA DOS SANTOS | 3775.12 | Descartado
[6 empty] | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 1449.99 | 1449.99
[6 empty] | 32.661.461 ROBSON SALVADOR PAIM | 1738.77 | 1738.77
[6 empty] | WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA | 2582 | 2582
[6 empty] | KALIFA | 3179.25 | 3179.25
[6 empty] | MAGAZINE LUIZA | 3484.8 | 3484.8
[6 empty] | X5 MUSIC | 3523.43 | 3523.43
desvio padrão | quantidade de preços coletados | coef. | média | média após descarte | mediana | menor preço unitário encontrado
1039.8847 | 9 | 41.65% | 2496.48 | 2336.66 | 2582 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 985
[6 empty] | valor unitário estimado | 2336.66
[6 empty] | valor total | 4673.32
DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
DESCARTE: coluna que exibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

## total
Resultado da Estimativa
lote | item | descrição | unidade de fornecimento | quantidade | valor unitário | valor total do item
n/a | 1 | Lâmpada LED Tubular Especificações técnicas: · Tecnologia LED · Tipo T8 · Comprimento: 120 cm · Potência de 18W · Base G13 · Tensão de alimentação 127/220V · Fluxo luminoso mínimo de 1.800lm · Luz branca (temperatura de cor 6000- 6500K) · Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas, · Certificada pelo Inmetro. Marcas de referência: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 500 | 6.18 | 3090
n/a | 2 | Lâmpada LED Bulbo Especificações técnicas: · Tecnologia LED · Rosca padrão E-27 (rosca comum) · Bivolt automática (100V a 240V/60Hz) · Fluxo luminoso mínimo de 1.600 lúmens · Potência nominal de 16W (ou potência comercial equivalente entre 15W e 17W, desde que atenda aos demais critérios técnicos, especialmente o fluxo luminoso mínimo) · Temperatura de cor entre 6.000 K e 6.500 K (branco frio) · Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas · Deve possuir selo do INMETRO, conforme legislação vigente. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 300 | 5.55 | 1665
n/a | 3 | Lâmpada LED Bulbo Especificações técnicas: · Tecnologia LED · Rosca padrão E-27 (rosca comum) · Bivolt automática (100V a 240V/60Hz) · Fluxo luminoso mínimo de 4.000 lúmens · Potência nominal de 40W (ou potência comercial equivalente entre 30W e 40W, desde que atenda aos demais critérios técnicos, especialmente o fluxo luminoso mínimo) · Temperatura de cor entre 6.000 K e 6.500 K (branco frio) · Vida útil estimada igual ou maior que 25.000 horas · Deve possuir selo do INMETRO, conforme legislação vigente. Marca: Osram, Phillips ou similar. | unidade | 300 | 11.12 | 3336
n/a | 4 | Patch Panel de Categoria 6 Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria6/ Classe E; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B · Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos · Instalação em rack 19"; · Normas: EIA/TIA-569; ISO/IEC 11801; NBR 14565; ANSI/TIA-606. · Garantia do Fabricante: 12 meses. · Marcas de referência: FURUKAWA, NEXANS, FAG ou similar. | unidade | 200 | 178.11 | 35622
n/a | 5 | Patch Panel de Categoria 5E Especificações técnicas: · O produto deve atender os requisitos estabelecidos nas normas para Categoria 5e; · 24 posições RJ-45; · Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94V-0); · Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; · Possibilidade de crimpagem T568A ou T568B · Deve possuir uma guia traseira feita em termoplástico para organizar os cabos · Instalação em rack 19"; · Normas: EIA/TIA-569; ISO/IEC 11801; NBR 14565; ANSI/TIA-606. · Garantia do Fabricante: 12 meses. Marcas de referência: FURUKAWA, NEXANS, FAG ou similar. | unidade | 200 | 120.84 | 24168
n/a | 6 | Bandeja Metálica Fixa P/ Rack 19", 1U X 500 mm Especificações técnicas: · Bandeja metálica fixa para instalação em racks padrão 19”, conforme especificações da norma EIA-310 · Profundidade de 500 mm · Altura de 1U (aproximadamente 44,45 mm) · Fabricada em aço carbono, com espessura mínima de 1,2 mm, tratado com processo anticorrosivo · Pintura eletrostática na cor preta (fosco ou texturizado), resistente à abrasão e oxidação; · Fixação por 4 (quatro) parafusos ou pontos de apoio, distribuídos lateralmente para encaixe direto nos trilhos do rack; · Bandeja com furos ou ranhuras de ventilação (tipo slot ou perfurado) para favorecer a dissipação de calor e passagem de cabos; · Deve suportar carga mínima de 20 kg, uniformemente distribuída; · Deve acompanhar kit de instalação completo contendo, no mínimo, 4 parafusos, 4 porcas gaiola (rosca M5 ou M6) e arruelas (se necessário). Marcas de referência: Gforce, Max Eletron, SOLLAN ou similar. | unidade | 500 | 69.21 | 34605
n/a | 7 | Régua de tomadas de energia para montagem em rack Especificações técnicas: · Régua de tomadas elétrica para montagem horizontal em rack padrão 19”, com 1U de altura. · Altura: 1U (aproximadamente 44,45 mm) · Largura compatível com montagem frontal em racks de 19", conforme norma EIA-310-D · Profundidade: variável, de acordo com o modelo, desde que compatível com instalação frontal · Número de tomadas: 12 (doze) saídas/pontos do tipo 2P + T (dois polos + terra), padrão NBR 14136 (tomada tripolar brasileira) · Tomadas fêmea padrão NBR 14136, horizontais ou inclinadas, com espaçamento adequado para conexão simultânea · Corrente nominal de 10 A por tomada (mínimo), com capacidade total de carga de no mínimo 10 A. · Tensão de operação Bivolt automático (127V a 220V, 50/60 Hz) · Comprimento mínimo da tomada de 1,5 m, cabo PP ou equivalente com certificação, plugue macho tripolar, 10 A, padrão NBR 14136 · Possuir fusível ou disjuntor rearmável ou substituível, de fácil acesso · Gabinete metálico ou em termoplástico de alta resistência, na cor preta ou cinza, com pintura eletrostática (em caso de estrutura metálica) Marca: Gforce, IPEC, AMPLANET ou similar. | unidade | 200 | 75.51 | 15102
n/a | 8 | Patch cord CAT-5E Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 5e · Comprimento: 2,5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trançado sem blindagem) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 100 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 200 | 10.75 | 2150
n/a | 9 | Patch cord CAT-5E Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 5e · Comprimento: 5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trançado sem blindagem) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 100 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 200 | 28.41 | 5682
n/a | 10 | Patch cord CAT-6 Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 6 · Comprimento: 2,5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG ou superior · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 250 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (compatível com 10/100/1000 Mbps Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 400 | 12.81 | 5124
n/a | 11 | Patch cord CAT-6 Especificações técnicas: · Tipo: Patch cord certificado de par trançado, Categoria 6 · Comprimento: 5 metros · Condutor: 100% cobre · Bitola dos condutores: 24 AWG ou superior · Tipo de cabo: UTP (Unshielded Twisted Pair) · Conectores: RJ-45 padrão, com capa de proteção antiestresse (boot moldado) · Padrão de montagem: T568A ou T568B, com ambos os lados iguais · Cor: Azul · Frequência de operação: mínimo de 250 MHz · Suporte a velocidades de até 1 Gbps (compatível com 10/100/1000 Mbps Ethernet) · Compatível com os padrões ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 | unidade | 400 | 55.99 | 22396
|  |  |  | total estimado | 152940
|  |  | qtde lotes | 0
|  |  | total lote | 1 | 0
|  |  | total lote | 2 | 0
|  |  | total lote | 3 | 0
|  |  | total lote | 4 | 0