## PLAN MARQUISE
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA | [6 empty] | PÁG.:
[7 empty] | DATA: | 2019-08-22
[7 empty] | REVISÃO: | 1
122.9%
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 22.88%
[7 empty] | L.S. HORISTA | 116.9%
BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS | [6 empty] | L.S. MENSALISTA | 72.82%
ITEMIZAÇÃO | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 |  |  | ADMINSTRAÇAO
01.01.01 | SINAPI | 93572U | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | MÊS | 2
01.02 |  |  | TAXAS E CONSUMOS
01.02.01 | C.P | C.P.25.000.0008.C | ART/RRT | SER.CG | UN | 1
01.03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
01.03.01 | C.P | COMP.01.200.011 | Locação de container 2.30x6.00 m, altura 2.50m, com 1 sanitario para escritorio, completo, sem divisorias internas | SER.CG | MÊS | 2
01.03.02 | SINAPI | 74220/1U | Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento 2x | SER.CG | M2 | 141.988
01.04 |  |  | EQUIPAMENTOS
01.04.01 | C.P | C.P.01.004.001 | Andaime tubular tipo torre, inclusive montagem e desmontagem | SER.CG | M x MÊS | 18
01.04.02 | SINAPI | 84111U | Plataforma madeira p/andaime tubular aproveitamento 20x | SER.CG | M2 | 9
01.05 |  |  | LIMPEZA
01.05.01 | C.P | COMP.01.200.110 | Limpeza permanente da obra | SER.CG | MÊS | 3
TOTAL INSTALAÇÕES
2 |  |  | MARQUISE CARTÓRIO
02.01 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS
02.01.01 | C.P | C.P.01.001.0185.C | Remoção de forro metálico sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 103
02.01.02 | C.P | C.P.05.000.0022.C | Remoção de telha metálica sem reaproveitamento | SER.CG | M2 | 110
02.01.03 | C.P | C.P.02.001.003.C | Remoção de fechamentos metálicos do forro | SER.CG | M2 | 45.5
02.01.04 | C.P | C.P.05.000.2224.C | Remoção de arremate metálicos do forro | SER.CG | M | 26.305
02.01.05 | C.P | C.P.02.001.005.C | Retirada cuidadosa e reinstalação de luminárias | SER.CG | M2 | 2.05
02.02 |  |  | TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MARQUISE
02.02.01 | SINAPI | 79462/Adaptada | Tratamento com Lixamento Mecânico e Massa Epoxi em Vigas e Pilares Marquise (ECA-14) - T4 | SER.CG | M2 | 76.54
02.02.02 | SINAPI | 73865-1 | Pintura Primer a base de Epóxi em Vigas, Pilares e Terças Cobertura Marquise (ECA-14) - T3 | SER.CG | M2 | 136.29
02.02.03 | ORSE | 3714/Adaptada | Pintura de acabamento em Poliuretano Marrom, 2 demaos - em Vigas e Pilares Marquise (ECA-14) - T2 | SER.CG | M2 | 76.54
02.03 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE
02.03.01 | C.P | C.P.05.400.0002.C | Fornecimento e montagem de Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada - pre-pintada (MAC-13/14) | SER.CG | M2 | 110
02.03.02 | C.P | C.P.05.400.0003.C | Fornecimento e montagem de Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | SER.CG | M2 | 103
02.03.03 | C.P | C.P.05.400.0004.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior direiro (MAC-01) | SER.CG | M2 | 3.54
02.03.04 | C.P | C.P.05.400.0005.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | SER.CG | M2 | 3.54
02.03.05 | C.P | C.P.05.400.0006.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Direito (MAC-02) | SER.CG | M2 | 6.42
02.03.06 | C.P | C.P.05.400.0007.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | SER.CG | M2 | 6.42
02.03.07 | C.P | C.P.05.400.0009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-06) | SER.CG | M2 | 7.58
02.03.08 | C.P | C.P.05.400.0009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-07) | SER.CG | M2 | 18
02.03.09 | C.P | C.P.05.400.0008.C | Fornecimento e montagem de Arremate longitudinal (MAC-05) | SER.CG | M | 18
02.03.10 | C.P | C.P.05.400.10109.C | Fornecimento e montagem de Calha superior beiral (MAC 03) | SER.CG | PÇ | 11
02.03.11 | C.P | C.P.05.400.1019.C | Fornecimento e montagem de Calha inferior beiral (MAC 04) | SER.CG | PÇ | 11
02.04 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES
02.04.01 | SINAPI | 72897 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra) | SER.CG | M3 | 6.24
02.04.02 | SINAPI | 72839 | Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30Km(unidade: m3xkm). AF_04/2016 (Adotado 35km) | SER.CG | M3XKM | 218.4
TOTAL CARTÓRIO
3 |  |  | HORAS EXTRAS
03.01 |  |  | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS E DIAS ÚTEIS
03.01.01 | SINAPI | 93572U | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | MÊS | 0.26667
03.01.02 | SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.01.03 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.01.04 | SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.01.05 | SINAPI | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.01.06 | SINAPI | 88317 | Soldador com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.01.07 | SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.01.08 | SINAPI | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02 |  |  | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS DOMINGOS |  |  |  |  | 0
03.02.01 | SINAPI | 93572U | Encarregado geral de obras com encargos complementares | SER.CG | MÊS | 0.26667
03.02.02 | SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02.03 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02.04 | SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02.05 | SINAPI | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02.06 | SINAPI | 88317 | Soldador com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02.07 | SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | SER.CG | H | 64
03.02.08 | SINAPI | 88267 | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares | SER.CG | H | 64
TOTAL HORAS EXTRAS
TOTAL GERAL:
OBSERVAÇÕES: O RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVERÁ REALIZAR VISITAS SEMANAIS À OBRA.
A ENERGIA E ÁGUA SERÃO FORNECIDOS PELO TRIBUNAL.
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
| 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
| 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
| 3767 | SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!

## COMPOSIÇOES MARQUISE
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA | [6 empty] | PÁG.:
[7 empty] | DATA: | 2019-08-22
[7 empty] | REVISÃO: | 4
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 22.88% | [5 empty] | 1.2288
[7 empty] | L.S. HORISTA | 116.9%
BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR -ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS | [6 empty] | L.S. MENSALISTA | 72.82%
CÓDIGO | BASE | COMPOSIÇAO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
01.01.01 | SINAPI | 93572U | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | MÊS | [7 empty] | #REF!
40818 |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40861 |  |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40862 |  |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40863 |  |  | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40864 |  |  | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
93557U |  |  | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS | 0.05 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
95422U |  |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(72,82%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
01.02 |  |  | TAXAS E CONSUMOS | [9 empty] | #REF!
01.02.01 | C.P | 25.000.0008 C | ART/RRT | SER.CG | UN
T.R.E.25.000.0010.I |  |  | ART/RRT | VERBA | UN | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 645.35 |  | 0 | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
01.03 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [9 empty] | #REF!
01.03.01 | CP | 1200011 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 VASO SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | SER.CG | MÊS | [7 empty] | #REF!
10775 |  |  | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) | MAT. | MÊS | 1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
01.03.01.06 | SINAPI | 74220/U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
1106 |  |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1351 |  |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4491 |  |  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5061 |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5333 |  |  | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88262U |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88310U |  |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.95 |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra): | [15 empty] | 0
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
01.04 |  |  | EQUIPAMENTOS
01.04.01 | C.P | 01.004.001 | ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM) | SER.CG | M X MÊS
10527 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MAT. | M X MÊS | 1
91120 | SINAPI | SINAPI 97064 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | MAT. | M | 13.4
88278U | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5
88316U | SINAPI |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
ESCADA COM 3M | [7 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [7 empty] | #REF!
01.04.02 | SINAPI | 84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
6189 |  |  | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT. | M | 1 |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 |  |  | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) : | [15 empty] | 0
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
01.05 |  |  | LIMPEZA | [9 empty] | #REF!
01.05.01 | CP | 1200110 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | SER.CG | MÊS
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7 |  |  | 15 | 4855.43 |  | 72831.45 |  | 5061.53 | 75922.95
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) : | [15 empty] | 75922.95 | #REF!
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
2 |  |  | MARQUISE CARTÓRIO
02.01 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS
02.01.01 | C.P. | 01.001.0185.C | Remoção de forro metálico sem reaproveitamento | SER.CG | M2
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.108
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.112
88323U |  |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.207
93287U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.006
93288U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0013
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.01.02 | C.P | .05.000.0022.C | Remoção de telha metálica sem reaproveitamento | SER.CG | M2
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1028
88323U |  |  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0524
93287U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.006
93288U |  |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0031
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.01.03 | C.P | .02.001.003.C | Remoção de fechamentos metálicos do forro | SER.CG | M2
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.01.04 | C.P | 05.000.2224.C | Remoção de arremate metálicos do forro | SER.CG | M
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.01.05 | C.P | .02.001.005.C | RETIRADA CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | SER.CG | M2
88264U |  |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.02 |  |  | TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MARQUISE
02.02.01 | SINAPI | 79462/Adaptada | TRATAMENTO COM LIXAMENTO MECANICO, MASSA EPOXI - 1 DEMAO (T-4) | SER.CG | M2
| 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar | MAT. | l | 0.01
| 4049 | SINAPI | Massa epoxi bi compondente (massa +catalizador) - 2 demaos | MAT. | l | 0.4
| 3768 | SINAPI | Lixa p/ferro numero 150 | MAT. | un | 0.75
| 26019-Ins./84656-Compos. | SINAPI | Disco de desbaste para metal ferroso em geral | MAT. | un | 0.04
| 1 | COTAÇAO | Lixadeira/Esmerilhadeira 7" | MAT. | mês | 0.04
| 88310C | SINAPI | Pintor com encargos complementares | SER.CG | h | 0.2
| 88316C | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | SER.CG | h | 0.2
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%):
BDI(%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.02.02 | SINAPI | 73865-1 | PINTURA PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, 1 DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA (T-3) | SER.CG | M2
| SINAPI | 11149 | Fundo preparador Primer epoxi Oxibond DH7 907 | MAT. | GL | 0.033
| SINAPI | 5318 | Solvente diluente a base de aguarras | MAT. | L | 0.03
| SINAPI | 3768 | Lixa para ferro 150 | MAT. | un | 0.25
| SINAPI | 88310 | Pintor com encargos complementares | SER.CG | h | 0.5275
| SINAPI | 88316 | Servente de obras com encargos complementares | SER.CG | h | 0.3
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%):
BDI(%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.02.03 | ORSE | 3714/Adaptada | PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO MARROM EM ESTRUTURA METALICA - 2 DEMAOS (T-2) | SER.CG | M2
| 2921 | ORSE | Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 652, DHRA, PERFORTEX ou similar | MAT. | l | 0.2
| 2922 | ORSE | Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar | MAT. | l | 0.01
| 3768 | SINAPI | Lixa p/ferro numero 150 | MAT. | un | 0.3
| 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares | SER.CG | h | 0.6
| 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | SER.CG | h | 0.3
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(%):
BDI(%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE
02.03.01 | CP | 05.400.0002.C | Fornecimento e montagem de Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada (MAC-13/14) com pintura | SER.CG | M2
C.P.05.400.0010.C |  |  | Montagem de Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada (MAC-13/14) | SER.CG | M2 | 1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.200.3006 |  |  | Parafusos modelo Hard, PB 12, 1/4" x 2" | MAT. | UN | 6 |  |  | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.000.3107 |  |  | Telha e capa de alumínio trapezoidal, calandrada (MAC-13/14) com pintura | MAT. | M2 | 1.05 |  |  | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.02 | CP | 05.400.0003.C | Fornecimento e miontagem de Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0011.C |  |  | Montagem de Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | SER.CG | M2 | 1 |  |  | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.500.3107 |  |  | Forro em alumínio marquise 14 x 18 mm, 736 x var. (MAC-08)) | MAT. | M2 | 1.05 |  |  | 103 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.03 | CP | 05.400.4004.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior direiro (MAC-01) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0012.C |  |  | Montagem de Fechamento inferior direiro (MAC-01) | SER.CG | M2 | 1 |  |  | 3.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.500.3108 |  |  | Fechamento inferior direiro (MAC-01) | MAT. | M2 | 1 |  |  | 3.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 |  |  | 3.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.04 | CP | 05.400.0005.C | Fornecimento e montagem de Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0013.C |  |  | Montagem de Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | SER.CG | M2 | 1 |  |  | 3.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.500.3109 |  |  | Fechamento inferior esquerdo (MAC-01) | MAT. | M2 | 1 |  |  | 3.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 |  |  | 3.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.05 | CP | 05.400.0006.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Direito (MAC-02) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0014.C |  |  | Montagem de Fechamento superior Direito (MAC-02) | SER.CG | M2 | 1 |  |  | 6.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.500.3110 |  |  | Fechamento superior Direito (MAC-02) | MAT. | M2 | 1 |  |  | 6.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 |  |  | 6.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.06 | CP | 05.400.0007.C | Fornecimento e montagem de Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | SER.CG | M2 | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0015.C |  |  | Montagem de Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | SER.CG | M2 | 1 |  |  | 6.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.500.3111 |  |  | Fechamento superior Esquerdo (MAC-02) | MAT. | M2 | 1 |  |  | 6.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4 |  |  | 6.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.07 | CP | 05.400.0009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-06) | SER.CG | M2
C.P.05.400.1009.C |  |  | Montagem de Fechamento posterior (MAC-06) | SER.CG | M2 | 1
I.05.500.3113 |  |  | Fechamento posterior (MAC-06) | MAT. | M2 | 1
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.08 | CP | 05.400.4009.C | Fornecimento e montagem de Fechamento posterior (MAC-07) | SER.CG | M2
C.P.05.400.0017.C |  |  | Montagem de Fechamento posterior (MAC-07) | SER.CG | M2 | 1
|  |  | Fechamento posterior (MAC-07) | MAT. | M2 | 1
I.05.200.3005 |  |  | Rebites pop de alumínio para fixação 1/8"x52,2mm | MAT. | UN | 4
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.09 | CP | 05.400.0008.C | Fornecimento e montagem de Arremate longitudinal (MAC-05) | SER.CG | M | [7 empty] | #REF!
C.P.05.400.0016.C |  |  | Montagem de Arremate longitudinal (MAC-05) | SER.CG | M | 1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I.05.500.3112 |  |  | Arremate longitudinal (MAC-05) | MAT. | M2 | 1 |  |  | 18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.10 | CP | 02.400.10109.C | Fornecimento e montagem de Calha superior beiral (MAC 03) | SER.CG | PÇ | [7 empty] | #REF!
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.500.3127 |  |  | Calha superior beiral (MAC 03) | MAT. | PÇ | 1 |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.03.11 | CP | 05.400.1019.C | Fornecimento e montagem de Calha inferior beiral (MAC 04) | SER.CG | PÇ | [7 empty] | #REF!
88315U |  |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.258 |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
I.05.500.3128 |  |  | Calha inferior beiral (MAC 04) | MAT. | PÇ | 1 |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [15 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.04 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES
02.04.01 | SINAPI | 72897 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra) | SER.CG | M3
88316U |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7
5961 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M ETÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | MAT. | CHI | 0.25
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
02.04.02 | SINAPI | 72839 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra) | SER.CG | M3 X KM
5824 |  |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR NO. AF_06/2014 | MAT. | CHP | 0.0054
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material):
PREÇO TOTAL (unit.):
LS(116.85%) :
BDI(22.88%):
ADM(%):
TOTAL TAXA:
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

## CRONOGRAMA MARQUISE
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO | [11 empty] | PÁG.:
[12 empty] | DATA: | 2019-08-22
[12 empty] | REVISÃO: | 1
REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA | [11 empty] | BDI SERVIÇOS: | 22.88%
[12 empty] | L.S. HORISTA | 116.9%
[12 empty] | L.S.MENSALISTA | 72.82%
164396.9997
6413.4
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ C/ BDI | % |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA
1.1 | ADMINSTRAÇAO |  | 7.086% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
R$
1.2 | TAXAS E CONSUMOS |  | 0.05887% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
R$
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 6.079% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
R$
1.4 | EQUIPAMENTOS |  | 0.4779% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
R$
1.5 | LIMPEZA PERMANENTE |  | 0.2154% | % | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
R$
| SUB-TOTAL |  | 7.838%
2.1 | REMOÇÕES E RETIRADAS |  | 1.739% | % | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
R$
2.2 | TRATAMENTO DA ESTRUTURA DA MARQUISE |  | 3.871% | % |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  |  | 100%
R$
2.3 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE |  |  | % |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
R$
2.4 | CARGAS E TRANSPORTES |  | 0.1882% | % |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 100%
R$
| SUB-TOTAL |  | 1.927%
2.6 | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS E DIAS ÚTEIS |  | 4.849% | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
R$
2.7 | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS DOMINGOS |  | 8.753% | % | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
R$
| SUB-TOTAL |  | 13.6%
| SUB TOTAL |  | 15.53%
| TOTAL SIMPLES |  | 23.37% | [10 empty] | 0
| PERCENTUAIS ETAPAS |  |  |  | 2.985% | 4.484% | 3.474% | 19.08% | 17.47% | 17.47% | 17.47% | 17.58% | 100%
TOTAL ACUMULADO
| PERCENTUAIS ACUMULADOS |  |  |  | 2.985% | 7.469% | 10.94% | 30.02% | 47.49% | 64.96% | 82.42% | 100%

## BDI
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS
Composição do B.D.I. com encargos não desonerados
Serviços Técnicos de Engenharia (%)
| DESCRIÇÃO |  |  | TAXA (%)
| AC |  | Administração Central | 4
| S + G |  | Seguros + Garantias | 0.8
| R |  | Riscos | 1.27
| DF |  | Despesas Financeiras | 1.23
| L |  | Lucro/Remuneração | 7.4
| T | Tributos
|  | ISS | Imposto Sobre Serviços | 2.5 | 6.15
|  | C | COFINS | 3
|  | P | PIS | 0.65
| BDI CALCULADO (%) |  |  | 22.88%
| BDI ADOTADO (%) |  |  | 22.88%
NOTA: Foram utilizados os valores médios para Administração Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU para Construção de Edifícios. Para o PIS e o COFIS foram utilizadas as alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, referentes ao regime de incidência cumulativa. Para o ISS foi considerada a alíquota de 5%, adotada em Salvador.
*Considerando-se que num serviço de engenharia metade dos custos é de mão de obra e a outra metade é de material, na composição do BDI incide apenas metade do ISS do município. Para efeito de faturamento, contudo, será observada a legislação específica de cada município onde o serviço foi prestado.
| BDI= | ( 1 + ( AC + R + S + G )) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) |  |  | -1
( 1 - T )
Em que:
| AC = | taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
| S + G = | taxa representativa de seguros mais garantias;
| R = | taxa representativa de riscos;
| DF = | taxa representativa das despesas financeiras;
| L = | taxa representativa do lucro/remuneração;
| T = | taxa representativa da incidência de tributos.
|  |  | 03714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
[7 empty] | 1 |  | 0
0
0
0
0
|  |  | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
0
0
0
10.31
[5 empty] | 0 | 0
#REF!
|  |  | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
|  | ORSE | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 3714/ADAPTADA |  |  |  |  | #REF!
#REF!
7207788.9
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI |  |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!
|  |  | 3714/adaptada | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta esmalte poliuretano
|  | 2921 | ORSE |  |  |  | 0.2 | 29.45 | 5.89
|  | 2922 | ORSE |  |  |  | 0.01 | 16.29 | 0.1629
|  | 3767 | SINAPI | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) |  |  | 0.3 | 0.36 | 0.108
|  | 88310 | SINAPI | Pintor com encargos complementares |  |  | 0.8 | 20.11 | 16.088
|  | 88316 | SINAPI | Servente de obras com encargos complementares |  |  | 0.4 | 14.32 | 5.728
11.634
6.1609
10.182
#REF!